| METODOLOGÍA Y CÁLCULO DE LOS CARGOS MÁXIMOS EFICIENTES DEFINIDOS EN LA RESOLUCIÓN CREG 082 DE 2003 |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTO CREG-029 ##### JUNIO 19 DE 2002 |  |
|  | CIRCULACIÓN: MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS |

metodología y cálculo de cargos máximos eficientes resolución CREG 082-2002

Este documento presenta la metodología y cálculo de los cargos máximos eficientes definidos en la Resolución CREG 082 de 2003, para activos de uso correspondiente a unidades constructivas diferentes a líneas radiales en nivel de tensión 4 y para los activos en los niveles de tensión 3 y 2.  Se muestran las estimaciones realizadas para cada uno de los cargos previstos en la resolución y se desarrollan las consideraciones que han sido tenidas en cuenta en el cálculo de dichos cargos.

#### I.   Introducción

En el anexo No. 8 de la Resolución CREG 082 de 2002 se definieron los siguientes criterios para determinar el cargo máximo eficiente a reconocer para los niveles de tensión 4, 3  y 2:

“...

  - Otros Activos de uso correspondientes a unidades constructivas diferentes a líneas radiales

Para activos diferentes a líneas radiales se determina un Cargo Máximo eficiente a reconocer (CME4), el cual se calculará así:

a.	Para cada uno de los Operadores de Red, se determina el Costo Medio de activos diferentes a líneas radiales del Nivel de Tensión (CMNRj,4), así:

CMNRj,4=i=1NNRj,4CRi∗PUi∗r1−(1+r)−Vi+CAETj,4+CASNjNsjDsj,4Euj,4

donde:

NNRj,4: Numero total de unidades constructivas diferentes a unidades de líneas radiales, del Nivel de Tensión 4, reportados por el OR j.  No se deben considerar activos las unidades constructivas asociadas con líneas “normalmente abiertas”, o con activos que usualmente no son utilizados en la prestación del servicio.

CRi:	Costo de Reposición a nuevo para la unidad constructiva i.

PUi:	Fracción del costo de la Unidad Constructiva i, que es remunerada vía cargos por uso de los STR o SDL.

r:	Tasa de Descuento reconocida, en términos constantes y antes de impuestos, para remuneración por la Metodología de Ingreso Máximo.  Su valor es 14.06%.

Vi:	Vida útil en años, reconocida para la unidad constructiva i.

CAETj,4: Costo Anual de Terrenos para el Nivel de Tensión 4 del OR j.  Aplica exclusivamente a las Unidades Constructivas de Subestaciones, y se calcula según lo dispuesto en el literal d. del numeral 1.1 del Anexo No. 1.

CASNj:  Costo Anual de Unidades Constructivas que no se asocian con un Nivel de Tensión específico. Este costo se determina según lo establecido en el literal e. del numeral 1.1 del Anexo No. 1.

Nsj:	Número Total de Niveles de Tensión distintos al Nivel de Tensión 1 (máximo 3), para los cuales el OR j reporta activos de uso.

Dsj,4:	Variable que toma los valores 1 ó 0.  Su valor es 1 cuando el OR j reporta activos de uso para el Nivel de Tensión 4.

Euj,4:	   Energía útil del Nivel de Tensión 4 del Operador de Red j.

b.	Para los valores calculados según el literal anterior, se lleva a cabo una prueba de normalidad.

c.	En caso que la muestra sea normal, se establece el Cargo Máximo Eficiente a reconocer, considerando una probabilidad máxima de 57% de que el costo medio de cualquier OR sea inferior a este valor, así:

CME4= CM4+ND∗DS4

donde:

CME4:  Cargo Máximo Eficiente para activos diferentes a líneas radiales en el Nivel de Tensión 4 ($/kWh colombianos del mes de diciembre de 2001).

CM4:	Promedio de la totalidad de Costos Medios, calculados según lo dispuesto en el literal a.

ND:	Número de desviaciones estándar.  Para una probabilidad del 57% corresponde a 0.1764

DS4:	Desviación Estándar de la totalidad de Costos Medios, calculados según lo dispuesto en el literal a.

En caso que la muestra no sea normal, se normaliza utilizando la transformación Box-Cox, y se calcula el Cargo Máximo Eficiente a reconocer, así:

CME4=1+λCMET41λ

donde:

CME4:  Cargo Máximo Eficiente para activos diferentes a líneas radiales en el Nivel de Tensión 4 ($/kWh colombianos del mes de diciembre de 2001).

λ:	Parámetro de la transformación.

CMET4:	Cargo Máximo Eficiente Transformado para activos diferentes a líneas radiales en el Nivel de Tensión 4 ($/kWh colombianos del mes de diciembre de 2001). Esta variable se calcula así:

CMET4= CMT4+ND∗DST4

donde:

CMT4:  Promedio de la totalidad de Costos Medios (calculados según lo dispuesto en el literal a) Transformados.

ND:	Número de desviaciones estándar.  Para una probabilidad del 57% corresponde a 0.1764

DS4:	Desviación Estándar de la totalidad de Costos Medios, (calculados según lo dispuesto en el literal a) Transformados.

2.   CARGO MÁXIMO EFICIENTE PARA EL NIVEL DE TENSIÓN 3 (CME3)

El cargo máximo eficiente para el Nivel de Tensión 3 se calcula de manera análoga al procedimiento descrito en el numeral 1.2 de este Anexo, pero utilizando los Costos Medios del Nivel de Tensión 3 de cada OR (CMNRj,3), estimados así:

CMj,3=i=1NNRj,3CRi∗PUi∗r1−(1+r)−Vi+CAETj,3+CASNjNsjDsj,3Euj,3

donde:

NNRj,3:	Numero total de unidades constructivas del Nivel de Tensión 3, reportados por el OR j.  No se deben considerar activos las unidades constructivas asociadas con líneas “normalmente abiertas”, o con activos que usualmente no son utilizados en la prestación del servicio.

CRi:	  Costo de Reposición a nuevo para la unidad constructiva i.

PUi:	Fracción del costo de la Unidad Constructiva i, que es remunerada vía cargos por uso de los STR o SDL.

r:	Tasa de Descuento reconocida, en términos constantes y antes de impuestos, para remuneración por la Metodología de Ingreso Máximo.  Su valor es 16.06%.

Vi:	  Vida útil en años, reconocida para la unidad constructiva i.

CAETj,3:  Costo Anual de Terrenos para el Nivel de Tensión 3 del OR j.  Aplica exclusivamente a las Unidades Constructivas de Subestaciones, y se calcula según lo dispuesto en el literal d. del numeral 1.1 del Anexo No. 1.

CASNj:  Costo Anual de Unidades Constructivas que no se asocian con un Nivel de Tensión específico. Este costo se determina según lo establecido en el literal e. del numeral 1.1 del Anexo No. 1.

Nsj:	Número Total de Niveles de Tensión distintos al Nivel de Tensión 1 (máximo 3), para los cuales el OR j reporta activos de uso.

Dsj,3:	Variable que toma los valores 1 ó 0.  Su valor es 1 cuando el OR j reporta activos de uso para el Nivel de Tensión 3.

Euj,3:	   Energía útil del Nivel de Tensión 3 del Operador de Red j.

3.  CARGOS MÁXIMOS EFICIENTES DEL NIVEL DE TENSIÓN 2

Para este Nivel de Tensión se determinan los siguientes Cargos Máximos Eficientes:

3.1	Cargo Máximo Eficiente a reconocer para activos de uso correspondientes a líneas urbanas (CMEU2)

Este Cargo Máximo Eficiente se calcula de manera análoga al procedimiento descrito en el numeral 1.2 de este Anexo, pero utilizando los Costos Medios de líneas urbanas de Nivel de Tensión 2 de cada OR (CMUj,2), estimados así:

CMUj,2=i=1NLUj,2CRi∗r1−(1+r)−ViEuuj,2

donde:

NLUj,2:  Número total de Unidades Constructivas correspondientes a líneas urbanas del Nivel de Tensión 2, reportadas por el OR j. No se deben considerar las unidades constructivas asociadas con líneas “normalmente abiertas”.

CRi:	 Costo de Reposición a nuevo para la unidad constructiva i.

r:	          Tasa de Descuento reconocida, en términos constantes y antes de impuestos, para remuneración por la Metodología de Precio Máximo.  Su valor es 16.06%.

Vi:	Vida útil en años, reconocida para la unidad constructiva i.

Euuj,2:	Energía útil urbana del Nivel de Tensión 2 del Operador de Red j.  Esta energía se estima según lo establecido en el numeral 2 del Anexo No. 7 de la presente Resolución.

3.2	Cargo Máximo eficiente a reconocer para activos de uso correspondientes a líneas rurales (CMER2)

Este Cargo Máximo Eficiente se calcula de manera análoga al procedimiento descrito en el numeral 1.2 de este Anexo, pero utilizando los Costos Medios de líneas rurales de Nivel de Tensión 2 de cada OR (CMRj,2), estimados así:

CARj,2=i=1NLRj,2CRi∗r1−(1+r)−ViEurj,2

donde:

NLRj,2:	Número total de Unidades Constructivas correspondientes a líneas rurales del Nivel de Tensión 2, reportadas por el OR j. No se deben considerar las unidades constructivas asociadas con líneas “normalmente abiertas”.

CRi:	Costo de Reposición a nuevo para la unidad constructiva i.

r:	Tasa de Descuento reconocida, en términos constantes y antes de impuestos, para remuneración por la Metodología de Precio Máximo.  Su valor es 16.06%.

Vi:	Vida útil en años, reconocida para la unidad constructiva i.

Eurj,2:	Energía útil rural del Nivel de Tensión 2 del Operador de Red j.  Esta energía se estima según lo establecido en el numeral 2 del Anexo No. 7 de la presente Resolución.

3.3	Cargo Máximo eficiente a reconocer para activos de uso diferentes a líneas urbanas y rurales (CMEO2)

Este Cargo Máximo Eficiente se calcula de manera análoga al procedimiento descrito en el numeral 1.2 de este Anexo, pero utilizando los Costos Medios de activos diferentes a líneas urbanas y rurales de Nivel de Tensión 2 de cada OR (CMOj,2), estimados así:

CMOj,2=i=1NNLj,2CRi∗PUi∗r1−(1+r)−Vi+CAETj,2+CASNjNsjDsj,2Euj,2

donde:

NNLj,2:	Número total de Unidades Constructivas correspondientes a activos de uso diferentes a líneas urbanas y rurales, del Nivel de Tensión 2, reportadas por el OR j.  No se deben considerar las unidades constructivas asociadas con líneas “normalmente abiertas” o con activos que usualmente no son utilizados en la prestación del servicio

CRi:	 Costo de Reposición a nuevo para la unidad constructiva i.

r:	               Tasa de Descuento reconocida, en términos constantes y antes de impuestos, para remuneración por la Metodología de Precio Máximo.  Su valor es 16.06%.

Vi:	 Vida útil en años, reconocida para la unidad constructiva i.

CAETj,2:	Costo Anual de Terrenos para el Nivel de Tensión 2 del OR j.  Aplica exclusivamente a las Unidades Constructivas de Subestaciones, y se calcula según lo dispuesto en el literal d. del numeral 1.1 del Anexo No. 1.

CASNj:	Costo Anual de Unidades Constructivas que no se asocian con un Nivel de Tensión específico. Este costo se determina según lo establecido en el literal e. del numeral 1.1 del Anexo No. 1.

Nsj:	Número Total de Niveles de Tensión distintos al Nivel de Tensión 1 (máximo 3), para los cuales el OR j reporta activos de uso.

Dsj,2:	Variable que toma los valores 1 ó 0.  Su valor es 1 cuando el OR j reporta activos de uso para el Nivel de Tensión 2.

Euj,2:	Energía útil del Nivel de Tensión 2 del Operador de Red j.  Esta energía se estima según lo establecido en el numeral 2 del Anexo No. 7 de la presente Resolución.

“

#### II. Metodología de Cálculo

De acuerdo con la información presentada por los operadores de red para la aprobación de los cargos por uso y aplicando la metodología descrita en el capitulo anterior, se presentan los siguientes resultados:

Las empresas que se mencionan a continuación se excluirán de la estimación de los niveles de eficiencia establecidos en la Resolución CREG 082 de 2003:

- La Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P., la cual no ha enviado a la fecha de esta estimación las aclaraciones solicitadas por la CREG mediante Radicado S-2003-001646 de 14 de mayo de 2003.  Dichas aclaraciones son requeridas para continuar con el proceso de estimación de los cargos por uso de los STR y SDL de la empresa.

- Codensa S.A. E.S.P.  fue excluida de este cálculo ya que mediante resolución CREG 028 de 2003 se rechazó la información para el establecimiento de cargos por uso de los STR y SDL de la empresa.

- La empresa Ruitoque E.S.P. fue excluida de este cálculo debido a que se requiere aclarar la ubicación de los activos de la empresa que se remunerarán a través de cargos por uso, con el fin de determinar su calidad urbana o rural.  Para este efecto la CREG mediante comunicación S-2003-001891 de 4 de junio de 2003 solicitó a la Alcaldía del Municipio de Floridablanca la certificación al respecto.

  - Nivel 4: Costos medios de otros Activos de uso correspondientes a unidades constructivas diferentes a líneas radiales

En la siguiente tabla se muestra el costo medio de activos diferentes a líneas radiales del nivel de tensión 4 (CMNRj,4) obtenidos a partir de la información revisada de los Operadores de Red.

Para el cálculo del Cargo Máximo Eficiente no se incluyen los Operadores de Red  cuyos activos de Nivel de Tensión 4 correspondan principalmente a líneas radiales y utilicen en gran parte activos de Nivel de Tensión 4 de otros Operadores de Red.

| Operador de red | CMNRj,4 |
| --- | --- |
| Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. | 10.6276 |
| Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P | 13.1029 |
| Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. | 11.7331 |
| Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | 12.6514 |
| Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P | 9.3437 |
| Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. | 12.8712 |
| Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. | 14.8072 |
| Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. | 6.5851 |
| Empresas Publicas de Medellín E.S.P. | 8.3190 |
| Electrificadora de Santander S.A. | 8.2299 |
| Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. | 5.7498 |
| Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P | 6.5260 |
| Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. | 4.2957 |

Tabla 1. Costos medios diferentes a líneas

radiales del nivel de tensión 4

Para los valores presentados en la tabla anterior se realizó una prueba de normalidad usando el estadístico de Shapiro – Wilk.  El  valor critico utilizado para la prueba es 0.01.

La hipótesis nula es que los datos provienen de una población normal, por lo tanto si el p–valor es menor que 0.01 la hipótesis nula es rechazada y se concluye que la población no es normal.

La prueba de Shapiro – Wilk nos entrega un  p- valor de 0.6960 el cual es mayor que 0.01, aceptándose la hipótesis de normalidad.

Como la muestra es normal, se establece el cargo máximo eficiente a reconocer, considerando una probabilidad máxima de 57% de que el costo medio de cualquier OR sea inferior a este valor, así:

CME4= CM4+ND∗DS4

donde:

CME4:  Es el cargo máximo eficiente para activos diferentes a líneas radiales en el Nivel de Tensión 4 (10.1841)

CM4:	Es el promedio de la totalidad de costos medios (9.6033).

ND:	 Es el número de desviaciones estándar (0.1764).

DS4:	  Es la desviación estándar de la totalidad de costos medios (3.2925).

  - Nivel 3:  Costos medios del nivel de tensión 3

En la siguiente tabla se muestra el costo medio del nivel de tensión 3 (CMj,3) obtenido a partir de la información revisada de los Operadores de Red.

| Operadores de red | CMj,3 |
| --- | --- |
| Empresa de Energía de Arauca E.S.P | 49.7990 |
| Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P | 15.9810 |
| Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. | 15.3331 |
| Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. | 18.1205 |
| Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P | 28.3585 |
| Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. | 7.9815 |
| Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | 17.2653 |
| Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P | 16.4903 |
| Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. | 22.2289 |
| Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P | 16.7881 |
| Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P | 27.2048 |
| Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. | 18.1505 |
| Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. | 28.4729 |
| Empresas Municipales de Cali Eice | 10.7879 |
| Empresas Municipales de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. | 16.5893 |
| Empresas Publicas de Medellín E.S.P. | 9.3395 |
| Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. | 7.7646 |
| Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | 14.8605 |
| Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. | 21.5131 |
| Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P | 29.9615 |
| Electrificadora del Meta S.A. E.S.P | 18.9520 |
| Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | 22.0186 |
| Operadores de red | CMj,3 |
| Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. E.S.P | 22.3953 |
| Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. | 35.2250 |

Tabla 2. Costos medios del nivel de tensión 3

Para los valores presentados en la tabla anterior se realizó una prueba de  normalidad usando el estadístico de Shapiro – Wilk .  El  valor crítico utilizado para la prueba es 0.01.

La hipótesis nula es que los datos provienen de una población normal, por lo tanto si el p–valor es menor que 0.01 la hipótesis nula es rechazada y se concluye que la población no es normal.

La prueba de Shapiro – Wilk nos entrega un  p- valor de 0.0119 el cual es mayor que 0.01, aceptándose la hipótesis de normalidad.

Como la muestra es normal, se establece el cargo máximo eficiente a reconocer, considerando una probabilidad máxima de 57% de que el costo medio de cualquier OR sea inferior a este valor, así:

CME3= CM3+ND∗DS3

donde:

CME3:  Es el cargo máximo eficiente para activos de nivel de tensión 3 (21.3816).

CM3:	Es el promedio de la totalidad de costos medios (19.7226).

ND:	 Es el número de desviaciones estándar (0.1764).

DS3:	  Es la desviación estándar de la totalidad de costos medios (9.4049).

  - Costos de Nivel 2

    - Costos medios de líneas urbanas de nivel de tensión 2 de cada operador de red

En la siguiente tabla se describe el costo medio de líneas urbanas del nivel de tensión 2 (CMUj,2) obtenido a partir de la información revisada de los Operadores de Red.

| Operadores de red | CMUj,2 |
| --- | --- |
| Empresa de Energía de Arauca E.S.P | 17.0140 |
| Electrificadora del Caquetá S.A. Esp. | 11.7789 |
| Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. | 4.4895 |
| Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. | 5.7726 |
| Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P | 16.2743 |
| Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. | 10.6257 |
| Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | 8.8605 |
| Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P | 17.2320 |
| Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. | 6.2059 |
| Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P | 14.4288 |
| Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P | 3.2641 |
| Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. | 19.8116 |
| Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. | 13.3468 |
| Empresas Municipales de Cali Eice | 6.5574 |
| Empresas Publicas de Medellín E.S.P. | 11.7031 |
| Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. | 5.5284 |
| Electrificadora de Santander S.A. | 9.4242 |
| Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. | 7.0000 |
| Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P | 12.7566 |
| Electrificadora del Meta S.A. Esp. | 7.1567 |
| Empresa de Energía del Putumayo S.A E.S.P. | 16.7102 |
| Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | 16.2202 |
| Electrificadora del Tolima S.A. Esp | 9.0549 |
| Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. Esp. | 9.5024 |
| Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. | 24.5707 |

Tabla 3. Costos medios de líneas urbanas del nivel de tensión 2

Para los valores presentados en la tabla anterior se realizó una prueba de  normalidad usando el estadístico de Shapiro – Wilk .  El  valor critico utilizado para la prueba es 0.01.

La hipótesis nula es que los datos provienen de una población normal, por lo tanto si el p–valor es menor que 0.01 la hipótesis nula es rechazada y se concluye que la población no es normal.

La prueba de Shapiro – Wilk nos entrega un  p- valor de 0.3748 el cual es mayor que 0.01, aceptándose la hipótesis de normalidad.

Como la muestra es normal, se establece el cargo máximo eficiente a reconocer, considerando una probabilidad máxima de 57% de que el costo medio de cualquier OR sea inferior a este valor, así:

CMEU2= CMU2+ND∗DSU2

CMEU2:  Es el cargo máximo eficiente para líneas urbanas del nivel de tensión 2 (12.3560).

CMU2:	Es el promedio de la totalidad de costos medios (11.4116).

ND:	 Es el número de desviaciones estándar (0.1764).

DSU2:	  Es la desviación estándar de la totalidad de costos medios (5.3538).

    - Nivel 2: Costos medios de líneas rurales de nivel de tensión 2 de cada operador de red

En la siguiente tabla se describe el costo medio de líneas rurales del nivel de tensión 2 (CARj,2) obtenidos a partir de la información revisada de los Operadores de Red.

| Operadores de red | CARj,2 |
| --- | --- |
| Empresa de Energía de Arauca E.S.P | 157.8197 |
| Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P | 102.6780 |
| Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. | 30.1211 |
| Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. | 30.4887 |
| Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P | 87.1001 |
| Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. | 65.1124 |
| Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | 99.5407 |
| Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P | 55.7874 |
| Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. | 32.7928 |
| Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P | 68.3802 |
| Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P | 85.8904 |
| Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. | 156.6853 |
| Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. | 152.3399 |
| Empresas Municipales de Cali Eice | 22.5978 |
| Empresas Municipales de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. | 53.0767 |
| Empresas Publicas de Medellín E.S.P. | 30.9326 |
| Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. | 24.2771 |
| Electrificadora de Santander S.A. E.S.P | 63.3893 |
| Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. | 74.4574 |
| Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P | 42.6302 |
| Electrificadora del Meta S.A. E.S.P | 272.3367 |
| Empresa de Energía del Putumayo S.A E.S.P. | 101.7820 |
| Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | 55.0350 |
| Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P | 102.4961 |
| Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. E.S.P | 11.0053 |
| Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. | 95.5129 |

Tabla 4. Costos medios de líneas rurales del nivel de tensión 2

Para los valores presentados en la tabla anterior se realizó una prueba de  normalidad usando el estadístico de Shapiro – Wilk .  El  valor crítico utilizado para la prueba es 0.01.

La hipótesis nula es que los datos provienen de una población normal, por lo tanto si el p–valor es menor que 0.01 la hipótesis nula es rechazada y se concluye que la población no es normal.

La prueba de Shapiro – Wilk nos entrega un  p- valor de 0.0018 el cual es menor que 0.01, no aceptándose la hipótesis de normalidad.

En este caso la muestra no es normal, para normalizarla se utiliza la transformación Box-Cox:

CARj,2λ=

La selección del valor λse obtiene maximizando la función:

Lλ=−n2ln1nj=1nxjλ−xλ2+λ−1j=1nlnxj

con xλ definido como el promedio aritmético de las observaciones transformadas:

xλ=1nj=1nxjλ=1nj=1nxjλ−1λ

Gráfica de los lamdba VS Lλ

El valor de λ que maximiza la función Lλ es λ=0.16, seleccionando este valor los resultados son:

Se calcula el cargo máximo eficiente a reconocer, así:

CMER2=1+λ∗CMERT21λ

donde:

CMER2:   Es el cargo máximo eficiente para líneas rurales del nivel de tensión 2  (74.4404).

λ:	     Es el parámetro de la transformación (0.16).

CMERT2: Es el cargo máximo eficiente transformado para líneas rurales del nivel de tensión 2 (6.2057) y su calculo es:

CMERT2= CMRT2+ND∗DSRT2

donde:

CMERT2:  Es el promedio de la totalidad de costos medios  transformados (5.9596)

ND:	El número de desviaciones estándar (0.1764).

DSRT2:	Es la desviación estándar de la totalidad de costos medios transformados (1.3952).

    - Nivel 2: Costos medios de activos diferentes a líneas urbanas y rurales de nivel de tensión 2.

En la siguiente tabla se describe el costo medio activos diferentes a líneas urbanas y rurales de nivel de tensión 2 (CMOj,2) obtenidos a partir de la información revisada de los Operadores de Red.

| Operadores de red | CMOj,2 |
| --- | --- |
| Empresa de Energía de Arauca E.S.P | 19.7310 |
| Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P | 9.0063 |
| Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. | 6.1923 |
| Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. | 10.3743 |
| Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P | 11.3704 |
| Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. | 9.6034 |
| Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. | 8.8762 |
| Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P | 12.9072 |
| Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. | 7.7724 |
| Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P | 12.1378 |
| Distribuidora del Pacifico S.A. E.S.P | 4.6885 |
| Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. | 18.0429 |
| Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. | 10.1074 |
| Empresas Municipales de Cali Eice | 8.1932 |
| Empresas Municipales de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. | 23.3212 |
| Empresas Publicas de Medellín E.S.P. | 7.6920 |
| Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. | 9.5227 |
| Electrificadora de Santander S.A. | 9.7190 |
| Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. | 11.4963 |
| Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P | 17.1275 |
| Electrificadora del Meta S.A. E.S.P | 10.2000 |
| Empresa de Energía del Putumayo S.A E.S.P. | 18.8025 |
| Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | 17.0241 |
| Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P | 11.9296 |
| Compañía de Electricidad de Tulúa S.A. E.S.P | 16.7254 |
| Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. | 11.3675 |

Tabla 5. Costos medios de activos diferentes a líneas urbanas

y rurales

del nivel de tensión 2

Para los valores presentados en la tabla anterior se realizó una prueba de  normalidad usando el estadístico de Shapiro – Wilk .  El  valor critico utilizado para la prueba es 0.01.

La hipótesis nula es que los datos provienen de una población normal, por lo tanto si el p–valor es menor que 0.01 la hipótesis nula es rechazada y se concluye que la población no es normal.

La prueba de Shapiro – Wilk nos entrega un  p- valor de 0.0597 el cual es mayor que 0.01, aceptándose la hipótesis de normalidad.

Como la muestra es normal, se establece el Cargo Máximo Eficiente a reconocer, considerando una probabilidad máxima de 57% de que el costo medio de cualquier OR sea inferior a este valor, así:

CMEO2= CMO2+ND∗DSO2

CMEO2:  Es el cargo máximo eficiente para líneas urbanas del nivel de tensión 2, (12.8863)

CMO2:	Es el promedio de la totalidad de costos medios (12.0743).

ND:	 Es el número de desviaciones estándar (0.1764)

DSO2:	  Es la desviación estándar de la totalidad de costos medios (4.6031)

III.  Pruebas de normalidad

A continuación se describen las pruebas de normalidad analizadas y se describen sus principales características, para efectos de mostrar las consideraciones teóricas que ha tenido en cuenta la CREG cuando determinó la aplicación de la prueba de normalidad Shapiro Wilk.

- Prueba de  normalidad de Shapiro-Wilk

Esta prueba calcula el estadístico W, la cual permite determinar si una muestra aleatoria proviene de una distribución normal.  Esta prueba es aplicable para muestras con tamaños de entre 10 y 2000 observaciones.

El estadístico W calculado es como sigue:

W=i=1naixi2xi−x2

donde los x(i) son los valores de la muestra ordenada (x(1) es el más pequeño) y los ai son las constantes generadas de las medias, varianzas y covarianzas de las estadísticas de orden de una muestra de tamaño n proveniente de una distribución normal.

El estadístico W tiene sensibilidad a no normalidad en un rango ancho de distribuciones alternativas, simétricas, asimétricas,  de colas cortas y largas; y para diferentes tamaños de muestra.

- Prueba de Kolmogorov-Smirnov

La prueba de Kolmogorov-Smirnov es usada para decidir si una muestra proviene de una población con una distribución especifica. Esta basada en la función de distribución empírica.  Dado N datos ordenados Y1, Y2, ..., YN,  la función de distribución empírica es definida como:

EN=niN

donde n(i) es el número de puntos menores de Yi  y los Yi son los valores ordenados de menor a mayor.

la hipótesis nula es:

Los datos siguen la distribución especificada.

La prueba es definida como:

D=Max1<i<NFYi−iN

donde F es la distribución acumulada teórica de la distribución probada la cual debe estar completamente especificada.

Esta prueba es más sensitiva en la parte central de la distribución que en las colas  y es aplicable para más de 2000 observaciones.

- Prueba de Cramer-von Mises

La prueba de Cramer-Von Mises tiene las mismas aplicaciones que la prueba de Kolmogorov.  La diferencia radica en que la prueba de Kolmogorov únicamente toma en consideración los máximos cambios entre la distribución empírica y la distribución ajustada, mientras la prueba de Cramer-Von Mises tiene en cuenta todas las diferencias de los datos.  La prueba de Kolmogorov es mucho más sensitiva  a la existencia de puntos anormales en la muestra.

W2=nFnx−Fx2dFx

y es calculada como:

W2=i=1nUi−2i−12n2+112n

donde U(i) = F(y(i)), es la función de distribución acumulada hasta el valor y(i), el  i-eximo valor ordenado.

- Prueba de Anderson-Darling

La  prueba de Anderson-Darling es usada para probar si una muestra viene de una distribución especifica. Esta prueba es una modificación de la prueba de  Kolmogorov-Smirnov  donde se le da más peso a las colas de la distribución que la prueba de Kolmogorov-Smirnov .

El estadístico de Anderson - Darling (A2) se define como:

A2=nFnx−Fx2Fx1−Fx−1dFx

y es calculado como:

A2=−n−1ni=1n2i−1logUi+2n+1−2ilog1−Ui

donde U(i) = F(y(i)), es la función de distribución acumulada hasta el valor y(i), el  i- eximo valor ordenado.

De las  anteriores pruebas de normalidad se escogió la prueba de Shapiro-Wilk para el análisis de normalidad de los datos, debido a que provee el mejor indicador de no normalidad en un rango ancho de distribuciones alternativas, simétricas, asimétricas,  de colas cortas y largas.

Otra prueba utilizada para verificar normalidad de un conjunto de datos es:

- Prueba de Jarque-Bera

La prueba de Jarque-Bera evalúa la hipótesis de que  x  tiene una distribución normal con media y varianza no especificada, contra la alternativa de que x no tiene una distribución normal.  Esta prueba está basada en la simetría y curtosis de la muestra  x.   Para una distribución normal la simetría de la muestra estaría cercana a 0 y la curtosis de la muestra estaría cercana a 3.  La prueba de Jarque-Bera  determina si la curtosis y la simetria muestral son diferentes de los valores esperados, lo cual se mide con un estadístico chi-square.

El estadístico de prueba es:

JB=n6S2+K−34  el cual se distribuye como Chi- square con dos grados de libertad.

Donde S es la medida de simetría, K es la medida de curtosis y n es el tamaño de la muestra.

Esta prueba es valida únicamente de forma asintótica, es decir, se debe utilizar  cuando se dispone  de más de 100 observaciones

.

  - Propuesta a la comisión

De acuerdo con el Anexo 8 de la Resolución CREG-082 de 2002 y lo analizado en este documento, se propone a la Comisión aprobar los siguientes Cargos Máximos Eficientes:

- Cargo Máximo Eficiente para activos diferentes a líneas radiales del nivel de tensión 4 (CME4): 10.1841 $/kWh.

- Cargo Máximo Eficiente para el nivel de tensión 3 (CME3): 21.3816 $/kWh.

- Cargo Máximo Eficiente para activos de uso correspondientes a líneas urbanas de nivel 2 (CMEU2): 12.3560 $/kWh.

- Cargo Máximo Eficiente para activos de uso correspondientes a líneas rurales de nivel 2 (CMER2): 74.4404 $/kWh.

- Cargo Máximo Eficiente para activos de uso diferentes a líneas urbanas y rurales de nivel 2 (CMEO2): 12.8863 $/kWh.

Ioannis C. Dimakos, Syracuse University, Computing & Media Services. Power Transformations Using SAS/IMLSoftware (http://www2.sas.com/proceedings/sugi22/CODERS/PAPER95.PDF)

Shapiro, S. S. And Wilk, M. B. (1968). “ A Comparative study of  varios  test for normality”,  American Statistical Assiciatión Journal, 63, pp1343 – 1372.