Ministerio de Minas y Energía

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN No.                   DE 2010

(                                  )

Por la cual se ordena hacer público un proyecto de Resolución de carácter general, que pretende adoptar la CREG “Por la cual se define la regulación aplicable a los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad entre Colombia y Panamá, como parte del Reglamento de Operación”.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y 2696 de 2004,

CONSIDERANDO QUE:

Conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del Decreto 2696 de 2004, la Comisión debe hacer público en su página web los proyectos de resoluciones de carácter general que pretenda adoptar.

En la Sesión  456 del 1 de junio de 2010, la CREG aprobó hacer público y presentar para comentarios el proyecto de Resolución “Por la cual se define la regulación aplicable a los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad entre Colombia y Panamá, como parte del Reglamento de Operación”.

Como resultado del proceso de armonización regulatoria adelantado con la Autoridad Nacional de Servicios Públicos de la República de Panamá ésta publicará para consulta la propuesta regulatoria.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Objeto. Hágase público el proyecto de Resolución  “Por la cual se define la regulación aplicable a los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad entre Colombia y Panamá, como parte del Reglamento de Operación”.

ARTÍCULO 2. Presentación de comentarios, observaciones y sugerencias. Se invita a los agentes, a los usuarios y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta dentro de los treinta (30) días hábiles, siguientes a la fecha de publicación de la presente Resolución en la página web de la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

ARTÍCULO 3. Información. Infórmese en la página web la identificación de la dependencia administrativa y de las personas a quienes se podrá solicitar información sobre el proyecto y hacer llegar las observaciones, reparos o sugerencias, y los demás aspectos previstos en el artículo 10 del Decreto 2696 de 2004.

ARTÍCULO 4. Vigencia. La presente resolución no deroga ni modifica disposiciones vigentes por tratarse de un acto de trámite.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, a los

| SILVANA GIAIMO CHÁVEZ | JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO |
| --- | --- |
| Viceministra de Minas y Energía Delegada del Ministro de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Presidente |  |

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Por la cual se define la regulación aplicable a los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad entre Colombia y Panamá, como parte del Reglamento de Operación.

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994,

CONSIDERANDO QUE:

Es deber del Estado, en relación con el servicio de electricidad, abastecer la demanda de energía nacional bajo criterios económicos y viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la ley 143 de 1994.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 23, literal d), y 41 de la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Para el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 20 de la Ley 143 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene dentro de sus funciones generales, en relación con el servicio de electricidad, la de asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera y promover y preservar la competencia.

La ley 142 de 1994, en su artículo 23, inciso 3, fijó la siguiente política en cuanto al intercambio internacional de electricidad: “La obtención en el exterior de agua, gas combustible, energía o acceso a redes, para beneficio de usuarios en Colombia, no estará sujeta a restricciones ni a contribución alguna arancelaria o de otra naturaleza, ni a permisos administrativos distintos de los que se apliquen a actividades internas de la misma clase, pero sí a las normas cambiarias y fiscales comunes”.

Posteriormente el artículo 28 de la misma ley indica que “Todas las empresas tienen el derecho a construir, operar y modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios públicos...”.

Conforme a lo señalado en el artículo 170 de la Ley 142 de 1994  y el artículo 30 de la Ley 143 de 1994 las empresas propietarias de redes de interconexión, transmisión y distribución permitirán la conexión y acceso de las empresas eléctricas, de los generadores y de los usuarios que lo soliciten, previo cumplimiento de las normas que rijan el servicio y el pago de las retribuciones que correspondan.

La ley 143 de 1994, en su artículo 34, asignó al Centro Nacional de Despacho, CND,  las siguientes funciones:

“…

b.  Ejercer la coordinación, supervisión, control y análisis de la operación de los recursos de generación, interconexión y transmisión incluyendo las interconexiones internacionales;

c. 	Determinar el valor de los intercambios resultantes de la operación de los recursos energéticos del sistema interconectado nacional;

d. Coordinar la programación del mantenimiento de las centrales de generación y de las líneas de interconexión y transmisión de la red eléctrica nacional”.

El artículo 85 de la misma ley señala que “… las decisiones de inversión en generación, interconexión, transmisión y distribución de energía eléctrica, constituyen responsabilidad de aquellos que las acometan, quienes asumen en su integridad los riesgos inherentes a la ejecución y explotación de los proyectos.”

De conformidad con lo señalado en las Leyes 142 y 143 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene la facultad de establecer el Reglamento de Operación, el cual incluye los principios, criterios y procedimientos para realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la operación del sistema interconectado nacional y para regular el funcionamiento del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica.

Mediante Resolución CREG 057 de 1998 la Comisión aprobó las disposiciones aplicables a las Interconexiones Internacionales y determinó que las empresas que construyan y operen interconexiones internacionales deben tener como objeto exclusivo la actividad de transmisión.

Los presidentes de la Republica de Panamá y de la República de Colombia, suscribieron el primero de agosto de 2008 un Acta de Intención donde establecieron los siguientes lineamientos:

“a. Concretar en el menor tiempo posible el esquema regulatorio que permita la interconexión entre Colombia y Panamá y los intercambios de energía eléctrica entre los dos países.

b. El esquema deberá hacerse conforme a las legislaciones vigentes en cada país, sin tratados especiales para el tema.

c. El proyecto será de conexión, a riesgo y estará a cargo de la Empresa de Interconexión Eléctrica Colombia - Panamá S.A., asociación existente entre las empresas Interconexión Eléctrica S.A., ISA, de Colombia y la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A., ETESA, de Panamá.

d. Las autoridades ambientales agilizarán la expedición de los permisos ambientales necesarios para la construcción de la infraestructura que permitirá la interconexión binacional.”

El 19 de marzo de 2009, con fundamento en el Acta de Intención de los Presidentes, el Ministro de Minas y Energía de la República de Colombia, y el Secretario Nacional de Energía de la República de Panamá suscribieron un Acuerdo para “… para desarrollar e implementar coordinadamente el esquema regulatorio operativo y comercial que permita el intercambio de energía eléctrica entre Colombia y Panamá.  El acuerdo establece los principios y temas a incluir en los desarrollos regulatorios.

El 19 de marzo de 2009, de acuerdo con las directrices de política contenidas en el Acta de Intención suscrita por los señores Presidentes y el Acuerdo suscrito por los ministerios, la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, CREG, y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá, ASEP, suscribieron un Acuerdo en el que convinieron desarrollar coordinadamente las modificaciones regulatorias para viabilizar los intercambios de electricidad, definieron los principios para el desarrollo de la armonización   y conformaron  el Comité de Interconexión Colombia Panamá, CICP, el cual viene adelantando desde julio de 2009 el proceso de armonización regulatoria.

El 8 de febrero de 2010, en reunión en la ciudad de Panamá, el Ministro de Minas y Energía de Colombia y el Secretario Nacional de Energía de Panamá, revisaron los avances regulatorios del Comité de Interconexión Colombia Panamá, CICP, y firmaron un Acta acordando algunos lineamientos de política para los intercambios de energía eléctrica entre los dos países:

“a. El Despacho Económico de Corto Plazo será el resultado de la aplicación de un modelo de Despacho simultáneo entre Colombia, Panamá y Ecuador, para lo que se requiere ajustar los horarios actuales de Despacho de cada uno de los países. Esta aplicación se implementará en la medida en que  cada país ajuste su horario. El país que no realice el ajuste del horario será Despachado posteriormente en relación con los países que si lo hayan hecho.

b. La demanda de cada país, a través de la interconexión, entrará en condiciones recíprocas y según la definición de su tratamiento en el mecanismo de confiabilidad en cada país. De esta manera la demanda de cada país en el otro, para efectos de situación de escasez y racionamiento, será tratada de manera proporcional a la demanda nacional considerando la existencia de contratos de largo plazo que involucren potencia firme en Panamá o asignaciones de Cargo por Confiabilidad en Colombia.”

El Comité de Interconexión Colombia Panamá, CICP, en su séptima reunión efectuada en la ciudad de Panamá los días 8, 9 y 10 de febrero de 2010, decidió realizar  una enmienda al Acuerdo Regulatorio vigente de conformidad con los lineamientos establecido en el Acta suscrita por los señores Ministros y teniendo en consideración a los acuerdos alcanzados en el proceso de armonización.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, CREG, y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá, ASEP, en reunión realizada los días 8 y 9 de abril de 2010 en la ciudad de Panamá acordaron suscribir una segunda enmienda al Acuerdo Regulatorio vigente en consideración a los acuerdos alcanzados en el proceso de armonización.

Conforme a lo definido en el Acuerdo de los reguladores y sus respectivas modificaciones, los ajustes regulatorios a realizar como resultado del proceso de armonización deben considerar los siguientes aspectos:

- El desarrollo, construcción, administración, mantenimiento y operación de la Interconexión Internacional será realizada como una actividad a riesgo, la cual no recibirá ningún tipo de tarifa regulada.

- La empresa propietaria de la Interconexión Internacional, sólo podrá dedicarse a la actividad de transmisión de energía eléctrica, quedando expresamente prohibida la realización de cualquier otra actividad asociada al sector eléctrico en ambos países.

- Se promoverá el libre acceso no discriminatorio de los agentes a las redes de transmisión y distribución y a la Interconexión Internacional conforme a la legislación y marco regulatorio vigente en cada país.

- Para garantizar el libre acceso de los agentes del mercado de cada país a la capacidad de transmisión de la Interconexión y para la utilización óptima de la misma, se tendrá en cuenta que:

- Los intercambios de corto plazo serán realizados a través de un despacho coordinado a cargo de los operadores del sistema y administradores del mercado de cada país. Una vez realizado este despacho coordinado se  coordinará con el despacho del Mercado Eléctrico Regional de América Central, MER, para optimizar las transacciones con este mercado.

- El proceso de asignación de los Derechos Financieros de Acceso a la Capacidad de la Interconexión, para las transacciones de largo plazo, se hará mediante un mecanismo de subasta que sea eficiente, transparente, estable, simple y no discriminatorio, de acuerdo a los lineamientos aprobados por CREG y ASEP.

- Las transacciones de electricidad con otros países se realizarán conforme a la normativa de los Países y a lo dispuesto en las reglamentaciones vigentes en el Mercado Eléctrico Regional de América Central y en la Comunidad Andina de Naciones, para optimizar el uso de la interconexión Colombia Panamá.

- El uso físico de la interconexión en las Transacciones de Energía de Corto Plazo será el resultado del despacho coordinado de los mercados, de conformidad con las regulaciones de cada país e independientes de los contratos de compraventa de energía y conforme a las siguientes disposiciones:

- Los organismos reguladores determinarán cómo se compararán los precios de corto plazo y los demás costos en que se incurra para llevar la energía hasta los nodos de frontera en cada uno de los dos mercados, a fin de establecer los intercambios de corto plazo y si es necesario la definición de un umbral de precio a superar para que se produzcan los intercambios.

- Los operadores de los mercados determinarán los intercambios a partir de la comparación de los precios de corto plazo y los costos antes referidos.

- La dirección de los intercambios  será del mercado con precios o costos más bajos hacia el mercado con precios o costos más elevados.

- En cada  país  las transacciones de  importación de corto  plazo serán consideradas como generación y las de exportación como demanda.

- Garantías. Análisis e implementación de un esquema de garantías que permita los intercambios de energía con la mayor seguridad y con el menor costo financiero.

- Acceso e Intercambio de información. Es pertinente el desarrollo de unos protocolos de intercambio de información en donde se procure, para ambos mercados, que ésta sea precisa, oportuna, confiable, relevante y fácil de procesar.

- Cuando estén asignados los Derechos Financieros de Acceso a la Capacidad de la Interconexión le otorgarán al titular el derecho a recibir prioritariamente  respecto al dueño de la línea, la renta de congestión recaudada asociada a la capacidad que le fue asignada, para un determinado sentido de flujo y por el horizonte de tiempo definido, siempre y cuando la capacidad no esté asociada a un contrato. Ante situaciones de escasez o racionamiento, la demanda de cada país, a través de la interconexión, entrará en condiciones simétricas  a la demanda doméstica  y  según la definición de su tratamiento en el mecanismo de confiabilidad en cada país, sujeto a la existencia de contratos de largo plazo que involucren Potencia Firme en Panamá o asignaciones de Cargo por Confiabilidad en Colombia.

- Los operadores de sistema y administradores de mercado de los Países serán los encargados de operar las Interconexiones Internacionales de forma segura y coordinada, y serán los responsables de administrar las Transacciones Internacionales de Electricidad. Deberán coordinar  para este propósito con el Ente Operador Regional, EOR, de América Central en lo pertinente. En cada país las transacciones de importación de corto plazo serán consideradas como generación y las de exportación como demanda.

- Se promoverá la participación de los agentes de ambos países en los respectivos mercados regionales, de acuerdo en lo establecido en las regulaciones regionales. Para lo que sea pertinente y con el fin de posibilitar e incluir intercambios de energía eléctrica con los demás países de América Central, se coordinará con la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, CRIE, de América Central. Igualmente, para lo pertinente, se coordinará con los organismos  reguladores de la Comunidad Andina de Naciones.

La CREG y la ASEP  trabajaron coordinadamente en la definición de los principios que rigen la armonización y en la definición de los cambios regulatorios internos de cada país para el desarrollo de los intercambios entre Colombia y Panamá.

RESUELVE:

# CAPÍTULO I

# OBJETIVO, REGLAS Y DEFINICIONES GENERALES

# Objeto. La presente Resolución tiene por objeto establecer el marco regulatorio aplicable a los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad entre Colombia y Panamá, en cuanto a sus aspectos operativos y comerciales, como resultado de la armonización regulatoria realizada entre los dos países e incluye los aspectos relacionados para facilitar la coordinación de los Intercambios Internacionales de Energía entre Colombia y Panamá con el MER.

Parágrafo. El Anexo 4 define los criterios de aplicación y realización de las de la Subastas de Derechos Financieros de Acceso a la Capacidad de Interconexión, SDFACI.

# Definiciones generales.  Para efectos de la interpretación de la presente resolución, y de las demás resoluciones que sobre la materia se desarrollen, se adoptan las siguientes definiciones generales:

Acuerdos Operativos: Compromisos bilaterales acordados entre el CND como operador del mercado colombiano, y el operador del sistema de Panamá en las condiciones de la presente resolución, mediante los cuales se establecen los procedimientos, condiciones, obligaciones y responsabilidades para la operación del enlace internacional y los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad, de conformidad con la presente resolución.

Acuerdos Comerciales: Compromisos bilaterales, acordados entre el ASIC, como administrador del mercado, y el administrador del sistema eléctrico de Panamá, o con los que se tengan intercambios internacionales, en las condiciones de la presente resolución, mediante los cuales se establecen los procedimientos, condiciones, obligaciones y responsabilidades comerciales del enlace internacional y los intercambios internacionales de energía y confiabilidad, de conformidad con la presente resolución.

ASEP: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de la República de Panamá,  creada mediante Ley 26 del 29 de enero de 1996, y sus modificaciones.

Capacidad Máxima de Transferencia del Enlace Internacional Colombia Panamá (MW): Límite máximo de flujo de potencia eléctrica del Enlace Internacional Colombia Panamá definida en cada sentido, considerando las condiciones de calidad y seguridad de los sistemas eléctricos, así como las características técnicas de las líneas y equipos de interconexión.  Este límite debe ser declarado por el agente transportador y verificado en forma coordinada por los operadores de los sistemas de los países en las condiciones de la presente resolución.

Capacidad Máxima de Exportación: Capacidad máxima que puede ser exportada a través del enlace internacional Colombia Panamá considerando las condiciones del sistema exportador y considerando la capacidad máxima de importación del otro país, aplicable a los intercambios internacionales de energía entre Colombia y Panamá

Capacidad Máxima de Importación: Capacidad máxima que puede ser importada a través del enlace internacional Colombia Panamá, considerando las condiciones del sistema importador y el considerando la capacidad máxima de exportación del otro país, aplicable a los Intercambios Internacionales de Energía entre Colombia y Panamá.

Centro Nacional de Despacho de Colombia, CND: Es la dependencia encargada de la planeación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos de generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional, SIN.

Centro Nacional de Despacho de Panamá, CND Panamá: Dependencia de ETESA encargada de la prestación del servicio público de operación integrada en Panamá.

Comité de Interconexión Colombia Panamá, CICP: Es el Comité conformado por los reguladores de cada país  definido en el Acuerdo Regulatorio.

Costos Adicionales asociados a la Exportación, CAE: Son todos los costos adicionales al precio de bolsa para exportación en los que se incurre para exportar energía a Panamá, los cuales incluyen: los costos medios de restricciones, cargos uso STN, cargos CND-ASIC, costo restricciones del enlace y costo de pérdidas en el STN asociadas a las exportaciones.

Derechos Financieros de Acceso a la Capacidad de Interconexión, DFACI: Son los derechos de acceso a la capacidad del Enlace Internacional Colombia Panamá en los términos de la regulación aplicable.

Despacho Económico: Proceso mediante el cual se obtiene para un período de 24 horas, el programa horario de generación de los recursos del SIN despachados centralmente. Este despacho se efectúa con el criterio de minimizar el costo de atender la demanda.

Despacho Coordinado Simultáneo: Es el despacho económico que considera las curvas marginales de oferta de cada país, para la optimización diaria de los Intercambios Internacionales de Energía entre Colombia y Panamá, en los términos de la presente resolución.

Enlace Internacional Colombia Panamá: Interconexión internacional conformada por el conjunto de líneas y equipos asociados, que conectan los sistemas eléctricos de Colombia y Panamá y que tienen como uso exclusivo la importación o exportación, entre Colombia y Panamá.

Empresa Propietaria del Enlace Internacional Colombia Panamá, EECP: Empresa a cargo del proyecto de conexión a riesgo. EECP deberá actuar como agente transportador de acuerdo con la regulación vigente.

Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad: Son los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad que se realicen a través del Enlace Internacional Colombia Panamá, como resultado de la aplicación de las reglas de la presente regulación.

MER: Mercado Eléctrico Regional que opera en América Central.

Nodos de Frontera del Enlace Internacional: Puntos de conexión al SIN del Enlace Internacional Colombia Panamá, utilizados como referencia para efectos de incluir la demanda u oferta equivalente del otro sistema según las condiciones de la presente regulación.

Restricciones: Limitaciones que se presentan en la operación del SIN, que tienen origen en la capacidad de la infraestructura eléctrica, o en la aplicación de criterios de seguridad y confiabilidad en el suministro de electricidad.  Las restricciones se clasifican según su naturaleza en eléctricas y operativas.

Restricciones Asociadas a los Enlace Internacional Colombia Panamá: Limitaciones que se presentan en la operación del SIN, que tienen su origen en la capacidad de la infraestructura eléctrica, o en la aplicación de criterios de seguridad y confiabilidad en el suministro de electricidad, asociadas a las transferencias por el Enlace Internacional Colombia Panamá.

Subasta de Derechos Financieros de Acceso a la Capacidad de Interconexión Colombia  Panamá, SDFACI: Es el Mecanismo de subasta que deberá diseñar, implementar, ejecutar y aplicar la EECP, como empresa desarrolladora de la línea de Interconexión Colombia Panamá, para asignar  los Derechos Financieros de Acceso a la Capacidad de la línea de interconexión Colombia Panamá.

# Reglas fundamentales. Conforme a las directrices de política y  los acuerdos regulatorios, las reglas fundamentales para el desarrollo de la armonización regulatoria y la realización de los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad entre Colombia y Panamá son las siguientes:

- Los desarrollos regulatorios se regirán por los siguientes principios:

  - Eficiencia: Desarrollos regulatorios que conduzcan a procesos eficientes y transparentes de formación de precios.

  - Transparencia: Desarrollos regulatorios explícitos y completamente públicos para todas las partes involucradas en ambos países.

  - Neutralidad: Desarrollos regulatorios que impliquen igualdad de condiciones para todos los participantes, respetando la normatividad de cada país.

  - Simplicidad: Desarrollos regulatorios de fácil comprensión, aplicación y control.

  - Reciprocidad: Desarrollos regulatorios que propicien la correspondencia mutua entre los mercados.

- Las transacciones entre los dos países se refieren a los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad, sujetos a la presente regulación.

- Los agentes de un país  que pueden participar en el mercado del otro país y que pueden intervenir en los Intercambios Internacionales de Energía y Confiabilidad son:

  - En Colombia: Generadores y Comercializadores.

  - En Panamá: Generadores, Auto-generadores, Cogeneradores y Grandes Clientes.

Las condiciones de participación básicas son:

Los agentes colombianos que quieran participar en el mercado de Panamá, deberán constituirse como Agentes de Interconexión Internacional en ese país y estar debidamente registrados ante las autoridades correspondientes, de acuerdo a su regulación.

Los agentes panameños que quieran participar en el mercado de Colombia, deben constituirse como Empresa de Servicios Públicos (E. S. P.) para realizar la actividad de comercialización o generación en el país, de acuerdo a la ley y la regulación vigente.

- Para la asignación de los Derechos Financieros de Acceso a la Capacidad de la Interconexión, DFACI, se tendrá en cuenta:

  - Se realizarán subastas para asignar los Derechos Financieros de Acceso a la Capacidad de la Interconexión, DFACI, en las dos direcciones del flujo de energía.

  - El diseño y la realización de la Subasta de DFACI y los costos del proceso estarán a cargo de la empresa dueña de la interconexión.

  - La CREG en coordinación con la ASEP aprobarán el procedimiento de aplicación para las SDFACI y verificarán el cumplimiento de los principios enunciados en la realización de las mismas.

- Los Generadores y Comercializadores, en el caso de Colombia, y los Generadores, Cogeneradores, Autogeneradores, Grandes Clientes y Agentes de Interconexión Internacional, en el caso de Panamá, podrán realizar transacciones de Potencia Firme y/o Energía de largo plazo mediante la celebración de contratos, según las opciones vigentes en cada mercado y  en los mercados regionales.

  - La Potencia Firme ofertada por el agente de un país en contratos o la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad, ENFICC, en el Cargo por Confiabilidad, sólo podrá ofertarse bajo principios de transparencia, equidad y no discriminación, considerando la regulación vigente en cada país.

  - Estos contratos y el mecanismo de Cargo por Confiabilidad tendrán en cada país el mismo tratamiento  tanto para los agentes locales como para los agentes habilitados.

  - Las transacciones en el mercado de Contratos se realizarán de acuerdo a la normativa vigente en cada país.

- Los intercambios de energía y confiabilidad referidos a las transacciones de corto plazo serán el resultado de la aplicación de un modelo de despacho coordinado simultáneo entre Colombia, Panamá y Ecuador, para lo que se requiere ajustar los horarios actuales de Despacho de cada uno de los países. Esta aplicación se implementará en la medida en que cada país ajuste su horario y se dé el inicio de la operación comercial de la línea de Interconexión Colombia Panamá. El país que no realice el ajuste del horario será Despachado posteriormente en relación con los países que si lo hayan hecho.

- El Despacho Coordinado Simultáneo se optimizará diariamente tanto en Colombia como en Panamá considerando que en Panamá existe un predespacho y convocatoria de unidades semana. Para esto último, el CND Panamá realizará la mejor previsión de proyección en la expectativa de disponibilidad y precio de la Interconexión Internacional en el planeamiento de largo plazo, de acuerdo a la regulación aplicable y con información coordinada oportunamente con el CND, con un procedimiento que deberá hacer parte del Acuerdo Operativo y Comercial.

- La demanda de energía respaldada a través del Enlace Internacional Colombia-Panamá, entrará en igualdad de condiciones a la demanda del otro país en el mecanismo de confiabilidad. De esta manera la demanda de cada país en el otro, para efectos de situación de escasez y racionamiento, será tratada de manera proporcional a la demanda nacional considerando la existencia de contratos de largo plazo que involucren  asignaciones de Cargo por Confiabilidad en Colombia o Potencia Firme en Panamá.

- Se establecerá un procedimiento para  calcular el equivalente entre la potencia firme y la energía firme entre los países.

- La información diaria para la formación de los precios en los mercados eléctricos de ambos países estará disponible sin reservas ni restricciones de ningún tipo, de acuerdo a la programación de despacho de cada país.

# CAPÍTULO II

# PLANEACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL OPERATIVO DEL ENLACE INTERNACIONAL COLOMBIA PANAMÁ.

# Planeación, coordinación, supervisión y control operativo de los intercambios internacionales de energía. La planeación, coordinación, supervisión y control de la operación coordinada de los Intercambios Internacionales de Energía a través del enlace internacional Colombia Panamá, será responsabilidad del CND, que tendrá como objetivo una operación segura, confiable y económica, con sujeción a la reglamentación vigente, los acuerdos del Consejo Nacional de Operación, CNO, y los criterios establecidos en los Acuerdos Operativos bilaterales.

Parágrafo 1. El CND presentará a la CREG el Acuerdo Operativo el cual deberá desarrollar como mínimo los puntos contenidos en el Anexo 1 de esta resolución. El acuerdo será aprobado por la CREG.

Parágrafo 2. Antes del inicio de los Intercambios Internacionales de Energía de que trata esta resolución el CND deberá presentar para visto bueno de la CREG, un protocolo general de pruebas aplicable al Enlace Internacional Colombia Panamá.

# CAPÍTULO III

# DESPACHO COORDINADO SIMULTÁNEO

# Intercambios internacionales de energía de corto plazo. Los intercambios internacionales de energía de corto plazo serán el resultado del despacho coordinado simultáneo entre Colombia y Panamá. Los intercambios internacionales de energía de corto plazo no requieren tener asignados derechos financieros de acceso a la capacidad de la interconexión, DFACI.

Parágrafo. Para efectos de representación de los derechos de acceso a la capacidad de la línea, no asignados en las SDFACI, la EECP deberá seleccionar de manera competitiva con criterio de eficiencia económica, un comercializador que represente tales derechos en los mercados.

# Determinación de la curva horaria de precios, cantidad de intercambio y liquidación.  Para efecto de los intercambios internacionales de energía de corto plazo, el CND, estimará horariamente una curva de oferta escalonada, la cual debe ser monótonamente creciente, y construida para determinar la zona de intercambios para el enlace internacional Colombia Panamá, es decir cubrirá desde la máxima importación hasta la máxima exportación. La curva deberá incluir la totalidad de costos y cargos asociados con la entrega de energía en el nodo de frontera de exportación, como se definen en la presente resolución.

El CND entregará al operador de Panamá una curva de importación y exportación, que reflejará los precios de bolsa más los Costos Adicionales asociados a la Exportación, CAE. El CND deberá calcular estos costos para el Enlace Internacional Colombia Panamá.

Mediante un procedimiento de optimización de costos se estimará la cantidad, el precio y la dirección de flujo entre los países, conforme a lo establecido en el Anexo 3 de la presente resolución.

La cantidad final de transacción será determinada al considerar la importación y exportación real en el despacho económico de cada país.

El criterio de optimización del despacho coordinado simultáneo es la minimización de costos diarios. Se determinará un precio de bolsa para la demanda de Colombia considerando como generador la oferta de precios de importación desde Panamá, o un precio de bolsa para exportación hacia Panamá considerando éstas como demanda para el SIN.

El proceso de optimización, se hará en servidores a los cuales tengan acceso tanto el CND Colombia como el CND Panamá.

Las transacciones resultantes del despacho coordinado simultáneo son asignadas en primer lugar a los titulares de los DFACI. En caso de existir excedentes se le asignarán al representante de los derechos escogido por EECP en proporción a la asignación de los derechos, y cada uno de ellos asume el riesgo comercial de las mismas.

Parágrafo 1. La curva de Precio de Oferta en el Nodo Frontera para exportación deberá estar expresada en dólares de los  Estados Unidos de Norte América, por MWh.  Para tal fin el CND, empleará la Tasa Representativa de Mercado, TRM, del día inmediatamente anterior al cual se realiza el Despacho Programado, o la última TRM vigente, publicada por la autoridad competente.

Parágrafo 2. El CND deberá evaluar durante los primeros tres (3) meses de operación, la evolución de las transacciones y sugerir a la CREG, un margen de error tolerable para determinar si la diferencia respecto al precio marginal cambia el sentido de flujo de las transacciones. Este error tendrá un valor inicial de 5%.

# Determinación de las pérdidas.   En el proceso de formación de las curvas del despacho coordinado simultáneo las pérdidas se considerarán de la siguiente manera:

- La curva de exportación estará referida al nodo de frontera de Colombia y considerará el efecto de las pérdidas en el precio y la cantidad.

- La curva de importación estará referida al nodo frontera de Colombia y el efecto de las pérdidas en el precio y la cantidad estará considerada en la curva de exportación de Panamá.

# Determinación de precios.  Para el cálculo del despacho ideal el CND considerará las importaciones como uno o más generadores con precio de oferta igual a la función de importación desde Panamá. Si es una exportación esta se considerará como demanda. El precio de bolsa para esta exportación será el precio de bolsa de exportación a Panamá.

# Programación de los intercambios internacionales de energía de corto plazo. Para la realización del despacho coordinado simultaneo, se deberán ejecutar los siguientes pasos:

Paso 1. El CND diariamente deberá poner a disposición del operador de Panamá, en las condiciones de la presente resolución, y antes de las 11:00 horas, la curva horaria de precios de ofertas en el nodo frontera para exportación, con el fin de que estos sean considerados dentro del proceso de despacho coordinado simultáneo, para determinar las transacciones, a través del Enlace Internacional entre dichos sistemas.

Paso 2. Entre las 11:00 y las 12:00, el CND considerará la información suministrada por el operador de Panamá y mediante un procedimiento automático, determinará la activación o no de un intercambio de energía, aplicando las disposiciones del Artículo 6.

Paso 3. El CND publicará el pre-despacho programado, entre las 12:00 y las 12:05 horas.

Paso 4. Entre las 13:00 y las 13:30 horas, utilizando las declaraciones de precios y cantidades programados para importar por Colombia, y los nuevos precios y cantidades programados para importar desde Colombia reportados por el operador de Panamá al CND. Se llevará a cabo un nuevo Despacho Programado.

Paso 5.  Entre las 15:00 y las 16:00 horas, el CND deberá informar al operador de Panamá y recibir de éste, los programas de importación y exportación respectivamente, los cuales deberán ser confirmados, modificados o rechazados antes de finalizar este período, considerando esta nueva información, y aplicando la regla de comparación establecida en el Paso 2.

Parágrafo 1. Los procedimientos y medios de intercambio de información, serán establecidos dentro del Acuerdo Operativo.

Parágrafo 2. En los casos en los cuales la información definida en el presente artículo no sea suministrada en los términos aquí establecidos, el CND, no programará exportaciones o importaciones de electricidad de corto plazo, dentro del proceso de despacho programado ni redespachos.

Parágrafo 3. En caso de presentarse un empate entre los precios considerados en los despachos programados en el proceso de despacho coordinado simultaneo, el CND, aplicará un criterio aleatorio igual al aplicado para el despacho programado, como regla de desempate.

Parágrafo 4. El CND en coordinación con el CND Panamá, pondrán a disposición de los agentes de Panamá el pre despacho inicial, para que con esta información los agentes puedan informar al CND Panamá sus ofertas al MER. En caso de que los horarios de despachos no coincidan con los despachos de programación en el MER, el CND podrá realizar los redespachos necesarios para atender los intercambios que resulten de dicha programación, sujetos a las condiciones de seguridad, calidad y confiabilidad de los sistemas.

# Redespacho de los intercambios internacionales de energía de corto plazo.  Se define un número máximo de cuatro (4) redespachos al día. Adicional a las causales establecidas en el Código de Operación, será causal de redespacho para los intercambios internacionales de energía de corto plazo:

- Seguridad eléctrica. Cuando el sistema colombiano o el sistema panameño presenten eventos o indisponibilidad de recursos, tal que su balance entre demanda y generación, le impida cumplir con seguridad el programa de exportación o importación definido.

- Parágrafo. El vertimiento no será causal de redespacho.

# Máxima transferencia por la interconexión. El CND en coordinación con el CND Panamá debe establecer los valores de capacidad máxima de transferencia del enlace internacional Colombia Panamá, considerando las restricciones técnicas y operativas de los sistemas eléctricos de cada país para el escenario de tiempo para el cual se vaya a realizar la subasta de derechos financieros de acceso a la capacidad de interconexión Colombia Panamá, SDFACI.

# Antes del inicio de la operación, el CND en coordinación con el CND Panamá deberá establecer los límites máximos de transferencia, con un horizonte de un año, para las condiciones previstas. Los resultados de límites de transferencia serán horarios.

# Suministro de información operativa asociada con los intercambios internacionales de energía.  El CND acordará con el CND Panamá en el acuerdo operativo, conforme a las condiciones de la presente resolución, los programas computacionales, los mecanismos y los términos para el intercambio de información operativa que se requieran para efectos de los intercambios de corto plazo.

# Criterios de calidad y seguridad para la operación del enlace internacional Colombia Panamá asociados con los intercambios internacionales de energía de corto plazo.  Los niveles mínimos de calidad y seguridad del SIN definidos en la regulación vigente no se deben deteriorar por efectos de los intercambios internacionales de energía de corto plazo.

El acuerdo operativo, contendrá los criterios de calidad y seguridad, así como las medidas de protección y medidas suplementarias que utilizarán para la operación del enlace internacional.

El acuerdo operativo deberá especificar los programas computacionales y los mecanismos para el intercambio de información necesaria entre el CND y el CND Panamá que se utilizarán en la realización de los análisis eléctricos del enlace internacional.

# Apertura del enlace internacional Colombia Panamá. En caso de que no se programen intercambios internacionales de energía de corto plazo, el CND deberá tomar las medidas correspondientes para la operación del  enlace internacional sin carga.

# CAPÍTULO IV

# ASPECTOS COMERCIALES APLICABLES A LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES DE ENERGIA y CONFIABILIDAD

# Responsabilidades del ASIC. Serán responsabilidades del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, la administración de los intercambios internacionales de energía y confiabilidad con sujeción a la reglamentación vigente.

Parágrafo 1. El ASIC, presentará un acuerdo comercial a la CREG con los procedimientos a aplicar con el administrador del sistema de Panamá en las condiciones de la presente resolución, que será aplicado previo visto bueno de la CREG, y el cual deberá desarrollar como mínimo los puntos contenidos en el Anexo 2 de esta resolución.

Parágrafo 2. El Administrador del mercado no asumirá ningún riesgo comercial asociado con las transacciones de la interconexión.

# Frontera comercial asociada con un enlace internacional Colombia Panamá.  Para efectos de los intercambios internacionales el EECP será el responsable por la instalación y mantenimiento de la frontera comercial, dando cumplimiento a la reglamentación vigente.

Para efectos de las asignaciones por agentes en la frontera de interconexión, podrá contarse con varios agentes en la misma frontera comercial, diferenciando expresamente su responsabilidad asociada a los DFACI asignados.

# Liquidación de los intercambios internacionales de energía y confiabilidad.  La liquidación de las transacciones asociadas a los intercambios internacionales de energía y confiabilidad, se realizarán de conformidad con la reglamentación vigente para las transacciones del mercado mayorista. Para este efecto, el ASIC tendrá en cuenta en las liquidaciones nacionales los efectos de los intercambios internacionales de energía y confiabilidad.

Parágrafo 1. La capacidad efectiva neta del agente panameño en Colombia es la capacidad asociada a los DFACI.

Parágrafo 2. Para efectos de la liquidación de los cargos asociados a la importación, derivados del despacho coordinado simultáneo, que se distribuyen con base en la capacidad efectiva neta registrada ante el ASIC, se considerará que el enlace internacional Colombia Panamá tendrá una capacidad efectiva equivalente al promedio de la importación del respectivo mes, que se hubiera realizado utilizando el despacho económico.

Parágrafo 3. Las transacciones de energía de los agentes que representan la frontera comercial del enlace internacional Colombia Panamá se liquidarán en proporción a los DFACI asignados, y los remanentes si existen, se asignarán al agente que representa los derechos remanente no asignados mediante subasta que haya escogido la EECP.

# CAPÍTULO V

# CONTRATOS Y CONFIABILIDAD

# Participación. Los generadores de Panamá podrán participar en los contratos bilaterales de largo plazo y en las subastas del cargo por confiabilidad en Colombia, sujetos a la normatividad colombiana, siempre y cuando cuenten con los derechos financieros de acceso a la capacidad del enlace y con potencia firme no comprometida en Panamá certificada por el CND de Panamá, considerando su equivalente en energía firme.

Parágrafo. Los mecanismos de verificación de la potencia firme o de OEF comprometida en contratos en Panamá o en el cargo por confiabilidad Colombia por parte de los generadores se hará de acuerdo a la normativa de cada país.

# Esquema de cargo por confiabilidad. Para efectos del cargo por confiabilidad en el esquema de intercambios de energía y confiabilidad entre Colombia y Panamá, se debe considerar que:

- La demanda internacional es la demanda de la interconexión internacional  que se haya previsto en la demanda objetivo para asignación de OEF. Esta será ajustada para asegurar que las OEF respalden las obligaciones de potencia firme en Panamá.

- Una vez asignada las obligaciones de energía firme en Colombia, y en concordancia con los DFACI, los agentes habilitados en Panamá podrán participar en los actos de concurrencia de potencia firme en ese país de acuerdo a su regulación.

- Para efectos de la participación de los agentes habilitados en los actos de concurrencia, el CND informará al CND Panamá, las asignaciones de obligaciones de potencia firme discriminadas por agente.

- Una vez asignada la potencia firme en Panamá, y de acuerdo con las asignaciones de la misma a los agentes de interconexión internacional, el CND Panamá informará al CND dichas asignaciones para que las considere en la liquidación del cargo de acuerdo a las definiciones de la presente resolución, sus modificaciones, complementaciones o adiciones.

- Una vez asignada la potencia firme en Panamá, hasta por 10 años, de acuerdo a su regulación, se considerará asignadas las obligaciones de energía firme equivalentes a las mismas, a los agentes comprometidos, por el periodo contratado, de tal manera que para asignaciones futuras de OEF en Colombia, se considere dicha asignación como ya comprometida.

- Una vez un agente de interconexión tiene asignada una potencia firme en Panamá, la energía firme equivalente en el cargo por confiabilidad será excluida de la liquidación de  remuneración del mismo en Colombia, ya que dicha remuneración será recibida en el mercado de Panamá de acuerdo a los precios asignados en el acto de libre concurrencia, lo anterior para evitar doble remuneración.

- El generador que tenga asignadas OEF deberá mantener la titularidad de los DFACI que respalden dichas obligaciones. El agente que a cualquier título enajene, ceda o transfiera los derechos que respaldan las OEF adquiridas se les aplicará la regulación prevista para el retiro de plantas o de agentes del mercado según corresponda en la regulación vigente.

Parágrafo. La CREG en regulación aparte modificará los procedimientos correspondientes para cumplir con las decisiones adoptadas en este artículo.

# Potencia firme en Panamá y energía firme equivalente en Colombia. Para la determinación de la energía firme equivalente para el cargo por confiabilidad, se tendrá en cuenta la potencia firme disponible de los agentes generadores en Panamá, certificada por el CND de Panamá, y se le aplicará la metodología de energía firme para lo cual el CND de Panamá suministrará la información requerida y debidamente auditada. .

# Condiciones de transacción. Para la realización de contratos de largo plazo y para la participación en el esquema de confiabilidad se requiere:

- Contar con los DFACI, actuando en cada mercado según el sentido de flujo asignado, adjudicados mediante un mecanismo de subastas explícitas por parte de EECP.

- La certificación de obligaciones de energía firme, y/o el equivalente de potencia firme disponible.

# Condiciones de escasez y racionamiento. Para todos los efectos, la demanda comprometida en contratos de potencia firme en Panamá por agentes colombianos, será considerada para incluir en la demanda total estimada para efectos de confiabilidad de corto y largo plazo en estas condiciones.

# CAPÍTULO VI

# MODIFICACIONES Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

# Solución de conflictos. En la propuesta de acuerdos comerciales y operativos a la CREG el CND y el ASIC presentarán el mecanismo para solución de conflictos.

# Modificaciones. Los ajustes, modificaciones y complementaciones de esta resolución, se llevarán a cabo como parte del proceso de armonización por el comité conformado por los reguladores de Panamá y Colombia, con fundamentado en los principios establecidos en el Artículo 3 de esta resolución.

# CAPITULO VII

# OTRAS DISPOSICIONES

# Información. La CREG intercambiará periódicamente con la ASEP información sobre la propiedad y la participación accionaria de las empresas reguladas en sus respectivos mercados y de acuerdo a las actividades de la cadena de prestación de servicio que realizan.

# Libre acceso al enlace internacional Colombia Panamá.  El principio de libre acceso, aplicable a la red nacional de interconexión, es extensivo el enlace internacional Colombia Panamá, en lo relacionado con los activos que se encuentren en territorio nacional.

Parágrafo. El libre acceso al enlace internacional Colombia Panamá por parte de terceros, debe garantizarse cuando técnica y económicamente sea factible con la aplicación de la regulación aplicable a la SDFACI.

# CAPITULO VIII

# DISPOSICIONES FINALES

# Declaración de precios de oferta y disponibilidad.  Modifíquense los apartes “Oferta de Precios” y “Declaración de Disponibilidad” del numeral 3, de la Resolución CREG 025 de 1995 que establece el Código de Operación, los cuales quedaran así:

"3.1 Oferta de Precios y Precios de Arranque-Parada:

Para el envío de información de ofertas al CND, se usará la transmisión electrónica de datos que haya establecido el CND, como medio principal. El CND y el ASIC aplicarán la confidencialidad para el manejo de la información de ofertas suministradas por este medio por las empresas generadoras.

Como medio alterno, ante fallas o indisponibilidades en los sistemas de comunicaciones o de información, se empleará el envío de información de ofertas por fax.

Oferta de Precios

Para el Despacho Económico Horario, las empresas generadoras deben informar diariamente al CND antes de las 07:00 horas, una única oferta de precio a la Bolsa de Energía para las veinticuatro (24) horas (expresada en valores enteros de $/MWh) por cada recurso de generación, exceptuando las cadenas hidráulicas: Paraíso y Guaca; Troneras, Guadalupe 3 y Guadalupe 4; Alto Anchicayá y Bajo Anchicayá; que harán ofertas de precio en forma integral por cadena. También se exceptúan los enlaces Internacionales que participen en el Mercado de Energía Mayorista, los cuales podrán hacer ofertas horarias de precio.

Cuando un generador incumpla con lo establecido anteriormente, el CND supondrá como precio de oferta, el menor precio ofertado para cada una de las plantas y unidades según el caso.

Si a las 07:00 horas el CND no ha recibido ofertas de precio a la Bolsa de Energía de uno o más generadores, o ha recibido información incompleta o inconsistente, asumirá las ofertas de precios a la Bolsa de Energía que se presentaron para cada unidad y planta de generación, el día anterior, o la última oferta de precios a la Bolsa de Energía válida, aplicando los criterios establecidos en el presente Numeral.

Precios de Arranque-Parada

Las empresas generadoras con plantas y/o unidades térmicas ofertarán en el último día de los meses diciembre, marzo, junio y septiembre de cada año el precio de arranque-parada al CND, antes de las 7:00 horas, expresados en valores enteros de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$) por

cada recurso de generación. Para pasar a pesos (Col$) el CND y el ASIC tomarán la TRM del día anterior a la realización del despacho, tomando los valores enteros en esta moneda.

Los precios de arranque-parada se podrán ofertar por tipo de combustible y configuración. Además, diariamente al mismo tiempo que hacen la oferta de precios a la Bolsa de energía deberán informar el combustible y la configuración con que se debe considerar cada recurso de generación en el despacho.

Cuando un generador no oferte los precios de arranque-parada en las condiciones aquí establecidas, el CND asumirá lo siguiente:

- Si no declaran la configuración para la primera vez, se tomará la primera configuración declarada según acuerdos del CN0 para el combustible más económico. Para las siguientes veces se tomará la última declarada.

- De acuerdo con el combustible declarado, según el punto anterior, si no ofertan precios de arranque-parada para la primera vez, se tomará el 80% de los costos reconocidos en la Resolución CREG-034 de 2001. Para las siguientes veces se tomará el último valor ofertado.

Cuando una planta nueva entre en operación comercial o una planta adicione otro combustible principal se podrán ofertar los precios de arranque-parada una vez inicie su operación comercial y continuarán ofertando los precios de arranque-parada en el último día de los meses diciembre, marzo, junio y septiembre de cada año.

Parágrafo. La primera oferta de precios de arranque-parada se hará el día anterior al primer despacho a realizar aplicando la presente Resolución y posteriormente se seguirá ofertando en el último día de los meses diciembre, marzo, junio y septiembre de cada año.”

“Declaración de Disponibilidad:

“Para el Despacho Económico Horario, las empresas generadoras deben declarar diariamente al CND antes de las 07:00 horas, la mejor estimación de la Disponibilidad esperada (expresada en valores enteros en MW) a nivel horario, para cada unidad generadora.

“Para el envío de la declaración de disponibilidad de generación al CND, se usará la transmisión electrónica de datos que haya establecido el CND, como medio principal. Esta información será de conocimiento público a más tardar a las 9:00 horas del mismo día.

“Como medio alterno, ante fallas o indisponibilidades en los sistemas de comunicaciones o de información, se empleará el envío de información de disponibilidad por fax.

“Si a las 07:00 horas el CND no ha recibido la declaración de disponibilidad de uno o más generadores, o ha recibido información incompleta o inconsistente, asumirá las declaraciones que se presentaron para cada unidad de generación o planta el día anterior a la misma hora, o la última declaración válida”.

# Determinación del precio de bolsa.  El siguiente aparte del numeral 1.1 del Anexo A de la Resolución CREG 024 de1995, quedará así:

“Cálculo de los Precios de Bolsa

En este proceso se determinan los precios para las diferentes transacciones que se realizan en la Bolsa de Energía. Los  precios horarios de Bolsa son iguales al precio de oferta en Bolsa de la Planta con Máximo Precio de Oferta, en la hora respectiva, más el Valor Adicional (∆I) previsto en el Anexo A-4 de la Resolución CREG-024 de 1995, modificado por el artículo 8 de la Resolución CREG 051 de 2009 y aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan, correspondiente a los recursos de generación requeridos para cubrir en el despacho ideal : i) la demanda total doméstica, ii) la de exportaciones a Panamá, iii) la demanda internacional de despacho económico coordinado y iv) la demanda no doméstica.

Dentro de este proceso las importaciones provenientes de las TIE y provenientes de Panamá, serán consideradas como un recurso con precio de oferta igual al Precio de Oferta del país exportador, en su Nodo Frontera para exportación, al cual se le deben adicionar los cargos asignados al transporte desde el Nodo frontera hasta el STN, si son del caso, el Costo Equivalente Real de Energía del Cargo por Confiabilidad, si aplica y los cargos propios de los generadores en el mercado Colombiano, asignándole además una disponibilidad comercial equivalente a la importación real.”

# Limitación de suministro. Para efectos de garantizar los respaldos de un sistema en el otro, la CREG ajustará, en regulación posterior,  el procedimiento de limitación de suministro, para que opere en condiciones oportunas para los agentes que ostenten los DFACI, con el fin de que se limiten las transferencias por el enlace internacional Colombia Panamá sólo al agente que esté en causal de incumplimiento y no se restrinjan los intercambios a los demás agentes.

Parágrafo 1. La Capacidad Máxima de Transferencia en la interconexión Colombia Panamá, se reducirá transitoriamente en la magnitud de capacidad de los derechos asignados a un agente que se encuentre en limitación de suministro, hasta tanto este no salga de dicho procedimiento o los derechos sean transferidos a otro agente o sean asumidos nuevamente por EECP.

Parágrafo 2. El ASIC informara al operador y administrador de Panamá y a EECP sobre la limitación de suministro de los agentes que ostenten los DFACI, para que sea reportado y conocido dicho incumplimiento por el sistema del otro país.

# Vigencia.  La presente resolución rige a partir a su publicación en el Diario Oficial y deroga las normas que le sean contrarias. Las disposiciones contenidas en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 27 y 28 aplicarán a partir de la fecha de inicio de la operación comercial del Enlace Internacional Colombia Panamá.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmas del proyecto,

| SILVANA GIAIMO CHÁVEZ | JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO |
| --- | --- |
| Viceministra de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Delegada del Ministro de Minas y Energía Presidente |  |

# Anexo No 1

## Características y contenido mínimo de los acuerdos operativos

A continuación se plantean los elementos a tener en cuenta y el contenido mínimo de los Acuerdos Operativos, los cuales serán adoptados por la CREG en resolución posterior.

  - Acciones necesarias para la operación del Enlace Internacional Colombia Panamá.

  - Responsabilidades de la operación conforme a la regulación aplicable.

  - Manejo y consideración de las pérdidas conforme a lo establecido en la presente resolución.

  - Protocolo de verificación de la Capacidad Máxima de Transferencia de la línea que fue utilizada para realizar la SDFACI.

  - Los procedimientos de las revisiones de la capacidad máxima de transferencia de la línea, bajo diferentes condiciones de operación.

  - Procedimientos de verificación de energía firme para un generador en Panamá que tiene OEF en Colombia y verificación de la potencia firme de un generador Colombiano que la ha cedido a un Agente de Interconexión con contrato de Potencia Firme en Panamá.

  - Protocolo general de pruebas aplicable el enlace internacional Colombia Panamá.

Firmas del anexo.

| SILVANA GIAIMO CHÁVEZ | JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO |
| --- | --- |
| Viceministra de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Delegada del Ministro de Minas y Energía Presidente |  |

- Anexo No 2

## Características y contenido mínimo de los acuerdos comerciales

A continuación se plantean los elementos a tener en cuenta y el contenido mínimo de los Acuerdos Comerciales, los cuales serán adoptados por la CREG en resolución posterior.

  - Procedimientos para realizar las liquidaciones en cada país de acuerdo a la regulación y procedimientos vigentes.

  - De acuerdo a lo anterior, los Intercambios Internacionales de Energía deberán estar respaldados por los correspondientes contratos de mandato, que en caso de requerirse en el país correspondiente, habiliten a los operadores a actuar en nombre de los agentes que ostenten los derechos.

  - Los mecanismos de  solución  de controversias a incluir en los acuerdos, hacen referencia a las presentadas entre los operadores. En estos mecanismos de solución de controversia, se debe incluir previamente la elaboración de un plan de mitigación o contingencia a desarrollar conjuntamente por los operadores.

  - Definición de las responsabilidades y tareas de entrega de información, no solo entre operadores, sino de estos con los respectivos mercados, a los reguladores, a las entidades de control, y demás autoridades sectoriales o gubernamentales.

  - Elaboración de un informe anual conjunto de la operación  técnica y comercial de la interconexión. La fecha de entrega deberá ser establecida explícitamente.

  - Esquemas de control de cumplimiento, como auditorias u otros mecanismos de control periódico entre las partes.

  - Procedimientos e intercambio de información ante eventos, emergencias, racionamientos o situaciones especiales de acuerdo a la regulación.

  - Procedimientos transitorios debido a vacíos o interpretaciones regulatorias, solicitudes a los reguladores y manejo de situaciones imprevistas.

  - Procedimientos para la verificación de los compromisos adquiridos en las asignaciones de Cargo por Confiabilidad y en los Contratos de Potencia Firme de acuerdo a esta Resolución.

Firmas del anexo.

| SILVANA GIAIMO CHÁVEZ | JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO |
| --- | --- |
| Viceministra de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Delegada del Ministro de Minas y Energía Presidente |  |

- Anexo No 3

### Función Objetivo

Representa la función de costos que se desea minimizar y, está compuesta por los siguientes términos: costo operativo variable de Colombia (COC), costo operativo variable de Panamá (COP), costos adicionales de exportación de Colombia (CAEco), costos de importación de Colombia (CIC) y los costos de importación de Panamá (CIP).

Minimizar:Z=tTCOCt+COPt+CAEtco−CICt−CIPt

### Costo Operativo Variable de Colombia

COCt=b=1Bcocostob,tco∗Gb,tco

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de Colombia. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bco | Número de bloques de la Curva de Oferta de Colombia |
| Gb,tco | Nivel de generación del bloque b de Colombia, en el periodo t (MWh). |
| costob,tco | Costo operativo variable de Colombia correspondiente al nivel de generación del bloque b y periodo t ($/MWh), equivalente a los precio de bolsa. |

### Costo Operativo Variable de Panamá

COPt=b=1Bpacostob,tpa∗Gb,tpa

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de Panamá. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bpa | Número de bloques de la Curva de Oferta de Panamá. |
| Gb,tpa | Nivel de generación del bloque b de Panamá, en el periodo t (MWh). |
| costob,tpa | Costo operativo variable de Panamá correspondiente al nivel de generación del bloque b y periodo t ($/MWh). Según este definido en su regulación. |

### Costos Adicionales de Exportación de Colombia

CAEtco=e=13caee,tco∗Expe,tco

donde:

| e | Índice del enlace. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| caee,tco | Cargo asociado a la exportación de Colombia por el enlace e, en el periodo t ($/MWh). |
| Expb,tco | Energía de exportación de Colombia, por el enlace e, en el periodo t (MWh). |

### Costos de Importación de Colombia

CICt=b=1Bcocostob,tco∗Ib,tco

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de importación de Colombia. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bco | Número de bloques de la Curva de Oferta de importación de Colombia. |
| Ib,tco | Nivel de Importación del bloque b de Colombia, en el periodo t (MWh). |
| costob,tco | Costo operativo variable de Colombia correspondiente al nivel de importación del bloque b y periodo t ($/MWh). Equivale al precio de bolsa. |

### Costos de Importación de Panamá

CIPt=b=1Bpacostob,tpa∗Ib,tpa

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de importación de Panamá. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bpa | Número de bloques de la Curva de Oferta de importación de Panamá. |
| Ib,tpa | Nivel de Importación del bloque b de Panamá, en el periodo t (MWh). |
| costob,tpa | Costo operativo variable de Panamá correspondiente al nivel de importación del bloque b y periodo t ($/MWh) Según este definido en su regulación. |

### Balance de intercambio para Colombia:

bBcoGb,tco+e=13Impe,tco=e=13Expe,tco+bBcoIb,tco

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de Colombia. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bco | Número de bloques de la Curva de Oferta de Colombia. |
| Gb,tco | Nivel de generación del bloque b de la Curva de Oferta de Colombia, en el periodo t (MWh). |
| Expe,tco | Energía de exportación de Colombia, por cada enlace, en el periodo t (MWh). |
| Impe,tco | Energía de importación de Colombia, por cada enlace, en el periodo t (MWh) |
| dtco | Disponibilidad máxima de importación de Colombia, en el periodo t (MWh) |
| Ib,tco | Nivel de importación del bloque b de la Curva de Oferta de Colombia, en el periodo t (MWh). |

### Balance de intercambio para Panamá

bBpaGb,tpa+e=33Expe,tco=e=33Impe,tco+bBpaIb,tpa

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de Panamá. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bpa | Número de bloques de la Curva de Oferta de Panamá. |
| Gb,tpa | Nivel de generación del bloque b de la Curva de Oferta de Panamá, en el periodo t (MWh). |
| Expe,tco | Energía de exportación de Colombia, por enlace con Panamá, en el periodo t (MWh) |
| Impe,tco | Energía de importación de Colombia, por enlace con Panamá, en el periodo t (MWh) |
| dtpa | Disponibilidad máxima de importación de Panamá, en el periodo t (MWh) |
| Ib,tpa | Nivel de importación del bloque b de la Curva de Oferta de Panamá, en el periodo t (MWh). |

### Límites de generación por bloque para Colombia

Gb,tco≤Dispb,tco

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de Colombia. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bco | Número de bloques de la Curva de Oferta de Colombia. |
| Gb,tco | Nivel de generación del bloque b de la Curva de Oferta de Colombia, en el periodo t (MWh). |
| Dispb,tco | Disponibilidad del boque b de la Curva de Oferta de Colombia, en el periodo t (MWh) |

### Límites de generación por bloque para Panamá

Gb,tpa≤Dispb,tpa

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de Panamá. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bpa | Número de bloques de la Curva de Oferta de Panamá. |
| Gb,tpa | Nivel de generación del bloque b de la Curva de Oferta de Panamá, en el periodo t (MWh). |
| Dispb,tpa | Disponibilidad del boque b de la Curva de Oferta de Panamá, en el periodo t (MWh) |

### Límites de importación por bloque para Colombia

Ib,tco≤Dispb,tco

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de Colombia. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bco | Número de bloques de la Curva de Oferta de Colombia. |
| Ib,tco | Nivel de importación del bloque b de la Curva de Oferta de Colombia, en el periodo t (MWh). |
| Dispb,tco | Disponibilidad del boque b de la Curva de Oferta de Colombia, en el periodo t (MWh) |

### Límites de importación por bloque para Panamá

Ib,tpa≤Dispb,tpa

donde:

| b | Índice de los bloques de la Curva de Oferta de Panamá. |
| --- | --- |
| t | Índice del periodo (horas). |
| Bpa | Número de bloques de la Curva de Oferta de Panamá. |
| Ib,tpa | Nivel de importación del bloque b de la Curva de Oferta de Panamá, en el periodo t (MWh). |
| Dispb,tpa | Disponibilidad del boque b de la Curva de Oferta de Panamá, en el periodo t (MWh) |

### Límites de Intercambio

Limites de enlaces

0≤impe,tco≤maximpe,tco

0≤Expe,tco≤maxexpe,tco

maximpe,tco=minmaxexpe,tp.e.,maximpe,tco,cape

maxexpe,tco=minmaxexpe,tco,maximpe,tp.e.,cape

donde:

| maximpe,tco | Máxima importación declarada por Colombia para el enlace e en el periodo t. |
| --- | --- |
| maxexpe,tco | Máxima exportación declarada por Colombia para el enlace e en el periodo t. |
| maximpe,tp.e. | Máxima importación declarada por Panamá para el enlace e en el periodo t. |
| maxexpe,tp.e. | Máxima exportación declarada por Panamá para el enlace e en el periodo t. |
| cape | Máxima capacidad del enlace e. |

Firmas del anexo.

| SILVANA GIAIMO CHÁVEZ | JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO |
| --- | --- |
| Viceministra de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Delegada del Ministro de Minas y Energía Presidente |  |

- Anexo No 4

# SUBASTAS DE DERECHOS FINANCIEROS DE ACCESO A LA CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN

# CAPITULO I

# NORMAS GENERALES

### Ámbito de aplicación. Este Anexo determina los criterios regulatorios y los procedimientos que  debe cumplir la empresa desarrolladora de la Interconexión Panamá Colombia, dentro del esquema de Intercambios de Energía y confiabilidad entre Panamá y Colombia.

### Criterios Regulatorios para el diseño y la realización de la SDFACI. Los criterios que deben aplicarse para el diseño y realización de la SDFACI son:

- Maximizar la asignación de los DFACI.

- Promover la transparencia en la asignación de los DFACI para asegurar el libre acceso a la interconexión.

- Asegurar la neutralidad de la empresa propietaria de la interconexión en relación con las transacciones comerciales que se realicen a través del Enlace  Internacional Colombia Panamá.

- Preservar los límites de integración vertical y horizontal en cada mercado considerando las asignaciones de acceso a la capacidad para evitar el abuso de la posición dominante de algunos agentes en el mercado.

- El proceso, diseño, procedimiento y aplicación de la SDFACI debe realizarse en condiciones no discriminatorias para los interesados.

- La empresa propietaria de la Interconexión Internacional debe mantenerse como un agente pasivo en los mercados de los países extremos del Enlace Internacional Colombia Panamá.

- Las condiciones de diseño de la subasta deben ser tales que se realicen procesos de subastas suficientes y frecuentes, y se minimicen los remanentes de DFACI no asignados.

- En el diseño de la SDFACI, se debe entender que los criterios regulatorios están sujetos a la aplicación e interpretación interna de los países.

- EECP deberá prever los mecanismos contractuales para que ante el incumplimiento de un agente con DFACI que sea sometido a programa de limitación de suministro se garanticen las transacciones a través de la línea.

### Proceso de realización de la SDFACI. Para la realización del proceso para desarrollar la SDFACI se tendrá en cuenta los siguientes pasos:

- La EECP deberá diseñar la SDFACI de acuerdo a los criterios establecidos en esta regulación, condicionados a los principios del Acuerdo de Reguladores.

- La EECP deberá presentar el diseño de la SDFACI a la CREG y a la ASEP.

- La CREG, en coordinación con la ASEP, verificará el contenido del documento diseñado para la SDFACI, y determinará si este cumple los principios establecidos, y emitirá un concepto de no objeción antes de la realización de la misma.

- La EECP deberá realizar la SDFACI con sujeción a los criterios aprobados para el díselo presentado y aprobado para la SDFACI.

- Una vez realizada la SDFACI y de acuerdo con los resultados de la SDFACI, se verificarán los mismos a través de una auditoría externa contratada por la EECP para tal fin.

- Los resultados de la verificación realizada por el auditor deberán ser presentados a la CREG y a la ASEP, quienes de forma coordinada, podrán habilitar o no, la asignación final de los DFACI.

# CAPITULO II

# CARACTERISTICAS DE LAS SDFACI

### Características de las SDFACI. Las SDFACI deben cumplir como mínimo las siguientes características:

- Se realizarán subastas para asignar los DFACI en las dos direcciones del flujo de energía.

- El plazo máximo de asignación de los DFACI debe ser de 25 años.

- El diseño de la SDFACI debe ser público y debe ser divulgado antes de su aplicación.

- La oferta de la Capacidad Máxima de transferencia del Enlace Internacional Colombia Panamá es conocida y establecida como la capacidad máxima de transferencia en cada sentido de flujo en la línea de interconexión.

- La demanda por la capacidad en la subasta es libre, dentro de los participantes habilitados.

- La asignación de los DFACI no confieren a su comprador derechos físicos de propiedad sobre la línea de interconexión.

- Las transferencias a través de los enlaces internacional Colombia Panamá se realizan de acuerdo con las reglas establecidas para los Intercambios Internacionales de Energía y confiabilidad.

### Límites de Integración. Las asignaciones en los DFACI, serán contabilizadas para la determinación de las condiciones y de los parámetros que usa cada país para evaluar los límites de integración, valorados desde el punto de vista de la demanda y de la oferta.

### Características del Producto a Subastar en la SDFACI. Las características del producto a subastar en las SDFACI deben considerar como mínimo lo siguiente:

- El beneficiario de los DFACI, que es quien ostente dichos derechos, de  acuerdo a las definiciones del producto que diseñe y establezca EECP.

- La EECP debe definir las condiciones en las cuales se compromete a tener la disponibilidad del Enlace Enlace Internacional Colombia Panamá , para ejercer los DFACI.

- Debe identificarse la disponibilidad de capacidad del Enlace Internacional Colombia Panamá   asociada al producto a subastar.

- Ante disponibilidades parciales de Enlace Internacional Colombia Panamá, debe considerarse que la prioridad de la asignación de la disponibilidad es para quien ostente los DFACI  obtenidos  a través de la subasta, y no para los derechos remanentes de capacidad no asignados.

- La capacidad máxima de transferencia a subastar deberá corresponder como máximo a la capacidad máxima de transferencia del Enlace Internacional Colombia Panamá.

- Se deben determinar las condiciones de transferencia de los DFACI en una eventual reventa del producto.

- Los DFACI a subastar deben definirse desagregando la capacidad máxima transferencia del Enlace Internacional Colombia Panamá en fracciones, de tal manera que permita maximizar la participación de los agentes en ambos países y cumplir las reglas de integración vertical y horizontal de cada país.

- Los derechos y deberes de las partes, derivados de la asignación de DFACI, deberán quedar claramente establecidos.

### Contenido mínimo de las SDFACI. El contenido mínimo del reglamento de las SDFACI a desarrollar por la empresa desarrolladora de la Interconexión Internacional son un cronograma y el reglamento de la subasta que debe incluir el tratamiento del:

    - Producto.

    - Periodo de preparación.

    - Periodo del derecho.

    - Curva de oferta.

    - Tipo de subasta.

    - Disponibilidad.

    - Fallas de la subasta.

    - Divulgación y publicidad.

    - Participantes.

### Periodo de Preparación. Se debe establecer en el diseño el periodo de preparación de la SDFACI, que es el tiempo entre el momento de ejecución de la subasta y el momento de inicio de ejercicio del DFACI.

Parágrafo: Este periodo debe ser suficiente para permitir desarrollar las transacciones de largo plazo respaldadas y asociadas a los intercambios de energía y confiabilidad a través del Enlace Internacional Colombia Panamá.

### Periodo del Derecho. Para establecer el periodo del DFACI se debe considerar que:

- Pueden definirse productos asociados a los DFACI con diferentes periodos de derechos en cada SDFACI.

- Se debe permitir esquemas de asignación flexibles de los DFACI,  considerando la asignación de DFACI parciales, tiempos del DFACI variables, entre otros.

### Curva de Oferta. Para el diseño de la SDFACI debe considerarse para la curva de oferta que:

- El diseño de la SDFACI debe establecer como oferta en cada subasta, la capacidad máxima de transferencia disponible remanente no asignada del Enlace Internacional Colombia Panamá en cada sentido.

- La verificación de la capacidad subastada se realizará por parte del auditor de la subasta para asegurar las premisas de libre acceso, y para que sirva de referencia para la aplicación de las condiciones del producto.

- Deberán tenerse establecidas en el diseño de la SDFACI las reglas o condiciones de respaldo a aplicar ante diferencias entre la curva de oferta subastada y la capacidad máxima de transferencia definida en cada sentido, sujeta a la verificación de la capacidad máxima de transferencia, realizada de manera coordinada por los operadores de los sistemas.

- Deberán tenerse establecidas en el diseño de la SDFACI las reglas o condiciones de respaldo a aplicar ante diferencias entre la curva de oferta. subastada y la disponibilidad real del Enlace Internacional Colombia Panamá.

### Disponibilidad. Para valorar la disponibilidad asociada a los DFACI se debe tener en cuenta en el diseño de la SDFACI lo siguiente:

- Se deben incluir las consecuencias económicas de incumplimiento de la disponibilidad de la capacidad asignada en la SDFACI.

- La confirmación de la capacidad y las transacciones dependen de la disponibilidad real de la Interconexión Internacional, y deben incluirse las compensaciones por  indisponibilidades del Enlace de Interconexión Internacional.

### Fallas de la SDFACI. Se deben definir en el diseño de la SDFACI las condiciones y los criterios para determinar si una subasta falló.

### Publicidad y divulgación. La EECP debe realizar la divulgación que permita asegurar la suficiente concurrencia a las SDFACI.

La  EECP deberá diseñar un mecanismo de información de libre acceso para dar a conocer los resultados de la asignación de los DFACI en cada subasta.

La empresa EECP debe  informar de las asignaciones de los DFACI al CND y al ASIC.

### Participantes. Los agentes habilitados a participar en las SDFACI son los generadores, y los comercializadores.

Parágrafo. Se debe permitir la participación en la SDFACI de generadores con ENFICC verificada por el CND y de comercializadores existentes o agentes que al momento de ejercer los DFACI se hayan constituido como tales.

# CAPITULO III

# CONDICIONES DEL PROCESO DE LAS SDFACI

### Condiciones del proceso de SDFACI. Se deberá aplicar un proceso competitivo para la realización y aplicación de la SDFACI, en tres (3) etapas que deben incluir, un periodo de precalificación y declaración de interés, una segunda etapa de preparación y una tercera etapa de vigencia de los DFACI.

### Precalificación. En esta etapa se debe desarrollar la precalificación de los participantes en la SDFACI, definiendo los requisitos mínimos de participación y se debe establece un cronograma, para cumplir por parte de los participantes.

### Preparación. Este periodo es entre el momento de la realización de la SDFACI y el momento de inicio del periodo de vigencia de los DFACIobligación.

Se debe definir en el diseño, que procedimientos y exigencias se van a verificar o cumplir en esta etapa.  Este proceso incluye la verificación, aceptación y certificación del resultado de la SDFACI, si aplica, así como la validación regulatoria posterior al informe del auditor. Se concluye con la concreción contractual a cada agente de los DFACI

Esta etapa debe tener una extensión definida y termina de acuerdo al cronograma de fechas de inicio de vigencia de los DFACI.

### Periodo de Vigencia del DFACI. Esta etapa está definida como parte del Producto a subastar, y es el periodo en el cual son exigibles los DFACI.  Este periodo puede ser variable y dependerá de las asignaciones y aceptaciones de los participantes en la SDFACI.

# CAPITULO VI

# OTRAS DISPOSICIONES

### Auditoria. En el diseño de la subasta, se debe definir la contratación de una auditoria para verificar que en el desarrollo de la subasta se han cumplido los criterios regulatorios definidos en la presente resolución y el diseño ya revisado por los reguladores.

El costo de la auditoría estará a cargo de la EECP.

El auditor debe contar con la experiencia necesaria y tener una trayectoria amplia y reconocida para la labor contratada.

Como resultado de la auditoría se debe entregar un informe a la CREG  que incluya a al menos:

- El procedimiento y el resultado de subasta.

- El cumplimiento de las premisas de libre acceso y las características del producto.

Firmas del anexo.

| SILVANA GIAIMO CHÁVEZ | JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO |
| --- | --- |
| Viceministra de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Delegada del Ministro de Minas y Energía Presidente |  |