DEMANDA OBJETIVO

(Que se debe cubrir mediante Obligaciones de Energía Firme para el Período Dic./06 a Nov./07)

DOCUMENTO CREG-100

16 DE NOVIEMBRE DE 2006

CIRCULACIÓN:

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

CONTENIDO

1.	ANTECEDENTES	3

2.	ALCANCE	3

3.	ANÁLISIS	4

3.1 Información Reportada por la UPME	4

3.2 Escenario de Demanda	5

4.	RECOMENDACIÓN	6

DEMANDA OBJETIVO

# ANTECEDENTES

Mediante la Resolución 071 de 2006, la Comisión adoptó la “metodología para la remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía”, en la cual se previó, entre otras cosas, que con el fin de garantizar la confiabilidad del servicio de energía eléctrica se definirá una demanda objetivo que se debe cubrir mediante Obligaciones de Energía Firme.

En lo que respecta a la demanda objetivo, dicha resolución establece:

“Demanda Objetivo. Equivale a la Demanda Total Doméstica de Energía para cada uno de los meses comprendidos entre el 1º de Diciembre y el 30 de noviembre del año siguiente al Período de Planeación, más un porcentaje que fijará la CREG. De este valor se descontará la energía ya cubierta con Obligaciones de Energía Firme asignadas en Subastas previas y la ENFICC de las Plantas no Despachadas Centralmente.

La Demanda Total Doméstica de Energía corresponderá a la proyección más reciente elaborada por la UPME para el escenario de proyección seleccionado por la CREG”.

“Artículo 87.	Cronograma del Período de Transición.

(...)

3. Entrega de la proyección de demanda de energía

A más tardar el seis (6) de noviembre de cada año la UPME remitirá a la CREG los tres escenarios de proyección de la Demanda Total Doméstica, desagregados mensualmente, para el período comprendido entre diciembre de ese año y noviembre del año siguiente”.

En cumplimiento de lo anterior, la CREG remitió la comunicación S-2006-002545 del 18 de octubre de 2006 para solicitar a la UPME los escenarios de proyección de demanda más recientes, de que trata la citada resolución 071 de 2006, y el margen de error asociado al modelo de proyección de demanda.

En respuesta a la anterior comunicación, la UPME remitió el 3 de noviembre de 2006, radicado CREG E-2006-007975, los tres escenarios de demanda con dos límites de confianza: superior e inferior.

# ALCANCE

El alcance del presente documento es presentar la recomendación de la Demanda Objetivo de que trata la Resolución 071 de 2006.

# ANÁLISIS

## 3.1 Información Reportada por la UPME

Los escenarios reportados por la UPME son:

Tabla 1. Escenarios de Demanda UPME

En lo que respecta a los principales supuestos macroeconómicos se tiene:

Tabla 2. Principales Supuestos

En lo que respecta a la información reportada, se le dio alcance mediante la comunicación con radicado CREG E-2006-008240 del 16 de noviembre de 2006 donde aclara que el límite de confianza “se calcula a partir del error estándar que arroja los modelos de series de tiempo para cada mes, el cual se multiplica por un factor de 1.5, este valor se suma al escenario alto para obtener el límite de confianza superior y se resta al escenario bajo para obtener el límite de confianza inferior del túnel”.

## 3.2 Escenario de Demanda

Partiendo de los tres (3) escenarios de demanda reportados por la UPME, y una vez evaluados los principales supuestos macroeconómicos, se estima conveniente tomar como punto de referencia del análisis el escenario de demanda medio, dado que este surge de aplicar los supuestos macroeconómicos que reflejan la condición de mayor probabilidad de ocurrencia.

De acuerdo con la información de la UPME el error estándar de la proyección mensual que arrojan los modelos de series de tiempo para cada mes del período 2006 - 2007 es:

| Mes | Error (GWh) |
| --- | --- |
| Dic | 26.5826 |
| Ene | 28.9865 |
| Feb | 31.2058 |
| Mar | 33.2775 |
| Abr | 35.2275 |
| May | 37.0751 |
| Jun | 38.8348 |
| Jul | 40.5183 |
| Ago | 42.1345 |
| Sep | 43.6910 |
| Oct | 45.1939 |
| Nov | 46.7934 |

Ahora, como escenario alternativo y con el fin de tener una mayor certeza de que la demanda nacional este cubierta dentro del valor que se establezca y que se debe cubrir mediante la asignación de Obligaciones de Energía Firme, se propone que al escenario medio de demanda de la UPME se le sumen dos (2) desviaciones estándar, que permite tener un cubrimiento del 95% de los casos dada una distribución normal.

Los resultados de estos dos (2) escenario se presentan en la tabla 1.

Tabla 3. Escenarios de Demanda

De acuerdo con lo anterior, el escenario alternativo de demanda es 1.71% superior al escenario medio de la UPME.

Con respecto a la doce (12) meses anteriores, es decir, el período diciembre de 2005 a noviembre de 2006 los crecimiento son del 4% con respecto al escenario medio y del 5.8% con respecto al escenario alternativo.

# RECOMENDACIÓN

Teniendo en cuenta los análisis anteriormente señalados, se recomienda que la demanda objetivo para el período diciembre de 2006 a noviembre de 2007 sea la correspondiente al escenario de proyección demanda media de la UPME, más un porcentaje correspondiente a dos (2) desviaciones estándar.

Se toma los datos históricos entre diciembre de 2005 y octubre de 2006 y el dato de noviembre de 2006 se toma de la proyección de julio de 2006 de la UPME.