Por la cual se establecen normas para la actualización de los Factores Máximos de Planta.

LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994 y los decretos 1524 y 2253 de 1994 y,

C O N S I D E R A N D O

Que en el Anexo C-1 de la Resolución CREG-024 de 1995, se establece la metodología para determinar la Energía Firme de Plantas Generadoras del SIN;

Que en el Anexo C-1 de la Resolución CREG-024 de 1995 numeral 4, se fijan los valores de los factores máximos de planta [%] para cada una de las plantas de generación del SIN, correspondientes al año 1995;

Que es necesario actualizar anualmente los Factores Máximos de Planta, con base en los cuales las empresas podrán calcular la Energía Firme de sus plantas, para efectos de las garantías financieras en la bolsa de energía;

R E S U E L V E:

ARTICULO 1o.	El Centro Nacional de Despacho (CND) actualizará anualmente los Factores Máximos de Planta aplicables durante cada vigencia.

ARTICULO 2o.	El Centro Nacional de Despacho (CND) informará oportunamente a las empresas generadoras y al SIC, sobre los Factores Máximos de Planta aplicables durante cada vigencia, con base en los cuales las empresas podrán calcular la energía firme de sus plantas para efectos de las garantías financieras en la bolsa de energía.

Articulo 3o.	 La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santafé de Bogotá, D. C., el día

RODRIGO VILLAMIZAR A.			ANTONIO BARBERENA S.

Ministro de Minas y Energía			    Director Ejecutivo (E)

Presidente