Por la cual se establecen las bases metodológicas para la identificación y clasificación de las restricciones y de las generaciones de seguridad en el Sistema Interconectado Nacional, y los criterios generales y procedimientos para la evaluación y definición de las mismas, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

##### LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y

- C O N S I D E R A N D O:

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 143 de 1994, Artículos 11 y 23 literal  i), corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la operación del Sistema Interconectado Nacional y para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía eléctrica;

Que la Ley 143 de 1994, Artículo 33, dispuso que “la operación del Sistema Interconectado se hará procurando atender la demanda en forma confiable, segura y con calidad del servicio mediante la utilización de los recursos disponibles en forma económica y conveniente para el país”;

Que según lo establecido en la Ley 143 de 1994, Artículo 23, Literal a), es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, “crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera…”;

Que en virtud de lo dispuesto por la Ley 143 de 1994, Artículo 23, Literal n), la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene la facultad de “definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía”;

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante la Resolución CREG-024 de 1995, reguló los aspectos comerciales del mercado mayorista de energía en el Sistema Interconectado Nacional, a través de la cual previó un régimen transitorio de asignación de los costos de la generación fuera de mérito;

Que mediante la Resolución CREG-099 de 1996, fueron modificadas las normas relativas a la asignación de los costos de la generación fuera de mérito, estableciendo una división entre restricciones de origen regional y de origen global;

Que dada la complejidad del tema, la Comisión de Regulación de Energía y Gas adelantó, con asesoría externa, un estudio sobre Restricciones de Transmisión y Servicios Complementarios de Generación, con el fin de evaluar la conveniencia de modificar, precisar o complementar las normas expedidas sobre la materia;

Que evaluados los resultados del estudio, se encuentra necesario establecer unas bases metodológicas para identificar y clasificar las restricciones y las generaciones de seguridad en el Sistema Interconectado Nacional, así como los criterios generales y procedimientos para evaluar la relación Beneficio/Costo de levantar las distintas restricciones del Sistema de Transmisión Nacional;

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante la Resolución CREG-051 de 1998, modificada por la Resolución CREG-004 de 1999, aprobó los principios generales y los procedimientos para definir el plan de expansión de referencia del Sistema de Transmisión Nacional y estableció la metodología para determinar el Ingreso Regulado por concepto del Uso de este Sistema;

Que conforme a lo dispuesto en la Ley 143 de 1994, el Consejo Nacional de Operación expresó sus opiniones sobre los aspectos contenidos en la presente Resolución;

Que mediante Resolución CREG-035 de 1999 la Comisión sometió a consideración de los agentes y terceros interesados, una propuesta regulatoria sobre las bases metodológicas para la identificación y clasificación de las restricciones y de las generaciones de seguridad del Sistema Interconectado Nacional;

Que mediante la Resolución CREG-073 de 1999, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, estableció las bases metodológicas para la identificación y clasificación de las restricciones y de las generaciones de seguridad en el Sistema Interconectado Nacional, y los criterios generales y procedimientos para la evaluación y definición de las mismas, como parte del Reglamento de Operación del SIN;

Que se recibieron observaciones y recomendaciones por parte de los agentes del STN, del CNO y del CND, sobre aclaraciones que se considera conveniente efectuar a la Resolución CREG-073 de 1999, tal como se señaló en la Resolución CREG-040 de 2000;

Que la resolución CREG-040 de 2000 estableció que la CREG publicará a más tardar el 31 de Julio de 2000, de conformidad con el Decreto-Ley 266 de 2000, los proyectos que contengan la normatividad que permita aclarar de manera integral la aplicación de las normas en materia de calidad del STN, y del cálculo, identificación y asignación de restricciones, así como las reglas comerciales aplicables al servicio de regulación secundaria de frecuencia;

Que tenido en cuenta el concepto del Consejo Nacional de Operación y los comentarios y observaciones remitidos por agentes y terceros interesados sobre la propuesta mencionada, la Comisión de Regulación de Energía y Gas;

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1o.  Definiciones.  Para efectos de la presente Resolución, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Activos de Conexión.  Son aquellos Activos que se requieren para que un generador, un usuario u otro transportador, se conecten físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, a un Sistema de Transmisión Regional, o a un Sistema de Distribución Local. Siempre que estos Activos sean usados exclusivamente por el generador, el usuario o el transportador que se conecta, o exclusivamente por un grupo de usuarios no regulados o transportadores que se conecten, no se considerarán parte del Sistema respectivo.

Activos de Uso del STN.  Son aquellos Activos de transmisión de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son de uso común, se clasifican en Unidades Constructivas y son remunerados mediante Cargos por Uso del STN.

Área Operativa.  Conjunto de Activos de Uso y Activos de Conexión, recursos de generación y/o demanda, que para asegurar niveles de calidad y seguridad en más de una Sub-Área Operativa, presentan alguna Restricción, que exige generaciones forzadas en el Área y/o limita los intercambios con el resto del SIN. Las Áreas deberán tener activos del SIN no asociados con alguna de las Sub-Áreas contenidas en el Área.

Capacidad Nominal de Activos de Conexión al STN.  Para los Activos de Conexión, la Capacidad Nominal corresponde a la capacidad asignada en el Contrato de Conexión. Estas capacidades deberán ser declaradas ante el CND, una vez suscrito el Contrato de Conexión respectivo.

Capacidad Nominal de Activos de Uso del STN.  Para los Activos de Uso del STN, la Capacidad Nominal corresponde a la capacidad que se encuentre declarada ante el CND al momento de entrar en vigencia la presente Resolución. Para Activos nuevos, ésta será declarada con anterioridad  a la entrada en operación comercial de los mismos.

Evento.  Es la situación que cause la indisponibilidad parcial o total de un Activo de Uso del STN o de un Activo de Conexión al STN y que ocurre de manera programada o no programada.

Generación de Seguridad.  Generación forzada que se requiere para suplir las Restricciones Eléctricas u Operativas del SIN.

Interconexiones Internacionales.  Conjunto de líneas y/o equipos asociados, que tengan como uso exclusivo la importación y/o exportación de energía, con independencia del nivel de tensión de operación.

Restricciones.  Limitaciones que se presentan en la operación del SIN, que tienen su origen en la capacidad de la infraestructura eléctrica asociada (Activos de Uso, Activos de Conexión o Interconexiones Internacionales), o en la aplicación de criterios de seguridad y confiabilidad en el suministro de electricidad. Las restricciones se clasifican según su naturaleza en Eléctricas y Operativas.

Restricción Eléctrica.  Limitación en el equipamiento del SIN, o de las Interconexiones Internacionales, tales como límites térmicos admisibles en la operación de equipos de transporte o transformación, límites en la operación del equipamiento que resulten del esquema de protecciones (locales o remotas), límites de capacidad del equipamiento o, indisponibilidad de equipos.

Restricción Operativa.  Exigencia operativa del sistema eléctrico para garantizar la seguridad en Sub-Áreas o Áreas Operativas, los criterios de calidad y confiabilidad, la estabilidad de tensión, la estabilidad electromecánica, los requerimientos de compensación reactiva y de regulación de frecuencia del SIN.

Sistema de Transmisión Nacional (STN).  Es el sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV.

Sistema de Transmisión Regional (STR).  Sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de transmisión; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV y que no pertenecen a un Sistema de Distribución Local.

Sistema de Distribución Local (SDL).  Sistema de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes de distribución municipales o distritales; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV que no pertenecen a un Sistema de Transmisión Regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local.

Sistema Interconectado Nacional (SIN).  Es el sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre si: las plantas y equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios.

Sub-Área Operativa. Conjunto de Activos de Uso, Activos de Conexión, recursos de generación y/o demanda, que para asegurar niveles de calidad y seguridad regional, presentan alguna Restricción, que exige generaciones forzadas en la Sub-Área y/o limita los intercambios con el resto del SIN. Ningún Activo de Uso del STN o de Conexión al STN, podrá estar asociado a más de una Sub-Área Operativa.

Subsistema Eléctrico.  Es el conjunto Activos de Conexión y/o Activos de Uso conectados físicamente entre sí, con disponibilidades interdependientes;  esto es, que la indisponibilidad de uno de ellos, implica la indisponibilidad de los Activos restantes que conforman el Subsistema Eléctrico. En otras palabras, la indisponibilidad de cualquiera de los Activos que conforman el Subsistema Eléctrico, origina la misma magnitud y el mismo Evento de Racionamiento

ARTÍCULO 2o. Ámbito de Aplicación.  Esta Resolución aplica a todos los agentes económicos que hacen uso del SIN.

ARTÍCULO 3o.  El Centro Nacional de Despacho (CND) identificará, clasificará y asignará cada una de las Restricciones que se presenten en el SIN, así como la Generación de Seguridad requerida para suplirlas. Serán responsabilidades del CND las siguientes:

- Elaborar y mantener una Base de Datos del SIN para estudios de Restricciones.

- Efectuar estudios técnicos y económicos del SIN, teniendo en cuenta los criterios de planeación y operación del Sistema, en cuanto condicionan el surgimiento de Restricciones Eléctricas u Operativas.

- Recomendar la definición y adopción de Sub-Áreas y Áreas Operativas, de acuerdo con los criterios recomendados al Consejo Nacional de Operación por el CND y aprobados por la CREG.

- Realizar estudios técnicos de identificación y clasificación de Restricciones.

- Elaborar un Informe Trimestral de Evaluación de Restricciones y de inversiones alternativas o recomendaciones, para la eliminación de las mismas a nivel del STN.

En desarrollo de sus funciones, el CND deberá coordinar con el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT) aquellos aspectos asociados con las Restricciones, que inciden en la planeación de la expansión de dicho Sistema. Para tal efecto, el CND será miembro del CAPT con voz pero sin voto.

ARTÍCULO 4o.  Base de Datos de Evaluación de Restricciones.  El CND deberá elaborar y mantener una base de datos para el estudio de Restricciones. Esta base debe representar el sistema existente y su crecimiento futuro, tanto en cuanto predicciones de demanda, como incorporación de nuevos equipos. Esta base debe ser coherente con aquellas utilizadas en otros ámbitos de la operación del SIN, en particular con el Plan de Expansión de Referencia del STN y las proyecciones de demanda definidas por la UPME. La base de datos debe ser coherente, en lo que corresponda, con aquella utilizada en la determinación de los Cargos por Uso del STN.

Esta base debe actualizarse por lo menos cada tres (3) meses y estar disponible para los agentes del mercado.

ARTÍCULO 5o.  Criterios de Planeación y Operación de Corto Plazo; Sub-Áreas y Áreas Operativas.	 El CND identificará las Restricciones y los requerimientos de Generación de Seguridad en las Sub-Áreas y Áreas Operativas del SIN. Los criterios, el procedimiento y los estándares en materia de confiabilidad y seguridad en el suministro de electricidad aplicables, se describen a continuación:

- Disponibilidad Probabilística de los Subsistemas Eléctricos. Para cada Subsistema Eléctrico cuya indisponibilidad ocasione racionamientos, se calculará semanalmente la variable “Disponibilidad Esperada del Subsistema (D0)” de acuerdo con el procedimiento establecido en el Anexo No 1 de la presente Resolución.

- Probabilidad Esperada de Falla de los Subsistemas Eléctricos a nivel del STN. Se calcula semanalmente esta variable por Subsistema Eléctrico como: p = 1 – D0.

- Generación de Seguridad por Restricciones. Para el cálculo e identificación de las Generaciones de Seguridad asociadas con Restricciones, exceptuando las Generaciones de Seguridad asociadas con la prestación del Servicio de Regulación Secundaria de Frecuencia, se aplicarán los criterios y el procedimiento establecido en el Anexo No 2 de la presente Resolución.

El CND hará explícita la forma de aplicar estos criterios en los estudios estáticos y dinámicos del Sistema. Así mismo, recomendará al Consejo Nacional de Operación (CNO) y este último a la CREG, para su aprobación, los criterios aplicables para la definición de las Sub-Áreas y Áreas Operativas del SIN, así como para la modificación de las mismas.

La definición de cada Sub-Área y Área Operativa debe ser justificada técnicamente, especificando cuales fueron los criterios subyacentes tenidos en cuenta en materia de Restricciones Eléctricas y Operativas, durante el proceso de definición.

ARTÍCULO 6o.  Estudios Técnicos.  El CND realizará los estudios técnicos de identificación, clasificación y asignación de las Restricciones y de las Generaciones de Seguridad asociadas. Estos estudios deben comprender análisis de flujos de potencia, de estabilidad transitoria (ante fallas predefinidas) y estabilidad permanente, y de confiabilidad, según metodologías que determinará el CND. Los estudios técnicos deberán ser reproducibles por terceros y la información deberá estar disponible para estos efectos.

Parágrafo.  Para la reproducción de los Estudios Técnicos, el CND pondrá a disposición de los agentes de manera gratuita, los desarrollos que hayan sido necesarios para garantizar la funcionalidad del software. El licenciamiento estará sujeto a las leyes vigentes sobre esta materia.

ARTÍCULO 7o.  Identificación, Clasificación y Asignación de Restricciones y de las Generaciones de Seguridad Asociadas.  El CND, como resultado de los Estudios Técnicos, deberá establecer el carácter de cada Restricción, las condiciones operativas en que se presenta, la razón o razones por la cual es requerida una Generación de Seguridad y la forma en que se debe concretar dicha generación. Similar análisis debe realizarse con relación a los límites de intercambio entre Sub-Áreas y Áreas Operativas (Ver Numeral 2. del Anexo 2o. de la presente Resolución).

ARTÍCULO 8o.  Levantamiento de Restricciones. El CND deberá definir un procedimiento de evaluación técnica y económica de soluciones específicas que permitan levantar Restricciones. El procedimiento deberá ser compatible con los análisis y estudios que efectúe la UPME con el apoyo del Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión.

ARTÍCULO 9o.  Informe Trimestral de Evaluación de Restricciones.  El CND emitirá un Informe Trimestral de Evaluación de Restricciones. Este informe debe contener información sobre capacidades de transmisión disponibles y su evolución en el tiempo, las Restricciones identificadas y las inversiones alternativas factibles o las recomendaciones operativas para el levantamiento de ellas.

Para la preparación del Informe Trimestral de Evaluación de Restricciones, el CND debe considerar lo definido en el Plan de Expansión de Referencia del STN, así como la información entregada por los Generadores, los Transmisores, los Distribuidores y los Comercializadores. El CND creará para estos efectos un mecanismo regular de recolección de información de los agentes.

ARTÍCULO 10o.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

- PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

- Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., el día

CARLOS CABALLERO ARGAEZ	CARMENZA CHAHIN ALVAREZ

Ministro de Minas y Energía	Director Ejecutivo

Presidente

ANEXO No. 1

DISPONIBILIDAD ESPERADA DE LOS SUBSISTEMAS ELÉCTRICOS

A continuación se establecen los criterios y el algoritmo para el cálculo semanal de la Disponibilidad Esperada de los Activos de Uso del STN y de los Activos de Conexión a este Sistema:

- Para cada uno de los Activos se llevan estadísticas de la totalidad de Eventos con un periodo de 8760 horas. El CND podrá complementar la información que le sea reportada, con la proveniente de la operación del SIN, con el fin de tener la mayor información posible de la ocurrencia de Eventos.

Una vez completadas las 8760 horas, los periodos se harán móviles semanalmente.

### Activos

Activos de Conexión al STN

Bahías de Línea

Bahías de Transformación

Autotransformador

Bahías y Módulos de Compensación

Circuitos de 500 kV

Circuitos de 220 o 230 kV Longitud  100 km

Circuitos de 220 o 230 kV Longitud > 100 km

- Se agrupan los Activos especificados en el Numeral anterior en Subsistemas Eléctricos.

- Para cada Subsistema Eléctrico se registra la siguiente información: Identificación de los Activos que conforman el Subsistema, Eventos de cada uno de los Activos que conforman el Subsistema, Fecha y Hora de Inicio de los Eventos, Duración de los Eventos (corresponde al tiempo transcurrido en horas y minutos desde el Inicio de cada Evento, hasta el momento en que el activo respectivo le es reportado al CND como Disponible):

| Subsistema (s) | Evento | Fecha y Hora del Evento FEi | Duración del Evento DE |
| --- | --- | --- | --- |
| Activoj | i | dd/mm/aaaa hh:mm | Duración: hh:mm |

Cada Evento deberá estar asociado con un único Activo.

Solamente se excluyen de la estadística los Eventos determinísticos.

- Para los cálculos que se efectúan a continuación por Subsistema, se considera un período móvil semanal de un año (8760 horas). Se tiene entonces para este período:

(FI): Fecha y Hora de Inicio del período.

(FF): Fecha y Hora de Finalización del período.

Si se trata de un Subsistema nuevo, y éste entró en operación comercial en una fecha posterior a la fecha de inicio del período, se toma como Fecha de Inicio del período, la fecha y hora en que entró en operación comercial el Subsistema correspondiente.

Si se trata de un Activo nuevo, que entre a formar parte de un Subsistema existente, se mantienen las estadísticas asociadas al subsistema previo, necesarias para completar un periodo de 8760 horas.

- Para cada Subsistema Eléctrico se calcula el Tiempo entre Fallas (T), como se muestra a continuación:

Ti=ti∗Δ

Donde:

ti=FE1−FI para i=1

ti=FEi−FEi−1−DEi−1para i=2,…,n

Δ=i=1nti+Si=1nti

con

S=FF−FEn−DEn

n 	Número de Eventos ocurridos durante el período.

DEn	Duración del n-ésimo Evento

- Si la fecha en que ocurrió el primer Evento FE1, coincide con la Fecha de Inicio del período o si en la Fecha de Inicio del período el Activo de Uso está en medio de un Evento, se tomará como fecha de Inicio del Periodo la fecha de Finalización del Evento.

- Si la fecha en que ocurrió el último Evento FEn, coincide con la Fecha de Finalización del período o, si la fecha en que ocurrió el último Evento FEn, es inferior a la Fecha de Finalización del período y el Evento no ha terminado se define Δ=1.

- Se asume que la variable Tiempo entre Fallas (T), sigue una distribución de probabilidad Weibull con parámetros  (parámetro de escala),  (parámetro de forma) y c (parámetro de localización), con función de densidad como sigue:

fT(t)=αβ(t−c)β−1e−α(t−c)β      si t>0

Con base en la información para Subsistema Eléctrico si el número de observaciones es mayor que 2, se realiza una prueba de bondad de ajuste con Hipótesis Nula: "Los tiempos entre fallas se distribuyen Weibull", si la hipótesis nula se rechaza al 5%, se asume =1, c=0 (Distribución Exponencial), y se estima   con el procedimiento descrito para dicha distribución.

Cuando el Subsistema Eléctrico presente 1 o 2 eventos (n=1 o 2), o la Hipótesis de Distribución Weibull se rechace, se calcula el parámetro  como si la distribución de T siguiera una  Distribución Exponencial (=1, c=0). Así:

α=nFF−FI−Dc

β=1

c=0

Dc=i=1nDEi,

Cuando no se tienen Eventos en el periodo de análisis, esto es para n = 0, se define:

α=1FF−FI−Dc

β=1

c=0

Dc=0

Si para un subsistema se tiene que DC≥FF−FI, entonces:

α=1

β=1

c=0

Cuando el Subsitema Eléctrico presente tres o más Eventos (n  3) durante el período de análisis, y la Hipótesis de Distribución Weibull no pueda ser rechazada la estimación de los parámetros se realiza aplicando el método de máxima verosimilitud y haciendo c = 0.

- Con los parámetros estimados en el Numeral anterior, se calcula la Disponibilidad Esperada del Subsistema Eléctrico (D0), mediante la expresión:

D0=0168exp(−αtβ)dt168

CARLOS CABALLERO ARGAEZ	               CARMENZA CHAHIN ALVAREZ

Ministro de Minas y Energía	                   Director Ejecutivo

Presidente

ANEXO No. 2

GENERACIONES DE SEGURIDAD POR RESTRICCIONES

Es función del Centro Nacional de Despacho (CND) identificar y clasificar las Restricciones del SIN, así como, definir las Generaciones de Seguridad asociadas con dichas Restricciones en cada Sub-Área y Área Operativa del Sistema.

- Cálculo de la Generaciones de Seguridad

Diariamente el CND realizará el siguiente proceso, para determinar las Generaciones de Seguridad y los límites de intercambio que definen el Despacho Programado.

a)	Información Requerida

Demanda

Pérdidas

Base de Datos de Evaluación de Restricciones Eléctricas

Base de Datos de Características Técnicas de Unidades y Plantas

Precios de Ofertas

Disponibilidades Declaradas

Generación de Menores

Regulación Primaria

Generación de Seguridad solicitada por Operadores de Red (Ver Literales a) y  b) del siguiente Numeral)

Mantenimientos de Activos de Uso del STN, Conexión al STN y Activos de STR’s a Nivel IV

- Predespacho Ideal

El CND encontrará para cada una de las veinticuatro (24) horas del Despacho, sin tener en cuenta las inflexibilidades de las unidades y/o plantas de generación y sin considerar las Restricciones del SIN, un Predespacho Ideal tal que:

MinQit    iPofit×Qit

Sujeto a:

Dt≤Qit

donde:

i 		Indexa a los Generadores

t 		Indexa las Horas del Día

Pof		Precio de Oferta

Q		Disponibilidad Declarada

- Análisis de Restricciones Eléctricas y Requerimientos de Soporte de Tensión sobre el Predespacho Ideal

El CND establecerá las Restricciones Eléctricas y Requerimientos de Soporte de Tensión sobre el Predespacho Ideal, teniendo en cuentas la Generación de Seguridad solicitada por los OR´s, para soporte de tensión en sus Sistemas a niveles de voltaje inferiores al nivel IV (Ver Literal b) del siguiente Numeral) y la información disponible en la Base de Datos de Evaluación de Restricciones Eléctricas.

- Predespacho Programado

El CND encontrará para cada una de las veinticuatro (24) horas del Despacho, sin tener en cuenta las inflexibilidades de las unidades y/o plantas de generación y considerando las Restricciones del SIN identificadas en el Literial anterior, un Predespacho Programado tal que:

MinQit    iPofit×Qit

Sujeto a:

Dt≤Qit

Restricciones Eléctricas

donde:

i 		Indexa a los Generadores

t 		Indexa las Horas del Día

Pof		Precio de Oferta

Q		Disponibilidad Declarada

- Despacho Programado Preliminar

El CND encontrará para cada una de las veinticuatro (24) horas del Despacho, tomando como dado el Predespacho Programado, un Despacho Programado Preliminar sujeto a las siguientes reglas:

Para cada Sub-Área se calcula el VERPC siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

- Se toman los Subsistemas Eléctricos definidos de acuerdo con lo establecido en el Anexo No 1 de la presente Resolución.

- Se asocia a cada Subsistema Eléctrico la Probabilidad Esperada de Falla, calculada de acuerdo con lo establecido en el Literal b) del Artículo 5o. de la presente Resolución.

- Para cada Subsistema se asigna el Racionamiento Asociado con el mismo.

- Se calcula el VERPC en cada Sub-Área Operativa como:

| Subsistema | Probabilidad de Falla | Racionamiento Asociado |
| --- | --- | --- |
| s1 | p1 | r1 |
| : : | : : | : : |
| si | pi | ri |
| : : | : : | : : |
| sn | pn | rn |

VERPC=i=1nripi

donde:

i:		i-ésimo Subsistema de la Sub-Área o Área Operativa

n:		Número de Subsistemas de la Sub-Área o Área Operativa

r:		Racionamiento Asociado al i-ésimo Subsistema

p:		Probabilidad Esperada de que solamente Falle el i-ésimo Subsistema

Se calcula:

ρ=s=1SVERPCs(0)S

Se seleccionan las Sub-Áreas tales que:

VERPCj>ρ

y hasta donde técnicamente sea factible debe llevarse a cabo la siguiente operación:

MinMaxj(VERPCj),s.aVERPCj≥ρ

- Despacho Programado

El CND encontrará para cada una de las veinticuatro (24) horas del Despacho, tomando como dado el Despacho Programado Preliminar, el Despacho Programado que cumpla con las inflexibilidades de las plantas y/o unidades de generación programadas y con los requerimientos de AGC según la reglamentación vigente.

- Identificación de Generaciones de Seguridad

El CND deberá identificar y considerar las siguientes Generación de Seguridad:

- La Generación de Seguridad requerida por Restricciones en la infraestructura de los STR´s y/o SDL´s, con tensión de operación inferior al Nivel IV, o requerimientos de soporte de reactivos en estos Sistemas. Éstas deben ser propuestas al CND por el OR del respectivo STR y/o SDL, debiendo ser avaladas por dicha entidad quien podrá ajustarlas con el debido soporte.

- La generación forzada requerida por Restricciones Eléctricas en la infraestructura de los STR´s y/o SDL´s con tensión de operación correspondiente a Nivel IV, o por requerimientos de soporte de reactivos en dichos Sistemas. Para identificar éstas generaciones se calculan los flujos de carga en estado estable del Sistema, simulando toda la infraestructura disponible con tensión de operación igual al Nivel IV.

- La generación forzada requerida por Restricciones Eléctricas en el STN o en los Activos de Conexión al STN; o por consideraciones de soporte de reactivos en el STN.

- Las Generaciones de Seguridad requeridas para cumplir los criterios de confiabilidad definidos en el Numeral anterior.

- La generación forzada por consideraciones de estabilidad del STN.

- La Generación de Seguridad asociada Restricciones relacionadas con importaciones de electricidad.

- La Generación de Seguridad asociada Restricciones relacionadas con exportaciones de electricidad.

- La generación forzada requerida por situación de CAOP (Condiciones Anormales de Orden Público).

Parágrafo. La necesidad de forzar generación por requerimiento de reactivos en desarrollo de lo establecido en los Literales a), b) y c) arriba mencionados, debe determinarse luego de agotar las fuentes de suministro de reactivos disponibles, incluyendo las que provienen de generación despachada por seguridad de suministro.

CARLOS CABALLERO ARGAEZ	                CARMENZA CHAHIN ALVAREZ

Ministro de Minas y Energía	                     Director Ejecutivo

Presidente

La Comisión de Regulación de Energía y Gas en su sesión del 29 de julio de 2000 aprobó publicar el presente Proyecto de Resolución, en cumplimiento de los Artículos 32 y 33 del Decreto – Ley 266 de 2000.

Las observaciones, sugerencias o propuestas alternativas, podrán presentarse dentro de los siete (7) días calendario siguientes a la fecha de publicación del presente Proyecto de Resolución, ante la Dirección Ejecutiva de la CREG (Calle 73 No 7-06 Piso 5; Fax 3105924). Las disposiciones que se someten a consideración de los interesados son aquellas que implican la modificación o el ajuste de las normas ya establecidas en la Resolución CREG-073 de 1999.