Por la cual se amplía el ámbito de aplicación de la Resolución CREG-077 del 11 de abril  de 1997, se adicionan pautas para el cálculo del costo de prestación del servicio y se aclara la aplicación de los costos máximos establecidos en la Resolución CREG-082 de 1997.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los decretos 1524 y 2253 de 1994, y

CONSIDERANDO:

- Que la Comisión solicitó a los prestadores del servicio de las zonas no interconectadas (ZNI) del territorio nacional, observaciones sobre la metodología planteada para establecer los costos de prestación del servicio en dichas zonas; y citó a los usuarios y terceros interesados por medio de un periódico de circulación nacional, para que se hicieran parte de esta actuación administrativa;

- Que la mayoría de los prestadores del servicio no enviaron información sobre costos ni presentaron las observaciones sobre otras fuentes alternativas de generación;

- Que la Comisión expidió la Resolución CREG-077 del 11 de Abril de 1997, por la cual se estableció la metodología para el cálculo del costo de prestación del servicio (CPS) de energía eléctrica y la fórmula para determinar las tarifas aplicables en las Zonas No Interconectadas (ZNI) del territorio nacional, con base en generación térmica.

- Que la Comisión expidió la Resolución CREG-082 de 1997 en la cual se fijaron los costos máximos de prestación del servicio en cada uno de los departamentos que conforman las Zonas No Interconectadas del territorio nacional.

- Que la Comisión ha recibido solicitudes de aclaración de la metodología por parte de los prestadores del servicio y recogidas por el Instituto de  Energía Eléctrica ICEL, entidad que coordina y promueve el desarrollo del servicio de electricidad en esas zonas.

- Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas considera necesario hacer modificaciones en razón a los proyectos de generación de energía eléctrica con base en microcentrales hidráulicas y de energías alternativas, susceptibles de desarrollo en esas zonas por el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica ICEL y agentes privados.

RESUELVE:

ARTÍCULO  1º.: AMBITO DE APLICACIÓN: La Resolución CREG-077 del 11 de Abril de 1997 se aplica a las siguientes personas o entidades que presten el servicio público de electricidad en las Zonas No Interconectadas (ZNI):

a)	Los municipios que prestan directamente el servicio.

b)	Las empresas de servicios públicos.

c)	Las demás contempladas en el Artículo 15 de la Ley 142 de 1994

ARTÍCULO 2o.: COSTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO (CPS). Los costos de prestación del servicio establecidos en la Resolución CREG-082 del 29 de Abril de 1997, son aplicables a cualquier tecnología ó fuente alternativa de generación de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas del país.

ARTÍCULO 3º.: ADICIONES AL ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN 77 DE 1997

El literal a del numeral 1.1 del anexo 1 quedará  así :

- Valor total de la inversión en generación a precios de reposición, expresado en pesos de diciembre del año base. Incluye el valor de las plantas y demás equipos requeridos para la generación, incluido el vehículo para el acarreo del combustible y tanques de almacenamiento, así como sus costos de transporte y seguros hasta el sitio de instalación, y sus costos de montaje y puesta en servicio. Se asumen las siguientes vidas útiles para los diferentes equipos:

- Plantas diesel de altas revoluciones: cincuenta mil (50,000) horas de servicio.

- Equipos electromecánicos de generación: veinticinco ( 25 ) años

- Equipos de maniobras y centros de distribución:  quince ( 15 ) años

- Obras civiles de plantas hidráulicas: sesenta  ( 60 ) años

- Equipos de transporte y almacenamiento de combustible: diez (10) años

El numeral 1.2 de la resolución CREG-077 se adicionará así:

f) Si el terreno utilizado para la planta es de propiedad de la empresa prestadora del servicio ó es arrendado, se tomará como costo anual equivalente el 12% del valor comercial del predio.

El numeral 1.3 de la resolución CREG-077 de 1997 quedará así:

- Valor total de la inversión en la distribución y comercialización de la energía, a precios de reposición, expresado en pesos de diciembre del año base. Comprende el costo anual de las inversiones en las redes desde las salidas de las plantas hasta las acometidas a los usuarios, sin incluir el valor de tales acometidas. Incluye el valor de  todos los elementos de las redes como postes, cables y herrajes, transformadores de salida y transformadores de distribución y accesorios. Deberá tomarse una vida útil de veintidós (22) años para las redes y sus equipos.

ARTÍCULO 4º.: VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en la Resolución CREG-077 de 1997.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santafé de Bogotá

ORLANDO CABRALES MARTINEZ 	            	    JORGE PINTO NOLLA

Ministro de Minas y Energía 			      Director Ejecutivo (e )

Presidente