Por la cual se modifica el plazo establecido en la Resolución CREG-061 de 2000, para fijar las Metas del Índice de Disponibilidad o de las Horas Anuales Acumuladas de Indisponibilidad aplicables al STN, que regirán para los años 2002 y siguientes.

- LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994 y los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y,

- C O N S I D E R A N D O:

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 143 de 1994, Artículos 11 y 23 literal i), corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la operación del Sistema Interconectado Nacional;

Que el Artículo 23 de la Ley 143 de 1994 estableció que, para el cumplimiento del objetivo definido en el Artículo 20, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, con relación al servicio de electricidad, tiene dentro de sus funciones generales la de definir y hacer operativos los criterios técnicos de calidad, confiabilidad y seguridad del servicio de energía;

Que mediante la Resolución CREG-061 de 2000 la CREG estableció las normas de calidad aplicables a los Servicios de Transporte de Energía Eléctrica en el STN y de Conexión al STN, como parte del Reglamento de Operación del SIN;

Que la Resolución CREG-061 de 2000 estableció en el Artículo 8o. Parágrafo 1o. que antes del 31 de diciembre del año 2001, la CREG establecerá las Metas que regirán para el año 2002 y años siguientes;

Que revisada la información suministrada por el CND sobre los eventos del STN y los índices de indisponibilidad del STN, se ha observado que del total de eventos reportados el 47% son parte de exclusiones, en especial por razones de fuerza mayor;

Que es necesario incluir en la revisión de las metas de indisponibilidad los activos de Conexión y de uso que no han reportado eventos en el periodo de análisis.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha considerado conveniente ampliar el plazo establecido en el Artículo 8o. Parágrafo 1o. hasta el 28 de febrero de 2002;

Que a la fecha no se ha reportado información sobre eventos para el 32 % de los activos del STN;

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 173 del 27 de diciembre de 2001, acordó expedir las normas contenidas en la presente Resolución;

- R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1o.  Modificar el Parágrafo 1o. del Artículo 8o. de la Resolución CREG-061 de 2000, el cual quedará así:

“Parágrafo 1o.  Antes del 28 de febrero del año 2002, la CREG establecerá las Metas que regirán para el año 2002 y años siguientes.”

ARTÍCULO 2o.  Durante este plazo continuarán vigentes las Metas del Índice de Disponibilidad o de las Horas Anuales Acumuladas de Indisponibilidad establecidas en la Resolución CREG-061 de 2000.

ARTÍCULO 3o.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C.

| LUISA FERNANDA LAFAURIE | DAVID REINSTEIN BENÍTEZ |
| --- | --- |
| Ministra de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Presidente |  |