#### Ministerio de Minas y Energía

### COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

##### RESOLUCIÓN No.                   DE 2014

### (                                  )

Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los activos de nivel de tensión 4 de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE  ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y

C O N S I D E R A N D O:

Que de acuerdo con lo previsto en el Artículo 23, literal d), y 41 de la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas;

Que mediante la Resolución CREG 097 de 2008 modificada por las Resoluciones CREG 133, 135 y 166 de 2008, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) y de Distribución Local (SDL);

Que mediante la Resolución CREG 121 de 2009, la CREG aprobó el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y en el Sistema de Distribución Local (SDL);

Que mediante la Resolución CREG 172 de 2009, la CREG resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. sobre la resolución CREG 121 de 2009;

Que de acuerdo con el Artículo 9 de la Resolución CREG 097 de 2008, por la puesta en operación de nuevos activos podrán actualizarse los cargos por uso de los OR, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo 4 del anexo general de esa resolución;

Que mediante la Resolución CREG 082 de 2012, la CREG actualizó el Costo Anual por el uso de los activos de Nivel de Tensión 4 de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. por la entrada en operación de nuevos activos;

Que la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2014-000787 del 27 de enero de 2014 y con base en lo establecido en el artículo 9 de la Resolución CREG 097 de 2008, solicitó la Actualización del Costo Anual por uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación de la subestación Puerto Wilches 115 kV, la línea Barranca – Puerto Wilches 115 kV y demás equipos asociados;

Que con la solicitud la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. entregó la siguiente información:

- Listado de unidades constructivas que componen el proyecto, con base en las definidas en el capítulo 5 del anexo general de la Resolución CREG 097 de 2008. Estas son:

| UC | Descripción | Cantidad | PU | RPP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N4S1 | Bahía de línea - configuración barra sencilla – tipo convencional | 2 | 1 | 0.38 |
| N4S19 | Protección diferencial de barras de una/dos/tres/ cuatro zonas | 1 | 1 | 0.38 |
| N4S20 | Módulo de barraje tipo 1 – configuración barra sencilla – tipo convencional | 1 | 1 | 0.38 |
| N4S41 | Módulo común tipo 1 (1 a 3 bahías) – tipo convencional o encapsulada – cualquier configuración | 1 | 1 | 0.38 |
| N4S45 | Sistema de control de la subestación (S/E 115 kV/34.5 kV) o (S/E 115 kV/13.8 kV) | 1 | 1 | 0.38 |
| N4S48 | Casa de control nivel de tensión 4 ($/m2) | 142.5 | 1 | 0.38 |
| N4EQ2 | Transformador de tensión nivel 4 | 9 | 1 | 0.38 |
| N4EQ5 | Enlace de comunicaciones satelital | 1 | 1 | 0.38 |
| N4L39 | km línea rural - circuito sencillo - torre metálica – conductor D-N4-3 | 37.5 | 1 | 0.38 |

- Copia del concepto que sobre el proyecto emitió la Unidad de Planeación Minero Energética con radicado UPME 20141500000161 de enero 8 de 2014.

- Copia del certificado expedido por XM sobre la entrada en operación comercial de los activos que componen el proyecto de la subestación Puerto Wilches 115 kV y la línea Puerto Wilches – Barranca 115 kV con sus bahías asociadas;

Que mediante Auto del 14 de febrero de 2014, la Comisión dio inicio a la actuación administrativa tendiente a actualizar el costo anual por el uso de los activos de Nivel de Tensión 4 de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., y ordenó la apertura del respectivo expediente que fue distinguido con el número 2014-0008;

Que en cumplimiento del artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la CREG publicó en la página web de la Comisión, www.creg.gov.co, y en el Diario Oficial copia del extracto informativo que aparece anexo al referido Auto;

Que con el fin de verificar las características de los activos solicitados por la empresa, mediante comunicación con radicado S-2014-000943, se solicitó a la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. los diagramas unifilares y registros fotográficos de los elementos que componen la Subestación Puerto Wilches 115 kV y la línea Puerto Wilches – Barranca 115 kV con sus bahías asociadas;

Que en respuesta a la solicitud hecha por la CREG, mediante comunicación con radicado E-2014-002447, la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. envió la información solicitada;

Que como resultado del análisis de la información entregada por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. durante la actuación administrativa, se encuentra procedente la solicitud y se ajustó el inventario de activos de la empresa;

Que aplicada la metodología establecida en la Resolución CREG 097 de 2008 se calcularon las siguientes variables:

| Cotos anuales [Pesos dic 2007] | NCAAEj,n | CAANEj,n | AOMj,n |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel de Tensión 4 | 2,799,380,582 | 1,029,424,811 | 5,610,737,410 |

Que la Comisión, en sesión No. 600 del 10 de abril de 2014, aprobó modificar el Costo Anual por el Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., por la entrada en operación comercial de la subestación Puerto Wilches 115 kV y la línea Puerto Wilches – Barranca 115 kV con sus bahías asociadas.

R E S U E L V E:

- El Artículo 1 de la Resolución CREG 121 de 2009, modificado por las resoluciones CREG 172 de 2009 y 082 de 2012, queda así:

“Artículo 1. Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4. El Costo Anual por el Uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, es el siguiente:

”

- El Artículo 5 de la Resolución CREG 121 de 2009, modificado por las resoluciones CREG 172 de 2009 y 082 de 2012, queda así:

“Artículo 5. Costos de reposición de la inversión. Los costos de reposición de la inversión del OR Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. para cada nivel de tensión, calculados en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, son los siguientes:

”

- Vigencia. De conformidad con lo previsto por el artículo 19 de la Resolución CREG 097 de 2008, los cargos y valores aquí aprobados estarán vigentes desde la fecha en que quede en firme la presente resolución y por el periodo que establezca la regulación, sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar. Vencido su período de vigencia, continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos.

- Recursos. La presente Resolución deberá notificarse a la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá. D. C., a los

| ORLANDO CABRALES SEGOVIA | CARLOS FERNANDO ERASO CALERO |
| --- | --- |
| Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Presidente |  |