{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["COMENTARIOS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"COMENTARIOS","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["COMENTARIO","NUMERAL  ","COMENTARIO","PROPUESTA DE AJUSTE","RESPUESTA"]
[1,"Artículo 1","Teniendo en cuenta que desde que la UPME publica la disponibilidad de las diferentes subestaciones de los operadores de la red, \"Procesamiento y disposición de la información necesaria para los estudios¨ el 3 de mayo del 2022, dando tan solo 39 días hábiles para la elaboración de los estudios de conexión, y que los actuales operadores de red y las empresas que realizan dichos estudios estan al limite, consideramos muy poco tiempo, y deberia extenderse por lo menos un mes más.","Artículo 1. En el año 2022, el plazo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 31 de julio de 2022.","Se ajusta en la resolución final el tiempo para la elaboración de los estudios estableciendo que la radicación de las solicitudes se hará tres meses después de que la UPME haya informado que se encuentra disponible la información necesaria para la elaboración de los estudios. Con esto se garantiza que los interesados cuenten con tres meses para la elaboración de los estudios, independientemente de los tiempos requeridos para las demás actividades necesarias para la asignación. No es posible otorgar los 4 meses que se tenían destinados en el cronograma inicial ya que se requiere resolver las solicitudes de asignación hechas en el 2022 durante ese mismo año y los retrasos de actividades del 2021 tomaron gran parte del tiempo previsto en el cronograma."]
[2,"Artículo 1","El cronograma de las actividades asociadas a la asignación de capacidad de transporte presentada por la CREG en el numeral 4 del Documento CREG 701-002 (Soporte del proyecto de Resolución)  establece el 3 de mayo de 2022 como fecha de disposición de la información necesaria para los estudios de conexión y como fecha de solicitud y realización de visitas a terreno, elaboración de estudios de conexión y radicación ante la UPME de los estudios de conexión el 30 de junio de 2022 dando así 39 días hábiles para la elaboración de estas últimas actividades a partir de la entrega de información. Consideramos que este plazo no es suficiente para la realización de dichas actividades y además no corresponde al plazo inicial establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 el cual era de 3 meses (90 días calendario)","Se propone que como minímo el plazo para la realización de visitas a terreno, elaboración de estudios de conexión y radicación ante la UPME de los estudios de\nconexión sea de 2 meses contados a partir de la disposición de la información necesaria para los estudios de conexión.","Ver respuesta a comentario 1"]
[3,"Artículo 1","Teniendo en cuenta que desde que la UPME publica la disponibilidad de las diferentes subestaciones de los operadores de la red, \"Procesamiento y disposición de la información necesaria para los estudios¨ el 3 de mayo del 2022, dando tan solo 39 días hábiles para la elaboración de los estudios de conexión, y que los actuales operadores de red y las empresas que realizan dichos estudios estan al limite, consideramos muy poco tiempo, y deberia extenderse por lo menos un mes más. Adicionalmente exiten cerca de 20 proyectos por resolver los recursos de reposicion, los cuales aun no saben si deben contratar un nuevo estudio de conexion, y cuando resuelvan dichos recursos de reposicion, segun la reunion hoy de la UPME a finales de mes de marzo, será muy dificil encontrar quien haga dicho estudio. Consideramos que este periodo de ajuste y acomodación de estas nuevas reglas lo permitirían, independiente que el cronograma se pase un par de meses en el año entrante y se podría ir ya ajustando en el siguiente proceso del próximo año.","Artículo 1. En el año 2022, el plazo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 31 de julio de 2022.","Ver respuesta a comentario 1"]
[4,"Considerandos","Dado el alcance de la información que deben entregar los transportadores según la Resolución CREG 075 de 2021 y la Circular CREG 014 de 2022, sugerimos que se revise la consistencia del marco normativo teniendo en cuenta la información que se solicita a los agentes que realizan la actividad de transmisión, Resolución CREG 025 de 1995, Código de Planeamiento, numeral 7, donde se establece que deben reportar anualmente a la UPME la información de planeamiento estándar y un informe de oportunidades de conexión","Revisar y si es del caso ajustar la resolución CREG 025 de 1995 en el tema de reporte de información a UPME para efectos de planeamiento, a fin de evitar duplicidad de reportes de información.","El objeto de la resolución en consulta era ajustar los plazos para la asignación de capacidad de transporte durante el año 2022, debido al tiempo que se requirió para definir el contenido de los estudios y la información a reportar por parte de los transportadores. No obstante, el comentario será tenido en cuenta en la revisión de código de planeamiento que forma parte del código de redes."]
[5,"Artículo 1","Considerando que el contenido de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico de los proyectos clase 1, definidos en la Circular CREG 010 de 2022, se entiende como una preingeniería y análisis de factibilidad, la cual requiere visita a sitio, levantamiento de información, estudios, diagramación, entre otros; se propone ampliar el plazo para la presentación de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico con el objetivo de dar cumplimiento al alcance establecido en la Circular previamente mencionada. Adicionalmente, para la elaboración de los estudios de conexión se requiere información que a la fecha no ha sido publicada por la UPME.","Para el año 2022, se propone ampliar el plazo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la resolución CREG 075 de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022 (dos meses adicionales).\n","Ver respuesta a comentario 1"]
[6,"Artículo 1","Para la elaboración de estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico a ser radicados en el 2022, se requiere información de entrada que a la fecha no ha sido publicada, como por ejemplo:\n- Características y estado de avance de proyectos que se conectarán al SIN.\n- Capacidad de transporte disponible en las áreas del SIN.\n- Información sobre el estado de avance de los proyectos de expansión del STN y del STR.\n- Información final de los proyectos que quedaron incursos en el periodo de Transición.\n- Los escenarios críticos de despacho y demanda a ser tenidos en cuenta en el estudio de conexión\n- Información que deben reportar los transmisores conforme circular CREG 014 de 2022.","Adicional a la propuesta de ajuste anterior, se sugiere a la comisión establecer el plazo en el cual la información estará disponible para que los interesados puedan desarrollar sus estudios y análisis pertinentes.","Ver respuesta a comentario 1"]
[7,"Artículo 4","Consideramos que no deberia darse mas tiempo para implementar y afinar la Ventanilla Única, consideramos que antes de que radiquemos las nuevas solicitudes deberia estar lista para poder contar contar con la misma en los proyectos radicados de este año","Mantener lo definido en la resolución CREG 075 de 2021, articulo 40, 12 meses contados desde la entrada en vigencia de la resolución original.","Dado que la UPME se encuentra trabajando en diferentes actividades necesarias para la implementación, por primera vez, de las reglas establecidas en la Resolución CREG 075 de 2021 y que ha manifestado verbalmente que el avance de la implementación de la ventanilla única no es el esperado, se considera necesario modificar el plazo de la implementación y que los interesados tengan mayor claridad sobre esta fecha. "]
[8,"General","La información necesaria para los estudios que deben publicar los Transportadoresque es diversa, alguna de ella no se tiene y su consecusión podría llevar más tiempo del que se le está otorgando a estos agentes.","Solicitamos ampliar el plazo para que los Transportadores entreguen la información necesaria para los estudios.  Se propone otorgar 30 días adicionales.","Se considera que el tiempo definido para esta actividad es adecuado, y no se encuentra justificación suficiente para modificarlo, considerando que los transportadores contaban con la mayor parte de la información."]
[9,"General","Es importante para todos los agentes contar con la mayor cantidad posible de información necesaria para tomar sus decisiones de conexión.","Solicitamos que, incluso después del plazo establecido, los Transportadores puedan continuar reportando la información hasta unos días antes de le fecha de asignacion de las capacidad de transporte a los interesados.","Ver respuesta a comentario 8"]
[10,"Artículo 1","De acuerdo con el Documento CREG 701 002-2022 (soporte a la Res. 701 003-2022), el 3 de mayo de 2022 la UPME pondrá a disposición de los interesados la información necesaria para que estos realizar los estudios.  Luego de esto, los interesados tienen plazo hasta el 30 de junio de 2022 para solicitar y realizar las visitas a terreno, para elaborar los estudios de conexión y radicarlos ante la UPME.  Consideramos que el plazo establecido a los interesados (del 3 de mayo al 30 de junio) es insuficiente para dar cumplimiento al alcance de los estudios de conexión e ingeniería de disponibilidad física de subestaciones existentes o con ingeniería, según la Circular CREG 010 de 2022.","Como fue solictado a la Comisión con oficio del día 20 de enero de 2022, mediante radicado EPM 20220130009238, solicitamos que los interesados cuenten como mínimo con 90 días calendario, contados a partir del momento en que se encuentre disponible toda la información necesaria, para efectos de adelantar los respectivos estudios de conexión y disponibilidad física, incluidas las visitas en caso de aplicar.  Lo anterior no implica modificación del Artículo 3 de la Res. 701 003-2022, para el cual se solicita manterlo igual y no afectar los cronogramas y la línea de tiempo de desarrollo de los proyectos.\nAcorde con lo anterior, también debería incluirse en la Resolución definitiva la fecha a partir de la cual se deberá tener la disponibilidad de la información y así definir la fecha máxima de solicitud con los 90 días indicados.","Ver respuesta a comentario 1"]
[11,"General","Liberación de capacidad: es necesario disponer de esta información para que los Transportadores entreguen a los interesados toda la información necesaria para realizar los estudios de conexión.","Solicitamos indicar en qué fecha se entregará la información de la liberación de capacidad, para efectos de realizar los estudios o indicar a los agentes si esta información no se deberá tener en cuenta para tal efecto.","Ver respuesta a comentario 1. La CREG entiende que la UPME publicará toda la información que requieran los interesados para la elaboración de sus estudios."]
[12,"General","Los plazos indicados en la Res. 701 003-2022 deben armonizarse con los  plazos establecidos en la Circular CREG 014 de 2022, de tal forma que los agentes dispongan a tiempo de la información y gestiones necesarias para realizar sus actividades y compromisos.  Se debe evitar el traslape de las diferentes actividades y, más aún, cuando es necesario contar con algunas de ellas para continuar con las demás.","Armonizar los plazos de la Res. 701 003-2022 con los plazos dados en la  Circular CREG 014 de 2022 y evitar el traslape de traslape de las diferentes actividades exigidas.","Los tiempos y plazos para los transportadores fueron definidos en la Resolución CREG 075 de 2021 y no se están modificando con la propuesta regulatoria consultada."]
[13,"Artículo 1","Consideramos que debería ampliarse el tiemo para radicación de solicitudes, considerando el tiempo para la realización de los estudios de conexión y viabilidad de espacio físico, el cual incluye visita a la Subestación, además, porque se está supeditado a que los operadores de red suban correctamente y a completitud la información requerida. ","Para el año 2022, el plazo de radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de acuerdo con el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, debe ser ampliado (60 o 75 días más).","Ver respuesta a comentario 1"]
[14,"Artículo 4","Consideramos que no debería prolongarse el tiempo para la implementación y mejoras técnicas de la ventanilla única, ya que actualmente se encuentra activo el proceso de radicar nuevas solicitudes de asignación de capacidad de carga, y teniendo en cuenta el cronograma este aplicativo debería estar listo para todo el proceso que viene después de la solicitud. ","De acuerdo con la CREG 075 de 2021, el tiempo es de 12 meses para la implementación de este aplicativo, por lo tanto, mantener este tiempo. ","Ver respuesta a comentario 7"]
[15,"Otros","Plazo para criterios de priorización por parte de la UPME. A la fecha no se ha publicado de manera oficial los criterios que adoptará la UPME para la asignación de la capacidad de transporte de energía.\nLo anterior, puede brindar mejores oportunidades para que los interesados reciban un mayor análisis respecto de solicitudes de asignación de capacidad de transporte de energía eléctrica.\nA continuación, se citan diferentes disposiciones de la Resolución CREG 075 de 2021 en donde se indica la función a cargo de la UPME que, repito, a la fecha no se ha materializado o notificado de manera formal a los interesados en obtener la conexión al SIN:\n(...)\nEn tal sentido, conviene incluir una fecha en la que la UPME dará a conocer los lineamientos o criterios de priorización para la asignación de la conexión al SIN.",null,"Ver respuesta a comentario 11"]
[16,"Artículo 1","Se sugiere que el plazo para radicar solicitudes de asignación de capacidad de transporte no sea el 30 de junio de 2022, sino el 29 de julio de 2022.",null,"Ver respuesta a comentario 1"]
[17,"Artículo 2","Se sugiere que el plazo para informar la posición asignada en las filas 1 y 2, sea el 30 de noviembre de 2022 y no el 24 de noviembre de 2022.",null,"En la resolución final se ajustaron las disposiciones relacionadas con el cronograma del año 2022 para las asignaciones de capacidad de transporte de proyectos clase 1, estableciendo que la UPME defina el cronograma de ese año, pero se garantice el tiempo de elaboración de estudios por parte de los interesados y la fecha máxima en la cual se debe dar respuesta a las solicitudes radicadas durante el 2022."]
[18,"Artículo 4","Para efectos de claridad, precisión y técnica jurídica, se sugiere complementar el artículo de vigencias y derogatorias indicando el numero de la resolución que se modifica.\nEs decir, indicar que los plazos referidos en los artículos 9, 11 y 40 de la Resolución CREG 075 de 2021 se modifican únicamente para el año 2022.",null,"Se ajusta el texto de la resolución final."]
[19,"Otros","En el documento CREG 701-002, se identifica que los transportadores deben enviar la información necesaria para hacer los estudios el 25 de marzo de 2022  y  la información se publica en la ventanilla de conexiones hasta el 3 de mayo 2022, es correcto el entendimiento?- si es así, son solo dos meses para elaborar el estudio y 15 dias para responder a comentarios de la UPME.","Se podría recortar el tiempo entre el 25 de marzo de 2022 al 3 de mayo de 2022 que son revisiones de información y dar mayor tiempo al interesado para elaborar el estudio y para responder a comentarios.","Ver respuesta a comentario 1"]
[20,"General ","Manifestamos la necesidad del promotor de poder cambiar la FPO por causales ajenas a las mencionadas en el artículo 17 de la Resolución CREG075. Esto podría darse aumentando el valor de la garantía ya que dichas causales del no abarcan toda la casuística de atraso en el desarrollo que son justificados, y consideramos que para la UPME entrar a definir que es o no es fuerza mayor podría implicar esfuerzos y costos adicionales que se alejan de su objetivo principal como planeador.","El hecho de emitir una garantía bancaria de 10 USD/kw que se ajusta año a año a IPP mayor del 18% ya muestra el compromiso mayor del interesado en hacer el proyecto. Proponemos permitir modificar la FPO para que se ajuste a la curva s real de los proyectos, cambiando el monto de la garantia bancaria. ","Este tema no hace parte del tema consultado en la resolución, que busca hacer una modificación oportuna al cronograma de asignaciones del año 2022."]
[21,"General ","Luego de revisar el contenido de la circular CREG 014 de 2022, identificamos que la información solicitada entra un detalle y particularidades de nuestro sistema que vemos necesario corroborar y articular para entregar la mejor información disponible y actualizada. Así mismo, en cuanto a la información de espacio físico en subestaciones, vemos que es un nuevo requerimiento a los OR, inclusive vemos que hay solicitudes que estarían por fuera de la competencia de los OR, relacionada con lotes contiguos y circundantes a las subestaciones que no son de nuestra propiedad. Actualmente nos encontramos en proceso de levantamiento de la información de espacio físico dada la nueva dinámica que se espera para las conexiones en el sistema. Por su parte, respecto a este proceso, sugerimos a la CREG considerar que la Res. 075/21 dispuso la necesidad de realizar visitas a las subestaciones, lo cual es positivo y compartimos, pues es una alternativa que aporta a levantar esta información y optimizar el proceso.","Dar un plazo adicional de por lo menos 1 mes al definido en el artículo 53 de la Res. CREG 075/21 para entregar la información diferente a la del espacio en subestaciones la cual prevemos que necesitamos un tiempo mayor por los motivos expuestos.","Ver respuesta a comentario 8"]
[22,"Artículo 4","La resolución indica: \"El plazo previsto en el artículo 40 de la Resolución CREG 075\nde 2021, para la implementación de la ventanilla única, se extiende hasta el\n31 de diciembre de 2022\"\nTeniendo en cuenta que el objetivo de la resolución CREG 075/21 es unificar y agilizar las conexiónes no es conveniente extender este plazo, a la fecha los interesados no tienen claridad de como solicitar las visitas para la elaboración de estudios, el mecanismo para solicitar la información o presentar los estudios, entre otros.","Mantener la fecha de implementación de la ventanilla unica. En su defecto que la UPME genere un esquema para organizar los tramites y que sea esta entidad la que sea el punto de entrada para el proceso.","Ver respuesta a comentario 7"]
[23,"General","La medida regulatoria busca modificar los plazos establecidos por el artículo 40 de la Resolución CREG 075 de 2021, que dispuso que la Unidad de Planeación Minero Energética deberá́ poner en funcionamiento la ventanilla única en un plazo no mayor a doce meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de dicha resolución.\nEn consecuencia, se dispone que en el año 2022, el plazo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será́ el 30 de junio de 2022.\nY la posición asignada en las filas 1 y 2, de que trata el artículo 11 de la Resolución CREG 075 de 2021, será́ informada a los interesados a más tardar el 24 de noviembre de 2022 y para los conceptos de conexión para proyectos dichos proyectos se emitirán a más tardar el 30 de diciembre de 2022.\nEn consecuencia, el plazo previsto en el artículo 40 de la Resolución CREG 075 de 2021, para la\nimplementación de la ventanilla única, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022.\nConsideramos que los plazos establecidos dilatan más las incertidumbres respecto de la capacidad disponible y de la posibilidad de optimizarla. Es bien sabido que la resolución tuvo unos plazos largos de socialización y comentarios, por lo cual se hace necesario que los tiempos sean lo más expeditos posibles. Es de anotar que la UPME solo solicita dos meses mientras realiza las adecuaciones necesarias para la ventanilla única; no obstante, la CREG extiende los plazos a casi un año en algunos casos, con lo cual se mantienen las condiciones que motivaron la expedición del reglamento unificado contenido en la Resolución 075 de 2021. Lo expuesto, sin tener en cuenta que además se han realizado adecuaciones y modificación en cuanto a las prelaciones y aplazamientos en las FPO de los proyectos con FNCER, asignados mediante los mecanismos administrados por el Ministerio de Minas y Energía.",null,"Como se explicó claramente en el documento de soporte de la Resolución CREG 701 003, la motivación del ajuste del cronograma fue el retraso en la ejecución de actividades requeridas como prerrequisito para la elaboración de los estudios de conexión y disponibilidad de espacio físico y no la necesidad de extender el plazo de implementación de la ventanilla única. El retraso presentado no permite la aplicación de los plazos de las demás actividades previstas para la asignación de capacidad de transporte en el año 2022, por lo cual debía modificarse.\nEl plazo que solicitó la UPME, en respuesta a la solicitud de la CREG no fue para la implementación de la ventanilla única sino para la fecha de radicación de solicitudes por parte de los interesados.\n"]
[24,"General","La medida deja evidencia el bajo apremio que se expuso frete a la expedición de la Resolución 075 de 2021 y evidencia la poca planeación que se tuvo y del análisis de la operatividad en su aplicación dadas las múltiples modificaciones adoptadas, en específico en favor de la entrada de proyectos y ahora aduciendo inconvenientes logísticos y de información.\nConsideramos que debe mantenerse el sentido inicial de establecer de manera rápida y oportuna un mecanismo de asignación de capacidad de transporte y en el menor tiempo darle operatividad, dadas las incertidumbres que existen en la conexión de proyectos importantes, la congestión en algunos subsistemas, las obligaciones adquiridas frente a proyectos asignados en subastas; cuya energía resulta comprometida en contratos y es el insumo para viabilizar los desarrollos de las FNCER.\nPor otra parte, estos aplazamientos perpetúan las congestiones que existen, sobre todo en los SRT de la costa y en la poca disponibilidad en diferentes puntos de los SDL que conforman el sistema Nacional.",null,"Se aclara que lo establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 fue planeado y analizado de manera conjunta con las demás entidades, pasó por etapas de consulta y tuvo un cronograma que observó de manera detallada las actividades requeridas y responsables, estableciendo etapas de transición y plazos para cada una de las actividades. Sin embargo, la CREG no puede determinar con 100% de certeza plazos y cronogramas de actividades que dependen de otros actores y por tal razón se retroalimenta de los comentarios que hacen durante las etapas de consulta, tal como se hizo con la Resolución CREG 075 de 2021, que atendió los comentarios recibidos y con base en este definió el inicio de la aplicación de las reglas de asignación para el año 2022, con un plazo de 9 meses para las actividades requeridas."]
[25,"Artículo 1","El plazo de 39 días hábiles para la elaboración de estudios de conexión y estudio de disponibilidad fisica; es insuficiente para realizar los estudios de acuerdo a lo previsto por el circular CREG 010 de 2022. Se requiere de forma minima 70 días hábiles para la elaboración de los estudios, considerando que se mantiene el 3 de mayo de 2022 como fecha de entrega de la información necesaria para la elaboración de los estudios de conexión. ","Artículo 1. En el año 2022, el plazo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 15 de agosto de 2022","Ver respuesta a comentario 1"]
[26,"General","General","En virtud del proyecto de resolución CREG 701 003 de 2022, el cual propone la modificación de algunos plazos contenidos en la Resolución CREG 075 de 2021, respetuosamente solicitamos se incluya también en la resolución definitiva un plazo adicional, de por lo menos 1 mes, al definido en el artículo 53 de la Resolución CREG 075/21 para efectos de entregar la información solicitada, pero respecto a la información sobre espacio físico en subestaciones se requiere un tiempo mayor al mes. \nLa anterior solicitud nos la han expresado nuestras empresas agremiadas, toda vez que han identificado que la información solicitada considera un grado de detalle y particularidades de cada sistema que es necesario verificar y articular con el fin de proporcionar la mejor información disponible, plenamente validada, asegurando su confiabilidad y garantizando que contenga todas las actualizaciones del sistema eléctrico de las empresas.\nEn adición, en la sección de “Información no tabular a reportar” indicado en el Anexo de la Circular CREG 014 de 2022 se solicita la “Información de espacio físico en subestaciones”, sobre esto, vemos que es un nuevo requerimiento a los OR, incluso observamos solicitudes relacionadas con lotes contiguos y circundantes a las subestaciones que no son de propiedad del OR, lo cual estarían por fuera de su competencia. \nActualmente las empresas se encuentran en un proceso de levantamiento de la información de espacio físico dada la nueva dinámica que se espera para las conexiones en el sistema.","Ver respuesta a comentario 8"]
[27,"Artículo 1","Con base en la resolución No 701 003 del 11 de marzo de 2022 en la que se exponen fechas para la presentación y análisis de los estudios de conexión, sugerimos de manera muy respetuosa se puedan modificar teniendo en cuenta que los proveedores y entes que elaboran los estudios de conexión para proyectos, contaran con un alto pico de trabajo y por lo tanto no podrán dar totalidad de atención a las solicitudes generadas por parte del cliente, lo que generara que un porcentaje alto de los mismos no puedan presentar ni dar continuidad a sus proyectos. ",null,"Ver respuesta a comentario 1"]
[28,"Artículo 1","En la ejecución de los estudios de conexión 39 días hábiles para la elaboración de todas las actividades requeridas para la elaboración de los estudios de conexión más los de disponibilidad física consideramos no es suficiente para la realización de dichas actividades.Por tanto, con el fin que el calendario de asignación por parte de la UPME no se postergue más allá, de diciembre de 2022, y teniendo en cuenta la secuencia que puede llevar la UPME para el análisis de las solicitudes de asignación de capacidad, donde primero realizará los estudios eléctricos y posteriormente verificará la viabilidad física, proponemos analizar la posibilidad de separar la fecha de entrega de los dos estudios requeridos, es decir, que el plazo para los estudios de conexión sea el 8 de julio y para los estudios de disponibilidad de espacio físico sea el 29 de julio. De esta forma no se afectaría la meta de que la UPME pueda emitir los conceptos de conexión antes de finalizar el año",null,"Se considera que partir los plazos de entrega de lo relacionado con el estudio eléctrico de la conexión y del análisis de disponibilidad de espacio físico no es útil ya que se requieren los resultados de ambos estudios para definir alternativas a estudiar y concluir cual es la factible. Esta alternativa se convertiría en un aplazamiento hasta la llegada completa de la información que impediría que la UPME avance en los análisis."]