PÁGINA  
3/3

Por la cual se aprueban los cargos de uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. 


Por la cual se aprueban los cargos de uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994 y los decretos 1524 y 2253 de 1994 y,

C O N S I D E R A N D O

Que la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy  “EMEVASI” S.A. E.S.P. se constituyó el 15 de julio de 1995, e informó a la Comisión que iniciaba operaciones como Comercializador-Distribuidor en el Valle del Sibundoy, Departamento de Putumayo,  a partir del 1°  de febrero de 1997.

Que la Empresa “EMEVASI” S.A. E.S.P., solicitó a la CREG que le fijara un régimen tarifario mientras podía aplicar la resolución CREG-031 de 1997, solicitud que fue respondida mediante comunicación MMECREG-2313 del 10 de noviembre de 1997,  en la cual se le informó que en cumplimiento de lo dispuesto por la resolución CREG-117 de 1997,  mientras entraba a regir la resolución CREG-031 de 1997 debía aplicar los Cargos aprobados a las Centrales Eléctricas de Nariño por la resolución CREG-156 de 1997. 

Que el estudio de cargos por uso del STR y/o SDL fue presentado a la Comisión el día 21 de diciembre de 1998, el cual se radicó con el número 6676 de 1998;

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante Resolución 099 de 1997, adoptó la metodología para el cálculo de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la Resolución CREG-099 de 1997, la aprobación de los cargos por uso se adelantó dando aplicación a la presunción de buena fe prevista en el artículo 83 de la Constitución Política. Se presumió, por tanto, que las informaciones aportadas por la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A.-E.S.P. son veraces, y que los documentos aportados son auténticos y fueron tenidos en cuenta para la fijación de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución local;

Que la valoración de los activos se hizo de acuerdo con la metodología establecida en la Resolución CREG-099 de 1997, y con sujeción a lo dispuesto en la Resolución CREG-155 de 1997, en la cual se establecen los costos unitarios máximos de reposición a nuevo a ser tenidos en cuenta para la valoración de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local;

Que para calcular los cargos por uso de la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy se simularon los pagos que por concepto de uso de otros sistemas  esta empresa deberá cancelar;

Que la Resolución CREG-099 de 1997 dispone que los cargos resultantes estarán sujetos a un límite máximo, el cual fue establecido en la Resolución CREG-155 de 1997, para cada nivel de tensión;

Que calculados los respectivos cargos, de acuerdo con la información presentada por la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy y con la metodología aprobada por la CREG, estos resultan superiores a los límites máximos aprobados mediante la resolución CREG-155 de 1997, por tal razón, deberán acotarse a tales límites, de acuerdo con lo establecido en la resolución CREG-099 de 1997;

Que según lo dispuesto en el artículo 8o de la resolución CREG-099 de 1997, “si con posterioridad al 1º de enero de 1998, un transportador solicita a la Comisión aprobar cargos por uso, tales cargos estarán vigentes por el lapso de tiempo que falte entre la aprobación y el 31 de diciembre del año 2002”;

Que la Comisión, en sesión del día 25 de marzo de 1999, aprobó los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A.-E.S.P;

Que con fundamento en lo anterior,

RESUELVE

Artículo 1º.
Cargos monomios. Los cargos monomios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por la Empresa Municipal de Energía de Valle de Sibundoy serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:

NIVEL DE TENSIÓN
CARGO MONOMIO

$/kWh

Nivel III
13,8100

Nivel II
23,9282

Nivel I
49,9556

Parágrafo.  Para efectos de actualización de los cargos de acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del anexo No 1 de la Resolución CREG-099 de 1997, el tiempo inicial de referencia (to) será el 1º de enero de 1998. 

Artículo 2°. 
Cargos monomios horarios. Los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por la Empresa de Energía del Valle de Sibundoy, serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:

Nivel III


























C. monomio horario

Horas de aplicación

























$/kWh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D. Maxima
20.5770


















X
X
X




D. Media
13.3553





X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



X



D. Mínima
6.5207
X
X
X
X
X

















X
X




























Nivel II


























C. monomio horario

Horas de aplicación

























$/kWh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D. Maxima
39.8266


















X
X
X




D. Media
20.1399





X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



X



D. Mínima
16.9007
X
X
X
X
X

















X
X




























Nivel I


























C. monomio horario

Horas de aplicación

























$/kWh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

D. Maxima
74.4342


















X
X
X




D. Media
48.3108





X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X



X



. Mínima
23.5875
X
X
X
X
X

















X
X

Artículo 3°. 
Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha en que se encuentre en firme y tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre del año 2002. Deberá notificarse la Empresa Municipal de Energía del Valle de Sibundoy, y  publicarse en el Diario Oficial. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, que podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o publicación, según el caso.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., el día

LUIS CARLOS VALENZUELA D.



JOSE CAMILO MANZUR J.

     Ministro de Minas y Energía


       

Director Ejecutivo


      Presidente

PÁGINA  

