                                           República de Colombia

[image: image1.emf]
RESOLUCIÓN No.  ________________
DE ________________
HOJA No. 7/7
[image: image2.png]



Por la cual se aprueba la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.


Ministerio de Minas y Energía
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN No.                   DE 2010
(                                  )

Por la cual se aprueba la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y

CONSIDERANDO QUE:

De acuerdo con lo previsto en los artículos 23, literales c) y d), y 41 de la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas definir la metodología de cálculo y fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 011 de 2009 se estableció la metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante comunicaciones radicadas en la CREG bajo los números E-2009-003730 y E‑2009‑003816, sometió a aprobación de la Comisión la base de activos que representa actualmente ante el LAC.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. reportó a la CREG la base de activos eléctricos del STN que se encuentran en operación clasificados según el listado de unidades constructivas que aparece en el Capítulo 3 del Anexo General de la Resolución CREG 011 de 2009.

La información relativa a los activos cuyo valor no debe incluirse en el cálculo de los cargos en los términos del artículo 87 numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, en la forma en que quedó modificado por el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007, provino del Transmisor por ser el responsable de su reporte en los términos de la citada norma y de lo dispuesto en la Resolución CREG 011 de 2009.

En respuesta a la Circular CREG 018 de 2009, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. entregó la información solicitada de AOM, mediante la comunicación radicada en la CREG con el número E-2009-005449.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante comunicaciones radicadas en la CREG bajo los números E-2009-005472, E-2009-007893, E-2009-008529, E-2010-001063, E-2010-003379 y E-2010-003469, presentó las aclaraciones solicitadas por la Comisión.
El día 24 de mayo de 2010 se consultaron las cifras del Plan Único de Cuentas del Sistema Único de Información administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se obtuvieron las correspondientes a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para los años 2001 a 2007. En la misma fecha se consultó el Sistema de Costos y Gastos del SUI, para la actividad de transmisión y se obtuvieron los datos correspondientes a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para los años 2006 y 2007.

Al interior de la Comisión se analizó la información presentada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. conjuntamente con la información adicional de los activos del STN operados por la misma, que se encontraba a disposición de la CREG.

Como resultado del análisis de la información y de las respuestas presentadas a la Comisión por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., se realizaron los ajustes pertinentes a la base de activos reportada, así como a la información adicional, según se relaciona, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

Aplicada la metodología contenida en la Resolución CREG 011 de 2009 se calcularon para los activos representados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., las siguientes variables principales:

	Costo Anual
	Pesos de diciembre de 2008

	Costo Anual Equivalente del Activo Eléctrico (CAEAj)
	 51.344.044.986 

	Valor de los gastos de AOM (VAOMj)
	 12.875.130.292 

	Costo Anual Equivalente de Terrenos (CAETj)
	 274.096.899 

	Costo Anual Equivalente de Servidumbres (CAESj)
	 1.956.556.280 

	Otros Ingresos (OIj)
	0


	Valor anual de AOM
	Pesos de diciembre de 2008
	Porcentaje

	Gastado (AOMGj,01-07)
	12.479.393.611
	2,90%

	Remunerado (AOMRj,08)
	13.270.866.973
	3,08%


La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 458 del 1 de julio de 2010, aprobó la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.

RESUELVE:

Artículo 1. Ingreso Anual. El Ingreso Anual (IATj) por los activos representados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional, calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es el siguiente:
	Ingreso Anual
	Pesos de diciembre de 2008

	Ingreso Anual del Transmisor  (IATj)
	69.017.030.706


Artículo 2. Porcentaje de AOM de referencia. El Porcentaje de AOM de referencia (PAOMj,ref) para Empresas Públicas de Medellín E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es igual a: 
	Porcentaje de AOM
	(%)

	De referencia (PAOMj,ref)
	2,99


Parágrafo. Antes de iniciar la aplicación de esta resolución, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. deberá actualizar el porcentaje de AOM de acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 050 de 2010, teniendo en cuenta la información de AOM correspondiente al año 2009.

Artículo 3. Base de Activos. Se aprueba la base de activos relacionada en el Anexo de la presente Resolución para Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.
Parágrafo. La base de activos del Anexo de la presente Resolución corresponde a los activos diferentes a los construidos mediante procesos de libre concurrencia, regulados mediante las Resoluciones CREG 004 de 1999 y 022 de 2001 y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
Artículo 4. Costo de Reposición de los Activos Eléctricos. El costo de reposición de los activos eléctricos (CREj) remunerados mediante cargos por uso a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., calculado con la base de activos al que hace referencia el artículo 3 de la presente Resolución y de acuerdo con lo señalado en la Resolución CREG 011 de 2009 es:
	Costo de Reposición 
	Pesos de diciembre de 2008

	Costo de reposición de activos eléctricos (CREj)
	430.668.171.948


La base de activos y los valores aquí aprobados resultan de las variables y de la información que se identifican en la parte motiva de este acto y de las contenidas en el documento soporte.

Artículo 5. Vigencia. La base de activos y los valores aprobados en esta Resolución estarán vigentes desde la fecha en que quede en firme y hasta el 25 de febrero de 2014 y se empezarán a aplicar en la forma prevista en el artículo 21 de la Resolución CREG 011 de 2009. Vencido su período de vigencia, continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos.
Artículo 6. Recursos. La presente Resolución deberá notificarse a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. a los

	SILVANA GIAIMO CHÁVEZ
	JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO

	Viceministra de Minas y Energía
	Director Ejecutivo

	Delegada del Ministro de Minas y Energía

Presidente
	


ANEXO

BASE DE ACTIVOS APROBADA

Base de activos para Empresas Públicas de Medellín E.S.P. clasificada con las Unidades Constructivas definidas en el Capítulo 3 del Anexo General de la Resolución CREG 011 de 2009.

Para cada activo se indica el porcentaje (PU) de la Unidad Constructiva (UC) remunerado al Transmisor mediante cargos por uso.
1. Subestaciones

	No.
	Subestación
	UC
	PU

	1. 
	Ancón Sur EPM
	SE201
	1,00000

	2. 
	Ancón Sur EPM
	SE201
	1,00000

	3. 
	Ancón Sur EPM
	SE201
	1,00000

	4. 
	Ancón Sur EPM
	SE201
	1,00000

	5. 
	Ancón Sur EPM
	SE229
	1,00000

	6. 
	Ancón Sur EPM
	SE239
	1,00000

	7. 
	Ancón Sur EPM
	SE242
	1,00000

	8. 
	Barbosa
	SE201
	1,00000

	9. 
	Barbosa
	SE201
	1,00000

	10. 
	Barbosa
	SE201
	1,00000

	11. 
	Barbosa
	SE201
	1,00000

	12. 
	Barbosa
	SE201
	1,00000

	13. 
	Barbosa
	SE201
	1,00000

	14. 
	Barbosa
	SE229
	1,00000

	15. 
	Barbosa
	SE239
	1,00000

	16. 
	Barbosa
	SE242
	1,00000

	17. 
	Bello
	SE201
	1,00000

	18. 
	Bello
	SE201
	1,00000

	19. 
	Bello
	SE229
	1,00000

	20. 
	Bello
	SE239
	1,00000

	21. 
	Bello
	SE242
	1,00000

	22. 
	El Salto
	SE201
	1,00000

	23. 
	El Salto
	SE201
	1,00000

	24. 
	El Salto
	SE201
	1,00000

	25. 
	El Salto
	SE201
	1,00000

	26. 
	El Salto
	SE229
	1,00000

	27. 
	El Salto
	SE239
	1,00000

	28. 
	El Salto
	SE242
	1,00000

	29. 
	Envigado
	SE201
	1,00000

	30. 
	Envigado
	SE201
	1,00000

	31. 
	Envigado
	SE201
	1,00000

	32. 
	Envigado
	SE229
	1,00000

	33. 
	Envigado
	SE239
	1,00000

	34. 
	Envigado
	SE242
	1,00000

	35. 
	Guadalupe IV
	SE203
	1,00000

	36. 
	Guadalupe IV
	SE203
	1,00000

	37. 
	Guadalupe IV
	SE203
	1,00000

	38. 
	Guadalupe IV
	SE203
	1,00000

	39. 
	Guadalupe IV
	SE220
	1,00000

	40. 
	Guadalupe IV
	SE234
	1,00000

	41. 
	Guadalupe IV
	SE241
	1,00000

	42. 
	Guadalupe IV
	SE243
	1,00000

	43. 
	Guatapé
	SE209
	1,00000

	44. 
	Guatapé
	SE209
	1,00000

	45. 
	Guatapé
	SE209
	1,00000

	46. 
	Guatapé
	SE209
	1,00000

	47. 
	Guatapé
	SE209
	1,00000

	48. 
	Guatapé
	SE209
	0,20180

	49. 
	Guatapé
	SE209
	0,20180

	50. 
	Guatapé
	SE209
	0,20180

	51. 
	Guatapé
	SE209
	0,20180

	52. 
	Guatapé
	SE223
	1,00000

	53. 
	Guatapé
	SE227
	1,00000

	54. 
	Guatapé
	SE235
	1,00000

	55. 
	Guatapé
	SE241
	1,00000

	56. 
	Guatapé
	SE241
	1,00000

	57. 
	Guatapé
	SE241
	1,00000

	58. 
	Guatapé
	SE243
	1,00000

	59. 
	Miraflores
	SE201
	1,00000

	60. 
	Miraflores
	SE201
	1,00000

	61. 
	Miraflores
	SE201
	1,00000

	62. 
	Miraflores
	SE229
	1,00000

	63. 
	Miraflores
	SE239
	1,00000

	64. 
	Miraflores
	SE242
	1,00000

	65. 
	Occidente
	SE215
	1,00000

	66. 
	Occidente
	SE215
	1,00000

	67. 
	Occidente
	SE215
	1,00000

	68. 
	Occidente
	SE215
	1,00000

	69. 
	Occidente
	SE216
	1,00000

	70. 
	Occidente
	SE216
	1,00000

	71. 
	Occidente
	SE242
	1,00000

	72. 
	Oriente
	SE201
	1,00000

	73. 
	Oriente
	SE201
	1,00000

	74. 
	Oriente
	SE201
	1,00000

	75. 
	Oriente
	SE229
	1,00000

	76. 
	Oriente
	SE239
	1,00000

	77. 
	Oriente
	SE242
	1,00000

	78. 
	Playas
	SE203
	0,16249

	79. 
	Playas
	SE203
	1,00000

	80. 
	Playas
	SE220
	1,00000

	81. 
	Playas
	SE234
	1,00000

	82. 
	Playas
	SE241
	1,00000

	83. 
	Playas
	SE243
	1,00000

	84. 
	Porce II
	SE203
	1,00000

	85. 
	Porce II
	SE203
	1,00000

	86. 
	Porce II
	SE203
	1,00000

	87. 
	Porce II
	SE220
	1,00000

	88. 
	Porce II
	SE234
	1,00000

	89. 
	Porce II
	SE241
	1,00000

	90. 
	Porce II
	SE243
	1,00000

	91. 
	Tasajera
	SE215
	1,00000

	92. 
	Tasajera
	SE215
	1,00000

	93. 
	Tasajera
	SE215
	1,00000

	94. 
	Tasajera
	SE242
	1,00000


2. Líneas de transmisión

	No.
	Código
Línea
	Subestación

Inicial
	Subestación

Final
	UC
	Cantidad
	PU

	1. 
	1
	Guatapé
	Envigado
	LI222
	8,0775
	1,0000

	2. 
	1
	Guatapé
	Envigado
	LI232
	23,6120
	1,0000

	3. 
	2
	Guatapé
	Oriente
	LI222
	4,5081
	1,0000

	4. 
	2
	Guatapé
	Oriente
	LI232
	13,2266
	1,0000

	5. 
	3
	Guatapé
	Miraflores
	LI222
	5,6907
	1,0000

	6. 
	3
	Guatapé
	Miraflores
	LI232
	20,0975
	1,0000

	7. 
	4
	Guatapé
	Barbosa
	LI222
	7,2134
	1,0000

	8. 
	4
	Guatapé
	Barbosa
	LI232
	11,1038
	1,0000

	9. 
	5
	Playas
	Guatapé
	LI221
	0,7176
	1,0000

	10. 
	5
	Playas
	Guatapé
	LI222
	10,2720
	1,0000

	11. 
	6
	Playas
	Oriente
	LI221
	11,7270
	1,0000

	12. 
	6
	Playas
	Oriente
	LI222
	10,2715
	1,0000

	13. 
	6
	Playas
	Oriente
	LI231
	22,7028
	1,0000

	14. 
	7
	Guadalupe IV
	Barbosa
	LI222
	21,0408
	1,0000

	15. 
	7
	Guadalupe IV
	Barbosa
	LI232
	4,6230
	1,0000

	16. 
	8
	Guadalupe IV
	Occidente
	LI222
	20,7781
	1,0000

	17. 
	8
	Guadalupe IV
	Occidente
	LI231
	3,1815
	1,0000

	18. 
	8
	Guadalupe IV
	Occidente
	LI232
	18,3153
	1,0000

	19. 
	9
	Miraflores
	Barbosa
	LI222
	3,3252
	1,0000

	20. 
	9
	Miraflores
	Barbosa
	LI232
	23,2615
	1,0000

	21. 
	10
	Oriente
	Envigado
	LI222
	3,5627
	1,0000

	22. 
	10
	Oriente
	Envigado
	LI232
	10,7368
	1,0000

	23. 
	11
	Miraflores
	Ancón Sur EPM
	LI221
	8,2143
	1,0000

	24. 
	11
	Miraflores
	Ancón Sur EPM
	LI231
	10,2141
	1,0000

	25. 
	12
	El Salto
	Guadalupe IV
	LI221
	8,6704
	1,0000

	26. 
	13
	Barbosa
	Tasajera
	LI221
	1,2841
	1,0000

	27. 
	13
	Barbosa
	Tasajera
	LI222
	2,0014
	1,0000

	28. 
	13
	Barbosa
	Tasajera
	LI231
	1,6124
	1,0000

	29. 
	13
	Barbosa
	Tasajera
	LI232
	3,9207
	1,0000

	30. 
	14
	Occidente
	Ancón Sur EPM
	LI221
	2,9771
	1,0000

	31. 
	14
	Occidente
	Ancón Sur EPM
	LI231
	7,9693
	1,0000

	32. 
	14
	Occidente
	Ancón Sur EPM
	LI232
	8,9647
	1,0000

	33. 
	15
	Tasajera
	Occidente
	LI221
	0,9861
	1,0000

	34. 
	15
	Tasajera
	Occidente
	LI231
	2,7381
	1,0000

	35. 
	15
	Tasajera
	Occidente
	LI232
	9,7676
	1,0000

	36. 
	16
	Tasajera
	Bello
	LI221
	16,0178
	1,0000

	37. 
	17
	Occidente
	Envigado
	LI221
	8,4574
	1,0000

	38. 
	17
	Occidente
	Envigado
	LI231
	2,9781
	1,0000

	39. 
	17
	Occidente
	Envigado
	LI232
	8,9583
	1,0000

	40. 
	18
	Ancón Sur
	Ancón Sur EPM
	LI222
	0,1922
	1,0000

	41. 
	19
	Ancón Sur
	Ancón Sur EPM
	LI222
	0,2063
	1,0000

	42. 
	20
	Porce II
	Guadalupe IV
	LI221
	2,0356
	1,0000

	43. 
	21
	Porce II
	El Salto
	LI221
	10,6209
	1,0000

	44. 
	22
	Porce II
	Barbosa
	LI221
	16,3241
	1,0000

	45. 
	22
	Porce II
	Barbosa
	LI222
	14,6012
	1,0000

	46. 
	22
	Porce II
	Barbosa
	LI232
	2,8369
	1,0000

	47. 
	23
	El Salto
	Bello
	LI221
	34,9742
	1,0000

	48. 
	23
	El Salto
	Bello
	LI222
	14,5961
	1,0000

	49. 
	23
	El Salto
	Bello
	LI232
	2,8402
	1,0000

	50. 
	24
	El Salto
	Barbosa
	LI221
	44,3588
	1,0000


	SILVANA GIAIMO CHÁVEZ
	JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO

	Viceministra de Minas y Energía

Delegada del Ministro de Minas y Energía
	Director Ejecutivo

	Presidente
	


� EMBED PBrush ���








_1332657765

