#### Ministerio de Minas y Energía

### COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

##### RESOLUCIÓN No.                   DE 2015

### (                                  )

Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional, STR.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

en ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y los decretos 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO  QUE:

De acuerdo con lo previsto en el literal d) del Artículo 23 y 41 de la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 097 de 2008 modificada por las Resoluciones CREG 133, 135 y 166 de 2008, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional, STR, y de Distribución Local, SDL.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió la Resolución CREG 105 de 2009, por la cual se fijan y aprueban el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4, los cargos unificados de distribución y comercialización, aplicables a los usuarios del nuevo Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local, resultante de la integración de los mercados de comercialización y distribución de energía eléctrica operados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y el Municipio de Campamento y de la aplicación de la metodología tarifaria adoptada en la Resolución CREG 097 de 2008.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante las resoluciones CREG 026 de 2010, 180 de 2011, 014 de 2012, 069 de 2012, 051 de 2013, 003, 131 y 190 de 2014, actualizó el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional.

A través de la comunicación con radicado CREG E-2014-010303, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó la actualización del Costo Anual por uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación de nuevos activos en las subestaciones Malena y Cerromatoso, con base en lo establecido en el artículo 9 de la Resolución CREG 097 de 2008.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante la comunicación con radicado CREG E-2014-011782, solicitó la actualización del Costo Anual por uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación de nuevos activos en la subestación Caucheras, con base en lo establecido en el artículo 9 de la Resolución CREG 097 de 2008.

Mediante Auto con radicado CREG I-2014-005522, la CREG inició la actuación administrativa con el objeto de decidir la solicitud de modificación del Costo Anual por Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación de activos en las subestaciones Malena, Cerromatoso y Caucheras.

La Comisión publicó en su página web y en el Diario Oficial No.49.376 del 26 de diciembre de 2014 un extracto informativo sobre la actuación administrativa.

Mediante la comunicación CREG S-2014-005532 se informó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. sobre la formación del expediente administrativo.

Que con base en los análisis efectuados se considera pertinente incluir las siguientes Unidades Constructivas de las subestaciones Malena, Cerromatoso y Caucheras en el inventario de activos de Nivel de Tensión 4 de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.:

| Unidad Constructiva | Código Subestación / Línea | Descripción de la unidad constructiva | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| N4S42 | 404 | Módulo común tipo 2 (4 a 6 bahías) - tipo convencional o encapsulada- cualquier configuración | 1 |
| N4S48 | 404 | Casa de control nivel de tensión 4 ($/m2) | 1 (153.75 m2) |
| N4EQ2 | 404 | Transformador de tensión nivel 4 | 6 |
| N5S3 | R23 | Bahía de transformador, barra principal y transferencia, 230 kV | 1 |
| N5T4 | R23 | Transformador trifásico (OLTC) - conexión al STN - capacidad final de 41 a 50 MVA | 50 |
| N5T4 | R23 | Transformador trifásico (OLTC) - conexión al STN - capacidad final de 41 a 50 MVA | 50 |
| N4S6 | CM | Bahía de transformador - configuración barra doble con by pass - tipo convencional | 1 |
| N4EQ2 | CM | Transformador de tensión nivel 4 | 3 |
| N4EQ3 | CM | Armario concentrador (marshall in kiosk) | 1 |
| N5T13 | CM | Autotransformador monofásico (OLTC) - conexión al STN - capacidad final de 41 a 50 MVA | 3 (50 MVA C/U) |

Por la entrada en operación de los nuevos activos en las subestaciones Caucheras y Malena es necesario retirar del inventario de activos de Nivel de Tensión 4 de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. las siguientes Unidades Constructivas:

| Unidad Constructiva | Código Línea | Descripción de la unidad constructiva | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| N4S48 | 404 | Casa de control nivel de tensión 4 ($/m2) | 1 (135 m2) |
| N4S41 | 404 | Módulo común tipo 1 (1 a 3 bahías) - tipo convencional o encapsulada - cualquier configuración | 1 |
| N5T3 | R23 | Transformador trifásico (OLTC) - conexión al STN | 20 |
| N5T3 | R23 | Transformador trifásico (OLTC) - conexión al STN | 20 |
| N5S2 | R23 | Bahía de transformador, barra sencilla, 230 kV | 1 |

Al modificarse la base de activos reconocidos en este nivel de tensión, se modifica el Costo Anual por Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 y el Costo de Reposición de la Inversión de Nivel de Tensión 4.

Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 665 del 3 de julio de 2015, acordó expedir la presente resolución.

RESUELVE:

Artículo 1. Modificar el Artículo 1 de la Resolución CREG 105 de 2009, el cual queda así:

Artículo 1.	Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4. El Costo Anual por el Uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., del sistema resultante de la integración de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Sistemas de Distribución Local anteriormente operados por EEPPM y la alcaldía de Campamento, calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, es el siguiente:

| Costo Anual por el Uso de los Activos | Pesos de diciembre de 2007 |
| --- | --- |
| Nivel de Tensión 4 (CAj,4) | 133.294.162.874 |

Artículo 2. Modificar el Artículo 5 de la Resolución CREG 105 de 2009, el cual queda así:

Artículo 5. Costos de reposición de la inversión. Los costos de reposición de la inversión del OR Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para cada nivel de tensión, calculados en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, son los siguientes:

| Costo de Reposición de Inversión | Pesos de diciembre de 2007 |
| --- | --- |
| Para el Nivel de Tensión 4 (CRIj,4) | 699.038.309.317 |
| Para el Nivel de Tensión 3 (CRIj,3) | 305.242.148.497 |
| Para el Nivel de Tensión 2 (CRIj,2) | 1.619.953.549.605 |
| Para el Nivel de Tensión 1 (CRIj,1) | 1.206.839.477.175 |

Artículo 3. La presente Resolución deberá notificarse a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D. C.

| CARLOS FERNANDO ERASO CALERO | JORGE PINTO NOLLA |
| --- | --- |
| Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Presidente |  |