## Hoja1
No | Referencia (Carácter general, Artículo, Documento) | Comentario | Propuesta de ajuste | Respuesta
1 | Artículo 1 | Se omite referir en este artículo a (i) conexión de usuarios finales al STN o STR y (ii)conexiones de autogeneradores mayores a 5MW. Aclarar si este tipo de solicitudes se seguiran tratando bajo el cronograma de la Resolución CREG 075 de 2021; es decir que esta propuesta regulatoria NO aplicaría para los eventos de solicitudes (i) y (ii) y por tanto, se entiende que durante el 2024 sí habrá proceso de asignación para este tipo de solicitudes. |  | Como se mencionó en el Documento CREG 901 052 de 2023, la CREG publicó para comentarios el Proyecto de Resolución 701 024 de 2022 en el que se propuso que las solicitudes de conexión de usuarios finales al STN y STR se pudieran recibir en plazos diferentes al calendario anual establecido en la Resolución CREG 075 de 2021. Dado que en los comentarios a ese proyecto de resolución se recibió la solicitud de incluir dentro de ese ajuste a los autogeneradores que no entreguen excedentes al sistema, la CREG consideró prever dichas situaciones en la segunda modificación al calendario de asignaciones de capacidad del año 2023, si bien no se precisó que solo cubriría a los autogeneradores que no entregaran excedentes. No obstante, tras el análisis de los comentarios se decidió que la segunda modificación al calendario de asignaciones de 2023 se aplique a todos los proyectos clase 1 y que en la decisión definitiva del Proyecto de Resolución CREG 701 024 de 2022 se realicen las modificaciones que correspondan, según la decisión que se tome en la respectiva sesión CREG.
2 | Artículo 2 | Se omite referir en este artículo a (i) conexión de usuarios finales al STN o STR y (ii)conexiones de autogeneradores mayores a 5MW, entonces se entiende que es intención del regulador que este tipo de solicitudes se sigan tramitando bajo el cronograma de la Resolución CREG 075 de 2021. Si es así, se observa que para el caso puntual de la autogeneración a gran escala se está introduciendo (a) una ventaja competitiva al autogenerador y (b) un incentivo al autogenerador, en la medida que bajo el marco vigente de la autogeneración no hay una obligación minima de consumo por el usuario autogenerador y podría un autogenerador solicitar punto de conexión como autogenerador e inyectar el 99% de sus excedentes de enegía a la red que se podrían ofrecer por un PPA a un generador en el escenario de la autogeneración de gran escala. En la práctca operaría como un generador de energía, pero amparado en la regulación de la autogeeración a gran escala y con la ventaja competitiva de que no se le suspende a la autogeneracióna a gran escala la asignación de capacidad durante el 2024. |  | Ver respuesta al comentario 1.
3 | Artículo 2 | Explicar por qué se incluye al cogenerador y no al autogenerador generando una asimetría regulatoria |  | Ver respuesta al comentario 1.
4 | General | En el DOCUMENTO CREG-901 005 se menciona la procupación por posible especulación por parte de los Interesados, y se propone como alternativa una garantía de seriedad. Consideramos que la garantía de seriedad no previene totalmente el problema, al ser normalmente por un 10% del valor de referencia. Debe la CREG considerar que con la radicación de la solicitud de asignación de capacidad de transporte se debe acreditar el otorgamiento de una vez de la garantía de reserva de capacidad de transporte. |  | En el documento se hace mención a la garantía de seriedad, por ser parte del texto de la comunicación de SER Colombia, el cual fue transcrito. Sin embargo , esta no es una propuesta que esté haciendo la CREG sobre el tema. A la fecha la CREG no ha realizado análisis o propuestas tendientes incluir la mencionada garantía, pues como se menciona en el Documento CREG 901 005 de 2023, no se tiene evidencia de que se esté presentando especulación en el proceso de asignación de capacidad.
5 | General | Bajo el cronograma propuesto estaría el país sin nuevas asignaciones de capacidad de julio de 2024 a noviembre/diciembre de 2025 (18 meses aproximadamente), con lo cual se impacta las FPO de los proyectos que en ese escenario solicitarían FPOs de 2028 en adelante. La CREG debería plantear la posibilidad de realizar asignación de puntos de conexión en diferentes momento del año según variables que determine el regulador, por ejemplo prioridad para proyectos con asignación de OEF o contratos MCLPE o SICEP o EIA aprobado, etc cuya asignación podría definirse de manera anticipada en diferentes momento del año. En virtud de la asignación anual se observa que se le ha restado dinamismo al mercado de generación, al tener que estar los Interesados a la expectativa de la decisión de la UPME sobre la asignación de capacidad o no para determinar la continuidad en el desarrollo de los proyectos. Al realizar una asignación tan dilatada en el tiempo, cambian las espectativas y análisis de riesgo de los Interesados pues transcurre mucho tiempo desde la solicitud de asignación de capacidad (con determinadas señales de mercado) y la asignacion de capacidad definitiva por la UPME. Por todo el tiempo que transcurre en ese lapso es que se mantiene el riesgo que el Interesado cambie su decisión de inversión y podemos volver a un evento de asignación de capacidad con un porcentaje bajo de proyectos otorgando la garantía de reserva. |  | Quienes esperaban presentarse en 2024 pueden presentar sus proyectos en el cronograma de 2023, cuyas asignaciones se producirán en julio de 2024, pues la resolución está dando los tres meses que se consideran en la Resolución CREG 075 de 2021, para la elaboración de los estudios. En el proyecto de resolución puesto en consulta no se prevé la modificación del calendario anual de la Resolución CREG 075 de 2021, sino únicamente para el calendario de asignaciones de capacidad del año 2023. El único propósito de la propuesta regulatoria es dar el tiempo necesario para revisar los aspectos señalados por los interesados acerca del procedimiento de asignación, para que se garantice el cumplimiento de los objetivos, previstos con la expedición de la Resolución CREG 075 de 2021, de claridad y conocimiento de los criterios y transparencia y eficiencia en el procedimiento de asignación. El tiempo entre la presentación de las solicitudes del 2023 y la expedición de los conceptos es el mismo (9 meses) que se tiene en la Resolución CREG 075 de 2021, por lo que no se encuentra razón en el comentario.
6 | General | La propuesta regulatoria debe ser objeto de conocimiento y pronunciamiento por la Superintendencia de Industria y Comercio en su Función de Abogacía de la Competencia puesto que puede tener como efecto limitar el número o variedad de competidores en el mercado de generación de energía |  | Todos los proyectos clase 1 serán cubiertos por el nuevo cronograma, por lo que no habría una limitación a la cantidad o variedad de los competidores en el mercado de generación de energía.
7 | Documento | Revisadas el documento CREG 901 005, y considerada la Alternativa 4 como la que mejor se acomoda a los objetivos de la UPME, se sugiere considerar a los promotores o interesados a quienes se emita concepto de capacidad asignada por parte de la UPME puedan contar a su vez con un mayor tiempo para otorgar la garantía y Curva S, ya que se tendrá un año donde la UPME no recibirá estudios de conexión. Adicionalmente se sugiere ampliar el termino para la suscripción del contrato de conexión dado que la fecha propuesta es mayor a la otorgada en el artículo 32 de la Resolución CREG 075 de 2021. | Considerando que se ampliará el termino para la radicación de los estudios de conexión hasta el año 2025, se considera oportuno por parte de la CREG ampliar el término para que los interesados con capacidad de transporte asignada aporten la garantia y curva S en un término no mayor a cinco (5) meses, los cuales se contaran a partir de la emisión de dicho concepto por parte de la UPME. Como consecuencia de lo anterior se adicionará el plazo para suscribir los contratos de conexión con los operadores de Red por un término de hasta siete (7) meses contados a partir de la emisión del concepto de capacidad asignada. A partir del año 2025 los términos se restableceran y serán de dos (2) meses conforme lo señalado en la Resolución CREG 075 de 2021 en su artículo 29 de dicha resolución. | No se encuentra relación entre el desplazamiento del calendario, el cual mantiene la misma ventana de tiempo entre la entrega de las solicitudes y la expedición de los conceptos, y la solicitud de aumento de los plazos de entrega de los documentos. Como se mencionó en el Documento CREG 901 005 de 2023, el propósito de la segunda modificación al cronograma de asignaciones de capacidad del año 2023 es dar el tiempo que requiere la UPME para terminar las actividades en ejecución, revisar y ajustar, en caso de ser necesario, los aspectos señalados por los interesados y preparar lo relacionado con el siguiente proceso de asignaciones.
8 | Artículo 2 | Es claro que en el año 2024 no se realizarán procesos de asignación de la capacidad de transporte de proyectos clase 1, por lo que se sugiere hacer una extensión del plazo dado en el artículo 29 de la Resolución CREG 075 de 2021, permitiendo que pueda colocarse la garantía en un termino no mayor a cinco (5) meses calendario contados a partir de la emisión del concepto, lo cual implicará ajustar el termino para la suscripción del contrato de conexión lo cual se propone en siete (7) meses. | ARTÍCULO 2: Las solicitudes de asignación de capacidad de transporte radicadas a partir del 7 de octubre de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2025 se tramitarán a partir de esta última fecha y con base en los plazos de la Resolución CREG 075 de 2021. Por tanto, en el año calendario 2024 no se realizará proceso de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 de conexión de generación y de cogeneración al SIN. PARÁGRAFO PRIMERO: Los proyectos a los que se emita concepto con capacidad asignada durante el año 2024 aportaran la garantía y Curva S dentro de los cinco (5) meses calendario siguientes a la emisión de dicho concepto por parte de la UPME. PARÁGRAFO SEGUNDO: A partir del año 2025 el término para otorgar la garantía será el mismo que a la fecha se encuentra establecido en el artículo 29 de la Resolución CREG 075 de 2021. PARÁGRAFO TERCERO: El término para suscribir el contrato de conexión será de hasta siete (7) meses calendario contados a partir de la emisión del concepto de conexión. En el año 2025 el término será el mismo que el señalado en el artículo 32 de la Resolución CREG 075 de 2021 | Ver respuesta al comentario 7.
9 | Artículo 2 | Es claro que en el año 2024 no se realizarán procesos de asignación de la capacidad de transporte de proyectos clase 1, por lo que se sugiere hacer una salvedad del parágrafo 2 del artículo 33 de la Resolución CREG 075 de 2021, permitiendo que los proyectos que a la fecha se encuentran vetados puedan participar en este año, ya que de lo contrario estará vetado por un término superior al indicado en dicho parágrafo. | ARTÍCULO 2: Las solicitudes de asignación de capacidad de transporte radicadas a partir del 7 de octubre de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2025 se tramitarán a partir de esta última fecha y con base en los plazos de la Resolución CREG 075 de 2021. Por tanto, en el año calendario 2024 no se realizará proceso de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 de conexión de generación y de cogeneración al SIN. PARÁGRAFO PRIMERO: Los proyectos que a la fecha de la emisión de la presente resolución se encuentren vetados por la capacidad asignada del año 2022 conforme lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 33 de la Resolución CREG 075 de 2021 estarán habilitados para presentar estudio de conexión dentro de los términos otorgados en esta resolución. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los proyectos que con posterioridad a la emisión de esta resolución resulten vetados podrán presentar estudios de conexión en el primer trimestre del año 2025 ya que el veto de los mismos se cumplirá en el año 2025. | El tema no hace parte de este proyecto de resolución y es parte de los análisis incluidos en el Proyecto de Resolución CREG 701 024 de 2022.
10 | General | Es posible que los estudios de conexión que se hayan pagado por algunos de los promotores de los proyectos clase 1 sean evaluados de acuerdo a la información recolectada por el consultor Validar internamente que hacer con aquellas empresas que pagaron estudios de conexión a los consultores; los mismos pueden ser evaluados o definitivamente deben ser ajustados | Para analisis interno de la CREG | La Comisión entiende que los problemas sobre el procedimiento de asignación no están relacionados con necesidad de cambios en el contenido de los estudios sino con la revisión y análisis de estos problemas para la asignación de capacidad. Por lo tanto, los estudios únicamente deberían ser actualizados, si el interesado así lo considera, ante cambios que se produzcan en los supuestos empleados en el estudio, que se presenten hasta la fecha de radicación de las solicitudes.
11 | General | 1- Actualmente no se cuenta con la información actualizada de las redes existentes y/o de las obras de expansión aprobadas. Entonces no es posible presentar los Estudios de Conexión con base en esa información actualizada. | 1- Se sugiere tratar de armonizar las fechas para el aplicación del cronograma anual, con las fechas en las que deben tener actualizada la información los Operadores de Red (OR), así como la publicación del plan de expansión del STN y los planes de los OR que garanticen la información de las redes existentes y las obras de expansión aprobadas, para que sean la base de los estudios de conexión a presentar por parte de los agentes. | En el artículo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021 se estableció un plazo de 5 días hábiles, después de cada modificación, para actualizar la información del sistema que haya reportado el transportador a la UPME, en cumplimiento de la Circular CREG 014 de 2022. En caso de incumplimiento esto sería revisado por la SSPD, como parte de sus competencias.
12 | General | 2- La información disponible sobre el estado de la red no permite saber si los proyectos a los que les fueron aprobadas nuevas conexiónes, han cumplido el requisito de garantías; y consecuentemente, no se sabe si esa capacidad está disponible. | 2- Se deberia poder contar con información sobre los proyectos con aprobación de nuevas conexiones y su cumplimiento de requisito de garantías. | Esto hace parte de la información que debe publicarse en la ventanilla única, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Resolución CREG 075 de 2021.
13 | General | 3- Actualmente el Plan de Expansión responde a una visión de expansión según el crecimiento de la demanda de energía y algo de eliminación de restricciones ambientales. No tiene en cuenta una visión de generar nueva capacidad de conexión para permitir nuevas plantas de generación que aceleren la transición energética y una mayor entrada de plantas de bajas emisiones que compita con las existentes. Una de las mayores restricciones que tiene el cambio de matriz energética en los EE.UU. es la limitación de su Red de Transmisión. | 3- Se recomienda revisar los criterios para el Plan de Expansion de Tramision con un enfoque de oferta de puntos para nuevas conexiones y desarrollo futuro del cambio de la matriz energética y no solo como respuesta a una demanda especifica de capacidad. La propuesta es que adicionen criterios para aumentar la oferta de capacidad en función de la expectativa de nuevos generadores, como lo está haciendo Chile. | Este comentario se relaciona con los criterios para la elaboración del plan de expansión, sobre los cuales la CREG no tiene competencia.
14 | General | 4- El nuevo requisito de exigir punto de conexión aprobado por la UPME para poder participar en la Subasta de CxC, imposibilita la participación en esta próxima Subasta de los proyectos que no han contado con la información actualizada sobre el estado de la red, para presentar oportunamente sus Estudios de Conexión y obtener la aprobación de la UPME. | 4- Sugerimos que, si se va a mantener este requisito, se anuncie desde ya otra subasta para el año 2024, para que podamos participar en ella quienes no hemos podido presentarnos en esta, por no tener aún punto de conexión asignado. Podríamos obtenerlo gracias al nuevo Cronograma ampliado para la recepción de solicitudes y la asignación de puntos de conexión y así participaríamos en la nueva Subasta; se honraría con ello el derecho a la igualdad. | El comentario no tiene relación con el tema en consulta y debe revisarse con la regulación respectiva.
15 | General | Se necesita del fortalecimiento de la UPME para cumplir con los tiempos establecidos en la regulación y que la implementación del nuevo mecanismo de asignación sea un éxito. | Este refuerzo puede partir de diferentes fuentes como es el presupuesto de la nación o de ejecutar mecanismos que permitan a la UPME la obtención de recursos para su correcta operación. | Se entienden las razones del comentario. Sin embargo, este tema es competencia de la UPME y no puede resolverse en la regulación.
16 | General | Coordinación interinstitucional entre la UPME, la CREG y el Ministerio que permita lograr los cambios requeridos y que funcionen en el nuevo procedimiento. | Coordinación en los tiempos de respuesta propuestos por la CREG y los tiempos reales que toma la UPME para su respuesta, alineados con el fortalecimiento del equipo operativo de la UPME. | La CREG y la UPME han trabajado conjuntamente en la definición e implementación de las reglas de la Resolución CREG 075 de 2021. Sin embargo, al ser un procedimiento nuevo y con cambios importantes, se ha hecho necesario realizar los ajustes identificados durante la implementación.
17 | Artículo 1 | Al realizar un aplazamiento en el cronograma y eliminar el ciclo de 2024 se espera que: trámites como la solicitud de mayor capacidad a lo disponible, conexión profunda, solicitudes Fila 1 y conexión de demanda (entre otros) tengan un proceso claro e implementable. Adicionalmente, se espera que la UPME cumpla con los tiempos de respuesta definidos en la regulación y no se vuelvan a cometer los errores de la implementación pasada. | Corto plazo (ciclo 2023): i) Garantizar que en este ciclo se tengan en cuenta los proyectos que harán parte de Fila 1 y alinearlos con la definición del siguiente PERGT. Para ello, se propone que la definición de las obras de transmisión partan de los siguientes requerimientos: poder conectar a los proyectos en Bolsa 2 (en la coyuntura actual en la cual los proyectos no se están conectando, permitir que este tipo de proyectos con dicho grado de avances puedan hacerlo), señales de las zonas donde existe alto grado de interés del sector para inversión en proyectos de generación tomadas del ciclo de asignación de 2022, atención de demanda, solución de restricciones del sistema y otras que se consideren pertinentes. ii) Recoger todos los errores de la implementación pasada y garantizar que no se volverán a cometer. iii) Responder en el menor tiempo los recursos de reposición del ciclo 2022, mucho antes del cierre de presentación de solicitudes de capacidad. iv) Cumplir con los tiempos de respuesta de modificación a los conceptos de conexión definidos en la Resolución UPME 528 de 2021. | El propósito del ajuste del plazo del calendario es que parte del tiempo adicional sea utilizado por la UPME para revisar los aspectos señalados por los interesados y corregir lo que se requiera, en caso de que se encuentre necesario.
18 | Artículo 2 | Al realizar un aplazamiento en el cronograma y eliminar el ciclo de 2024 se espera que: trámites como la solicitud de mayor capacidad a lo disponible, conexión profunda, solicitudes Fila 1 y conexión de demanda (entre otros) tengan un proceso claro e implementable. Adicionalmente, se espera que la UPME cumpla con los tiempos de respuesta definidos en la regulación y no se vuelvan a cometer los errores de la implementación pasada. | Mediano plazo (ciclo 2025 en adelante): i) Establecer un esquema claro de asignación en Fila 1 (mecanismo para proponer obras en SDL, STR y STN) ii) Limitar especulación en las solicitudes (ejemplo: garantía de seriedad) iii) Establecer proceso claro para los mecanismos aún no implementados. Emitir Resoluciones CREG pendientes. iv) Para los estudios de conexión: publicar la BD de DigSilent con la cual la UPME realiza sus análisis. De lo contrario, ser precisos con los escenarios (despachos detallados) que deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar dichos estudios y que sean los mismos utilizados por la UPME. Además de hacer seguimiento a la información que reportan los OR para que esta sea completa, clara y de calidad. | Todos los interesados pueden proponer nuevos proyectos de expansión, con su respectiva justificación, para que los agentes y entidades encargados los evalúen y decidan sobre la inclusión de estos proyectos en los planes de expansión. Sobre el tema de la garantía de seriedad, hasta ahora no está clara la eficacia y los beneficios de exigir este requisito adicional. Se asume que la información requerida para los estudios de conexión debe estar disponible. Si los agentes no está cumpliendo con su obligación de actualizar esa información, se sugiere informar a la SSPD.
19 | General | Retirar el requisito de mediciones en sitio para los siguientes ciclos debido a que es una limitación para la presentación de solicitudes. La mayoría de los proyectos no cuentan con esta información. | Modificar Circular CREG 058 de 2022: Eliminar requisito de mediciones en sitio y permitir la presentación de datos de fuentes secundarias. | No hace parte de los temas incluidos en la consulta. El tema está siendo revisando en la Comisión.
20 | General | Comentario para UPME: Revisar el mecanismo de priorización MACC | Corto plazo (ciclo 2023): i) Definir un esquema claro de limitación de pérdidas por zona, de tal forma que no exista posibilidad para reportar información incorrecta. ii) Continuar con el criterio de desempate por orden de llegada. iii) Dar peso a los avances en trámites para los proyectos en Bolsa 3: haber radicado EIA, haber tenido auto de inicio de trámite ambiental (implica completitud), concepto técnico favorable (previo a resolución de aprobación de la licencia), resolución de aprobación de la licencia, procedencia (Consulta previa), promesa de contrato predial, dictamen técnico de mediciones | Sugerimos enviar la solicitud y el soporte de las situaciones evidenciadas, directamente la UPME. Es un tema que no hace parte de la consulta.
21 | Artículo 1 | Aclarar si los proyectos clase 1 de conexión de autogeneración y usuario final hacen parte o no de esta resolución. "Artículo 1. Los plazos del calendario de asignaciones de capacidad de transporte para el año 2023, para los proyectos clase 1 de conexión de generación y de cogeneración al SIN, serán los siguientes" | Especificar si los proyectos clase 1 de autogeneración y usuario final se encuentran cobijados por esta resolución; en caso de que no sea así, se recomienda incluir (en el corto plazo: ciclo 2023) los proyectos de autogeneración con entrega de excedentes (diferentes a los establecidos por la Resolución CREG 174 de 2021), dado que, estos vienen siendo evaluados en conjunto con los proyectos de generación y cogeneración. En el mediano plazo, definir si es posible definir un procedimiento aparte para los proyectos de autogeneración. De igual forma, poner en firme la Resolución que define un procedimiento diferente para conexión de demanda. | Ver respuesta al comentario 1.
22 | Artículo 1 | 1. Proyectos de conexión de demanda Si bien el Documento soporte CREG 901 005 de 2023, plantea que la modificación al cronograma de asignación de capacidad aplica únicamente para las solicitudes de conexión de recursos de generación, debido a que las solicitudes de conexión de usuarios finales que clasifican en los proyectos Clase 1, se permitirá sean radicadas y resueltas en cualquier momento del año de acuerdo con un procedimiento y plazos diferentes a los que se encuentran establecidos, consideramos adecuado que en esta resolución sea definido, pues quedarían en una zona gris mientras la medida es aprobada. Resaltamos la importancia de esta medida, ya que los tiempos establecidos para la asignación de capacidad de transporte a usuarios finales en el STN y STR, resultan muy prolongados respecto de las necesidades de nuevas cargas que surgen en función del desarrollo de la economía y la industria. Adicionalmente, las solicitudes de conexión de carga requieren análisis menos complejos incluso ayudan a la evacuación de generación en el sistema, ya que no dependen del procedimiento de asignación de capacidad de transporte para una asignación de puntuación y ubicación en una fila para luego ser resuelto. |  | Ver respuesta al comentario 1.
23 | Otros | 2. Modificación de la FPO por aplazamiento en la emisión de los conceptos de conexión en el proceso 2022 Un aspecto que, adicional al ajuste del cronograma, ayudaría a descongestionar a la UPME se relaciona con la modificación del cronograma que se tuvo entre el 30 de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023. Los proyectos que se presentaron en el año 2022 tenían la expectativa de que al 30 de diciembre del mismo año se tendría respuesta de las aprobaciones y en esa línea se solicitaron las fechas de puesta en operación FPO. No obstante, las respuestas finalmente se dieron posterior al 28 de febrero de 2023, lo cual, para proyectos con tiempos de desarrollo cortos este atraso planteó un atraso en el inicio de los proyectos. En el proceso de asignación, con el cronograma establecido inicialmente, se generó una expectativa seria y fundada de que el responsable de la asignación sería consecuente con sus actos precedentes, y en tal virtud emitiría los conceptos con o sin capacidad aprobada para el 30 de diciembre del 2022, sin embargo, esto no fue así debido a la ampliación de plazos por 2 meses más realizado en el último día de plazo para la emisión de los conceptos; variando de manera imprevista las circunstancias de tiempo que los interesados teníamos para determinar la FPO de los proyectos, situación que produjo incertidumbre en el proceso de asignación de capacidad de transporte. Por lo anterior, y considerando que la condición de FPO aplica para todos los promotores, es necesario que se establezca ya sea adicionando la Resolución CREG 075 de 2021, o incluyendo en la resolución definitiva de la modificación del cronograma de asignación de capacidad de transporte en comentarios, o por el acto administrativo que considere la UPME, que todos los conceptos emitidos con capacidad de transporte en el año 2023 tendrán una modificación de su FPO de por lo menos 4 meses adicionales; los 4 meses se consideran necesarios debidos a que el atraso en la emisión de los conceptos de conexión no es lineal frente a los atrasos que originan en los cronogramas de desarrollo de los proyectos. Esta medida además descongestionaría significativamente a la UPME, y les daría mayor certeza a los proyectos, ya que para acceder a este mayor plazo, hoy el promotor debe aceptar el punto de conexión, colocar garantías y curva S y posterior a esto, solicitar un cambio de FPO, el cual está siendo resuelto en tiempos considerablemente largos. |  | Este tema no hace parte de los incluidos dentro del proyecto puesto en consulta. Debe tenerse en cuenta que dentro de las causales del artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021 se incluye como causal de modificación de la FPO la demora en trámites. Al respecto se ha considerado que la aprobación del concepto de conexión es un trámite y, por lo tanto, si la demora en este trámite es la causa de la necesidad de modificación de la FPO puede ser invocada dicha causal.
24 | Otros | 3. Información del recurso primario y contenido de los estudios de conexión De acuerdo con la Circular CREG 010 de 2022 y la Circular CREG 058 de 2022, la CREG publicó el contenido y las características para la presentación del estudio de conexión y de disponibilidad de espacio físico para los proyectos Clase 1, de acuerdo con el Artículo 6 de la Resolución CREG 075 de 2021. En el Anexo “Información del recurso primario para proyectos solares y eólicos”, se solicita mediciones en sitio con una resolución mínima de un año, de acuerdo con estándares de medición vigentes. Durante el periodo de transición en el año 2022, se posibilitó de manera transitoria reemplazar las mediciones en sitio con información de fuentes secundarias. Si bien, el contar con las mediciones en sitio ofrece mejor información de los proyectos, esta exigencia tiene un costo importante para proyectos en esta etapa temprana en donde hay una alta incertidumbre de su viabilidad por la disponibilidad de conexión. Adicionalmente, en la Resolución UPME No. 000528 de 2021 que establece el procedimiento para el trámite de solicitudes de conexiones al SIN, se evidencia que la obtención de las mediciones en sitio no tiene una utilidad práctica en el análisis y evaluación para la asignación de la capacidad de transporte. En ese sentido, con el objetivo de reducir barreras asociadas a exigencias de inversión en una etapa temprana de los proyectos y evitando afectaciones financieras a los promotores, consideramos necesario mantener la posibilidad de presentar los estudios de conexión con base a fuentes de información secundarias que sean válidas (lista de fuentes secundarias aprobadas por el CNO) y no de manera obligatoria mediciones en sitio, como está planteado en las Circulares CREG 010 y 058 de 2022. |  | Ve respuesta al comentario 19.
25 | Otros | 4. Condiciones establecidas en el proceso de modificación de la FPO • Tiempo de respuesta a la solicitud de modificación de la FPO El Artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021 establece las causales entre las cuales se pueden modificar la FPO de los conceptos de conexión con capacidad asignado, asimismo se establece que el responsable de la asignación de capacidad de transporte deberá aprobar la modificación de la FPO sujeto a la revisión de los criterios técnicos que se utilizaron en la evaluación de la solicitud. Sin embargo, no se establece un tiempo definido en el cual el responsable de la asignación de capacidad de transporte deberá responder la solicitud de modificación de la FPO. Adicionalmente, en el procedimiento para el trámite de las solicitudes de conexión al SIN que implementó el responsable de la asignación de capacidad de transporte, en su Artículo 11 indica que las solicitudes de modificación de FPO se podrán solicitar en cualquier momento del año. No obstante, tampoco se establece un tiempo definido en el cual el responsable de la asignación de capacidad de transporte deberá responder la solicitud de modificación de la FPO. Por lo anterior, solicitamos incluir en el Artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021 un tiempo definido para que el responsable de la asignación de la capacidad de transporte emita la respuesta de análisis sobre la modificación de la FPO solicitada, sugerimos un tiempo de dos (2) meses para esta actividad. |  | Al ser términos de ley, que pueden ampliarse según las circunstancias propias de cada actuación administrativa, no es posible definir un plazo por parte de la Comisión.
26 | Otros | • Tiempo de respuesta a la solicitud de modificación de la FPO En el proceso de solicitud de modificación de FPO, el responsable de la asignación argumenta la necesidad de revisar la causalidad del hito de la Curva S que resulta afectado por las condiciones acreditadas por los promotores, requiriendo la verificación de los hitos vencidos de la Curva S, en relación con las causales de modificación de FPO que establece el Artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021, exigencia que no tiene soporte normativo alguno; debido que la Resolución CREG 075 de 2021 no determinó como requisito el vencimiento de los hitos de la Curva S en el proceso de modificación de cambio de FPO, por lo tanto, evidenciamos que existiría una violación del principio de legalidad por parte de la UPME en el proceso de asignación de capacidad de transporte. El responsable de la asignación, mediante la Circular Externa UPME No. 083 de 20221, incluyó la condición expresa de vencimiento del hitos de la Curva S para solicitar la modificación de la FPO, exigencia realizada de cumplimiento de una condición no se encuentra dentro de los causales y condiciones establecidas por el regulador, modificando los derechos que se tienen frente proceso de asignación de capacidad de transporte, obligaciones y responsabilidades de los interesados. Además, esto lleva a que los promotores tengan determinados comportamientos no previstos en la regulación, y se materializan consecuencias por el incumplimiento de obligaciones que nunca fueron explícitamente determinadas en la norma. Por lo tanto, solicitamos que dentro de las causales de modificación de FPO se establezca de manera expresa que no se podrán solicitar exigencias por parte del responsable de la asignación de capacidad de transporte que no se encuentren estipuladas de manera explícita en el Artículo 17 de la Resolución CREG 075 de 2021, evitando supeditar o exigir en la solicitud de aprobación de modificación de FPO criterios no determinados en la regulación. |  | Este tema no hace parte de los incluidos dentro del proyecto puesto en consulta. Dado que no es una disposición regulatoria se sugiere enviar el comentario a la UPME.
27 | Artículo 1 | Teniendo en cuenta la cancelación de la ronda de asiganción para la vigencia 2024, comedidamente solicitamos a la UPME extender marginalmente el plazo de recepción de solicitudes de conexión, manteniendo las fechas dadas para que la UPME entregue conceptos de conexión (Fila 1 y Fila 2) | a) Radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte, hasta el 31 de octubre de 2023. | Desplazar más el plazo de radicación de las solicitudes del propuesto en la consulta, requeriría desplazar en la misma cantidad los demás plazos, pues no habría justificación para reducir el tiempo que requiere la UPME para la realización de las actividades necesarias para la asignación de capacidad de transporte.
28 | General | Se adjunta comunicación "180423 CREG Comentarios y propuestas - Ronda de asignación 2022", con comentarios al proceso de asignación qu eha adelantado la UPME durante el 2022 |  | Esta comunicación fue considerada para la expedición del proyecto de resolución CREG 701 013 de 2023, aunque de manera involuntaria se omitió su mención en el documento. En la versión final se incluye dicha mención. No obstante, debe tenerse en cuenta que varios de los aspectos mencionados en la comunicación se relacionan con el procedimiento de asignación, establecido en la Resolución UPME 528 de 2022, por lo que se sugiere dirigirlos a la UPME para la realización de los análisis y ajustes que se consideren necesarios.
29 | General | Antes de proceder con los comentarios particulares, consideramos importante reiterar a la Comisión la necesidad de que los procesos de consulta pública cuenten con los tiempos necesarios de discusión y comentarios. El Decreto 2696 de 2004, compilado en el Decreto 1078 de 2015, indica que las comisiones deberán hacer públicos en su página web y con antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de expedición, todos los proyectos de resolución de carácter general que pretendan adoptar; además, dicha publicación deberá incluir el término para la recepción de las observaciones, reparos y sugerencias, que no podrá ser inferior a diez (10) días hábiles. Dicho lo anterior, (...) el plazo de consulta brindado por la Comisión para el proyecto de Resolución del asunto, cuya fecha límite es el viernes 2 de junio de 2023, es insuficiente para la revisión que deben realizar agentes, gremios, empresas y otras partes interesadas. |  | La resolución cumple los requisitos para consultarse por un tiempo menor al término para la recepción de las observaciones, establecido en el artículo 33 de la Resolución CREG 039 de 2017, ya que se requiere con carácter urgente modificar el plazo de radicación de estudios, que vence el 9 de junio de 2023.
30 | General | De la misma manera, reiteramos la necesidad de que los proyectos normativos en consulta adopten las buenas prácticas internacionales y la experiencia acumulada por la OCDE para la formulación de proyectos regulatorios, donde se resalta la importancia de realizar un proceso decisorio que brinde información ex ante sobre los potenciales resultados de las propuestas gubernamentales, en este caso, haciendo especial énfasis en los potenciales efectos de las decisiones a adoptar por parte del regulador tengan sobre los agentes. Según la guía de consulta pública en el proceso de producción normativa, todo proyecto a consultar debe acompañarse del correspondiente Análisis de Impacto Normativo – AIN. En el caso de propuestas como la presentada por la Comisión, si bien el documento soporte hace referencia a eventuales impactos que podrían tener las alternativas analizadas, consideramos que las mismas podrían profundizar aún más en elementos como el impacto de las demoras de los proyectos en materia de confiabilidad y competitividad en el mercado. |  | En el análisis de impactos, incluido en el Documento CREG 901 005 de 2023, soporte del proyecto de resolución en consulta, se menciona que a la fecha se encuentran asignados alrededor de 23000 MW de capacidad que aún se encuentran sin conectar, lo cual equivale a aproximadamente el 130% de la capacidad que actualmente está conectada en el sistema, por lo tanto, no se considera que se produzca un impacto en la confiabilidad del sistema debido a que el proceso de asignaciones de capacidad de transporte siguiente al año 2023 se inicie a partir de marzo de 2025 y no que su inicio se haga a partir de octubre de 2024, que sería lo que pasaría si se mantiene el calendario de 2024. Tal como se menciona en el documento de soporte, se requiere dar el tiempo para revisar y ajustar los aspectos señalados por los interesados sobre el procedimiento, sin lo cual no se podría garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos con la expedición de la Resolución CREG 075 de 2021, para la asignación de capacidad.
31 | Artículo 2 | Una vez referenciado lo anterior, (...) entendemos los inconvenientes múltiples que han llevado a que no se cumplan los tiempos del cronograma de asignaciones establecido en la Resolución CREG 075 de 2021. Si bien es comprensible la necesidad de evaluar algunos elementos del proceso antes de continuar con el mismo, es importante que la Comisión evalúe la pertinencia de eliminar en su totalidad el proceso 2024 y cuál podría ser su impacto en términos de confiabilidad, teniendo en cuenta el aporte que estos proyectos podrían brindarle al sistema, más aún cuando podría existir un déficit de energía firme en el año 2027. |  | Ver respuesta al comentario 30. Con la subasta de cargo por confiabilidad que se va a realizar a finales de este año se cubren las necesidades de energía firme para el año 2027. En la citación a esta subasta se exige que los proyectos cuenten con concepto de conexión, por tanto, estos proyectos no se ven afectados por el desplazamiento de las asignaciones porque ya deben contar con ese concepto. Por esto, no se observa un impacto en la confiabilidad del sistema ocasionado por el desplazamiento propuesto.
32 | Otros | Capacidad operativa de la UPME (...) [Se] ha acompañado de manera proactiva a la CREG y a la UPME desde el diseño y entrada en vigencia de la Resolución CREG 075 de 2021, entendiendo la importancia de la reglamentación de solicitudes de procesos de conexión, los cuales consideramos fundamentales para continuar dinamizando nuestro sector y sumar de manera ordenada capacidad de generación al sistema. Como se ha manifestado a ambas entidades en diferentes espacios, entendemos los contratiempos que puedan darse al interior de la UPME en materia de personal, particularmente en épocas de empalme y cambio de gobierno; no obstante, es importante que estos escenarios no afecten el normal desarrollo de las agendas planteadas. Dicho esto, es esencial que para las nuevas fechas propuestas por el regulador se logre en el corto plazo una ampliación de la planta de personal de la UPME, teniendo en cuenta: i) el número de recursos de reposición por responder del proceso de asignaciones de 2022; ii) el número de estudios eléctricos que se deben analizar en los próximos períodos, teniendo como referencia el volumen de estudios radicados en la vigencia 2022. Aún en caso de ampliarse los tiempos de los cronogramas próximos, y al margen del impacto que esto pueda tener en el desarrollo de los proyectos en curso, si no se solucionan elementos como la capacidad operativa de la entidad encargada del proceso de asignaciones, los inconvenientes presentados en la vigencia 2022 tienen riesgo de repetirse, e incluso podrían afectar otras actividades misionales a cargo de la UPME, como es el planeamiento de la transmisión y la generación. |  | Se entienden las razones del comentario. Sin embargo, no es posible hacerlo a través de las competencias de la CREG.
33 | General | Compromisos por resolver previo a la radicación de nuevos estudios Como se mencionó antes, se entiende la intención de la Comisión de ampliar los tiempos y corregir las dificultades presentadas en el proceso de asignaciones de 2022; no obstante, vale la pena señalar que la toma de este tipo de decisiones sin el margen de tiempo necesario (teniendo en cuenta que a la fecha los agentes deben radicar los estudios el 9 de junio de 2023), genera unas afectaciones para los agentes en los nuevos proyectos a radicar (por ejemplo, en las FPO estimadas, las cuales afectan el análisis financiero de los proyectos) y los costos respectivos que estos estudios implican. Ahora bien, en caso de ser aprobadas las nuevas fechas propuestas por el regulador en el proyecto de Resolución del asunto, y considerando que el mes de octubre sería el plazo máximo para radicar estudios para la nueva vigencia, es fundamental que antes de esa fecha se logren solucionar los siguientes aspectos: |  | La Comisión decide llevar a sesión CREG una propuesta de modificación de calendario de asignaciones de capacidad del año 2023 atendiendo la solicitud de la UPME, como responsable de asignación, y del MME, hecha durante reunión del 16 de mayo en la que se solicitó a la CREG considerar la solicitud de aplazamiento presentada por SER Colombia el 3 de mayo, motivada principalmente en situaciones identificadas en el procedimiento de asignación. Por lo anterior, la Comisión consideró necesario dar el tiempo que solicita la UPME para terminar las tareas pendientes y revisar y ajustar, en caso de que se requiera, los aspectos señalados por los interesados sobre el procedimiento, con el fin de que se cumpla el propósito de la Resolución CREG 075 de 2021, sobre transparencia y eficiencia en el proceso y claridad y conocimiento de los criterios y procedimientos para la asignación.
34 | Otros | Dar solución a los recursos de reposición vigentes relacionados con el proceso de asignaciones 2022. Sobre este punto, además de indicar en la Resolución definitiva la fecha máxima para recibir estudios y aprobar las asignaciones, se solicita amablemente incluir una fecha máxima para que la UPME dé respuesta a los recursos de reposición, dado que ésta es la línea base para que los agentes realicen el estudio de conexión y de disponibilidad física. Teniendo en cuenta la necesidad de que existan tres meses entre la publicación de la asignación de capacidad y la radicación de estudios, se sugiere que esa fecha sea el 6 de julio de 2023. |  | Al ser términos de ley, que pueden ampliarse según las circunstancias propias de cada actuación administrativa, no es posible definir un plazo por parte de la Comisión.
35 | Otros | Incluir un artículo que establezca un ejercicio de revisión y depuración de la información por parte de la UPME en conjunto con los transmisores/OR, respecto a las capacidades libres de las barras en los puntos de conexión, de manera que la información previa al proceso 2023-2024 sea la misma para todas las partes, y los estudios por radicar cuenten con la mejor información disponible. Además, se sugiere que esta información depurada se incluya en el repositorio público de la UPME sobre parámetros del sistema y disponibilidad física del STN y STR; |  | En el artículo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021 se estableció la obligación a los transportadores de entregar, al responsable de la asignación, la información necesaria para estudios y esta información corresponde a la establecida en la Circular CREG 014 de 2022. Es obligación de los transportadores entregar oportunamente información veraz, completa y de calidad y cumplir con las reglas de actualización que se establecen en el artículo 8 de la Resolución CREG 075 de 2021. El artículo 8 establece que la información requerida por los interesados para la elaboración de sus estudios será consultada a través de la ventanilla única. Por lo anterior, la información para estudios debe ser únicamente la consultada por los interesados a través de la ventanilla única. En el caso de que los transportadores no hayan cumplido con la entrega y actualización de la información en las condiciones antes mencionadas y cumpliendo lo establecido en la regulación, debe informarse a la SSPD para que dentro de sus competencias revise esta situación.
36 | Otros | Definir un plan de acción con una holgura de tiempo que permita a la UPME perfeccionar el código del algoritmo MACC, teniendo en cuenta los inconvenientes surgidos en el análisis del proceso de asignaciones en el proceso 2022, donde la reproducibilidad de este mecanismo no se logró, lo cual se convierte en una barrera para entender la manera en que se realizó el análisis de asignaciones de los proyectos por parte de la UPME; |  | Ese es uno de los objetivos de aplazar la fecha de entrega de estudios de conexión, junto con las demás fechas del cronograma. El plan de acción estaría a cargo de la UPME, como responsable del proceso.
37 | Otros | Es fundamental, de cara al nuevo proceso de asignaciones, que el mercado pueda tener claridad no solo sobre los proyectos que recibieron asignación, sino que se informe sobre cuáles de esos proyectos presentaron garantía, cuáles enviaron recursos de reposición y cuál es el estado de ese recurso. Esta información es vital para brindar mayor transparencia al proceso. |  | Con base en lo establecido en la Resolución CREG 075 de 2021 la información sobre los proyectos con asignación de capacidad se publica en la ventanilla única. Debe tenerse en cuenta que parte de esta información está en análisis por parte de la UPME y, por lo tanto, solo podrá conocerse hasta que se finalicen dichos análisis.
38 | Otros | Aplicar las tarifas para el cobro de los servicios de planeación y asesoría para la emisión de conceptos sobre conexiones en el SIN, de manera que estos recursos permitan fortalecer la capacidad de la UPME, como ha sido previsto en la justificación de las tarifas que fueron publicadas en consulta en la Circular UPME 085 de 2022; adicionalmente, sugerimos incluir los costos de una auditoría externa que permita dar una señal de transparencia de la información el orden y la claridad de los datos; por ejemplo, para validar que la información de la ventanilla única coincida con la evaluación propia de los transportadores/OR; |  | Es un tema de competencia de la UPME. No obstante, con respecto a la calidad de la información de la ventanilla única, la Comisión entiende que es responsabilidad de los agentes reportar información veraz, completa, de calidad y oportuna, de acuerdo con las exigencias que se establecen en la ley y en la regulación.
39 | Otros | Establecer un plazo máximo para dar respuesta a las solicitudes de cambio de FPO en curso, de manera que los estudios eléctricos incorporen estos efectos en las solicitudes a radicar para la vigencia 2023 – 2024. Se sugiere que esa fecha sea el 6 de julio de 2023; |  | Ver respuesta al comentario 34.
40 | Otros | Sugerimos amablemente a la CREG y a la UPME evaluar, para la vigencia 2023 – 2024, la obligación de que los desarrolladores de proyectos eólicos y solares entreguen mediciones en sitio de su recurso primario de generación. Al respecto, consideramos importante permitir que se utilicen fuentes secundarias para el cumplimiento de estos requisitos, haciendo uso de fuentes debidamente reconocidas y certificadas para dar cumplimiento con este requisito. En este grupo de fuentes podrían incluirse las estaciones meteorológicas de los aeropuertos más cercanos a la localización del proyecto, y herramientas como SolarGIS y el atlas del recurso eólico del Banco Mundial. |  | Ver respuesta al comentario 19.
41 | General | En primer lugar, agradecemos por lo dispuesto en la publicación de este proyecto de resolución dado que va en línea con lo solicitado (...). En las consideraciones no se especifica la razón para modificar el cronograma de asignación de capacidad de transporte | Sugerimos que en la resolución de la referencia se especifique que el plazo concedido es para implementar mejoras al proceso que tuvo lugar recientemente, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas. | Se incluye en la parte motiva del texto de la resolución final una mención al respecto.
42 | General | No está claro lo que pasará con las solicitudes que se presenten esta semana, antes de quedar en firme esta resolución, teniendo en cuenta que se establecerá una nueva fecha de corte de la información. | Especificar si los estudios presentados a la fecha seguirán vigentes con la información actualizada por este proyecto de resolución. | Los interesados tienen la opción de mantener los estudios tal como los presentaron o hacerles ajustes, si lo consideran conveniente.
43 | General | Incluir un artículo en el que se modifique el dato "Anexo: Información del recurso primario para proyectos solares y eólicos" del Anexo de la circular CREG 010-2022 en el que se elimine para la VU 2023 las mediciones de recurso primario. | Transitorio. Durante el año 2023, la presentación de mediciones para proyectos eólicos y fotovoltaicos es opcional. | Ver respuesta al comentario 19
44 | Artículo 1 | De manera general vemos adecuado plantear la modificación de los plazos previstos en el proceso de asignación de capacidad de transporte para el año 2023 para los proyectos clase 1 de conexión de generación y de cogeneración al SIN. Como lo comentamos en comunicaciones anteriores, para la fecha propuesta previamente no era posible conocer la información definitiva sobre el proceso de asignación de capacidad del año 2022, por lo que resulta difícil contar con estudios de conexión con información actualizada de la red. De igual forma, teniendo en cuenta la experiencia del proceso de asignación de capacidad de transporte del año 2022, consideramos oportuno extender los tiempos de respuesta a la UPME para la publicación de posición asignada y emisión de conceptos de los proyectos en las filas 1 y 2. |  | La UPME, quien es el responsable de la asignación, no ha solicitado a la CREG considerar un plazo diferente para la asignación de posiciones en las filas ni para la emisión de los conceptos de conexión. Por lo anterior, se considera conveniente mantener los plazos como se definieron en la propuesta.
45 | Artículo 1 | Recomendamos a la CREG considerar que este plazo también se modifique para los proyectos de conexión de usuarios finales al STN o STR, puesto que en el proceso de asignación de capacidad de transporte para el año 2022 se identificaron que para algunos conceptos emitidos, se asignaron cargas en subestaciones sin espacio físico, lo que deriva en que el usuario final deba realizar nuevamente estudios, coordinar con el operador de red una nueva visita (en un tiempo de 4 meses) y radicar su solicitud antes del 9 de junio, lo cual vemos sería imposible de cumplir. | "Artículo 1. Los plazos del calendario de asignaciones de capacidad de transporte para el año 2023, para los proyectos clase 1, serán los siguientes: (…)" | Ver respuesta a comentario 1.
46 | General | Continuamos manifestando nuestra preocupación sobre la carga operativa de la UPME, por lo que recomendamos que igualmente se fortalezca la institución con personal adicional de tal forma que puedan cumplir con los tiempos previstos en la norma actual además de no descuidar sus actividades de planeación de la red para el corto, mediano y largo plazo. |  | Ver respuesta al comentario 32.
47 | General | Recomendamos a la CREG que en cumplimiento del numeral 4 del artículo 3 de la Resolución 40311 de 2020 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, el cual establece que la CREG deberá establecer los elementos de tal forma que garantice que los procesos sean eficientes, efectivos y unificados, realice un análisis ext post al proceso de capacidad del año 2022 y replantee medidas que eviten la especulación de puntos de conexión. |  | La Comisión ha venido trabajando y realizando los ajustes que se han requerido a las disposiciones establecidas en la Resolución CREG 075 de 2021. Con respecto al tema de especulación, que se menciona en el comentario, la CREG no ha recibido ningún soporte acerca de esta afirmación, por lo que les invitamos a documentar las situaciones de especulación que han sido evidenciadas, para analizar las alternativas de solución a implementar en la regulación.
48 | Artículo 2 | Solicitamos amablemente a la CREG revisar la exigencia por parte de la UPME de la medición de datos en sitio para proyectos solares como parte del proceso de solicitud de puntos de conexión. Lo anterior debido a que desde el desarrollo de los proyectos no se percibe un aporte de valor en esta etapa del proceso y en otro sentido está generando sobre costos innecesarios en las fases tempranas de desarrollo de los proyectos. Es importante recalcar que la confiabilidad de la medición satelital para recurso solar está comprobada en el país. Ahora bien, en caso de no considerar lo anterior, sugerimos que se elimine este requisito para el proceso de solicitud de capacidad de transporte del año 2023, y de esta forma se le da la oportunidad a los proyectos que cumplían su año de medición en el 2024 y que con la nueva propuesta de regulación sólo se podría tramitar hasta el 31 de marzo del 2025. |  | Ver respuesta al comentario 19.
49 | Artículo 1 | Consideramos que la extensión del plazo de Radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte del ciclo 2023 no debe extenderse por 4 meses calendario, es decir, pasar del 09 de junio al 06 de octubre. | Proponemos hacer una extensión del plazo de Radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte del ciclo 2023 por 1 mes calendario, es decir, pasar del 09 de junio al 10 de julio. | La UPME, tanto en la comunicación enviada como durante su participación en la sesión CREG, manifestó la necesidad de contar con el plazo propuesto en el proyecto de resolución, por lo que se concluye que el aplazamiento no puede ser inferior al propuesto en la consulta, si se busca resolver las situaciones que están motivando la segunda modificación del calendario del año 2023.
50 | Artículo 1 | Consideramos que la extensión de los plazos del calendario de asignaciones de capacidad de transporte para el año 2023 debe conservar las proporciones de tiempo del calendario vigente, de conformidad con la RESOLUCIÓN CREG No. 101 011 de 2023. Los cuales se presentan a continuación: - 09 de junio del 2023 al 31 de octubre del 2023 - 94 días hábiles - 01 de noviembre del 2023 al 30 de noviembre del 2023 - 20 días hábiles - 01 de diciembre del 2023 al 29 de diciembre del 2023 - 19 días hábiles | Proponemos que los plazos en días hábiles se conserven, quedando las fechas como se muestra a continuación: a)Radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte, hasta el 10 de julio de 2023. b)Publicación de posición asignada a cada proyecto en las filas 1 y 2, hasta el 27 de noviembre de 2023. c)Emisión de conceptos para proyectos asignados a la fila 2, hasta el 27 de diciembre de 2023. d)Emisión de conceptos para proyectos asignados a la fila 1, hasta el 25 de enero de 2024. | Ver respuesta al comentario 49. Al producirse este nuevo aplazamiento del calendario del año 2023 es imposible mantener la emisión de los conceptos de conexión durante este año, por lo que ya no se tiene justificación para considerar plazos inferiores a los establecidos en la Resolución CREG 075 de 2021 para las actividades del calendario. Por esta razón, no se acepta lo solicitado en el comentario.
51 | Artículo 2 | Consideramos que si la CREG determina que no se realizará proceso de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 de conexión de generación en el año calendario 2024, esto tendrá un alto impacto negativo en los objetivos nacionales de la trancisión energética, en la atracción de inversionistas al sector, en los procesos de subasta y en general sobre el mercado de nuevos proyectos. | Proponemos la siguiente redacción del artículo: Las solicitudes de asignación de capacidad de transporte radicadas a partir del 11 de julio de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2024 se tramitarán a partir de esta última fecha y con base en los plazos de la Resolución CREG 075 de 2021. | Tal como se expuso en el documento de soporte CREG 901 005 de 2023, la modificación se está realizado para poder dar tiempo a la UPME de realizar las actividades pendientes, analizar y ajustar, de ser necesario, los aspectos señalados por los interesados y realizar las labores de preparación del siguiente proceso de asignaciones de capacidad de transporte. Esto, con el fin de cumplir los objetivos de la Resolución CREG 075 de 2021.
52 | General | Consideramos que las fuentes secundarias son suficientes para evaluar la producción energética de un proyecto solar, por lo cual, consideramos oportuno que se incluya dentro de esta resolución un artículo que modifique el Anexo: Información del recurso primario para proyectos solares y eólicos, de la Circular 058 de 2022. De manera que en el marco de procedimiento anual de asignación de capacidad de transporte sea posible entregar datos de fuentes secundarias. | Proponemos la siguiente redacción del artículo: Anexo: Información del recurso primario para proyectos solares. Incluye la información del recurso de generación, la cual debe incluir: - Serie de datos de irradiancia solar en el plano (POA) y global horizontal (GHI) [W/m2] en la zona del proyecto por un periodo de mínimo un año y una resolución de toma de muestra cada 10 min o menor. - Serie de datos de temperatura ambiente [C°] en la zona del proyecto por un periodo de mínimo un año y una resolución de toma de muestra cada 10 min o menor. En todo caso los datos de fuentes secundarias deben presentarse en una hoja de datos y seguir los estándares estipulados en la normatividad vigente. | Ver respuesta al comentario 19.
53 | Artículo 2 | En dado caso que en el año calendario 2024 no se realizara proceso de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 de conexión de generación y de cogeneración al SIN. Proponemos aumentar el plazo para suscribir y presentar las garantías de reserva de capacidad, otorgando 2 meses calendario adicionales. Esto considerando la holgura del calendario y permitiendo a los proyectos adelatar el proceso de garantías bancarias con más calma. | Proponemos la siguiente redacción: En el capítulo III de la Resolución CREG 075 de 2021 se establecieron las reglas para el otorgamiento de garantías para la reserva de la capacidad de transporte asignada a los proyectos clase 1. Para el ciclo 2023, se otorgarán 2 meses calendario de prórroga para la suscripción y entrega de las garantías de reserva capacidad de los proyectos con capacidad asignada. | Ver respuesta al comentario 7.

## Lista (hidden)
Tipo de referencia
Documento
General
Artículo 1
Artículo 2
Artículo 3