                                   República de Colombia

[image: image4.emf]
RESOLUCIÓN No.  ________________
DE ________________
HOJA No. 16/16
[image: image5.png]



Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados, para el mercado relevante conformado por los municipios de Boavita, La Uvita y Soatá en el departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada por GASUR S.A. E.S.P.



Ministerio de Minas y Energía
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

RESOLUCIÓN No.                   DE 2015
(                                  )

Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados, para el mercado relevante conformado por los municipios de Boavita, La Uvita y Soatá en el departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada por GASUR S.A. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 14.28 de la Ley 142 de 1994, definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.

El artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible. 

Según lo dispuesto por el artículo 88.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
A través de la Resolución CREG 202 de 2013, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones.
Con la Resolución CREG 138 de 2014, se modifica y adiciona la Resolución CREG 202 de 2013.

Específicamente en el artículo 11 de la Resolución CREG 138 de 2014  adicionó el artículo 27 a la Resolución CREG 202 de 2013 que dispuso lo siguiente para las solicitudes tarifarias de Nuevos Mercados de Distribución:

“Artículo 27. Parámetros transitorios de Tasa de Retorno y gastos eficientes de AOM para  Nuevos Mercados de Distribución. Para los Nuevos Mercados de Distribución que presenten solicitudes tarifarias con anterioridad a la fecha de la firmeza de la Resolución que apruebe la Tasa de Retorno (WACC) para la actividad de Distribución de Gas, se les aprobará Cargos de Distribución conforme a las siguientes condiciones.

1. Tasa de Retorno: El valor de Tasa de Retorno o WACC a utilizar para el Cálculo de los Cargos de Distribución corresponderá a la definida en la Resolución CREG 069 de 2006.

2. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM): La metodología a utilizar para la definición de los gastos de AOM eficientes corresponderá a la establecida en el numeral 7.4 de la Resolución CREG 011 de 2003.

Parágrafo: Los distribuidores que solicitaron y se les aprobaron cargos de Distribución para los Nuevos Mercados de Distribución utilizando los parámetros transitorios, dentro de los (30) treinta días siguientes contados a partir de la  firmeza de la Resolución que apruebe la Tasa de Retorno (WACC) para la actividad de Distribución de Gas por redes de tubería, podrán hacer nuevamente solicitud de aprobación de cargos a la Comisión, como Nuevo Mercado de Distribución o anexándose a Mercados Existentes de distribución, calculados con la tasa de retorno para la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y los gastos eficientes AOM determinados conforme al anexo 10 de la presente resolución”.

El artículo 6.2 de la Resolución CREG 202 sobre la información que debe contener la solicitud consagra:

“…
El solicitante deberá indicar expresamente si cuenta o no con recursos públicos para la financiación de infraestructura de distribución y en caso afirmativo deberá indicar su procedencia, monto, destinación y deberá discriminar las inversiones que ejecutará con recursos propios y aquella que ejecutará con recursos públicos. 

Con el propósito de comunicar la actuación administrativa a terceros, cada Distribuidor deberá incluir un resumen de la solicitud tarifaria presentada, que incluya, como mínimo, la información establecida en el ANEXO 2 de esta Resolución. Conforme al resumen remitido, se comunicará la actuación administrativa a los terceros, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, o aquella que la modifique, aclare o sustituya”. 

La empresa GASUR S.A. E.S.P. mediante comunicaciones radicadas en la CREG bajo los números E-2014-002767 y E-2014-003884, con base en lo establecido en las resoluciones CREG 202 de 2013 y 011 de 2003, solicitó aprobación del cargo de distribución de GNC por redes, para el mercado relevante conformado por los municipios de Boavita, La Uvita y Soatá en el departamento de Boyacá.  

En la mencionada comunicación se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de AOM de distribución y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Igualmente, la empresa GASUR S.A. E.S.P. informa  que el proyecto cuenta con recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento para la construcción de infraestructura de distribución de GNC por redes para los municipios de Boavita, La Uvita y Soatá en el departamento de Boyacá, con un monto de $3.362.817.473.
El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011 determina que “Las Entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de Regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización  de dichos bienes o derechos”. 
Conforme los parámetros transitorios mencionados, la Comisión mediante comunicación S-2014-005194 del 1 de diciembre de 2014 informa a la empresa GASUR S.A. E.S.P. lo siguiente:

“Dentro del trámite de la solicitud del asunto, consideramos pertinente señalarle que recientemente la Comisión expidió la Resolución CREG 138 de 2014 “Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CREG 202 de 2013”, la cual estableció en su artículo 11 lo siguiente:

  “Artículo 11. Adiciónese el Artículo 27 a la Resolución CREG 202 de 2013:

Artículo 27. Parámetros transitorios de Tasa de Retorno y gastos eficientes de AOM para  Nuevos Mercados de Distribución. Para los Nuevos Mercados de Distribución que presenten solicitudes tarifarias con anterioridad a la fecha de la  firmeza de la Resolución que apruebe la Tasa de Retorno (WACC) para la actividad de Distribución de Gas, se les aprobará Cargos de Distribución conforme a las siguientes condiciones.

1. Tasa de Retorno: El valor de Tasa de Retorno o WACC a utilizar para el Cálculo de los Cargos de Distribución corresponderá a la definida en la Resolución CREG 069 de 2006.

2. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM): La metodología a utilizar para la definición de los gastos de AOM eficientes corresponderá a la establecida en el numeral 7.4 de la Resolución CREG 011 de 2003.

Parágrafo: Los distribuidores que solicitaron y se les aprobaron cargos transitorios para los Nuevos Mercados de Distribución, dentro de los (30) treinta días siguientes contados a partir de la  firmeza de la Resolución que apruebe la Tasa de Retorno (WACC) para la actividad de Distribución de Gas por redes de tubería, podrán hacer nuevamente solicitud de aprobación de cargos a la Comisión calculados con la tasa de retorno para la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y los gastos eficientes AOM determinados conforme al anexo 10 de la presente resolución.”

Así las cosas, la Comisión considera pertinente en el trámite de aprobación del cargo distribución utilizar los parámetros transitorios de tasa de retorno y gastos eficientes de AOM para nuevos mercados de distribución, definida en la resolución en mención. 

Ahora bien, si la empresa difiere de lo anterior, se le concede el término de tres (3) días hábiles, contados a partir del recibo de la presente comunicación, para que efectúe los pronunciamientos que considere pertinentes. Si dentro del término otorgado la empresa guarda silencio, entendemos que está de acuerdo con lo planteado por la Comisión. (…)” 
Mediante comunicación con radicado CREG E-2014-012663, la empresa GASUR S.A. E.S.P. atiende el requerimiento efectuado por la Comisión, en los siguientes términos:

“De acuerdo al comunicado descrito en el asunto informamos que SI estamos de acuerdo con la expedición de la de la resolución tarifaria basada en los parámetros descritos por ustedes en dicha comunicación.

Por otra parte le comunicamos que nuestra empresa si radico ante la UPME la proyección de demanda copia de la cual haremos llegar a más tardar el día martes 16 de diciembre.”

Mediante auto proferido el día 15 de diciembre de 2014, la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por GASUR S.A E.S.P. para la aprobación del cargo de distribución de gas combustible por redes de tubería para mercado relevante compuesto por  los municipios de Boavita, La Uvita y Soatá en el departamento de Boyacá.  

Conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la CREG publicó en su página Web y en el Diario Oficial No. 49.368 del 17 de diciembre de 2014, el Aviso No. 103 en el cual hace saber de la solicitud presentada por GASUR S.A E.S.P. para la aprobación del cargo de distribución de gas combustible por redes de tubería para mercado relevante compuesto por  los municipios de Boavita, La Uvita y Soatá en el departamento de Boyacá, a fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación. 

La Comisión, mediante comunicación con radicado CREG S-2015-001324 de marzo 27 de 2015, solicitó a la empresa dentro del procedimiento para la aprobación de cargos, el envío de la siguiente información, en cumplimiento de los requisitos exigidos en las resoluciones CREG 202 de 2013 y 138 de 2014: 
(…) 

· Es necesario el concepto de la UPME sobre las proyecciones de demanda, tal como lo dispone el numeral 9.8.3 del artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013, ya que revisando el estudio tarifario se observa que al día de hoy, no hay un concepto positivo por parte de la UPME a las proyecciones y estudio de demanda presentado por su empresa ante esa entidad.

Lo anterior es de preocupación por parte de la CREG debido a que esto ha impedido a la entidad decidir sobre la aprobación de cargos respectiva, impidiendo además que los municipios objeto de su solicitud, puedan contar con la prestación del servicio de gas combustible. 

· Como el proyecto cuenta con recursos públicos, le solicitamos copia del acto, convenio, mediante el cual éstos fueron otorgados. Igualmente, deberá discriminar claramente listado de inversiones, clasificada por unidades constructivas, las que se realizarán con los recursos públicos y los que se harán con dineros propios de la empresa.

Lo anterior, para efectos del cobro a los usuarios de la componente de inversión, que establece el numeral 6.7 del artículo 6 de la Resolución CREG 202 de 2013:

“6.7. SOLICITUDES DE CARGOS DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERIODO TARIFARIO EN NUEVOS MERCADOS RELEVANTES DE DISTRIBUCIÓN QUE CUENTAN CON RECURSOS PUBLICOS.

Para la aprobación de Cargos de Distribución para el siguiente periodo tarifario en Mercados Relevantes de Distribución que cuentan con recursos públicos, los distribuidores deberán discriminar claramente los activos que se realizarán con estos recursos públicos y los que se harán con dineros propios de la empresa. 

La CREG en las resoluciones particulares desagregará los cargos de distribución resultantes del cálculo tarifario en: (i) componente de inversión pagada con recursos públicos; (ii) componente de inversión pagada con recursos de la empresa y (iii) componente que remunera gastos de administración, operación y mantenimiento – AOM. 

El componente de inversión correspondiente a recursos de la empresa sólo podrá iniciar su cobro al usuario, al mes siguiente de que la distribuidora haya finalizado la construcción de todos los activos que fueron reconocidos en los Cargos de Distribución aprobados.

Para esto la empresa deberá enviar a la Superintendencia de Servicios Públicos las correspondientes certificaciones expedidas por los fondos o los entes territoriales que hayan aportado los recursos públicos.” 

La empresa GASUR S.A. E.S.P. mediante oficio con radicado CREG E-2015-004966 de mayo 12 de 2015, da respuesta a la solicitud de información solicitada por le comisión en los siguientes términos:
“Damos respuesta al comunicado enviado por usted en los siguientes términos:

· Anexamos concepto emitido por la UPME el día 7-05-2015.

· Anexamos copia de los convenios 111 y 112 de 2014  entre MINMINAS FECF y GASUR SA. ESP.

· Anexamos cuadros listado de inversiones convenios 111 y 112 de 2014”
La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, a través de la comunicación con radicado interno CREG- E-2015-004892 de fecha 11 de mayo de 2015, considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa GASUR S.A. E.S.P. cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013, se establecieron las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.

La aplicación de la fórmula tarifaria general inició a partir del 1 de enero de 2014 por un período de cinco años. 
El numeral 9.3 del artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben excluir a los usuarios residenciales.”

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa GASUR S.A. E.S.P. para el mercado relevante conformado por los municipios de Boavita, La Uvita y Soatá en el departamento de Boyacá cuenta con red primaria y secundaria y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se podrá determinar para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.  

Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por GASUR S.A. E.S.P. mediante radicados E-2014-002767, E-2014-003884 y E-2015-004966, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución que trata las resoluciones CREG 202 de 2013 y 138 de 2014., según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas efectuó los cálculos tarifarios correspondientes, a partir de la metodología establecida en las resoluciones CREG 202 de 2013 y 138 de 2014 y demás información disponible en la Comisión, los cuales se presentan en el Documento CREG-050 de 2015.
Conforme al Decreto 2897 de 2010 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Resolución 44649 de 2010 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas dio respuesta al cuestionario adoptado por esta última entidad para la evaluación de la incidencia sobre la libre competencia del presente acto administrativo, el cual se encuentra en el Documento CREG-050 de 2015.
Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014 y de las fórmulas generales para la prestación del servicio público domiciliario de distribución de gas combustible por redes de tubería adoptados mediante Resolución CREG 137 de 2013, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó el presente acto administrativo en la sesión No. 659 del 29 de mayo  de 2015.
RESUELVE:

CAPÍTULO I.
CARGO DE DISTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 1. Mercados Relevantes de Distribución Para el Siguiente Periodo Tarifario. Conforme a lo definido en el numeral 5.2. de la Resolución CREG 202 de 2013, se creará un Nuevo Mercado de Distribución el cual estará conformado por los municipios de Boavita, La Uvita y Soatá en el departamento de Boyacá.

ARTÍCULO 2. Demandas Esperadas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. Inversión Base. La Inversión Base para determinar el cargo promedio de distribución para el Mercado Relevante de Distribución Para el Siguiente Periodo Tarifario definido en el artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). Para el Programa de Nuevas Inversiones se reconocen los siguientes valores, con la descripción presentada en el Anexo 1 de la presente Resolución:
Aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013 y 138 de 2014, se calcularon para la componente que remunera la inversión base, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial, las siguientes variables principales:
Usuarios de Uso Residencial
	Variable
	Descripción
	Valor

	IBMNrpk
	Inversión Base de la Red Primaria del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k, conformado por Municipios Nuevos, expresada en pesos de la Fecha Base
	1.409.319.131,99

	VP(Q(PR)tk)
	Valor presente de la proyección anual de demanda Total para el (los) Municipio(s) Nuevo(s) que va(n) a constituir el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en metros cúbicos (m3). 


	3.983.175,87

	IBMNrsk
	Inversión Base de la Red Secundaria del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k, conformado por Municipios Nuevos, expresada en pesos de la Fecha Base.
	3.826.213.136,75

	VP(Q(PR)NoResrs + Q(PR)Res)
	Valor Presente de la sumatoria de la proyección anual de demanda para 20 años correspondiente a Usuarios de Uso Diferentes al Residencial que se van a conectar a la Red Secundaria y de la proyección de demanda correspondiente a Usuarios de Uso Residencial del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en metros cúbicos (m3)
	3.983.175,87


Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
	Variable
	Descripción
	Valor

	IBMNrpk
	Inversión Base de la Red Primaria del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k, conformado por Municipios Nuevos, expresada en pesos de la Fecha Base
	1.409.319.131,99

	VP(Q(PR)tk)
	Valor presente de la proyección anual de demanda Total para el (los) Municipio(s) Nuevo(s) que va(n) a constituir el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en metros cúbicos (m3). 


	3.983.175,87

	IBMNrs(NoRes)k
	Inversión Base correspondiente a la Red Secundaria que va a ser utilizada por Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en pesos de la Fecha Base
	174.763.601,17

	VP(Q(PR)tk)
	Valor presente de la proyección anual de demanda Total para el (los) Municipio(s) Nuevo(s) que va(n) a constituir el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en metros cúbicos (m3). 
	3.983.175,87

	VP(Q(PR)Resk)
	Valor Presente de la proyección anual de demanda  para 20 años de Usuarios de Uso Residencial del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos expresada en metros cúbicos (m3).
	3.801.242,95


ARTÍCULO 4. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM. El nivel de eficiencia obtenido del modelo de optimización es del 38,79%. Aplicando este resultado al valor presente de los gastos de AOM propuestos para el Horizonte de Proyección, se obtiene el siguiente valor para incorporar al cálculo del cargo que remunera los gastos de AOM. En el Anexo 3 se presentan los gastos de AOM para el Horizonte de Proyección:
	Componente
	$ del

 31 de diciembre de 2013

	Valor Presente de los gastos de AOM, con nivel de eficiencia.
	673.808.436


Aplicando la metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013 y 138 de 2014, se calcularon para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial, las siguientes variables principales:
Usuarios de Uso Residencial
	Variable
	Descripción
	Valor

	VP(AOM(PR)rpk)
	Valor Presente de la proyección anual de gastos de AOM para 20 años de la Red Primaria, del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en pesos de la Fecha Base
	133.309.596,33

	VP(Q(PR)tk)
	Valor presente de la proyección anual de demanda Total para el (los) Municipio(s) Nuevo(s) que va(n) a constituir el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en metros cúbicos (m3).
	3.983.175,87

	VP(AOM(PR)rsk)
	Valor Presente de la proyección anual de gastos de AOM para 20 años de la Red Secundaria del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en pesos de la Fecha Base
	540.498.840,02

	VP(Q(PR)NoResrsk + Q(PR)Resk)
	Valor Presente de la sumatoria de la proyección anual de demanda para 20 años correspondiente a Usuarios de Uso Diferentes al Residencial que se van a conectar a la Red Secundaria y de la proyección de demanda correspondiente a Usuarios de Uso Residencial del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en metros cúbicos (m3). 


	3.983.175,87


Usuarios diferentes a los de Uso Residencial
	Variable
	Descripción
	Valor

	VP(AOM(PR)rpk)
	Valor Presente de la proyección anual de gastos de AOM para 20 años de la Red Primaria, del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en pesos de la Fecha Base
	133.309.596,33

	VP(Q(PR)tk)
	Valor presente de la proyección anual de demanda Total para el (los) Municipio(s) Nuevo(s) que va(n) a constituir el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en metros cúbicos (m3).
	3.983.175,87

	VP(AOMrs(NoRes)k)
	Valor Presente de la proyección anual de gastos de AOM para 20 años correspondientes a la Red Secundaria que es utilizada por usuarios diferentes a los de Uso Residencial del del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresado en pesos de la Fecha Base
	24.687.470,44

	VP(Q(PR)tk)
	Valor presente de la proyección anual de demanda Total para el (los) Municipio(s) Nuevo(s) que va(n) a constituir el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos, expresada en metros cúbicos (m3).
	3.983.175,87

	VP(Q(PR)Resk)
	Valor Presente de la proyección anual de demanda  para 20 años de Usuarios de Uso Residencial del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario k conformado por Municipios Nuevos expresada en metros cúbicos (m3). 


	3.801.242,95


ARTÍCULO 5. Cargo de distribución aplicable a los usuarios de Uso Residencial. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial aplicable en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por red se fija en 1.483,58 $/m3 ($ del 31 de diciembre de 2013) desagregados de la siguiente manera:
	Componente
	$/m3

	Cargo de distribución
	1.483,58

	· Componente de Inversión FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO 
	758,47

	· Componente de inversión GASUR S.A. E.S.P.
	555,94

	· Componente Gastos AOM
	169,17


          NOTA:
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2013
Parágrafo 1.  Para el cálculo de las tarifas que se cobren a los usuarios con base en los cargos aprobados en la presente Resolución, se tendrá en cuenta lo establecido en el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, o aquella que la modifique, aclare o sustituya.
Parágrafo 2. El componente de inversión correspondiente a recursos de la empresa sólo podrá iniciar su cobro al usuario, al mes siguiente de que la distribuidora haya finalizado la construcción de todos los activos que fueron reconocidos en el cargo de distribución aprobado.

Parágrafo 3. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 202 de 2013. 
ARTÍCULO 6. Cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de Uso Residencial. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial aplicable en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por red se fija en 1.483,58 $/m3 ($ del 31 de diciembre de 2013) desagregados de la siguiente manera:
	Componente
	$/m3

	Cargo de distribución
	1.483,58

	· Componente de Inversión FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO 
	758,47

	· Componente de inversión GASUR S.A. E.S.P.
	555,94

	· Componente Gastos AOM
	169,17


          NOTA:
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2013

Parágrafo 1.  Para el cálculo de las tarifas que se cobren a los usuarios con base en los cargos aprobados en la presente Resolución, se tendrá en cuenta lo establecido en el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, o aquella que la modifique, aclare o sustituya.
Parágrafo 2. El componente de inversión correspondiente a recursos de la empresa sólo podrá iniciar su cobro al usuario, al mes siguiente de que la distribuidora haya finalizado la construcción de todos los activos que fueron reconocidos en el cargo de distribución aprobado.

Parágrafo 3. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 202 de 2013.
ARTÍCULO 7. Vigencia del Cargo de distribución aplicable a los usuarios de Uso Residencial y usuarios diferentes a los de uso residencial.  El Cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial y a los usuarios diferentes a los de uso residencial, estarán vigentes desde la fecha en que quede en firme la presente resolución y hasta cuando se cumplan cinco (5) años desde la entrada en vigencia de la Resolución CREG 202 de 2013, sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos. 

Parágrafo. Si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aquí aprobados perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución,  sí doce (12) meses después de que haya quedado en firme los cargos aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un 50% las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

CAPÍTULOII.
 FÓRMULA TARIFARIA
ARTÍCULO 8. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria, regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia  de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG-137 de 2013. Vencido este período las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
CAPÍTULOIII.
 OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 10. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de  la empresa GASUR S.A. E.S.P. y  al FONDO ESPECIAL CUOTA DE FOMENTO y publicarse en el Diario Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C.  a
	CARLOS FERNANDO ERASO CALERO
	           JORGE PINTO NOLLA

	Viceministro de Energía
	Director  Ejecutivo

	Delegado del Ministro de Minas y Energía

Presidente
	


ANEXO 1

PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES
[image: image1.emf]Año 1 Año 2Año 3Año 4Año 5

Boavita-BoyacaTubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto TPE3/4ACO 44,031,009     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 15.277 0 0 0 0 672,661,728     

Boavita-BoyacaTubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto TPE1ACO 46,248,436     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 2.856 0 0 0 0 132,085,534     

Boavita-BoyacaTubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto TPE2ACO 55,795,549     Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 0 0 0 0 0 -                    

Boavita-BoyacaTubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE3/4TA 46,575,903     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 2.546 0 0 0 0 118,582,248     

Boavita-BoyacaTubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE2TA 58,279,402     Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 0 0 0 0 0 -                    

Boavita-BoyacaTubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 16,101,189     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 7.639 0 0 0 0 122,996,983     

Boavita-BoyacaTubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde TPE2ZV 27,961,673     Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 4.423 0 0 0 0 123,674,480     

Boavita-BoyacaCabezas de prueba o columnas de agua PLI02 336,585          Activos de Control de Calidad Primaria 2 0 0 0 0 673,170            

Boavita-BoyacaEstación GNC 200 m3/hora RM200 309,208,729   Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 1 0 0 0 0 309,208,729     

Boavita-BoyacaCruce aereo (0-20 m) CA020 611,341          Activos Especiales Primaria 1 0 0 0 0 611,341            

La uvita-BoyacaTubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto TPE3/4ACO 44,031,009     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 16.649 0 0 0 0 733,072,272     

La uvita-BoyacaTubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto TPE1ACO 46,248,436     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 1.016 0 0 0 0 46,988,411       

La uvita-BoyacaTubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto TPE2ACO 55,795,549     Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 2.085 0 0 0 0 116,333,719     

La uvita-BoyacaTubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE3/4TA 46,575,903     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 0 0 0 0 0 -                    

La uvita-BoyacaTubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE2TA 58,279,402     Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 0 0 0 0 0 -                    

La uvita-BoyacaTubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 16,101,189     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 7.135 0 0 0 0 114,881,983     

La uvita-BoyacaTubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde TPE2ZV 27,961,673     Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 2.085 0 0 0 0 58,300,088       

La uvita-BoyacaCabezas de prueba o columnas de agua PLI02 336,585          Activos de Control de Calidad Primaria 2 0 0 0 0 673,170            

Soata-Boyaca Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto TPE3/4ACO 44,031,009     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 30 0 0 0 0 1,320,930,276  

Soata-Boyaca Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto TPE1ACO 46,248,436     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 8 0 0 0 0 369,987,490     

Soata-Boyaca Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto TPE2ACO 55,795,549     Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 3.75 0 0 0 0 209,233,307     

Soata-Boyaca Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE3/4TA 46,575,903     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 10 0 0 0 0 465,759,026     

Soata-Boyaca Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla TPE2TA 58,279,402     Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 2.25 0 0 0 0 131,128,655     

Soata-Boyaca Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde TPE3/4ZV 16,101,189     Activos Inherentes a la OperaciónSecundaria 10 0 0 0 0 161,011,890     

Soata-Boyaca Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde TPE2ZV 27,961,673     Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 1.5 0 0 0 0 41,942,510       

Soata-Boyaca Cabezas de prueba o columnas de agua PLI02 336,585          Activos de Control de Calidad Primaria 2 0 0 0 0 673,170            

Soata-Boyaca Detector Portátil de Odorizante IO02 19,950,570     Activos de Control de Calidad Primaria 1 0 0 0 0 19,950,570       

Soata-Boyaca Sistema digital de grabación, 1 municipio SGL02 33,990,148     Activos de Control de Calidad Primaria 1 0 0 0 0 33,990,148       

Soata-Boyaca Estación GNC 200 m3/hora RM200 309,208,729   Activos Inherentes a la OperaciónPrimaria 1 0 0 0 0 309,208,729     

Soata-Boyaca Cruce aereo (0-20 m) CA020 611,341          Activos Especiales Primaria 1 0 0 0 0 611,341            

Soata-Boyaca Otros Activos TMP-1 212,500,000   Otros Activos Primaria 1 0 0 0 0 212,500,000     

TOTAL 5,827,670,968  

Cantidad

Costo Total Municipio Unidad Constructiva Codigo UC Costo Tipo de Inversión Red


(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2013)

	CARLOS FERNANDO ERASO CALERO
	JORGE PINTO NOLLA

	Viceministro de Energía
	Director  Ejecutivo

	Delegado del Ministro de Minas y Energía

Presidente
	


ANEXO 2

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

NÚMERO DE USUARIOS
[image: image2.emf]PrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundaria

Boavita-BoyacaResidencial 0 677 0 774 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871

Boavita-BoyacaEstrato 1 0 335 0 383 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431

Boavita-BoyacaEstrato 2 0 342 0 391 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440

Boavita-BoyacaComercial 0 7 0 8 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9

Boavita-BoyacaOtros 0 9 0 10 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12

La uvita-BoyacaResidencial 0 209 0 238 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268

La uvita-BoyacaEstrato 1 0 104 0 118 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133

La uvita-BoyacaEstrato 2 0 105 0 120 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135

La uvita-BoyacaComercial 0 3 0 3 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4

La uvita-BoyacaOtros 0 4 0 4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5

Soata-Boyaca Residencial 0 1442 0 1648 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854

Soata-Boyaca Estrato 1 0 620 0 709 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797

Soata-Boyaca Estrato 2 0 822 0 939 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057

Soata-Boyaca Comercial 0 10 0 11 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13

Soata-Boyaca Otros 0 13 0 14 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16

TOTAL 0 2374 0 2710 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052

PrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundariaPrimariaSecundaria

Boavita-BoyacaResidencial 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871 0 871

Boavita-BoyacaEstrato 1 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431 0 431

Boavita-BoyacaEstrato 2 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440 0 440

Boavita-BoyacaComercial 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9

Boavita-BoyacaOtros 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12 0 12

La uvita-BoyacaResidencial 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268 0 268

La uvita-BoyacaEstrato 1 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133 0 133

La uvita-BoyacaEstrato 2 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135 0 135

La uvita-BoyacaComercial 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4

La uvita-BoyacaOtros 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5

Soata-Boyaca Residencial 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854 0 1854

Soata-Boyaca Estrato 1 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797 0 797

Soata-Boyaca Estrato 2 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057 0 1057

Soata-Boyaca Comercial 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13 0 13

Soata-Boyaca Otros 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16 0 16

TOTAL 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052 0 3052

Año 20

Municipio Usuario

Año 1

Municipio Usuario

Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19

Año 8 Año 9 Año 10

Año 11 Año 12 Año 13

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7


VOLUMEN (m3)
[image: image3.emf]Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria

Boavita-BoyacaResidencial -              142,170        -        162,540        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910       

Boavita-Boyaca Estrato 1 -              70,350          -        80,430          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510         

Boavita-Boyaca Estrato 2 -              71,820          -        82,110          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400         

Boavita-Boyaca Comercial -              4,410            -        5,040            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670           

Boavita-Boyaca Otros -              3,780            -        4,200            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040           

La uvita-BoyacaResidencial -              43,890          -        49,980          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280         

La uvita-Boyaca Estrato 1 -              21,840          -        24,780          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930         

La uvita-Boyaca Estrato 2 -              22,050          -        25,200          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350         

La uvita-Boyaca Comercial -              1,890            -        1,890            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520           

La uvita-Boyaca Otros -              1,680            -        1,680            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100           

Soata-Boyaca Residencial -              302,820        -        346,080        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340       

Soata-Boyaca Estrato 1 -              130,200        -        148,890        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370       

Soata-Boyaca Estrato 2 -              172,620        -        197,190        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970       

Soata-Boyaca Comercial -              6,300            -        6,930            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190           

Soata-Boyaca Otros -              5,460            -        5,880            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720           

TOTAL

-           

512,400        -        584,220        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770       

Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria Primaria Secundaria

Boavita-BoyacaResidencial -              182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910        -        182,910       

Boavita-Boyaca Estrato 1 -              90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510          -        90,510         

Boavita-Boyaca Estrato 2 -              92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400          -        92,400         

Boavita-Boyaca Comercial -              5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670            -        5,670           

Boavita-Boyaca Otros -              5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040            -        5,040           

La uvita-BoyacaResidencial -              56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280          -        56,280         

La uvita-Boyaca Estrato 1 -              27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930          -        27,930         

La uvita-Boyaca Estrato 2 -              28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350          -        28,350         

La uvita-Boyaca Comercial -              2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520            -        2,520           

La uvita-Boyaca Otros -              2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100            -        2,100           

Soata-Boyaca Residencial -              389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340        -        389,340       

Soata-Boyaca Estrato 1 -              167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370        -        167,370       

Soata-Boyaca Estrato 2 -              221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970        -        221,970       

Soata-Boyaca Comercial -              8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190            -        8,190           

Soata-Boyaca Otros -              6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720            -        6,720           

TOTAL -              658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770        -        658,770       

Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Municipio Usuario

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Municipio Usuario

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4


	CARLOS FERNANDO ERASO CALERO
	JORGE PINTO NOLLA

	Viceministro de Energía
	Director  Ejecutivo

	Delegado del Ministro de Minas y Energía

Presidente
	


ANEXO 3

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM-

 ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
	AÑO
	GASTOS AOM
($ dic 2013)

	1
	82.567.063

	2
	84.807.804

	3
	87.092.490

	4
	87.092.490

	5
	87.092.490

	6
	87.092.490

	7
	87.092.490

	8
	87.092.490

	9
	87.092.490

	10
	87.092.490

	11
	87.092.490

	12
	87.092.490

	13
	87.092.490

	14
	87.092.490

	15
	87.092.490

	16
	87.092.490

	17
	87.092.490

	18
	87.092.490

	19
	87.092.490

	20
	87.092.490

	VPN (11,31%)
	673.808.436


	CARLOS FERNANDO ERASO CALERO
	JORGE PINTO NOLLA

	Viceministro de Energía
	Director  Ejecutivo

	Delegado del Ministro de Minas y Energía

Presidente
	


� EMBED PBrush ���








_1332657765

