## Comenta
Comentarios a la Resolución CREG 208 de 2020
No. | Empresa | Referencia | Comentario | Respuesta
45 | E01 | General | En el documento D-166-2020, se establece que el cumplimiento de la Resolución CREG 106 de 2006 se mantiene. Sin embargo, ante la incertidumbre de la entrada de los proyectos con conexión asignada, solicitamos aclarar si se debe ejecutar el estudio de conexión solo con los proyectos que ya se encuentran en operación en el sistema, descartando los proyectos con conexión asignada futura. Así mismo, quisiéramos confirmar si para la ejecución del estudio de conexión no deben ser tenidos en cuenta los proyectos con conexión aprobada que a la fecha de ejecución del estudio no hayan entrado en operación comercial | Le corresponde a la UPME definir los criterios a tener en cuenta para los estudios que presenten los interesados. También se busca que la información relacionada con proyectos con capacidad asignada esté disponible en la ventanilla única
20 | E04 | General | Conectarse a menor capacidad implica la duplicidad de pruebas y congestiones en los sistemas en las entradas y posibles perturbaciones en los sistemas de potencia, que se verán afectados por las entradas y salidas de agentes en cortos plazos. Y así el CND tenga la tarea de definir los mecanismos o esquemas operativos requeridos para garantizar que el agente no supere la capacidad temporal autorizada, es al OR a quien le corresponderá en última instancia, y en aras a proteger la operatividad de su sistema, que se cumplan los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad en la operación del SIN, es decir, se le adicionan cargas de supervisión y control a los OR. Se desconoce los efectos que se producirán en la operatividad de los sistemas al tener agente entrantes y salientes, esto implicará para el OR tener una mayor carga operativa y de vigilancia, la cual además lo hace responsable de la estabilidad del servicio. Las consecuencias económicas en la disponibilidad en los centros de control y monitoreo, revisiones y coordinación en entrada y salida de agentes. | En general, la supervisión del sistema de transporte la hace el CND. También tiene la información de las plantas despachadas centralmente. Los OR continuarán con sus funciones de permitir la conexión de los interesados en conectarse al sistema.
103 | E07 | General | Sugerimos a la Comisión que evalúe la posibilidad de expedir dentro de esta misma Resolución la reglamentación asociada a la cesión de capacidad entre proyectos de generación conectados a la misma área eléctrica, de manera que sea una alternativa viable antes del periodo de tres meses otorgado por el Ministerio para reglamentar la Resolución 40311 | El tema de cesión se incluye dentro de la propuesta general
15 | E04 | General | Surgen varias preguntas sobre cómo se aplicaría el acceso temporal, si se podría permitir la cesión del punto de conexión de manera temporal y qué pasaría si se suscribe un contrato y mientras el otro queda suspendido; entonces, realmente se presenta un tráfico de figuras jurídicas que deben quedar bien estipuladas para que en la práctica no se propicien excesos o defectos en los derechos y obligaciones que adquieren los involucrados | La UPME centraliza la emisión de conceptos de conexión para generadores. A partir de estas decisiones los transportadores deben permitir la conexión de los generadores
14 | E04 | General | Asociada a la solicitud de conexión se elaboran estudios técnicos de carga y de capacidad y de una debida diligencia que permite el otorgamiento del acceso. Estas inversiones estarían en riesgo en la medida que no sean viables económicamente para conexiones temporales que estarían durante un tiempo limitado en el sistema por tanto se estaría creando una carga económica contra el agente que tiene la asignación. El resultado, por una parte, será la perdida de las inversiones realizadas y por otra el aprovechamiento de otro agente, es por ello que resulta necesario que dicho reemplazo no solo se justifique jurídica y técnicamente, sino que igualmente se regulen los reconocimientos que debe realizar el agente entrante. | No es clara la referencia a "se estaría creando una carga económica contra el agente que tiene la asignación". De otra parte, se aclara que el transportador no requiere hacer inversiones para las conexiones temporales, están solo tienen la posibilidad de presentarse con base en la red existente
16 | E04 | General | La medida congestiona en mayor manera el tráfico de solicitudes actuales, y empeora la situación que pretende regular, al tener varios agentes en un mismo punto de conexión. | La nueva propuesta modifica la forma como se asigna la capacidad de transporte
17 | E04 | General | Solicitamos en forma respetuosa a la Comisión analizar la posibilidad de dejar el status quo, y direccionar la medida regulatoria hacia la priorización de las solicitudes con criterios técnicos que no resulten contradictorios, porque por una parte, se propone dar prioridad a los proyectos asignados por CREG y MME, y se desconoce que los asignados por MME en fondos tienen el mismo criterio, sobre todo las garantías en materia de expansión. Consideramos que la Resolución 070 de 2007 ya tiene las suficientes criterios de priorización de los proyectos asociados a garantizar la seguridad en el abastecimiento y la confiabilidad en el numeral 2.2. del anexo de la Resolución 106 de 2006, que para dichos efectos adiciona la Resolución CREG 025 de 1995 - Código de Redes. | La propuesta de la CREG se elabora teniendo en cuenta los lineamientos dados por el MME
27 | E11 | General | Sugerimos a la Comisión revisar la aplicación de los mecanismos de respaldo establecidos en las Resoluciones 106 de 2006, y 022 de 20011, tanto en lo referente en el tema de garantías como en el pago que debe hacer el generador con atrasos al ASIC correspondiente al ingreso esperado del Transmisor liquidado por el LAC | No es claro a qué se hace referencia con "los mecanismos de respaldo"
46 | E01 | General | Sugerimos revisar la aplicación de los mecanismos de respaldo establecidos en las Resoluciones 106 de 2006, y 022 de 2001, tanto en lo referente a las garantías como al pago que debe hacer el generador con atrasos al ASIC correspondiente al ingreso esperado del Transmisor liquidado por el LAC | No es claro a qué se hace referencia con "los mecanismos de respaldo"
47 | E03 | General | Consideramos que la regulación transitoria debe tener en cuenta las particularidades de cada sistema de distribución, así como de las diferencias en las solicitudes de conexión que están asociados a los diversos proyectos de generación | Estos son criterios que la UPME considera dentro del análisis de asignación de capacidad de transporte, a partir de la infomación entregada por los transportadores
48 | E03 | General | Es recomendable que la conexión de un generador con capacidad temporal disponible sea considerada como una alternativa dentro del estudio de conexión, previendo el retraso de las obras de expansión, para que esta pueda quedar establecida en el concepto de viabilidad de la conexión que emita tanto el transportador como la UPME | Si la UPME cuenta con esta información al momento de emitir el concepto sobre la capacidad de transporte, lo tendrá en cuenta.
74 | E10 | General | Especificar la propiedad de los activos de conexión dentro de las subestaciones para la conexión de generación temporal y las consideraciones a las cuales estarán sujetos en los contratos de conexión | Los activos de conexión son de responsabilidad del agente que se conecta, sean de su propiedad o no. El tema de la remuneración de estos activos debe acordarse entre las partes
94 | E02 | General | Las obras para conectar los proyectos de generación además de tener los tiempos típicos de ejecución, también dependen de aprobaciones por terceros que actualmente no tienen un tiempo definido; es decir, es importante que se realice un balance entre la responsabilidad del OR y los requisitos de permiting que depende de autorizaciones de terceros (concepto conexión UPME, licencia ambiental, derechos de paso, permisos de construcción; entre otros) para identificar las posibles causas que justifiquen un retraso y que no pueden considerarse en los tiempos de cumplimiento a cargo de los OR’s. | Los compromisos adquiridos por los OR para la ejecución de las redes se revisan de acuerdo con la regulación vigente para cada caso. De otra parte, no es clara la referencia, para esta propuesta, a "los tiempos de cumplimiento a cargo de los OR's"
96 | E02 | General | En el caso del SDL, se requieren soluciones de mercado que permitan sincronizar los tiempos de ejecución de proyectos de generación con los tiempos de ejecución de proyectos de expansión de red de uso, para concretar oportunamente la entrada de los proyectos de generación. Por esta razón, es necesario evaluar la expedición de señales de tarifas de localización y/o el desarrollo de infraestructura del tipo “SE Colectoras” a fin de que desde una perspectiva de maduración de proyectos se reduzcan los problemas de oportunidad de identificación y construcción de soluciones de conexión de los proyectos que requiere el país | Uno de los propósitos de la propuesta de asignación de capaciad es centralizar la información para que todos los agentes, que hacen parte y tienen responsabilidad en la expansión del sistema, la conozcan y la utilicen de la misma forma en la toma de decisiones. Otro paso es el previsto en la Resolución CREG 015 de 2018, donde se solicita a los OR dar a conocer sus planes de expansión
6 | E14 | General | La UPME debe publicar mensualmente las obras del SIN que presentan atrasos. Esto sirve para filtrar solicitudes hechas con base en esta razón. | En la ventanilla única se incluirá esta información. Para ello, los transportadores entregarán la información de los proyectos que estén desarrollando.
51 | E03 | General | Sugerimos que la UPME indique con una periodicidad mensual y a través de medios de libre acceso, los proyectos de expansión que presentan atrasos, de tal manera que permita facilitar la identificación y los análisis de las solicitudes de conexión asociadas a dicha causa. | Ver respuesta a comentario 6
8 | E14 | General | La UPME debería iniciar la aplicación de la ventanilla única con las conexiones temporales | La ventanilla única hace parte de la propuesta sobre conexiones al SIN
10 | E19 | General | Dejar explicito el procedimiento que debe surtir el generador frente a la UPME en su calidad de ventanilla única | La ventanilla única hace parte de la propuesta sobre conexiones al SIN
2 | E09 | Artículo 1 | Incluir la posibilidad de condiciones para conexiones temporales de autogeneradores y cogeneradores, que cumplan las condiciones para la conexión al Sistema Interconectado Nacional. | La propuesta aplica para todos los generadores, o asimilables, con capacidad de transporte asignada
34 | E01 | Artículo 1 | Sugerimos incluir dentro de la posibilidad de acceder a la conexión temporal a los proyectos que actualmente están en análisis por parte de los transportadores y por parte de la UPME. | Los proyectos pueden acceder a la opción cuando tengan la capacidad de transporte asignada, si se trata del primer caso consultado, o cuando estén listos para generar, en el segundo
63 | E12 | Artículo 1 | Entendemos que, si la infraestructura de expansión tiene aprobados proyectos con capacidad y estos tardan en entrar por cualquier motivo, otro agente interesado podría pedir a la UPME la conexión temporal para hacer uso de esta capacidad disponible. Podría ser conveniente evaluar la posibilidad de utilizar capacidad disponible en subestaciones subutilizadas por tener solo plantas térmicas conectadas | Ver respuesta a comentario 34
72 | E10 | Artículo 1 | Adicionar la siguiente condición: Cuando se trate de proyectos de capacidad de transporte asignada y aprobada por UPME y requieran obras de transporte necesarias para transportar la totalidad de su potencia, puedan anticipar la entrada en operación con una menor capacidad a la asignada hasta que se incorporen la totalidad de las obras | No se entiende el comentario, dado que ese es el propósito de la propuesta: permitir que las plantas con capacidad asignada puedan conectarse, de forma temporal, antes de las fechas previstas. Otra cosa es que la planta tenga obligaciones adquiridas y con esta entrada previa se pretenda tratar de cumplir con esas obligaciones; para lo cual se debe cumplir con la regulación respectiva.
79 | E06 | Artículo 1 | Sugerimos a la Comisión y a la UPME que una vez sea aprobada la conexión temporal, esta última entidad defina las obras necesarias para que las plantas que se acojan a la opción puedan acceder posteriormente al SIN de manera definitiva | Las obras de expansión son determinadas por la UPME. Las conexiones temporales dependen de la capacidad disponible en el sistema al momento de analizar la conexión temporal
41 | E01 | Artículo 1 | En el literal (c) del Artículo No.1, aclarar cómo la UPME determinará los plazos de capacidad máxima de transporte temporal existente. Así mismo, quisiéramos confirmar si sólo comparando las fechas de puesta en operación de los proyectos, se puede concluir que existe capacidad de transporte temporal disponible. | La FPO de cada proyecto es uno de los parámetros a tener en cuenta para determinar la capacidad disponible. Sin embargo, el análisis completo le corresponde a la UPME como planeador del sistema
77 | E06 | Artículo 1 | Considerando que en la mayoría de los casos en que se presentan restricciones operativas en la infraestructura de transmisión será por periodos relativamente cortos y fácilmente identificables, sugerimos a la Comisión y a la UPME evaluar, dentro de los estudios de conexión temporales que garantizan la operación segura y confiable del SIN, una definición de capacidad asignada por bloques horarios. Lo anterior permitiría un uso eficiente y efectivo de la infraestructura de transporte existente, sin impactos negativos en la operación del sistema. | Si bien puede ser una de las alternativas, se considera que se deben desarrollar primero otros aspectos regulatorios relacionados con esta posibilidad. Mientras, se utilizan mecanismos de supervisión propuestos por el CND y acogidos por el CNO
97 | E07 | Artículo 1 | Considerando que una gran proporción de las restricciones para inyectar energía se dan en algunos bloques horarios específicos, o en alguna hora en particular, es necesario que se evalúe que la asignación de capacidad temporal se pueda aprobar como un valor por bloque de demanda, es decir, que no sea un valor constante para las 24 horas del día. Por ejemplo, que en los casos en que en las áreas operativas las restricciones se activan en la punta de demanda de la noche, tiene sentido que en esa misma área se permita la conexión de plantas solares que inyecten energía hasta su plena capacidad durante las horas en las que la restricción de la red de transporte no se activa. Este mismo caso se puede presentar con otro tipo de recursos que pueden gestionar la entrega de energía a plena carga durante las horas en las que la restricción no está activa y se limite únicamente durante las horas o bloques horarios en los que se active la restricción de transporte. | Ver respuesta a comentario 77
57 | E03 | Artículo 1 | Consideramos adecuado que dentro de las condiciones del artículo 1, quede claramente definido que los generadores/promotores deben continuar cumpliendo con los requisitos y procedimientos de conexión de la regulación vigente | Se entiende que en todos los casos los agentes deben dar cumplimiento a la regulación vigente
85 | E02 | Artículo 1 | Solicitamos a la CREG que, dentro de las condiciones, quede claramente establecido que los generadores deben cumplir con los procedimientos de conexión de la regulación vigente y se aclare que se les seguirán exigiendo los compromisos u obligaciones técnicas en materia del estudio de conexión, estudio de protecciones, adecuación de instalaciones; entre otros | Ver respuesta a comentario 57
26 | E11 | Artículo 1 | Cuando se trate de generadores que deciden conectarse temporalmente a un punto que tiene disponibilidad de conexión debido al retraso de construcción de otro proyecto de generación; teniendo en cuenta que la capacidad de conexión fue un derecho adquirido del generador original en caso de que este decida anticipar fecha de entrada en operación comercial, debe estar facultado para usar el punto de conexión que le fue otorgado inicialmente. | Se propone establecer un plazo para que el generador con capacidad asignada avise la fecha real de entrada en operación. Se debe tener en cuenta esta fecha para finalizar la conexión temporal.
36 | E01 | Artículo 1 | En el literal (b) del Artículo No.1, en el caso donde hay proyectos que se conectan temporalmente a la infraestructura de transmisión que está disponible debido al atraso de un generador, si el generador original decide adelantar su entrada en operación porque pudo superar su retraso, debe estar totalmente facultado para usar el derecho de conexión que le fue concedido. | Ver respuesta a comentario 26
55 | E03 | Artículo 1 | Las nuevas asignaciones de puntos de conexión con base en los conceptos de viabilidad técnica de la UPME se deben hacer respetando las asignaciones que hayan sido aprobadas previamente, tanto por la UPME como por el Operador de Red | Ver respuesta a comentario 26
61 | E18 | Artículo 1 | Sugerimos que se permita una prórroga en el plazo para la finalización de la conexión temporal, para los casos en que el generador, que tiene previamente asignada capacidad de transporte, presente retrasos en la fecha de puesta en operación. De acuerdo con lo anterior, la conexión temporal se debería mantener hasta contar con la disponibilidad del generador que tiene previamente asignada capacidad de transporte | Ver respuesta a comentario 26
67 | E05 | Artículo 1 | Entendemos que al generador que tiene previamente asignada la capacidad de transporte le corresponde informar la fecha en la que necesita la conexión directamente ante la UPME, y es la Unidad la que debe pronunciarse al respecto. En ese sentido, solicitamos a la Comisión que quede claro en la resolución definitiva, ante quien debe dirigirse el generador para demostrar que requiere conectarse al sistema e indicar la respectiva fecha, así como los plazos que tendría para hacerlo | Ver respuesta a comentario 26
78 | E06 | Artículo 1 | Definir reglas claras que delimiten claramente la duración de la conexión temporal. Particularmente, la prioridad que entendemos tendrán los proyectos con capacidad previamente asignada, los cuales podrán conectarse a la red una vez lo requieran | Ver respuesta a comentario 26
37 | E01 | Artículo 1 | En el numeral (ii) del literal (b) del Artículo No.1, sugerimos que se considere que incluso después de que se conecte el generador que tiene previamente la capacidad asignada, podría quedar algo de capacidad temporal disponible, por tanto, la conexión temporal podría revisarse nuevamente considerando los escenarios de capacidad temporal remanente en el sistema. | La propuesta contempla una conexión temporal, la cual se desconecta cuando se alcance el plazo de la temporalidad. Para obtener una capacidad de transporte asignada, así sea en el mismo punto, el interesado debe cumplir con lo establecido en la regulación para ello.
38 | E01 | Artículo 1 | En el numeral (ii) del literal (b) del Artículo No.1, quisiéramos confirmar si una vez se termina el periodo de conexión temporal, el proyecto que usó la conexión temporal tendría algún tipo de prioridad de asignación futura | Ver respuesta a comentario 37
42 | E01 | Artículo 1 | De lo planteado en el Artículo No.1, de manera general, ¿Cómo podría un proyecto con capacidad de conexión temporal asignada pasar a una capacidad de conexión definitiva? | Ver respuesta a comentario 37
58 | E03 | Artículo 1 | Incluir que la conexión temporal no genera derechos definitivos para el generador/promotor y se blinde y/o exima de responsabilidad al OR ante procesos legales y/o jurídicos al término de la conexión temporal | Ver respuesta a comentario 37
80 | E06 | Artículo 1 | Sugerimos a la Comisión y a la UPME permitir a los proyectos que se conectaron temporalmente a la red seguir entregando energía al sistema, en función de la capacidad remanente una vez la planta que tenía capacidad de transporte asignada entra en operación comercial. Tal y como lo mencionábamos anteriormente, los proyectos con capacidad de transporte asignada deben tener prioridad a la hora de utilizar la infraestructura del SIN | Ver respuesta a comentario 37
98 | E07 | Artículo 1 | La propuesta del literal b) genera gran incertidumbre para los inversionistas de los proyectos que pueden acogerse a esa opción, dado que una vez que termine la autorización temporal de conexión la planta, esta quedaría sin posibilidad de entregar la energía en un plazo indeterminado | Ver respuesta a comentario 37
99 | E07 | Artículo 1 | Extender la autorización de conexión temporal cuando entren en operación expansiones de la red de transporte que permitan levantar total o parcialmente la respectiva restricción, o cuando el titular asignado renuncie a su derecho de conexión y no haya realizado la cesión de esta a otro proyecto según quede regulada esta opción. | Ver respuesta a comentario 37
100 | E07 | Artículo 1 | Cuando el generador que tiene previamente asignada la capacidad aplace su fecha de entrada en operación, de manera que la autorización temporal sea prorrogada hasta la nueva fecha de entrada en operación comercial solicitada por el proyecto que tiene asignada en primera instancia la capacidad. Lo anterior, considerando que varios proyectos enfrentan atrasos en su fecha de entrada de operación comercial, y que los promotores de dichos proyectos pueden cambiar en una ocasión dicha fecha. | Ver respuesta a comentario 37
101 | E07 | Artículo 1 | Una vez aprobada la conexión temporal, la UPME debe definir prioritariamente las obras necesarias para que las plantas que acojan esta opción se les pueda aprobar la capacidad definitiva, y con ello se defina una fecha clara de conexión definitiva que le permita al inversionista cuantificar el eventual costo de no generar, o de generar de manera restringida durante un plazo. Con esto se le proporciona al inversionista la información necesaria para adoptar la decisión de conectarse temporalmente. | Ver respuesta a comentario 37
102 | E07 | Artículo 1 | Una vez finalizado el periodo de la conexión temporal, la UPME tenga la posibilidad de aprobar la capacidad total, una capacidad acotada, o por bloques horarios, de manera que mientras se desarrollan las obras de expansión necesarias, tenga la posibilidad de operar con restricciones. | Ver respuesta a comentario 37
24 | E11 | Artículo 1 | Sugerimos que a los proyectos (i) con conexión a subestaciones nuevas que hacen parte de la infraestructura que presenta atrasos y (ii) a los que acceden al esquema de conexión temporal parcial, pero esta no es suficiente para honrar sus obligaciones con el sistema, se les ofrezcan soluciones o alternativas de mercado que les permita enfrentar el riesgo de retraso de expansión que está por fuera de su gestión | Las obligaciones adquiridas por los proyectos no cambian con la conexión temporal. El interesado debe cumplir con la regulación vigente en cuanto a las obligaciones adquiridas. Si la capacidad de conexión del sistema no es suficiente para cumplir las obligaciones, el interesado debe recurrir a las alternativas previstas en la regulación respectiva
35 | E01 | Artículo 1 | En el literal (b) del Artículo No.1, creemos fundamental que las condiciones presentadas también deben aplicar a proyectos (i) que se conecten a subestaciones nuevas y (ii) que tienen conexión temporal pero no pueden suplir totalmente sus obligaciones comerciales; y no sólo a proyectos que se conectan a subestaciones existentes Para los dos casos mencionados, es importante que se ofrezcan soluciones de mercado que les permitan mitigar el riesgo que no está bajo su gestión | Ver respuesta a comentario 24
65 | E05 | Artículo 1 | En el literal a) no se hace mención a las reglas que debe tener en cuenta el CND, el ASIC y el agente que representa la planta cuando la misma respalda asignaciones de Obligaciones de Energía Firme - OEF | Ver respuesta a comentario 24
66 | E05 | Artículo 1 | En el literal B) no se establece un criterio en caso de que se tenga más de un proyecto con obligaciones interesados en la conexión temporal, sin que la misma tenga la suficiente capacidad para permitir la conexión de todos los proyectos interesados en dicha conexión. | Ver respuesta a comentario 54
71 | E05 | Artículo 1 | Ante un eventual retiro que deba efectuar las plantas de generación que hacen uso de una conexión temporal, no se establece en el proyecto de resolución las consideraciones que debe tener en cuenta el agente que tiene una planta en operación comercial o que se declaró en operación comercial durante la conexión temporal y que respaldan OEF al momento del retiro de la misma, tales como, la respectiva cesión de OEF que se encuentra definida en el Artículo 14 de la Resolución CREG 061 de 2007, la cual entendemos es aplicable a una planta o unidad de generación que respalda una Obligación de Energía Firme que sale del Sistema, cualquiera que sea la causa que provoque su salida. Por lo tanto, solicitamos a la Comisión que en la resolución definitiva queden definidas expresamente las reglas que deben cumplir los agentes que representan una planta con OEF, que se encuentra en operación comercial o que se declaró en operación comercial durante la conexión temporal de la que trata el proyecto en consulta y deba retirarla del Sistema por las condiciones allí mismo establecidas | Ver respuesta a comentario 24
76 | E06 | Artículo 1 | Considerar en el marco regulatorio la asimetría de condiciones que existe entre proyectos que tienen prevista su conexión a subestaciones existentes, para los cuales entendemos aplicarían la mayoría de las disposiciones de la Resolución en consulta, de aquellos que contemplan su conexión a nuevas subestaciones del SIN. En ambos casos, limitaciones operativas o atrasos en la expansión de la red de transporte representan para plantas de generación un riesgo que no pueden gestionar, y que de materializarse sería perjudicial para sus obligaciones comerciales con el sistema | Ver respuesta a comentario 24
81 | E06 | Artículo 1 | Ante la nueva flexibilización en la entrada en operación temporal de proyectos de generación, y el uso efectivo y eficiente que por tanto podría llegar a tener la infraestructura de transmisión, desde la Asociación sugerimos a la Comisión revisar el marco regulatorio que establece las garantías que deben constituir los proyectos de generación, incluyendo la definición de los eventos de incumplimiento asociados a los mecanismos de respaldo | Ver respuesta a comentario 24
83 | E17 | Artículo 1 | Para el caso de un proyecto de generación con obligaciones adquiridas ¿Cómo se debe proceder para conocer cuál es la limitación que condiciona la entrada en operación del proyecto, cuál es la capacidad a la que se limita su generación y cómo se debe tramitar la aprobación de la conexión temporal? | Ver respuesta a comentario 24
84 | E17 | Artículo 1 | Para el caso de un proyecto de generación térmico, para que sea viable la alternativa de una conexión temporal con capacidad menor a la asignada, consideramos necesario armonizar con la normatividad relacionada con incumplimientos del Cargo por Confiabilidad. La asignación de una capacidad de transporte menor para una planta térmica no permitiría certificar su Capacidad Efectiva Neta y su ENFICC acorde con la Obligación de Energía en Firme. | Ver respuesta a comentario 24
107 | E08 | Artículo 1 | En los casos de la situación planteada en el literal a), es importante aclarar si la posibilidad de inyectar parcialmente energía por parte de un proyecto de generación originada por limitaciones de la red, tiene algún impacto en la determinación del cumplimiento de las obligaciones de entrega completa de OEF o algún otro mecanismo, que pueda limitar en alguna forma las acciones de control de la SSPD. En particular, si esta medida permite entender que el generador cumple con toda su obligación, a pesar de inyectar parcialmente la energía objeto de la obligación. | Ver respuesta a comentario 24
49 | E03 | Artículo 1 | Sin perjuicio del cumplimiento del principio de libre acceso a las redes, una condición esencial para proceder a la conexión de proyectos de generación, así sea temporal y por una capacidad menor a la asignada, es que se suscriba un contrato de conexión entre el desarrollador o promotor y el Operador de Red, en el cual se incorporen las condiciones técnicas y económicas asociadas a la conexión y uso de las redes de distribución, así como la constitución de las garantías de reserva del derecho de capacidad de conexión. Por lo cual, vemos apropiado que se establezca como obligación que, para este tipo de conexiones temporales, se dé cumplimiento a lo establecido en la Resolución CREG 106 de 2006 | La garantía de reserva de capacidad de transporte la debió haber otorgado el generador que tiene la capacidad asignada.
62 | E12 | Artículo 1 | Se entiende, que cuando hay retraso en la construcción de redes y una parte de la convocatoria esté en condiciones de entrar en operación y se pueda evacuar la energía, se podrían conectar los parques de generación con una capacidad menor y posteriormente la conexión se volvería definitiva. Esto favorece la entrada parcial de capacidad aún si la obra de transporte no ha entrado en operación comercial | Con la regulación vigente, los proyectos de convocatoria se consideran que entran en operación comercial cuando todo el proyecto sea declarado como tal
64 | E12 | Artículo 1 | Nos parece importante incluir un caso que no fue contemplado y es en el cual un proyecto de expansión de los que trata la resolución CREG024 de 2013 presenta un atraso el cual impacta el desarrollo de un proyecto de generación que no ha iniciado construcción. Si bien en el caso de los proyectos que tienen obligaciones de energía firme, existe un marco normativo con anillos de seguridad para asegurar el respaldo por atrasos inferiores a un año, un proyecto de generación no podría avanzar en la construcción si la posibilidad de entrega de energía está restringida. Esta situación debería tenerse en cuenta como un evento eximente o de fuerza mayor, que permita mover la FPO del proyecto y no comprometa el periodo de gracia, en todo caso este tema debería armonizarse con la regulación de los proyectos de expansión | De acuerdo con la regulación vigente, los proyectos de generación que se vayan a conectar a proyectos de redes, adjudicados mediante convocatorias, deben prorrogar su FPO y la vigencia de las garantías, cuando se prorrogue la FPO del proyecto de redes. Como ya se mencionó, para los casos de proycetos con obligaciones se debe cumplir con lo establecido en la respectiva regulación.
104 | E08 | Artículo 1 | La medida del literal a) es buena para el sistema, siempre y cuando no se desconozcan los derechos adquiridos por otros interesados, y siempre se valore el concepto del transportador propietario de las redes. En este sentido, se sugiere que se genere algún mecanismo expedito que permita identificar, valorar y dirimir las diferencias que eventualmente se pudieran presentar entre el concepto que emita la UPME y el concepto que tenga el transportador sobre esta conexión. | Si hay diferencias entre el punto de vista del transportador y de la UPME, se da prevalencia al concepto de la UPME.
105 | E08 | Artículo 1 | A partir de lo expuesto en el literal b), se sugiere aclarar los siguientes aspectos en la resolución: - El mecanismo mediante el cual, todos los agentes y/o promotores podrían conocer las capacidades de conexión temporal disponibles en los sistemas de transporte. - Los requisitos que deben cumplir los interesados en acceder a dicha capacidad de conexión temporal. Por ejemplo, si es necesario que al momento de la solicitud cuente con la capacidad instalada en estado operativo para poder inyectar la energía temporalmente a la red. - Los criterios de prioridad en la asignación de capacidades de conexión temporal cuando se presenten dos o mas proyectos que no tengan asignación de obligaciones en mecanismos de expansión. - Aclarar si, en el evento que el proyecto que tenga la capacidad asignada definitiva no se construya, el agente que acceda a la capacidad de conexión temporal obtiene algún derecho preferencial (o no) sobre la capacidad del punto de conexión. | En cuanto a la información de capacidad disponible para conectarse, se propondrá que la UPME coordine esta publicación. No se establecen condiciones para asignar la conexión temporal, pero la UPME podrá tener en cuenta el desarrollo de los proyectos interesados. Se va a exigir una comunicación anticipada por parte del generador con capacidad asignada, para que informe la fecha real en la que requiere la conexión. Mientras, el generador con conexión temporal puede continuar conectado
25 | E11 | Artículo 1 | Sugerimos que las actividades relativas a la definición de mecanismos o esquemas operativos requeridos para garantizar que no se supere la capacidad temporal autorizada y que cumplan los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad en la operación del SIN, sea realizada de manera conjunta entre el CND y el C.N.O., dadas las funciones definidas en la Ley 143 de 1994 | Se cambia el texto para precisar que el CND elabora una propuesta para que el CNO la tengan en cuenta con el propósito de emitir un acuerdo
39 | E01 | Artículo 1 | En el literal (c) del Artículo No.1, sugerimos que quien defina los mecanismos o esquemas operativos requeridos para cumplir con los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad, sea el C.N.O dado que esto es de su competencia | Ver respuesta a comentario 25
68 | E05 | Artículo 1 | Solicitamos que en la resolución definitiva se establezca que los esquemas operativos sean propuestos por el CND, en coordinación con los transmisores y operadores de red involucrados, al Consejo Nacional de Operación -CNO- para que éste finalmente lo apruebe a través de Acuerdo | Ver respuesta a comentario 25
69 | E05 | Artículo 1 | Una vez la UPME defina los plazos y la respectiva capacidad, es posible que el CND identifique, en el proceso de definición de los mecanismos y esquemas operativos, algunas reglas necesarias para garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad del sistema que deberían ser reglamentadas por la Comisión, dado que las mismas podrían superar las competencias del CND definidas en la Ley 143 de 1994. Por tanto, en caso de presentarse la situación aquí plantada, el CND notificaría a la Comisión para lo de su competencia | Ver respuesta a comentario 25. Adicionalmente, se estudiarán las necesidades de adecuación de la regulación vigente cuando estas se identifiquen
82 | E06 | Artículo 1 | Solicitar al CNO definir los requerimientos técnicos y mecanismos que garanticen que los proyectos que entran al sistema de manera temporal no superen la capacidad autorizada, manteniendo los criterios de calidad, seguridad y confiabilidad en la operación del SIN. En este sentido, recomendamos a la Comisión modificar el literal c. del Artículo 1 de la Resolución en consulta, de manera que sea el CNO el ente encargado de definir y aprobar los requerimientos y mecanismos descritos anteriormente | Ver respuesta a comentario 25
5 | E20 | Artículo 1 | Agregar un literal que indique que cuando se trata de proyectos de generación con capacidad de transporte asignada que bajo condiciones N (red completa) puedan entregar la CEN completa, la UPME podrá dar concepto aprobatorio de la Conexión, previa implementación de un esquema suplementario aprobado y coordinado entre el promotor y XM, de tal forma que en condición N-1, el generador pueda entregar temporalmente una capacidad menor, dando así la viabilidad al generador de poder entregar la OEF firme asignada, | La UPME tiene en cuenta la situación de la red al momento de asignar la capacidad de transporte. Si se requiere de adecuación de redes puede recurrirse a lo previsto en la Resolución CREG 193 de 2020
9 | E19 | Artículo 1 | Precisar que si la conexión de cualquier generador con obligaciones de energía firme es viable, así sea mediante la puesta en marcha o instalación de esquemas operativos, se permita la asignación de capacidad transitoria | Ver respuesta a comentario 5
31 | E15 | Artículo 1 | sugerimos adicionar un literal que indique que cuando se trata de proyectos de generación con capacidad de transporte asignada y que bajo condiciones N (red completa) puedan entregar su Capacidad Efectiva Neta (CEN) completa, la UPME podrá dar concepto aprobatorio de la Conexión, previa implementación de un “esquema suplementario de protecciones” aprobado y coordinado entre el promotor del proyecto de generación y XM SA ESP, de tal forma que en condición N-1, el generador pueda entregar temporalmente una capacidad menor, dando así la viabilidad al generador de poder entregar la totalidad de la OEF asignada, desde el momento en que la nueva capacidad de generación se encuentre disponible. | Ver respuesta a comentario 5
50 | E03 | Artículo 1 | Solicitamos a la Comisión fortalecer y complementar las garantías de la resolución CREG 106 de 2006 con garantías directamente a favor del OR; a su vez, sugerimos reconsiderar el monto a garantizar para reserva de capacidad de transporte, ya que el monto de 1 USD por cada kilovatio de capacidad a instalar (artículo 4. Resolución 106/06) constituye un incentivo débil para motivar la seriedad de los promotores de proyectos y el cumplimiento de los generadores con los puntos de conexión asignados | Las garantías para reserva de capacidad de transporte deben tener como beneficiario al sistema. En cuanto al valor, se propone un cambio
87 | E02 | Artículo 1 | Expresamos nuestra preocupación sobre una posible especulación, acaparamiento de la red y/o la creación de un mercado secundario con la capacidad de transporte que se puedan llegar a generar con las solicitudes de conexión temporales. Para esto, sugerimos a la Comisión fortalecer las garantías exigidas en los artículos 4 y 5 de la resolución CREG 106 de 2006 y se complementen con garantías a favor del OR, principalmente reconsiderando el valor a garantizar para reserva de capacidad de transporte ya que el monto de 1 USD por cada kilovatio de capacidad a instalar (art, 4° Res. 106/06) constituye un incentivo débil para motivar la seriedad de los promotores de proyectos y el cumplimiento de los generadores con punto de conexión asignado | Ver respuesta a comentario 50. Además, en la nueva propuesta se definen nuevos incentivos con el fin de lograr una utilización eficiente de la capacidad de trasnporte disponible
19 | E04 | Artículo 1 | Se crea incertidumbre en relación a las garantías establecidas en el artículo 4º de la Resolución 071 de 2007, con la cual se tiene asegurada la utilización de la capacidad asignada. En estos casos se vuelve inoperante y sería inocuo cobrarlo a quien cede la capacidad. Esto podría estar generando dobles costos en el acceso encareciendo el servicio al usuario final, porque todos estos costos asociados a los proyectos y a las conexiones se verán reflejados en el valor del kWh. | En la Resolución CREG 106 de 2006 se mencionaban los casos en los que no se requería entregar nuevas garantías. En esta propuesta se precisan los casos cuando se puede recurrir a esta alternativa
3 | E09 | Artículo 1 | En el literal a) incluir plazo de 15 días para que la UPME evalúe la factibilidad de dar concepto favorable a la conexión temporal | Se propone un plazo para que la UPME emita el concepto temporal
1 | E09 | Artículo 1 | Incluir un artículo en el cual se priorice a los generadores de energía térmicos para la conexión temporal, como la producida con gas licuado de petróleo o gas natural nacional o importado, lo cual también apoya la inyección de energía producida por generación variable como la de los renovables | En general, la regulación de la CREG no da prioridad a alguna tecnología en particular
12 | E16 | Artículo 1 | Preferir la asignación temporal de capacidad a los proyectos de generación que demuestren técnicamente que su conexión significará un uso adecuada y eficiente de la disponibilidad en el SIN | Este es uno de los criterios que debe tener en cuenta la UPME para la asignación
13 | E16 | Artículo 1 | Preferir la asignación temporal de capacidad a los proyectos de generación que tengan las condiciones técnicas para conectarse, pero cuya fecha de entrada en operación comercial esté registrada como posterior a la del proyecto que no ha entrado en operación | La UPME podrá tener en cuenta el desarrollo de los proyectos interesados.
33 | E01 | Artículo 1 | Teniendo en cuenta el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”, se debería dar prioridad a los proyectos con capacidad de conexión asignada, independientemente de sus obligaciones adquiridas en mecanismos de expansión establecidos por la CREG o el Ministerio de Minas y Energía | Además de ser importante para el sistema, es una de las condiciones establecidas en la Resolución 40311 del MME
40 | E01 | Artículo 1 | En el literal (c) del Artículo No.1, consideramos que el generador podría entregar los diseños e ingeniería de la planta a su capacidad nominal, pero las pruebas de puesta en servicio se deben hacer conforme a la capacidad temporal asignada. | El CNO, si se requiere, ajustará los requisitos a exigir cuando el proyecto, con ocasión de la conexión temporal, no entre a operar con toda la capacidad asignada.
54 | E03 | Artículo 2 | Sugerimos que se establezca un procedimiento que permita realizar la asignación de capacidad temporal, en caso de presentarse varios proyectos con obligaciones asignadas. | Además de los criterios mencionados en la propuesta se incluye la posibilidad de que la UPME fije criterios adicionales y los dé a conocer antes de aplicarlos
88 | E02 | Artículo 2 | No es claro cómo se priorizaría dos o más proyectos que cumplan la condición de tener obligaciones asignadas. En ese sentido, sugerimos a la CREG que para priorizar este tipo de proyectos o inclusive proyectos que no sean por mecanismos de expansión, se adicione la regla actual de primero en llegar - primer servido; es decir, se considere el orden de llegada de la solicitud de conexión temporal priorizando aquellos que cuenten con el estudio de conexión debidamente realizado. En todo caso, los criterios para la priorización de los proyectos, es importante que sean claros, objetivos, trazables y medibles. | Ver respuesta a comentario 54
4 | E09 | Artículo 2 | Incluir plazos de respuesta por parte del transportador | En la nueva propuesta se modifica el procedimiento de solicitud y asignación
7 | E14 | Artículo 2 | Se solicita mantener los 2 meses de plazo para el transportador, establecidos en la Resolución CREG 106 de 2006, considerando que se pueden presentar condiciones donde el punto de conexión sea en una subestación de un tercero, pero de influencia del OR de la zona, por lo que estos tiempos se verían afectados por los procesos y requerimiento de los dueños de dichas subestaciones. | Ver respuesta a comentario 4
28 | E13 | Artículo 2 | Proponemos que el tiempo de respuesta sobre la viabilidad técnica de la conexión por parte del Transmisor o del OR debe ser de 2 meses, tal como está definido en la resolución CREG 106 de 2006. Entendemos que la situación de conexión de plantas según el alcance de la propuesta es temporal, sin embargo, consideramos que por orden, simplicidad y claridad en el proceso se deben conservar los tiempos ya definidos regulatoriamente de 2 meses, de esta forma se tiene una ventana única de tiempo de respuesta para cualquier proyecto. | Ver respuesta a comentario 4
29 | E13 | Artículo 2 | El OR siempre debe participar en los análisis que la UPME requiera independiente de la etapa que esté surtiendo la conexión evaluada, de igual forma vemos importante que tanto UPME como OR mantengan comunicación permanente y oportuna sobre el estado de las conexiones | Ver respuesta a comentario 4
43 | E01 | Artículo 2 | En el Artículo No.2, solicitamos definir el tiempo de respuesta por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME para las solicitudes de conexión temporales. Actualmente, la Unidad está tardando entre 6 y 9 meses por solicitud de conexión; como el propósito de la resolución es dar viabilidad ágil a los proyectos que puedan proveer energía en el corto plazo, sugerimos que la respuesta de la Unidad sea en un tiempo máximo de 2 meses (calendario). | Ver respuesta a comentario 3
52 | E03 | Artículo 2 | Aclarar el momento en el cual empiezan a contar los plazos mencionados, lo cual debe ocurrir cuando el solicitante cumpla con la totalidad de documentos, requisitos y estudios exigidos, y una vez verificado ello se dé inicio al plazo para emitir el concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión. Así mismo, debería considerarse la suspensión de términos debido a situaciones que no sean gestionables por el OR. Para ello, es importante que se definan cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que una solicitud se considere completa. Deben definirse plazos perentorios para que la UPME emita el concepto de viabilidad técnica. Conservar el plazo establecido en el numeral 1.2 del anexo de la Resolución CREG 106/06, el cual establece que el Transportador deberá emitir concepto sobre la viabilidad técnica de la conexión, en un plazo máximo de dos (2) meses | Ver respuestas a comentarios 3 y 4
59 | E03 | Artículo 2 | Se considera que cuando la UPME asigna la capacidad temporal se podría trasladar riesgos no deseados al OR a la hora de realizar el contrato de conexión con el generador/promotor sobre un punto de conexión que no contó con su visto bueno, careciendo de análisis técnicos sobre el SDL que sólo el OR puede conocer y que posiblemente traería consecuencias sobre la operación continua, segura y confiable de los SDL, así como problemas legales para el OR, lo cual podría entenderse como una extralimitación de las funciones de la UPME. No obstante, en caso de mantener el punto de que la UPME pueda emitir su concepto sin requerir el visto bueno del transportador, respetuosamente, expresamos que debe ser la misma UPME y el Estado quienes asuman las responsabilidades de los efectos en la prestación del servicio a los usuarios y los activos del OR. | Ver respuesta a comentario 4. Estos temas también se abordan en las respuestas de los comentarios a la Resolución CREG 233 de 2020
73 | E10 | Artículo 2 | Adicionar los mecanismos de control y sanción necesarios para que los operadores de red y transportadores permitan la conexión conforme a las condiciones aprobadas por UPME de forma eficiente a la solicitud de conexión temporal, parcial o total | Ver respuesta a comentario 4
75 | E10 | Artículo 2 | Evaluar los retrasos generados por los operadores de red y transportadores y la responsabilidad de permitir la conexión temporal o parcial de los proyectos, ya que se ha evidenciado que generan demoras en los procesos en el acceso a la red, aun cuando los proyectos cuentan con conceptos aprobatorios | Ver respuesta a comentario 4
86 | E02 | Artículo 2 | Definir una iteración entre la UPME y los Operadores de Red – OR de dichas aprobaciones, con el ánimo de lograr una coordinación en tiempos de respuesta y de conexión. Así mismo, es importante que se aclare y se establezca a quien se le debe hacer la solicitud, se especifique como se debe realizar, pues si bien la conexión temporal la decidiría la UPME el OR debe estar enterado y conocer el procedimiento de la misma; como también darse claridad en que las conexiones temporales de ninguna forma generan derechos definitivos sobre ésta. Sugerimos incluir un parágrafo en donde se pueda identificar el conducto regular para realizar la solicitud, el procedimiento para la coordinación entre la UPME y el OR y que el carácter temporal de la conexión no genera derechos definitivos para el generador o promotor; esto con el fin de evitar posibles interpretaciones, confusiones en el proceso y responsabilidades legales sobre el OR al término de la conexión temporal. No obstante, se destaca la inconveniencia de incorporar un tercero en las gestiones ante los usuarios generadores que se conectan al sistema ya que esto desdibuja la responsabilidad de las E.S.P en la atención al usuario | Ver respuesta a comentario 59
89 | E02 | Artículo 2 | Sugerimos revisar el alcance legal de la disposición mediante la cual la UPME asigna la capacidad de transporte, pues entendemos que la UPME no puede suplir las funciones del OR en la asignación de puntos de conexión, pues sus funciones legales de elaboración y actualización del plan de expansión del artículo 16 de la Ley 143 de 1994, se asocian a la planeación macro del sistema, pero no incluyen la gestión de los activos del OR. Por consiguiente, la facultad de la UPME de emitir su concepto, sin el visto bueno del OR, podría representar una extralimitación de las funciones de la UPME y una facultad de disposición de los activos del OR que no contempla la Ley 143 de 1994 para la UPME. | Ver respuesta a comentario 59
90 | E02 | Artículo 2 | En el evento que la UPME emita concepto favorable de conexión sin el concepto del transportador, podrían generarse dudas entre el OR y el Generador/Promotor sobre el contenido del contrato de conexión y sus posibilidades de materialización, dado que la UPME podría no tener la mejor información de la red, como si la tiene el OR, lo que generaría que los contratos que finalmente a suscriba el OR queden supeditados a esa decisión, con los riesgos técnicos, legales que esto pueda significar para la operación continua, segura y confiable de los SDL y el mismo OR. | Ver respuesta a comentario 59
91 | E02 | Artículo 2 | En el evento que entendiera que es razonable otorgar estas facultades a la UPME, como un mecanismo para agilizar la asignación de puntos de conexión ante posibles demoras del OR, con base en la estructura de la UPME que establece el Decreto 1258 de 2013, sugerimos revisar en conjunto con la Unidad si cuentan con la información, capacidad técnica y presupuestal suficiente para suplir al OR en su función de emitir concepto sobre la viabilidad técnica de las conexiones | Ver respuesta a comentario 59
92 | E02 | Artículo 2 | De mantener que la UPME pueda emitir su concepto sin requerir el visto bueno del transportador, debe ser la misma UPME y el Estado quienes asuman las consecuencias sobre la prestación del servicio a los usuarios y los activos del OR | Ver respuesta a comentario 59
93 | E02 | Artículo 2 | Es necesario dosificar/modular el estatus de cada proyecto de generación para establecer si existen causas de atraso atribuibles al distribuidor y establecer si los atrasos son atribuibles a los promotores del proyecto de generación. Es necesario definir los criterios o causas validos por los cuales se haga necesario que la UPME emita concepto de conexión sin el concepto técnico del OR | Ver respuesta a comentario 59
95 | E02 | Artículo 2 | Actualmente existen problemáticas alrededor de los estudios de conexión que se presentan por parte de los promotores y firmas desarrolladoras de estudios, pues en diferentes casos, los estudios presentados no cuentan con la calidad deseada, la información actualizada; entre otros aspectos. En ese sentido, creemos que si se designa la responsabilidad para que el OR sea el único agente que realice los estudios de conexión se respondería a esta problemática y eliminaría la duplicidad de funciones. | Ver respuesta a comentario 59
106 | E08 | Artículo 2 | Se reitera la sugerencia de que se genere algún mecanismo expedito que permita identificar, valorar y dirimir las diferencias que eventualmente se pudieran presentar entre el concepto que emita la UPME y el concepto que tenga el transportador sobre esta conexión. Adicionalmente, se sugiere que se definan unos criterios con los cuales se podría determinar que se entiende que puede ser viable la conexión, lo anterior respecto de los efectos que puedan presentarse en la red de manera temporal, ej: agotamiento de la capacidad ante situaciones N-1, que puedan afectar la calidad del servicio del transportador. | Si hay diferencias entre el punto de vista del transportador y de la UPME, se da prevalencia al concepto de la UPME. En la propuesta se menciona que el CND define los requisitos adicionales para hacer viables algunas de las conexiones y supervisar su operación.
108 | E08 | Artículo 2 | a) Este nuevo esquema de solicitud de conexión para proyectos "temporales" en el que se presentan tiempos por debajo de los 60 días (Resolución CREG 106 de 2006), podría prestarse para que proyectos que actualmente no tengan posibilidades de conexión entren a tomar la capacidad de los que ya tienen su capacidad asignada, y que por temas de definición del contrato de conexión (problema real que aun no tiene aspectos regulatorios que lo simplifiquen o estandaricen), no han podido continuar con el proceso de conexión. Por lo tanto, es importante aclarar si dichas conexiones temporales tienen un límite luego de la fecha de entrada en operación del proyecto que ocupa la capacidad definitiva. b) Se sugiere aclarar que esta regla aplica solo para solicitudes de conexión temporal, en los siguientes términos: "Para las solicitudes de conexión temporal que se presenten a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución (...)" | La posibilidad de conexión temporal se propone para proyectos que cuenten con capacidad de conexión asignada en un caso y, en el otro, es para proyectos que estén listos para entrar a operar, de manera temporal. El límite para la conexión temporal de generadores, disponibles temporalmente, es hasta antes de que vaya a entrar la planta con capacidad asignada en ese punto.
23 | E04 | Artículo 2 | En materia de derechos también se pueden presentar impactos, en la medida que se firmarán varios contratos de conexión con diferentes garantías para un mismo punto: establecer responsabilidades en estos casos, se vuelve una tarea más dispendiosa y poco clara para los suscribientes de los acuerdos. | No es claro el comentario. Las garantías las otorgan los generadores con capacidad de transporte asignada
21 | E04 | Artículo 2 | Se desconoce que al ser una nueva conexión, independientemente que sea temporal, se deben realizar los análisis de cargas, por lo cual el código de redes establece un plazo de 3 meses para realizar dicho estudio, con la medida regulatoria se restringen los plazos prudenciales establecidos para este tipo de estudios e impone que se realicen sobre un mismo punto varios estudios, varias pruebas, entradas y salidas de agentes, lo cual claramente afectará la operatividad del sistema y se aumentarán los números de fallas y mantenimientos, redundando en una desmejora de la calidad, castigando los indicadores del OR y generando afectación en la continuidad necesaria, sobre todo en los usuarios no regulados. | En la nueva propuesta, los análisis y emisión de conceptos sobre conexiones temporales de generadores le corresponde a la UPME
60 | E18 | Artículo 2 | Consideramos pertinente que se aclare que el agente al que se hace referencia es el Transportador y no el Operador de Red -OR, y que para un mejor entendimiento del plazo máximo para emitir la viabilidad técnica se ajuste la redacción a como esta indicado en el documento soporte de la resolución. Por lo anterior se sugiere el siguiente párrafo: “Como condición transitoria para las solicitudes que, a la entrada en vigencia de la resolución, estén siendo analizadas por los transportadores, se propone que se cumpla el plazo de dos meses previstos en la Res. CREG 106 de 2006. Si ya transcurrió este plazo, 0 faltan menos de diez días para cumplirse, el transportador contara con diez días calendario para pronunciarse." | Se aclara que en la regulación vigente, cuando se hace referencia a "Transportador" incluye tanto al Transmisor Nacional como al Operador de Red
11 | E21 | Artículo 3 | Se recomienda señalar que, para el registro de la frontera ante el ASIC: (i) No es necesaria aprobación del OR; (ii) no es necesaria la firma y/o presentación de un contrato de conexión; (iii) los valores a pagar al OR sean directamente liquidados por XM, conforme a la metodología regulatoria vigente. Esto es, aclarar que para el registro de la frontera de generación, solo será necesaria la asignación de esa capacidad de transporte por parte de la UPME, cuando sea esta entidad quien la asigne | Se ajusta la redacción para que no se haga esta exigencia
30 | E13 | Artículo 3 | Aunque se trate de un registro temporal de fronteras, se debe dar cumplimiento cabal a condiciones establecidas en la regulación actual, muy particularmente al código de medida (resolución CREG 038 de 2014) y al reglamento de comercialización (resolución CREG 156 de 2011) | Se entiende que en todos los casos los agentes deben dar cumplimiento a la regulación vigente
32 | E15 | Artículo 3 | Sugerimos que para el registro de la frontera ante el ASIC que hará uso de la conexión temporal: 1) no sea necesaria la aprobación de la conexión por parte del OR, 2) no sea obligatoria la firma y/o presentación de un contrato de conexión. Esto es, que para el registro de la frontera de generación solo sea necesario el concepto favorable de la UPME, que trata el Artículo 4 de la Resolución MME 40311 de 2020 | Se revisan algunas condiciones en la nueva propuesta
44 | E01 | Artículo 3 | En el Artículo No.3, ¿Los proyectos con capacidad de conexión asignada y que deciden entrar con una capacidad menor temporalmente deben hacer dos registros de fronteras? (Primero para la capacidad temporal, se elimina esta frontera y, segundo, para la capacidad nominal). | El registro de la frontera no cambia porque se actualice la capacidad de generación
70 | E05 | Artículo 3 | Sobre la fecha de cancelación de la frontera temporal, dado que el generador asignado previamente tiene la posibilidad de conectarse antes de la fecha establecida para ello, se solicita armonizar en la resolución definitiva las reglas definidas en el Artículo 1 y 3 del proyecto en consulta | Ver respuesta a comentario 26