#### Ministerio de Minas y Energía

### COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

##### RESOLUCIÓN No.                   DE 2017

### (                                  )

Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional, STR.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas por las leyes 142 y 143 de 1994, y los decretos 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013.

C O N S I D E R A N D O  Q U E:

De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23 y el artículo 41 ambos de la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 097 de 2008 modificada por las resoluciones CREG 133, 135 y 166 de 2008, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional, STR, y de Distribución Local, SDL.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, expidió la Resolución CREG 105 de 2009, por la cual se fijan y aprueban el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y los cargos unificados de distribución y comercialización, aplicables a los usuarios del nuevo Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local, resultantes de la integración de los mercados de comercialización y distribución de energía eléctrica operados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y el Municipio de Campamento y de la aplicación de la metodología tarifaria adoptada en la Resolución CREG 097 de 2008.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, mediante las resoluciones CREG 026 de 2010, 180 de 2011, 014 de 2012, 069 de 2012, 051 de 2013, 003, 131 y 190 de 2014, 102 de 2015, 059, 072, 186 de 2016, 045 y 051 de 2017 actualizó el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. mediante la comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2017-007297, con base en lo establecido en el artículo 9 de la Resolución CREG 097 de 2008, solicitó a la Comisión la actualización del costo anual por uso de los activos de nivel de tensión 4 por la entrada en operación de los nuevos activos en las subestaciones Cerromatoso, Riogrande y Caucasia, así como la salida de activos en la Subestación Riogrande.

En la comunicación con radicado CREG E-2017-007297 Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó incluir en el inventario las siguientes UC:

Información básica de subestaciones

| Código subestación | Nombre | Longitud | Latitud | Altit. | Área (m2) | Valor catastral ($ Dic/07) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R25 | Caucasia | -75,19444 | 7,97944 | 50 | 10.436 | 109.761.535 |
| R52 | Riogrande | -75,3968 | 6,4928 | 2.210 | 2.590 | 15.353.520 |
| CM | Cerromatoso | -75,47411 | 7,88147 | 50 | 39.120 | 1.052.171.520 |

Unidades constructivas de subestaciones de nivel 4

| Código subestación | Unidad constructiva | Cantidad | Porcentaje uso | RPP | Área UC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R25 | N4S7 | 1 | 100 % |  | 405 |
| R25 | N4S48 | 33,75 | 100 % |  | 0 |
| R25 | N4EQ7 | 1 | 100 % |  | 0 |
| R25 | N4EQ2 | 3 | 100 % |  | 0 |
| R25 | N4EQ9 | 1 | 100 % |  | 0 |
| R52 | N4S44 | 1 | 100 % |  | 3.760 |
| R52 | N4S48 | 11,25 | 100 % |  | 0 |
| CM | N4S5 | 1 | 100 % |  | 405 |
| CM | N4EQ2 | 3 | 100 % |  | 0 |

Información básica de líneas

| Código de línea | Código de subestación inicial | Código de subestación final | Voltaje de operación | Nivel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAUCASIA – CERROMATOSO 2 | R25 | CM | 110 | 4 |

Unidades constructivas de líneas de nivel 4

| Unidad Constructiva | Código de línea | Cantidad (km) | Sobrepuesto | RPP | RPP-año | RPP-mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N4L38 | CAUCASIA – CERROMATOSO 2 | 33,8 | N | 0 |  |  |
| N4L46 | CAUCASIA – CERROMATOSO 2 | 0,912 | N | 0 |  |  |
| N4L52 | CAUCASIA – CERROMATOSO 2 | 34,71 | N | 0 |  |  |

En la misma comunicación Empresas Públicas de Medellín E.S.P. solicitó retirar del inventario las siguientes UC:

Unidades constructivas a retirar

| Código subestación | Unidad constructiva | Cantidad | Porcentaje uso | RPP | Área UC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R52 | N4S43 | 1 | 100 | 0 | 3.060 |

Empresas Públicas de Medellín E.S.P remitió la siguiente información como soporte de la solicitud:

- Copia de los conceptos emitidos por la Unidad de Planeación Minero Energética con radicados UPME 20161520051781 de diciembre 20 de 2016 y 20171520016341 de abril 28 de 2017.

- Copia del certificado expedido por XM sobre la entrada en operación comercial de los activos, comunicaciones con radicados de XM 011501-1 del 31 de mayo de 2017 y 014559-1 del 18 de julio de 2017.

- Diagramas unifilares de las subestaciones.

Mediante Auto con radicado CREG I-2017-004538, la CREG inició la actuación administrativa con el objeto de decidir la solicitud de modificación del Costo Anual por Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación de nuevos activos en la Subestación Caucasia y ordenó la apertura del respectivo expediente que fue identificado con el número 2017-0156.

La Comisión publicó en su página web y en el Diario Oficial No. 50.363 del 21 de septiembre de 2016 un extracto informativo sobre la actuación administrativa, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Mediante la comunicación CREG S-2017-004154 se informó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. sobre la formación del expediente administrativo.

El numeral 4.1 del capítulo 4 de la Resolución CREG 097 de 2008 establece que la revisión del Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4 procede cuando el OR acredite, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos del STR por la Unidad de Planeación Minero Energética.

Con base en los análisis efectuados por la Comisión, se considera pertinente realizar las siguientes modificaciones en la base de activos de nivel de tensión 4 de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

UC de nivel de tensión 4 a incluir en la base de activos

| Código subestación | Unidad constructiva | Cantidad | Porcentaje uso | RPP | Área UC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R25 | N4S7 | 1 | 100 % | 0 | 405 |
| R25 | N4S48 | 33,75 | 100 % | 0 | 0 |
| R25 | N4EQ7 | 1 | 100 % | 0 | 0 |
| R25 | N4EQ2 | 3 | 100 % | 0 | 0 |
| R25 | N4EQ9 | 1 | 100 % | 0 | 0 |
| R52 | N4S44 | 1 | 100 % | 0 | 3.760 |
| R52 | N4S48 | 11,25 | 100 % | 0 | 0 |
| CM | N4S5 | 1 | 100 % | 0 | 405 |
| CM | N4EQ2 | 3 | 100 % | 0 | 0 |

UC de líneas de nivel de tensión 4 a incluir en la base de activos

| Unidad Constructiva | Código de línea | Cantidad (km) | Sobrepuesto | RPP | RPP-año | RPP-mes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N4L38 | CAUCASIA – CERROMATOSO 2 | 33,8 | N | 0 |  |  |
| N4L46 | CAUCASIA – CERROMATOSO 2 | 0,912 | N | 0 |  |  |
| N4L52 | CAUCASIA – CERROMATOSO 2 | 34,71 | N | 0 |  |  |

Unidades constructivas a retirar

| Código subestación | Unidad constructiva | Cantidad | Porcentaje uso | RPP | Área UC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R52 | N4S43 | 1 | 100 | 0 | 3.060 |

Por la modificación del inventario de activos de nivel de tensión 4 de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., se presentan los siguientes cambios en las variables que sirven para el cálculo del Costo Anual por Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4, CAj,4:

| Variable | Valor adicional ($ dic-2007) |
| --- | --- |
| Costo anual para remunerar la inversión, CAIj,4 | 1.383.470.807 |
| Costo anual equivalente de activos no eléctricos, CAANEj,4 | 56.722.303 |
| Gastos anuales de AOM, AOMj,4 | 313.679.525 |
| Costo anual de terrenos, CATj,4 | 91.897 |
| Costo anual por el uso de activos de nivel de tensión 4, CAj,4 | 1.753.964.533 |

Los cambios en cada una de las variables anteriores se muestran en la siguiente tabla, separando el efecto por la entrada y salida de activos.

|  | CAIj,4 ($ dic-2007) | CAANE ($ dic-2007) | AOMj,4 ($ dic-2007) | CATj,4 ($ dic-2007) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activos nuevos | 1.594.758.457 | 65.385.097 | 360.938.297 | 178.260 |
| Activos retirados | 211.287.650 | 8.662.794 | 47.258.772 | 86.363 |
| Valor a reconocer | 1.383.470.807 | 56.722.303 | 313.679.525 | 91.897 |

Frente al costo reposición de la inversión CRIj,4 las variaciones se presentan en la siguiente tabla:

|  | CRIj,4 ($ dic-2007) |
| --- | --- |
| Activos nuevos | 12.095.787.422 |
| Activos retirados | 1.583.739.000 |
| Valor a reconocer | 10.512.048.422 |

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 824 del 15 de diciembre de 2017, acordó expedir la presente resolución.

R E S U E L V E:

Artículo 1. Modificar el artículo 1 de la Resolución CREG 105 de 2009, el cual queda así:

Artículo 1. Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4. El Costo Anual por el Uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P., del sistema resultante de la integración de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Sistemas de Distribución Local anteriormente operados por EEPPM y la alcaldía de Campamento, calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, es el siguiente:

| Costo Anual por el Uso de los Activos | Pesos de diciembre de 2007 |
| --- | --- |
| Nivel de Tensión 4 (CAj,4) | $ 138.502.030.100 |

Artículo 2. Modificar el artículo 5 de la Resolución CREG 105 de 2009, el cual queda así:

Artículo 5. Costos de reposición de la inversión. Los costos de reposición de la inversión del OR Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para cada nivel de tensión, calculados en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, son los siguientes:

| Costo de Reposición de Inversión | Pesos de diciembre de 2007 |
| --- | --- |
| Para el Nivel de Tensión 4 (CRIj,4) | 733.154.095.709 |
| Para el Nivel de Tensión 3 (CRIj,3) | 305.242.148.497 |
| Para el Nivel de Tensión 2 (CRIj,2) | 1.619.953.549.605 |
| Para el Nivel de Tensión 1 (CRIj,1) | 1.206.839.477.175 |

Artículo 3. La presente resolución deberá notificarse a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D. C.

| ALONSO MAYELO CARDONA DELGADO | GERMÁN CASTRO FERREIRA |
| --- | --- |
| Viceministro de Energía (E) Delegado del Ministro de Minas y Energía | Director Ejecutivo |
| Presidente |  |