#### Ministerio de Minas y Energía

### COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

##### RESOLUCIÓN No.                   DE 2016

### (                                  )

Por la cual se actualiza el Costo Anual por el uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en el Sistema de Transmisión Regional, STR.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:

De acuerdo con lo previsto en el literal d) del artículo 23 y el artículo 41 ambos de la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.

Mediante la Resolución CREG 097 de 2008 modificada por las resoluciones CREG 133, 135 y 166 de 2008, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) y de Distribución Local (SDL).

Con las resoluciones CREG 116 y 167 de 2009, la CREG aprobó el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., en adelante EMCALI, en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y en el Sistema de Distribución Local (SDL).

De acuerdo con el artículo 9 de la Resolución CREG 097 de 2008, cuando entren en operación nuevos activos se actualizarán los cargos por uso de los OR, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo 4 del anexo general de esa resolución.

EMCALI mediante comunicaciones con radicados CREG E-2016-002941 del 18 de marzo de 2016, E-2016-05779 y E-2016-005795 del 18 de mayo de 2016, solicitó a la Comisión la actualización del Costo Anual por el Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 por la entrada en operación de la subestación Alférez I de 115 kV.

Con la solicitud en mención, EMCALI adjuntó la siguiente información:

- Listado de unidades constructivas de nivel de tensión 4 que componen el proyecto, con base en las definidas en el capítulo 5 del anexo general de la Resolución CREG 097 de 2008:

- Copia del concepto que sobre el proyecto emitió la Unidad de Planeación Minero Energética con radicados UPME 20101500046141 del 3 de agosto de 2010.

- Copia de la comunicación 008627-1 XM en la cual la Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., XM, informa que se encuentran en operación comercial a partir de las 12:00 horas del 4 de junio de 2015 los activos asociados a la subestación Alférez I 115 kV, la cual seccionó la línea Pance – Meléndez 1 115 kV en las líneas Alférez I – Pance 115 kV y Alférez I Meléndez 1 115 kV.

Mediante auto del 27 de mayo de 2016 la Dirección Ejecutiva de la Comisión decidió iniciar la respectiva actuación administrativa con el fin de decidir la solicitud presentada por EMCALI,  y si en consecuencia, se debe modificar el Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4 aprobado a dicha empresa. El expediente correspondiente que se abrió para adelantar la correspondiente actuación administrativa es el 2016-0139.

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la CREG realizó la publicación en el Diario Oficial No. 49.897 del 7 de junio de 2016 del aviso 108 que resume la actuación iniciada con el fin de informar el inicio de la respectiva actuación administrativa a los terceros interesados.

Mediante comunicación radicada en la CREG bajo el número S-2016-006295, la Comisión dentro del desarrollo de la actuación administrativa, solicitó a EMCALI el envío de los registros fotográficos de cada una de las unidades constructivas de nivel de tensión 4 solicitadas en la actuación.

EMCALI en principio dio respuesta a la solicitud realizada, mediante la comunicación 100-GG-0655 radicada en la CREG bajo el número E-2016-010957 del 6 de octubre de 2016 la cual venía acompañada de un CD con el registro fotográfico de las principales UC.

Con posterioridad y mediante comunicación con radicado CREG E-2016-011804 de fecha 2 de noviembre de 2016, EMCALI complementó la información de los registros fotográficos que se encuentran en el expediente.

Como resultado del análisis realizado por esta Comisión y de la información entregada por EMCALI, se ajustó el inventario de activos de la empresa, incluyendo el valor reconocido de m2 de la casa de control, conforme a lo establecido en el capítulo 5 del anexo general de la Resolución CREG 097 de 2008.

El inventario incluido en el análisis es el siguiente:

Aplicada la metodología establecida en la Resolución CREG 097 de 2008 se calcularon las siguientes variables:

La Comisión, en sesión No. 746 del 21 de noviembre de 2016, aprobó modificar el Costo Anual por el Uso de los Activos de Nivel de Tensión 4 de EMCALI por la entrada en operación comercial de la subestación Alférez I 115 kV.

En consecuencia,

RESUELVE:

- El artículo 1 de la Resolución CREG 116 de 2009, queda así:

Artículo 1. Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4. El Costo Anual por el Uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, es el siguiente:

- El artículo 5 de la Resolución CREG 116 de 2009 queda así:

Artículo 5. Costos de reposición de la inversión. Los costos de reposición de la inversión del OR Empresas Municipales de Cali, EMCALI E.I.C.E. E.S.P., para cada nivel de tensión, calculados en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, son los siguientes:

- Vigencia. De conformidad con lo previsto por el artículo 19 de la Resolución CREG 097 de 2008, los cargos y valores aquí aprobados estarán vigentes desde la fecha en que quede en firme la presente resolución y por el periodo que establezca la regulación, sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar. Vencido su período de vigencia, continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos.

- Recursos. La presente Resolución deberá notificarse a Empresas Municipales de Cali EMCALI, E.I.C.E. E.S.P. y publicarse en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá. D. C., a

| RUTTY PAOLA ORTIZ JARA | GERMÁN CASTRO FERREIRA |
| --- | --- |
| Delegada del Ministro de Minas y Energía Viceministra de Energía | Director Ejecutivo |
| Presidente |  |