#### Ministerio de Minas y Energía

### COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

##### RESOLUCIÓN No.   144     DE 2020

### (       17 JUL. 2020        )

Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los municipios de Arboledas, Cácota, Cucutilla, Lourdes, Salazar y Santiago, departamento del Norte de Santander, según solicitud tarifaria presentada por la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P.

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:

El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.

El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.

Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.

El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.

Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.

A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.

Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.

En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.

La empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número CREG E-2019-012709 de 25 de noviembre de 2019, de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante de Distribución conformado como sigue:

| CÓDIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| --- | --- | --- |
| 54051 | Arboledas | Norte de Santander |
| 54125 | Cácota | Norte de Santander |
| 54223 | Cucutilla | Norte de Santander |
| 54418 | Lourdes | Norte de Santander |
| 54660 | Salazar | Norte de Santander |
| 54680 | Santiago | Norte de Santander |

En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento -AOM- y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.

Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.

A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 1994.

La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2019-006838 del 11 de diciembre de 2019, se solicitó a la empresa completar la solicitud i) Allegando copia del documento de identidad del solicitante o representante y/o apoderado ii) Remitiendo la manifestación expresa de si el sistema de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario solicitado se desprende de otro Mercado Relevante de Distribución. En caso afirmativo, indicar dicho mercado y el Cargo de Distribución que deberán pagar los usuarios por el uso de ese Sistema de Distribución. Adicionalmente, indicar a que red el otro sistema de distribución se conectará (primaria o secundaria) y la inversión en activos de conexión. Si el sistema de distribución no se desprende de otro sistema, manifestarlo expresamente y, iii) enviando copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a dicha entidad las proyecciones, y el estudio de demanda del mercado relevante solicitado para su evaluación metodológica y concepto.

Mediante los radicados E-2019-014114 y E-2019-014116 del 26 de diciembre de 2019, la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión y allegó la información solicitada.

Mediante Auto I-2020-000783 del 13 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el Mercado Relevante conformado por los municipios de Arboledas, Cácota, Cucutilla, Lourdes, Salazar y Santiago, departamento del Norte de Santander.

De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.230 del 17 de febrero de 2020 el Aviso No. 022 de 2020, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P para la aprobación de cargos de distribución de GLP por redes de tubería.

Mediante oficio con radicado CREG E-2019-008113 del 29 de julio de 2019, la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, remitió a la Comisión, concepto en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. para los municipios de Arboledas, Cácota, Cucutilla, Lourdes, Salazar y Santiago, departamento del Norte de Santander, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.

Mediante Auto I-2020-002068 del 22 de mayo de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud presentada por COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. por el término de diez (10) días con el fin de que allegara a la Comisión el Análisis de Precios Unitarios, APU, para los activos especiales ‘EGLP 4000’, ‘Cruce Aéreo de 8 m’, ‘Cruce Aéreo de 23 m’, ‘Cruce Aéreo de 30 m’, ‘Cruce Aéreo de 50 m’ y ‘Cruce Aéreo de 135 m’, los cuales hacen parte del programa de nuevas inversiones reportado en la solicitud de ApliGas No. 1994.

Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-005925 del 2 de junio de 2020, la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión mediante Auto del 22 de mayo de 2020.

El Numeral 9.3 del Artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:

“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.

Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados deben excluir a los usuarios residenciales”.

Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.

De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. mediante radicados CREG E-2019-012709, E-2019-014114 y E-2019-014116, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.

El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 112 de 2020.

Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, reglamentario de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 112 de 2020.

Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1029 del 17 de julio de 2020, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

CARGO DE DISTRIBUCIÓN

ARTÍCULO 1. Mercado Relevante de Distribución Para el Siguiente Período Tarifario. Conforme a lo definido en el Numeral 5.2 de la Metodología contenida en la resolución CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por los siguientes municipios:

| CÓDIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| --- | --- | --- |
| 54051 | Arboledas | Norte de Santander |
| 54125 | Cácota | Norte de Santander |
| 54223 | Cucutilla | Norte de Santander |
| 54418 | Lourdes | Norte de Santander |
| 54660 | Salazar | Norte de Santander |
| 54680 | Santiago | Norte de Santander |

ARTÍCULO 2. Demandas de Volumen. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.

ARTÍCULO 3. Inversión Base. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:

3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 5,997,822,354 ($ de 31 de diciembre de 2018) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| IBMNRPk | 2,319,583,546 | 2,322,897,829 | 2,326,221,596 |
| IBMNRSk | 3,125,540,055 | 3,130,005,910 | 3,134,484,545 |
| VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) | 2,347,332 | 2,372,080 | 2,397,253 |
| VP(Q(PR)Tk | 2,347,332 | 2,372,080 | 2,397,253 |

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO 4. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario de 5.02% y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 100%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:

| Componente | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 2,426,762,858 | 2,451,537,447 | 2,476,732,940 |

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.

Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:

| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variable | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| VP(AOM(PR))RPk | 622,997,125 | 629,357,243 | 635,825,415 |
| VP(AOM((PR))RSk | 1,803,765,733 | 1,822,180,204 | 1,840,907,525 |
| VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) | 2,347,332 | 2,372,080 | 2,397,253 |
| VP(Q(PR))Tk | 2,347,332 | 2,372,080 | 2,397,253 |

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.

ARTÍCULO 5. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios de Uso Residencial. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

| Usuarios de Uso Residencial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente |  | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| Cargo de Distribución Total | $/m3 | 3,353.55 | 3,332.28 | 3,311.06 |
| Componente de Inversión | $/m3 | 2,319.71 | 2,298.79 | 2,277.90 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,033.84 | 1,033.50 | 1,033.15 |

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.

ARTÍCULO 6. Cargo de distribución aplicable a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:

| Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente |  | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| Cargo de Distribución Total | $/m3 | 3,353.55 | 3,332.28 | 3,311.06 |
| Componente de Inversión | $/m3 | 2,319.71 | 2,298.79 | 2,277.90 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,033.84 | 1,033.50 | 1,033.15 |

Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018

Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 2020

ARTÍCULO 7. Vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución, perderán su vigencia.

Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.

Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.

Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con el programa de inversión aprobado.

CAPÍTULO II

FÓRMULA TARIFARIA

ARTÍCULO 8. Fórmula Tarifaria. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.

ARTÍCULO 9. Vigencia de la Fórmula Tarifaria. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

CAPÍTULO III

OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 10. Notificación y Recursos. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa COLOMBIAN ENERGY GROUP S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.

Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. 17 Jul.2020

| MIGUEL LOTERO ROBLEDO | JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN |
| --- | --- |
| Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía Presidente | Director Ejecutivo |

ANEXO 1

# PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES

| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |  | Año 5 | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arboledas - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 77,592,721.68 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 298,188,829.40 |
| Arboledas - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 1 pulg, en Calzada Concreto | TPE1CO | 80,222,118.00 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 51,342,155.52 |
| Arboledas - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274.37 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 238,763,990.80 |
| Arboledas - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 57,900,965.85 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 140,525,644.11 |
| Arboledas - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,238.91 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 13,530,977.50 |
| Arboledas - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633.45 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 3,476,063.35 |
| Arboledas - Norte de Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 418,426.72 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 418,426.72 |
| Arboledas - Norte de Santander | Detector Portátil de Odorizante | IO02 | 24,801,607.29 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 24,801,607.29 |
| Arboledas - Norte de Santander | Sistema digital de grabación, múltiples municipios | SGL01 | 270,513,781.31 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 270,513,781.31 |
| Arboledas - Norte de Santander | Cruce Aéreo de 30 m | TMP-4 | 32,349,806.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 32,349,806.00 |
| Arboledas - Norte de Santander | EGLP4000 | TMP-2 | 258,975,328.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 258,975,328.00 |
| Arboledas - Norte de Santander | Cruce Aéreo de 8 m | TMP-3 | 8,447,900.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 8,447,900.00 |
| Cacota - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 77,592,721.68 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 273,126,380.30 |
| Cacota - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 1 pulg, en Calzada Concreto | TPE1CO | 80,222,118.00 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 22,141,304.57 |
| Cacota - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Calzada Concreto | TPE2CO | 91,684,307.90 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 54,460,478.89 |
| Cacota - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274.37 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 31,692,881.86 |
| Cacota - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 57,900,965.85 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 14,012,033.74 |
| Cacota - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,238.91 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 52,162,318.59 |
| Cacota - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633.45 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10,428,190.04 |
| Cacota - Norte de Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 418,426.72 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 418,426.72 |
| Cacota - Norte de Santander | EGLP4000 | TMP-2 | 258,975,328.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 258,975,328.00 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 77,592,721.68 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 244,649,851.44 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 1 pulg, en Calzada Concreto | TPE1CO | 80,222,118.00 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 18,130,198.67 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Calzada Concreto | TPE2CO | 91,684,307.90 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 54,460,478.89 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274.37 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 59,335,205.42 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 57,900,965.85 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 92,004,634.73 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,238.91 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 17,634,306.48 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633.45 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10,428,190.04 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 418,426.72 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 418,426.72 |
| Cucutilla - Norte de Santander | EGLP4000 | TMP-2 | 258,975,328.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 258,975,328.00 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Cruce Aéreo de 23 m | TMP-7 | 25,030,505.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 25,030,505.00 |
| Lourdes - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 77,592,721.68 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 184,981,048.47 |
| Lourdes - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Calzada Concreto | TPE2CO | 91,684,307.90 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 119,189,600.27 |
| Lourdes - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274.37 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 139,032,676.90 |
| Lourdes - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 57,900,965.85 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 67,570,427.14 |
| Lourdes - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,238.91 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 19,375,719.26 |
| Lourdes - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633.45 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10,428,190.04 |
| Lourdes - Norte de Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 418,426.72 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 418,426.72 |
| Lourdes - Norte de Santander | Cruce Aéreo de 50 m | TMP-11 | 54,414,141.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 54,414,141.00 |
| Lourdes - Norte de Santander | EGLP4000 | TMP-2 | 258,975,328.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 258,975,328.00 |
| Salazar - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 77,592,721.68 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 827,914,340.28 |
| Salazar - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 1 pulg, en Calzada Concreto | TPE1CO | 80,222,118.00 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 74,686,791.86 |
| Salazar - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Calzada Concreto | TPE2CO | 91,684,307.90 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 62,070,276.45 |
| Salazar - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274.37 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 30,324,450.00 |
| Salazar - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 57,900,965.85 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 113,196,388.23 |
| Salazar - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,238.91 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 13,350,831.35 |
| Salazar - Norte de Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 418,426.72 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 418,426.72 |
| Salazar - Norte de Santander | EGLP4000 | TMP-2 | 258,975,328.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 258,975,328.00 |
| Salazar - Norte de Santander | Cruce Aéreo de 30 m | TMP-4 | 32,349,806.00 | Activos Especiales | Primaria | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 64,699,612.00 |
| Santiago - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 77,592,721.68 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 147,348,578.46 |
| Santiago - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 1 pulg, en Calzada Concreto | TPE1CO | 80,222,118.00 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 22,141,304.57 |
| Santiago - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Calzada Concreto | TPE2CO | 91,684,307.90 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 54,460,478.89 |
| Santiago - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274.37 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 110,952,455.15 |
| Santiago - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 57,900,965.85 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 78,455,808.72 |
| Santiago - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg, en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,238.91 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 27,882,620.80 |
| Santiago - Norte de Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg, en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633.45 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10,428,190.04 |
| Santiago - Norte de Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 418,426.72 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 418,426.72 |
| Santiago - Norte de Santander | EGLP4000 | TMP-2 | 258,975,328.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 258,975,328.00 |
| Santiago - Norte de Santander | Cruce Aéreo de 135 m | TMP-16 | 146,918,182.00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 146,918,182.00 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,997,822,354.12 |  |

(Valores expresados en pesos del 31 de diciembre de 2018)

| MIGUEL LOTERO ROBLEDO | JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN |
| --- | --- |
| Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía Presidente | Director Ejecutivo |

ANEXO 2

PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA

NÚMERO DE USUARIOS

| Municipio | Usuario | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Año 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria |
| Arboledas - Norte de Santander | Residencial | - | 454 | - | 584 | - | 648 | - | 651 | - | 654 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 318 | - | 409 | - | 454 | - | 456 | - | 458 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 136 | - | 175 | - | 194 | - | 195 | - | 196 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Comercial | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |
| Arboledas - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Otros | - | 15 | - | 19 | - | 21 | - | 21 | - | 21 |
| Cacota - Norte de Santander | Residencial | - | 229 | - | 294 | - | 327 | - | 327 | - | 327 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 160 | - | 206 | - | 229 | - | 229 | - | 229 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 69 | - | 88 | - | 98 | - | 98 | - | 98 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Residencial | - | 367 | - | 471 | - | 524 | - | 524 | - | 524 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 257 | - | 330 | - | 367 | - | 367 | - | 367 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 110 | - | 141 | - | 157 | - | 157 | - | 157 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Residencial | - | 502 | - | 645 | - | 716 | - | 716 | - | 716 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 351 | - | 451 | - | 501 | - | 501 | - | 501 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 151 | - | 194 | - | 215 | - | 215 | - | 215 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Comercial | - | 15 | - | 20 | - | 22 | - | 22 | - | 22 |
| Lourdes - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Otros | - | 8 | - | 10 | - | 11 | - | 11 | - | 11 |
| Salazar - Norte de Santander | Residencial | - | 634 | - | 815 | - | 906 | - | 906 | - | 906 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 634 | - | 815 | - | 906 | - | 906 | - | 906 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Comercial | - | 20 | - | 26 | - | 29 | - | 29 | - | 29 |
| Salazar - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Otros | - | 22 | - | 28 | - | 31 | - | 31 | - | 31 |
| Santiago - Norte de Santander | Residencial | - | 354 | - | 455 | - | 505 | - | 511 | - | 517 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 248 | - | 319 | - | 354 | - | 358 | - | 362 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 106 | - | 136 | - | 151 | - | 153 | - | 155 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Comercial | - | 13 | - | 16 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |
| Santiago - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Otros | - | 11 | - | 14 | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
| Total |  | - | 2,649 | - | 3,403 | - | 3,781 | - | 3,790 | - | 3,799 |

| Municipio | Usuario | Año 6 |  | Año 7 |  | Año 8 |  | Año 9 |  | Año 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Residencial | - | 657 | - | 660 | - | 663 | - | 666 | - | 669 |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 460 | - | 462 | - | 464 | - | 466 | - | 468 |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 197 | - | 198 | - | 199 | - | 200 | - | 201 |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Comercial | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Arboledas - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Arboledas - Norte de Santander | Otros | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 |  |
| Cacota - Norte de Santander | Residencial | - | 327 | - | 327 | - | 327 | - | 327 | - | 327 |  |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 229 | - | 229 | - | 229 | - | 229 | - | 229 |  |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 |  |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cacota - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cacota - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cacota - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cacota - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Residencial | - | 524 | - | 524 | - | 524 | - | 524 | - | 524 |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 367 | - | 367 | - | 367 | - | 367 | - | 367 |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 157 | - | 157 | - | 157 | - | 157 | - | 157 |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Cucutilla - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Residencial | - | 716 | - | 716 | - | 716 | - | 716 | - | 716 |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 501 | - | 501 | - | 501 | - | 501 | - | 501 |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Comercial | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Lourdes - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Lourdes - Norte de Santander | Otros | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 |  |
| Salazar - Norte de Santander | Residencial | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 |  |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 |  |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Salazar - Norte de Santander | Comercial | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 |  |
| Salazar - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Salazar - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Salazar - Norte de Santander | Otros | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 |  |
| Santiago - Norte de Santander | Residencial | - | 523 | - | 529 | - | 535 | - | 541 | - | 548 |  |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 366 | - | 370 | - | 374 | - | 378 | - | 383 |  |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 157 | - | 159 | - | 161 | - | 163 | - | 165 |  |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Santiago - Norte de Santander | Comercial | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |  |
| Santiago - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Santiago - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Santiago - Norte de Santander | Otros | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 |  |
| Total |  | - | 3,808 | - | 3,817 | - | 3,826 | - | 3,835 | - | 3,845 |  |

| Municipio | Usuario | Año 11 |  | Año 12 |  | Año 13 |  | Año 14 |  | Año 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria |
| Arboledas - Norte de Santander | Residencial | - | 672 | - | 675 | - | 678 | - | 681 | - | 684 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 470 | - | 472 | - | 474 | - | 476 | - | 478 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 202 | - | 203 | - | 204 | - | 205 | - | 206 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Comercial | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |
| Arboledas - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Otros | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 |
| Cacota - Norte de Santander | Residencial | - | 327 | - | 327 | - | 327 | - | 327 | - | 327 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 229 | - | 229 | - | 229 | - | 229 | - | 229 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Residencial | - | 524 | - | 524 | - | 524 | - | 524 | - | 524 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 367 | - | 367 | - | 367 | - | 367 | - | 367 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 157 | - | 157 | - | 157 | - | 157 | - | 157 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Residencial | - | 716 | - | 716 | - | 716 | - | 716 | - | 716 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 501 | - | 501 | - | 501 | - | 501 | - | 501 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Comercial | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 |
| Lourdes - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Otros | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 |
| Salazar - Norte de Santander | Residencial | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Comercial | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 |
| Salazar - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Otros | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 |
| Santiago - Norte de Santander | Residencial | - | 555 | - | 562 | - | 569 | - | 576 | - | 583 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 388 | - | 393 | - | 398 | - | 403 | - | 408 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 167 | - | 169 | - | 171 | - | 173 | - | 175 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Comercial | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |
| Santiago - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Otros | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
| Total |  | - | 3,855 | - | 3,865 | - | 3,875 | - | 3,885 | - | 3,895 |

| Municipio | Usuario | Año 16 |  | Año 17 |  | Año 18 |  | Año 19 |  | Año 20 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria |
| Arboledas - Norte de Santander | Residencial | - | 687 | - | 690 | - | 693 | - | 696 | - | 699 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 480 | - | 482 | - | 484 | - | 486 | - | 488 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 207 | - | 208 | - | 209 | - | 210 | - | 211 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Comercial | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 |
| Arboledas - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Otros | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 |
| Cacota - Norte de Santander | Residencial | - | 327 | - | 327 | - | 327 | - | 327 | - | 327 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 229 | - | 229 | - | 229 | - | 229 | - | 229 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 | - | 98 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Residencial | - | 524 | - | 524 | - | 524 | - | 524 | - | 524 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 367 | - | 367 | - | 367 | - | 367 | - | 367 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 157 | - | 157 | - | 157 | - | 157 | - | 157 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Residencial | - | 716 | - | 716 | - | 716 | - | 716 | - | 716 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 501 | - | 501 | - | 501 | - | 501 | - | 501 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 | - | 215 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Comercial | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 22 |
| Lourdes - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Otros | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | 11 |
| Salazar - Norte de Santander | Residencial | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 | - | 906 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Comercial | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 | - | 29 |
| Salazar - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Otros | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 31 |
| Santiago - Norte de Santander | Residencial | - | 590 | - | 597 | - | 604 | - | 611 | - | 618 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 413 | - | 418 | - | 423 | - | 428 | - | 433 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 177 | - | 179 | - | 181 | - | 183 | - | 185 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Comercial | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 |
| Santiago - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Otros | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 | - | 16 |
| Total |  | - | 3,905 | - | 3,915 | - | 3,925 | - | 3,935 | - | 3,945 |

Solicitud ApliGas No, 1994

VOLUMEN (m³)

| Municipio | Usuario | Año 1 |  | Año 2 |  |  | Año 3 |  |  | Año 4 |  |  | Año 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |  | Primaria | Secundaria |
| Arboledas - Norte de Santander | Residencial | - | 37,591 |  | - | 48,355 |  | - | 53,654 |  | - | 53,903 |  | - | 54,151 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 26,330 |  | - | 33,865 |  | - | 37,591 |  | - | 37,757 |  | - | 37,922 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 11,261 |  | - | 14,490 |  | - | 16,063 |  | - | 16,146 |  | - | 16,229 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Comercial | - | 1,037 |  | - | 1,244 |  | - | 1,452 |  | - | 1,452 |  | - | 1,452 |
| Arboledas - Norte de Santander | Industrial | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | GNCV | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Otros | - | 2,484 |  | - | 3,146 |  | - | 3,478 |  | - | 3,478 |  | - | 3,478 |
| Cacota - Norte de Santander | Residencial | - | 18,961 |  | - | 24,343 |  | - | 27,075 |  | - | 27,075 |  | - | 27,075 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 13,248 |  | - | 17,057 |  | - | 18,961 |  | - | 18,961 |  | - | 18,961 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 5,713 |  | - | 7,286 |  | - | 8,114 |  | - | 8,114 |  | - | 8,114 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Comercial | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Industrial | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | GNCV | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Otros | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Residencial | - | 30,388 |  | - | 38,999 |  | - | 43,388 |  | - | 43,388 |  | - | 43,388 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 21,280 |  | - | 27,324 |  | - | 30,388 |  | - | 30,388 |  | - | 30,388 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 9,108 |  | - | 11,675 |  | - | 13,000 |  | - | 13,000 |  | - | 13,000 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Comercial | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Industrial | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | GNCV | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Otros | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Residencial | - | 41,566 |  | - | 53,406 |  | - | 59,285 |  | - | 59,285 |  | - | 59,285 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 29,063 |  | - | 37,343 |  | - | 41,483 |  | - | 41,483 |  | - | 41,483 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 12,503 |  | - | 16,063 |  | - | 17,802 |  | - | 17,802 |  | - | 17,802 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Comercial | - | 3,110 |  | - | 4,147 |  | - | 4,562 |  | - | 4,562 |  | - | 4,562 |
| Lourdes - Norte de Santander | Industrial | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | GNCV | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Otros | - | 1,325 |  | - | 1,656 |  | - | 1,822 |  | - | 1,822 |  | - | 1,822 |
| Salazar - Norte de Santander | Residencial | - | 52,495 |  | - | 67,482 |  | - | 75,017 |  | - | 75,017 |  | - | 75,017 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 52,495 |  | - | 67,482 |  | - | 75,017 |  | - | 75,017 |  | - | 75,017 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 2 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Comercial | - | 4,147 |  | - | 5,391 |  | - | 6,013 |  | - | 6,013 |  | - | 6,013 |
| Salazar - Norte de Santander | Industrial | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | GNCV | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Otros | - | 3,643 |  | - | 4,637 |  | - | 5,134 |  | - | 5,134 |  | - | 5,134 |
| Santiago - Norte de Santander | Residencial | - | 29,311 |  | - | 37,674 |  | - | 41,814 |  | - | 42,310 |  | - | 42,808 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 20,534 |  | - | 26,413 |  | - | 29,311 |  | - | 29,642 |  | - | 29,974 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 8,777 |  | - | 11,261 |  | - | 12,503 |  | - | 12,668 |  | - | 12,834 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Comercial | - | 2,696 |  | - | 3,318 |  | - | 3,732 |  | - | 3,732 |  | - | 3,732 |
| Santiago - Norte de Santander | Industrial | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | GNCV | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Otros | - | 1,822 |  | - | 2,318 |  | - | 2,650 |  | - | 2,650 |  | - | 2,650 |
| TOTAL |  | - | 440,888 |  | - | 566,375 |  | - | 629,309 |  | - | 630,799 |  | - | 632,291 |

| Municipio | Usuario | Año 6 |  | Año 7 |  | Año 8 |  | Año 9 |  | Año 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria |
| Arboledas - Norte de Santander | Residencial | - | 54,400 | - | 54,648 | - | 54,896 | - | 55,145 | - | 55,393 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 38,088 | - | 38,254 | - | 38,419 | - | 38,585 | - | 38,750 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 16,312 | - | 16,394 | - | 16,477 | - | 16,560 | - | 16,643 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Comercial | - | 1,452 | - | 1,452 | - | 1,452 | - | 1,452 | - | 1,452 |
| Arboledas - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Otros | - | 3,478 | - | 3,478 | - | 3,478 | - | 3,478 | - | 3,478 |
| Cacota - Norte de Santander | Residencial | - | 27,075 | - | 27,075 | - | 27,075 | - | 27,075 | - | 27,075 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 18,961 | - | 18,961 | - | 18,961 | - | 18,961 | - | 18,961 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 8,114 | - | 8,114 | - | 8,114 | - | 8,114 | - | 8,114 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Residencial | - | 43,388 | - | 43,388 | - | 43,388 | - | 43,388 | - | 43,388 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 30,388 | - | 30,388 | - | 30,388 | - | 30,388 | - | 30,388 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 13,000 | - | 13,000 | - | 13,000 | - | 13,000 | - | 13,000 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Residencial | - | 59,285 | - | 59,285 | - | 59,285 | - | 59,285 | - | 59,285 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 41,483 | - | 41,483 | - | 41,483 | - | 41,483 | - | 41,483 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 17,802 | - | 17,802 | - | 17,802 | - | 17,802 | - | 17,802 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Comercial | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 |
| Lourdes - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Otros | - | 1,822 | - | 1,822 | - | 1,822 | - | 1,822 | - | 1,822 |
| Salazar - Norte de Santander | Residencial | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Comercial | - | 6,013 | - | 6,013 | - | 6,013 | - | 6,013 | - | 6,013 |
| Salazar - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Otros | - | 5,134 | - | 5,134 | - | 5,134 | - | 5,134 | - | 5,134 |
| Santiago - Norte de Santander | Residencial | - | 43,305 | - | 43,801 | - | 44,298 | - | 44,794 | - | 45,374 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 30,305 | - | 30,636 | - | 30,967 | - | 31,298 | - | 31,712 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 13,000 | - | 13,165 | - | 13,331 | - | 13,496 | - | 13,662 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Comercial | - | 3,732 | - | 3,732 | - | 3,732 | - | 3,732 | - | 3,732 |
| Santiago - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Otros | - | 2,650 | - | 2,650 | - | 2,650 | - | 2,650 | - | 2,650 |
| TOTAL |  | - | 633,783 | - | 635,271 | - | 636,761 | - | 638,251 | - | 639,907 |

| Municipio | Usuario | Año 11 |  | Año 12 |  | Año 13 |  | Año 14 |  | Año 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria |
| Arboledas - Norte de Santander | Residencial | - | 55,642 | - | 55,890 | - | 56,138 | - | 56,387 | - | 56,635 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 38,916 | - | 39,082 | - | 39,247 | - | 39,413 | - | 39,578 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 16,726 | - | 16,808 | - | 16,891 | - | 16,974 | - | 17,057 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Comercial | - | 1,452 | - | 1,452 | - | 1,452 | - | 1,452 | - | 1,452 |
| Arboledas - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Otros | - | 3,478 | - | 3,478 | - | 3,478 | - | 3,478 | - | 3,478 |
| Cacota - Norte de Santander | Residencial | - | 27,075 | - | 27,075 | - | 27,075 | - | 27,075 | - | 27,075 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 18,961 | - | 18,961 | - | 18,961 | - | 18,961 | - | 18,961 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 8,114 | - | 8,114 | - | 8,114 | - | 8,114 | - | 8,114 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Residencial | - | 43,388 | - | 43,388 | - | 43,388 | - | 43,388 | - | 43,388 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 30,388 | - | 30,388 | - | 30,388 | - | 30,388 | - | 30,388 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 13,000 | - | 13,000 | - | 13,000 | - | 13,000 | - | 13,000 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Residencial | - | 59,285 | - | 59,285 | - | 59,285 | - | 59,285 | - | 59,285 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 41,483 | - | 41,483 | - | 41,483 | - | 41,483 | - | 41,483 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 17,802 | - | 17,802 | - | 17,802 | - | 17,802 | - | 17,802 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Comercial | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 |
| Lourdes - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Otros | - | 1,822 | - | 1,822 | - | 1,822 | - | 1,822 | - | 1,822 |
| Salazar - Norte de Santander | Residencial | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Comercial | - | 6,013 | - | 6,013 | - | 6,013 | - | 6,013 | - | 6,013 |
| Salazar - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Otros | - | 5,134 | - | 5,134 | - | 5,134 | - | 5,134 | - | 5,134 |
| Santiago - Norte de Santander | Residencial | - | 45,954 | - | 46,533 | - | 47,113 | - | 47,692 | - | 48,272 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 32,126 | - | 32,540 | - | 32,954 | - | 33,368 | - | 33,782 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 13,828 | - | 13,993 | - | 14,159 | - | 14,324 | - | 14,490 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Comercial | - | 3,732 | - | 3,732 | - | 3,732 | - | 3,732 | - | 3,732 |
| Santiago - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Otros | - | 2,650 | - | 2,650 | - | 2,650 | - | 2,650 | - | 2,650 |
| TOTAL |  | - | 641,565 | - | 643,219 | - | 644,875 | - | 646,531 | - | 648,187 |

| Municipio | Usuario | Año 16 |  | Año 17 |  | Año 18 |  | Año 19 |  | Año 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria |
| Arboledas - Norte de Santander | Residencial | - | 56,884 | - | 57,132 | - | 57,380 | - | 57,629 | - | 57,877 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 39,744 | - | 39,910 | - | 40,075 | - | 40,241 | - | 40,406 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 17,140 | - | 17,222 | - | 17,305 | - | 17,388 | - | 17,471 |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Comercial | - | 1,452 | - | 1,452 | - | 1,452 | - | 1,452 | - | 1,452 |
| Arboledas - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arboledas - Norte de Santander | Otros | - | 3,478 | - | 3,478 | - | 3,478 | - | 3,478 | - | 3,478 |
| Cacota - Norte de Santander | Residencial | - | 27,075 | - | 27,075 | - | 27,075 | - | 27,075 | - | 27,075 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 18,961 | - | 18,961 | - | 18,961 | - | 18,961 | - | 18,961 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 8,114 | - | 8,114 | - | 8,114 | - | 8,114 | - | 8,114 |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cacota - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Residencial | - | 43,388 | - | 43,388 | - | 43,388 | - | 43,388 | - | 43,388 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 30,388 | - | 30,388 | - | 30,388 | - | 30,388 | - | 30,388 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 13,000 | - | 13,000 | - | 13,000 | - | 13,000 | - | 13,000 |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cucutilla - Norte de Santander | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Residencial | - | 59,285 | - | 59,285 | - | 59,285 | - | 59,285 | - | 59,285 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 41,483 | - | 41,483 | - | 41,483 | - | 41,483 | - | 41,483 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 17,802 | - | 17,802 | - | 17,802 | - | 17,802 | - | 17,802 |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Comercial | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 | - | 4,562 |
| Lourdes - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lourdes - Norte de Santander | Otros | - | 1,822 | - | 1,822 | - | 1,822 | - | 1,822 | - | 1,822 |
| Salazar - Norte de Santander | Residencial | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 | - | 75,017 |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Comercial | - | 6,013 | - | 6,013 | - | 6,013 | - | 6,013 | - | 6,013 |
| Salazar - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salazar - Norte de Santander | Otros | - | 5,134 | - | 5,134 | - | 5,134 | - | 5,134 | - | 5,134 |
| Santiago - Norte de Santander | Residencial | - | 48,852 | - | 49,431 | - | 50,011 | - | 50,590 | - | 51,170 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 1 | - | 34,196 | - | 34,610 | - | 35,024 | - | 35,438 | - | 35,852 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 2 | - | 14,656 | - | 14,821 | - | 14,987 | - | 15,152 | - | 15,318 |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Comercial | - | 3,732 | - | 3,732 | - | 3,732 | - | 3,732 | - | 3,732 |
| Santiago - Norte de Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Santiago - Norte de Santander | Otros | - | 2,650 | - | 2,650 | - | 2,650 | - | 2,650 | - | 2,650 |
| TOTAL |  | - | 649,845 | - | 651,499 | - | 653,155 | - | 654,811 | - | 656,467 |

| MIGUEL LOTERO ROBLEDO Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía Presidente | JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN Director Ejecutivo |
| --- | --- |

ANEXO 3

PROYECCIÓN DE GASTOS AOM

(ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)

| Año | Gastos AOM (Dic/18) |
| --- | --- |
| 1 | 272,189,372 |
| 2 | 303,017,372 |
| 3 | 310,127,372 |
| 4 | 310,289,372 |
| 5 | 310,451,372 |
| 6 | 310,613,372 |
| 7 | 310,775,372 |
| 8 | 310,937,372 |
| 9 | 311,099,372 |
| 10 | 311,279,372 |
| 11 | 311,459,372 |
| 12 | 311,639,372 |
| 13 | 311,819,372 |
| 14 | 311,999,372 |
| 15 | 312,179,372 |
| 16 | 312,359,372 |
| 17 | 312,539,372 |
| 18 | 312,719,372 |
| 19 | 312,899,372 |
| 20 | 313,079,372 |
| VPN 2020 | 2,262,200,610 |
| VPN 2021 | 2,285,320,735 |
| VPN (2020 en adelante) | 2,308,833,746 |

| MIGUEL LOTERO ROBLEDO Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía Presidente | JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN Director Ejecutivo |
| --- | --- |

Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 1074 de 2015.

Ibídem.