RESOLUCIÓN No. ________________ DE _________________               HOJA No.   7 / 7
Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. contra la Resolución CREG 119 de 2009.

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. contra la Resolución CREG 119 de 2009. 
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y

C O N S I D E R A N D O:

I. ANTECEDENTES

Que el 1 de octubre de 2009, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, expidió la Resolución CREG 119 de 2009 Por la cual se aprueban los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. en el Sistema de Distribución Local (SDL).;

Que mediante comunicación escrita radicada en la CREG bajo el número E‑2009‑010814 del 18 de noviembre de 2009, el gerente de la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P., interpuso oportunamente recurso de reposición, solicitando revocar para reponer la Resolución 119 de 2009, en cuanto se refiere a los cargos por uso del nivel 3;

Que el recurrente fundamenta su petición en los siguientes argumentos:
(…) De acuerdo con el Documento CREG 098 del 1 de Octubre de 2009 tiene los siguientes comentarios:

1.
Se modificó el porcentaje de uso de la línea AO100 de 34,5 kV y de la bahía asociada.

Teniendo en cuenta que estos activos son de Uso de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2 de la Resolución 097 de 2008, Criterios Generales en el literal j "Cuando un OR se conecte al sistema de otro OR en cualquier Nivel de Tensión igual o Inferior al 3, al Operador que está tomando energía del sistema se le considerará como un usuario del otro OR y, en tal caso, deberá pagar hasta el Cargo Máximo del Nivel de Tensión correspondiente", el Operador de Red CEDELCA S.A. E.S.P. toma la energía de nuestro sistema, a 34.5 Kv, por este motivo se debe tener como porcentaje de Uso el cien por ciento (100%) de la valoración de dichos activos de Nivel 3.

2.
Se incluyó el modulo común de la subestación S01.

Considerando que la valoración de dicha unidad constructiva se tuvo en cuenta en los activos de la empresa de acuerdo con la metodología de la resolución CREG 097 de 2008, sin embargo no se tuvo en cuenta en la valoración respectiva de la resolución CREG 082 de 2002, con el fin de determinar el factor de inversión en el nivel 3 (FInvj3) por este motivo el factor de Conversión FCj3 afecta el cargo asociado a este nivel de Tensión.

Con base en esta información se muestra los activos valorados en la metodología de la Resolución CREG 082 de 2002.

[image: image1.emf]ACTIVOS UC 082-2002 DESCRIPCIÓN CANT. RECON NT

COSTO 

RECONOCIDO

TOTAL

N3S13 Bahía de línea, subestación  Convencional Reducida Tipo 1 1 1 3 $ 309.584.000 $ 309.584.000

N2S7 Bahía de línea, subestación Reducida 2 1 2 $ 73.134.000 $ 146.268.000

N3S13 Bahía de línea, subestación  Convencional Reducida Tipo 1 1 0 3 $ 309.584.000 $ 0

N3T1 Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel III, capacidad final de 0.5 a 2.5 MVA 2 0 3 $ 40.000 $ 0

N3T1 Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel III, capacidad final de 0.5 a 2.5 MVA 1 1 3 $ 40.000 $ 40.000.000

N3T1 Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel III, capacidad final de 0.5 a 2.5 MVA 1 1 3 $ 40.000 $ 40.000.000

N3L5 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 17 1 3 $ 35.628.000 $ 605.676.000

N2L11 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 3F 15 0 2 $ 21.654.000 $ 0

N2L11 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 3F 4,64 1 2 $ 21.654.000 $ 100.474.560

N2L11 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 3F 9,9 1 2 $ 21.654.000 $ 214.374.600

N2L11 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 3F 6 0 2 $ 21.654.000 $ 0

N2L15 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 2F 6 1 2 $ 18.834.000 $ 113.004.000

N3EQ1 Equipo de medida (Resolución CREG 099 de 1997) 1 0 3 $ 536.000 $ 0

N3EQ1 Equipo de medida (Resolución CREG 099 de 1997) 1 1 3 $ 536.000 $ 536.000

N3EQ10 Seccionalizador manual (seccionalizador bajo carga) 400A 1 1 3 $ 16.496.000 $ 16.496.000

N3EQ10 Seccionalizador manual (seccionalizador bajo carga) 400A 1 0 3 $ 16.496.000 $ 0

N3EQ4 Juego de pararrayos nivel de tensión 3  1 1 3 $ 923.000 $ 923.000

N3EQ4 Juego de pararrayos nivel de tensión 3  1 0 3 $ 923.000 $ 0

N3EQ7 Reconectador 36 kV 1 0 3 $ 39.363.000 $ 0

N3EQ7 Reconectador 36 kV 1 0 3 $ 39.363.000 $ 0

N3EQ8 Reconectador 36 kV telecomandado 1 0 3 $ 82.157.000 $ 0

N2EQ14 Equipo de medida (Resolución CREG 099 de 1997) 1 1 2 $ 536.000 $ 536.000

N2EQ16 Juego de cortacircuitos 15 kV trifásico 1 1 2 $ 535.000 $ 535.000

N2EQ18 Pararrayos monofásicos 1 0 2 $ 165.000 $ 0

N2EQ23 Reconectador 15 KV 100 A Monofásico + control 1 0 2 $ 13.747.000 $ 0

N2EQ13 Cortacircuitos 15 kV monofásico 1 1 2 $ 172.000 $ 172.000

N2EQ13 Cortacircuitos 15 kV monofásico 1 1 2 $ 172.000 $ 172.000

N2EQ14 Equipo de medida (Resolución CREG 099 de 1997) 1 0 2 $ 536.000 $ 0

N2EQ16 Juego de cortacircuitos 15 kV trifásico 1 0 2 $ 535.000 $ 0

N2EQ18 Pararrayos monofásicos 1 0 2 $ 165.000 $ 0

N2EQ23 Reconectador 15 KV 100 A Monofásico + control 1 0 2 $ 13.747.000 $ 0

SUBESTACIÓN

TRAFOS

LÍNEAS

EQUIPOS


[image: image2.emf]COSTO RECONOCIDO COSTO RECONOCIDO

NIVEL 3 NIVEL 2

SUBESTACIONES $ 309 584.000 $ 146.266.000 

TRAFOS $ 80.000.000  $ 0 

LÍNEAS $ 605.676.000  $ 427.853.160 

EQUIPOS $ 1.415.000  $ 17.955.000 

TOTAL $ 996.675.000  $ 592.076.180 

ACTIVOS


Con base en los activos aprobados por la CREG, con la metodología de la Resolución CREG 097 de 2008, se determinó su correspondiente unidad constructiva con la metodología de la 082 de 2002 donde se obtuvo lo siguiente:
[image: image3.emf]ACTIVOS UC 082-2002 DESCRIPCIÓN NT CANT RECON TOTAL

N2S7 Bahía de línea, subestación  Convencional Reducida Tipo 1 2 2 1 $ 146.268.000

N3S31 Bahía de línea, subestación Reducida 3 3 1 $ 993.001.000

N3S13 Bahía de línea, subestación  Convencional Reducida Tipo 1 3 3 1 $ 309.584.000

N3T1 Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel III, capacidad final de 0.5 a 2.5 MVA 2 0 0 $ 0

N3T1 Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel III, capacidad final de 0.5 a 2.5 MVA 2 1 1 $ 40.000.000

N3L5 Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel III, capacidad final de 0.5 a 2.5 MVA 3 17 1 $ 605.676.000

N2L11 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 3F 2 8,46 1 $ 183.192.840

N2L11 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 3F 2 8,54 1 $ 184.925.160

N2L11 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 3F 2 1,1 1 $ 23.819.400

N2L11 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 3F 2 4,9 1 $ 106.104.600

EQUIPOS

N2EQ14 km de Línea: Circuito sencillo - Poste de concreto - Rural - Conductor tipo 1 con 3F 2 2 1 $ 1.072.000

SUBESTACIÓN

TRAFOS

LÍNEAS


[image: image4.emf]COSTO RECONOCIDO COSTO RECONOCIDO

NIVEL 3 NIVEL 2

SUBESTACIONES $ 1.302.585.000  $ 146.268.000 

TRAFOS $ 0  $ 40.000.000 

LÍNEAS $ 605.676.000  $ 498.042.000 

EQUIPOS $ 0  $ 1.072.000 

TOTAL $ 1.908.261.000  $ 685.382.000 

ACTIVOS


De acuerdo con esta información se obtuvieron los nuevos factores de Inversión para la compañía:

[image: image5.emf]SOLICITADO APROBADO 

FInvj,3 1,915 0,196

FInv,2 1,158 1,113


Con este ajuste se obtiene un cargo máximo para el Nivel 3 de 

[image: image6.emf]CDj,3 22,721

CARGO MÁXIMO NIVEL 3


Para sustentar que el factor de Inversión de Nivel 3 sea mayor a 1, tiene que ver con la construcción de una nueva subestación que tiene asociada dos bahías de línea en nivel 3 con los respectivos equipos de subestación asociados (Interruptor, pararrayos, transformadores de tensión, potencial y equipos de medida), se adjunta fotos donde se demuestra lo anterior. Además no es lógico tener un factor de inversión menor a 1 en un sistema tan pequeño como el que tiene la Empresa, dando a entender que no se hizo la respectiva inversión en expansión sino que se desmontó la infraestructura existente para atender la demanda.
Sírvase tener como valor probatorio la metodología enunciada, la Resolución 082 de 2002, la Resolución 097 de 2008, fotos de las nuevas bahías de línea nivel 3.
II.
ANÁLISIS DE LA CREG

1. Modificación del porcentaje de uso de la línea A0100 de 34,5 kV y de la bahía asociada. 
Sobre el numeral 1 del recurso, la Comisión realiza el siguiente análisis, si bien la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. tiene una línea de nivel de tensión 3 que solicitó para ser remunerada por uso, durante el proceso se pudo concluir que el principal objeto de este activo es la evacuación de la energía que se produce en la planta de Coconuco.

Para la toma de esta decisión se tuvo en consideración la comunicación radicada en la Comisión con el número E-2009-008261 con fecha 3 de septiembre, en la cual el representante legal de la empresa expresamente manifiesta el porcentaje de uso de este activo para la actividad de distribución eléctrica así: 

Le informo que la línea a 34,5 kV de propiedad de la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S. A. E.S.P. que conduce energía de Coconuco hasta Popayán se usa en un 80% para evacuar la energía de generación y un 20% es utilizada dentro del proceso de distribución de la empresa para los usuarios a cargo.

Para analizar la naturaleza del activo es necesario recordar la definición de activos de conexión establecida en la resolución CREG 097 de 2008, así:

Activos de Conexión a un STR o a un SDL. Son los bienes que se requieren para que un Operador de Red se conecte físicamente a un Sistema de Transmisión Regional o a un Sistema de Distribución Local de otro OR. También son Activos de Conexión los utilizados exclusivamente por un usuario final para conectarse a los Niveles de Tensión 4, 3, 2 o 1. Un usuario está conectado al nivel de tensión en el que está instalado su equipo de medida individual. 

Los Activos de Conexión utilizados para conectar un OR al STR o al SDL de otro OR serán considerados en el cálculo de los cargos por uso del OR que se conecta y su operación y mantenimiento estarán bajo su responsabilidad.

Cuando estos activos sean compartidos por dos o más OR, éstos deberán acordar cuál de ellos se encargará de la operación y el mantenimiento y el valor a remunerar entre ellos por dichas actividades. (…)
Acorde con la definición citada, se entiende que la línea A0100 es un activo de conexión de la PCH Coconuco y del OR Empresa Municipal de Energía Eléctrica y, conforme a la comunicación E‑2009‑008261, el OR participa de esta conexión en un 20% cuyo costo fue el reconocido en la Resolución CREG 119 de 2009

Para el efecto, obra como prueba, en el expediente 2008-0080, la comunicación proveniente de Centrales Eléctricas del Cauca, Cedelca, en la que responde a una solicitud de la Comisión sobre el punto de frontera y los intercambios de energía entre Cedelca y la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. durante los últimos años así:

Se relaciona a continuación la información solicitada por ustedes mediante su radicado S-2009-005225, recibido en nuestra empresa el día 4 de diciembre de 2009:

1.
La Empresa de Energía de Popayán tiene instalado en la Subestación Centro perteneciente a Centrales Eléctricas del Cauca –CEDELCA S.A.E.S.P.-, equipo de medida y reconectador, perteneciente a la frontera de la PCH Coconuco. Esta subestación se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán.

2.
Se relaciona a continuación la energía transportada desde el Sistema de Cedelca S.A. E.S.P. hacia el Sistema de la Empresa Municipal de Energía Eléctrica en los años 2004, 2005 y 2006 y 2007

[image: image7.png]DIVISION TRANSACCIONES DE ENERGIA
HISTORICO DE ENERGIA
ENERGIA EN BORNES DE MEDIDOR

FRONTERA, ECDL1001
PERIODO MWH
Afi0 2004 8,360
Afi0 2005 0,850
A0 2006 0,870
Afi0 2007 0,668
ToTAL 10,748

Preparé: Ing, Winner Carvajal





Lo anterior demuestra que si bien las cifras declaradas por el OR fueron aceptadas, en los últimos años el uso que tiene este activo es preponderantemente para evacuar la generación de Coconuco. Concretamente en el año 2007 el porcentaje es de 99,996%

Realizando el cálculo del intercambio de energía entre Cedelca y la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. en ambos sentidos y considerando que la energía entregada por la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. a Cedelca proviene exclusivamente de su negocio de generación, se tiene:

[image: image8.emf]Año

Energía entregada a 

Cedelca [kWh]

Energía entregada a 

EMDEP [kWh]

% Uso para 

distribución

%Uso para 

Generación

2004

16.324.002                 8.360                          0,051% 99,949%

2005

15.228.884                 850                             0,006% 99,994%

2006

17.825.721                 870                             0,005% 99,995%

2007

17.957.244                 668                             0,004% 99,996%


Fuente: XM, Cedelca y cálculo CREG
Lo anterior permite concluir que este activo se utiliza y debe ser remunerado principalmente en la actividad de generación. No obstante se considera el porcentaje de uso reportado por la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P., dado el respaldo en potencia que significa la línea para la prestación del servicio al mercado del OR.

2. Se incluyó el modulo común de la subestación S01.

Sobre este aspecto es importante considerar que en el caso de la Resolución CREG 082 de 2002, la Comisión en el Anexo No 3 estableció las unidades constructivas de módulo común cuya composición era:

[image: image9.emf]MODULO COMUN  Nivel III

Costos (FOB) en US$ de Diciembre de 2001

Código de la Unidad Constructiva

Costo

ITEM Unitario

Cantidad Valor

EQUIPOS COMUNES 

Concentrador de señales para control remoto 28.428 1,00

28.428

Sistema de gestion de protecciones 4.089 1,00

4.089

Sistema de comunicaciones Reducida 19.000 1,00

19.000

Malla de Tierra Convencional_Reducida y Reducida 2.511 1,00

2.511

Servicios Auxiliares Sub Convenvencional Reducida 35.804 1,00

35.804

Total FOB

89.832

Edificio de control y Obras Civiles: Convencional Reducida Tipo 1 104.180 1,00

104.180

279.648

Convencional reducida

Total

N3S31

Módulo Común Tipo 1


En Anexo 1 del documento CREG 051 de junio 19 de 2003, el cual dio origen a la Resolución CREG 053 de 2003, Por la cual se aprueban los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 del Sistema de Distribución Local (SDL) operado por la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P., se establece lo siguiente:

· Cuando se verificó la existencia de los elementos que componen las unidades constructivas de Módulo Común, se encontró que en algunas oportunidades, los elementos asociados con dichas unidades constructivas no son asimilables a esta unidad, pues el costo de los elementos reportados no superaron el 50% del costo de la mencionada unidad constructiva y por tanto, no fueron tenidas en cuenta en el cálculo.

Con fundamento en el anterior análisis, no fue reconocido módulo común en la subestación S01, dado que como se aprecia en el desglose de los componentes, la subestación en su parte de distribución no cuenta con edificio de control independiente y la parte disponible es sólo el 32% del valor total. 

Sobre la unidad constructiva de módulo común, la Resolución CREG 097 de 2008, especifica: 

· El Módulo Común es el conjunto de equipos y obras comunes que sirven a toda una subestación y está compuesto por servicios auxiliares, malla de puesta a tierra y obras civiles de la subestación no asociadas a una UC en particular. 
· Los elementos de protección de barras, sistemas de control y comunicaciones se reconocen como UC de equipos de manera separada del Módulo Común. El edificio de control se reconoce como una UC independiente denominada Casa de Control

Por lo anterior, para la aplicación de la metodología de la Resolución CREG 097 de 2008 se aprobó la citada UC.
Si bien, en la comunicación radicada en la CREG con el número E‑2009‑010814, el OR aportó las fotos de nuevas inversiones realizadas en el último año, estas corresponden a la infraestructura necesaria para la evacuación de la energía que se produce en una nueva unidad de generación que entró en operación durante el año 2009. Como constató la Comisión en la visita de verificación realizada en el mes de marzo de 2009.

Dado que, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 097 de 2008 la fecha de corte para el reporte de activos de distribución es el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de la fecha de presentación de la solicitud de costos y cargos, esto es, 31 de diciembre de 2007, la inclusión de estos activos no es posible.

En cuanto a las pruebas aportadas por el recurrente se incorporan al expediente  y fueron consideradas en la decisión del presente recurso.

Que la Comisión, en sesión No.433 del 15 de diciembre de 2009, acordó expedir la presente resolución;
R E S U E L V E:
Artículo 1.
No reponer la Resolución CREG 119 de 2009, Por la cual se aprueban los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. en el Sistema de Distribución Local (SDL), por lo expuesto en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2.
Recursos. Notificar personalmente al representante legal de la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. el contenido de esta resolución, y hacerle saber que contra lo dispuesto en este acto no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., 
	SILVANA GIAIMO CHÁVEZ
	HERNÁN MOLINA VALENCIA

	Viceministra de Minas y Energía
	Director Ejecutivo

	Delegada del Ministro de Minas y Energía

Presidente
	


PAGE  

