RESOLUCIÓN No. ________________ DE _________________               HOJA No.   35 / 40
Por la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., contra la Resolución CREG 112 de 2009 y, de oficio, se modifica el artículo 1 de la misma Resolución.


Por la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., contra la Resolución CREG 112 de 2009 y, de oficio, se modifica el artículo 1 de la misma Resolución.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por las Leyes 142 de 1994 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y

CONSIDERANDO QUE:

I. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CREG 097 de 2008 modificada por las Resoluciones CREG 133, 135 y 166 de 2008, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para el establecimiento de los Cargos por Uso de los Sistemas de Transmisión Regional (STR) y de Distribución Local (SDL).
Mediante la Resolución CREG 112 de 2009, la Comisión aprobó el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y en el Sistema de Distribución Local (SDL).
Mediante radicado CREG E-2009-010557 del 9 de noviembre de 2009, la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. interpuso oportunamente recurso de reposición contra la Resolución CREG 112 de 2009, con los argumentos trascritos  a continuación.

II. ARGUMENTOS DE LA EMPRESA

A. Gastos reconocidos de AOM

“… el regulador estableció en el Capitulo 10 del Anexo General, la forma de definir el AOM para cada agente en particular, mediante la determinación de lo que llamó el AOM de referencia, que a su vez resultaba del cálculo del AOM REMUNERADO, y del AOM GASTADO.

Para el caso de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA, los valores calculados por ambos conceptos, resultan equivocados, por las razones que a continuación nos permitimos explicar:

2.1.
AOM Gastado

a.
Fundamento de hecho

Conforme al Capitulo 10 del Anexo General de la Resolución 097 de 2008, el valor del AOM gastado, se calculaba con base en la información del Plan Único de Cuentas reportada al SUI, relacionada con los gastos o movimientos que estén directamente relacionados con las actividades de administración, operación y mantenimiento de los activos afectos al servicio de distribución, considerado para los cuatro años anteriores a la fecha de expedición de la resolución en mención.

Así entonces, para la generalidad de las empresas que había (sic) reportado los valores respectivos al Sistema Único de Información, para los años inmediatamente anteriores al 2008, no había un papel activo respecto de tales valores, en la medida en que los reportes eran hechos cumplidos, y enmarcados dentro de los parámetros del programa de captura de datos definido para el efecto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Sin embargo, la medida tomada en la metodología tarifaria, si bien parte de un supuesto claro, en el sentido que las cuentas reportadas al Sistema Único de Información deben corresponder a los valores reales de la contabilidad de las empresas, en el caso particular de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA, los criterios de reporte de datos al Sistema Único de Información, no estuvieron conformes con los parámetros que asumió el regulador para la determinación de la variable, sino con otros criterios que implicaron una agregación de cuentas.

(…)

El efecto de la diferencia de criterio, entre los valores reportados y los valores reales, y de manera particular la agregación realizada por la empresa al momento de realizar el reporte al Sistema Único de Información, generaron que el cálculo del AOM gastado, fuera muy inferior a aquel que realmente debió ser.

En ese orden de ideas, tal y como se desprende del Documento CREG 091 del 1° de octubre de 2009, el regulador fue consciente de que existía una diferencia entre los valores esperados en cada uno de los rubros, y aquellos que efectivamente se obtenían a partir de la captura de datos del Sistema Único de Información, ya que habían rubros que no tenían reportado ningún valor, lo que claramente evidenciaba un error en el reporte por parte de la empresa; el documento en mención señala al respecto lo siguiente:

‘Para la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. se encontró que para los años 2004 a 2007 no se registran valores en el PUC en muchas de las cuentas incluidas por el OR en su solicitud y en la respuesta a la circular CREG 019 de 2009’

Esta situación se originó en el hecho de que en los reportes de costos y gastos realizados por ENERTOLIMA S.A ESP al Sistema Único de Información para el periodo 2004 al 2007, se agruparon las cuentas de la siguiente manera:

i) En el 2004 y 2005 en la cuenta 751090 (Gastos Generales), se incluyeron las cuentas: 750530, 750547, 750548, 7510, 7511, 7517, 7530, 7540, 7545, 7550, 7560, 7570.

ii) En el 2006 y 2007 en la cuenta 750590 (Otros Servicios), se incluyeron las cuentas: 7510, 7511, 7515, 7517, 7530, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560, 7565, 7570

Lo anterior acarreó, que en las consultas realizadas por la CREG para comparar la información contenida en el Sistema Único de Información, con el reporte realizado por la compañía al regulador conforme a la Circular CREG 019 de 2008, en donde se presentó la información desagregada detallando los valores para cada cuenta de AOM, no se hubiese encontrado similitud en las dos fuentes de información.

Es pertinente indicar que frente a la información cargada al SUI para los años 2004 al 2007, mediante oficio de fecha 9 de mayo de 2008 (anexo a la presente), ENERTOLIMA S.A ESP informó a la Superintendecia de Servicios Públicos Domiciliarios, sobre el reporte de información agregada en la cuenta 7 del Plan Único de Cuentas; no obstante esta entidad no ha presentado ninguna observación al respecto.

ENERTOLIMA mediante comunicación de fecha 11 de mayo de 2009, reiteró su solicitud de habilitación del sistema de captura de datos, a lo cual la Superintendencia de Servicios Públicos, no se ha pronunciado a la fecha.

Al mismo tiempo, y con independencia de la intención que le asista a la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA, aún a la fecha es imposible la corrección de los valores reportados, toda vez que esto depende de los protocolos que para el respecto establezca la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Así, tal y como se desprende de las pruebas anexas al presente documento, como de aquellas que se desarrollarán a lo largo del trámite del presente recurso, será evidente que la información cargada al Sistema Único de Información, se hizo con un criterio diferente a aquel que esperaba encontrar el regulador, toda vez que la Empresa, recurrió a una agregación de cuentas, es decir, reportó efectivamente los datos, pero de manera diferente a aquella con la que el regulador esperaba capturar los datos necesarios para definir el cargo real y verdadero que merece la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA.

Al mismo tiempo, se evidenciará los valores reales de las cuentas PUC, que el regulador detectó sin valores, dentro de la contabilidad real de la empresa, que permitiría corregir de manera adecuada, el cálculo final respectivo.

Como respaldo de lo anterior, adjuntamos certificación de nuestra firma revisora fiscal, en donde consta que la información contenida en nuestro sistema contable y financiero evidencia que los valores cargados al SUI, en las cuentas agregadas, contienen las cuentas detalladas a las que se hizo referencia que no fueron tenidas en cuenta por la CREG para el cálculo de AOM.

b.
Pretensión

Con fundamento en los argumentos de hecho antes desarrollados, y de acuerdo con las pruebas que se anexan al presente documento, y las que se solicitan dentro del mismo, solicitamos respetuosamente se reconozca los valores reportados por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA para calcular el AOM Gastado, que reflejan la realidad de la empresa, y que debe ser el fundamento verdadero del cálculo.

c.
Fundamentos regulatorios de la pretensión

Tal y como se acepta dentro de la teoría regulatoria, uno de los principales problemas de la implementación del modelo de regulación económica, tiene que ver con la asimetría de información con la que debe establecer la señal el regulador.

En ese sentido, la mayoría de las legislaciones provee al regulador con amplias facultades para capturar la información necesaria que le permita cumplir de manera efectiva con sus objetivos y por tanto, de implementar las señales económicas que pretende para el logro de una prestación del servicio eficiente.

Puede afirmarse, en ese sentido, de manera válida, que cuando el regulador no tiene la información necesaria para determinar una tarifa, o parte de una información equivocada para la misma, el resultado que se establece en el cálculo de la remuneración a la que tiene derecho el prestador del servicio, resulta inadecuada y en ese mismo sentido, ineficaz frente a los objetivos propuestos.

En el caso que nos ocupa, tal y como se desprende de los fundamentos de hecho, el regulador recurrió a una fuente oficial como es el Sistema Único de Información, administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que en estricto sentido es una fuente válida, y cuyo objetivo era precisamente darle herramientas a los organismos de regulación y de control y vigilancia, para el cumplimiento de sus funciones.

Sin embargo, con independencia de la naturaleza jurídica de la fuente de información, los datos que se pueden capturar del Sistema Único de Información, son en estricto sentido, una fuente secundaria, siendo la fuente primaria, los datos reales de las empresas, con los cuales se cargan los datos a las bases definidas por el organismo de control.

El carácter de fuente secundaria, implica que exista necesariamente una fuente real de información de la cual se alimenta, a la que se puede recurrir para efectos de determinar cualquier discrepancia que pudiera existir, como aquella que efectivamente evidenció el regulador, al momento de comparar la información enviada por la empresa para el cálculo del AOM gastado, con la información que reposaba en el Sistema Único de Información.

Si bien es claro que la metodología establece que el regulador recurriría al Sistema Único de Información, es también claro que el regulador tiene amplias facultades, para solicitar la información adicional que requiera tanto dentro del proceso de definición de la tarifa, como dentro del ejercicio de los derechos de contradicción que se ejercen a través del presente documento. En ese sentido, el artículo 73.26 de la ley 142 de 1994, señala lo siguiente:

‘73.26. Todas las demás que le asigne la ley y las facultades previstas en ella que no se hayan atribuido a una autoridad específica.

Salvo cuando esta Ley diga lo contrario en forma explícita, no se requiere autorización previa de las comisiones para adelantar ninguna actividad o contrato relacionado con los servicios públicos; ni el envío rutinario de información. Pero las comisiones, tendrán facultad selectiva de pedir información amplia, exacta, veraz y oportuna a quienes prestan los servicios públicos a los que esta Ley se refiere, inclusive si sus tarifas no están sometidas a regulación. Quienes no la proporcionen, estarán sujetos a todas las sanciones que contempla el artículo 81 de la presente Ley. En todo caso, las comisiones podrán imponer por sí mismas las sanciones del caso, cuando no se atiendan en forma adecuada sus solicitudes de información.’ (Subraya y Negrilla fuera de texto)

De la misma manera, los artículos 108 y 109 de la ley 142 de 1994, señalan la forma como el regulador puede disminuir la asimetría de información que le asiste, a través del decreto de pruebas como aquellas que se solicitan dentro del presente documento; los artículos en mención señalan lo siguiente:

‘Artículo 108. Período probatorio. Dentro del mes siguiente al día en que se haga la primera de las citaciones y publicaciones, y habiendo oído a los interesados, si existen diferencias de información o de apreciación sobre aspectos que requieren conocimientos especializados, la autoridad decretará las pruebas a que haya lugar.’

‘Artículo 109. Funcionario para la práctica de pruebas y decisión de recursos. Al practicar pruebas, las funciones que corresponderían al juez en un proceso civil las cumplirá la autoridad, o la persona que acuerden la autoridad y el interesado; o cuando parezca indispensable para garantizar la imparcialidad y el debido proceso y el interesado lo solicite, la que designe o contrate para el efecto el Superintendente de Servicios Públicos. Este, a su vez, podrá designar o contratar otra autoridad o persona para que cumpla las funciones que en este capítulo se le atribuyen.’

Como puede resultar evidente, los cargos contenidos en la Resolución 112 de 2009, en lo que se refiere a los gastos de AOM, no reflejan la realidad de la empresa y por tanto, no retribuyen de manera adecuada a la misma, conforme a los parámetros establecidos por el mismo regulador para el componente de AOM Gastado.

La remuneración inadecuada, de los gastos de AOM, implica que la tarifa no se adecúe estrictamente a los criterios establecidos en el artículo 87 de la ley 142 de 1994, particularmente al criterio de suficiencia financiera, ya que los ingresos que obtendría por ese concepto la empresa, serían insuficientes para asumir la prestación del servicio, dentro de los parámetros de la señal económica inserta en la metodología tarifaria establecida en la Resolución CREG 97 de 2008.

En efecto, la ley se refiere al criterio de suficiencia financiera de la siguiente manera:

‘87.4. Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios.’
Tal y como se desprende del texto transcrito, tanto la fórmula tarifaria como la tarifa, deben procurar por garantizar la recuperación de los costos y gastos propios de la operación, asunto que el regulador determinó que podría realizarse mediante la definición del AOM de referencia, calculado a partir de un valor cierto correspondiente al AOM gastado y otro denominado AOM Remunerado.

En el momento en que el AOM gastado no refleja realmente lo que efectivamente "gastó" la empresa durante el periodo de evaluación, por ser la fuente de información incompleta para los objetivos planteados por el mismo regulador, la tarifa por la misma razón, no cumpliría con el criterio de suficiencia financiera.

Desde el punto de vista de ingresos, el error en la fuente de información que utilizó el regulador, tiene las siguientes implicaciones, al comparar los ingresos que obtendría con la Resolución 112 de 2009 de la forma como se expidió, y los que obtendría si la fuente de información hubiese reflejado de manera adecuada, los datos contables reales para calcular el AOM gastado, como se desprende del siguiente cuadro: 

	INGRESOS ANUALES CARGOS D

METODOLOGÍA R_097/08

	
	R_112 (Millones)
	R_112

Ajustado (Mill)
	Diferencia
(Millones)

	D1
	87.740,23
	93.376,16
	5.635,93

	D2
	12.106,22
	12.876,65
	770,43

	D3
	8.043,40
	8.313,32
	269,91

	TOTAL
	107.889,86
	114.566,13
	6.676,27


2.2.
AOM Remunerado

a.
Fundamento de Hecho

En lo que respecta al AOM remunerado, es importante recordar que la CREG, a través de la Circular No. 102 de 2008, informó sobre el AOM Remunerado y los flujos de energía.

De manera particular, para la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA, los valores por nivel de tensión fueron los siguientes: 

	OR
	Resolución
	Nivel 4
	Conexión al STN
	Nivel 3
	Nivel 2

	Tolima
	037-03
	2.066.852.001
	-
	1.421.998.722
	9.313.492.325

	Tolima
	074-03
	2.084.685.201
	468.612.450
	
	


Con fundamento en los datos anteriores, y aplicando la metodología prevista en la resolución CREG 97 de 2008, encontramos que el AOM remunerado debe ser de $ 24.887.506.408, utilizando los demás valores que tomó la CREG.

La diferencia se encontraría aparentemente, tal y como se desprende del Documento CREG 91 de 2009, que la CREG no tomó como valor aquel que publicó en la Circular 102 de 2008 ($ 2.084.685.201), sino que por el contrario tomó como valor $2.553.297.651, cuyo origen desconocemos completamente.

En efecto, al realizar las correcciones respectivas y ajustando los valores de los cálculos previstos, encontramos que el valor real y verdadero, que debería ser el resultado de los cálculos hechos por el regulador es de $ 24.269.423.798, modificando y ajustando los demás parámetros.

b.
Pretensión

De acuerdo con los fundamentos de hecho antes mencionados, solicitamos a la CREG realice los ajustes necesarios, de la forma como se indica en el los fundamentos de hecho, para reconocer como valor del AOM remunerado, aquel que se desprenda de la utilización de cálculo publicado por el regulador en la resolución 102 de 2008.

c.
Fundamentos Regulatorios

Tal y como se desprende de los fundamentos de hecho relacionados en el literal a. anterior, nos encontramos frente a un error de cálculo, que se deriva de la utilización del dato incorrecto, que no corresponde a aquel que el regulador advirtió que iría utilizar para el cálculo del valor del AOM remunerado.

Considerando que el valor del AOM remunerado, busca reflejar aquello que el regulador reconoció a cada uno de los agentes mediante la expedición de la resolución para el periodo tarifario inmediatamente anterior, resulta claro la necesidad de corregir los valores, para de esta manera reflejar de manera adecuada y correcta, la señal que el regulador pretende con el cálculo de la variable mencionada.”

B. Cargos Máximos de Distribución

“Recurso de reposición contra la resolución 112 de 2009, respecto de la definición de los cargos máximos de distribución, sustentada en la base de inversiones reconocida a la empresa para la definición de los mismos.

a.
Fundamentos de Hecho

Tal y como se desprende de la metodología tarifaria para la definición de cargos máximos de distribución de energía eléctrica, le corresponde al regulador determinar la base de inversiones que utilizará para remunerar a los diferentes OR existentes en el sistema, considerando para el efecto la información reportada por los agentes, y las comprobaciones muestrales realizadas a través de los instrumentos de verificación previstos dentro de la misma metodología.

En ese sentido, en primer lugar encontramos que a pesar de que la empresa reportó ciertos activos que de acuerdo con la metodología, debieron ser incluidos dentro de la tarifa, no fueron reconocidos por el regulador; estos activos se refieren a los ductos de barras identificados dentro de la unidad constructiva N2S14, y algunos tramos de línea que no fueron reconocidos tal y como se explica a continuación:

i. Ductos de barras (N2S14):

En el reporte inicial de información de activos se habían incluido 69 unidades de ductos de barras, sin embargo, la Comisión solo aprobó 25, tal como se describe en el siguiente cuadro:

	Subestación
	UC
	Cantidad Reportada
	Cantidad Reconocida
	% Uso

	Brisas
	N2S14
	3
	1
	100

	Carmen de Apicalá
	N2S14
	3
	1
	100

	Castilla
	N2S14
	2
	0
	100

	Cunday
	N2S14
	4
	1
	100

	Coyaima
	N2S14
	2
	1
	100

	Dolores
	N2S14
	1
	0
	100

	Doima
	N2S14
	1
	0
	100

	Espinal
	N2S14
	2
	1
	100

	Flandes
	N2S14
	8
	3
	50

	Fresno
	N2S14
	1
	0
	100

	Gualí
	N2S14
	2
	1
	100

	Guamo
	N2S14
	4
	2
	100

	Herveo
	N2S14
	2
	0
	100

	Líbano
	N2S14
	2
	1
	100

	Los Medios
	N2S14
	1
	0
	100

	Melgar
	N2S14
	9
	4
	100

	Papua
	N2S14
	1
	0
	100

	Picaleña
	N2S14
	2
	0
	100

	Prado
	N2S14
	2
	1
	100

	Purificación
	N2S14
	2
	1
	100

	Salado
	N2S14
	2
	1
	100

	San Jorge
	N2S14
	3
	2
	100

	Saldaña
	N2S14
	3
	2
	100

	Tuluni
	N2S14
	5
	1
	100

	Vergel
	N2S14
	2
	1
	100


Para las subestaciones de Flandes (FA) y Picaleña (PI) se presentó un documento 14721 de 2009 de Enertolima, en el cual se daba respuesta a las observaciones de Sistemas 2000 con relación a los ductos de barras, así mismo se adjuntó un plano señalando el trayecto de los activos mencionados.

ii.
Subestación Simplificada rural (N3S43)

En la subestaciones de Chenche (CE), Olaya Herrera (OH), Rovira (RO) y San Miguel (SM) no fueron tenidas en cuenta las unidades constructivas de subestación simplificada, sin embargo, se pude evidenciar a través de los registros fotográficos adjuntos que en las subestaciones en cuestión existe malla de encerramiento, postes, y malla de puesta a tierra.

Estos activos no fueron reconocidos ni como Unidad Constructiva completa, ni como Unidad Constructiva independiente.

iii.
Tramos equivalentes a 5.189.72 mts

Dentro de la información de activos enviada al regulador, se excluyeron de manera expresa tanto los transformadores como los tramos asociados a los barrios subnormales, de conformidad con lo establecido en la metodología tarifaria.

Sin embargo, de la revisión de los activos involucrados dentro de la base tarifaria, se encontró que se excluyeron tramos equivalentes a 5.189.72 mts, sin que se perciba una explicación respecto de los mismos, dentro del documento que sustenta la resolución 112 de 2009.

b.
Pretensión

De acuerdo con lo dispuesto en la metodología tarifaría establecida por el regulador, y acorde con la información de activos reportara y aceptada por el regulador, después de los procesos de verificación y explicación pertinentes, se solicita que los activos mencionados en los numerales i, ii y iii anteriores, sean incluidos dentro de la base de inversiones y reconocidos dentro de los cargos máximos definidos por el regulador.

c.
Fundamentos Regulatorios

Desde el punto de vista teórico, es claro que el regulador, a través de la determinación de las tarifas, busca reconocer dentro de las mismas, las inversiones eficientes necesarias para garantizar la prestación del servicio, en aplicación directa de los criterios tarifarios de eficiencia económica y suficiencia financiera, establecidos en el artículo 87 de la ley 142 de 1994.

Para el efecto, tal y como se desprende del documento CREG 91 de 2009, el regulador estableció un procedimiento a través del cual, los agentes debían reportar los activos necesarios debidamente tipificados dentro de las Unidades Constructivas definidas dentro de la metodología, para posteriormente realizar las verificaciones muestrales que permitieran establecer la realidad de los activos reportados.

En ese sentido, y respecto de la conclusión a la que el regulador llegó después de las verificaciones del caso, se lee del documento 91 de 2009, lo siguiente:

‘Siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo 7 del Anexo General de la resolución CREG 97 2008, y debido a que todas las justificaciones aportadas por el OR sobre las observaciones planteadas a raíz de la verificación en campo fueron satisfactorias para la Comisión, el inventario presentado por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E. S. P. es aceptado para proceder a realizar los cálculos de costos y cargos de distribución con la metodología vigente’

De conformidad con lo anterior, y agotados los procedimientos previstos por el mismo regulador para la inclusión de los activos respectivos, consideramos necesaria la inclusión de aquellos incluidos dentro del literal a. del presente numeral”.

C. Unidades de Conexión al STN

“Finalmente, solicitamos respetuosamente a la Comisión De Regulación De Energía Y Gas, amplíe los fundamentos que lo llevaron a la exclusión de las unidades constructivas correspondientes a los servicios auxiliares de conexión al STN (N5S10), Módulo común activos de conexión al STN (N5S7) y el Centro de supervisión y control para activos de conexión al STN (N5S8), para la subestación de Ibagué y San Felipe.

En efecto, como seguramente comparte el regulador, tales activos son de propiedad de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA, y tiene derecho a buscar una remuneración de los mismos, bien a través de el cargo de distribución definido por el regulador, o bien a través de una remuneración por parte de aquel agente dentro de la cadena que está recibiendo la misma, aún a pesar de no haber incurrido en la inversión necesaria para el efecto.

Por lo anterior, solicitamos al regulador o bien incluir tales activos dentro del cargo de distribución, o identificar la resolución a través de la cual se encuentra remunerando tales activos al STN, para de esta manera proceder a las reclamaciones a las que hubiese lugar, de forma tal de lograr la remuneración debida”.

III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA EMPRESA

Además de los documentos mencionados por la Empresa en el recurso y adjuntados como pruebas, la empresa solicita adicionar las siguientes:

A. Enviar Oficios

“i)  Al Auditor de Gestión AGN Jimenez Asociados, de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA, para que se sirva pronunciarse respecto de los siguientes asuntos:

1. La forma como la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA reportó para los años 2004 y 2005 la cuenta 751090 al Sistema Único de Información.

2. Determine si la cuentas 750530, 750547, 750548, 7510, 7511, 7517, 7530, 7540, 7545, 7550, 7560, 7570, y si estas se reportaron agregadas a la 751090.

3. Los valores contables registrados en los Libros de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA para los rubros 750530, 750547, 750548, 7510, 7511, 7517, 7530, 7540, 7545, 7550, 7560, 7570.

4. La forma como la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA reportó para los años 2006 y 2007 la cuenta 750590 al Sistema Único de Información.

5. Determine si la cuentas 7510, 7511, 7515, 7517, 7530, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560, 7565, 7570, se reportaron al SUI como agregadas al 750590.

6. Los valores contables registrados en los Libros de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA para los rubros 7510, 7511, 7515, 7517, 7530, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560, 7565, 7570.

ii) Se oficie al Jefe de Informática de la SSPD, para que certifique lo siguiente:

1. Si a la fecha ha proveído los códigos que permitan corregir la desagregación de datos reportados por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA.”

B. Ordenar Peritajes

“1. De acuerdo con lo establecido por los artículos 233, s.s. y concordantes del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones introducidas por la Ley 794 de 2.003, respetuosamente solicito se designe un perito, persona natural o jurídica, experta en ingeniería eléctrica, quien presentará un informe sobre lo siguiente:

A. Determine si los Ductos de Barras no reconocidos por la CREG, existen y se utilizan para garantizar la prestación del servicio, las cuales se identifican en el siguiente cuadro.

	Subestación
	UC
	Cantidad Reportada
	Cantidad Reconocida
	% Uso

	Brisas
	N2S14
	3
	1
	100

	Carmen de Apicalá
	N2S14
	3
	1
	100

	Castilla
	N2S14
	2
	0
	100

	Cunday
	N2S14
	4
	1
	100

	Coyaima
	N2S14
	2
	1
	100

	Dolores
	N2S14
	1
	0
	100

	Doima
	N2S14
	1
	0
	100

	Espinal
	N2S14
	2
	1
	100

	Flandes
	N2S14
	8
	3
	50

	Fresno
	N2S14
	1
	0
	100

	Gualí
	N2S14
	2
	1
	100

	Guamo
	N2S14
	4
	2
	100

	Herveo
	N2S14
	2
	0
	100

	Líbano
	N2S14
	2
	1
	100

	Los Medios
	N2S14
	1
	0
	100

	Melgar
	N2S14
	9
	4
	100

	Papua
	N2S14
	1
	0
	100

	Picaleña
	N2S14
	2
	0
	100

	Prado
	N2S14
	2
	1
	100

	Purificación
	N2S14
	2
	1
	100

	Salado
	N2S14
	2
	1
	100

	San Jorge
	N2S14
	3
	2
	100

	Saldaña
	N2S14
	3
	2
	100

	Tuluni
	N2S14
	5
	1
	100

	Vergel
	N2S14
	2
	1
	100


B.
Determine la existencia de las subestaciones de Chenche (CE), Olaya Herrera (OH), Rovira (RO) y San Miguel (SM), y si estas cumplen con los requisitos establecidos para la Unidad Constructiva N3S43.

C.
Determine la existencia de los tramos que se relacionan en el Anexo A Tramos no Reconocidos, y determinar si estos forman parte de Barrios Subnormales.

2.
De acuerdo con lo establecido por los artículos 233, s.s. y concordantes del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones introducidas por la Ley 794 de 2.003, respetuosamente solicito se designe un perito, persona natural o jurídica, de profesión contador, quien presentará un informe sobre lo siguiente:

A.
Los valores contables registrados en los Libros de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA para los rubros 750530, 750547, 750548, 7510, 7511, 7517, 7530, 7540, 7545, 7550, 7560, 7570.

B.
Los valores contables registrados en los Libros de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA para los rubros 7510, 7511, 7515, 7517, 7530, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560, 7565, 7570”

IV. CONSIDERACIONES DE LA CREG

A. Gastos de AOM

El recurrente afirma que los valores tomados por la CREG para el cálculo del AOM de referencia son equivocados. En primer término y respecto del AOM gastado, porque la CREG tomó los datos del Sistema Único de Información (SUI) y, en segundo término, respecto del AOM remunerado, porque, según el recurrente, el regulador tomó un valor del que se desconoce completamente su origen.

1. AOM Gastado

Sobre el AOM gastado, tal como lo menciona el recurrente, la Resolución CREG 097 de 2008, por la cual se aprobaron los principios generales y la metodología para el establecimiento de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y Distribución Local, establece en el numeral 10.1.2 del Anexo General que para el cálculo de este valor “los OR utilizarán la información del Plan Único de Cuentas reportada al SUI correspondiente a los gastos o movimientos que estén directamente relacionados con la actividad de administrar, operar y mantener los activos remunerados mediante cargos por uso asociados a la actividad de distribución”.

Del texto citado se concluye que los OR tenían que tomar los datos para el cálculo del AOM gastado de los valores reportados al SUI. 

ENERTOLIMA, dentro de los documentos anexos al recurso de reposición, incluye copia de un requerimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para verificación de la información cargada al SUI para el año 2007; lo cual, luego de varias comunicaciones y reuniones generó que la Superintendencia, en diciembre de 2008, autorizara el “cambio de estado para modificación de la información”. Sin embargo, según comunicación enviada a la Superintendencia en mayo de 2009, ENERTOLIMA manifiesta que la autorización de cambio de estado no se ha hecho efectiva.

Con respecto a la información que tomó la CREG del SUI el recurrente asevera: “el regulador fue consciente de que existía una diferencia entre los valores esperados en cada uno de los rubros, y aquellos que efectivamente se obtenían a partir de la captura de datos del Sistema Único de Información, ya que habían rubros que no tenían reportado ningún valor, lo que claramente evidenciaba un error en el reporte por parte de la empresa”. No es claro a qué se hace referencia con la denominación “valores esperados” y por qué se pretendía que fuera el regulador quien encontrara las diferencias, cuando es el OR quien tiene la obligación de informar a la CREG y de corregir la información reportada al Sistema Único de Información administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Adicionalmente, el recurrente afirma: “la información cargada al Sistema Único de Información, se hizo con un criterio diferente a aquel que esperaba encontrar el regulador, toda vez que la Empresa, recurrió a una agregación de cuentas, es decir, reportó efectivamente los datos, pero de manera diferente a aquella con la que el regulador esperaba capturar los datos necesarios para definir el cargo real y verdadero que merece la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA”. Es necesario precisar que la CREG hizo una consulta al sistema que maneja la información contable de las empresas de servicios públicos y no tenía ninguna prevención sobre la forma como la encontraría, ya que, por tratarse de información contable y con procedimientos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para su recolección, no tiene por qué ser diferente a la que reposa en los estados financieros de los agentes.

Sin embargo, como se observa en las certificaciones suscritas por la señora Sandra Patricia Osorio Herrera, en su calidad de Revisor Fiscal Suplente de la Compañía Energética del Tolima (incluidas en el recurso presentado), hay diferencias entre los valores de las cuentas que hacen parte del “Plan de Cuentas” y los valores reportados al SUI.

Tales diferencias se corroboran con los Estados Financieros allegados a la actuación mediante comunicación con radicado CREG E-2010-001424.

A la información entregada por el revisor fiscal, la CREG debe darle valor probatorio en la medida en que proviene de una institución a la cual corresponde dar fe pública
 y emitir informes sobre los estados financieros.

Adicionalmente, debe tenerse en consideración que en materia de registros contables la jurisprudencia del H. Consejo de Estado
 ha dado primacía a la esencia sobre la forma para señalar que debe primar la esencia financiera y económica de los hechos sobre los requisitos formales. En este caso, al margen de lo registrado en el SUI, debe primar lo revelado por los estados financieros y lo certificado e informado por el revisor fiscal.

Por lo anterior, se hace  la comparación de los valores de AOM solicitados por la empresa en cada una de las cuentas, con los valores que se encuentran en sus Estados Financieros dado que, como se ha evidenciado de varias formas, no coinciden con los reportados en el SUI.

El cálculo del AOM gastado, de acuerdo con la Resolución CREG 097 de 2008, se hace tomando los valores de las cuentas incluidas en la Circular 085 de 2008 de la clase “5 Gastos” y de la clase “7 Costos de Producción”. El recurso sólo pide revisar las cuentas de la clase “7” por lo que, para la clase “5” se toman los mismos valores incluidos en el cálculo del AOM aprobado en la Resolución CREG 112 de 2009. En el Anexo 1 de la presente Resolución se muestran los valores tomados para la revisión del valor de AOM gastado.

De la comparación entre los valores solicitados por la empresa y los extractados de los estados financieros se encuentra que en algunas cuentas los primeros son superiores a los segundos, por lo que se acepta como máximo el valor reportado en los estados financieros para cada cuenta. Una de las cuentas en las que se presenta esta situación es precisamente la 751090, que en los estados financieros del año 2004 tiene un valor cero (0) y en el año 2005, un valor muy inferior al solicitado por la empresa.

Por otra parte, uno de los criterios generales señalados en el Documento CREG 091 de 2009 para la revisión del AOM gastado es el siguiente:

“En el caso en que la suma reportada por el OR al Sistema Unificado de Costos y Gastos para la actividad de distribución fue inferior al valor total de las cuentas reportadas por el OR en respuesta a la Circular CREG 019 de 2009 o en su solicitud de cargos, los valores de estas últimas se ajustaron proporcionalmente para que su suma igualara al valor total de los costos y gastos mencionados inicialmente.”

En la siguiente tabla se comparan los valores entregados por ENERTOLIMA en respuesta a la Circular 019 de 2009 y los reportados al Sistema Unificado de Costos y Gastos (consultado el 15 de febrero de 2010) para la actividad de distribución: 

	Concepto

(Cifras en pesos corrientes)
	2006
	2007

	Uso
	27.661.493.087  
	26.214.958.357  

	Otros
	3.041.956.395  
	2.880.350.323  

	No reconocidas
	35.979.978.138  
	51.268.045.268  

	Circular 019 de 2009
	66.683.427.620  
	80.363.353.948  

	
	
	

	A reconocer por Uso 1
	25.105.027.051  
	25.315.045.125  

	Total Distribución 2
	64.126.961.584  
	79.463.440.715  

	
	
	

	Total en Costos y Gastos
	73.497.144.972  
	58.400.629.053  

	
	
	

	Factor de ajuste
	1,0000
	0,7349

	Valor Ajustado
	25.105.027.051  
	18.604.965.333  



1 : Corresponde al total de la columna “Recurso” del Anexo 1 de esta Resolución

2 : Se sustituye  lo reportado por “Uso” en la Circular 019 de 2009

Para el año 2006 el valor correspondiente a la Circular 019 de 2009 ($64.127 millones, una vez reemplazado el valor correspondiente a activos de uso de la actividad de distribución) es inferior al reportado al Sistema Unificado de Costos y Gastos ($73.497 millones), por lo tanto se mantiene el valor a reconocer como AOM gastado para ese año ($25.105 millones). No ocurre lo mismo para el año 2007, dado que el valor reportado en Costos y Gastos ($58.401 millones) es inferior al total de la Circular 019 de 2009 ($79.463 millones), por esta razón se aplica el ajuste del criterio general citado arriba.

Con base en lo anterior se tienen en cuenta los siguientes valores para el cálculo del AOM gastado:

	Año
	AOM Gastado

(pesos dic/07)

	2004
	14.438.224.874

	2005
	17.413.704.142

	2006
	25.423.825.842

	2007
	18.604.965.333  

	Promedio
	18.970.180.048  


2. AOM Remunerado

Con relación al AOM remunerado, la Empresa, en el literal a del numeral 2.2 del recurso, calcula un valor diferente al incluido en el documento soporte de la Resolución CREG 112 de 2009 y manifiesta: “La diferencia se encontraría aparentemente, tal y como se desprende del Documento CREG 091 de 2009, que la CREG no tomó como valor aquel que publicó en la Circular 102 de 2008 ($ 2.084.685.201), sino que por el contrario tomó como valor $2.553.297.651, cuyo origen desconocemos completamente”.

Al respecto se aclara que el valor tomado por la CREG de $2.553.297.651 (en pesos de 2001) corresponde a la suma del AOM relacionado con activos de conexión al STN (468.612.450 pesos de diciembre de 2001) y del AOM relacionado con los activos del Nivel de Tensión 4 (2.084.685.201 pesos de diciembre de 2001). Los dos valores fueron publicados en la Circular 102 de 2008 y tomados de los aprobados en la Resolución CREG 074 de 2003, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición presentado por la Electrificadora del Tolima S.A. E.S.P. contra la Resolución CREG 037 del 19 de junio de 2003.

Esta suma luego se expresa en pesos de diciembre de 2007, todo de acuerdo con lo establecido en el literal a del numeral 10.1.1 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008:

“a. El último valor anual del AOM reconocido en la aprobación de Costos Anuales de Conexión al STN y de Nivel de Tensión 4 o de las respectivas actualizaciones, expresado en pesos de diciembre de 2007.”

Por lo tanto, se concluye que el origen de la cifra utilizada por la CREG, era de conocimiento de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. y queda sin fundamento la siguiente afirmación presentada en el recurso:

“Tal y como se desprende de los fundamentos de hecho relacionados en el literal a. anterior, nos encontramos frente a un error de cálculo, que se deriva de la utilización del dato incorrecto, que no corresponde a aquel que el regulador advirtió que iría utilizar para el cálculo del valor del AOM remunerado”

Con base en lo anterior y en la metodología descrita en la Resolución CREG 097 de 2008 el valor del AOM remunerado se mantiene igual a la cifra mostrada en el Documento CREG 091 de 2008, es decir, 19.978.750.560 expresada en pesos de diciembre de 2007 y no se accede, por este aspecto, al recurso interpuesto.

3. AOM de Referencia

El AOM de Referencia se obtiene con el promedio entre el AOM gastado y el AOM remunerado que, de acuerdo con los valores mostrados arriba, resulta en $ 19.474.465.304 expresado en pesos de diciembre de 2007.

B. Activos no incluidos en los cargos

El recurrente relaciona varios grupos de activos que según él no fueron incluidos dentro de los cargos de distribución aprobados en la Resolución CREG 112 de 2009.

1. Ductos de barras

El Ducto de Barras o Cables Llegada Transformador – Barra Sencilla – Subestación Metalclad, identificado con la unidad constructiva (UC) N2S14 en la Resolución CREG 097 de 2008, es un activo de Nivel de Tensión 2 que incluye un ducto con los cables de potencia, desde la salida de un transformador hasta el interruptor instalado en su respectiva celda, ubicada en la casa de control de la subestación tipo Metalclad o encapsulada. Por lo anterior, en el proceso de verificación de activos y aprobación de cargos, la Comisión reconoció en cada subestación una UC N2S14 por cada transformador de potencia que contara con el ducto descrito y su respectivo interruptor estuviera ubicado dentro de una sala de control en la subestación. 

Adicionalmente, la Comisión también reconoció esta UC en aquellos casos en los cuales existía un ducto que conduce los cables de potencia desde la celda del interruptor ubicada en la casa de control de una subestación tipo Metalclad o encapsulada, hasta la entrada del lado de alta de un transformador ubicado en el patio.

Por lo expuesto, no se acepta la solicitud de modificar el inventario de activos, respecto a la unidad constructiva Ducto de Barras o Cables Llegada Transformador, utilizado para la aprobación de los costos y cargos de la Resolución CREG 112 de 2009, ya que en el cálculo de los valores aprobados se incluyeron los ductos reportados por el OR que cumplían con la función señalada arriba.

2. Subestación simplificada rural

Con respecto a la subestación simplificada (rural) identificada con la unidad constructiva N3S43 en la Resolución CREG 097 de 2008, la Comisión tuvo en cuenta el informe final de “Verificación de la información sobre los activos de distribución reportada por los OR a la CREG para la aprobación de cargos por uso de los STR y SDL” presentado por la firma Sistemas 2000 LTDA., radicado en la CREG bajo el número E-2009-000514. En este informe el verificador indica que no encontró el elemento “Transformador de Servicios Auxiliares”, que hace parte de las UC N3S43 reportadas en las subestaciones Chenche, Olaya Herrera y San Miguel. ENERTOLIMA manifestó su aceptación de este comentario en comunicación radicada en la CREG con el número E-2009-002285. 

La Resolución CREG 097 de 2008 en un aparte del numeral 5.1 del Anexo General establece:

“Cuando se encuentre que la asimilación de activos a UC efectuadas por los OR no se ajusta a los elementos y cantidades establecidas para la UC, porque los elementos existentes representan menos del 70% del valor de la UC asimilada, la Comisión podrá valorar de manera independiente estos elementos.”

De acuerdo con la desagregación de elementos que conforman la UC N3S43, el Transformador de Servicios Auxiliares representa el 39% del costo DDP, y el mismo porcentaje del valor instalado de esta UC, mostrado en la Tabla 3 del numeral 5.2 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008.

Si se asume que lo instalado en las subestaciones mencionadas tiene los demás elementos, excepto el transformador de servicios auxiliares, el total de ellos equivaldría al 61% de la UC, por lo tanto, de acuerdo con el aparte de la Resolución CREG 097 de 2008 citado arriba, su asimilación no se ajusta a los elementos y cantidades establecidas para la UC N3S43.

Para la subestación Rovira en la visita de verificación realizada por funcionarios de la Comisión se evidenció la existencia de un transformador, por lo que se considera que existe la UC N3S43.

Por las razones expuestas, se accede a incluir dentro de la base de activos reconocidos a ENERTOLIMA, la unidad constructiva N3S43 “Subestación Simplificada (Rural)” en la subestación Rovira y no se accede a incluirla en las subestaciones Chenche, Olaya Herrera y San Miguel.

3. Redes de Nivel de Tensión 1

El recurrente en este punto se refiere a 190 tramos de redes de Nivel de Tensión 1 que en la base de activos entregada al OR, figuran con un cero (0) en la columna “Reconocido” y para los que no se incluyó aclaración en la columna “Observaciones CREG”. La suma de las longitudes de estos tramos es de 5.189,72 m.

La convención utilizada en las bases de datos de activos consistió en incluir un uno (1) en la columna “Reconocido”, cuando el activo se tuvo en cuenta en los cálculos aprobados y un cero (0), en caso contrario. En los casos en que el activo no se reconoció o el registro (fila de la hoja electrónica) se cambió  por otro, al cual se le modificó alguna de las características del reporte original del OR, se incluyó la correspondiente aclaración en la columna “Observaciones CREG”, como puede observarse en las demás tablas de activos entregadas al OR.

Sin embargo, en la tabla “Redes de Nivel 1” para los 190 tramos mencionados, que tienen un cero (0) en la columna “Reconocido”, no se incluyó la respectiva aclaración. De estos tramos, doce (12) no se encontraron en la verificación de activos y tres (3) son exclusivos de alumbrado público, por lo tanto estos quince (15) efectivamente no se reconocieron. Para los 175 restantes se incluyó un nuevo registro a cada uno de los cuales se les cambio alguna característica, por lo cual aparece un nuevo registro con un uno (1) en la columna “Reconocido”. Esto se puede observar en el Anexo 2 de esta Resolución, donde se indica la característica que se modificó.

En resumen, de los 190 tramos citados en el recurso, 15 no se reconocieron por las razones ya expresadas y para los otros 175, se ha creado un nuevo registro con alguna característica diferente, lo cual significa que sí quedaron incluidos dentro de los cargos aprobados. Por lo tanto, no se accede a la solicitud presentada por ENERTOLIMA.

4. Unidades de Conexión al STN

Sobre este punto el recurrente solicita ampliación de los fundamentos que llevaron a la exclusión de algunas unidades constructivas relacionadas con activos de conexión al STN. 

Sobre el particular debe advertirse que en el documento soporte de la Resolución CREG 112 de 2009, se explican las razones para la inclusión y exclusión de activos. En este caso específico, la unidad N5S8 se consideró incluida dentro de la UC N4S45 “Sistema de control de la subestación (S/E 115 kV/34.5 kV) o (S/E 115kV/13.8 kV)”. Para las subestaciones donde no se reporta la unidad N4S45 pero sí la UC N5S8, se sustituyó esta última por la primera. Este es el caso de la subestación San Felipe, tal como puede encontrarse en el inventario de activos reconocidos. Sin embargo, dado que la sustitución no se hizo en la subestación Ibagué, se reconoce la unidad N4S45, pero en la subestación Mirolindo donde están los activos de Nivel de Tensión 4 asociados con esta conexión al STN.

En cuanto a las unidades N5S7 y N5S10 se considera que los elementos que las conforman (Caseta de control y Obras Civiles Tipo 1, para la primera, y Servicios Auxiliares, la segunda) están incluidos tanto en las unidades de módulo común como en las de casa de control de Nivel de Tensión 4; además, para el dimensionamiento de estas últimas se tienen en cuenta las bahías de conexión al STN. 
Por lo tanto, en cuanto a esta solicitud, se reconoce la unidad N4S45 en la subestación Mirolindo. 

C. Pruebas solicitadas

El recurrente solicita decretar algunas pruebas: una relacionada con enviar oficios y otra con ordenar peritajes.

1. Solicitud de información

En cuanto al envío de oficios, mediante comunicación CREG S-2010-000010 del 12 de enero de 2010 se solicitó a la firma AGN Jiménez & Asociados la entrega de la información relacionada por ENERTOLIMA en el recurso. La respuesta se recibió mediante comunicación radicada en CREG con el número E-2010-000630 del 25 de enero de 2010.

En su respuesta, la firma AGN Jiménez & Asociados aclara que ha sido auditor Externo de Gestión y Resultados de ENERTOLIMA desde el periodo de 2007 y sobre la información reportada al SUI expresa:

“La transmisión de las cuentas indicadas (…) se efectuó a través de la cuenta 751090, debido a complicaciones presentadas en el cargue de la información durante la transición inicial del SUI, las cuales orientaron, en su momento, a realizar el cargue de información en forma agregada para algunas cuentas, según explicaciones suministradas a esta auditoría por la administración.”

“De acuerdo con explicaciones suministradas por la Administración de ENERTOLIMA, la transmisión de los años 2006 y 2007 se efectuó manteniendo las condiciones de transmisión de los años 2004 y 2005, teniendo en cuenta  que las auditorías practicadas a la ENERTOLIMA  por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se presentaron observaciones relacionadas con el cargue.”

Lo manifestado por la firma AGN Jiménez & Asociados da cuenta de que la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., reportó en forma agregada la información contable al SUI, así:

· Para los años 2004 y 2005 el valor reportado al SUI en la cuenta 751090 corresponde a la suma de las cuentas 750530, 750547, 750548, 7510, 7511, 7517, 7530, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570.

· Para los años 2006 y 2007 el valor reportado al SUI en la cuenta 750590 corresponde a la suma de las cuentas 7510, 7511, 7515, 7517, 7530, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560, 7565, 7570.

Por otra parte, en cuanto a la solicitud para que se oficie a la Superinten​dencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante comunicación CREG S-2010-000011 del 12 de enero de 2010, la Comisión pidió la correspon​diente información, ampliándola para que se precisara si ENERTOLIMA había solicitado la desagregación de cuentas para los años 2004 a 2007.

En la respuesta de esta Superintendencia, radicada en la Comisión con el número E-2010-000588 del 22 de enero de 2010, se informa que ENERTOLIMA no ha solicitado la desagregación de la cuenta 751090 para los años 2004 y 2005, ni tampoco de la cuenta 750590 para los años 2006 y 2007, manifestando “que la Superintendencia exige como mínimo seis (6) dígitos para los números de cuenta en el reporte del Plan de Contabilidad, no obstante, es libertad de la Empresa desagregar las cuentas con mayor nivel de detalle”.

Por otra parte, dentro de las evidencias entregas por el recurrente, hay una que muestra una autorización de la Superintendencia a ENERTOLIMA para que modifique el plan contable del año 2007, pero que aún no se ha llevado a cabo.

2. Peritajes

Sobre los peritajes solicitados por el recurrente se tienen las siguientes consideraciones.

a. Ductos de Barras

El recurrente solicita verificar si los ductos de barras existen en las subestaciones enumeradas en la tabla que adjunta.

Al respecto se considera que más que revisar la existencia de los ductos, lo que se requiere es verificar si la asimilación que hace el Operador de Red de los ductos que prestan diferentes servicios en la subestación corresponde o no a la Unidad Constructiva N2S14.

Tal como arriba se mencionó, esta unidad corresponde a los ductos que conducen los cables de potencia desde el transformador hasta la celda de la sala de control de la subestación donde está el interruptor del transformador, por lo cual se asume la existencia de una UC por cada transformador de las subestaciones que tienen casa de control donde están ubicadas las celdas de los interruptores.

La verificación de las cantidades reconocidas en los cargos aprobados en la Resolución CREG 097 de 2008 se hizo con base en los unifilares entregados por ENERTOLIMA y con el resultado de la verificación de activos llevada a cabo por la CREG.

Por lo anterior, se considera que la prueba pericial solicitada es impertinente, dado que lo que está en cuestión no es la existencia de los correspondientes activos sino su correcta asimilación. Por la razón precedente la prueba se rechazará con fundamento en lo establecido en el artículo 178 del C. de P.C.

b. Subestaciones rurales

El recurrente solicita la verificación de la existencia de cuatro (4) subestaciones. Esto no se considera necesario dado que tres de ellas las visitó el verificador contratado por la CREG y la cuarta fue visitada por funcionarios de la CREG.

En cuanto a la verificación de si cumplen con los requisitos establecidos para la Unidad Constructiva N3S43, para las tres subestaciones que visitó el verificador se constató que no existía el “Transformador de Servicios Auxiliares”, situación confirmada por el Operador de Red. Por lo tanto, por las razones mencionadas arriba, no es posible asociarlas a la UC N3S43.

Por lo anterior, se considera que la prueba pericial solicitada es impertinente e innecesaria, dado que lo que está en cuestión no es la existencia de las correspondientes subestaciones sino la forma de reconocerlas, especialmente, en lo que atañe a los efectos de la inexistencia del “Transformador de Servicios Auxiliares” en tres de ellas, situación que corrobora el mismo recurrente. Por la razón precedente, la prueba se rechazará con fundamento en lo establecido en el artículo 178 del C. de P.C.

c. Redes de Nivel 1

No se considera necesario verificar la existencia de los tramos de redes de Nivel de Tensión 1 dado que, como arriba se explicó, 175 de los 190 tramos relacionados en el Anexo A del recurso están reconocidos dentro de los cargos aprobados y para los 15 restantes se determinó en la verificación de activos que no existían o que correspondían a redes exclusivas de alumbrado público.

Por lo anterior, se considera que la prueba pericial solicitada es impertinente e innecesaria, dado que respecto de 175 de los 190 tramos, en el acto recurrido no se pone en duda su existencia y, respecto de las 15 restantes, ya se determinó en la verificación de activos que no existían o que correspondían a redes exclusivas de alumbrado público. Por la razón precedente, la prueba se rechazará con fundamento en lo establecido en el artículo 178 del C. de P.C.

d. Valores contables

No se considera necesario ordenar un peritaje para revisar los valores contables registrados en los libros de ENERTOLIMA, dado que se cuenta con certificaciones del revisor fiscal de las cifras para las cuales se solicita la revisión y de los correspondientes estados financieros. Por la razón precedente, la prueba se rechazará por superflua con fundamento en lo establecido en el artículo 178 del C. de P.C.
V. AJUSTE DEL COSTO ANUAL

Dentro de la revisión del cálculo de los valores aprobados a los Operadores de Red que tienen activos de conexión al STN, la Comisión encontró que se había cometido un error al no incluir estos activos dentro del 10% que hace parte del Costo Anual Equivalente de los Activos de Uso en el Nivel de Tensión 4 (CAAEj,4) de que trata el numeral 3.1.1 del Capítulo 3 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008.

Por lo tanto dentro de esta revisión originada con el recurso de reposición se hace la corrección y se incluye el costo anual de los activos mencionados. Es de anotar que el valor relacionado con el Costo de Reposición de la Inversión del nivel de tensión 4 (variable CRIj,4) sí estaba bien calculado y por eso el número propuesto en esta Resolución difiere en un valor igual al de la unidad N4S45 reconocida en la subestación Mirolindo, del aprobado en la Resolución CREG 112 de 2009.

Por esta razón, para el caso de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. se corrige de oficio este error y dentro del cálculo de la variable CAj,4, además de los ajustes propuestos en los puntos anteriores, se incluirá el valor correspondiente a los activos de conexión al STN reconocidos al OR.

VI. REVISIÓN DE LOS VALORES APROBADOS

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se revisan los valores aprobados en la Resolución CREG 112 de 2009, en los siguientes aspectos:

· Modificar el valor del AOM gastado (variable AOMGj,04-07)

· Incluir la UC N3S43 en la subestación Rovira y la UC N4S45 en la subestación Mirolindo

· De oficio, incluir los activos de conexión al STN dentro del 10% que hace parte del cálculo de la variable CAAEj,4
Según la metodología contenida en la Resolución CREG 097 de 2008 y realizando los ajustes mencionados se calcularon para los sistemas operados por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., las siguientes variables principales: 

[image: image1.emf]Valor anual de AOM

Pesos de diciembre

de 2007

Gastado

 (AOMG

j,04-07

)

18.970.180.048

Remunerado 

(AOMR

j,04-07

)

19.978.750.560

De Referencia 

(AOM

j,ref

)

19.474.465.304


[image: image2.emf]Porcentajes de AOM (%)

Gastado 

(PAOMG

j,04-07

)

2,59

Remunerado 

(PAOMR

j,04-07

)

2,73


[image: image3.emf]Costos Anuales CAAEj,n CAANEj,n CATj,n AOMj,n

Nivel de tensión 4 22.034.289.105 899.603.486 48.931.429 4.420.769.409

Nivel de tensión 3 14.656.666.694 597.120.968 39.614.760 2.752.340.402

Nivel de tensión 2 52.284.383.227 2.139.857.345 4.138.845 9.779.004.012

Nivel de tensión 1 13.760.716.526 2.522.351.481


[image: image4.emf]Costo Anual Equivalente de los 

Activos de Uso 

Pesos de diciembre

de 2007

En el Nivel de Tensión 4 

(CAAE

j,4

)

22.034.289.105

En el Nivel de Tensión 3 

(CAAE

j,3

)

14.656.666.694

En el Nivel de Tensión 2 

(CAAE

j,2

)

52.284.383.227

En el Nivel de Tensión 1 

(CAI

j,1

)

13.760.716.526


La Comisión, en sesión No.445 del día 24 de febrero de 2010, aprobó modificar el Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 de los activos operados por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Regional (STR) y en el Sistema de Distribución Local (SDL).

R E S U E L V E:

Artículo 1. Pruebas solicitadas. Rechazar las pruebas periciales solicitadas por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 
Artículo 2. Modificación del Artículo 1 de la Resolución CREG 112 de 2009. El Artículo 1 de la Resolución CREG 112 de 2009 queda así:

“Artículo 1.
Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4. El Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4 operados por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, es el siguiente:

[image: image5.emf]Costo Anual por el Uso de los 

Activos 

Pesos de diciembre

de 2007

Nivel de Tensión 4

 (CA

j,4

)

28.375.200.621

”

Artículo 3. Modificación del Artículo 2 de la Resolución CREG 112 de 2009. El Artículo 2 de la Resolución CREG 112 de 2009 queda así:

“Artículo 2.
Cargos Máximos de los niveles de tensión 3, 2 y 1. Los Cargos Máximos de los niveles de tensión 3, 2 y 1 del sistema operado por la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., calculados en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, son los siguientes:

[image: image6.emf]Cargo Máximo

$ / kWh

(pesos de diciembre

de 2007)

Nivel de Tensión 3

 (CD

j,3

) 22,27

Nivel de Tensión 2

 (CD

j,2

) 90,17

Nivel de Tensión 1 por Inversión 

(CDI

j,1

) 25,96

Nivel de Tensión 1 por AOM 

(CDM

j,1

)

3,62


Parágrafo 1.  Los cargos por uso resultantes de la aplicación de los Cargos Máximos de que trata el presente artículo serán liquidados y facturados por el OR a cada uno de los Comercializadores que atienden Usuarios Finales conectados a su sistema en los niveles de tensión 3, 2 y 1. 

Parágrafo 2. Los Cargos Máximos de que trata este artículo serán liquidados y facturados por el OR a los OR que tomen energía de su sistema en estos niveles de tensión.”

Artículo 4. Modificación del Artículo 4 de la Resolución CREG 112 de 2009. El Artículo 4 de la Resolución CREG 112 de 2009 queda así:

“Artículo 4. Porcentaje de AOM de referencia. El Porcentaje de AOM de referencia para la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, es igual a:
[image: image7.emf]Porcentaje de AOM (%)

De Referencia

 (PAOM

j,ref

)

2,66

”

Artículo 5. Modificación del Artículo 5 de la Resolución CREG 112 de 2009. El Artículo 5 de la Resolución CREG 112 de 2009 queda así:
“Artículo 5. Costos de reposición de la inversión. Los costos de reposición de la inversión de la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. para cada nivel de tensión, calculados en la forma establecida en la Resolución CREG 097 de 2008, son los siguientes:
[image: image8.emf]Costo de Reposición de Inversión

Pesos de diciembre

de 2007

Para el Nivel de Tensión 4 

(CRI

j,4

) 166.415.398.760

Para el Nivel de Tensión 3 

(CRI

j,3

) 103.609.074.141

Para el Nivel de Tensión 2 

(CRI

j,2

) 368.120.727.736

Para el Nivel de Tensión 1 

(CRI

j,1

)

94.951.373.531

”

Artículo 6. No acceder a las demás solicitudes del recurso.
Artículo 7. Recursos. La presente Resolución deberá notificarse a la COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. Contra la presente resolución no procede recurso alguno, salvo contra el artículo 2 en lo que se refiere a la  inclusión dentro del cálculo de la variable CAAEj,4, de que trata el numeral 3.1.1 del Capítulo 3 del Anexo General de la Resolución CREG 097 de 2008, del valor de los activos de conexión al STN reconocidos.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., 
	SILVANA GIAIMO CHÁVEZ
	JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO

	Viceministra de Minas y Energía
	Director Ejecutivo

	Delegada del Ministro de Minas y Energía

Presidente
	


ANEXO 1. AOM GASTADO

Se anexa el listado de las cuentas de la Circular CREG 085 de 2008 y de las indicadas en la Resolución CREG 097 de 2008.

Para el grupo de cuentas de la clase “5” se mantienen los mismos valores considerados en la aprobación de la resolución CREG 112 de 2009, ya que no fueron objeto del recurso. Para las cuentas de la clase “7” se toma el valor mínimo entre el solicitado por el OR (columna “Distribución Uso “) y el encontrado en los estados financieros de la empresa (“Datos de Balance”); el resultado se muestra en la columna “Recurso”.

[image: image9.emf]Cifras en pesos corrientes

2004

CÓDIGO DENOMINACIÓN PUC

Distribución

Uso

D. Uso

Ajustada

Datos de 

Balance

Recurso

5101SUELDOS Y SALARIOS 1.016.011.836 242.861.527 242.861.527 242.861.527

510201Incapacidades 6.932.467 - - -

510203Indemnizaciones - 1.657.096 - -

510301Seguros de vida - - - -

510302Aportes a cajas de compensación familiar 3.584.323 856.776 856.776 856.776

510303Cotizaciones a seguridad social en salud 7.181.542 1.716.634 1.716.634 1.716.634

510305Cotizaciones a riesgos profesionales 3.148.864 752.686 752.686 752.686

510307Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 9.780.869 2.337.962 2.337.962 2.337.962

5104APORTES SOBRE LA NÓMINA 4.479.396 1.070.729 1.070.729 1.070.729

511105Gastos de organización y puesta en marcha 138.521.919 84.893.320 84.893.320 84.893.320

511106Estudios y proyectos 945.336 579.350 579.350 579.350

511111Comisiones, honorarios y servicios 1.404.245.545 860.593.528 860.593.528 860.593.528

511113Vigilancia y seguridad 95.710.682 58.656.404 58.656.404 58.656.404

511114Materiales y suministros 82.981.297 50.855.185 50.855.185 50.855.185

511115Mantenimiento 6.044.737 3.704.524 3.704.524 3.704.524

511116Reparaciones 47.347.287 29.016.840 29.016.840 29.016.840

511117Servicios públicos 157.909.093 96.774.773 96.774.773 96.774.773

511119Viáticos y gastos de viaje 167.434.595 102.612.488 102.612.488 102.612.488

511120Publicidad y propaganda 50.898.877 31.193.436 31.193.436 31.193.436

511121Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 36.504.655 22.371.921 22.371.921 22.371.921

511122Fotocopias 1.531.697 938.702 938.702 938.702

511123Comunicaciones y transporte 396.610.890 243.063.449 243.063.449 243.063.449

511125Seguros generales 77.649.094 47.587.338 47.587.338 47.587.338

511146Combustibles y lubricantes 1.923.760 1.178.979 1.178.979 1.178.979

511149Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 51.752.951 31.716.857 31.716.857 31.716.857

511150Procesamiento de información 398.646.672 244.311.080 244.311.080 244.311.080

511155Elementos de aseo, lavandería y cafetería 4.819 2.953 2.953 2.953

511163Contratos de aprendizaje - - - -

511190Otros gastos generales 24.678.852 15.124.463 15.124.463 15.124.463

512002Cuota de fiscalización y auditaje - - - -

512004Contribución a las superintendencias 8.754.761 5.365.366 5.365.366 5.365.366

512003Contribución sobre tasas financieras 933.069.036 571.832.452 571.832.452 571.832.452

512005Contribución a las comisiones de regulación - - - -

512023Impuesto al patrimonio - - - -

512024Gravamen a los movimientos financieros - - - -

512025Impuesto de timbre - - - -

512090Otros impuestos y contribuciones 893.026.795 548.844.597 548.844.597 548.844.597

534507Licencias - - - -

534508“Software” - - - -


[image: image10.emf]Cifras en pesos corrientes

2004

CÓDIGO DENOMINACIÓN PUC

Distribución

Uso

D. Uso

Ajustada

Datos de 

Balance

Recurso

750501Sueldos de Personal - - - -

750504Incapacidades - - - -

750518Vacaciones - - - -

750520Bonificaciones - - - -

750523Auxilio de Transporte - - - -

750524Cesantías - - - -

750525Intereses a las cesantías - - - -

750530Capacitación, Bienestar Social y Estímulos - 7.538.810 - 31.538.631 7.538.810

750531Dotación y Suministro a Trabajadores - - - -

750535Aportes a Cajas de Compensación Familiar - - - -

750536Aportes al ICBF - - - -

750537Aportes a Seguridad Social - - - -

750538Aportes al SENA - - - -

750544Riesgos Profesionales - - - -

750545Salario Integral - - - -

750546Contratos Personal Temporal 1.330.533.358 318.042.826 318.042.826 1.330.533.358 318.042.826

750547Viáticos - 412.637 - 1.725.905 412.637

750548Gastos de Viaje - 13.184.279 - 55.156.464 13.184.279

750552Prima de Servicios - - - -

750568Cotización a Sociedades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual - - - -

750590Otros Servicios Personales - - - -

751006Estudios y Proyectos - 199.462.744 - 325.466.856 199.462.744

751023Publicidad y Propaganda - 53.165.823 - 86.751.606 53.165.823

751024Impresos y Publicaciones - 11.244.602 - 18.348.015 11.244.602

751025Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería - 52.139.174 - 85.076.404 52.139.174

751026Comunicaciones - - - -

751036Seguridad Industrial - 49.254.298 - 80.369.101 49.254.298

751037Transporte, Fletes y Acarreos - 185.574.205 - 302.804.684 185.574.205

751090Otros Costos Generales 160.581.421.053 1.071.004.102 1.071.004.102 -

754001Mantenimiento de Construcciones y Edificaciones - 75.993.952 - 190.957.348 75.993.952

754002Mantenimiento Maquinaria y Equipo - 4.299.765 - 10.804.435 4.299.765

754003Mantenimiento de Equipo de Oficina - 2.187.463 - 5.496.649 2.187.463

754005Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación - 189.308 - 475.693 189.308

754006Mantenimiento Terrenos - 140.326 - 352.610 140.326

754007Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos - 4.868.544.787 - 12.233.662.961 4.868.544.787

754008Mantenimiento de Plantas - 75.242 - 189.067 75.242

754090Otros Contratos de  Mantenimiento y Reparaciones - 4.075.711 - 10.241.434 4.075.711

754204Avalúos - 13.482.382 - 2.285.150 2.285.150

754207Asesoría Técnica - 4.563.417 - 73.209.500 4.563.417

754290Otros - 526.663.879 - 270.938.743 270.938.743

7545SERVICIOS PÚBLICOS - 368.437.492 - 601.185.914 368.437.492

755001Repuestos para vehículos - 5.527.353 - 15.317.869 5.527.353

755002Llantas y Neumáticos - 1.706 - 4.727 1.706

755003Rodamiento - 13.174 - 36.508 13.174

755004Combustibles y Lubricantes - 6.135.515 - 17.003.257 6.135.515

755005Materiales para Construcción - 2.113.945 - 5.858.343 2.113.945

755006Materiales para Laboratorio - 10.084.417 - 27.946.789 10.084.417

755090Otros Costos - 256.542.350 - 710.951.862 256.542.350

756001De Manejo - 42.782.041 - 69.808.207 42.782.041

756008De Flota y Equipo de Transporte - 3.741.613 - 6.105.255 3.741.613

756009De Responsabilidad Civil y Extracontractual - 116.701.712 - 190.424.229 116.701.712

756090Otros Seguros - 1.243.783.981 - 822.444 822.444

756502De Timbre - 76.031.112 - 124.061.299 76.031.112

756503Predial - - - - -

756590Otros Impuestos 2.228.802.689 1.289.893.227 1.289.893.227 2.104.741.390 1.289.893.227

757001Aseo - 14.684.728 - 61.433.599 14.684.728

757002Vigilancia y Seguridad - 301.602.776 - 1.261.756.005 301.602.776

757090Otros contratos - 1.315.500.656 - 5.503.400.444 1.315.500.656


[image: image11.emf] 

Cifras en pesos corrientes

2005

CÓDIGO DENOMINACIÓN PUC

Distribución

Uso

D. Uso

Ajustada

Datos de 

Balance

Recurso

5101SUELDOS Y SALARIOS 1.155.783.171 276.271.650 276.271.650 276.271.650

510201Incapacidades 400.866 - - -

510203Indemnizaciones - 95.821 - -

510301Seguros de vida - - - -

510302Aportes a cajas de compensación familiar 3.857.015 921.958 921.958 921.958

510303Cotizaciones a seguridad social en salud 7.967.505 1.904.506 1.904.506 1.904.506

510305Cotizaciones a riesgos profesionales 4.416.713 1.055.745 1.055.745 1.055.745

510307Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 11.185.491 2.673.714 2.673.714 2.673.714

5104APORTES SOBRE LA NÓMINA 4.978.587 1.190.052 1.190.052 1.190.052

511105Gastos de organización y puesta en marcha 8.009.955 4.908.910 4.908.910 4.908.910

511106Estudios y proyectos 117.106.117 71.768.621 71.768.621 71.768.621

511111Comisiones, honorarios y servicios 1.666.323.153 1.021.208.097 1.021.208.097 1.021.208.097

511113Vigilancia y seguridad 132.682.745 81.314.776 81.314.776 81.314.776

511114Materiales y suministros 85.556.630 52.433.481 52.433.481 52.433.481

511115Mantenimiento 13.796.617 8.455.273 8.455.273 8.455.273

511116Reparaciones 26.022.054 15.947.646 15.947.646 15.947.646

511117Servicios públicos 93.047.497 57.024.268 57.024.268 57.024.268

511119Viáticos y gastos de viaje 154.278.129 94.549.532 94.549.532 94.549.532

511120Publicidad y propaganda 213.800.708 131.028.014 131.028.014 131.028.014

511121Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 41.100.567 25.188.531 25.188.531 25.188.531

511122Fotocopias 296.620 181.784 181.784 181.784

511123Comunicaciones y transporte 253.168.440 155.154.575 155.154.575 155.154.575

511125Seguros generales 150.099.981 91.988.949 91.988.949 91.988.949

511146Combustibles y lubricantes 278.240 170.520 170.520 170.520

511149Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 62.280.728 38.168.817 38.168.817 38.168.817

511150Procesamiento de información 509.467.050 312.227.479 312.227.479 312.227.479

511155Elementos de aseo, lavandería y cafetería 923.162 565.761 565.761 565.761

511163Contratos de aprendizaje - - - -

511190Otros gastos generales 49.899.887 30.581.204 30.581.204 30.581.204

512002Cuota de fiscalización y auditaje 166.116.480 101.804.679 101.804.679 101.804.679

512004Contribución a las superintendencias 48.101.239 29.478.901 29.478.901 29.478.901

512003Contribución sobre tasas financieras - - - -

512005Contribución a las comisiones de regulación 7.206.377 4.416.437 4.416.437 4.416.437

512023Impuesto al patrimonio - - - -

512024Gravamen a los movimientos financieros 1.045.684.076 - - -

512025Impuesto de timbre 173.740.207 - - -

512090Otros impuestos y contribuciones 683.317.355 1.192.931.403 683.317.355 683.317.355

534507Licencias - - - -

534508“Software” 765.600 469.199 469.199 469.199


[image: image12.emf]Cifras en pesos corrientes

2005

CÓDIGO DENOMINACIÓN PUC

Distribución

Uso

D. Uso

Ajustada

Datos de 

Balance

Recurso

750501Sueldos de Personal - - - -

750504Incapacidades - - - -

750518Vacaciones - - - -

750520Bonificaciones - - - -

750523Auxilio de Transporte - - - -

750524Cesantías - - - -

750525Intereses a las cesantías - - - -

750530Capacitación, Bienestar Social y Estímulos - 5.339.199 - 22.336.553 5.339.199

750531Dotación y Suministro a Trabajadores - 4.451 - 18.621 4.451

750535Aportes a Cajas de Compensación Familiar - - - -

750536Aportes al ICBF - - - -

750537Aportes a Seguridad Social - - - -

750538Aportes al SENA - - - -

750544Riesgos Profesionales - - - -

750545Salario Integral - - - -

750546Contratos Personal Temporal 2.304.991.795 550.971.758 550.971.758 2.304.991.795 550.971.758

750547Viáticos - 4.837.903 - 20.239.380 4.837.903

750548Gastos de Viaje - 25.283.603 - 105.774.020 25.283.603

750552Prima de Servicios - - - -

750568Cotización a Sociedades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual - - - -

750590Otros Servicios Personales - - - -

751006Estudios y Proyectos - 368.289.879 - 600.945.052 368.289.879

751023Publicidad y Propaganda - 81.987.659 - 133.780.700 81.987.659

751024Impresos y Publicaciones - 31.709.292 - 51.740.608 31.709.292

751025Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería - 63.800.397 - 104.104.226 63.800.397

751026Comunicaciones - 528.008.031 - 861.559.960 528.008.031

751036Seguridad Industrial - 67.516.291 - 110.167.515 67.516.291

751037Transporte, Fletes y Acarreos - 189.844.688 - 309.772.906 189.844.688

751090Otros Costos Generales 185.379.537.486 1.028.652.231 1.028.652.231 9.994.547 9.994.547

754001Mantenimiento de Construcciones y Edificaciones - 4.439.896 - 11.156.555 4.439.896

754002Mantenimiento Maquinaria y Equipo - 11.059.899 - 27.791.278 11.059.899

754003Mantenimiento de Equipo de Oficina - 27.242.152 - 68.453.988 27.242.152

754005Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación - 10.947 - 27.507 10.947

754006Mantenimiento Terrenos - 477.952 - 1.200.997 477.952

754007Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos - 5.799.644.489 - 14.573.327.162 5.799.644.489

754008Mantenimiento de Plantas - 4.351 - 10.933 4.351

754090Otros Contratos de  Mantenimiento y Reparaciones - 80.742.277 - 202.888.923 80.742.277

754204Avalúos - 4.836.499 - 409.138 409.138

754207Asesoría Técnica - 5.951.279 - 44.721.561 5.951.279

754290Otros - 715.997.095 - 378.195.851 378.195.851

7545SERVICIOS PÚBLICOS - 457.541.076 - 746.577.795 457.541.076

755001Repuestos para vehículos - 319.616 - 885.747 319.616

755002Llantas y Neumáticos - 99 - 273 99

755003Rodamiento - 762 - 2.111 762

755004Combustibles y Lubricantes - 354.783 - 983.204 354.783

755005Materiales para Construcción - 122.238 - 338.756 122.238

755006Materiales para Laboratorio - 902 - 2.500 902

755090Otros Costos - 17.372.459 - 48.144.029 17.372.459

756001De Manejo - 8.539.183 - 13.933.535 8.539.183

756008De Flota y Equipo de Transporte - 4.517.245 - 7.370.868 4.517.245

756009De Responsabilidad Civil y Extracontractual - 67.820.310 - 110.663.588 67.820.310

756090Otros Seguros - 1.178.217.052 - 6.117.925 6.117.925

756502De Timbre - 252.068.080 - 411.303.905 252.068.080

756503Predial - - - -

756590Otros Impuestos 2.426.593.307 1.235.072.471 1.235.072.471 2.015.289.402 1.235.072.471

757001Aseo - 28.415.983 - 118.878.341 28.415.983

757002Vigilancia y Seguridad - 336.993.797 - 1.409.814.433 336.993.797

757090Otros contratos - 2.344.422.773 - 9.807.898.817 2.344.422.773


[image: image13.emf] 

Cifras en pesos corrientes

2006

CÓDIGO DENOMINACIÓN PUC

Distribución

USO

(Circular 019)

Circ. 019

Ajustada

Datos de 

Balance

Recurso

5101SUELDOS Y SALARIOS 1.419.634.342 423.051.293 423.051.293 423.051.293

510201Incapacidades - - - -

510203Indemnizaciones - - - -

510301Seguros de vida 584.695 174.239 174.239 174.239

510302Aportes a cajas de compensación familiar 6.256.552 1.864.452 1.864.452 1.864.452

510303Cotizaciones a seguridad social en salud 12.406.997 3.697.285 3.697.285 3.697.285

510305Cotizaciones a riesgos profesionales 5.263.734 1.568.593 1.568.593 1.568.593

510307Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 18.030.195 5.372.998 5.372.998 5.372.998

5104APORTES SOBRE LA NÓMINA 7.820.950 2.330.643 - -

511105Gastos de organización y puesta en marcha - - - -

511106Estudios y proyectos 227.763.334 81.870.019 81.870.019 81.870.019

511111Comisiones, honorarios y servicios 1.920.136.166 652.685.454 652.685.454 652.685.454

511113Vigilancia y seguridad 197.196.126 68.741.101 68.741.101 68.741.101

511114Materiales y suministros 93.880.795 29.274.070 29.274.070 29.274.070

511115Mantenimiento 10.215.331 3.424.831 3.424.831 3.424.831

511116Reparaciones 35.793.484 11.777.415 11.777.415 11.777.415

511117Servicios públicos 73.571.430 24.215.848 24.215.848 24.215.848

511119Viáticos y gastos de viaje 168.283.789 50.912.835 50.912.835 50.912.835

511120Publicidad y propaganda 216.776.545 76.050.844 76.050.844 76.050.844

511121Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 56.443.259 20.634.062 20.634.062 20.634.062

511122Fotocopias 239.550 73.635 73.635 73.635

511123Comunicaciones y transporte 244.930.102 82.272.368 82.272.368 82.272.368

511125Seguros generales 165.874.925 56.503.366 56.503.366 56.503.366

511146Combustibles y lubricantes - - - -

511149Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 67.602.671 22.965.315 22.965.315 22.965.315

511150Procesamiento de información 535.959.595 164.829.524 164.829.524 164.829.524

511155Elementos de aseo, lavandería y cafetería 1.384.138 539.355 539.355 539.355

511163Contratos de aprendizaje - - - -

511190Otros gastos generales 129.499.048 62.268.061 62.268.061 62.268.061

512002Cuota de fiscalización y auditaje 375.484.615 133.533.559 133.533.559 133.533.559

512004Contribución a las superintendencias 58.991.000 11.420.658 11.420.658 11.420.658

512003Contribución sobre tasas financieras - - - -

512005Contribución a las comisiones de regulación 92.223.030 17.854.379 17.854.379 17.854.379

512023Impuesto al patrimonio - - - -

512024Gravamen a los movimientos financieros 1.117.475.580 153.371.724 153.371.724 153.371.724

512025Impuesto de timbre 498.991.790 194.790.889 194.790.889 194.790.889

512090Otros impuestos y contribuciones 575.956.725 220.541.122 220.541.122 220.541.122

534507Licencias - - - -

534508“Software” 8.362.117 2.506.895 2.506.895 2.506.895


[image: image14.emf]Cifras en pesos corrientes

2006

CÓDIGO DENOMINACIÓN PUC

Distribución

USO

(Circular 019)

Circ. 019

Ajustada

Datos de 

Balance

Recurso

750501Sueldos de Personal 2.902.218.149 777.509 777.509 2.046.076 777.509

750504Incapacidades - - - -

750518Vacaciones - 126.643 - 333.270 126.643

750520Bonificaciones - 283.385 - 745.750 283.385

750523Auxilio de Transporte - 36.252 - 95.400 36.252

750524Cesantías - 70.752 - 186.189 70.752

750525Intereses a las cesantías - 8.031 - 21.133 8.031

750530Capacitación, Bienestar Social y Estímulos - 7.389.898 - 19.447.099 7.389.898

750531Dotación y Suministro a Trabajadores - - - - -

750535Aportes a Cajas de Compensación Familiar - 42.317 - 111.360 42.317

750536Aportes al ICBF - 31.738 - 83.520 31.738

750537Aportes a Seguridad Social - 81.734 - 215.089 81.734

750538Aportes al SENA - 21.158 - 55.680 21.158

750544Riesgos Profesionales - 5.358 - 14.100 5.358

750545Salario Integral - 348.333 - 916.667 348.333

750546Contratos Personal Temporal - 1.060.030.192 - 2.789.553.136 1.060.030.192

750547Viáticos - 279.774 - 736.248 279.774

750548Gastos de Viaje - 33.113.728 - 87.141.390 33.113.728

750552Prima de Servicios - 77.327 - 203.493 77.327

750568Cotización a Sociedades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual - 118.769 - 312.549 118.769

750590Otros Servicios Personales 184.877.266.639 - - - -

751006Estudios y Proyectos - 125.805.865 - 140.653.865 125.805.865

751023Publicidad y Propaganda - 24.339.250 - 123.710.836 24.339.250

751024Impresos y Publicaciones - 33.899.391 - 56.352.472 33.899.391

751025Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería - 2.612.633 - 105.040.736 2.612.633

751026Comunicaciones - 755.862.480 - 989.859.051 755.862.480

751036Seguridad Industrial - - - - -

751037Transporte, Fletes y Acarreos - 226.561.796 - 383.639.193 226.561.796

751090Otros Costos Generales - 11.962.014 - 24.390.271 11.962.014

754001Mantenimiento de Construcciones y Edificaciones - 27.617.297 - 74.093.206 27.617.297

754002Mantenimiento Maquinaria y Equipo - 1.656.584 - 114.986.703 1.656.584

754003Mantenimiento de Equipo de Oficina - - - - -

754005Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación - - - -

754006Mantenimiento Terrenos - - - - -

754007Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos - 17.353.316.646 - 18.023.373.207 17.353.316.646

754008Mantenimiento de Plantas - - - -

754090Otros Contratos de  Mantenimiento y Reparaciones - 86.187.815 - 344.317.129 86.187.815

754204Avalúos - - - - -

754207Asesoría Técnica - - - - -

754290Otros - 1.415.569.171 - 410.650.795 410.650.795

7545SERVICIOS PÚBLICOS - 603.630.599 - 834.344.739 603.630.599

755001Repuestos para vehículos - - - -

755002Llantas y Neumáticos - - - -

755003Rodamiento - - - -

755004Combustibles y Lubricantes - 300.000 - 300.000 300.000

755005Materiales para Construcción - - - -

755006Materiales para Laboratorio - - - -

755090Otros Costos - 308.000 - 7.183.350 308.000

756001De Manejo - 26.322.405 - 28.610.642 26.322.405

756008De Flota y Equipo de Transporte - - - - -

756009De Responsabilidad Civil y Extracontractual - 35.677.047 - 244.501.615 35.677.047

756090Otros Seguros - 596.695.028 - 18.047.422 18.047.422

756502De Timbre - 42.901.208 - 514.219.624 42.901.208

756503Predial - 2.874.000 - 2.874.000 2.874.000

756590Otros Impuestos - 4.196.500 - 2.139.820.600 4.196.500

757001Aseo - 23.019.625 - 166.218.446 23.019.625

757002Vigilancia y Seguridad - 1.171.947.792 - 1.490.053.187 1.171.947.792

757090Otros contratos - 433.700.800 - 12.177.939.249 433.700.800


[image: image15.emf]Cifras en pesos corrientes

2007

CÓDIGO DENOMINACIÓN PUC

Distribución

USO

(Circular 019)

Circ. 019

Ajustada

Datos de 

Balance

Recurso

5101SUELDOS Y SALARIOS 1.736.864.726 382.804.986 382.804.986 382.804.986

510201Incapacidades 844.390 186.104 186.104 186.104

510203Indemnizaciones - - - -

510301Seguros de vida 2.177.349 479.888 479.888 479.888

510302Aportes a cajas de compensación familiar 36.275.520 7.995.125 7.995.125 7.995.125

510303Cotizaciones a seguridad social en salud 76.729.413 16.911.163 16.911.163 16.911.163

510305Cotizaciones a riesgos profesionales 9.615.100 2.119.168 2.119.168 2.119.168

510307Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual 104.302.557 22.988.284 22.988.284 22.988.284

5104APORTES SOBRE LA NÓMINA 45.344.400 9.993.906 - -

511105Gastos de organización y puesta en marcha - - - -

511106Estudios y proyectos 803.253.333 131.736.188 131.736.188 131.736.188

511111Comisiones, honorarios y servicios 1.242.877.886 223.339.737 223.339.737 223.339.737

511113Vigilancia y seguridad 369.477.729 64.427.717 64.427.717 64.427.717

511114Materiales y suministros 88.207.849 15.396.639 15.396.639 15.396.639

511115Mantenimiento 43.410.456 6.988.268 6.988.268 6.988.268

511116Reparaciones 58.704.370 11.628.114 11.628.114 11.628.114

511117Servicios públicos 78.461.887 12.596.481 12.596.481 12.596.481

511119Viáticos y gastos de viaje 291.534.734 48.390.856 48.390.856 48.390.856

511120Publicidad y propaganda 222.558.752 41.845.024 41.845.024 41.845.024

511121Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 50.700.736 8.030.405 8.030.405 8.030.405

511122Fotocopias 758.278 117.156 117.156 117.156

511123Comunicaciones y transporte 352.463.267 67.101.255 67.101.255 67.101.255

511125Seguros generales 153.134.962 40.927.645 40.927.645 40.927.645

511146Combustibles y lubricantes - - - -

511149Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 68.989.969 11.411.756 11.411.756 11.411.756

511150Procesamiento de información 537.466.270 96.052.400 96.052.400 96.052.400

511155Elementos de aseo, lavandería y cafetería 2.120.219 413.000 413.000 413.000

511163Contratos de aprendizaje 2.768.459 473.893 473.893 473.893

511190Otros gastos generales 413.889.989 68.428.861 68.428.861 68.428.861

512002Cuota de fiscalización y auditaje - - - -

512004Contribución a las superintendencias 174.294.000 36.960.365 36.960.365 36.960.365

512003Contribución sobre tasas financieras - - - -

512005Contribución a las comisiones de regulación - - - -

512023Impuesto al patrimonio 962.723.000 188.047.759 188.047.759 188.047.759

512024Gravamen a los movimientos financieros 962.641.905 91.884.642 91.884.642 91.884.642

512025Impuesto de timbre 463.051.013 77.649.398 77.649.398 77.649.398

512090Otros impuestos y contribuciones 450.220.147 84.766.805 84.766.805 84.766.805

534507Licencias 99.755.811 15.837.281 15.837.281 15.837.281

534508“Software” 299.162.321 40.216.900 40.216.900 40.216.900


[image: image16.emf] 

Cifras en pesos corrientes

2007

CÓDIGO DENOMINACIÓN PUC

Distribución

USO

(Circular 019)

Circ. 019

Ajustada

Datos de 

Balance

Recurso

750501Sueldos de Personal 2.637.551.269 303.132.065 303.132.065 831.415.578 303.132.065

750504Incapacidades - 1.958.450 - 2.531.779 1.958.450

750518Vacaciones - 17.207.576 - 46.451.286 17.207.576

750520Bonificaciones - 88.619.348 - 229.789.690 88.619.348

750523Auxilio de Transporte - 291.253 - 880.533 291.253

750524Cesantías - 24.887.551 - 66.803.914 24.887.551

750525Intereses a las cesantías - 2.305.206 - 6.062.806 2.305.206

750530Capacitación, Bienestar Social y Estímulos - 7.585.793 - 22.987.253 7.585.793

750531Dotación y Suministro a Trabajadores - 3.215.966 - 9.745.353 3.215.966

750535Aportes a Cajas de Compensación Familiar - 13.443.720 - 36.851.800 13.443.720

750536Aportes al ICBF - 10.082.790 - 27.638.850 10.082.790

750537Aportes a Seguridad Social - 28.542.926 - 78.223.353 28.542.926

750538Aportes al SENA - 6.721.860 - 18.425.900 6.721.860

750544Riesgos Profesionales - 12.705.080 - 16.845.460 12.705.080

750545Salario Integral - 43.888.600 - 123.493.440 43.888.600

750546Contratos Personal Temporal - 3.690.000 - 942.622.066 3.690.000

750547Viáticos - - - -

750548Gastos de Viaje - - - 116.548 -

750552Prima de Servicios - 25.430.730 - 69.687.084 25.430.730

750568Cotización a Sociedades Administradoras del Régimen de Ahorro Individual - 39.099.235 - 106.978.576 39.099.235

750590Otros Servicios Personales 184.608.288.207 - - - -

751006Estudios y Proyectos - 296.783.603 - 298.976.983 296.783.603

751023Publicidad y Propaganda - 32.689.511 - 116.946.148 32.689.511

751024Impresos y Publicaciones - 27.980.215 - 51.775.020 27.980.215

751025Fotocopias, Útiles de escritorio y papelería - 10.930.310 - 80.962.754 10.930.310

751026Comunicaciones - 73.590.386 - 635.732.077 73.590.386

751036Seguridad Industrial - - - -

751037Transporte, Fletes y Acarreos - 153.412.792 - 312.443.356 153.412.792

751090Otros Costos Generales - 46.790.569 - 180.760.564 46.790.569

754001Mantenimiento de Construcciones y Edificaciones - 64.266.664 - 113.128.374 64.266.664

754002Mantenimiento Maquinaria y Equipo - 98.826.862 - 174.095.694 98.826.862

754003Mantenimiento de Equipo de Oficina - 77.100 - 17.788.930 77.100

754005Mantenimiento Equipo de Transporte, Tracción y Elevación - - - -

754006Mantenimiento Terrenos - - - -

754007Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos - 15.041.911.885 - 16.972.280.217 15.041.911.885

754008Mantenimiento de Plantas - 265.877.791 - 265.877.791 265.877.791

754090Otros Contratos de  Mantenimiento y Reparaciones - 38.624.514 - 93.212.019 38.624.514

754204Avalúos - - - -

754207Asesoría Técnica - - - -

754290Otros - 1.249.763.823 - 3.076.622.288 1.249.763.823

7545SERVICIOS PÚBLICOS - 459.686.798 - 658.403.540 459.686.798

755001Repuestos para vehículos - - - -

755002Llantas y Neumáticos - - - -

755003Rodamiento - - - -

755004Combustibles y Lubricantes - - - -

755005Materiales para Construcción - - - -

755006Materiales para Laboratorio - - - -

755090Otros Costos - - - -

756001De Manejo - 2.985.386 - 2.985.385 2.985.385

756008De Flota y Equipo de Transporte - - - -

756009De Responsabilidad Civil y Extracontractual - 134.603.420 - 253.459.999 134.603.420

756090Otros Seguros - 46.749.932 - 49.426.544 46.749.932

756502De Timbre - 21.337.801 - 128.867.940 21.337.801

756503Predial - 107.962.984 - 107.962.984 107.962.984

756590Otros Impuestos - 508.053.794 - 2.334.700.279 508.053.794

757001Aseo - 25.295.465 - 177.959.821 25.295.465

757002Vigilancia y Seguridad - 1.135.445.208 - 1.395.875.077 1.135.445.208

757090Otros contratos - 3.020.436.901 - 12.642.347.892 3.020.436.901


	SILVANA GIAIMO CHÁVEZ
	JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO

	Viceministra de Minas y Energía
	Director Ejecutivo

	Delegada del Ministro de Minas y Energía

Presidente
	


ANEXO 2. TRAMOS DE REDES DE NIVEL 1

En este anexo se muestran solamente los 190 registros objeto del recurso y los 175 que se crearon en su oportunidad por la CREG, con el cambio de alguna de las características de los registros originales. Todos los 365 registros están en la base de activos reconocida al OR, lo nuevo es la aclaración incluida en la columna “Observaciones CREG”.

[image: image17.emf]Código 

Transformador

Nodo de Referencia

Poste Material

Poste Altura

Poste Compartido

Caja Tipo

Caja No. Ductos

Caja Compartido

Puesta a Tierra

Tramo Nodo Inicial

Tramo Nodo Final

Tramo Tipo

Tramo Longitud

Tipo de Cable

Fase No. 

Conductores Fase Calibre

Fase Clase

Neutro Calibre

Neutro Clase

Alumbrado Calibre

Alumbrado Clase

Observaciones Empresa

RECONOCIDO

OBSERVACIONES 

CREG

CH01025 5Co 8 1 N 4 5A 33D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 15549015 0 3

FL10564 2Co 8 1 N 1 2A 21,5D 3 4Al 4Al 4Al - 0 3

FL10564 5Co 8 1 N 4 5A 25D 3 4Al 4Al 4Al - 0 3

FR01011 15Co 8 0 N 1415A 12D 2 6Al 6Al null null SERIE DEL MEDIDOR 6670001888 0 3

FR01011 16Me 8 0 N 1516A 30A 1 10Cu 10Cunull null - 0 3

FR01011 17Ma 8 0 N 1617A 12A 1 10Cu 10Cunull null - 0 3

FR01014 16NA N 1516A 15D 3 2Al 2Al 10Al - 0 3

FR01014 17Co 8 1 N 1617A 17D 3 2Al 2Al 10Al - 0 3

FR01014 18Co 8 1 N 1718A 40D 3 2Al 2Al 10Al - 0 3

FR01014 19Co 12 1 N 1819A 36D 3 2Al 2Al 10Al - 0 3

FR01014 20Me 8 1 N 1620A 20A 3 2Al 2Al 10Al - 0 3

IB20005 28Co 8 1 N 2728A 28,7D 32/0Al 4Al 6Cu SERIE DEL MEDIDOR 4739543.SERIE DEL MEDIDOR 8725750 3

FR10088 12Co 12 1 N 1112A 28D 1 4Al 4Al null null - 0 2

IB29055 45Co 12 1 N 4245A 21A 3 8Cu 8Cu - 0 2

IB29055 46Co 12 1 N 4546A 18A 3 8Cu 8Cu - 0 2

CH01006 0Co 12 1 N 0A 12A 3 2Cu 2Cu 4Al - 0 1

CH01006 0Co 12 3 N 0A 3A 3 2Cu 2Cu 4Al - 1 1

CH01006 1Co 8 1 N 0 1A 40D 3 2Al 2Al 4Al MANZANA 4 CASTAÑAL. MANZANA 4 

CASTAÑAL

0 1

CH01006 1Co 8 1 N 0 1A 40D 3 2Al 4Al 4Al MANZANA 4 CASTAÑAL. MANZANA 4 

CASTAÑAL

1 1

CH01006 2Co 8 1 N 1 2A 28D 3 2Al 2Al 4Al MANZANA 4 CASTAÑAL 0 1

CH01006 2Co 8 0 N 1 2A 28D 3 2Al 4Al 4Al MANZANA 4 CASTAÑAL 1 1

CH01006 3Ma 8 1 N 2 3A 40D 1 2Al 4Al null null DIAGONAL A MANZANA 4 BARRIO CASTAÑAL0 1

CH0100615Co 12 1 N 615A 40D 3 2Al 4Al null null DIAGONAL A MANZANA 4 BARRIO CASTAÑAL1 1

CH01006 4Me 8 1 N 2 4A 37D 1 2Al 4Al 4Al MANZANA 10 BARRIO CASTAÑAL 0 1

CH01006 4Me 8 2 N 2 4A 37D 2 4Al 6Al 4Al MANZANA 10 BARRIO CASTAÑAL 1 1

CH01006 7Co 12 1 N 6 7A 30D 3 2Al 4Al 4Al - 0 1

CH01006 7Co 8 2 N 6 7A 30D 3 2Al 4Al 4Al - 1 1

CH01006 9Co 8 1 N 8 9A 38D 3 2Al 4Al 4Al MANZANA 4 CASA 5 BARRIO CASTAÑAL0 1

CH01006 9Co 8 1 N 8 9A 38D 1 4Al 4Al 4Al MANZANA 4 CASA 5 BARRIO CASTAÑAL1 1

CH0100610Co 8 1 N 610A 38D 3 2Al 4Al 4Al SERIE DEL MEDIDOR 0050645 0 1

CH0100610Co 8 2 N 610A 38D 32/0Al 2Al 4Al SERIE DEL MEDIDOR 0050645 1 1

CH0100611Co 8 1 N 1011A 38D 3 2Al 4Al 4Al MANZANA 10 CASA 11.MANZANA 11 

ACASA 8 CASTAÑAL

0 1

CH0100611Co 8 2 N 1011A 38D 32/0Al 2Al 4Al MANZANA 10 CASA 11.MANZANA 11 

ACASA 8 CASTAÑAL

1 1

CH01015 0Co 12 1 S 0A 12A 31/0Cu 1Cu 6Al - 0 1

CH01015 0Co 12 3 S 0A 3A 31/0Cu 1Cu 6Al - 1 1

CH01015 1Co 8 1 N 0 1A 30D 3 2Al 1Al 6Al - 0 1

CH01015 1Co 8 2 N 0 1A 30D 31/0Al 2Al 6Al - 1 1

CH01015 2NA N 1 2A 14D 3 2Al 1Al 6Al CRUCE AEREO 0 1

CH01015 2 N 1 2A 14D 31/0Al 2Al 6Al CRUCE AEREO 1 1

CH01015 5NA N 4 5A 22D 3 2Al 4Al 6Al CRUCE AEREO 0 1

CH01015 5Co 8 1 N 4 5A 22D 2 2Al 4Al 6Al CRUCE AEREO 1 1

CH01015 6Co 8 1 N 5 6A 18D 2 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH01015 6Ma 8 1 N 5 6A 18D 2 2Al 4Al 6Al - 1 1

CH01015 7Co 8 1 N 6 7A 42D 2 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH01015 7Me 8 1 N 6 7A 42D 2 2Al 4Al 6Al - 1 1

CH01015 8Me 8 1 N 7 8A 40D 2 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH01015 8Me 8 1 N 7 8A 40D 1 4Al 4Al 6Al - 1 1

CH01015 9Me 8 1 N 8 9A 34D 2 4Al 4Al null null CASA SIN INFORMACION 0 1

CH01015 9Co 8 1 N 8 9A 34D 1 2Al 2Al null null CASA SIN INFORMACION 1 1

CH0101513Me 8 1 N 1213A 49D 1 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH0101513Me 8 2 N 1213A 49D 2 2Al 4Al 6Al - 1 1

CH0101514Me 8 1 N 1314A 25D 1 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 15163592 0 1

CH0101514Ma 8 1 N 1314A 25D 1 4Al 6Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 15163592 1 1


[image: image18.emf]Código 

Transformador

Nodo de Referencia

Poste Material

Poste Altura

Poste Compartido

Caja Tipo

Caja No. Ductos

Caja Compartido

Puesta a Tierra

Tramo Nodo Inicial

Tramo Nodo Final

Tramo Tipo

Tramo Longitud

Tipo de Cable

Fase No. 

Conductores Fase Calibre

Fase Clase

Neutro Calibre

Neutro Clase

Alumbrado Calibre

Alumbrado Clase

Observaciones Empresa

RECONOCIDO

OBSERVACIONES 

CREG

CH0101515Co 8 1 N 515A 40D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 13032054.20454146

.CASA SIN INFORMACIÓN

0 1

CH0101515Co 8 2 N 515A 40D 2 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 13032054.20454146

.CASA SIN INFORMACIÓN

1 1

CH0101516NA N 016A 30D 3 2Al 4Al 6Al CRUCE AEREO 0 1

CH0101516 N 016A 30D 3 2Al 2Al 6Al CRUCE AEREO 1 1

CH0101518Co 8 1 N 1718A 42D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH0101518Co 8 2 N 1718A 42D 2 2Al 4Al 6Al - 1 1

CH0101519Co 8 1 N 1819A 40D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 19751041.CASA SIN INFORMACION0 1

CH0101519Co 8 2 N 1819A 40D 2 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 19751041.CASA SIN INFORMACION1 1

CH0101520Co 8 1 N 1920A 40D 3 2Al 4Al 6Al CASA SIN INFORMACION 0 1

CH0101520Co 8 2 N 1920A 40D 2 2Al 4Al 6Al CASA SIN INFORMACION 1 1

CH0101521Me 8 1 N 2021A 30D 3 2Al 4Al 6Al 3 CASAS SIN INFORMACION 0 1

CH0101521Me 8 1 N 2021A 30D 2 2Al 4Al 6Al 3 CASAS SIN INFORMACION 1 1

CH0101522Me 8 0 N 2022A 23D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 8036432.3 CASAS SIN INFORMACION0 1

CH0101522Ma 8 0 N 2022A 23D 1 4Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 8036432.3 CASAS SIN INFORMACION1 1

CH0101524Me 6 0 N 2324A 15D 1 6Al 6Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 23002027 0 1

CH0101524Ma 8 0 N 2324A 15D 1 6Al 6Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 23002027 1 1

CH0101525Co 8 1 N 1625A 18D 3 2Al 6Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 23004776.CALLE 2 # 7-060 1

CH0101525Co 8 1 N 1625A 18D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 23004776.CALLE 2 # 7-061 1

CH0101526Co 8 1 N 2526A 40D 3 2Al 6Al 6Al CALLE 2 # 7-48.CALLE 2 # 7-47 0 1

CH0101526Co 8 2 N 2526A 40D 3 2Al 4Al 6Al CALLE 2 # 7-48.CALLE 2 # 7-47 1 1

CH0101528NA N 2728A 16D 3 2Al 4Al 6Al CRUCE AEREO 0 1

CH0101528 N 2728A 16D 2 2Al 4Al 6Al CRUCE AEREO 1 1

CH0101529Co 8 1 N 2829A 23D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH0101529Co 8 1 N 2829A 23D 2 2Al 4Al 6Al - 1 1

CH0101530Co 8 1 N 2830A 6D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH0101530Co 8 1 N 2830A 6D 2 2Al 4Al 6Al - 1 1

CH0101531Co 8 1 N 3031A 26D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH0101531Co 8 2 N 3031A 26D 2 2Al 4Al 6Al - 1 1

CH0101532Co 8 1 N 3132A 42D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 0026332 0 1

CH0101532Co 8 1 N 3132A 42D 2 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 0026332 1 1

CH0101533NA N 3233A 50D 3 2Al 4Al 6Al CRUCE AEREO 0 1

CH0101533 N 3233A 50D 2 2Al 4Al 6Al CRUCE AEREO 1 1

CH0101534Co 8 1 N 3334A 5D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 18925870 0 1

CH0101534Co 8 1 N 3334A 5D 2 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 18925870 1 1

CH0101535Co 8 1 N 3335A 5D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 12024502 0 1

CH0101535Co 8 2 N 3335A 5D 2 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 12024502 1 1

CH0101536Co 8 1 N 3336A 48D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 13703593.13609223.93198730 1

CH0101536Co 8 1 N 3336A 48D 2 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 13703593.13609223.93198731 1

CH0101537Co 8 1 N 3637A 38D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 831003.CALLE 1 # 7-100 1

CH0101537Co 8 1 N 3637A 38D 2 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 831003.CALLE 1 # 7-101 1

CH01025 1Co 8 1 N 0 1A 30D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH01025 1Co 8 1 N 0 1A 30D 31/0Al 2Al 6Al - 1 1

CH01025 3Co 8 1 N 2 3A 40D 3 2Al 4Al 6Al DIRECCION MZ J CASA 4 BARRIO EL EDEN0 1

CH01025 3Co 12 2 N 2 3A 40D 31/0Al 2Al 6Al DIRECCION MZ J CASA 4 BARRIO EL EDEN1 1

CH01025 4Co 12 1 N 3 4A 40D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 15473063 0 1

CH01025 4Co 8 2 N 3 4A 40D 31/0Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 15473063 1 1

CH01025 6Co 8 1 N 0 6A 20D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH01025 6Co 8 1 N 0 6A 20D 31/0Al 2Al 6Al - 1 1

CH01025 7Co 8 1 N 6 7A 25D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

CH01025 7Co 8 2 N 6 7A 25D 31/0Al 2Al 6Al - 1 1

CH01025 9Co 8 1 N 8 9A 40D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 19717701 0 1

CH01025 9Co 8 2 N 8 9A 40D 31/0Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 19717701 1 1

CH0102510Co 8 1 N 910A 35D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 7135533 0 1

CH0102510Co 8 2 N 910A 35D 31/0Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 7135533 1 1

CH0102511Co 8 1 N 1011A 30D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 4326663 0 1

CH0102511Co 8 1 N 1011A 30D 31/0Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 4326663 1 1

FL10564 0Co 14 1 S 0A 6A 32/0Cu2/0Cunull null - 0 1

FL10564 0Co 12 1 S 0A 6A 32/0Cu2/0Cunull null - 1 1

FL10564 1Co 8 1 N 0 1A 25D 3 4Al 4Al 4Al - 0 1

FL10564 1Co 12 1 N 0 1T 25D 3 4Al 4Al 4Al - 1 1

FL10564 3Co 8 1 N 0 3A 17,3D 3 4Al 4Al 4Al - 0 1

FL10564 3Co 8 1 N 0 3T 17,3D 3 4Al 4Al 4Al - 1 1

FL10564 4Co 8 1 N 3 4A 23,4D 3 4Al 4Al 4Al - 0 1

FL10564 4Co 8 1 N 3 4T 23,4D 3 4Al 4Al 4Al - 1 1

FL10564 6Co 8 1 N 5 6A 21,3D 3 4Al 4Al 4Al - 0 1

FL10564 6Co 8 1 N 5 6T 21,3D 3 4Al 4Al 4Al - 1 1

FL10564 7Co 8 1 N 0 7A 23,4D 3 4Al 4Al 4Al - 0 1

FL10564 7Co 8 1 N 0 7T 23,4D 3 4Al 4Al 4Al - 1 1


[image: image19.emf]Código 

Transformador

Nodo de Referencia

Poste Material

Poste Altura

Poste Compartido

Caja Tipo

Caja No. Ductos

Caja Compartido

Puesta a Tierra

Tramo Nodo Inicial

Tramo Nodo Final

Tramo Tipo

Tramo Longitud

Tipo de Cable

Fase No. 

Conductores Fase Calibre

Fase Clase

Neutro Calibre

Neutro Clase

Alumbrado Calibre

Alumbrado Clase

Observaciones Empresa

RECONOCIDO

OBSERVACIONES 

CREG

FL10564 8Co 8 1 N 7 8A 17D 3 4Al 4Al 4Al - 0 1

FL10564 8Co 8 1 N 7 8T 17D 3 4Al 4Al 4Al - 1 1

FL10564 9Co 8 1 N 8 9A 24,6D 3 4Al 4Al 4Al - 0 1

FL10564 9Co 8 1 N 8 9T 24,6D 3 4Al 4Al 4Al - 1 1

FL10564 10Co 8 1 N 910A 21,5D 3 4Al 4Al 4Al - 0 1

FL10564 10Co 8 1 N 910T 21,5D 3 4Al 4Al 4Al - 1 1

FL10573 1Co 12 1 N 0 1A 7,78D 3 2Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 832638.0031762.0031791.32545626.0031628.00316850 1

FL10573 1Co 12 1 N 0 1A 33D 3 2Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 832638.0031762.0031791.32545626.0031628.00316851 1

FL10573 4Co 8 0 N 3 4A 9,54D 3 2Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 0049172.0031961.0031879.0031846.0032142.0048474.0031608.0031880.00317980 1

FL10573 4Co 8 0 N 3 4A 33D 3 2Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 0049172.0031961.0031879.0031846.0032142.0048474.0031608.0031880.00317981 1

FL10802 1Co 8 1 N 0 1A 33D 3 4Al 4Al 6Al - 0 1

FL10802 1Co 8 1 N 0 1A 33D 3 2Al 2Al 6Al - 1 1

FL10802 2Co 8 1 N 1 2A 26D 3 4Al 4Al 6Al - 0 1

FL10802 2Co 8 1 N 1 2A 26D 3 2Al 2Al 6Al - 1 1

FL10802 3Co 8 1 N 1 3A 28D 3 4Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 36358 0 1

FL10802 3Co 8 1 N 1 3A 28D 3 2Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 36358 1 1

FL10802 4Co 8 1 N 3 4A 24,3D 3 4Al 4Al 6Al - 0 1

FL10802 4Co 8 1 N 3 4A 24,3D 3 2Al 2Al 6Al - 1 1

FL10802 5Co 12 1 N 0 5A 28D 3 4Al 4Al 6Al - 0 1

FL10802 5Co 12 1 N 0 5A 28D 3 2Al 2Al 6Al - 1 1

FL10802 6Co 8 1 N 5 6A 28D 3 4Al 4Al 6Al - 0 1

FL10802 6Co 8 1 N 5 6A 28D 3 2Al 2Al 6Al - 1 1

FL10802 7Co 8 1 N 0 7A 29,3D 3 4Al 4Al 6Al - 0 1

FL10802 7Co 8 1 N 0 7A 29,3D 3 2Al 2Al 6Al - 1 1

FL10802 8Co 8 1 N 7 8A 27,6D 3 4Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 43308 0 1

FL10802 8Co 8 1 N 7 8A 27,6D 3 2Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 43308 1 1

FR01001 1Co 8 0 N 0 1A 14D 3 4Al 10Cu 10Al - 0 1

FR01001 1Co 8 0 N 0 1A 14D 3 4Al 10Cu 10Al - 1 1

FR01001 2Co 8 0 N 1 2A 40D 3 4Al 10Al 10Al DIRECCION DE LA VIVIENDA CRA 10 

N°4-21 NUEVO HORIZONTE SERIE DEL MEDIDOR 19299292|8081807

0 1

FR01001 2Co 8 0 N 1 2A 40D 3 4Al 10Al 10Al DIRECCION DE LA VIVIENDA CRA 10 

N°4-21 NUEVO HORIZONTE SERIE DEL MEDIDOR 19299292|8081807

1 1

FR01001 3Co 8 1 N 0 3A 30D 3 4Al 10Al 10Al - 0 1

FR01001 3Co 8 1 N 0 3A 30D 3 4Al 10Al 10Al - 1 1

FR01001 4Co 8 1 N 3 4A 35D 3 4Al 10Al 10Al - 0 1

FR01001 4Co 8 1 N 3 4A 35D 31/0Al 4Al 10Al - 1 1

FR01001 5Co 8 1 N 0 5A 11D 3 4Al 8Al 10Al - 0 1

FR01001 5Co 8 1 N 0 5A 11D 31/0Al 4Al 10Al - 1 1

FR01001 6Co 12 1 N 5 6A 35D 3 4Al 8Al 10Al DIRECCION DE LA VIVIENDA CALLE 4 

N° 10-23 B/ ESTADIO

0 1

FR01001 6Co 12 1 N 5 6A 35D 31/0Al 4Al 10Al DIRECCION DE LA VIVIENDA CALLE 4 

N° 10-23 B/ ESTADIO

1 1

FR01001 7Co 8 1 N 6 7A 35D 3 4Al 8Al 10Al - 0 1

FR01001 7Co 8 1 N 6 7A 35D 31/0Al 4Al 10Al - 1 1

FR01001 8Me 8 1 N 7 8A 35D 3 4Al 8Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 7312564. 25104654. 169949350 1

FR01001 8Me 10 1 N 7 8A 35D 31/0Al 4Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 7312564. 25104654. 169949351 1

FR01001 9Me 8 1 N 0 9A 20D 3 4Al 8Al 10Al - 0 1

FR01001 9Me 8 1 N 0 9A 20D 31/0Al 4Al 10Al - 1 1

FR01001 10Co 8 1 N 910A 30D 3 4Al 8Al 12Al DIRECCION DE LA VIVIENDA CALLE 4 

N°9 - 25 SERIE DEL MEDIDOR 4297935

0 1

FR01001 10Co 8 1 N 910A 30D 31/0Al 4Al 12Al DIRECCION DE LA VIVIENDA CALLE 4 

N°9 - 25 SERIE DEL MEDIDOR 4297935

1 1

FR01001 11Ma 8 1 N 1011A 32D 2 10Al 10Al null null SERIE DEL MEDIDOR 12963781 0 1

FR01001 11Me 8 1 N 1011A 32D 2 6Al 6Al null null SERIE DEL MEDIDOR 12963781 1 1

FR01001 12Ma 8 0 N 1112A 40D 2 10Al 10Al null null SERIE DEL MEDIDOR 18903138 0 1

FR01001 12Ma 8 0 N 1112A 40D 2 6Al 6Al null null SERIE DEL MEDIDOR 18903138 1 1

FR01001 13Me 12 1 N 1013A 34D 3 4Al 8Al 12Al SERIE DEL MEDIDOR 25104573|073880540 1

FR01001 13Co 12 1 N 1013A 34D 31/0Al 4Al 12Al SERIE DEL MEDIDOR 25104573|073880541 1

FR01001 15Co 8 0 N 1415A 30D 3 6Al 8Al null null DIRECCION DE LA VIVIENDA CARRERA 

9 N°3 - 91 SERIE DEL MEDIDOR 11545299.0057573

0 1

FR01001 15Co 8 0 N 1415A 30D 31/0Al 4Al null null DIRECCION DE LA VIVIENDA CARRERA 

9 N°3 - 91 SERIE DEL MEDIDOR 11545299.0057573

1 1

FR01001 16Co 8 1 N 1416A 10D 3 4Al 8Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 18605424.18474144.18474165.115708590 1

FR01001 16Co 8 1 N 1416A 10D 31/0Al 4Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 18605424.18474144.18474165.115708591 1

FR01001 17Co 8 0 N 1417A 33D 3 4Al 8Al null null SERIE DEL MEDIDOR 20405784 0 1

FR01001 17Co 8 0 N 1417A 33D 3 2Al 2Al null null SERIE DEL MEDIDOR 20405784 1 1

FR01001 18Co 8 0 N 1718A 33D 3 4Al 10Al null null SERIE DEL MEDIDOR 07644461 0 1

FR01001 18Co 8 0 N 1718A 33D 3 2Al 2Al null null SERIE DEL MEDIDOR 07644461 1 1

FR01005 2Co 8 1 N 1 2A 20D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 19705897 0 1

FR01005 2Co 8 1 N 1 2A 30D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 19705897 1 1

FR01011 1Ma 8 1 N 0 1A 15D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

FR01011 1 1 N 0 1A 15D 31/0Al 1/0Al 6Al - 1 1

FR01011 2Co 8 1 N 1 2A 12D 3 4Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 19398486.SERIE DEL MEDIDOR 31212607.SERIE DEL MEDIDOR 5451963.SERIE DEL MEDIDOR 5451952.SERIE DEL MEDIDOR 1007871.SERIE DEL MEDIDOR 1007227.CALLE 7 # 7-550 1

FR01011 2Co 8 1 N 1 2A 12D 31/0Al 1/0Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 19398486.SERIE DEL MEDIDOR 31212607.SERIE DEL MEDIDOR 5451963.SERIE DEL MEDIDOR 5451952.SERIE DEL MEDIDOR 1007871.SERIE DEL MEDIDOR 1007227.CALLE 7 # 7-551 1

FR01011 3Co 8 1 N 2 3A 30D 3 4Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 13342848.SERIE DEL MEDIDOR 19464877.SERIE DEL MEDIDOR 901701.CALLE 7 #7-33.CALLE 7 # 7-41.CALLE 7 # 7-43.CALLE 7 # 7-49.CALLE 7 #7-42.CALLE 7 # 7-260 1

FR01011 3Co 8 1 N 2 3A 30D 31/0Al 1/0Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 13342848.SERIE DEL MEDIDOR 19464877.SERIE DEL MEDIDOR 901701.CALLE 7 #7-33.CALLE 7 # 7-41.CALLE 7 # 7-43.CALLE 7 # 7-49.CALLE 7 #7-42.CALLE 7 # 7-261 1


[image: image20.emf]Código 

Transformador

Nodo de Referencia

Poste Material

Poste Altura

Poste Compartido

Caja Tipo

Caja No. Ductos

Caja Compartido

Puesta a Tierra

Tramo Nodo Inicial

Tramo Nodo Final

Tramo Tipo

Tramo Longitud

Tipo de Cable

Fase No. 

Conductores Fase Calibre

Fase Clase

Neutro Calibre

Neutro Clase

Alumbrado Calibre

Alumbrado Clase

Observaciones Empresa

RECONOCIDO

OBSERVACIONES 

CREG

FR01011 4Co 8 1 N 3 4A 25D 3 4Al 4Al 6Al CALLE 7 # 7-11 GOTICAS DE SALUD. CALLE 7 # 7-11 FRENTE A 7-180 1

FR01011 4Co 8 1 N 3 4A 25D 31/0Al 1/0Al 6Al CALLE 7 # 7-11 GOTICAS DE SALUD. CALLE 7 # 7-11 FRENTE A 7-181 1

FR01011 5Co 8 1 N 1 5A 8D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

FR01011 5Co 8 1 N 1 5A 8D 31/0Al 1/0Al 6Al - 1 1

FR01011 6Me 12 1 N 5 6A 20D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 8956478.CARRERA 8 # 7-38 SAI TELELCOM.CARRERA 8 # 7-280 1

FR01011 6Me 12 1 N 5 6A 20D 31/0Al 1/0Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 8956478.CARRERA 8 # 7-38 SAI TELELCOM.CARRERA 8 # 7-281 1

FR01011 7Co 8 1 N 6 7A 22D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 552094.CARRERA 8 # 7-SP ASADERO EL BRASON ROJO0 1

FR01011 7Co 8 1 N 6 7A 22D 31/0Al 1/0Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 552094.CARRERA 8 # 7-SP ASADERO EL BRASON ROJO1 1

FR01011 8Co 8 1 N 1 8A 163D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 10110.SERIE DEL MEDIDOR 20407439.SERIE DEL MEDIDOR 3147412.CALLE 7 # 8-07.CALLE 7 # 8-SP JUNTO A 8-32 CARPINTERIA0 1

FR01011 8Co 8 1 N 1 8A 163D 31/0Al 1/0Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 10110.SERIE DEL MEDIDOR 20407439.SERIE DEL MEDIDOR 3147412.CALLE 7 # 8-07.CALLE 7 # 8-SP JUNTO A 8-32 CARPINTERIA1 1

FR01011 9Co 8 1 N 8 9A 25D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 8451532 0 1

FR01011 9Co 8 1 N 8 9A 25D 31/0Al 1/0Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 8451532 1 1

FR01011 10Ma 8 1 N 910A 25D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

FR01011 10Co 8 1 N 910A 25D 31/0Al 1/0Al 6Al - 1 1

FR01011 11Co 8 1 N 1011A 20D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 79122.SERIE DEL MEDIDOR 43363410 1

FR01011 11Co 8 1 N 1011A 20D 31/0Al 1/0Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 79122.SERIE DEL MEDIDOR 43363411 1

FR01011 12Co 8 1 N 1112A 15D 1 2Al 6Al null null - 0 1

FR01011 12Co 8 1 N 1112A 15D 11/0Al 2Al null null - 1 1

FR01011 13Me 8 1 N 1013A 20D 3 2Al 4Al 6Al CALLE 7 # 9-26 Y 9-22 0 1

FR01011 13Co 8 1 N 1213A 20D 2 4Al 4Al 6Al CALLE 7 # 9-26 Y 9-22 1 1

FR01011 14Co 8 1 N 1314A 30D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

FR01011 14Co 8 1 N 1810A 30D 31/0Al 2Al 6Al - 1 1

FR01011 18Ma 8 1 N 1018A 30D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

FR01011 18 1 N 1018A 30D 31/0Al 2Al 6Al - 1 1

FR01011 19Co 8 1 N 1819A 3D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

FR01011 19Co 8 1 N 1819A 3D 31/0Al 2Al 6Al - 1 1

FR01011 20Co 8 1 N 1920A 30D 3 2Al 4Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 8885364.CALLE 6 # 9-310 1

FR01011 20Co 8 1 N 1920A 30D 31/0Al 2Al 6Al SERIE DEL MEDIDOR 8885364.CALLE 6 # 9-311 1

FR01011 21Co 8 1 N 2021A 30D 3 2Al 4Al 6Al CALLE 6 # 9-75 0 1

FR01011 21Co 8 1 N 2021A 30D 31/0Al 2Al 6Al CALLE 6 # 9-75 1 1

FR01011 22Co 8 1 N 2122A 25D 3 4Al 4Al 6Al - 0 1

FR01011 22Co 8 1 N 2122A 25D 31/0Al 1/0Al 6Al - 1 1

FR01011 23Co 8 1 N 2223A 30D 3 4Al 4Al 4Al SERIE DEL MEDIDOR 15162608.CALLE 6 # 10-300 1

FR01011 23Co 8 1 N 2223A 30D 3 2Al 2Al 4Al SERIE DEL MEDIDOR 15162608.CALLE 6 # 10-301 1

FR01011 24Co 8 1 N 2324A 30D 3 4Al 4Al 4Al SERIE DEL MEDIDOR 20489665.SERIE DEL MEDIDOR 18464264.SERIE DEL MEDIDOR 6670001794.CARRERA8 # 6-510 1

FR01011 24Co 8 1 N 2324A 30D 3 2Al 2Al 4Al SERIE DEL MEDIDOR 20489665.SERIE DEL MEDIDOR 18464264.SERIE DEL MEDIDOR 6670001794.CARRERA8 # 6-511 1

FR01011 25Me 8 0 N 2325A 20D 1 4Al 4Al null null - 0 1

FR01011 25Me 8 0 N 2325A 20D 2 2Al 4Al null null - 1 1

FR01011 26Co 8 1 N 1826A 8D 3 2Al 4Al 6Al - 0 1

FR01011 26 1 N 1826A 8D 31/0Al 2Al 6Al - 1 1

FR01011 27NA N 2627A 20D 3 6Al 6Al 6Al CRUCE AEREO 0 1

FR01011 27 N 2627A 20D 31/0Al 2Al 6Al CRUCE AEREO 1 1

FR01011 28Co 8 1 N 2728A 20D 3 6Al 6Al 6Al - 0 1

FR01011 28Co 8 1 N 2728A 20D 31/0Al 2Al 6Al - 1 1

FR01014 1NA N 0 1A 40D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01014 1 N 0 1A 40D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01014 2Co 8 1 N 1 2A 11D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 835715. 8357160 1

FR01014 2Co 8 1 N 1 2A 11D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 835715. 8357161 1

FR01014 3Co 8 0 N 2 3A 17D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01014 3Co 8 0 N 2 3A 17D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01014 4Co 8 1 N 3 4A 15D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01014 4Co 8 1 N 3 4A 15D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01014 5Co 8 1 N 4 5A 35D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01014 5Co 8 1 N 4 5A 35D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01014 6Co 8 1 N 5 6A 35D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 1843849. 8292360 1

FR01014 6Co 8 1 N 5 6A 35D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 1843849. 8292361 1

FR01014 7Co 8 1 N 1 7A 5D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01014 7Co 8 1 N 1 7A 5D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01014 8Co 8 1 N 7 8A 45D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 67100006 0 1

FR01014 8Co 8 1 N 7 8A 45D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 67100006 1 1

FR01014 9Co 8 1 N 8 9A 47D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 830043. 928212130 1

FR01014 9Co 8 1 N 8 9A 47D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 830043. 928212131 1

FR01014 10Co 8 1 N 810A 43D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 8885344. 27579934. 702436. 50100540 1

FR01014 10Co 8 1 N 810A 43D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 8885344. 27579934. 702436. 50100541 1

FR01014 11Co 8 1 N 1011A 37D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 18874373. 4376810. 214413380 1

FR01014 11Co 8 1 N 1011A 37D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 18874373. 4376810. 214413381 1

FR01014 12Me 10 1 N 112A 40D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01014 12Me 10 1 N 112A 40D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1


[image: image21.emf]Código 

Transformador

Nodo de Referencia

Poste Material

Poste Altura

Poste Compartido

Caja Tipo

Caja No. Ductos

Caja Compartido

Puesta a Tierra

Tramo Nodo Inicial

Tramo Nodo Final

Tramo Tipo

Tramo Longitud

Tipo de Cable

Fase No. 

Conductores Fase Calibre

Fase Clase

Neutro Calibre

Neutro Clase

Alumbrado Calibre

Alumbrado Clase

Observaciones Empresa

RECONOCIDO

OBSERVACIONES 

CREG

FR01014 13Co 8 1 N 1213A 40D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 8650599. 106409730 1

FR01014 13Co 8 1 N 1213A 40D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 8650599. 106409731 1

FR01014 14Co 8 1 N 014A 26D 3 2Al 2Al null null - 0 1

FR01014 14Co 8 1 N 014A 26D 31/0Al 1/0Al null null - 1 1

FR01014 15Co 14 1 N 1415A 35D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 5452016. 5452048. 19767273. 197672670 1

FR01014 15Co 14 1 N 1415A 35D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 5452016. 5452048. 19767273. 197672671 1

FR01019 1Co 8 1 N 0 1A 30D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01019 1Co 8 1 N 0 1A 30D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01019 2Me 8 0 N 1 2A 28D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01019 2 0 N 1 2A 28D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01019 3Co 12 1 N 2 3A 6D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01019 3Co 12 1 N 2 3A 6D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01019 4Co 8 0 N 3 4A 50D 3 6Al 6Al null null - 0 1

FR01019 4Co 8 0 N 3 4A 50D 3 2Al 2Al null null - 1 1

FR01019 5Co 12 1 N 4 5A 36D 3 6Al 6Al null null SERIE DEL MEDIDOR 040700327 0 1

FR01019 5Co 12 1 N 4 5A 36D 3 2Al 2Al null null SERIE DEL MEDIDOR 040700327 1 1

FR01019 6Co 12 1 N 5 6A 6D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01019 6Co 12 1 N 2 6A 6D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01019 7Co 8 0 N 6 7A 33D 3 2Al 2Al 10Al DIRECCION DISTRIBUIDORA BAVARIA / MENESES GAVIRIA0 1

FR01019 7Co 8 0 N 6 7A 33D 31/0Al 1/0Al 10Al DIRECCION DISTRIBUIDORA BAVARIA / MENESES GAVIRIA1 1

FR01019 8Co 8 0 N 7 8A 27D 3 2Al 2Al 10Al DIRECCION CALLE 5 NO. 7-75 Y 7-62 B/ CENTRO0 1

FR01019 8Co 8 0 N 2 8A 27D 31/0Al 1/0Al 10Al DIRECCION CALLE 5 NO. 7-75 Y 7-62 B/ CENTRO1 1

FR01019 10Co 8 1 N 910A 35D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 13341195 0 1

FR01019 10Co 8 1 N 910A 35D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 13341195 1 1

FR01019 11Co 8 1 N 1011A 30D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 1900166 0 1

FR01019 11Co 0 1 N 1011A 30D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 1900166 1 1

FR01019 12Me 8 0 N 1112A 25D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01019 12 0 N 1112A 25D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01019 13Me 10 1 N 1213A 10D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 1157220. 10957805. 183624080 1

FR01019 13Co 10 1 N 1213A 10D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 1157220. 10957805. 183624081 1

FR01019 14Co 8 1 N 1314A 2D 3 2Al 2Al null null - 0 1

FR01019 14Co 8 1 N 1314A 2D 31/0Al 1/0Al null null - 1 1

FR01019 15Co 12 1 N 1415A 42D 3 2Al 2Al null null - 0 1

FR01019 15Co 12 1 N 1415A 42D 31/0Al 1/0Al null null - 1 1

FR01019 16Co 12 1 N 1516A 20D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01019 16Co 12 1 N 1516A 20D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR01019 17Co 8 1 N 1617A 20D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 8128660 0 1

FR01019 17Co 8 1 N 1617A 20D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 8128660 1 1

FR01019 18Co 12 1 N 1718A 26D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 14825 0 1

FR01019 18Co 12 1 N 1218A 26D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 14825 1 1

FR01019 19Co 8 1 N 1819A 35D 3 2Al 2Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 1800039.3183 0 1

FR01019 19Co 8 1 N 1819A 35D 31/0Al 1/0Al 10Al SERIE DEL MEDIDOR 1800039.3183 1 1

FR01019 20Me 12 1 N 1920A 35D 3 2Al 2Al 10Al - 0 1

FR01019 20Co 12 1 N 1920A 35D 31/0Al 1/0Al 10Al - 1 1

FR10088 1Co 8 0 N 0 1A 20D 3 4Al 4Al null null SERIE DEL MEDIDOR 11374408 0 1

FR10088 1Co 8 0 N 0 1A 20T 3 2Al 2Al null null SERIE DEL MEDIDOR 11374408 1 1

FR10088 2Co 8 0 N 1 2A 26D 3 4Al 4Al null null SERIE DEL MEDIDOR 40522011 0 1

FR10088 2Co 8 0 N 1 2A 26T 3 4Al 4Al null null SERIE DEL MEDIDOR 40522011 1 1

FR10088 3Co 8 1 N 0 3A 23D 3 4Al 4Al null null MANZANA 5 URBANIZACION LA CHAPOLERA0 1

FR10088 3Co 8 1 N 0 3A 23T 3 4Al 4Al null null MANZANA 5 URBANIZACION LA CHAPOLERA1 1

FR10088 4Co 12 1 N 3 4A 31D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 4Co 12 1 N 3 4A 31T 3 4Al 4Al null null - 1 1

FR10088 5Co 8 1 N 0 5A 26D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 5Co 8 1 N 0 5A 26T 3 4Al 4Al null null - 1 1

FR10088 6Co 8 0 N 5 6A 26D 3 4Al 4Al null null SERIE DEL MEDIDOR 65090 0 1

FR10088 6Co 8 0 N 5 6A 26T 3 4Al 4Al null null SERIE DEL MEDIDOR 65090 1 1

FR10088 7Co 8 0 N 6 7A 26D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 7Co 8 0 N 6 7A 26T 3 4Al 4Al null null - 1 1

FR10088 8Co 8 1 N 0 8A 18D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 8Co 8 1 N 0 8A 18T 3 2Al 2Al null null - 1 1

FR10088 9Co 12 1 N 8 9A 24D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 9Co 12 1 N 8 9A 24T 3 2Al 2Al null null - 1 1

FR10088 10Co 8 1 N 910A 18D 3 4Al 4Al null null MANZANA 1 URBANIZACION LA CHAPOLERA0 1

FR10088 10Co 8 1 N 910A 18T 3 2Al 2Al null null MANZANA 1 URBANIZACION LA CHAPOLERA1 1

FR10088 11Co 12 1 S 911A 29D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 11Co 12 1 S 911A 29T 3 4Al 4Al null null - 1 1

FR10088 13Co 8 0 N 113A 24D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 13Co 8 0 N 113A 24T 3 4Al 4Al null null - 1 1


[image: image22.emf]Código 

Transformador

Nodo de Referencia

Poste Material

Poste Altura

Poste Compartido

Caja Tipo

Caja No. Ductos

Caja Compartido

Puesta a Tierra

Tramo Nodo Inicial

Tramo Nodo Final

Tramo Tipo

Tramo Longitud

Tipo de Cable

Fase No. 

Conductores Fase Calibre

Fase Clase

Neutro Calibre

Neutro Clase

Alumbrado Calibre

Alumbrado Clase

Observaciones Empresa

RECONOCIDO

OBSERVACIONES 

CREG

FR10088 14Co 8 1 N 1314A 22D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 14Co 8 1 N 1314A 22T 3 4Al 4Al null null - 1 1

FR10088 15Co 8 1 N 1315A 22D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 15Co 8 1 N 1615A 22T 3 4Al 4Al null null - 1 1

FR10088 16Co 8 1 S 1316A 30D 3 4Al 4Al null null - 0 1

FR10088 16Co 8 1 S 1316A 30T 3 4Al 4Al null null - 1 1

IB20005 5Co 10 1 N 4 5A 80D 31/0Al 1/0Al 1/0 Al - 0 1

IB20005 5Co 10 1 N 1 5A 1D 31/0Al 1/0Al 1/0 Al - 1 1

IB20005 7Co 8 1 N 6 7A 32,8D 31/0Al 1/0Al 1/0 Al SERIE DEL MEDIDOR 19672577 0 1

IB20005 7Co 8 1 N 6 7A 32,8D 31/0Al 2Al 1/0 Al SERIE DEL MEDIDOR 19672577 1 1

IB20005 24Co 8 1 N 1824A 14,9D 3 2Al 2Al 2Al - 0 1

IB20005 24Co 8 1 N 1824A 14,9A 3 2Al 2Al 2Al - 1 1

IB20005 27Co 8 1 N 1627A 10,2D 3 2Al 2Al 2Al - 0 1

IB20005 27Co 8 1 N 1627A 10,2D 32/0Al 2Al 2Al - 1 1

IB20005 28NA N 1628A 18,5D 32/0Al 4Al 6Cu CRUCE AEREO 0 1

IB20005 28Co 8 2 N 1628A 18,5D 32/0Al 4Al 6Cu CRUCE AEREO 1 1

IB20005 35Co 10 1 N 3435A 28,2D 3 2Al 4Al 6Cu SERIE DEL MEDIDOR 18336998.SERIE DEL MEDIDOR 1356695.SERIE DEL MEDIDOR 4283470 1

IB20005 35Co 8 1 N 3435A 28,2D 3 2Al 4Al 6Cu SERIE DEL MEDIDOR 18336998.SERIE DEL MEDIDOR 1356695.SERIE DEL MEDIDOR 4283471 1

IB20005 40NA N 3940A 22,4D 3 6Cu 6Cunull null CRUCE AEREO 0 1

IB20005 40 N 3940A 4D 3 6Cu 6Cunull null CRUCE AEREO 1 1

IB20005 41Co 8 1 N 3941A 16,7D 3 4Cu 4Cunull null - 0 1

IB20005 41Co 8 1 N 3941A 16,7D 3 6Cu 6Cunull null - 1 1

IB20005 42Co 8 1 N 4142A 33,5D 3 4Cu 4Cunull null - 0 1

IB20005 42Co 8 1 N 4142A 33,5D 3 6Cu 6Cunull null - 1 1

IB20005 45Ma 8 1 N 4445A 18D 3 2Al 2Al null null SERIE DEL MEDIDOR 1590219 0 1

IB20005 45Ma 8 1 N 4445A 18D 2 2Al 2Al null null SERIE DEL MEDIDOR 1590219 1 1

IB24108 0Co 12 0D 5 0S 0S 45A 31/0Cu1/0Cunull null - 0 1

IB24108 0Co 12 0D 5 0S 0A 3A 31/0Cu1/0Cunull null - 1 1

IB29055 39Co 6 0 N 3839A 25D 3 2Al 4Al 4Al CRUCE AEREO 0 1

IB29055 39 0 N 3839A 25D 3 2Al 4Al 4Al CRUCE AEREO 1 1

IB29111 24Co 12 1 N 2324A 18D 3 2Al 4Al null null - 0 1

IB29111 24Co 12 1 N 2324A 18A 3 2Al 4Al null null - 1 1

IB29111 25Co 12 1 N 2425A 32D 3 2Al 4Al null null SERIE DEL MEDIDOR 8040861.8172749.27579935.1001374.1001384.1001388.1000983.10009880 1

IB29111 25Co 12 1 N 2425A 32A 3 2Al 4Al null null SERIE DEL MEDIDOR 8040861.8172749.27579935.1001374.1001384.1001388.1000983.10009881 1

IB29111 26Co 14 1 N 2526A 14,5D 3 2Al 4Al null null - 0 1

IB29111 26Co 14 1 N 2526A 14,5A 3 2Al 4Al null null - 1 1

IB29111 27Co 10 1 N 2627A 36,3D 3 2Al 4Al null null DIRECCION CARRERA 5 # 31-54 0 1

IB29111 27Co 10 1 N 2627A 36,3A 3 2Al 4Al null null DIRECCION CARRERA 5 # 31-54 1 1

IB29111 28Co 8 1 N 2728A 16,5D 3 2Al 4Al null null - 0 1

IB29111 28Co 8 1 N 2728A 16,5A 3 2Al 4Al null null - 1 1

OBSERVACIONES CREG

1 Cambio caracteristicas del Tramo. Radicado CREG E-2009-005075

2 Tramo alumbrado público. Radicado CREG E-2009-005075

3 Tramo No Existe.Radicado CREG E-2009-005075


	SILVANA GIAIMO CHÁVEZ
	JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO

	Viceministra de Minas y Energía
	Director Ejecutivo

	Delegada del Ministro de Minas y Energía

Presidente
	


� “La institución de la revisoría fiscal es uno de los instrumentos a través de los cuales se ejerce la inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles; ha recibido la delegación de funciones propias del Estado, cuales son la de velar por el cumplimiento de las leyes y acuerdos entre los particulares (estatutos sociales y decisiones de los órganos de administración), y dar fe pública, lo cual significa entre otros, que su atestación  o firma hará presumir legalmente, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que los estatutarios, en caso de persona jurídicas.” Circ. Externa 7/96, Superbancaria (hoy Superfinanciera) 





� “Los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios deben reconocer y revelar los hechos y recursos, primordialmente por su esencia financiera y económica, sobre los demás requisitos legales de forma. La esencia financiera y económica de los hechos primará sobre los requisitos formales o instrumentales, al momento del reconocimiento de los eventos y transacciones que los generan, respecto de los cuales se presume la debida observancia de las realidades jurídicas, para este propósito las notas a los estados financieros deben indicar el efecto el efecto que genera una condición de tal naturaleza sobre los resultados del ejercicio y la posición financiera del ente prestador. (…) ; la Sala dando aplicación al postulado de la Esencia sobre la forma que consagra que se debe primar la esencia financiera y económica de los hechos sobre los requisitos formales, procede a establecer la naturaleza contable de tal erogación, para tal efecto remitiéndose al PUC para entes prestadores de servicios públicos analizando en primer término, como fue registrado en los estados financieros allegados por la demandante, y en segundo lugar, las dos alternativas de contabilización que propone la demandante.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de agosto 2 de 2007, Magistrado Ponente Dr Juan Ángel Palacio Hincapié, Expediente 2002-01018.





PAGE  

