## Mod
HOJA DE VIDA
SISTEMA DE MEDICIÓN
Código SIC IMP-(Servicio Electrico)
| Cédula Catastral del Predio | [22 empty] | Código SIC EXP
1. REGISTRO DE NOVEDADES
1.1. Fecha de la ultima novedad: | [9 empty] | 1.2. Tipo de Novedad:
| aaaa |  |  |  | mm |  | dd |  |  |  |  | Hoja de vida inicial-Verificación Inicial | [14 empty] | Visita de verificción
[12 empty] | Cambio de med. de principal | [14 empty] | Cambio de modem
[12 empty] | Cambio de med. de respaldo | [14 empty] | Mantenimiento programado
1.3. Estado de la Frontera | [11 empty] | Cambio de transformador de corriente | [14 empty] | Lectura en sitio
|  |  | Activa | [8 empty] | Cambio de transformador de tensión | [14 empty] | Adecuaciones en celda de medida
|  |  | Cancelada | [8 empty] | Parametrización de medidor | [14 empty] | Otro - ¿Cuál? _____________________
|  |  | Suspendida | [8 empty] | Actualización hora
2. INFORMACIÓN GENERAL
2.1. Nombre Frontera | [21 empty] | 2.2. Nombre de Usuario
2.3. Dirección | [13 empty] | 2.4. Localización | [13 empty] | 2.5. Ciudad/Municipio
2.6. Coordenadas (Latitud) | [21 empty] | 2.7. Coordenadas (Longitud)
2.8. Departamento | [11 empty] | 2.9. Agente RF | [8 empty] | 2.10. Codigo SIC RF | [6 empty] | 2.11. Exportador Físico | [8 empty] | 2.12. Codigo SIC EXP
2.13. Fecha de Registro (matricula) | [11 empty] | 2.14. Tensión de Servicio (kV) | [17 empty] | 2.15. Capacidad Instalada (kVA)
|  | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
2.16. Conexión | [5 empty] | 2.17. Clase de Servicio | [8 empty] | 2.18. Estrato |  |  |  |  | 2.19. Factor de liq. Externo | [10 empty] | 2.20. Factor liq Interno
2.21. Factor de ajuste del punto de medición | [19 empty] | 2.22. Frontera Embebida | [10 empty] | 2.23. Código SIC Frontera Principal
[22 empty] | NA |  |  | SI |  |  | NO
2.24. Tipo de Frontera Comercial | [5 empty] | Con Reporte al ASIC | [7 empty] | Generación | [14 empty] | Enlace Internacional
[14 empty] | Comercialización | [6 empty] | Entre Agentes | [7 empty] | Interconexion Internacional
[21 empty] | Para Agentes y Usuarios | [7 empty] | Demanda Desconectable
Distribucion
Sin Reporte al ASIC
2.25. Clasificación de punto de medición | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5
2.26. Plan de Mantenimiento Preventivo
2.26.1. Fecha planificada | [8 empty] | 2.26.2. Fecha ejecución | [8 empty] | 2.26.3. Calibración medidor | [9 empty] | 2.26.4. Pruebas de Rutina | [8 empty] | 2.26.5. Estado mto.
aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd | [9 empty] | NA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | NA |  |  | SI |  |  | NO
aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd | [9 empty] | NA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | NA |  |  | SI |  |  | NO
aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd | [9 empty] | NA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | NA |  |  | SI |  |  | NO
aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd | [9 empty] | NA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | NA |  |  | SI |  |  | NO
aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd | [9 empty] | NA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | NA |  |  | SI |  |  | NO
aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd | [9 empty] | NA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | NA |  |  | SI |  |  | NO
aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd | [9 empty] | NA |  |  | SI |  |  | NO |  |  | NA |  |  | SI |  |  | NO
2.27. Anexos
|  |  | Diagrama de conexión del sistema de medida | [20 empty] | Registro de mantenimiento (Acta) del sistema de medición
|  |  | Diagrama unifilar de sistema de medida | [20 empty] | Acta de revisión del sistema de medición
|  |  | Registro fotográfico de cada elemento del sistema de medida | [20 empty] | Acta de instalación o retiro de elementos del sistema
|  |  | Documento con la memoria de cálculo de factor de ajuste del punto de medición | [20 empty] | Documentos asociados al Programa de mantenimiento preventivo
Otros, Cual:
3. MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA - PRINCIPAL
3.1. Ubicación de Medidor | [7 empty] | Poste | [5 empty] | Patio | [6 empty] | Interior | [6 empty] | Exterior | [6 empty] | 3.2. Propiedad Med.
[35 empty] | Usuario |  |  |  |  | RF
3.3. Número de Serie | [13 empty] | 3.4. Marca | [14 empty] | 3.5. Modelo (Referencia)
3.6. Fabricante | [13 empty] | 3.7. Año de Fabricación | [14 empty] | 3.8. Proveedor o representante
aaaa
3.9. Tecnología del Medidor | [13 empty] | 3.10. Conexión Medidor: | [8 empty] | Directa | [6 empty] | Semidirecta | [7 empty] | Indirecta
Estático |  |  |  |  | Electromecánico
|  |  | Híbrido | [10 empty] | 3.10.1. Número de elementos:
[17 empty] | 1 elemento | [7 empty] | 2 elementos | [7 empty] | 2 elementos (Aaron) | [6 empty] | 3 elementos
3.11. Sentido de Medición | [13 empty] | 3.12. Número de Hilos | [14 empty] | 3.13. Número de Fases
Unidireccional | [6 empty] | Bidireccional
3.14. Tipo de Registrador | [13 empty] | 3.15. Cantidad Enteros | [9 empty] | 3.16. Cantidad Decimales | [9 empty] | 3.17. Tens. Nominal (V)
Ciclométrico | [6 empty] | Display | [26 empty] | /
3.18. Índ. Clase (%) | [10 empty] | 3.19. Constante kWh | [8 empty] | 3.20. Unidad Constante
[21 empty] | kWh/rev | [5 empty] | rev/kWh | [5 empty] | kWh/imp | [5 empty] | imp/kWh
3.21. Frecuencia (Hz) | [10 empty] | 3.22. Ib (A) | [10 empty] | 3.23. Imax (A) | [10 empty] | 3.24. In (A)
3.25. Canal Impor. Activa | [21 empty] | 3.26. Canal Expor. Activa
3.27. Sellos
ID | 3.27.1. Ubicación | [5 empty] | 3.27.2. Serie |  |  |  |  | 3.27.3. Tipo |  |  |  |  | 3.27.3. Color | [6 empty] | 3.27.5. Fecha Instalación | [8 empty] | 3.27.6. Fecha Retiro |  |  |  |  | 3.27.7. Propiedad
8 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
9 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
10 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
11 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
12 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
13 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
14 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
3.28. Fecha Entrada en Operación | [13 empty] | 3.29. Fecha Calibración | [14 empty] | 3.30. Fecha Retiro del Medidor
|  | aaaa |  |  |  | mm |  |  | dd | [7 empty] | aaaa |  |  |  | mm |  |  | dd | [7 empty] | aaaa |  |  |  | mm |  |  | dd
3.31. Memoria | [13 empty] | 3.32. Cap.Mem. | [5 empty] | 3.32.1 Sistema de almacenamiento de datos
No aplica |  |  |  |  | Volátil |  |  |  | No Volátil |  |  |  |  | MB | [7 empty] | No aplica | [6 empty] | Interno | [5 empty] | Externo
3.33. Cambio Batería | [13 empty] | 3.34. Software de Lectura Local | [14 empty] | 3.35. Software de Lectura Remota
|  |  | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
3.36. Esquemas de seguridad | [13 empty] | 3.37. Puertos de Comunicación
No aplica | [6 empty] | SI |  |  |  | NO |  |  | No aplica |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  | RS485 |  |  |  |  | ÓPTICO |  |  | ETHERNET | [5 empty] | OTRO
3.38. Certificado de Conformidad de Producto | [13 empty] | 3.38.1. Número | [9 empty] | 3.38.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 3.38.3. Ente Emisor
[25 empty] | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
3.39. Otras declaraciones o informes
|  |  |  | Declaración de Fabricante | [14 empty] | Informe de recepción | [14 empty] | N.A.
3.40. Certificado de Calibración | [13 empty] | 3.40.1. Número | [9 empty] | 3.40.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 3.40.3. Laboratorio
[25 empty] | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
3.41. Anexos
|  |  | Certificación de conformidad de producto | [20 empty] | Reporte configuración del medidor
|  |  | Certificado de calibración | [20 empty] | Registro de Acceso a nivel 2 del medidor
4. MEDIDOR DE ENERGÍA REACTIVA - PRINCIPAL
4.1. Ubicación de Medidor | [7 empty] | Poste | [5 empty] | Patio | [6 empty] | Interior | [6 empty] | Exterior | [6 empty] | 4.2. Propiedad Med.
[35 empty] | Usuario |  |  |  |  | RF
4.3. Número de Serie | [13 empty] | 4.4. Marca | [14 empty] | 4.5. Modelo (Referencia)
4.6. Fabricante | [13 empty] | 4.7. Año de Fabricación | [14 empty] | 4.8. Proveedor o representante
aaaa
4.9. Tecnología del Medidor | [13 empty] | 4.10. Conexión Medidor: | [8 empty] | Directa | [6 empty] | Semidirecta | [7 empty] | Indirecta
Estático |  |  |  |  | Electromecánico
|  |  | Híbrido | [10 empty] | 4.10.1. Número de elementos:
[25 empty] | 2 elementos | [7 empty] | 2 elementos (Aaron) | [6 empty] | 3 elementos
4.11. Sentido de Medición | [13 empty] | 4.12. Número de Hilos | [14 empty] | 4.13. Número de Fases
Unidireccional | [6 empty] | Bidireccional
4.14. Tipo de Registrador | [13 empty] | 4.15. Cantidad Enteros | [9 empty] | 4.16. Cantidad Decimales | [9 empty] | 4.17. Tens. Nominal (V)
Ciclométrico | [6 empty] | Display | [26 empty] | /
4.18. Índ. Clase (%) | [10 empty] | 4.19. Constante kVArh | [8 empty] | 4.20. Unidad Constante
[21 empty] | kVArh/rev | [5 empty] | rev/kVArh | [5 empty] | kVArh/imp | [5 empty] | imp/kVArh
4.21. Frecuencia (Hz) | [10 empty] | 4.22. Ib (A) | [10 empty] | 4.23. Imax (A) | [10 empty] | 4.24. In (A)
4.25. Canal Impor. Reactiva | [21 empty] | 4.26. Canal Expor. Reactiva
4.27. Sellos
ID | 4.27.1. Ubicación | [5 empty] | 4.27.2. Serie |  |  |  |  | 4.27.4. Tipo |  |  |  |  | 4.27.4. Color | [6 empty] | 4.27.5. Fecha Instalación | [8 empty] | 4.27.6. Fecha Retiro |  |  |  |  | 4.27.7. Propiedad
8 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
9 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
10 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
11 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
12 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
13 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
14 | [23 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
4.28. Fecha Entrada en Operación | [13 empty] | 4.29. Fecha Calibración | [14 empty] | 4.30. Fecha Retiro del Medidor
|  | aaaa |  |  |  | mm |  |  | dd | [7 empty] | aaaa |  |  |  | mm |  |  | dd | [7 empty] | aaaa |  |  |  | mm |  |  | dd
4.31. Memoria | [13 empty] | 4.32. Cap.Mem. | [5 empty] | 4.32.1 Sistema de almacenamiento de datos
No aplica |  |  |  |  | Volátil |  |  |  | No Volátil |  |  |  |  | MB | [7 empty] | No aplica | [6 empty] | Interno | [5 empty] | Externo
4.33. Cambio Batería | [13 empty] | 4.34. Software de Lectura Local | [14 empty] | 4.35. Software de Lectura Remota
|  |  | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
4.36. Esquemas de seguridad | [13 empty] | 4.37. Puertos de Comunicación
No aplica | [6 empty] | SI |  |  |  | NO |  |  | No aplica |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  | RS485 |  |  |  |  | ÓPTICO |  |  | ETHERNET | [5 empty] | OTRO
4.38. Certificado de Conformidad de Producto | [13 empty] | 4.38.1. Número | [9 empty] | 4.38.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 4.38.3. Ente Emisor
[25 empty] | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
4.39. Otras declaraciones o informes
|  |  |  | Declaración de Fabricante | [14 empty] | Informe de recepción | [14 empty] | N.A.
4.40. Certificado de Calibración | [13 empty] | 4.40.1. Número | [9 empty] | 4.40.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 4.40.3. Laboratorio
[25 empty] | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
4.41. Anexos
|  |  | Certificación de conformidad de producto | [20 empty] | Reporte configuración del medidor
|  |  | Certificado de calibración | [20 empty] | Registro de Acceso a nivel 2 del medidor
5. MEDIDOR DE RESPALDO: ENERGÍA ACTIVA - REACTIVA
5.1. Ubicación de Medidor | [7 empty] | Poste | [5 empty] | Patio | [6 empty] | Interior | [6 empty] | Exterior | [6 empty] | 5.2. Propiedad Med.
[35 empty] | Usuario |  |  |  |  | RF
5.3. Número de Serie | [13 empty] | 5.4. Marca | [14 empty] | 5.5. Modelo (Referencia)
5.6. Fabricante | [13 empty] | 5.7. Año de Fabricación | [14 empty] | 5.8. Proveedor o representante
aaaa
5.9. Tecnología del Medidor | [13 empty] | 5.10. Conexión Medidor: | [8 empty] | Directa | [6 empty] | Semidirecta | [7 empty] | Indirecta
Estático |  |  |  |  | Electromecánico
|  |  | Híbrido | [10 empty] | 5.10.1. Número de elementos:
[17 empty] | 1 elemento | [7 empty] | 2 elementos | [7 empty] | 2 elementos (Aaron) | [6 empty] | 3 elementos
5.11. Sentido de Medición | [13 empty] | 5.12. Número de Hilos | [14 empty] | 5.13. Número de Fases
Unidireccional | [6 empty] | Bidireccional
5.14. Tipo de Registrador | [13 empty] | 5.15. Cantidad Enteros | [9 empty] | 5.16. Cantidad Decimales | [9 empty] | 5.17. Tens. Nominal (V)
Ciclométrico | [6 empty] | Display | [26 empty] | /
5.18. Índ. Clase Activa (%) | [10 empty] | 5.19. Const. Pulso kWh | [8 empty] | 5.20. Unidad Constante
[21 empty] | kWh/rev | [5 empty] | rev/kWh | [5 empty] | kWh/imp | [5 empty] | imp/kWh
5.21. Índ. Clase Reactiva (%) | [10 empty] | 5.22. Const. Pulso kVArh | [8 empty] | 5.23. Unidad Constante
[21 empty] | kVArh/rev | [5 empty] | rev/kVArh | [5 empty] | kVArh/imp | [5 empty] | imp/kVArh
5.24. Frecuencia (Hz) | [10 empty] | 5.25. Ib (A) | [10 empty] | 5.26. Imax (A) | [10 empty] | 5.27. In (A)
5.28. Canal Impor. Activa | [10 empty] | 5.29. Canal Expor. Activa | [10 empty] | 5.30. Canal Impor. Reactiva | [10 empty] | 5.31. Canal Expor. Reactiva
5.32. Sellos
ID | 5.32.1. Ubicación | [6 empty] | 5.32.2. Serie | [5 empty] | 5.32.4. Tipo | [5 empty] | 5.32.4. Color | [6 empty] | 5.32.5. Fecha Instalación | [8 empty] | 5.32.6. Fecha Retiro
15 | [26 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
16 | [26 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
17 | [26 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
18 | [26 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
19 | [26 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
20 | [26 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
21 | [26 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
5.33. Fecha Entrada en Operación | [13 empty] | 5.34. Fecha Calibración | [14 empty] | 5.35. Fecha Retiro del Medidor
|  | aaaa |  |  |  | mm |  |  | dd | [7 empty] | aaaa |  |  |  | mm |  |  | dd | [7 empty] | aaaa |  |  |  | mm |  |  | dd
5.36. Memoria | [13 empty] | 5.37. Cap.Mem. | [5 empty] | 5.37.1 Sistema de almacenamiento de datos
No aplica |  |  |  |  | Volátil |  |  |  | No Volátil |  |  |  |  | MB | [7 empty] | No aplica | [6 empty] | Interno | [5 empty] | Externo
5.38. Cambio Batería | [13 empty] | 5.39. Software de Lectura Local | [14 empty] | 5.40. Software de Lectura Remota
|  |  | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
5.41. Esquemas de seguridad | [13 empty] | 5.42. Puertos de Comunicación
No aplica | [6 empty] | SI |  |  |  | NO |  |  | No aplica |  |  |  |  | RS232 |  |  |  |  | RS485 |  |  |  |  | ÓPTICO |  |  | ETHERNET | [5 empty] | OTRO
5.43. Certificado de Conformidad de Producto | [13 empty] | 5.43.1. Número | [9 empty] | 5.43.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 5.43.3. Ente Emisor
[25 empty] | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
5.44. Otras declaraciones o informes
|  |  |  | Declaración de Fabricante | [14 empty] | Informe de recepción | [14 empty] | N.A.
5.45. Certificado de Calibración | [13 empty] | 5.45.1. Número | [9 empty] | 5.45.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 5.45.3. Laboratorio
[25 empty] | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
5.46. Anexos
|  |  | Certificación de conformidad de producto | [20 empty] | Reporte configuración del medidor
|  |  | Certificado de calibración | [20 empty] | Registro de Acceso a nivel 2 del medidor
6. TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TC)
[11 empty] | FASE R | [10 empty] | FASE S | [10 empty] | FASE T
6.1. Número de Serie
6.2. Modelo (Referencia)
6.3. Fabricante
6.4. Proveedor o Representante
6.5. Año de Fabricación | [10 empty] | aaaa | [10 empty] | aaaa | [10 empty] | aaaa
6.6. Burden (VA)
6.6.1. Cargas para Compensacion de Burden (VA)
6.7. Frecuencia (Hz)
6.8. Clase de exactitud (%)
6.9. Tensión nominal (V)
6.10. Corriente térmica-Ith (kA)
6.11. Corriente dinámica-Idin (kA)
6.12. Fecha Entrada en Operación | [12 empty] | aaaa |  |  | mm |  |  | dd |  |  |  |  | aaaa |  |  | mm |  |  | dd |  |  |  |  | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
6.13. Fecha de Retiro | [12 empty] | aaaa |  |  | mm |  |  | dd |  |  |  |  | aaaa |  |  | mm |  |  | dd |  |  |  |  | aaaa |  |  | mm |  |  | dd
6.14. Corriente Primaria nominal (A) Devanado 1
6.15. Corriente Primaria nominal (A) Devanado 2
6.16. Corriente Secundaria nominal (A)
6.17. Relación Transformación
6.18. Relación Transformación en servicio
6.19. Sellos
ID | 6.19.1. Ubicación | [6 empty] | 6.19.2. Serie | [5 empty] | 6.19.4. Tipo | [5 empty] | 6.19.4. Color | [6 empty] | 6.19.5. Fecha Instalación | [8 empty] | 6.19.6. Fecha Retiro
22 | TC Fase R | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
23 | TC Fase R | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
24 | TC Fase S | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
25 | TC Fase S | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
26 | TC Fase T | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
27 | TC Fase T | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
6.20. Certificados de calibración
6.20.1. Número Certificado 1ra relación
6.20.2. Número Certificado 2da relación
6.20.3. Fecha de Emisión | [10 empty] | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa
6.20.4. Ente Emisor
6.20.4. Otras certificaciones
6.20.4.1. Conformidad de producto | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número
6.20.4.2. Declaración de fabricante | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número
6.20.4.3. Informe de recepción | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número
6.21. Certificados de pruebas de rutina
6.21.1. Número
6.21.2. Fecha de Emisión | [10 empty] | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa
6.22. Anexos
|  |  | Certificados de conformidad de producto CT | [20 empty] | Certificados de Calibración CT
|  |  | Declaración de fabricante CT | [20 empty] | Certificados de pruebas de rutina
Informes de recepción CT
7. TRANSFORMADORES DE TENSIÓN (TT)
[11 empty] | Fase R | [10 empty] | Fase S | [10 empty] | Fase T
7.1. Número de Serie
7.2. Modelo (Referencia)
7.3. Fabricante
7.4. Proveedor o Representante
7.5. Año de Fabricación
7.6. Tensión Primaria nominal (kV)
7.7. Tensión Secundaria nominal (V)
7.8. Tensión de Servicio (kV)
7.9. Relación Transformación
7.10. Burden (VA)
7.10.1. Cargas para Compensación de Burden (VA)
7.11. Frecuencia (Hz)
7.12. Clase de exactitud (%)
7.13. Fecha Entrada en Operación | [10 empty] | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa
7.14. Fecha de Retiro | [10 empty] | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa
7.15. Sellos
ID | 7.15.1. Ubicación | [6 empty] | 7.15.2. Serie | [5 empty] | 7.15.4. Tipo | [5 empty] | 7.15.4. Color | [6 empty] | 7.15.5. Fecha Instalación | [8 empty] | 7.15.6. Fecha Retiro
28 | TT Fase R | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
29 | TT Fase R | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
30 | TT Fase S | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
31 | TT Fase S | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
32 | TT Fase T | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
33 | TT Fase T | [25 empty] | aaaa mm dd | [8 empty] | aaaa mm dd
7.16. Certificados de calibración
7.16.1. Número
7.16.2. Fecha de Emisión | [10 empty] | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa
7.16.3. Ente Emisor
7.16.4. Otras certificaciones
7.16.4.1. Conformidad | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número
7.16.4.2. Declaración de fabricante | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número
7.16.4.3. Informe de recepción | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número | [10 empty] | Número
7.17. Certificados de pruebas de rutina
7.17.1. Número
7.17.2. Fecha de Emisión | [10 empty] | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa |  |  |  |  | dd |  |  | mm |  |  | aaaa
7.18. Anexos
|  |  | Certificados de conformidad de producto TT | [20 empty] | Certificados de Calibración TT
|  |  | Declaración de fabricante TT | [20 empty] | Certificados de pruebas de rutina
Informes de recepción TT
8. CONDUCTORES
8.1. Conductores Señal de Corriente
8.1.1. Calibre |  |  |  |  | 8.1.2. Denominación | [7 empty] | 8.1.3. Longitud (m) | [6 empty] | 8.1.4. No. de conductores | [9 empty] | 8.1.5. Tipo | [7 empty] | 8.1.6. Mat Cond.
[6 empty] | AWG |  |  |  | mm2 | [19 empty] | Monop |  |  |  |  | multicond
8.1.7. Certificado de Conformidad de Producto | [13 empty] | 8.1.7.1. Número | [9 empty] | 8.1.7.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 8.1.7.3. Ente Emisor
[25 empty] | dd |  | mm |  | aaaa
8.1.8. Fabricante
8.2. Conductores Señal de Tensión
8.2.1. Calibre |  |  |  |  | 8.2.2. Denominación | [7 empty] | 8.2.3. Longitud (m) | [6 empty] | 8.2.4. No. de conductores | [9 empty] | 8.2.5. Tipo | [7 empty] | 8.2.6. Mat. Cond.
[6 empty] | AWG |  |  |  | mm2 | [19 empty] | Monop |  |  |  |  | multicond
8.2.7. Certificado de Conformidad de Producto | [13 empty] | 8.2.7.1. Número | [9 empty] | 8.2.7.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 8.2.7.3. Ente Emisor
[25 empty] | dd |  | mm |  | aaaa
8.2.8. Fabricante
8.2.9. Error asociado al cableado [%]
error =
8.3. Anexos
Certificados de conformidad del cable de corriente
Certificados de conformidad del cable de tensión
Documento con la memoría de cálculo del error asociado al cableado
9. PANELES O CAJAS DE SEGURIDAD
9.1. Celda o caja de medidor
9.1.1. Certificado de Conformidad de Producto | [13 empty] | 9.1.1.1. Número | [9 empty] | 9.1.1.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 9.1.1.3. Ente Emisor
[25 empty] | dd |  | mm |  | aaaa
9.1.1.4. Tipo de Conformidad de Producto
[15 empty] | Conformidad | [5 empty] | Declaración de Fabricante | [9 empty] | Informe de recepción | [8 empty] | N.A.
9.1.2. Fabricante: | [13 empty] | 9.1.3. Sellos panel o caja de seguridad
[14 empty] | 9.1.3.1. Serie | [9 empty] | 9.1.3.2. Tipo | [9 empty] | 9.1.3.3. Color
9.2. Celda o caja de Transformadores de medida
9.2.1. Certificado de Conformidad de Producto | [13 empty] | 9.2.1.1. Número | [9 empty] | 9.2.1.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 9.2.1.3. Ente Emisor
[25 empty] | dd |  | mm |  | aaaa
9.2.1.4. Tipo de Conformidad de Producto
[15 empty] | Conformidad | [5 empty] | Declaración de Fabricante | [9 empty] | Informe de recepción | [8 empty] | N.A.
9.2.2. Fabricante: | [13 empty] | 9.2.3. Sellos panel o caja de seguridad
[14 empty] | 9.2.3.1. Serie | [9 empty] | 9.2.3.2. Tipo | [9 empty] | 9.2.3.3. Color
9.3. Otras celdas del sistema de medida
9.3.1. Certificado de Conformidad de Producto | [13 empty] | 9.3.1.1. Número | [9 empty] | 9.3.1.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 9.3.1.3. Ente Emisor
[25 empty] | dd |  | mm |  | aaaa
9.3.1.4. Tipo de Conformidad de Producto
[15 empty] | Conformidad | [5 empty] | Declaración de Fabricante | [9 empty] | Informe de recepción | [8 empty] | N.A.
9.3.2. Fabricante: | [13 empty] | 9.3.3. Sellos panel o caja de seguridad
[14 empty] | 9.3.3.1. Serie | [9 empty] | 9.3.3.2. Tipo | [9 empty] | 9.3.3.3. Color
10. BORNERA DE PRUEBA O ELEMENTO SIMILAR
10.1. Tipo Bornera: | [13 empty] | Puentes | [9 empty] | Cuchillas | [9 empty] | Otras
10.2.Sellos Bornera
10.2.1. Serie | [13 empty] | 10.2.2. Tipo | [17 empty] | 10.2.3. Color
10.3. Certificado de Conformidad de Producto | [13 empty] | 10.3.1. Número | [9 empty] | 10.3.2. Fecha de emisión | [9 empty] | 10.3.3. Ente Emisor
[25 empty] | dd |  | mm |  | aaaa
10.3.4. Tipo de Conformidad de Producto
[15 empty] | Conformidad | [7 empty] | Declaración de Fabricante | [10 empty] | Informe de recepción
10.4. Fabricante
11. COMUNICACIONES MEDIDOR PRINCIPAL
11.1. Número de Serie Modem | [13 empty] | 11.2. Marca Modem | [15 empty] | 11.3. IP
11.4. APN: | [13 empty] | 11.5. IMEI | [15 empty] | 11.6. No. Celular
11.7. Operador | [7 empty] | Movistar | [5 empty] | Claro | [6 empty] | Tigo | [6 empty] | Otros
11.8. Medio de Comunicación
[10 empty] | SI | [5 empty] | GPRS |  | 4G | [11 empty] | Satelital
[10 empty] | NO / NA | [5 empty] | 3G |  | Línea telefónica | [11 empty] | Fibra óptica
[16 empty] | Otra |  |  | ¿Cuál?
11.9. Reporte de datos
[6 empty] | Horario | [14 empty] | Acumulativo | [14 empty] | No Aplica
11.10. Anexos
|  |  | Esquema de comunicación local y remota | [20 empty] | Descripción de los equipos y software empleados
12. COMUNICACIONES MEDIDOR DE RESPALDO
12.1. Número de Serie Modem | [13 empty] | 12.2. Marca Modem | [15 empty] | 12.3. IP
12.4. APN: | [13 empty] | 12.5. IMEI | [15 empty] | 12.6. No. Celular
12.7. Operador | [7 empty] | Movistar | [5 empty] | Claro | [6 empty] | Tigo | [6 empty] | Otros
12.8. Medio de Comunicación
[10 empty] | SI | [5 empty] | GPRS |  | 4G | [11 empty] | Satelital
[10 empty] | NO / NA | [5 empty] | 3G |  | Línea telefónica | [11 empty] | Fibra óptica
[16 empty] | Otra |  |  | ¿Cuál?
12.9. Reporte de datos
[6 empty] | Horario | [14 empty] | Acumulativo | [14 empty] | No Aplica
12.10. Anexos
|  |  | Esquema de comunicación local y remota | [20 empty] | Descripción de los equipos y software empleados
13. REGISTRO DE ACCESOS NIVEL 2 MEDIDOR PRINCIPAL
Fecha: hora | [10 empty] | Responsable | [9 empty] | Motivo | [9 empty] | Observaciones
aaaa-mm-dd;hh:min:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
14. REGISTRO DE ACCESOS NIVEL 2 MEDIDOR DE RESPALDO
Fecha: hora | [10 empty] | Responsable | [9 empty] | Motivo | [9 empty] | Observaciones
aaaa-mm-dd;hh:min:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
aaaa-mm-dd;hh:mm:ss
15. OBSERVACIONES
16. ANEXO DIAGRAMA UNIFILAR
17. Personada designada por el RF para el diligenciamiento de la presente hoja de vida
17.1. Nombre:
|  | 17.2. Documento: | [18 empty] | 17.3. Fecha de Impresión (Vigencia) : | [15 empty] | aaaammdd
LOGO EMPRESA
Hoja de Vida:
XX de XX

## Definición de campos
ID | Descripción | Título | Tipo de dato | Requerido | Descripción
| Hoja de Vida: XX de XX |  | Texto | 1 | Autonumerico que relaciona el No de la hoja de vida en función a la cantidad de HV de la Frontera
| Código SIC/NIU IMP-SE |  | Texto | 1 | Código de identificación de la frontera asignado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales para frontera de importación
| Código SIC/NIU EXP |  | Texto | 0 | Código de identificación de la frontera asignado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales para frontera de exportación
| Cédula Catastral del Predio |  | Texto | 1 | Cédula catastral del predio donde se encuentra ubicado el sistema de medición
1. | REGISTRO DE NOVEDADES | 1
1.1. | Fecha de la ultima novedad |  | Fecha | 1 | Fecha en la que se efectúa alguna de las novedades descritas en el numeral 1.2. y que afectan información registrada en la hoja de vida del sistema de medición
1.2. | Tipo de Novedad |  | Categoría | 1 | Alcance de la actividad efectuada sobre el sistema de medida, según se detalla en las opciones. Se debe seleccionar una o más de las opciones según el alcance de la visita en la que se diligencia el formulario
1.3. | Estado de la Frontera |  | Categoría | 1 | Estado actual de operación de la Frontera Comercial
2. | INFORMACIÓN GENERAL | 1
2.1. | Nombre Frontera |  | Texto | 1 | Nombre establecido por el Representante de la Frontera o por los agentes que intervienen para el reconocimiento de la frontera
2.2. | Nombre de Usuario |  | Texto | 1 | Nombre o razón social del usuario final conectado a la frontera
2.3. | Dirección |  | Texto | 1 | Dirección donde se encuentra ubicado el punto de medida
2.4. | Localización |  | Texto | 1 | Local, Aparmento, Oficina, etc. Donde se encuentra localizado el punto de medida
2.5. | Ciudad/Municipio |  | Texto | 1 | Ciudad o municipio donde se encuentra ubicado el punto de medida
2.6. | Coordenadas (Latitud) |  | Número | 1 | Coordenadas Geograficas (Latitud)
2.7. | Coordenadas (Longitud) |  | Número | 1 | Coordenadas Geograficas (Longitud)
2.8. | Departamento |  | Texto | 1 | Departamento donde se encuentra ubicado el punto de medida
2.9. | Agente RF |  | Lista | 1 | Agente representante de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Emplear lista suministrada por el ASIC
2.10. | Codigo SIC RF |  | Lista | 1 | Codigo SIC del Agente representante de la frontera ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales. Emplear lista suministrada por el ASIC
2.11. | Exportador Físico |  | Texto | 1 | Exportador Físico: (Quien entrega la energia en fronteras unidireccionales, en fronteras bidireccionales quien se consideren entre las dos parte el exportador), registrado ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.
2.12. | Codigo SIC EXP |  | Lista | 1 | Codigo SIC del Exportador Físico (Quien entrega la energia en fronteras unidireccionales, en fronteras bidireccionales quien se consideren entre las dos parte el exportador) registrado ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales.
2.13. | Fecha de Registro (matricula) |  | Fecha | 1 | Fecha de registro de la frontera por parte del representante actual o fecha de matricula para fronteras sin reporte a la ASIC
2.14. | Tensión de Servicio (kV) |  | Número | 1 | Valor de la tensión nominal en kilovoltios a la cual se encuentra la conexión expresado en resolución de un decimal
2.15. | Capacidad Instalada (kVA) |  | Número | 1 | Capacidad Instalada del punto de conexión donde se encuentra ubicado el punto de medición. Para puntos de conexión con actividad bidireccional (exportación e importación) en donde exista diferencia entre capacidades de entrada y salida se deberá incluir la de mayor valor
2.16. | Conexión |  | Lista | 1 | Tipo de Conexión: Monofasica, Bifasica o Trifasica en el punto de conexión
2.17. | Clase de Servicio |  | Lista | 1 | Clase de Servicio: Residencial, Comercial, Industrial, provisional, Oficial, Alumbrado, Otro
2.18. | Estrato |  | Número | 1 | Estrato socioeconomico, aplica para clientes residenciales, no residenciales es igual a 0
2.19. | Factor liq. Externo |  | Número | 1 | Factor multiplicador de las lecturas de energia Activa, Reactiva, o variables electricas presentadas por el Medidor.
2.20. | Factor liq. Interno |  | Número | 1 | Factor multiplicador de las lecturas de energia Activa, Reactiva, o variables electricas presentadas por el Medidor. Puede ser parametrizado en forma interna por lo cual las lecturas presentadas por el medidor ya son afectadas por la magnitud programada
2.21. | Factor de ajuste del punto de medición |  | Número | 1 | Estimacion del factor de Ajuste aplicado cuando el sistema de medida no se encuentra en el punto de conexión a la red, de acuerdo al Art 19 de la resolución CREG 038 de 2014
2.22. | Frontera Embebida |  | Categoría | 1 | selección de la lista
2.23. | Código SIC Frontera Principal |  | Texto |  | Codigo SIC de la frontera principal
2.24. | Tipo de Frontera |  | Categoría | 1 | Clasificación del tipo de frontera según opciones presentadas, las cuales corresponde con las definiciones del artículo 2 de la resolución CREG 038 de 2014
2.25. | Clasificación de punto de medición |  | Categoría | 1 | Clasificación de punto de medición según tipos establecidos en el artículo 6, tabla 1 de la resolución CREG 038 de 2014
2.26. | Plan de Mantenimiento Preventivo | 1
2.26.1. | Fecha planificada |  | Fecha | 1 | Fecha programada para la ejecución del plan, de acuerdo a los plazos definidos en el Art. 28 de la resolución CREG 038 de 2014
2.26.2. | Fecha ejecutada |  | Fecha | 1 | Fecha de ejecución del plan, de acuerdo a los plazos definidos en el Art. 28 de la resolución CREG 038 de 2014
2.26.3. | Calibración del medidor |  | Categoría | 1 | Clasificación de punto de medición según tipos establecidos en el artículo 6, tabla 1 de la resolución CREG 038 de 2014
2.26.4. | Pruebas de Rutina |  | Categoría | 1 | Clasificación de punto de medición según tipos establecidos en el artículo 6, tabla 1 de la resolución CREG 038 de 2014
2.26.5. | Estado mto. |  | Lista | 1 | Ejecutado; Vencido en plazo; programado
2.27. | Anexos |  | Categoría | 1 | Anexos generales según se indica
3. | MEDIDOR DE ENERGÍA ACTIVA - PRINCIPAL | 1
3.1. | Ubicación de Medidor |  | Categoría | 1 | Ubicación física del medidor
3.2. | Propiedad Med. |  | Categoría | 1 | Identificación del propietario de la medida, es decir, usuario o agente representante de la frontera
3.3. | Número de Serie |  | Texto | 1 | Número de serie del medidor registrado en la placa de características. Este debe ser coincidente con el registrado en el respectivo protocolo de calibración.
3.4. | Marca |  | Lista | 1 | Marca del medidor identificado en la placa de características.
3.5. | Modelo (Referencia) |  | Texto | 1 | Modelo del medidor identificado en placa de características. Este debe ser coincidente con el registrado en el respectivo protocolo de calibración.
3.6. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del equipo
3.7. | Año de Fabricación |  | Número | 1 | Año de fabricación del equipo
3.8. | Proveedor o representante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del proveedor o representante del equipo
3.9. | Tecnología del Medidor |  | Categoría | 1 | Clasificación del tipo de construcción del medidor según opciones
3.10. | Conexión |  | Categoría | 1 | Clasificación de la medida según tipo de conexión y cantidad de elementos
3.10.1. | Número de elementos |  | Categoría | 1 | Clasificación del tipo de conexión por el número de fases a medir en el sistema
3.11. | Sentido de Medición |  | Categoría | 1 | Sentido de medición de la frontera
3.12. | Número de Hilos |  | Número | 1 | Número de conductores de la conexión
3.13. | Número de Fases |  | Número | 1 | Número de fases de la conexión
3.14. | Tipo de Registrador |  | Categoría | 1 | Tipo de construcción del registrador del medidor
3.15. | Cantidad Enteros |  | Número | 1 | Cantidad de números enteros empleados en la presentación de la lectura principal de energía acumulada por el medidor
3.16. | Cantidad Decimales |  | Número | 1 | Cantidad de números decimales empleados en la presentación de la lectura principal de energía acumulada por el medidor (en ciclomentricos incluye los segmentos sobre la ultima rueda)
3.17. | Tens. Nominal (V) |  | Número | 1 | Tensión nominal de conexión del medidor (tension de fase y tension de linea expresada en voltios)
3.18. | Índ. Clase (%) |  | Número | 1 | Índice de clase del medidor según placa de características
3.19. | Const. de Pulso kWh |  | Número | 1 | Constante del medidor para contabilización de energía activa
3.20. | Unidad Constante |  | Categoría | 1 | Unidades en la que se expresa la constante del medidor según placa de características
3.21. | Frecuencia (Hz) |  | Número | 1 | Frecuencia nominal de medidor expresada en Hz
3.22. | Ib (A) |  | Número | 1 | Corriente básica del medidor expresada en amperios
3.23. | Imax (A) |  | Número | 1 | Corriente máxima admisible por el medidor expresada en amperios
3.24. | In (A) |  | Número | 1 | Corriente nominal del medidor expresada en amperios
3.25. | Canal Impor. Activa |  | Texto | 1 | Identificación del canal de importación de energía activa
3.26. | Canal Expor. Activa |  | Texto | 1 | Identificación del canal de exportación de energía activa
3.27. | Sellos | 1
3.27.1. | Ubicación | 1
3.27.1.1. | (Ubicación Sello 1) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 1
3.27.1.2. | (Ubicación Sello 2) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 2
3.27.1.3. | (Ubicación Sello 3) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 3
3.27.1.4. | (Ubicación Sello 4) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 4
3.27.1.5. | (Ubicación Sello 5) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 5
3.27.1.6. | (Ubicación Sello 6) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 6
3.27.1.7. | (Ubicación Sello 7) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 7
3.27.2. | Serie | 1
3.27.2.1. | (Serie Sello 1) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 1
3.27.2.2. | (Serie Sello 2) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 2
3.27.2.3. | (Serie Sello 3) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 3
3.27.2.4. | (Serie Sello 4) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 4
3.27.2.5. | (Serie Sello 5) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 5
3.27.2.6. | (Serie Sello 5) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 6
3.27.2.7. | (Serie Sello 7) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 7
3.27.3. | Tipo | 1
3.27.3.1. | (Tipo Sello 1) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 1
3.27.3.2. | (Tipo Sello 2) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 2
3.27.3.3. | (Tipo Sello 3) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 3
3.27.3.4. | (Tipo Sello 4) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 4
3.27.3.5. | (Tipo Sello 5) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 5
3.27.3.6. | (Tipo Sello 5) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 6
3.27.3.7. | (Tipo Sello 7) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 7
3.27.4. | Color | 1
3.27.4.1. | (Color Sello 1) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 1
3.27.4.2. | (Color Sello 2) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 2
3.27.4.3. | (Color Sello 3) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 3
3.27.4.4. | (Color Sello 4) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 4
3.27.4.5. | (Color Sello 5) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 5
3.27.4.6. | (Color Sello 5) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 6
3.27.4.7. | (Color Sello 7) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 7
3.27.5. | Fecha Instalación | 1
3.27.5.1. | (Fecha Instalación Sello 1) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 1
3.27.5.2. | (Fecha Instalación Sello 2) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 2
3.27.5.3. | (Fecha Instalación Sello 3) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 3
3.27.5.4. | (Fecha Instalación Sello 4) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 4
3.27.5.5. | (Fecha Instalación Sello 5) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 5
3.27.5.6. | (Fecha Instalación Sello 5) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 6
3.27.5.7. | (Fecha Instalación Sello 7) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 7
3.27.6. | Fecha retiro | 1
3.27.6.1. | (Fecha retiro Sello 1) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 1
3.27.6.2. | (Fecha retiro Sello 2) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 2
3.27.6.3. | (Fecha retiro Sello 3) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 3
3.27.6.4. | (Fecha retiro Sello 4) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 4
3.27.6.5. | (Fecha retiro Sello 5) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 5
3.27.6.6. | (Fecha retiro Sello 5) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 6
3.27.6.7. | (Fecha retiro Sello 7) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 7
3.27.7.1. | (Propiedad Sello 1) |  | Texto | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 1
3.27.7.2. | (Propiedad Sello 2) |  | Texto | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 2
3.27.7.3. | (Propiedad Sello 3) |  | Texto | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 3
3.27.7.4. | (Propiedad Sello 4) |  | Texto | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 4
3.27.7.5. | (Propiedad Sello 5) |  | Texto | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 5
3.27.7.6. | (Propiedad Sello 5) |  | Texto | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 6
3.27.7.7. | (Propiedad Sello 7) |  | Texto | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 7
3.28. | Fecha Entrada en Operación |  | Fecha | 1 | Fecha a partir de la cual el medidor actual fue instalado y se encuentra en operación
3.29. | Fecha Calibración |  | Fecha | 1 | Fecha de calibración del medidor según certificado vigente
3.30. | Fecha Retiro del Medidor |  | Fecha |  | Fecha en la que se retira el medidor instalado. Se debe diligenciar cuando el registro de novedad indique "Cambio de medidor principal", generando una nueva hoja de vida con el nuevo medidor instalado.
3.31. | Memoria |  | Categoría | 1 | Tipo de memoria del medidor
3.32. | Cap. Mem. MB |  | Número | 1 | Capacidad en MB de la memoria del medidor
3.32.1 | Sistema de almacenamiento de datos |  | Categoría | 1 | ubicación del sistema de almacenamiento de datos generados por el medidor
3.33. | Cambio Batería |  | Fecha |  | Fecha en la que se efectúa el cambio de batería
3.34. | Software de Lectura Local |  | Texto | 1 | Software empleado para la lectura local del equipo
3.35. | Software de Lectura Remota |  | Texto | 1 | Software empleado para la lectura remota del equipo
3.36. | Esquemas de seguridad |  | Categoría | 1 | Verificación del esquema de seguridad y monitoreo del sistema de medida
3.37. | Puertos de Comunicación |  | Categoría | 1 | Tipo del puerto de comunicaciones
3.38. | Certificado de Conformidad de Producto | 1
3.38.1. | Número |  | Número | 1 | Número del certificado de conformidad
3.38.2. | Fecha de emisión |  | Fecha | 1 | Fecha de emisión del certificado
3.38.3. | Ente Emisor |  | Texto | 1 | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
3.39. | Otras declaraciones o informes |  | Categoría | 1 | Tipo de conformidad según opciones acordes con el artículo 10 de la Resolución CREG 038 de 2014
3.40. | Certificado de Calibración | 1
3.40.1. | Número |  | Número | 1 | Número del certificado de calibración
3.40.2. | Fecha de emisión |  | Fecha | 1 | Fecha de emisión del certificado de calibración
3.40.3. | Laboratorio |  | Texto | 1 | Nombre de la entidad que emitió el certificado de calibración
3.41. | Anexos |  | Categoría |  | Anexos del medidor principal según se indica
4. | MEDIDOR DE ENERGÍA REACTIVA - PRINCIPAL | 1
4.1. | Ubicación de Medidor |  | Categoría | 1 | Ubicación física del medidor
4.2. | Propiedad Med. |  | Categoría | 1 | Identificación del propietario de la medida, es decir, usuario o agente representante de la frontera
4.3. | Número de Serie |  | Texto | 1 | Número de serie del medidor registrado en la placa de características. Este debe ser coincidente con el registrado en el respectivo protocolo de calibración.
4.4. | Marca |  | Texto | 1 | Marca del medidor identificado en la placa de características.
4.5. | Modelo (Referencia) |  | Texto | 1 | Modelo del medidor identificado en placa de características
4.6. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del equipo
4.7. | Año de Fabricación |  | Número | 1 | Año de fabricación del equipo
4.8. | Proveedor |  | Texto | 1 | Nombre comercial del proveedor o representante del equipo
4.9. | Tecnología del Medidor |  | Categoría | 1 | Clasificación del tipo de construcción del medidor según opciones
4.10. | Conexión |  | Categoría | 1 | Clasificación de la medida según tipo de conexión y cantidad de elementos
4.10.1. | Número de elementos |  | Categoría | 1 | Clasificación del tipo de conexión por el número de fases a medir en el sistema
4.11. | Sentido de Medición |  | Categoría | 1 | Sentido de medición de la frontera
4.12. | Número de Hilos |  | Número | 1 | Número de conductores de la conexión
4.13. | Número de Fases |  | Número | 1 | Número de fases de la conexión
4.14. | Tipo de Registrador |  | Categoría | 1 | Tipo de construcción del registrador del medidor
4.15. | Cantidad Enteros |  | Número | 1 | Cantidad de números enteros empleados en la presentación de la lectura principal de energía acumulada por el medidor
4.16. | Cantidad Decimales |  | Número | 1 | Cantidad de números decimales empleados en la presentación de la lectura principal de energía acumulada por el medidor (en ciclomentricos incluye los segmentos sobre la ultima rueda)
4.17. | Tens. Nominal (V) |  | Número | 1 | Tensión nominal de conexión del medidor (tension de Fase y tension de linea expresada en voltios)
4.18. | Índ. Clase (%) |  | Número | 1 | Índice de clase del medidor según placa de características
4.19. | Const. de Pulso kVArh |  | Número | 1 | Constante del medidor para contabilización de energía reactiva
4.20. | Unidad Constante |  | Categoría | 1 | Unidades en la que se expresa la constante del medidor según placa de características
4.21. | Frecuencia (Hz) |  | Número | 1 | Frecuencia nominal de medidor expresada en Hz
4.22. | Ib (A) |  | Número | 1 | Corriente básica del medidor expresada en amperios
4.23. | Imax (A) |  | Número | 1 | Corriente máxima admisible por el medidor expresada en amperios
4.24. | In (A) |  | Número | 1 | Corriente nominal del medidor expresada en amperios
4.25. | Canal Impor. Reactiva |  | Texto | 1 | Identificación del canal de importación de energía reactiva
4.26. | Canal Expor. Reactiva |  | Texto | 1 | Identificación del canal de exportación de energía reactiva
4.27. | Sellos | 1
4.27.1. | Ubicación | 1
4.27.1.1. | (Ubicación Sello 8) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 8
4.27.1.2. | (Ubicación Sello 9) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 9
4.27.1.3. | (Ubicación Sello 10) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 10
4.27.1.4. | (Ubicación Sello 11) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 11
4.27.1.5. | (Ubicación Sello 12) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 12
4.27.1.6. | (Ubicación Sello 13) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 13
4.27.1.7. | (Ubicación Sello 14) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 14
4.27.2. | Serie | 1
4.27.2.1. | (Serie Sello 8) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 8
4.27.2.2. | (Serie Sello 9) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 9
4.27.2.3. | (Serie Sello 10) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 10
4.27.2.4. | (Serie Sello 11) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 11
4.27.2.5. | (Serie Sello 12) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 12
4.27.2.6. | (Serie Sello 13) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 13
4.27.2.7. | (Serie Sello 14) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 14
4.27.3. | Tipo | 1
4.27.3.1. | (Tipo Sello 8) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 8
4.27.3.2. | (Tipo Sello 9) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 9
4.27.3.3. | (Tipo Sello 10) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 10
4.27.3.4. | (Tipo Sello 11) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 11
4.27.3.5. | (Tipo Sello 12) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 12
4.27.3.6. | (Tipo Sello 13) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 13
4.27.3.7. | (Tipo Sello 14) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 14
4.27.4. | Color | 1
4.27.4.1. | (Color Sello 8) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 1
4.27.4.2. | (Color Sello 9) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 2
4.27.4.3. | (Color Sello 10) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 3
4.27.4.4. | (Color Sello 11) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 4
4.27.4.5. | (Color Sello 12) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 5
4.27.4.6. | (Color Sello 13) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 6
4.27.4.7. | (Color Sello 14) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 7
4.27.5. | Fecha Instalación | 1
4.27.5.1. | (Fecha Instalación Sello 8) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 8
4.27.5.2. | (Fecha Instalación Sello 9) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 9
4.27.5.3. | (Fecha Instalación Sello 10) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 10
4.27.5.4. | (Fecha Instalación Sello 11) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 11
4.27.5.5. | (Fecha Instalación Sello 12) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 12
4.27.5.6. | (Fecha Instalación Sello 13) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 13
4.27.5.7. | (Fecha Instalación Sello 14) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 14
4.27.6. | Fecha retiro | 1
4.27.6.1. | (Fecha retiro Sello 8) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 8
4.27.6.2. | (Fecha retiro Sello 9) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 9
4.27.6.3. | (Fecha retiro Sello 10) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 10
4.27.6.4. | (Fecha retiro Sello 11) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 11
4.27.6.5. | (Fecha retiro Sello 12) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 12
4.27.6.6. | (Fecha retiro Sello 13) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 13
4.27.6.7. | (Fecha retiro Sello 14) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 14
4.27.7.1. | (Propiedad Sello 8) |  | Lista | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 8
4.27.7.2. | (Propiedad Sello 9) |  | Lista | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 9
4.27.7.3. | (Propiedad Sello 10) |  | Lista | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 10
4.27.7.4. | (Propiedad Sello 11) |  | Lista | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 11
4.27.7.5. | (Propiedad Sello 12) |  | Lista | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 12
4.27.7.6. | (Propiedad Sello 13) |  | Lista | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 13
4.27.7.7. | (Propiedad Sello 14) |  | Lista | 1 | Propiedad (RF, OR, Agente) del sello relacionado en la posicion del formato No. 14
4.28. | Fecha Entrada en Operación |  | Fecha | 1 | Fecha a partir de la cual el medidor actual fue instalado y se encuentra en operación
4.29. | Fecha Calibración |  | Fecha | 1 | Fecha de calibración del medidor según protocolo vigente
4.30. | Fecha Retiro del Medidor |  | Fecha |  | Fecha en la que se retira el medidor instalado. Se debe diligenciar cuando el registro de novedad indique "Cambio de medidor principal"
4.31. | Memoria |  | Categoría | 1 | Tipo de memoria del medidor
4.32. | Cap. Mem. |  | Número | 1 | Capacidad en MB de la memoria del medidor
4.32.1 | Sistema de almacenamiento de datos |  | Categoría | 1 | ubicación del sistema de almacenamiento de datos generados por el medidor
4.33. | Cambio Batería |  | Fecha |  | Fecha en la que se efectúa el cambio de batería
4.34. | Software de Lectura Local |  | Texto | 1 | Software empleado para la lectura local del equipo
4.35. | Software de Lectura Remota |  | Texto | 1 | Software empleado para la lectura remota del equipo
4.36. | Esquemas de seguridad |  | Categoría | 1 | Verificación del esquema de seguridad y monitoreo del sistema de medida
4.37. | Puertos de Comunicación |  | Categoría | 1 | Tipo del puerto de comunicaciones
4.38. | Certificado de Conformidad de Producto | 1
4.38.1. | Número |  | Número | 1 | Número del certificado de conformidad
4.38.2. | Fecha de emisión |  | Fecha | 1 | Fecha de emisión del certificado
4.38.3. | Ente Emisor |  | Texto | 1 | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
4.39. | Otras declaraciones o informes |  | Categoría | 1 | Tipo de conformidad según opciones acordes con el artículo 10 de la Resolución CREG 038 de 2014
4.40. | Certificado de Calibración | 1
4.40.1. | Número |  | Número | 1 | Número del certificado de calibración
4.40.2. | Fecha de emisión |  | Fecha | 1 | Fecha de emisión del certificado de calibración
4.40.3. | Laboratorio |  | Texto | 1 | Nombre de la entidad que emitió el certificado de calibración
4.41. | Anexos |  | Categoría |  | Anexos del medidor de respaldo según se indica
5 | MEDIDOR DE RESPALDO: ENERGÍA ACTIVA - REACTIVA | 1
5.1. | Ubicación de Medidor |  | Categoría | 1 | Ubicación física del medidor
5.2. | Propiedad Med. |  | Categoría | 1 | Identificación del propietario de la medida, es decir, usuario o agente representante de la frontera
5.3. | Número de Serie |  | Texto | 1 | Número de serie del medidor registrado en la placa de características. Este debe ser coincidente con el registrado en el respectivo protocolo de calibración.
5.4. | Marca |  | Texto | 1 | Marca del medidor identificado en la placa de características.
5.5. | Modelo (Referencia) |  | Texto | 1 | Modelo del medidor identificado en placa de características
5.6. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del equipo
5.7. | Año de Fabricación |  | Número | 1 | Año de fabricación del equipo
5.8. | Proveedor |  | Texto | 1 | Nombre comercial del proveedor o representante del equipo
5.9. | Tecnología del Medidor |  | Categoría | 1 | Clasificación del tipo de construcción del medidor según opciones
5.10. | Conexión |  | Categoría | 1 | Clasificación de la medida según tipo de conexión y cantidad de elementos
5.10.1. | Número de elementos |  | Categoría | 1 | Clasificación del tipo de conexión por el número de fases a medir en el sistema
5.11. | Sentido de Medición |  | Categoría | 1 | Sentido de medición de la frontera
5.12. | Número de Hilos |  | Número | 1 | Número de conductores de la conexión
5.13. | Número de Fases |  | Número | 1 | Número de fases de la conexión
5.14. | Tipo de Registrador |  | Categoría | 1 | Tipo de construcción del registrador del medidor
5.15. | Cantidad Enteros |  | Número | 1 | Cantidad de números enteros empleados en la presentación de la lectura principal de energía acumulada por el medidor
5.16. | Cantidad Decimales |  | Número | 1 | Cantidad de números decimales empleados en la presentación de la lectura principal de energía acumulada por el medidor (en ciclomentricos incluye los segmentos sobre la ultima rueda)
5.17. | Tens. Nominal (V) |  | Número | 1 | Tensión nominal de conexión del medidor (tension de Fase y tension de linea expresada en voltios)
5.18. | Índ. Clase - Activa (%) |  | Número | 1 | Índice de clase del medidor según placa de características
5.19. | Const. de Pulso kWh |  | Número | 1 | Constante del medidor para contabilización de energía activa
5.20. | Unidad Constante |  | Categoría | 1 | Unidades en la que se expresa la constante del medidor según placa de características
5.21. | Índ. Clase - Reactiva (%) |  | Número | 1 | Índice de clase del medidor según placa de características
5.22. | Const. de Pulso kVArh |  | Número | 1 | Constante del medidor para contabilización de energía reactiva
5.23. | Unidad Constante |  | Categoría | 1 | Unidades en la que se expresa la constante del medidor según placa de características
5.24. | Frecuencia (Hz) |  | Número | 1 | Frecuencia nominal de medidor expresada en Hz
5.25. | Ib (A) |  | Número | 1 | Corriente básica del medidor expresada en amperios
5.26. | Imax (A) |  | Número | 1 | Corriente máxima admisible por el medidor expresada en amperios
5.27. | In (A) |  | Número | 1 | Corriente nominal del medidor expresada en amperios
5.28. | Canal Impor. Activa |  | Texto | 1 | Identificación del canal de importación de energía activa
5.29. | Canal Expor. Activa |  | Texto | 1 | Identificación del canal de exportación de energía activa
5.30. | Canal Impor. Reactiva |  | Texto | 1 | Identificación del canal de importación de energía reactiva
5.31. | Canal Expor. Reactiva |  | Texto | 1 | Identificación del canal de exportación de energía reactiva
5.32. | Sellos | 1
5.32.1. | Ubicación | 1
5.32.1.1. | (Ubicación Sello 15) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 15
5.32.1.2. | (Ubicación Sello 16) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 16
5.32.1.3. | (Ubicación Sello 17) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 17
5.32.1.4. | (Ubicación Sello 18) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 18
5.32.1.5. | (Ubicación Sello 19) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 19
5.32.1.6. | (Ubicación Sello 20) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 20
5.32.1.7. | (Ubicación Sello 21) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TP: Tapa principal y CC: Caja de conexiones. Sello relacionado en la posicion del formato No. 21
5.32.2. | Serie | 1
5.32.2.1. | (Serie Sello 15) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 15
5.32.2.2. | (Serie Sello 16) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 16
5.32.2.3. | (Serie Sello 17) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 17
5.32.2.4. | (Serie Sello 18) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 18
5.32.2.5. | (Serie Sello 19) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 19
5.32.2.6. | (Serie Sello 20) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 20
5.32.2.7. | (Serie Sello 21) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 21
5.32.3. | Tipo | 1
5.32.3.1. | (Tipo Sello 15) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 15
5.32.3.2. | (Tipo Sello 16) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 16
5.32.3.3. | (Tipo Sello 17) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 17
5.32.3.4. | (Tipo Sello 18) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 18
5.32.3.5. | (Tipo Sello 19) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 19
5.32.3.6. | (Tipo Sello 20) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 20
5.32.3.7. | (Tipo Sello 21) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 21
5.32.4. | Color | 1
5.32.4.1. | (Color Sello 15) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 15
5.32.4.2. | (Color Sello 16) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 16
5.32.4.3. | (Color Sello 17) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 17
5.32.4.4. | (Color Sello 18) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 18
5.32.4.5. | (Color Sello 19) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 19
5.32.4.6. | (Color Sello 20) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 20
5.32.4.7. | (Color Sello 21) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 21
5.32.5. | Fecha Instalación | 1
5.32.5.1. | (Fecha Instalación Sello 15) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 15
5.32.5.2. | (Fecha Instalación Sello 16) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 16
5.32.5.3. | (Fecha Instalación Sello 17) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 17
5.32.5.4. | (Fecha Instalación Sello 18) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 18
5.32.5.5. | (Fecha Instalación Sello 19) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 19
5.32.5.6. | (Fecha Instalación Sello 20) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 20
5.32.5.7. | (Fecha Instalación Sello 21) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 21
5.32.6. | Fecha retiro | 2
5.32.6.1. | (Fecha retiro Sello 15) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 15
5.32.6.2. | (Fecha retiro Sello 16) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 16
5.32.6.3. | (Fecha retiro Sello 17) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 17
5.32.6.4. | (Fecha retiro Sello 18) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 18
5.32.6.5. | (Fecha retiro Sello 19) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 19
5.32.6.6. | (Fecha retiro Sello 20) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 20
5.32.6.7. | (Fecha retiro Sello 21) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 21
5.33. | Fecha Entrada en Operación |  | Fecha | 1 | Fecha a partir de la cual el medidor actual fue instalado y se encuentra en operación
5.34. | Fecha Calibración |  | Fecha | 1 | Fecha de calibración del medidor según protocolo vigente
5.35. | Fecha Retiro del Medidor |  | Fecha |  | Fecha en la que se retira el medidor instalado. Se debe diligenciar cuando el registro de novedad indique "Cambio de medidor principal"
5.36. | Memoria |  | Categoría | 1 | Tipo de memoria del medidor
5.37. | Cap. Mem. |  | Número | 1 | Capacidad en MB de la memoria del medidor
5.37.1. | Sistema de almacenamiento de datos |  | Categoría | 1 | ubicación del sistema de almacenamiento de datos generados por el medidor
5.38. | Cambio Batería |  | Fecha |  | Fecha en la que se efectúa el cambio de batería
5.39. | Software de Lectura Local |  | Texto | 1 | Software empleado para la lectura local del equipo
5.40. | Software de Lectura Remota |  | Texto | 1 | Software empleado para la lectura remota del equipo
5.41. | Esquemas de seguridad |  | Categoría | 1 | Verificación del esquema de seguridad y monitoreo del sistema de medida
5.42. | Puertos de Comunicación |  | Categoría | 1 | Tipo del puerto de comunicaciones
5.43. | Certificado de Conformidad de Producto | 1
5.43.1. | Número |  | Número | 1 | Número del certificado de conformidad
5.43.2. | Fecha de emisión |  | Fecha | 1 | Fecha de emisión del certificado
5.43.3. | Ente Emisor |  | Texto | 1 | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
5.44. | Otras declaraciones o informes |  | Categoría | 1 | Tipo de conformidad según opciones acordes con el artículo 10 de la Resolución CREG 038 de 2014
5.45. | Certificado de Calibración | 1
5.45.1. | Número |  | Número | 1 | Número del certificado de calibración
5.45.2. | Fecha de emisión |  | Fecha | 1 | Fecha de emisión del certificado de calibración
5.45.3. | Laboratorio |  | Texto | 1 | Nombre de la entidad que emitió el certificado de calibración
5.46. | Anexos |  | Categoría |  | Anexos del medidor de respaldo según se indica
6 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (TC) | 1
6.1. | Número de Serie | 1
| Número de Serie (Fase R) |  | Texto | 1 | Número de serie de los transformadores de corriente
| Número de Serie (Fase S) |  | Texto | 1 | Número de serie de los transformadores de corriente
| Número de Serie (Fase T) |  | Texto | 1 | Número de serie de los transformadores de corriente
6.2. | Modelo (Referencia) | 1
| Modelo (Referencia) (Fase R) |  | Texto | 1 | Modelo del transformador identificado en placa de características
| Modelo (Referencia) (Fase S) |  | Texto | 1 | Modelo del transformador identificado en placa de características
| Modelo (Referencia) (Fase T) |  | Texto | 1 | Modelo del transformador identificado en placa de características
6.3. | Fabricante | 1
| Fabricante (Fase R) |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del equipo
| Fabricante (Fase S) |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del equipo
| Fabricante (Fase T) |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del equipo
6.4. | Proveedor o Representante | 1
| Proveedor o Representante (Fase R) |  | Texto | 1 | Nombre comercial del proveedor o representante del equipo
| Proveedor o Representante (Fase S) |  | Texto | 1 | Nombre comercial del proveedor o representante del equipo
| Proveedor o Representante (Fase T) |  | Texto | 1 | Nombre comercial del proveedor o representante del equipo
6.5. | Año de Fabricación | 1
| Año de Fabricación (Fase R) |  | Fecha | 1 | Año de fabricación del equipo
| Año de Fabricación (Fase S) |  | Fecha | 1 | Año de fabricación del equipo
| Año de Fabricación (Fase T) |  | Fecha | 1 | Año de fabricación del equipo
6.6. | Burden (VA) | 1
| Burden (VA) (Fase R) |  | Número | 1 | Cargabilidad del equipo según placa de características
| Burden (VA) (Fase S) |  | Número | 1 | Cargabilidad del equipo según placa de características
| Burden (VA) (Fase T) |  | Número | 1 | Cargabilidad del equipo según placa de características
6.6.1 | Cargas para compensación de Burden (VA) | 1
| Cargas para compensación de Burden (VA) (Fase R) |  | Número | 1 | Cargas de Compensacion en VA
| Cargas para compensación de Burden (VA) (Fase S) |  | Número | 1 | Cargas de Compensacion en VA
| Cargas para compensación de Burden (VA) (Fase T) |  | Número | 1 | Cargas de Compensacion en VA
6.7. | Frecuencia (Hz) | 1
| Frecuencia (Hz) (Fase R) |  | Número | 1 | Frecuencia de nominal de operación del equipo según placa de características
| Frecuencia (Hz) (Fase S) |  | Número | 1 | Frecuencia de nominal de operación del equipo según placa de características
| Frecuencia (Hz) (Fase T) |  | Número | 1 | Frecuencia de nominal de operación del equipo según placa de características
6.8. | Clase de exactitud (%) | 1
| Clase de exactitud (%) (Fase R) |  | Número | 1 | Clase de exactitud del equipo según placa de características
| Clase de exactitud (%) (Fase S) |  | Número | 1 | Clase de exactitud del equipo según placa de características
| Clase de exactitud (%) (Fase T) |  | Número | 1 | Clase de exactitud del equipo según placa de características
6.9. | Tensión nominal (V) | 1
| Tensión nominal (V) (Fase R) |  | Número | 1 | Tensión nominal primaria de operación del equipo
| Tensión nominal (V) (Fase S) |  | Número | 1 | Tensión nominal primaria de operación del equipo
| Tensión nominal (V) (Fase T) |  | Número | 1 | Tensión nominal primaria de operación del equipo
6.10. | Corriente térmica-Ith (kA) | 1
| Corriente térmica-Ith (kA) (Fase R) |  | Número |  | Corriente térmica del equipo identificada en placa de características
| Corriente térmica-Ith (kA) (Fase S) |  | Número |  | Corriente térmica del equipo identificada en placa de características
| Corriente térmica-Ith (kA) (Fase T) |  | Número |  | Corriente térmica del equipo identificada en placa de características
6.11. | Corriente dinámica-Idin (kA) | 1
| Corriente dinámica-Idin (kA) (Fase R) |  | Número |  | Corriente dinámica del equipo identificada en placa de características
| Corriente dinámica-Idin (kA) (Fase S) |  | Número |  | Corriente dinámica del equipo identificada en placa de características
| Corriente dinámica-Idin (kA) (Fase T) |  | Número |  | Corriente dinámica del equipo identificada en placa de características
6.12. | Fecha Entrada en Operación | 1
| Fecha Entrada en Operación (Fase R) |  | Fecha | 1 | Fecha a partir de la cual el equipo actual fue instalado y se encuentra en operación
| Fecha Entrada en Operación (Fase S) |  | Fecha | 1 | Fecha a partir de la cual el equipo actual fue instalado y se encuentra en operación
| Fecha Entrada en Operación (Fase T) |  | Fecha | 1 | Fecha a partir de la cual el equipo actual fue instalado y se encuentra en operación
6.13. | Fecha de Retiro | 1
| Fecha de Retiro (Fase R) |  | Fecha |  | Fecha en la que se retira el equipo instalado. Se debe diligenciar cuando en el registro de novedad indique "Cambio de transformador de corriente"
| Fecha de Retiro (Fase S) |  | Fecha |  | Fecha en la que se retira el equipo instalado. Se debe diligenciar cuando en el registro de novedad indique "Cambio de transformador de corriente"
| Fecha de Retiro (Fase T) |  | Fecha |  | Fecha en la que se retira el equipo instalado. Se debe diligenciar cuando en el registro de novedad indique "Cambio de transformador de corriente"
6.14. | Corriente Primaria nominal (A) Devanado 1 |  | Número | 1 | Corriente primaria en amperios del devanado 1
6.15. | Corriente Primaria nominal (A) Devanado 2 |  | Número | 1 | Corriente primaria en amperios del devanado 2
6.16. | Corriente Secundaria nominal (A) |  | Número | 1 | Corriente secundaria en amperios
6.17. | Relación Transformación |  | Texto | 1 | Relación de transformación del equipo; notación xx/x para TC con un solo devanado o XX/XX/X para TC con doble devanado
6.18. | Relación Transformación en servicio |  | Texto | 1 | Relación de transformación en la cual se encuentra configurado el equipo; notación xx/x
6.19. | Sellos | 1
6.19.1. | Ubicación | 1
6.19.1.1. | (Ubicación Sello 22) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TC Fase R posicion 1
6.19.1.2. | (Ubicación Sello 23) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TC Fase R posicion 2
6.19.1.3. | (Ubicación Sello 24) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TC Fase S posicion 1
6.19.1.4. | (Ubicación Sello 25) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TC Fase S posicion 2
6.19.1.5. | (Ubicación Sello 26) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TC Fase T posicion 1
6.19.1.6. | (Ubicación Sello 27) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TC Fase T posicion 2
6.19.2. | Serie | 1
6.19.2.1. | (Serie Sello 22) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 22
6.19.2.2. | (Serie Sello 23) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 23
6.19.2.3. | (Serie Sello 24) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 24
6.19.2.4. | (Serie Sello 25) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 25
6.19.2.5. | (Serie Sello 26) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 26
6.19.2.6. | (Serie Sello 27) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 27
6.19.3. | Tipo | 1
6.19.3.1. | (Tipo Sello 22) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 22
6.19.3.2. | (Tipo Sello 23) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 23
6.19.3.3. | (Tipo Sello 24) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 24
6.19.3.4. | (Tipo Sello 25) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 25
6.19.3.5. | (Tipo Sello 26) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 26
6.19.3.6. | (Tipo Sello 27) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 27
6.19.4. | Color | 1
6.19.4.1. | (Color Sello 22) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 22
6.19.4.2. | (Color Sello 23) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 23
6.19.4.3. | (Color Sello 24) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 24
6.19.4.4. | (Color Sello 25) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 25
6.19.4.5. | (Color Sello 26) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 26
6.19.4.6. | (Color Sello 27) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 27
6.19.5. | Fecha Instalación | 1
6.19.5.1. | (Fecha Instalación Sello 22) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 22
6.19.5.2. | (Fecha Instalación Sello 23) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 23
6.19.5.3. | (Fecha Instalación Sello 24) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 24
6.19.5.4. | (Fecha Instalación Sello 25) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 25
6.19.5.5. | (Fecha Instalación Sello 26) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 26
6.19.5.6. | (Fecha Instalación Sello 27) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 27
6.19.6. | Fecha retiro | 2
6.19.6.1. | (Fecha retiro Sello 22) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 22
6.19.6.2. | (Fecha retiro Sello 23) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 23
6.19.6.3. | (Fecha retiro Sello 24) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 24
6.19.6.4. | (Fecha retiro Sello 25) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 25
6.19.6.5. | (Fecha retiro Sello 26) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 26
6.19.6.6. | (Fecha retiro Sello 27) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 27
6.20. | Certificados de calibración | 1
6.20.1. | Número Certificado 1ra relación |  | Texto |  | Número del certificado de conformidad de la pruebas efectuadas al devanado de mayor relación
6.20.2. | Número Certificado 2da relación |  |  |  | Número del certificado de conformidad de la pruebas efectuadas al devanado de menor relación
6.20.3. | Fecha de Emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado
6.20.4. | Ente Emisor |  | Texto |  | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
6.20.4. | Otras certificaciones | 1 |  |  | Cuando además de los certificados de calibración existan certificados de conformidad, declaración del fabricante e informes de recepción deberán señalarse en los campos establecidos
6.20.4.1. | Conformidad |  | Texto |  | Conformidad para elemento de cada fase
6.20.4.2. | Declaración de fabricante |  | Texto |  | Declaración de fabricante para elemento de cada fase
6.20.4.3. | Informe de recepción |  | Texto |  | Informe de recepción para elemento de cada fase
6.21. | Certificados de pruebas de rutina | 1 |  |  | Identificación de los certificados de pruebas de rutina
6.21.1. | Número |  | Texto |  | Número de identificación del certificado de pruebas de rutina
6.21.2. | Fecha de Emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado de pruebas de rutina
6.22. | Anexos |  | Texto |  | Documentos anexos que soportan la conformidad de los transformadores de corriente
7 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN (TT) | 1
7.1. | Número de Serie |  | Texto | 1 | Número de serie de los transformadores de corriente
7.2. | Modelo (Referencia) |  | Texto | 1 | Modelo del transformador identificado en placa de características por el fabricante
7.3. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del equipo
7.4. | Proveedor o Representante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del proveedor o representante del equipo
7.5. | Año de Fabricación |  | Texto | 1 | Año de fabricación del equipo
7.6. | Tensión Primaria nominal (kV) |  | Número | 1 | Tensión primaria en voltios identificada en placa de características
7.7. | Tensión Secundaria nominal (V) |  | Número | 1 | Tensión secundaria en voltios identificada en placa de características
7.8. | Tensión de Servicio (kV) |  | Número | 1 | Tensión de servicio de transformador de tensión identificada en placa de características
7.9. | Relación Transformación |  | Texto | 1 | Relación de transformación del equipo
7.10. | Burden (VA) |  | Número | 1 | Cargabilidad del equipo según placa de características
7.10.1 | Cargas para compensación de Burden (VA) | 1
| Cargas para compensación de Burden (VA) (Fase R) |  | Número | 1 | Cargas de Compensacion en VA
| Cargas para compensación de Burden (VA) (Fase S) |  | Número | 1 | Cargas de Compensacion en VA
| Cargas para compensación de Burden (VA) (Fase T) |  | Número | 1 | Cargas de Compensacion en VA
7.11. | Frecuencia (Hz) |  | Número | 1 | Frecuencia de nominal de operación del equipo según placa de características
7.12. | Clase de exactitud (%) |  | Número | 1 | Clase de exactitud del equipo según placa de características
7.13. | Fecha Entrada en Operación |  | Fecha | 1 | Fecha a partir de la cual el equipo actual fue instalado y se encuentra en operación
7.14. | Fecha de Retiro |  | Fecha |  | Fecha en la que se retira el equipo instalado.
7.15. | Sellos | 1
7.15.1. | Ubicación | 1
7.15.1.1. | (Ubicación Sello 28) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TT Fase R posicion 1
7.15.1.2. | (Ubicación Sello 29) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TT Fase R posicion 2
7.15.1.3. | (Ubicación Sello 30) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TT Fase S posicion 1
7.15.1.4. | (Ubicación Sello 31) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TT Fase S posicion 2
7.15.1.5. | (Ubicación Sello 32) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TT Fase T posicion 1
7.15.1.6. | (Ubicación Sello 33) |  | Texto | 1 | Identificación del punto en donde se encuentra(n) instalado(s) los sellos. TT Fase T posicion 2
7.15.2. | Serie | 1
7.15.2.1. | (Serie Sello 28) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 28
7.15.2.2. | (Serie Sello 29) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 29
7.15.2.3. | (Serie Sello 30) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 30
7.15.2.4. | (Serie Sello 31) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 31
7.15.2.5. | (Serie Sello 32) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 32
7.15.2.6. | (Serie Sello 33) |  | Texto | 1 | Número de serie del sello relacionado en la posicion del formato No. 33
7.15.3. | Tipo | 1
7.15.3.1. | (Tipo Sello 28) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 28
7.15.3.2. | (Tipo Sello 29) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 29
7.15.3.3. | (Tipo Sello 30) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 30
7.15.3.4. | (Tipo Sello 31) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 31
7.15.3.5. | (Tipo Sello 32) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 32
7.15.3.6. | (Tipo Sello 33) |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello relacionado en la posicion del formato No. 33
7.15.4. | Color | 1
7.15.4.1. | (Color Sello 28) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 28
7.15.4.2. | (Color Sello 29) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 29
7.15.4.3. | (Color Sello 30) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 30
7.15.4.4. | (Color Sello 31) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 31
7.15.4.5. | (Color Sello 32) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 32
7.15.4.6. | (Color Sello 33) |  | Texto | 1 | Color del sello relacionado en la posicion del formato No. 33
7.15.5. | Fecha Instalación | 1
7.15.5.1. | (Fecha Instalación Sello 28) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 28
7.15.5.2. | (Fecha Instalación Sello 29) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 29
7.15.5.3. | (Fecha Instalación Sello 30) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 30
7.15.5.4. | (Fecha Instalación Sello 31) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 31
7.15.5.5. | (Fecha Instalación Sello 32) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 32
7.15.5.6. | (Fecha Instalación Sello 33) |  | Texto | 1 | Fecha Instalación del sello relacionado en la posicion del formato No. 33
7.15.6. | Fecha retiro | 2
7.15.6.1. | (Fecha retiro Sello 28) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 28
7.15.6.2. | (Fecha retiro Sello 29) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 29
7.15.6.3. | (Fecha retiro Sello 30) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 30
7.15.6.4. | (Fecha retiro Sello 31) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 31
7.15.6.5. | (Fecha retiro Sello 32) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 32
7.15.6.6. | (Fecha retiro Sello 33) |  | Texto | 1 | Fecha retiro del sello relacionado en la posicion del formato No. 33
7.16. | Certificados de Conformidad de Producto | 1
7.16.1. | Número |  | Texto |  | Número del certificado de conformidad
7.16.2. | Fecha de Emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado
7.16.3. | Ente Emisor |  | Texto |  | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
7.16.4. | Otras certificaciones | 1 |  |  | Cuando además de los certificados de calibración existan certificados de conformidad, declaración del fabricante e informes de recepción deberán señalarse en los campos establecidos
7.16.4.1. | Conformidad |  | Texto |  | Conformidad para elemento de cada fase
7.16.4.2. | Declaración de fabricante |  | Texto |  | Declaración de fabricante para elemento de cada fase
7.16.4.3. | Informe de recepción |  | Texto |  | Informe de recepción para elemento de cada fase
7.17. | Certificados de pruebas de rutina | 1 |  |  | Identificación de los certificados de pruebas de rutina
7.17.1. | Número |  | Texto |  | Número de identificación del certificado de pruebas de rutina
7.17.2. | Fecha de Emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado de pruebas de rutina
7.18. | Anexos |  | Categoría |  | Documentos anexos que soportan la conformidad de los transformadores de tensión
8 | CONDUCTORES | 1 |  |  | Características de los conductores que llevan señales de tensión o corriente al medidor
8.1. | Conductores señal de corriente | 1
8.1.1. | Calibre |  | Número | 1 | Calibre de los conductores que llevan señales al medidor
8.1.2. | Denominación |  | Categoría | 1 | AWG o mm2
8.1.3. | Longitud (m) |  | Número | 1 | Longitud en metros de los conductores que llevan señales al medidor
8.1.4. | No. de conductores |  | Número | 1 | Cantidad de conductores que llevan señales al medidor
8.1.5. | Tipo
8.1.6. | Mat Cond. |  | Texto | 1 | Material de los conductores que llevan señales al medidor
8.1.7. | Certificado de Conformidad de Producto | 1
8.1.7.1. | Número |  | Texto |  | Número del certificado de conformidad
8.1.7.2. | Fecha de emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado
8.1.7.3. | Ente Emisor |  | Texto |  | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
8.1.8. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del conductor
8.2. | Conductores señal de corriente | 1
8.2.1. | Calibre |  | Número | 1 | Calibre de los conductores que llevan señales al medidor
8.2.2. | Denominación |  | Categoría | 1 | AWG o mm2
8.2.3. | Longitud (m) |  | Número | 1 | Longitud en metros de los conductores que llevan señales al medidor
8.2.4. | No. de conductores |  | Número | 1 | Cantidad de conductores que llevan señales al medidor
8.2.5. | Tipo
8.2.6. | Mat Cond. |  | Texto | 1 | Material de los conductores que llevan señales al medidor
8.2.7. | Certificado de Conformidad de Producto | 1
8.2.7.1. | Número |  | Texto |  | Número del certificado de conformidad
8.2.7.2. | Fecha de emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado
8.2.7.3. | Ente Emisor |  | Texto |  | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
8.2.8. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del conductor
8.2.9. | Error asociado al cableado [%] |  | Texto | 1 | Formulación y estimación del error asociado a las conexiones
8.3. | Anexos |  | Categoría | 1 | Documentos anexos que soportan la conformidad de los cables multiconductores y memorias del calculo de la estimacion del error
9 | PANELES O CAJAS DE SEGURIDAD | 1
9.1. | Celda o caja de medidor | 1
9.1.1. | Certificado de Conformidad de Producto | 1
9.1.1.1. | Número |  | Texto |  | Número del certificado de conformidad
9.1.1.2. | Fecha de emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado
9.1.1.3. | Ente Emisor |  | Texto |  | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
9.1.1.4. | Tipo de Conformidad de Producto |  | Categoría
9.1.2. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del conductor
9.1.3. | Sellos panel o caja de seguridad | 1
9.1.3.1. | Serie |  | Texto | 1 | Número de serie del sello
9.1.3.2. | Tipo |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello
9.1.3.3. | Color |  | Texto | 1 | Color del sello
9.2. | Celda de transformadores de medida | 1
9.2.1. | Certificado de Conformidad de Producto | 1
9.2.1.1. | Número |  | Texto |  | Número del certificado de conformidad
9.2.1.2. | Fecha de emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado
9.2.1.3. | Ente Emisor |  | Texto |  | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
9.2.1.4. | Tipo de Conformidad de Producto |  | Categoría
9.2.2. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del conductor
9.2.3. | Sellos panel o caja de seguridad | 1
9.2.3.1. | Serie |  | Texto | 1 | Número de serie del sello
9.2.3.2. | Tipo |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello
9.2.3.3. | Color |  | Texto | 1 | Color del sello
9.3. | Otras celdas del sistema de medida | 1
9.3.1. | Certificado de Conformidad de Producto | 1
9.3.1.1. | Número |  | Texto |  | Número del certificado de conformidad
9.3.1.2. | Fecha de emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado
9.3.1.3. | Ente Emisor |  | Texto |  | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
9.3.1.4. | Tipo de Conformidad de Producto |  | Categoría
9.3.2. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del conductor
9.3.3. | Sellos panel o caja de seguridad | 1
9.3.3.1. | Serie |  | Texto | 1 | Número de serie del sello
9.3.3.2. | Tipo |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello
9.3.3.3. | Color |  | Texto | 1 | Color del sello
10 | BORNERA DE PRUEBA O ELEMENTO SIMILAR | 1
10.1. | Tipo Bornera |  | Categoría | 1 | Selección por tipo o construcción
10.2. | Serie Sellos Bornera | 1 | Texto
10.2.1. | Serie |  | Texto | 1 | Número de serie del sello
10.2.2. | Tipo |  | Texto | 1 | Tipo constructivo del sello
10.2.3. | Color |  | Texto | 1 | Color del sello
10.3. | Certificado de Conformidad de Producto | 1
10.3.1. | Número |  | Texto |  | Número del certificado de conformidad
10.3.2. | Fecha de emisión |  | Fecha |  | Fecha de emisión del certificado
10.3.3. | Ente Emisor |  | Texto |  | Nombre de la entidad que emitió el certificado de conformidad
10.3.4. | Tipo de Conformidad de Producto |  | Categoría | 1
10.4. | Fabricante |  | Texto | 1 | Nombre comercial del fabricante del conductor
11 | COMUNICACIONES MEDIDOR PRINCIPAL | 1
11.1. | Número de Serie Modem |  | Texto | 1
11.2. | Marca Modem |  | Texto | 1
11.3. | IP |  | Texto | 1
11.4. | APN |  | Texto | 1
11.5. | IMEI |  | Texto | 1
11.6. | No. de Celular |  | Número | 1
11.7. | Operador |  | Categoría | 1
11.8. | Medio de Comunicación |  | Categoría | 1 | Seleccionar si cuneta o no con telemedida y medio de comunicación
11.9. | Reporte de datos |  | Categoría | 1
11.10. | Anexos |  | Categoría | 1
12 | COMUNICACIONES MEDIDOR DE RESPALDO | 1
12.1. | Número de Serie Modem |  | Texto | 1
12.2. | Marca Modem |  | Texto | 1
12.3. | IP |  | Texto | 1
12.4. | APN |  | Texto | 1
12.5. | IMEI |  | Texto | 1
12.6. | No. de Celular |  | Número | 1
12.7. | Operador |  | Categoría | 1
12.8. | Medio de Comunicación |  | Categoría | 1 | Seleccionar si cuneta o no con telemedida y medio de comunicación
12.9. | Reporte de datos |  | Categoría | 1
12.10 | Anexos |  | Categoría | 1
13 | REGISTRO DE ACCESOS NIVEL 2 MEDIDOR PRINCIPAL | 1 |  |  | Para el caso en el que se actualice la hora, deberá dejarse registro de la hora encontrada y la hora actualizada
14 | REGISTRO DE ACCESOS NIVEL 2 MEDIDOR DE RESPALDO | 1 |  |  | Para el caso en el que se actualice la hora, deberá dejarse registro de la hora encontrada y la hora actualizada
15 | OBSERVACIONES | 1
16 | ANEXO DIAGRAMA UNIFILAR | 1
17 | Personada designada por el RF para el diligenciamiento de la presente hoja de vida
17.1. | Nombre |  | Texto | 1 | Nombre de la persona encargada del diligenciamiento
17.2. | Documento |  | Número | 1 | Número del documento de identificación de quien diligencia la presente hoja de vida
17.3. | Fecha de Impresión (Vigencia) |  | Fecha | 1 | Fecha en la cual se imprime y emite el presente documento. Se considera con Vigencia de un dia .