## Anexo 1
Id | Descripcion | Unidad | Costo
3 | Cable aislado AAAC o XLP o EPR, 750 Kcmil - N2 | m | 100814.3435
4 | Abrazadera | Un | 8202.4621
7 | Accesorios para puesta a tierra | Un | 43037.1756
8 | Acero Estructural (kg) | kg | 1861.1961
9 | Adaptador Anillo Bola | Un | 9171
13 | Aislador polimerico de pin - N2 | Un | 132587.2493
14 | Aislador tipo huevo | Un | 7119.0184
15 | Aislador tipo pin - N3 | Un | 15696.1642
16 | Aislador de disco 10" | Un | 38197.5111
17 | Aislador de disco 6" | Un | 18460.8767
23 | Cable de cobre # 4 AWG | m | 2931.6962
24 | Amarre - N2 | Un | 1837.5674
27 | Amortiguadores - N3 | Un | 25216.6052
30 | cable de cobre # 2 600V | m | 6155.4873
35 | Anillos elastomericos - N2 | Un | 19535.9774
36 | Arandela cuadrada de 16 mm | Un | 410.4968
45 | Armario concentrador | Un | 3525354.8554
46 | Cable de cobre # 2/0 600V | m | 12683.2178
47 | Cable de cobre # 4/0 600V | m | 20164.9293
48 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 101 a 120 MVA | $/MVA | 31000000
49 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 121 a 150 MVA | $/MVA | 28000000
50 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 21 a 40 MVA | $/MVA | 44000000
51 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 41 a 50 MVA | $/MVA | 41000000
52 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 51 a 60 MVA | $/MVA | 39000000
53 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 61 a 90 MVA | $/MVA | 35000000
54 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 91 a 100 MVA | $/MVA | 33000000
55 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de hasta 20 MVA | $/MVA | 52000000
56 | Banco de baterías - N4 | Un | 64491160.7859
57 | Banco de baterías - N3 | Un | 24300677.5672
60 | Banco de Baterías 50 A-h - Serv aux STN | Un | 17207729.0827
61 | Banco de condensadores montaje en poste 150kVAR | Un | 5492132.0392
62 | Banco de condensadores montaje en poste 300kVAR | Un | 10984264.0783
63 | Banco de condensadores montaje en poste 450kVAR | Un | 16476396.1175
64 | Banco de condensadores montaje en poste 600kVAR | Un | 21968528.1566
65 | Banco de condensadores montaje en poste 900kVAR | Un | 32952792.2349
66 | Barraje de derivación subterráneo - N2 | Un | 1660049.5062
68 | Bastidores | Un | 68316.585
69 | Bayoneta - N2 o N3 | Un | 93081.7949
78 | Cable submarino 500 kcmil - N4. | m | 794712.7717
79 | Cable de acero galvanizado 1/2" | m | 1437.0897
88 | Cable de acero galvanizado 1/4" | m | 1044.8672
89 | Cable ACSR 33 kcmil | m | 1099.8762
90 | Cable de acero galvanizado # 8 | m | 2879.0754
91 | Cable de cobre 250 kcmil 600 V. | m | 19978.7873
92 | Cable de cobre 300 kcmil 600 V. | m | 20790.4716
93 | Cable de acero galvanizado 3/8" | m | 1889.9032
94 | Cable XLP o EPR, # 1/0 - N3 | m | 42907.2333
95 | Cable XLP o EPR, 350 kcmil - N3 | m | 61179.4909
96 | Cable XLP o EPR, # 4/0 - N3 | m | 59568.4698
97 | Cable XLP o EPR, 500 kcmil - N3 | m | 93619.9563
98 | Cable XLP o EPR, 750 kcmil - N3 | m | 152403.8189
99 | Cable de Control 19 x 14 600 V | m | 18966.4823
100 | Cable de Control 4 x 10 600 V | m | 6048.134
101 | Cable de Control 4 x 12 600 V | m | 4116.164
102 | Cable de Control 4 x 2 600 V | m | 15114.8914
103 | Cable de Control 4 x 8 600 V | m | 14378.5553
104 | Cable UTP n5 | m | 3986.3735
109 | Caja de maniobra - N2 | Un | 15925403.2038
117 | Campo estandar móvil encapsulado - N4 | Un | 1695553756.7298
119 | Cargador de baterias - N3 | Un | 31271336.8185
120 | Cargador de baterias - STN | Un | 12138746.7919
121 | Cargador de baterias - N4 | Un | 33301169.6556
123 | Celda entrada transformador - N3 | Un | 113466944.6739
124 | Celda Circuito de Salida - barra doble - sub Metalclad - N2 | Un | 91302619.8153
125 | Celda Circuito de Salida - barra sencilla - sub Metalclad - N2 | Un | 51755939.7528
126 | Celda de Interconexion Barra Doble Sub Metal Clad | Un | 6993145.393
128 | Celda de medida - N2 | Un | 48807884.8949
130 | Celda de salida - N3 | Un | 95995259.3565
131 | Celda llegada transformador - barra doble - sub Metalclad - N2 | Un | 59389908.978
133 | Cinta de acero inoxidable de 5/8" | m | 3039.8721
134 | Cable XLP o EPR, # 1/0 - N2 | m | 10163.8225
135 | Cable XLP o EPR, # 2 - N2 | m | 9497.4404
136 | Cable XLP o EPR, # 2/0 - N2 | m | 17512.8482
137 | Cable XLP o EPR, # 3/0 - N2 | m | 18743.1395
138 | Cable XLP o EPR, 300 kcmil - N2 | m | 85891.2445
139 | Cable XLP o EPR, 350 kcmil - N2 | m | 108447.3694
140 | Cable XLP o EPR, # 4 - N2 | m | 7192
141 | Cable XLP o EPR, # 4/0 - N2 | m | 68945.7133
142 | Cable AAAC XLPE 500 kcmil - N2 | m | 55158.1957
143 | Collarín | Un | 8510.3053
154 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 151 y 300 kVAR | $/KVAr | 36614.2136
155 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 301 y 450 kVAR | $/KVAr | 36614.2136
156 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 451 y 600 kVAR | $/KVAr | 36614.2136
157 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 601 y 900 kVAR | $/KVAr | 36614.2136
158 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 901 y 1200 kVAR | $/KVAr | 36614.2136
159 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 96 y 150 KVAR | $/KVAr | 36614.2136
160 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad mayores 1200 kVAR | $/KVAr | 36614.2136
161 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 3, capacidad entre 1 y 10 MVAR | $/MVAr | 28104800.0946
162 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 3, capacidad entre 11 a 20 MVAR | $/MVAr | 28104800.0946
163 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 3, capacidad entre 21 y 30 MVAR | $/MVAr | 28104800.0946
164 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 3, capacidad entre 31 y 40 MVAR | $/MVAr | 28104800.0946
165 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 1 a 11 MVAr | $/MVAr | 7492661.2328
166 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 11 a 20 MVAr | $/MVAr | 7492661.2328
167 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 21 a 30 MVAr | $/MVAr | 7492661.2328
168 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 31 a 40 MVAr | $/MVAr | 7492661.2328
169 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 41 a 60 MVAr | $/MVAr | 7492661.2328
170 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 61 a 75 MVAr | $/MVAr | 7492661.2328
171 | Cable ACSR 2/0 | m | 2161.5982
172 | Cable ACSR 266.8 Kcmil | m | 4388.1929
173 | Cable ACSR 336 kcmil | m | 5613.4718
174 | Cable ACSR 397 kcmil | m | 6880.9413
176 | Cable ACSR 4/0 | m | 3267.3292
177 | Cable ACSR 477 kcmil | m | 8145.766
178 | Cable ACSR 605 kcmil | m | 9153.8937
179 | Cable ACSR 795 kcmil | m | 13187.025
180 | Cable AAAC 63 mm | m | 1900
181 | Cable ACSR # 1/0 | m | 2185.4858
182 | Cable de cobre # 1/0 | m | 7033.3291
183 | Conductores tipo 1 semiaislado( 3 * 1/0 AACC Aisl + 1/0 ACSR/AW-AWAC ) | m | 54144.7369
184 | Conductores tipo 2 semiaislado( 3 * 266.8 AAAC Aisl + 1/0 ACSR/AW-AWAC ) | m | 90241.2282
185 | Conector | Un | 2869.5171
207 | Conjunto de varillas de blindaje | Un | 55212.1129
213 | Control de bancos de capacitores | Un | 31641442.5669
214 | Cortacircuito - N2 | Un | 86526.8148
216 | Cortacircuito - N3 | Un | 278858.4037
217 | Cruceta madera o metálica | Un | 56003.7932
237 | Diagonales de madera o metalica | Un | 5593.1623
238 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) - N4 | Un | 6675231.2172
239 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) - N3 | Un | 2020182.511
240 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) - N2 | Un | 1136760.0016
241 | Ducto de barras o cables llegada trafo - barra doble - sub Metalclad - N2 | Gl | 9283972.1087
243 | Ducto PVC incluidas uniones 4" | m | 4487.4235
244 | Ducto PVC incluidas uniones 6" | m | 20548.6157
245 | Edificio de Control tipo 1 | Un | 824459205.9861
246 | Edificio de Control tipo 2 | Un | 824459205.9861
247 | Edificio de Control tipo 3 | Un | 610815288.4348
248 | Edificio de Control tipo 4 | Un | 514371931.4676
249 | Empalmes - N4 | Un | 117525.1597
250 | Empalmes Premoldeados juego - N3 | Un | 223007.2659
253 | Enlace de Comunicaciones Microondas | Un | 29457370.8785
254 | Enlace de Comunicaciones Satelital | Un | 5653870.6727
255 | Enlace de fibra óptica | Un | 7431419.7523
256 | Enlace ICCP tipo 1 | Un | 103231083.4756
257 | Enlace ICCP tipo 2 | Un | 52395968.7289
258 | Enlace ICCP tipo 3 | Un | 18063374.9866
259 | Enlace ICCP tipo 4 | Un | 4647463.3781
260 | Equipo de medida | Un | 1556474.1608
262 | Eslabónes y otros | Un | 11529.4533
266 | Espárragos y/o pernos | Un | 5184.7162
270 | Espiga Para Extremo de Poste | Un | 6214.4546
274 | Poste de concreto de 14 m - 750 kg | Un | 441117.8238
275 | Poste de concreto de 12 m - 1050 kg | Un | 421495.8455
276 | Poste de concreto de 12 m - 510 kg | Un | 279483.6301
277 | Estructura de concreto 25 m | Un | 9801390.9364
278 | Poste de concreto de 14 m - 1050 kg | Un | 548281.1993
285 | Gabinete de protección de barras - N4 | Un | 90807200
286 | Gateway de comunicaciones | Un | 7335888.9454
290 | Grapas y otros | Un | 6932.5252
311 | Guardacabos | Un | 1008.3361
314 | Impresora | Un | 300000
315 | Indicador falla - N2 | Un | 423804.847
317 | Interface de Usuario (IHM) | Un | 50298228.1862
318 | Interruptor N4 | Un | 61395180.9023
319 | Interruptor - N3 | Un | 35417822.3808
320 | Interruptor - N2 | Un | 29342571.0329
321 | Interruptor de transferencia en SF6 - N2 | Un | 49740872.1414
322 | Interruptor de transferencia en SF6 con Telecomando | Un | 96290305.7666
323 | Interruptor en aire bajo carga - N2 | Un | 6630858.056
324 | Cortacircuitos juego - N3 | Un | 608502.606
325 | Cortacircuitos juego - N2 | Un | 437826.8024
328 | Cuchillas de operación sin carga juego - N2 | Un | 188109.2961
329 | Cuchillas de operación sin carga juego - N3 | Un | 301384.1198
330 | Pararrayos juego - N2 | Un | 153179.2562
332 | Pararrayos juego - N3 | Un | 325932.6885
333 | Seccionadores trifásico bajo carga - N2 | Un | 15838193.6478
335 | Seccionadores trifásico bajo carga - N3 | Un | 21488709.3909
336 | Linea subterranea N4 | m | 1923259.1959
341 | Materiales para reconstrucción vias o andenes en concreto | m2 | 407252.9676
343 | Materiales para reconstrucción vias o andenes en pavimento | m2 | 321024.6564
345 | Materiales para reposición zona verde | m2 | 1194.4983
347 | Obra Civil Caseta Control - N3 | m2 | 860032.312
348 | Metros lineales de Malla Eslabonada (cerramiento) | m2 | 113897.4363
349 | Mobiliario local | Un | 1017700.7411
351 | Módulo encapsulado en SF6 - barra doble - N4 | Un | 1169415597.6239
352 | Módulo encapsulado en SF6 - barra sencilla - N4 | Un | 1169415597.6239
353 | Módulo encapsulado en SF6 - transformador - N3 | Un | 246139815.682
355 | Muerto de concreto | Un | 5076.5688
356 | Caseta de control y Obras Civiles Tipo 1 | Un | 34387195.4154
357 | Pararrayo - N2 | Un | 66067.281
379 | Planta de Emergencia - N3 | Un | 28597355.4614
380 | Planta de Emergencia - STN | Un | 31648788.1757
381 | Planta de Emergencia - N4 | Un | 48097874.0221
383 | Poste de concreto de 27 m | Un | 10507536.5222
384 | Poste metálico 27 m | Un | 11429116.4115
386 | Reconectador - N2 | Un | 28829166.2528
391 | Reconectador - N3 | Un | 35879314.5492
395 | Referencia de Tiempo, GPS | Un | 1261431.4087
396 | Regulador - N3 | Un | 125774470.3022
397 | Regulador de voltaje monofásico hasta 1000 KVA - N2 | Un | 90064466.0171
398 | Regulador de voltaje monofásico hasta 150 KVA - N2 | Un | 28001625.3266
399 | Regulador de voltaje monofásico hasta 276 KVA - N2 | Un | 35393089.0519
400 | Regulador de voltaje monofásico hasta 50 KVA - N2 | Un | 22502254.641
401 | Regulador de voltaje monofásico hasta 500 KVA - N2 | Un | 57801878.0428
402 | Regulador de voltaje trifásicos de distribución - N2 | Un | 146166383.8112
403 | Relé diferencial 87 | Un | 23889351.8733
404 | SCADA tipo 1. | Un | 6219235171.5623
405 | SCADA tipo 2 | Un | 3156635003.6782
406 | SCADA tipo 3 | Un | 928317811.7631
407 | SCADA tipo 4 | Un | 279989967.4237
408 | Seccionador monopolar - N2 | Un | 158870.2866
409 | Seccionador monopolar - N3 | Un | 263019.0335
410 | Seccionador trifásico - N2 | Un | 3466227.7806
411 | Seccionador Tripolar N4 | Un | 17855616.3909
412 | Seccionador tripolar N3 | Un | 9048653.0739
414 | Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra N4 | Un | 20727068.4647
415 | Seccionador tripolar con Cuchilla de puesta a tierra N3 | Un | 18609846.2179
416 | Seccionador tripolar con Cuchilla de puesta a tierra N2 | Un | 1601499.9352
420 | Seccionalizador eléctrico (Motorizado) 400 A en Aceite | Un | 25892860.2839
427 | Sistema de Comunicaciones por onda portadora | Un | 8698463.8391
428 | Sistema de Comunicaciones tipo 1 | Un | 901502578.9004
429 | Sistema de Comunicaciones tipo 2 | Un | 500400263.9368
430 | Sistema de Comunicaciones tipo 3 | Un | 172511699.4713
431 | Sistema de Comunicaciones tipo 4 | Un | 44384939.4799
432 | Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 1 | Un | 1075522896.9093
433 | Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 2 | Un | 552660866.2539
434 | Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 3 | Un | 188194996.5012
435 | Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 4 | Un | 48420040.8189
436 | Sistema de gestión de protecciones | Un | 7710966.5859
437 | Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 1 | Un | 1037353440.6448
438 | Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 2 | Un | 634359513.2632
439 | Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 3 | Un | 205854338.4104
440 | Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 4 | Un | 46799352.4575
441 | Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 1 | Un | 1891691819.0546
442 | Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 2 | Un | 960147099.6793
443 | Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 3 | Un | 331008234.4982
444 | Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 4 | Un | 85163965.6938
446 | Sistema de Teleprotección | Un | 4545278.2889
447 | Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 1 | Un | 1096472738.9748
448 | Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 2 | Un | 548514682.7838
449 | Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 3 | Un | 189099021.1867
450 | Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 4 | Un | 48652634.2086
452 | Switch 16 entradas | Un | 2711575.3798
453 | Tablero control, medida y protección Transformador o Acople - N3 | Un | 39335652.0825
454 | Tablero de control, medida y protección -Nivel 4 | Un | 75116054.4954
456 | Tablero de control, medida y protección - bahía transformador | Un | 61148953.5824
457 | Tablero de control, medida y protección Línea N2 | Un | 26676299.2014
459 | Tablero Diferencial de Barras - N4 | Un | 45550787.5158
463 | Tableros circuitos auxiliares N4 | Un | 13654675.4336
473 | Templete 3/8" con accesorios (Conjunto) | Un | 101373.4521
474 | Terminales SF6 - Aire - N3 | Un | 41605432.178
475 | Terminales SF6 - Aire - N4 | Un | 104009885.6876
476 | Tornillo de carruaje 5/8" x 11/2" | Un | 1446.1703
477 | Torrecilla metálica de celosia - N3 | Un | 25714996.9955
479 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de hasta 11 a 20 MVA | $/MVA | 63000000
480 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 21 a 30 MVA | $/MVA | 51000000
481 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 21 a 40 MVA | $/MVA | 62000000
482 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 31 a 40 MVA | $/MVA | 44000000
483 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 41 a 50 MVA | $/MVA | 54000000
484 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 41 a 50 MVA | $/MVA | 38000000
485 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 51 a 60 MVA | $/MVA | 43900000
486 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 6 a 10 MVA | $/MVA | 82000000
487 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 61 a 90 MVA | $/MVA | 33000000
488 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 91 a 120 MVA | $/MVA | 23000000
489 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de hasta 20 MVA | $/MVA | 86000000
490 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de mas de 121 MVA | $/MVA | 21000000
491 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final mas de 60 MVA | $/MVA | 28000000
492 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de hasta 5 MVA | $/MVA | 102000000
494 | Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 0.5 a 2.5 MVA | $/MVA | 47500000
495 | Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 2.6 a 6 MVA | $/MVA | 42000000
496 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 11 a 15 MVA | $/MVA | 36700000
497 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 16 a 20 MVA | $/MVA | 34900000
498 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 21 a 30 MVA | $/MVA | 32700000
499 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 6.1 a 10 MVA | $/MVA | 39000000
500 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final mayor a 31 MVA | $/MVA | 30900000
501 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4 capacidad final de 5 a 10 MVA | $/MVA | 72000000
502 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4 capacidad final de hasta 5 MVA | $/MVA | 98000000
503 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 101 a 120 MVA | $/MVA | 18000000
504 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 11 a 15 MVA | $/MVA | 64000000
505 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 16 a 20 MVA | $/MVA | 57000000
506 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 21 a 30 MVA | $/MVA | 47000000
507 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 31 a 40 MVA | $/MVA | 41000000
508 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 41 a 50 MVA | $/MVA | 36000000
509 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 51 a 60 MVA | $/MVA | 31800000
510 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 61 a 100 MVA | $/MVA | 20000000
511 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final mayor a 121 MVA | $/MVA | 17000000
521 | Transformador de corriente - N4 | Un | 15534434.877
522 | Transformador de corriente - N2 | Un | 2155868.9925
523 | Transformador de corriente - N3 | Un | 2984834.2851
524 | Transformador de puesta a tierra - N3 | Un | 66199821.6374
526 | Transformador seco 200 kVA N2. | Un | 18928599.311
527 | Transformador de tensión N2 | Un | 1644959.5061
528 | Transformador de tensión N3 | Un | 3121124.1019
529 | Transformador de tensión N4 | Un | 14213892.0376
530 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 101 a 120 MVA | $/MVA | 23610657.1936
531 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 61 a 90 MVA | $/MVA | 38000000
532 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 11 a 20 MVA | $/MVA | 50000000
533 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 121 a 150 MVA | $/MVA | 33500000
534 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 151 a 180 MVA | $/MVA | 32000000
535 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 21 a 40 MVA | $/MVA | 44000000
536 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 41 a 50 MVA | $/MVA | 43000000
537 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 51 a 60 MVA | $/MVA | 41000000
538 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 91 a 100 MVA | $/MVA | 37000000
539 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de hasta 10 MVA | $/MVA | 55000000
540 | Transición aérea - subterránea | Un | 4640221.26
541 | Transición aérea - subterránea (36kV) | Un | 6032287.642
544 | Tubo de hierro galvanizado de 1/2" (3 m) | Un | 4991.6856
545 | Tuerca de ojo | Un | 5162
548 | Unidad de Adquisición de datos | Un | 33346921.0476
551 | Unidad de Calidad de Potencia (PQ) CREG 024 de 2005 | Un | 9174145.1919
552 | Unidad Terminal Remota | Un | 124658893.7201
554 | Varilla copperweld | Un | 28056.3494
559 | Acople Aire - SF6 - STN | Un | 229740018.9002
560 | Aislador poste | Un | 5382456.747
562 | Cable AAAC 1000 kcmil | m | 49842.6941
564 | Cable AAAC 1590 kcmil | m | 84525.1069
567 | Aisladores de goma siliconada para 500 kV - M AT STN | Un | 783715.9822
569 | Descargador de sobretensiones 230 kV | Un | 14991719.5805
571 | Ductos de Conexión Doble Barra Encapsulado SF6 - STN | m | 484316145.1261
572 | Fuelles Amortiguación Vibraciones - STN | Un | 17313242.7768
573 | Interruptor 230 kV - STN | Un | 189023302.5423
574 | Interruptor 500 kV - STN | Un | 653712209.1814
575 | Módulo encapsulado en SF6 - STN | Un | 750585758.8007
576 | Seccionador tripolar 230 kV - STN | Un | 32312749.0509
578 | Seccionador tripolar 500 kV - STN | Un | 135773817.5304
579 | Seccionador tripolar 500 kV con cuchilla - STN | Un | 37000502.8157
580 | Sistema Registro de fallas | Un | 40468477.5502
582 | Tableros auxiliares - STN | Un | 22556316.768
585 | Transformador de corriente 500 kV - STN | Un | 76743967.5339
586 | Transformador de tensión 230 kV - STN | Un | 32199400.0597
588 | Cable de Cobre 500 kcmil 600V | m | 55025.248
850 | Fibra óptica Adosada Monomodo | m | 6355.1041
886 | Cable ACSR 2 AWG. Semiaislado | m | 4452.2799
887 | Cable ACSR 1 AWG. Semiaislado | m | 4621.357
888 | Cable ACSR 1/0 AWG. Semiaislado | m | 4656.581
890 | Cable ACSR 2/0 AWG. Semiaislado | m | 6556.1414
891 | Cable ACSR 4 AWG semiaislado | m | 3907.1955
892 | Cable ACSR 4/0 AWG. Semiaislado | m | 9582.0711
903 | Poste de concreto de 12 m 750 kg | Un | 358977.9653
905 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 51 a 60 MVA | $/MVA | 32500000
906 | Cobre aislado XLP o EPR, 15 kV- 500 Kcmil | m | 125437.3365
907 | Materiales para caja de tiro (sencilla) | Un | 592623.7492
908 | Materiales para caja de conexión (doble) | Un | 902161.0645
914 | Poste de concreto de 14 m 1350 kg | Un | 699298.5387
915 | Comunicación publica conmutada | Un | 26180219.2734
916 | Tablero de control medida y proteccion de linea - N3 | Un | 48979517.0385
918 | Módulo encapsulado en SF6 Linea - barra sencilla - N3 | Un | 246139815.682
919 | Módulo encapsulado en SF6 Linea - barra doble - N3 | Un | 246139815.682
560A | Aislador Poste 500KV | Un | 8607848.878