## Anexo 3
id | Nombre estandar | Procedencia
1 | Cadena de aisladores de Retención - N3 | Nacional
2 | Cadena de aisladores de suspensión - N3 | Nacional
3 | Cable aislado AAAC o XLP o EPR, 750 Kcmil - N2 | Internacional
4 | Abrazadera | Nacional
7 | Accesorios para puesta a tierra | Nacional
8 | Acero Estructural (kg) | Nacional
9 | Adaptador Anillo Bola | Nacional
13 | Aislador polimerico de pin - N2 | Nacional
14 | Aislador tipo huevo | Nacional
15 | Aislador tipo pin - N3 | Nacional
16 | Aislador de disco 10" | Nacional
17 | Aislador de disco 6" | Nacional
18 | Aisladores de soporte tipo poste - N2 | Nacional
19 | Aisladores de soporte tipo poste - N3 | Nacional
22 | Aisladores tipo suspension - N2 | Nacional
23 | Cable de cobre # 4 AWG | Nacional
24 | Amarre - N2 | Nacional
27 | Amortiguadores - N3 | Internacional
30 | cable de cobre # 2 600V | Nacional
35 | Anillos elastomericos - N2 | Nacional
36 | Arandela cuadrada de 16 mm | Nacional
45 | Armario concentrador | Nacional
46 | Cable de cobre # 2/0 600V | Nacional
47 | Cable de cobre # 4/0 600V | Nacional
48 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 101 a 120 MVA | Nacional
49 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 121 a 150 MVA | Nacional
50 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 21 a 40 MVA | Nacional
51 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 41 a 50 MVA | Nacional
52 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 51 a 60 MVA | Nacional
53 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 61 a 90 MVA | Nacional
54 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 91 a 100 MVA | Nacional
55 | Autotransformador monofásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de hasta 20 MVA | Nacional
56 | Banco de baterías - N4 | Nacional
57 | Banco de baterías - N3 | Nacional
60 | Banco de Baterías 50 A-h - Serv aux STN | Nacional
61 | Banco de condensadores montaje en poste 150kVAR | Internacional
62 | Banco de condensadores montaje en poste 300kVAR | Internacional
63 | Banco de condensadores montaje en poste 450kVAR | Internacional
64 | Banco de condensadores montaje en poste 600kVAR | Internacional
65 | Banco de condensadores montaje en poste 900kVAR | Internacional
66 | Barraje de derivación subterráneo - N2 | Internacional
68 | Bastidores | Nacional
69 | Bayoneta - N2 o N3 | Nacional
76 | Brazo | Nacional
78 | Cable submarino 500 kcmil - N4. | Internacional
79 | Cable de acero galvanizado 1/2" | Nacional
88 | Cable de acero galvanizado 1/4" | Nacional
89 | Cable ACSR 33 kcmil | Nacional
90 | Cable de acero galvanizado # 8 | Nacional
91 | Cable de cobre 250 kcmil 600 V. | Nacional
92 | Cable de cobre 300 kcmil 600 V. | Internacional
93 | Cable de acero galvanizado 3/8" | Nacional
94 | Cable XLP o EPR, # 1/0 - N3 | Nacional
95 | Cable XLP o EPR, 350 kcmil - N3 | Internacional
96 | Cable XLP o EPR, # 4/0 - N3 | Nacional
97 | Cable XLP o EPR, 500 kcmil - N3 | Internacional
98 | Cable XLP o EPR, 750 kcmil - N3 | Internacional
99 | Cable de Control 19 x 14 600 V | Nacional
100 | Cable de Control 4 x 10 600 V | Nacional
101 | Cable de Control 4 x 12 600 V | Nacional
102 | Cable de Control 4 x 2 600 V | Nacional
103 | Cable de Control 4 x 8 600 V | Nacional
104 | Cable UTP n5 | Nacional
105 | Cadena de aisladores - N4 | Nacional
106 | Cadena de aisladores - N3 | Nacional
107 | Cadena de aisladores retención - N4 | Nacional
109 | Caja de maniobra - N2 | Nacional
109 | Caja de maniobra - N2 | Internacional
115 | Camabaja | Nacional
117 | Campo estandar móvil encapsulado - N4 | Internacional
119 | Cargador de baterias - N3 | Nacional
120 | Cargador de baterias - STN | Nacional
121 | Cargador de baterias - N4 | Nacional
123 | Celda entrada transformador - N3 | Nacional
124 | Celda Circuito de Salida - barra doble - sub Metalclad - N2 | Internacional
125 | Celda Circuito de Salida - barra sencilla - sub Metalclad - N2 | Internacional
128 | Celda de medida - N2 | Internacional
130 | Celda de salida - N3 | Internacional
131 | Celda llegada transformador - barra doble - sub Metalclad - N2 | Internacional
133 | Cinta de acero inoxidable de 5/8" | Nacional
134 | Cable XLP o EPR, # 1/0 - N2 | Nacional
135 | Cable XLP o EPR, # 2 - N2 | Nacional
136 | Cable XLP o EPR, # 2/0 - N2 | Nacional
137 | Cable XLP o EPR, # 3/0 - N2 | Nacional
138 | Cable XLP o EPR, 300 kcmil - N2 | Nacional
139 | Cable XLP o EPR, 350 kcmil - N2 | Internacional
140 | Cable XLP o EPR, # 4 - N2 | Nacional
141 | Cable XLP o EPR, # 4/0 - N2 | Nacional
142 | Cable AAAC XLPE 500 kcmil - N2 | Internacional
143 | Collarín | Nacional
154 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 151 y 300 kVAR | Internacional
155 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 301 y 450 kVAR | Internacional
156 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 451 y 600 kVAR | Internacional
157 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 601 y 900 kVAR | Internacional
158 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 901 y 1200 kVAR | Internacional
159 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad entre 96 y 150 KVAR | Internacional
160 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 2, capacidad mayores 1200 kVAR | Internacional
161 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 3, capacidad entre 1 y 10 MVAR | Internacional
162 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 3, capacidad entre 11 a 20 MVAR | Internacional
163 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 3, capacidad entre 21 y 30 MVAR | Internacional
164 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 3, capacidad entre 31 y 40 MVAR | Internacional
165 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 1 a 11 MVAr | Internacional
166 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 11 a 20 MVAr | Internacional
167 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 21 a 30 MVAr | Internacional
168 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 31 a 40 MVAr | Internacional
169 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 41 a 60 MVAr | Internacional
170 | Compensación reactiva para el nivel de tensión 4, capacidad final de 61 a 75 MVAr | Internacional
171 | Cable ACSR 2/0 | Nacional
172 | Cable ACSR 266.8 Kcmil | Nacional
173 | Cable ACSR 336 kcmil | Nacional
174 | Cable ACSR 397 kcmil | Nacional
176 | Cable ACSR 4/0 | Nacional
177 | Cable ACSR 477 kcmil | Nacional
178 | Cable ACSR 605 kcmil | Nacional
179 | Cable ACSR 795 kcmil | Internacional
180 | Cable AAAC 63 mm | Nacional
181 | Cable ACSR # 1/0 | Nacional
182 | Cable de cobre # 1/0 | Nacional
183 | Conductores tipo 1 semiaislado( 3 * 1/0 AACC Aisl + 1/0 ACSR/AW-AWAC ) | Nacional
184 | Conductores tipo 2 semiaislado( 3 * 266.8 AAAC Aisl + 1/0 ACSR/AW-AWAC ) | Nacional
185 | Conector | Nacional
207 | Conjunto de varillas de blindaje | Nacional
213 | Control de bancos de capacitores | Nacional
214 | Cortacircuito - N2 | Nacional
216 | Cortacircuito - N3 | Nacional
217 | Cruceta madera o metálica | Nacional
237 | Diagonales de madera o metalica | Nacional
238 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) - N4 | Internacional
239 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) - N3 | Internacional
240 | Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) - N2 | Internacional
241 | Ducto de barras o cables llegada trafo - barra doble - sub Metalclad - N2 | Nacional
242 | Ducto de barras o cables llegada trafo - barra sencilla - sub Metalclad - N2 | Nacional
243 | Ducto PVC incluidas uniones 4" | Nacional
244 | Ducto PVC incluidas uniones 6" | Nacional
245 | Edificio de Control tipo 1 | Nacional
246 | Edificio de Control tipo 2 | Nacional
247 | Edificio de Control tipo 3 | Nacional
248 | Edificio de Control tipo 4 | Nacional
249 | Empalmes - N4 | Internacional
250 | Empalmes Premoldeados juego - N3 | Internacional
253 | Enlace de Comunicaciones Microondas | Internacional
254 | Enlace de Comunicaciones Satelital | Internacional
255 | Enlace de fibra óptica | Internacional
256 | Enlace ICCP tipo 1 | Internacional
257 | Enlace ICCP tipo 2 | Internacional
258 | Enlace ICCP tipo 3 | Internacional
259 | Enlace ICCP tipo 4 | Internacional
260 | Equipo de medida | Internacional
262 | Eslabónes y otros | Nacional
266 | Espárragos y/o pernos | Nacional
270 | Espiga Para Extremo de Poste | Nacional
274 | Poste de concreto de 14 m - 750 kg | Nacional
275 | Poste de concreto de 12 m - 1050 kg | Nacional
276 | Poste de concreto de 12 m - 510 kg | Nacional
277 | Estructura de concreto 25 m | Nacional
278 | Poste de concreto de 14 m - 1050 kg | Nacional
279 | Fibra óptica | Internacional
284 | Gabinete control, medida y protección - N3 | Internacional
285 | Gabinete de protección de barras - N4 | Internacional
286 | Gateway de comunicaciones | Nacional
290 | Grapas y otros | Nacional
311 | Guardacabos | Nacional
314 | Impresora | Internacional
315 | Indicador falla - N2 | Internacional
317 | Interface de Usuario (IHM) | Internacional
318 | Interruptor N4 | Internacional
319 | Interruptor - N3 | Internacional
320 | Interruptor - N2 | Internacional
321 | Interruptor de transferencia en SF6 - N2 | Internacional
322 | Interruptor de transferencia en SF6 con Telecomando | Internacional
323 | Interruptor en aire bajo carga - N2 | Internacional
324 | Cortacircuitos juego - N3 | Nacional
325 | Cortacircuitos juego - N2 | Nacional
328 | Cuchillas de operación sin carga juego - N2 | Nacional
329 | Cuchillas de operación sin carga juego - N3 | Nacional
330 | Pararrayos juego - N2 | Internacional
332 | Pararrayos juego - N3 | Internacional
333 | Seccionadores trifásico bajo carga - N2 | Internacional
335 | Seccionadores trifásico bajo carga - N3 | Internacional
336 | Linea subterranea N4 | Internacional
339 | Materiales para caja de tiro (sencilla) | Nacional
341 | Materiales para reconstrucción vias o andenes en concreto | Nacional
343 | Materiales para reconstrucción vias o andenes en pavimento | Nacional
345 | Materiales para reposición zona verde | Nacional
347 | Obra Civil Caseta Control - N3 | Nacional
348 | Metros lineales de Malla Eslabonada (cerramiento) | Nacional
349 | Mobiliario local | Nacional
351 | Módulo encapsulado en SF6 - barra doble - N4 | Internacional
352 | Módulo encapsulado en SF6 - barra sencilla - N4 | Internacional
353 | Módulo encapsulado en SF6 - transformador - N3 | Internacional
355 | Muerto de concreto | Nacional
356 | Caseta de control y Obras Civiles Tipo 1 | Nacional
357 | Pararrayo - N2 | Internacional
379 | Planta de Emergencia - N3 | Internacional
380 | Planta de Emergencia - STN | Internacional
381 | Planta de Emergencia - N4 | Internacional
383 | Poste de concreto de 27 m | Nacional
384 | Poste metálico 27 m | Internacional
386 | Reconectador - N2 | Internacional
391 | Reconectador - N3 | Internacional
395 | Referencia de Tiempo, GPS | Internacional
396 | Regulador - N3 | Internacional
397 | Regulador de voltaje monofásico hasta 1000 KVA - N2 | Nacional
398 | Regulador de voltaje monofásico hasta 150 KVA - N2 | Nacional
399 | Regulador de voltaje monofásico hasta 276 KVA - N2 | Nacional
400 | Regulador de voltaje monofásico hasta 50 KVA - N2 | Nacional
401 | Regulador de voltaje monofásico hasta 500 KVA - N2 | Nacional
402 | Regulador de voltaje trifásicos de distribución - N2 | Nacional
403 | Relé diferencial 87 | Internacional
404 | SCADA tipo 1. | Internacional
405 | SCADA tipo 2 | Internacional
406 | SCADA tipo 3 | Internacional
407 | SCADA tipo 4 | Internacional
408 | Seccionador monopolar - N2 | Internacional
409 | Seccionador monopolar - N3 | Internacional
410 | Seccionador trifásico - N2 | Internacional
411 | Seccionador Tripolar N4 | Internacional
412 | Seccionador tripolar N3 | Internacional
414 | Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra N4 | Internacional
415 | Seccionador tripolar con Cuchilla de puesta a tierra N3 | Internacional
416 | Seccionador tripolar con Cuchilla de puesta a tierra N2 | Internacional
418 | Seccionador bajo carga - N3 | Internacional
422 | Seccionador bajo carga - N2 | Internacional
427 | Sistema de Comunicaciones por onda portadora | Internacional
428 | Sistema de Comunicaciones tipo 1 | Internacional
429 | Sistema de Comunicaciones tipo 2 | Internacional
430 | Sistema de Comunicaciones tipo 3 | Internacional
431 | Sistema de Comunicaciones tipo 4 | Internacional
432 | Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 1 | Internacional
433 | Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 2 | Internacional
434 | Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 3 | Internacional
435 | Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 4 | Internacional
436 | Sistema de gestión de protecciones | Internacional
437 | Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 1 | Internacional
438 | Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 2 | Internacional
439 | Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 3 | Internacional
440 | Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 4 | Internacional
441 | Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 1 | Internacional
442 | Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 2 | Internacional
443 | Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 3 | Internacional
444 | Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 4 | Internacional
446 | Sistema de Teleprotección | Internacional
447 | Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 1 | Internacional
448 | Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 2 | Internacional
449 | Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 3 | Internacional
450 | Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 4 | Internacional
451 | Soporte tangencial | Nacional
452 | Switch 16 entradas | Internacional
453 | Tablero control, medida y protección Transformador o Acople - N3 | Internacional
454 | Tablero de control, medida y protección -Nivel 4 | Internacional
456 | Tablero de control, medida y protección - bahía transformador | Internacional
457 | Tablero de control, medida y protección Línea N2 | Internacional
459 | Tablero Diferencial de Barras - N4 | Internacional
463 | Tableros circuitos auxiliares N4 | Nacional
473 | Templete 3/8" con accesorios (Conjunto) | Nacional
474 | Terminales SF6 - Aire - N3 | Internacional
475 | Terminales SF6 - Aire - N4 | Internacional
476 | Tornillo de carruaje 5/8" x 11/2" | Nacional
477 | Torrecilla metálica de celosia - N3 | Internacional
479 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de hasta 11 a 20 MVA | Nacional
480 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 21 a 30 MVA | Nacional
481 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 21 a 40 MVA | Nacional
482 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 31 a 40 MVA | Nacional
483 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 41 a 50 MVA | Nacional
484 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 41 a 50 MVA | Nacional
485 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 51 a 60 MVA | Nacional
486 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 6 a 10 MVA | Nacional
487 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 61 a 90 MVA | Nacional
488 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 91 a 120 MVA | Nacional
489 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de hasta 20 MVA | Nacional
490 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de mas de 121 MVA | Nacional
491 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final mas de 60 MVA | Nacional
492 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de hasta 5 MVA | Nacional
494 | Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 0.5 a 2.5 MVA | Nacional
495 | Transf. trifásico (NLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 2.6 a 6 MVA | Nacional
496 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 11 a 15 MVA | Nacional
497 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 16 a 20 MVA | Nacional
498 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 21 a 30 MVA | Nacional
499 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final de 6.1 a 10 MVA | Nacional
500 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 3, capacidad final mayor a 31 MVA | Nacional
501 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4 capacidad final de 5 a 10 MVA | Nacional
502 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4 capacidad final de hasta 5 MVA | Nacional
503 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 101 a 120 MVA | Nacional
504 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 11 a 15 MVA | Nacional
505 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 16 a 20 MVA | Nacional
506 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 21 a 30 MVA | Nacional
507 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 31 a 40 MVA | Nacional
508 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 41 a 50 MVA | Nacional
509 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 51 a 60 MVA | Nacional
510 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 61 a 100 MVA | Nacional
511 | Transf. trifásico (OLTC) de STR's y/o SDL's, lado de alta en el nivel 4, capacidad final mayor a 121 MVA | Nacional
512 | Transformador 112,5 kVA - N2 | Nacional
514 | Transformador 15 MVA Nivel 2, 3 y 4 | Nacional
515 | Transformador seco 200 kVA N2. | Nacional
516 | Transformador 21 MVA - N3 | Nacional
517 | Transformador 30 MVA Nivel 2, 3 y 4 | Nacional
518 | Transformador seco 45 kVA N2 | Nacional
519 | Transformador 7.5 MVA - N3 | Nacional
520 | Transformador seco 75 kVA - N2 | Nacional
521 | Transformador de corriente - N4 | Internacional
522 | Transformador de corriente - N2 | Internacional
523 | Transformador de corriente - N3 | Internacional
524 | Transformador de puesta a tierra - N3 | Nacional
526 | Transformador seco 200 kVA N2. | Nacional
527 | Transformador de tensión N2 | Internacional
528 | Transformador de tensión N3 | Internacional
529 | Transformador de tensión N4 | Internacional
530 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 101 a 120 MVA | Nacional
531 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN capacidad final de 61 a 90 MVA | Nacional
532 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 11 a 20 MVA | Nacional
533 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 121 a 150 MVA | Nacional
534 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 151 a 180 MVA | Nacional
535 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 21 a 40 MVA | Nacional
536 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 41 a 50 MVA | Nacional
537 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 51 a 60 MVA | Nacional
538 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de 91 a 100 MVA | Nacional
539 | Transformador trifásico (OLTC) de conexión al STN, capacidad final de hasta 10 MVA | Nacional
545 | Tuerca de ojo | Nacional
548 | Unidad de Adquisición de datos | Internacional
551 | Unidad de Calidad de Potencia (PQ) CREG 024 de 2005 | Internacional
552 | Unidad Terminal Remota | Internacional
554 | Varilla copperweld | Nacional
558 | Vientos | Nacional
559 | Acople Aire - SF6 - STN | Internacional
560 | Aislador poste | Nacional
561 | Barraje tubular - STN | Internacional
562 | Cable AAAC 1000 kcmil | Internacional
563 | Cable AAAC 1272 kcmil | Internacional
564 | Cable AAAC 1590 kcmil | Internacional
565 | Cable AAAC 2000 kcmil | Internacional
566 | Aisladores de goma siliconada para 230 kV - M AT STN | Internacional
567 | Aisladores de goma siliconada para 500 kV - M AT STN | Internacional
569 | Descargador de sobretensiones 230 kV | Internacional
570 | Descargador de sobretensiones 500 kV | Internacional
571 | Ductos de Conexión Doble Barra Encapsulado SF6 - STN | Internacional
572 | Fuelles Amortiguación Vibraciones - STN | Internacional
573 | Interruptor 230 kV - STN | Internacional
574 | Interruptor 500 kV - STN | Internacional
575 | Módulo encapsulado en SF6 - STN | Internacional
576 | Seccionador tripolar 230 kV - STN | Internacional
577 | Seccionador tripolar 230 kV con cuchilla - STN | Internacional
578 | Seccionador tripolar 500 kV - STN | Internacional
579 | Seccionador tripolar 500 kV con cuchilla - STN | Internacional
580 | Sistema Registro de fallas | Internacional
581 | Tablero de control, medida y protección - STN | Internacional
582 | Tableros auxiliares - STN | Nacional
584 | Transformador de corriente 230 kV - STN | Internacional
585 | Transformador de corriente 500 kV - STN | Internacional
586 | Transformador de tensión 230 kV - STN | Internacional
587 | Transformador de tensión 500 kV - STN | Internacional
588 | Cable de Cobre 500 kcmil 600V | Nacional
850 | Fibra óptica Adosada Monomodo | Internacional
855 | Malla de tierra convencional encapsulada metal clad | Nacional
886 | Cable ACSR 2 AWG. Semiaislado | Nacional
887 | Cable ACSR 1 AWG. Semiaislado | Nacional
888 | Cable ACSR 1/0 AWG. Semiaislado | Nacional
890 | Cable ACSR 2/0 AWG. Semiaislado | Nacional
891 | Cable ACSR 4 AWG semiaislado | Nacional
892 | Cable ACSR 4/0 AWG. Semiaislado | Nacional
903 | Poste de concreto de 12 m 750 kg | Nacional
905 | Transf. tridevanado trifásico (OLTC) de STR´s y/o SDL’s, lado de alta en el nivel 4, capacidad final de 51 a 60 MVA | Nacional
906 | Cable de cobre XLP o EPR, 500 Kcmil - N2 | Internacional
907 | Materiales para caja de tiro (sencilla) | Nacional
908 | Materiales para caja de conexión (doble) | Nacional
914 | Poste de concreto de 14 m 1350 kg | Nacional
915 | Comunicación publica conmutada | Internacional
916 | Tablero de control medida y proteccion de linea - N3 | Internacional
918 | Módulo encapsulado en SF6 Linea - barra sencilla - N3 | Internacional
919 | Módulo encapsulado en SF6 Linea - barra doble - N3 | Internacional