## Resumen
No. | Unidad Constructiva | Descripción | Costo DDP eficiente/ DIC06 | OBRA CIVIL | MONTAJE | INGENIERIA | INTERVENTORIA | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN | TOTAL UC PROPUESTA / $ Col - Dic 2006
1 | N2S1 | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | 88946708.7751 | 16780452.4428 | 9810661.6444 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 141346642.5622
2 | N2S2 | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | 99777241.242 | 10601891.8582 | 8179486.1666 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 144367438.9668
3 | N2S3 | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | 95193465.3206 | 16780452.4428 | 9925492.8177 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 147708230.2811
4 | N2S4 | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional- | 106030928.4496 | 10601891.8582 | 8294317.34 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 150735957.3478
5 | N2S5 | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | 95297149.8057 | 13073316.092 | 9925492.8177 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 144104778.4155
6 | N2S6 | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | 99687797.9437 | 8130467.6244 | 7159156.584 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 140786241.8521
7 | N2S7 | Bahía de línea, subestación Reducida | 49336041.6487 | 2471424.2338 | 3228107.3383 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 57290391.3708
8 | N2S8 | Bahía de Acople o Seccionamiento (configuraciones en que aplica) -tipo convencional- | 77841585.5688 | 8130467.6244 | 7443535.0627 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 119224407.9558
9 | N2S9 | Celda de salida de Circuito, barra sencilla -Sub. Metalclad- | 53278553.845 | 0 | 1700799.5219 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 80788173.0669
10 | N2S10 | Celda de llegada deTransformador, barra sencilla -Sub. Metalcald- | 60912523.0701 | 0 | 2130361.8066 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 88851704.5768
11 | N2S11 | Celda de Interconexión o de acople, barra sencilla -Sub. Metalclad- | 8515759.4852 | 0 | 1700799.5219 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 12471377.1571
12 | N2S12 | Celda de Medida o Auxiliares, barra sencilla -Sub. Metalcald- | 64034025.8164 | 0 | 1700799.5219 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 91543645.0383
13 | N2S13 | Gabinete protección de barras -Sub. Metalclad | 106033340.9216 | 0 | 1628846.8969 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 133471007.5184
14 | N2S14 | Ducto de Barras o Cables llegada transformador, barra sencilla -Sub. Metalclad- | 9283972.1087 | 0 | 390590.85 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 11929381.1087
15 | N2S15 | Celda de salida de Circuito, doble barra -Sub. Metalclad- | 92825233.9075 | 0 | 1700799.5219 | 10639479.4 | 9748508.05 | 455230.4 | 115369251.2794
16 | N2S16 | Celda de llegada deTransformador, doble barra -Sub. Metalcald- | 60912523.0701 | 0 | 2130361.8066 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 88851704.5768
17 | N2S17 | Celda de Interconexión o de acople, doble barra -Sub. Metalclad- | 8515759.4852 | 0 | 1700799.5219 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 12471377.1571
18 | N2S18 | Celda de Medida o Auxiliares, doble barra -Sub. Metalcald- | 50330498.987 | 0 | 1700799.5219 | 10639479.4 | 9748508.05 | 5420832.25 | 77840118.2089
19 | N2S19 | Ducto de Barras o Cables llegada transformador, doble barra -Sub. Metalclad- | 9283972.1087 | 0 | 390590.85 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 11929381.1087
20 | N2S20A | Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 1 | 2863273.9728 | 4942848.4676 | 1224801.0073 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 11285741.5978
21 | N2S20B | Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 2 | 4181586.1686 | 7414272.7015 | 1516871.6004 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 15367548.6204
22 | N2S20C | Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 3 | 5897796.7764 | 9885696.9353 | 1808942.1935 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 19847254.0551
23 | N2S22A | Módulo de Barraje, barra doble tipo 1 | 5657183.684 | 9885696.9353 | 1808942.1935 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 19606640.9628
24 | N2S22AB | Módulo de Barraje, barra doble tipo 2 | 9050781.6636 | 14828545.4029 | 2393083.3796 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 28527228.5962
25 | N2S22C | Módulo de Barraje, barra doble tipo 3 | 11648582.8192 | 19771393.8706 | 2977224.5658 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 36652019.4056
26 | N2S24A | Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 1 | 5657183.684 | 9885696.9353 | 1808942.1935 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 19606640.9628
27 | N2S24B | Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 2 | 8254984.8396 | 14828545.4029 | 2393083.3796 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 27731431.7721
28 | N2S25C | Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 3 | 11648582.8192 | 19771393.8706 | 2977224.5658 | 910484 | 889103.75 | 455230.4 | 36652019.4056
29 | N2S26 | Módulo de Barraje, Sub Reducida | 4551759.7678 | 0 | 950816.975 | 910484 | 889103.75 | 227615.2 | 7529779.6928

## N2S1
N2S1
Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cantidad | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 29342571.0329 | 3187619.1567 | 3187619.1567 | 1456527.4949 | 1456527.4949
Seccionador tripolar | 1 | 1 | 1601499.9352 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1126257.369 | 1126257.369
Seccionador tripolar con Cuchilla de puesta a tierra | 1 | 1 | 1601499.9352 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1133157.6716 | 1133157.6716
Transformador de corriente nivel 2 | 3 | 3 | 6467606.9774 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1135160.756 | 1135160.756
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 3410280.0048 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 631105.25 | 631105.25
Tablero de control, medida y protección Línea | 1 | 1 | 26676299.2014 | 0 | 0 | 1434196.6992 | 1434196.6992
Tablero de control, medida y protección Transformador o Acople | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 1877.5 | 1877.5 | 3494395.5892 | 2471424.2338 | 3707136.3507 | 499265.9711 | 937371.8607
Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | 1 | 1 | 15226140.9216 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 1126415.1776 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
COSTO DDP Eficiente |  |  | 88946708.7751
OBRA CIVIL |  |  | 16780452.4428
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 9810661.6444
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 141346642.5622

## N2S2
N2S2
Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 29342571.0329 | 3187619.1567 | 3187619.1567 | 1456527.4949 | 1456527.4949
Seccionador tripolar | 2 | 2 | 3202999.8703 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1126257.369 | 1126257.369
Seccionador tripolar con Cuchilla de puesta a tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformador de corriente nivel 2 | 3 | 3 | 6467606.9774 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1135160.756 | 1135160.756
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 3410280.0048 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 631105.25 | 631105.25
Tablero de control, medida y protección Línea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero de control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | 1 | 39335652.0825 | 0 | 0 | 1434196.6992 | 1434196.6992
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 880 | 880 | 1637852.5265 | 0 | 0 | 499265.9711 | 439354.0546
Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | 1 | 1 | 15226140.9216 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de trafo (Global) | 1 | 1 | 1154137.8261 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
COSTO DDP Eficiente |  |  | 99777241.242
OBRA CIVIL |  |  | 10601891.8582
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 8179486.1666
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 144367438.9668
N2S2

## N2S3
N2S3
Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 29342571.0329 | 3187619.1567 | 3187619.1567 | 1456527.4949 | 1456527.4949
Seccionador Tripolar | 2 | 2 | 3202999.8703 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1126257.369 | 1126257.369
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | 1 | 1601499.9352 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1133157.6716 | 1133157.6716
Transformador de corriente nivel 2 | 3 | 3 | 6467606.9774 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1135160.756 | 1135160.756
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 3410280.0048 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 631105.25 | 631105.25
Tablero de control, medida y protección Línea | 1 | 1 | 26676299.2014 | 0 | 0 | 1434196.6992 | 1434196.6992
Tablero de control, medida y protección Transformador o Acople | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 2107.5 | 2107.5 | 3922470.6813 | 2471424.2338 | 3707136.3507 | 499265.9711 | 1052203.0341
Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | 1 | 1 | 17954969.1626 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 2614768.4548 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
COSTO DDP Eficiente |  |  | 95193465.3206
OBRA CIVIL |  |  | 16780452.4428
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 9925492.8177
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 147708230.2811

## N2S4
N2S4
Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 29342571.0329 | 3187619.1567 | 3187619.1567 | 1456527.4949 | 1456527.4949
Seccionador Tripolar | 3 | 3 | 4804499.8055 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1126257.369 | 1126257.369
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformador de corriente nivel 2 | 3 | 3 | 6467606.9774 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1135160.756 | 1135160.756
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 3410280.0048 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 631105.25 | 631105.25
Tablero de control, medida y protección Línea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero de control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | 1 | 39335652.0825 | 0 | 0 | 1434196.6992 | 1434196.6992
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 1110 | 1110 | 2065927.6186 | 0 | 0 | 499265.9711 | 554185.2279
Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | 1 | 1 | 17954969.1626 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de trafo (Global) | 1 | 1 | 2649421.7654 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
COSTO DDP Eficiente |  |  | 106030928.4496
OBRA CIVIL |  |  | 10601891.8582
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 8294317.34
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 150735957.3478

## N2S5
N2S5
Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 29342571.0329 | 3187619.1567 | 3187619.1567 | 1456527.4949 | 1456527.4949
Seccionador Tripolar | 2 | 2 | 3202999.8703 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1126257.369 | 1126257.369
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 1 | 1 | 1601499.9352 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1133157.6716 | 1133157.6716
Transformador de corriente nivel 2 | 3 | 3 | 6467606.9774 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1135160.756 | 1135160.756
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 3410280.0048 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 631105.25 | 631105.25
Tablero de control, medida y protección Línea | 1 | 1 | 26676299.2014 | 0 | 0 | 1434196.6992 | 1434196.6992
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 2107.5 | 2107.5 | 3922470.6813 | 0 | 0 | 499265.9711 | 1052203.0341
Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | 1 | 1 | 17954969.1626 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | 1 | 1 | 2718452.9399 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 95297149.8057
OBRA CIVIL |  |  | 13073316.092
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 9925492.8177
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 144104778.4155

## N2S6
N2S6
Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 29342571.0329 | 3187619.1567 | 3187619.1567 | 1456527.4949 | 1456527.4949
Seccionador Tripolar | 3 | 3 | 4804499.8055 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1126257.369 | 1126257.369
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformador de corriente nivel 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 3410280.0048 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 631105.25 | 631105.25
Tablero de control, medida y protección Línea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero de control, medida y protección Transformador o Acople | 1 | 1 | 39335652.0825 | 0 | 0 | 1434196.6992 | 1434196.6992
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 1110 | 1110 | 2065927.6186 | 0 | 0 | 499265.9711 | 554185.2279
Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | 1 | 1 | 17954969.1626 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de trafo (Global) | 1 | 1 | 2773898.2369 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
COSTO DDP Eficiente |  |  | 99687797.9437
OBRA CIVIL |  |  | 8130467.6244
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 7159156.584
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 140786241.8521

## N2S7
N2S7
Bahía de línea, subestación Reducida
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Reconectador | 1 | 1 | 28829166.2528 | 0 | 0 | 329960.3914 | 329960.3914
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 3 | 3 | 3410280.0048 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 631105.25 | 631105.25
Material conexión A.T. para subestación reducida (Global) | 1 | 1 | 383040.8999 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub reducida (Global) | 1 | 1 | 15226140.9216 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
Postes Kgs | 2 | 2 | 1096562.3986 | 0 | 0 | 205311.3 | 205311.3
Estructuras Metálicas | 210 | 210 | 390851.1711 | 0 | 0 | 499265.9711 | 104845.8539
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 49336041.6487
OBRA CIVIL |  |  | 2471424.2338
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 3228107.3383
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 57290391.3708

## N2S8
N2S8
Bahía de Acople o Seccionamiento (configuraciones en que aplica) -tipo convencional-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 29342571.0329 | 3187619.1567 | 3187619.1567 | 1456527.4949 | 1456527.4949
Seccionador Tripolar | 2 | 2 | 3202999.8703 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1126257.369 | 1126257.369
Seccionador Tripolar con Cuchilla de Puesta a Tierra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transformador de corriente nivel 2 | 3 | 3 | 6467606.9774 | 2471424.2338 | 2471424.2338 | 1135160.756 | 1135160.756
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tablero de control, medida y protección Línea | 1 | 1 | 26676299.2014 | 0 | 0 | 1434196.6992 | 1434196.6992
Tablero de control, medida y protección Transformador o Acople | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Estructura metálica del módulo (Costo Acero por kg estruc.) | 670 | 670 | 1247001.3554 | 0 | 0 | 499265.9711 | 334508.2006
Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | 1 | 1 | 10000093.9747 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
Material conexión A.T. para módulo de acople (Global) | 1 | 1 | 905013.1567 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
COSTO DDP Eficiente |  |  | 77841585.5688
OBRA CIVIL |  |  | 8130467.6244
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 7443535.0627
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 119224407.9558

## N2S9
N2S9
Celda de salida de Circuito, barra sencilla -Sub. Metalclad-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 1 | 1 | 51755939.7528 | 0 | 0 | 384574.8 | 384574.8
Celda llegada transformador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de medida o auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Metal Clad | 1 | 1 | 1522614.0922 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 53278553.845
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1700799.5219
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 80788173.0669

## N2S10
N2S10
Celda de llegada deTransformador, barra sencilla -Sub. Metalcald-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda llegada transformador | 1 | 1 | 59389908.978 | 0 | 0 | 814137.0848 | 814137.0848
Celda de interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de medida o auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | 1 | 1 | 1522614.0922 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 60912523.0701
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 2130361.8066
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 88851704.5768

## N2S11
N2S11
Celda de Interconexión o de acople, barra sencilla -Sub. Metalclad-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda llegada transformador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de interconexión | 1 | 1 | 6993145.393 | 0 | 0 | 384574.8 | 384574.8
Celda de medida o auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | 1 | 1 | 1522614.0922 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 8515759.4852
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1700799.5219
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 12471377.1571

## N2S12
N2S12
Celda de Medida o Auxiliares, barra sencilla -Sub. Metalcald-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda llegada transformador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de medida o auxiliares | 1 | 1 | 48807884.8949 | 0 | 0 | 384574.8 | 384574.8
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | 1 | 1 | 15226140.9216 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 64034025.8164
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1700799.5219
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 91543645.0383

## N2S13
N2S13
Gabinete protección de barras -Sub. Metalclad
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda llegada transformador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de medida o auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete de protección de barras | 1 | 1 | 90807200 | 0 | 0 | 312622.175 | 312622.175
Ducto de barras o cables llegada trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | 1 | 1 | 15226140.9216 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 106033340.9216
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1628846.8969
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 133471007.5184

## N2S14
N2S14
Ducto de Barras o Cables llegada transformador, barra sencilla -Sub. Metalclad-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda llegada transformador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de medida o auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 1 | 1 | 9283972.1087 | 0 | 0 | 390590.85 | 390590.85
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 9283972.1087
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 390590.85
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 11929381.1087

## N2S15
N2S15
Celda de salida de Circuito, doble barra -Sub. Metalclad-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 1 | 1 | 91302619.8153 | 0 | 0 | 384574.8 | 384574.8
Celda llegada transformador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de medida o auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Metal Clad | 1 | 1 | 1522614.0922 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 92825233.9075
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1700799.5219
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 115369251.2794

## N2S16
N2S16
Celda de llegada deTransformador, doble barra -Sub. Metalcald-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda llegada transformador | 1 | 1 | 59389908.978 | 0 | 0 | 814137.0848 | 814137.0848
Celda de interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de medida o auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | 1 | 1 | 1522614.0922 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 60912523.0701
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 2130361.8066
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 88851704.5768

## N2S17
N2S17
Celda de Interconexión o de acople, doble barra -Sub. Metalclad-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda llegada transformador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de interconexión | 1 | 1 | 6993145.393 | 0 | 0 | 384574.8 | 384574.8
Celda de medida o auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Módulo Sub Metal Clad | 1 | 1 | 1522614.0922 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 8515759.4852
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1700799.5219
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 12471377.1571

## N2S18
N2S18
Celda de Medida o Auxiliares, doble barra -Sub. Metalcald-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda llegada transformador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de medida o auxiliares | 1 | 1 | 48807884.8949 | 0 | 0 | 384574.8 | 384574.8
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | 1 | 1 | 1522614.0922 | 0 | 0 | 1316224.7219 | 1316224.7219
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 50330498.987
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1700799.5219
INGENIERIA |  |  | 10639479.4
INTERVENTORIA |  |  | 9748508.05
ADMINISTRACION |  |  | 5420832.25
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 77840118.2089

## N2S19
N2S19
Ducto de Barras o Cables llegada transformador, doble barra -Sub. Metalclad-
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Celda Circuito de Salida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda llegada transformador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de interconexión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celda de medida o auxiliares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gabinete de protección de barras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ducto de barras o cables llegada trafo | 1 | 1 | 9283972.1087 | 0 | 0 | 390590.85 | 390590.85
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 9283972.1087
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 390590.85
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 11929381.1087

## N2S20A
N2S20A
Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 1
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas | 1170 | 1170 | 2177599.3818 | 2471424.2338 | 4942848.4676 | 499265.9711 | 584141.1862
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 1 | 1 | 1 | 685674.591 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 2863273.9728
OBRA CIVIL |  |  | 4942848.4676
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1224801.0073
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 11285741.5978

## N2S20B
N2S20B
Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 2
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas | 1755 | 1755 | 3266399.0727 | 2471424.2338 | 7414272.7015 | 499265.9711 | 876211.7793
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 2 | 1 | 1 | 915187.0959 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 4181586.1686
OBRA CIVIL |  |  | 7414272.7015
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1516871.6004
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 15367548.6204

## N2S20C
N2S20C
Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 3
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas | 2340 | 2340 | 4355198.7636 | 2471424.2338 | 9885696.9353 | 499265.9711 | 1168282.3724
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 3 | 1 | 1 | 1542598.0128 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 5897796.7764
OBRA CIVIL |  |  | 9885696.9353
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1808942.1935
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 19847254.0551

## N2S22A
N2S22A
Módulo de Barraje, barra doble tipo 1
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas | 2340 | 2340 | 4355198.7636 | 2471424.2338 | 9885696.9353 | 499265.9711 | 1168282.3724
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 1 | 1 | 1 | 1301984.9204 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 5657183.684
OBRA CIVIL |  |  | 9885696.9353
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1808942.1935
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 19606640.9628

## N2S22B
N2S22AB
Módulo de Barraje, barra doble tipo 2
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas | 3510 | 3510 | 6532798.1454 | 2471424.2338 | 14828545.4029 | 499265.9711 | 1752423.5585
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 2 | 1 | 1 | 2517983.5182 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 9050781.6636
OBRA CIVIL |  |  | 14828545.4029
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 2393083.3796
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 28527228.5962

## N2S22C
N2S22C
Módulo de Barraje, barra doble tipo 3
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas | 4680 | 4680 | 8710397.5272 | 2471424.2338 | 19771393.8706 | 499265.9711 | 2336564.7447
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 3 | 1 | 1 | 2938185.292 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 11648582.8192
OBRA CIVIL |  |  | 19771393.8706
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 2977224.5658
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 36652019.4056

## N2S24A
N2S24A
Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 1
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas | 2340 | 2340 | 4355198.7636 | 2471424.2338 | 9885696.9353 | 499265.9711 | 1168282.3724
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 1 | 1 | 1 | 1301984.9204 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 5657183.684
OBRA CIVIL |  |  | 9885696.9353
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 1808942.1935
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 19606640.9628

## N2S24B
N2S24B
Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 2
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas | 3510 | 3510 | 6532798.1454 | 2471424.2338 | 14828545.4029 | 499265.9711 | 1752423.5585
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 1 | 1 | 1 | 1722186.6942 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 8254984.8396
OBRA CIVIL |  |  | 14828545.4029
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 2393083.3796
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 27731431.7721

## N2S25C
N2S25C
Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 3
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas | 4680 | 4680 | 8710397.5272 | 2471424.2338 | 19771393.8706 | 499265.9711 | 2336564.7447
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 2 | 1 | 1 | 2938185.292 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 11648582.8192
OBRA CIVIL |  |  | 19771393.8706
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 2977224.5658
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 36652019.4056

## N2S26
N2S26
Módulo de Barraje, Sub Reducida
Propuesta
Elementos Técnicos | Cantidad | Cant | Total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Estructuras metálicas - Crucetas Kg | 210 | 210 | 390851.1711 | 0 | 0 | 499265.9711 | 104845.8539
Postes de concreto Kg (4) | 4 | 4 | 2193124.7972 | 0 | 0 | 205311.3 | 205311.3
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Material conexión A.T. para sub reducida (Global) Tipo 1 | 1 | 1 | 1967783.7995 | 0 | 0 | 640659.8211 | 640659.8211
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO DDP Eficiente |  |  | 4551759.7678
OBRA CIVIL |  |  | 0
MONT, PRUEBAS Y PUESTA SERVICIO |  |  | 950816.975
INGENIERIA |  |  | 910484
INTERVENTORIA |  |  | 889103.75
ADMINISTRACION |  |  | 455230.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  | 7757394.8928

## N2
NIVEL DE TENSION 2
APLICA A TODOS LOS MODULOS COMUNES
CONFIGURACION | BAHIA DE LINEA | [9 empty] | BAHIA DE TRANSFORMACION | [9 empty] | BAHIA DE ACOPLE
PESO kg de elementos | 400 | 525 | 210 | 185 | 70 | 70 | 70 | 105 | 230
| C1 | C2 | V1 | V2 | DDS | TP | TC | INT | SEC | TOTAL | C1 | C2 | V1 | V2 | DDS | TP | TC | INT | SEC | TOTAL | C1 | C2 | V1 | V2 | DDS | TP | TC | INT | SEC | TOTAL
CONVENCIONAL-BARRA SENCILLA |  | 1.5 | 1 |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 1877.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 880 | [6 empty] | 3 | 1 | 2 | 670
DOBLE BARRA |  | 1.5 | 1 |  | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 2107.5 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1110 | [9 empty] | 0
BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA |  | 1.5 | 1 |  | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 2107.5 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 1 | 3 | 1110 | [9 empty] | 0
| MODULO DE BARRAJE TIPO 1 | [9 empty] | MODULO DE BARRAJE TIPO 2 | [9 empty] | MODULO DE BARRAJE TIPO 3
CRITERIO DE CÁLCULO (# DE BAHIAS) | 2 | [9 empty] | 4 | [9 empty] | 6
CONFIGURACION | C1 | C2 | V1 | V2 | DDS | TP | TC | INT | SEC | TOTAL | C1 | C2 | V1 | V2 | DDS | TP | TC | INT | SEC | TOTAL | C1 | C2 | V1 | V2 | DDS | TP | TC | INT | SEC | TOTAL
CONVENCIONAL-BARRA SENCILLA | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 1170 | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 1755 | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 2340
DOBLE BARRA | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 2340 | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 3510 | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 4680
BARRA PRINCIPAL Y TRANSFERENCIA | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 2340 | 6 |  |  | 6 | [5 empty] | 3510 | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 4680

## M ETC SEN2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | N2S1 | N2S2 | N2S3 | N2S4 | N2S5 | N2S6 | N2S7 | N2S8 | N2S9 | N2S10 | N2S11 | N2S12 | N2S13 | N2S15 | N2S16 | N2S17 | N2S18
|  |  | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de línea, subestación Reducida | Bahía de Acople o Seccionamiento (configuraciones en que aplica) -tipo convencional- | Celda de salida de Circuito, barra sencilla -Sub. Metalclad- | Celda de llegada deTransformador, barra sencilla -Sub. Metalcald- | Celda de Interconexión o de acople, barra sencilla -Sub. Metalclad- | Celda de Medida o Auxiliares, barra sencilla -Sub. Metalcald- | Gabinete protección de barras -Sub. Metalclad | Celda de salida de Circuito, doble barra -Sub. Metalclad- | Celda de llegada deTransformador, doble barra -Sub. Metalcald- | Celda de Interconexión o de acople, doble barra -Sub. Metalclad- | Celda de Medida o Auxiliares, doble barra -Sub. Metalcald-
ETC-1 |  |  | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub reducida (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Módulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad
Cables Módulo | Cable multiconductor THW 600V PVC | 19 x 14 AWG | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 450 | 300 | 45 | 45 | 45 | 450 | 450 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | 99
|  | 4 x 12 AWG | 660 | 660 | 750 | 750 | 750 | 750 | 660 | 420 | 66 | 66 | 66 | 660 | 660 | 66 | 66 | 66 | 66
N2S27
Subestación Móvil 13,2 kV
ETC-2 |  |  | 2: Campo de conexión 3
Cable Conexión | Cable fuerza-aéreo | 266.8 AWG | 1: longitud metros; 2: 100
| Cable fuerza-subterráneo | 300MCM | 1: longitud metros; 2: 100
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | N2S1 | N2S2 | N2S3 | N2S4 | N2S5 | N2S6 | N2S7 | N2S8 | N2S20A | N2S20B | N2S20C | N2S22A | N2S22AB | N2S22C | N2S24A | N2S24B | N2S25C | N2S26
|  |  | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de línea, subestación Reducida | Bahía de Acople o Seccionamiento (configuraciones en que aplica) -tipo convencional- | Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 1 | Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 2 | Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 3 | Módulo de Barraje, barra doble tipo 1 | Módulo de Barraje, barra doble tipo 2 | Módulo de Barraje, barra doble tipo 3 | Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 1 | Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 2 | Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 3 | Módulo de Barraje, Sub Reducida
ETC-3 |  |  | Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de línea (Global) | Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de trafo (Global) | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de trafo (Global) | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de trafo (Global) | Material conexión A.T. para subestación reducida (Global) | Material conexión A.T. para módulo de acople (Global) | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 1 | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 2 | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 3 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 1 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 2 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 3 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 1 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 1 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 2 | Material conexión A.T. para sub reducida (Global) Tipo 1
Material conexión A.T |  | ACSR 266,8 kCM | 135 | 135 | 330 | 330 | 345 | 345 | 15 | 68 | 30 | 60 | 90 | 60 | 120 | 180 | 60 | 120 | 180 | 45
| Cadena de aisladores | discos de 6" | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 24 | 24 | 48 | 48
| Cable de guarda | Alumoweld 7 No. 8 | 20 | 20 | 28 | 28 | 36 | 36 | 12 | 12 | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | 20
| Conectores alta tensión |  |  | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 18 | 12 | 18 | 24 | 12 | 18 | 24 | 6
| Conectores cable de guarda |  | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 4

## M ETC SEN2 (2)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | N2S1 | N2S2 | N2S3 | N2S4 | N2S5 | N2S6 | N2S7 | N2S8 | N2S9 | N2S10 | N2S11 | N2S12 | N2S13 | N2S15 | N2S16 | N2S17 | N2S18
|  |  | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de línea, subestación Reducida | Bahía de Acople o Seccionamiento (configuraciones en que aplica) -tipo convencional- | Celda de salida de Circuito, barra sencilla -Sub. Metalclad- | Celda de llegada deTransformador, barra sencilla -Sub. Metalcald- | Celda de Interconexión o de acople, barra sencilla -Sub. Metalclad- | Celda de Medida o Auxiliares, barra sencilla -Sub. Metalcald- | Gabinete protección de barras -Sub. Metalclad | Celda de salida de Circuito, doble barra -Sub. Metalclad- | Celda de llegada deTransformador, doble barra -Sub. Metalcald- | Celda de Interconexión o de acople, doble barra -Sub. Metalclad- | Celda de Medida o Auxiliares, doble barra -Sub. Metalcald-
ETC-1 |  |  | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub reducida (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo - Sub convencional (Global) | Cables de Control y Fuerza Modulo Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Módulo Sub Metal Clad | Cables de Control y Fuerza Modulo Sub Metal Clad
Cables Módulo | Cable multiconductor THW 600V PVC | 19 x 14 AWG | 10254141.8127 | 10254141.8127 | 12304970.1752 | 12304970.1752 | 12304970.1752 | 12304970.1752 | 10254141.8127 | 6836094.5418 | 1025414.1813 | 1025414.1813 | 1025414.1813 | 10254141.8127 | 10254141.8127 | 1025414.1813 | 1025414.1813 | 1025414.1813 | 1025414.1813 |  |  |  | 99 | 22786.9818
|  | 4 x 10 AWG | 4971999.1089 | 4971999.1089 | 5649998.9874 | 5649998.9874 | 5649998.9874 | 5649998.9874 | 4971999.1089 | 3163999.4329 | 497199.9109 | 497199.9109 | 497199.9109 | 4971999.1089 | 4971999.1089 | 497199.9109 | 497199.9109 | 497199.9109 | 497199.9109 |  |  |  | 100 | 7533.332
|  |  | 15226140.9216 | 15226140.9216 | 17954969.1626 | 17954969.1626 | 17954969.1626 | 17954969.1626 | 15226140.9216 | 10000093.9747 | 1522614.0922 | 1522614.0922 | 1522614.0922 | 15226140.9216 | 15226140.9216 | 1522614.0922 | 1522614.0922 | 1522614.0922 | 1522614.0922
N2S27
Subestación Móvil 13,2 kV
ETC-2 |  |  | 2: Campo de conexión 3
Cable Conexión | Cable fuerza-aéreo | 266.8 AWG | 1: longitud metros; 2: 635630.8963; 5: 172; 6: 6356.309
| Cable fuerza-subterráneo | 300MCM | 1: longitud metros; 2: 1959443.9931; 5: 92; 6: 19594.4399
2595074.8894
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | N2S1 | N2S2 | N2S3 | N2S4 | N2S5 | N2S6 | N2S7 | N2S8 | N2S20A | N2S20B | N2S20C | N2S22A | N2S22AB | N2S22C | N2S24A | N2S24B | N2S25C | N2S26
|  |  | Bahía de línea, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra sencilla -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra doble -tipo convencional- | Bahía de línea, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de transformador, configuración barra principal y transferencia -tipo convencional- | Bahía de línea, subestación Reducida | Bahía de Acople o Seccionamiento (configuraciones en que aplica) -tipo convencional- | Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 1 | Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 2 | Módulo de Barraje, barra sencilla tipo 3 | Módulo de Barraje, barra doble tipo 1 | Módulo de Barraje, barra doble tipo 2 | Módulo de Barraje, barra doble tipo 3 | Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 1 | Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 2 | Módulo de Barraje, Barra Ppal & Transf, Tipo 3 | Módulo de Barraje, Sub Reducida
ETC-3 |  |  | Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de línea (Global) | Material conexión A.T. para barra sencilla módulo de trafo (Global) | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de trafo (Global) | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de línea (Global) | Material conexión A.T. para conf con 2 barras módulo de trafo (Global) | Material conexión A.T. para subestación reducida (Global) | Material conexión A.T. para módulo de acople (Global) | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 1 | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 2 | Material conexión A.T. para barra sencilla (Global) Tipo 3 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 1 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 2 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 3 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 1 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 1 | Material conexión A.T. para conf doble barra (Global) Tipo 2 | Material conexión A.T. para sub reducida (Global) Tipo 1
Material conexión A.T |  | ACSR 266,8 kCM | 858101.7099 | 858101.7099 | 2097581.9577 | 2097581.9577 | 2192926.5921 | 2192926.5921 | 95344.6344 | 432229.0095 | 190689.2689 | 381378.5378 | 572067.8066 | 381378.5378 | 762757.0755 | 1144135.6133 | 381378.5378 | 762757.0755 | 1144135.6133 | 286033.9033 | 172 | 6356.309
| Cadena de aisladores | discos de 6" | 198949.206 | 198949.206 | 397898.412 | 397898.412 | 397898.412 | 397898.412 | 198949.206 | 397898.412 | 397898.412 | 397898.412 | 795796.8241 | 795796.8241 | 1591593.6482 | 1591593.6482 | 795796.8241 | 795796.8241 | 1591593.6482 | 1591593.6482 | 17 | 33158.201
| Cable de guarda | Alumoweld 7 No. 8 | 55502.9374 | 55502.9374 | 77704.1123 | 77704.1123 | 99905.2873 | 99905.2873 | 33301.7624 | 33301.7624 | 55502.9374 | 66603.5249 | 77704.1123 | 55502.9374 | 66603.5249 | 77704.1123 | 55502.9374 | 66603.5249 | 77704.1123 | 55502.9374 | 90 | 2775.1469
| Conectores alta tensión |  | 0 | 20791.9864 | 20791.9864 | 41583.9727 | 0 | 41583.9727 | 41583.9727 | 20791.9864 | 20791.9864 | 41583.9727 | 62375.9591 | 41583.9727 | 62375.9591 | 83167.9455 | 41583.9727 | 62375.9591 | 83167.9455 | 20791.9864 | 185 | 3465.3311
| Conectores cable de guarda |  | 13861.3242 | 20791.9864 | 20791.9864 | 34653.3106 | 27722.6485 | 41583.9727 | 13861.3242 | 20791.9864 | 20791.9864 | 27722.6485 | 34653.3106 | 27722.6485 | 34653.3106 | 41583.9727 | 27722.6485 | 34653.3106 | 41583.9727 | 13861.3242 | 185 | 3465.3311
|  |  | 1126415.1776 | 1154137.8261 | 2614768.4548 | 2649421.7654 | 2718452.9399 | 2773898.2369 | 383040.8999 | 905013.1567 | 685674.591 | 915187.0959 | 1542598.0128 | 1301984.9204 | 2517983.5182 | 2938185.292 | 1301984.9204 | 1722186.6942 | 2938185.292 | 1967783.7995