## Módulos de Conexión al STN
Unidades Constructivas "Módulos de Transformador de Conexión al STN" & Otros
No. | Unidad Constructiva | Descripción | Costo DDP eficiente / DIC06 | OBRA CIVIL | MONTAJE | INGENIERIA | INTERVENTORIA | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN | TOTAL UC / $ Col - Dic 2006
1 | N5S1 | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de transferencia, 500 kV | 2041529404.9662 | 77231306.0288 | 243266664.8516 | 61137540.45 | 54177293.95 | 24624993.3 | 2501967203.5465
2 | N5S2 | Bahía de Transformador, interruptor y medio, 500 kV | 2550590425.5011 | 65661922.9916 | 227761132.2699 | 61137540.45 | 54177293.95 | 24624993.3 | 2983953308.4626
3 | N5S3 | Bahía de Transformador, barra sencilla, 230 kV | 758016061.1963 | 40264022.1387 | 101913220.5742 | 34420168.15 | 30892824.2 | 16476338.4 | 981982634.6592
4 | N5S4 | Bahía de Transformador, barra principal y transferencia, 230 kV | 922724576.7667 | 43462554.5271 | 117897876.6052 | 34420168.15 | 30892824.2 | 16476338.4 | 1165874338.649
5 | N5S5 | Bahía de Transformador, doble barra, 230 kV | 927419034.6782 | 45589291.828 | 120333437.7165 | 34420168.15 | 30892824.2 | 16476338.4 | 1175131094.9727
6 | N5S6 | Bahía de Transformador, doble barra más transferencia, 230 kV | 997680932.7178 | 59421510.7209 | 139979237.6805 | 34420168.15 | 30892824.2 | 16476338.4 | 1278871011.8691
7 | N5S7 | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de by pass, 230 kV | 1032723591.43 | 58366568.5074 | 143987711.2395 | 34420168.15 | 30892824.2 | 16476338.4 | 1316867201.9269
8 | N5S8 | Bahía de Transformador, interruptor y medio 230 kV | 1263703683.4485 | 52595962.4478 | 121963767.045 | 34420168.15 | 30892824.2 | 16476338.4 | 1520052743.6913
9 | N5S9 | Bahía de Transformador, anillo, 230 kV | 926054244.7764 | 54096241.0316 | 119488671.8562 | 34420168.15 | 30892824.2 | 16476338.4 | 1181428488.4143
10 | N5S10 | Módulo Común activos de conexión al STN (1) | 17193597.7077 | 0 | 0 | 8667398.2 | 7541483.35 | 4040875.95 | 37443355.2077
11 | N5S11 | Centro de Supervisión y Control para activos de conexión STN (1) | 64803474.8127 | 0 | 29402605.2378 | 8667398.2 | 7541483.35 | 4040875.95 | 114455837.5505
12 | N5S12 | Bahía de Transformador, doble barra encapsulada, 230 kV | 2217834372.7318 | 171094342.5488 | 225203919.66 | 61137540.45 | 54177293.95 | 24624993.3 | 2754072462.6406
13 | N5S13 | Servicios Auxiliares de conexión al STN | 121371987.6883 | 0 | 0 | 8667398.2 | 7541483.35 | 4040875.95 | 141621745.1883
Nota (1): Corresponde al valor de elementos no remunerados en el Módulo Común del STN

## N5S1
N5S1
Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de transferencia, 500 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 653712209.1814 | 653712209.1814 | 5619863.3684 | 5619863.3684 | 8022736.4088 | 8022736.4088
Seccionador tripolar | 3 | 3 | 135773817.5304 | 407321452.5912 | 2827156.1265 | 8481468.3794 | 6703451.0922 | 20110353.2766
Seccionador tripolar con cuchilla | 1 | 1 | 37000502.8157 | 37000502.8157 | 2519379.5629 | 2519379.5629 | 5979013.0125 | 5979013.0125
Transformador de corriente 500 kV | 3 | 3 | 76743967.5339 | 230231902.6018 | 3174213.9912 | 9522641.9736 | 7367948.1575 | 7367948.1575
Transformador de tensión 500 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2319054.412 | 6957163.236 | 7367948.1575 | 7367948.1575
Descargador de sobretensiones 500 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 2692730.3564 | 8078191.0691 | 3891527.5432 | 3891527.5432
Aislador poste | 12 | 12 | 8607848.878 | 103294186.5357 | 2126737.3009 | 25520847.611 | 553425.9459 | 6641111.3506
Acero Estructural (Ton) | 48 | 48000 | 1861.1961 | 89337410.5355 | 5265875.4142 | 10531750.8283 | 2850209.2692 | 136810044.924
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 10174562.2406 | 10174562.2406
Equipo conexión AT Tipo 1 | 1 | 1 | 34386615.3521 | 34386615.3521 | 0 | 0 | 4137966.6537 | 4137966.6537
Cables módulo | 1 | 1 | 255223771.8433 | 255223771.8433 | 0 | 0 | 14760013.9456 | 14760013.9456
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 18003439.1811 | 18003439.1811
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 2041529404.9662
OBRA CIVIL |  |  |  | 77231306.0288
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 243266664.8516
INGENIERIA |  |  |  | 61137540.45
INTERVENTORIA |  |  |  | 54177293.95
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 24624993.3
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 2501967203.5465

## N5S2
N5S2
Bahía de Transformador, interruptor y medio, 500 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1.5 | 1.5 | 653712209.1814 | 980568313.772 | 5619863.3684 | 8429795.0527 | 8022736.4088 | 12034104.6132
Seccionador tripolar | 3 | 3 | 135773817.5304 | 407321452.5912 | 2827156.1265 | 8481468.3794 | 6703451.0922 | 20110353.2766
Seccionador tripolar con cuchilla | 1 | 1 | 37000502.8157 | 37000502.8157 | 2519379.5629 | 2519379.5629 | 5979013.0125 | 5979013.0125
Transformador de corriente 500 kV | 4.5 | 4.5 | 76743967.5339 | 345347853.9027 | 3174213.9912 | 14283962.9604 | 7367948.1575 | 7367948.1575
Transformador de tensión 500 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2319054.412 | 6957163.236 | 7367948.1575 | 7367948.1575
Descargador de sobretensiones 500 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 2692730.3564 | 8078191.0691 | 3891527.5432 | 3891527.5432
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Aislador poste | 3 | 3 | 8607848.878 | 25823546.6339 | 2126737.3009 | 6380211.9027 | 553425.9459 | 1660277.8376
Acero Estructural (Ton) | 42.9 | 42900 | 1861.1961 | 79845310.6661 | 5265875.4142 | 10531750.8283 | 2850209.2692 | 122273977.6508
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 10174562.2406 | 10174562.2406
Equipo conexión AT Tipo 2 | 1 | 1 | 39861960.2336 | 39861960.2336 | 0 | 0 | 4137966.6537 | 4137966.6537
Cables módulo | 1 | 1 | 403800131.3765 | 403800131.3765 | 0 | 0 | 14760013.9456 | 14760013.9456
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 18003439.1811 | 18003439.1811
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 2550590425.5011
OBRA CIVIL |  |  |  | 65661922.9916
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 227761132.2699
INGENIERIA |  |  |  | 61137540.45
INTERVENTORIA |  |  |  | 54177293.95
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 24624993.3
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 2983953308.4626

## N5S3
N5S3
Bahía de Transformador, barra sencilla, 230 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 189023302.5423 | 189023302.5423 | 4232655.0692 | 4232655.0692 | 6841272.0135 | 6841272.0135
Seccionador tripolar | 1 | 1 | 32312749.0509 | 32312749.0509 | 3198532.3883 | 3198532.3883 | 5585859.2422 | 5585859.2422
Seccionador tripolar con cuchilla | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 2171716.9109 | 2171716.9109 | 6088859.575 | 6088859.575
Transformador de corriente 230 kV | 3 | 3 | 76743967.5339 | 230231902.6018 | 2545698.6652 | 7637095.9957 | 6147488.2325 | 6147488.2325
Transformador de tensión 230 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2405092.8931 | 7215278.6792 | 6581705.2325 | 19745115.6974
Descargador de sobretensiones 230 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 1784858.3023 | 5354574.9069 | 3234903.5619 | 3234903.5619
Aislador poste | 1 | 1 | 5382456.747 | 5382456.747 | 2126737.3009 | 2126737.3009 | 553425.9459 | 553425.9459
Acero Estructural (Ton) | 5.58 | 5580 | 1861.1961 | 10385473.9747 | 4163715.4437 | 8327430.8875 | 2352668.9567 | 13127892.7787
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 8483151.3327 | 8483151.3327
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Equipo conexión AT Tipo 2 | 1 | 1 | 23826381.7291 | 23826381.7291 | 0 | 0 | 4161963.1536 | 4161963.1536
Cables módulo | 1 | 1 | 15105372.5764 | 15105372.5764 | 0 | 0 | 12293474.0003 | 12293474.0003
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 15649815.0405 | 15649815.0405
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 758016061.1963
OBRA CIVIL |  |  |  | 40264022.1387
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 101913220.5742
INGENIERIA |  |  |  | 34420168.15
INTERVENTORIA |  |  |  | 30892824.2
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 16476338.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 981982634.6592

## N5S4
N5S4
Bahía de Transformador, barra principal y transferencia, 230 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 189023302.5423 | 189023302.5423 | 4232655.0692 | 4232655.0692 | 6841272.0135 | 6841272.0135
Seccionador tripolar | 2 | 2 | 32312749.0509 | 64625498.1019 | 3198532.3883 | 6397064.7767 | 5585859.2422 | 11171718.4844
Seccionador tripolar con cuchilla | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 2171716.9109 | 2171716.9109 | 6088859.575 | 6088859.575
Transformador de corriente 230 kV | 3 | 3 | 76743967.5339 | 230231902.6018 | 2545698.6652 | 7637095.9957 | 6147488.2325 | 6147488.2325
Transformador de tensión 230 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2405092.8931 | 7215278.6792 | 6581705.2325 | 19745115.6974
Descargador de sobretensiones 230 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 1784858.3023 | 5354574.9069 | 3234903.5619 | 3234903.5619
Aislador poste | 1 | 1 | 5382456.747 | 5382456.747 | 2126737.3009 | 2126737.3009 | 553425.9459 | 553425.9459
Acero Estructural (Ton) | 10 | 10000 | 1861.1961 | 18611960.5282 | 4163715.4437 | 8327430.8875 | 2352668.9567 | 23526689.5675
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 8483151.3327 | 8483151.3327
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Equipo conexión AT Tipo 1 | 1 | 1 | 27509292.2817 | 27509292.2817 | 0 | 0 | 4161963.1536 | 4161963.1536
Cables módulo | 1 | 1 | 135591741.9898 | 135591741.9898 | 0 | 0 | 12293474.0003 | 12293474.0003
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 15649815.0405 | 15649815.0405
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 922724576.7667
OBRA CIVIL |  |  |  | 43462554.5271
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 117897876.6052
INGENIERIA |  |  |  | 34420168.15
INTERVENTORIA |  |  |  | 30892824.2
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 16476338.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1165874338.649

## N5S5
N5S5
Bahía de Transformador, doble barra, 230 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 189023302.5423 | 189023302.5423 | 4232655.0692 | 4232655.0692 | 6841272.0135 | 6841272.0135
Seccionador tripolar | 2 | 2 | 32312749.0509 | 64625498.1019 | 3198532.3883 | 6397064.7767 | 5585859.2422 | 11171718.4844
Seccionador tripolar con cuchilla | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 2171716.9109 | 2171716.9109 | 6088859.575 | 6088859.575
Transformador de corriente 230 kV | 3 | 3 | 76743967.5339 | 230231902.6018 | 2545698.6652 | 7637095.9957 | 6147488.2325 | 6147488.2325
Transformador de tensión 230 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2405092.8931 | 7215278.6792 | 6581705.2325 | 19745115.6974
Descargador de sobretensiones 230 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 1784858.3023 | 5354574.9069 | 3234903.5619 | 3234903.5619
Aislador poste | 2 | 2 | 5382456.747 | 10764913.494 | 2126737.3009 | 4253474.6018 | 553425.9459 | 1106851.8918
Acero Estructural (Ton) | 10.8 | 10800 | 1861.1961 | 20100917.3705 | 4163715.4437 | 8327430.8875 | 2352668.9567 | 25408824.7329
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 8483151.3327 | 8483151.3327
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Equipo conexión AT Tipo 1 | 1 | 1 | 27509292.2817 | 27509292.2817 | 0 | 0 | 4161963.1536 | 4161963.1536
Cables módulo | 1 | 1 | 133414786.312 | 133414786.312 | 0 | 0 | 12293474.0003 | 12293474.0003
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 15649815.0405 | 15649815.0405
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 927419034.6782
OBRA CIVIL |  |  |  | 45589291.828
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 120333437.7165
INGENIERIA |  |  |  | 34420168.15
INTERVENTORIA |  |  |  | 30892824.2
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 16476338.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1175131094.9727

## N5S6
N5S6
Bahía de Transformador, doble barra más transferencia, 230 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 189023302.5423 | 189023302.5423 | 4232655.0692 | 4232655.0692 | 6841272.0135 | 6841272.0135
Seccionador tripolar | 3 | 3 | 32312749.0509 | 96938247.1528 | 3198532.3883 | 9595597.165 | 5585859.2422 | 16757577.7266
Seccionador tripolar con cuchilla | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 2171716.9109 | 2171716.9109 | 6088859.575 | 6088859.575
Transformador de corriente 230 kV | 3 | 3 | 76743967.5339 | 230231902.6018 | 2545698.6652 | 7637095.9957 | 6147488.2325 | 6147488.2325
Transformador de tensión 230 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2405092.8931 | 7215278.6792 | 6581705.2325 | 19745115.6974
Descargador de sobretensiones 230 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 1784858.3023 | 5354574.9069 | 3234903.5619 | 3234903.5619
Aislador poste | 7 | 7 | 5382456.747 | 37677197.2291 | 2126737.3009 | 14887161.1064 | 553425.9459 | 3873981.6212
Acero Estructural (Ton) | 15.6 | 15600 | 1861.1961 | 29034658.424 | 4163715.4437 | 8327430.8875 | 2352668.9567 | 36701635.7253
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 8483151.3327 | 8483151.3327
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Equipo conexión AT Tipo 2 | 1 | 1 | 27509292.2817 | 27509292.2817 | 0 | 0 | 4161963.1536 | 4161963.1536
Cables módulo | 1 | 1 | 135517910.512 | 135517910.512 | 0 | 0 | 12293474.0003 | 12293474.0003
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 15649815.0405 | 15649815.0405
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 997680932.7178
OBRA CIVIL |  |  |  | 59421510.7209
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 139979237.6805
INGENIERIA |  |  |  | 34420168.15
INTERVENTORIA |  |  |  | 30892824.2
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 16476338.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1278871011.8691

## N5S7
N5S7
Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de by pass, 230 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 189023302.5423 | 189023302.5423 | 4232655.0692 | 4232655.0692 | 6841272.0135 | 6841272.0135
Seccionador tripolar | 4 | 4 | 32312749.0509 | 129250996.2038 | 3198532.3883 | 12794129.5533 | 5585859.2422 | 22343436.9687
Seccionador tripolar con cuchilla | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 2171716.9109 | 2171716.9109 | 6088859.575 | 6088859.575
Transformador de corriente 230 kV | 3 | 3 | 76743967.5339 | 230231902.6018 | 2545698.6652 | 7637095.9957 | 6147488.2325 | 6147488.2325
Transformador de tensión 230 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2405092.8931 | 7215278.6792 | 6581705.2325 | 19745115.6974
Descargador de sobretensiones 230 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 1784858.3023 | 5354574.9069 | 3234903.5619 | 3234903.5619
Aislador poste | 5 | 5 | 5382456.747 | 26912283.7351 | 2126737.3009 | 10633686.5046 | 553425.9459 | 2767129.7294
Acero Estructural (Ton) | 15.4 | 15400 | 1861.1961 | 28662419.2135 | 4163715.4437 | 8327430.8875 | 2352668.9567 | 36231101.9339
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 8483151.3327 | 8483151.3327
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Equipo conexión AT Tipo 2 | 1 | 1 | 27509292.2817 | 27509292.2817 | 0 | 0 | 4161963.1536 | 4161963.1536
Cables módulo | 1 | 1 | 149384972.8778 | 149384972.8778 | 0 | 0 | 12293474.0003 | 12293474.0003
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 15649815.0405 | 15649815.0405
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1032723591.43
OBRA CIVIL |  |  |  | 58366568.5074
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 143987711.2395
INGENIERIA |  |  |  | 34420168.15
INTERVENTORIA |  |  |  | 30892824.2
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 16476338.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1316867201.9269

## N5S8
N5S8
Bahía de Transformador, interruptor y medio 230 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1.5 | 1.5 | 189023302.5423 | 283534953.8134 | 4232655.0692 | 6348982.6038 | 6841272.0135 | 10261908.0203
Seccionador tripolar | 3 | 3 | 32312749.0509 | 96938247.1528 | 3198532.3883 | 9595597.165 | 5585859.2422 | 16757577.7266
Seccionador tripolar con cuchilla | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 2171716.9109 | 2171716.9109 | 6088859.575 | 6088859.575
Transformador de corriente 230 kV | 4.5 | 4.5 | 76743967.5339 | 345347853.9027 | 2545698.6652 | 11455643.9936 | 6147488.2325 | 6147488.2325
Transformador de tensión 230 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2405092.8931 | 7215278.6792 | 6581705.2325 | 19745115.6974
Descargador de sobretensiones 230 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 1784858.3023 | 5354574.9069 | 3234903.5619 | 3234903.5619
Aislador poste | 1 | 1 | 5382456.747 | 5382456.747 | 2126737.3009 | 2126737.3009 | 553425.9459 | 553425.9459
Acero Estructural (Ton) | 7.9 | 7900 | 1861.1961 | 14703448.8173 | 4163715.4437 | 8327430.8875 | 2352668.9567 | 18586084.7583
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 8483151.3327 | 8483151.3327
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Equipo conexión AT Tipo 2 | 1 | 1 | 32819388.6568 | 32819388.6568 | 0 | 0 | 4161963.1536 | 4161963.1536
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Cables módulo | 1 | 1 | 233228912.3843 | 233228912.3843 | 0 | 0 | 12293474.0003 | 12293474.0003
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 15649815.0405 | 15649815.0405
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 1263703683.4485
OBRA CIVIL |  |  |  | 52595962.4478
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 121963767.045
INGENIERIA |  |  |  | 34420168.15
INTERVENTORIA |  |  |  | 30892824.2
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 16476338.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1520052743.6913

## N5S9
N5S9
Bahía de Transformador, anillo, 230 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio elemento | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Interruptor | 1 | 1 | 189023302.5423 | 189023302.5423 | 4232655.0692 | 4232655.0692 | 6841272.0135 | 6841272.0135
Seccionador tripolar | 2 | 2 | 32312749.0509 | 64625498.1019 | 3198532.3883 | 6397064.7767 | 5585859.2422 | 11171718.4844
Seccionador tripolar con cuchilla | 1 | 1 | 20727068.4647 | 20727068.4647 | 2171716.9109 | 2171716.9109 | 6088859.575 | 6088859.575
Transformador de corriente 230 kV | 3 | 3 | 76743967.5339 | 230231902.6018 | 2545698.6652 | 7637095.9957 | 6147488.2325 | 6147488.2325
Transformador de tensión 230 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2405092.8931 | 7215278.6792 | 6581705.2325 | 19745115.6974
Descargador de sobretensiones 230 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 1784858.3023 | 5354574.9069 | 3234903.5619 | 3234903.5619
Aislador poste | 6 | 6 | 5382456.747 | 32294740.4821 | 2126737.3009 | 12760423.8055 | 553425.9459 | 3320555.6753
Acero Estructural (Ton) | 9.5 | 9500 | 1861.1961 | 17681362.5018 | 4163715.4437 | 8327430.8875 | 2352668.9567 | 22350355.0891
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 8483151.3327 | 8483151.3327
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Equipo conexión AT Tipo 1 | 1 | 1 | 23826381.7291 | 23826381.7291 | 0 | 0 | 4161963.1536 | 4161963.1536
Cables módulo | 1 | 1 | 116622634.8435 | 116622634.8435 | 0 | 0 | 12293474.0003 | 12293474.0003
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 15649815.0405 | 15649815.0405
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 926054244.7764
OBRA CIVIL |  |  |  | 54096241.0316
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 119488671.8562
INGENIERIA |  |  |  | 34420168.15
INTERVENTORIA |  |  |  | 30892824.2
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 16476338.4
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 1181428488.4143

## N5S10
N5S10
Módulo Común activos de conexión al STN (1)
Nota (1): Corresponde al valor de elementos no remunerados en el Módulo Común del STN
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Caseta de control y Obras Civiles Tipo 1 | 0.5 | 0.5 | 34387195.4154 | 17193597.7077 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 17193597.7077
OBRA CIVIL |  |  |  | 0
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 0
INGENIERIA |  |  |  | 8667398.2
INTERVENTORIA |  |  |  | 7541483.35
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 4040875.95
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 37443355.2077

## N5S11
N5S11
Centro de Supervisión y Control para activos de conexión STN (1)
Nota (1): Corresponde al valor de elementos no remunerados en el Módulo Común del STN
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Interface de usuario (IHM) | 1 | 1 | 50298228.1862 | 50298228.1862 | 0 | 0 | 6829680.248 | 6829680.248
Red Lan - Sistema distribuido | 1 | 1 | 4590225.5313 | 4590225.5313 | 0 | 0 | 15878231.2749 | 15878231.2749
Gateway de comunicaciones | 1 | 1 | 7335888.9454 | 7335888.9454 | 0 | 0 | 5066821.1463 | 5066821.1463
Referencia de Tiempo, GPS | 1 | 1 | 1261431.4087 | 1261431.4087 | 0 | 0 | 649077.4578 | 649077.4578
Mobiliario local | 1 | 1 | 1017700.7411 | 1017700.7411 | 0 | 0 | 715837.6108 | 715837.6108
Impresora | 1 | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 262957.5 | 262957.5
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 64803474.8127
OBRA CIVIL |  |  |  | 0
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 29402605.2378
INGENIERIA |  |  |  | 8667398.2
INTERVENTORIA |  |  |  | 7541483.35
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 4040875.95
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 114455837.5505

## N5S12
N5S12
Bahía de Transformador, doble barra encapsulada, 230 kV
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Transformador de corriente 230 kV | 3 | 3 | 32199400.0597 | 96598200.1791 | 2405092.8931 | 7215278.6792 | 6581705.2325 | 19745115.6974
Acople Aire - SF6 | 3 | 3 | 229740018.9002 | 689220056.7006 | 0 | 0 | 5771454.5369 | 17314363.6108
Ductos de Conexión | 1 | 1 | 484316145.1261 | 484316145.1261 | 0 | 0 | 9081755.652 | 9081755.652
Fuelles Amortiguación Vibraciones | 3 | 3 | 17313242.7768 | 51939728.3305 | 0 | 0 | 8889459.552 | 26668378.656
Acero estructural (ton) | 0.55 | 550 | 1861.1961 | 1023657.8291 | 4163715.4437 | 8327430.8875 | 2352668.9567 | 1293967.9262
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Sistema Registro de fallas | 1 | 1 | 40468477.5502 | 40468477.5502 | 0 | 0 | 8483151.3327 | 8483151.3327
Equipo conexión AT para la parte convencional | 1 | 1 | 5501858.4563 | 5501858.4563 | 0 | 0 | 4161963.1536 | 4161963.1536
Cables módulo | 1 | 1 | 4225813.9791 | 4225813.9791 | 0 | 0 | 12293474.0003 | 12293474.0003
Tablero de control, medida y protección | 1 | 1 | 48979517.0385 | 48979517.0385 | 0 | 0 | 15649815.0405 | 15649815.0405
Módulo genérico con equipo encapsulado | 1 | 1 | 750585758.8007 | 750585758.8007 | 150197058.0751 | 150197058.0751 | 107277031.0285 | 107277031.0285
Descargador de sobretensiones 230 kV | 3 | 3 | 14991719.5805 | 44975158.7415 | 1784858.3023 | 5354574.9069 | 3234903.5619 | 3234903.5619
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 2217834372.7318
OBRA CIVIL |  |  |  | 171094342.5488
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 225203919.66
INGENIERIA |  |  |  | 61137540.45
INTERVENTORIA |  |  |  | 54177293.95
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 24624993.3
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 2754072462.6406

## N5S13
N5S13
Servicios Auxiliares de conexión al STN
Descripción
Propuesta
ELEMENTOS TÉCNICOS | Cantidad | Cantidad | Costo Elemento | Costo total | Obra Civil Elemento | Obra Civil Total | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio | Montaje, Pruebas, Puesta en servicio total
Servicios Auxiliares | 1 | 1 | 121371987.6883 | 121371987.6883 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
COSTO DDP EFICIENTE |  |  |  | 121371987.6883
OBRA CIVIL |  |  |  | 0
MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO |  |  |  | 0
INGENIERIA |  |  |  | 8667398.2
INTERVENTORIA |  |  |  | 7541483.35
ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN |  |  |  | 4040875.95
TOTAL UC (DIC 06) |  |  |  | 141621745.1883

## ETC_STN
CANTIDADES
ETC | Subelementos | Especificación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | N5S1 | N5S2 | N5S3 | N5S4 | N5S5 | N5S6 | N5S7 | N5S8 | N5S9 | N5S12
|  |  | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de transferencia, 500 kV | Bahía de Transformador, interruptor y medio, 500 kV | Bahía de Transformador, barra sencilla, 230 kV | Bahía de Transformador, barra principal y transferencia, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra más transferencia, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de by pass, 230 kV | Bahía de Transformador, interruptor y medio 230 kV | Bahía de Transformador, anillo, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra encapsulada, 230 kV
Cables Módulo | Cable multiconductor THW 600V PVC | 19 x 14 AWG | 950 | 1100 | 640 | 760 | 760 | 760 | 760 | 880 | 640 | 152
|  | 4 x 10 AWG | 1400 | 1625 | 1000 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1380 | 1000 | 224
Conexiones a caseta de patio
ETC | Subelementos | Especificación | bar: N5S1 to N5S12
|  |  | N5S1 | N5S2 | N5S3 | N5S4 | N5S5 | N5S6 | N5S7 | N5S8 | N5S9 | N5S12
|  |  | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de transferencia, 500 kV | Bahía de Transformador, interruptor y medio, 500 kV | Bahía de Transformador, barra sencilla, 230 kV | Bahía de Transformador, barra principal y transferencia, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra más transferencia, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de by pass, 230 kV | Bahía de Transformador, interruptor y medio 230 kV | Bahía de Transformador, anillo, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra encapsulada, 230 kV
Equipo conexión AT | Conductor | AAC 1000 kCM Ξ Al 500 mm2 |  |  | 160 | 400 | 350 | 400 | 550 | 380 | 160 | 50
AAC 1272 kCM Ξ Al 625 mm2
|  | AAC 1590 kCM Ξ Al 800 mm2 | N5S1: 760; N5S2: 720
AAC 2000 kCM Ξ Al 1000 mm2
| Cadena de aisladores | Aisladores de goma siliconada para 500 kV | N5S1: 9; N5S2: 12
Aisladores de goma siliconada para 230 kV
|  | 18 discos 10" 120 kN |  |  | 54 | 162 | 216 | 162 | 216 | 216 | 162 | 0
| Cable de guarda | Alumoweld 7 No.8 | 200 | 110 | 80 | 110 | 82 | 110 | 100 | 60 | 110 | 50
| Barra tubular | Al Ø120 mm, L=10 m | N5S1: 42; N5S2: 84
|  | Al Ø60 mm, L=10 m |  |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 54 | 27 | 0
| Conectores alta tensión |  | 63 | 69 | 45 | 63 | 57 | 45 | 78 | 69 | 63 | 15
| Conectores cable de guarda |  | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0
ETC | Subelementos | Especificación | bar: N5S1
N5S13
Servicios Auxiliares de conexión al STN
Servicios Auxiliares | Transformador | 75 kVA | bar: N5S1
| Planta de Emergencia | 45 kW | bar: N5S1
| Caja de Maniobras | 2 vías | bar: N5S1
| Tableros auxiliares AC | 18 circuitos | bar: N5S1
| Tableros auxiliares DC | 18 circuitos | bar: N5S1
| Banco de Baterías | 50 A-h | bar: N5S1
| Cargador de Baterias | 20 A | bar: N5S1
| Cables de Fuerza | 2/0 AWG 15 kV | N5S1: 120
|  | 500 kCM 600 V | N5S1: 60
|  | No. 4 AWG 600 V | N5S1: 100

## ETC_STN $$
COSTOS ETC TOTALES
ETC | Subelementos | Especificación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | N5S1 | N5S2 | N5S3 | N5S4 | N5S5 | N5S6 | N5S7 | N5S8 | N5S9 | N5S12
|  |  | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de transferencia, 500 kV | Bahía de Transformador, interruptor y medio, 500 kV | Bahía de Transformador, barra sencilla, 230 kV | Bahía de Transformador, barra principal y transferencia, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra más transferencia, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de by pass, 230 kV | Bahía de Transformador, interruptor y medio 230 kV | Bahía de Transformador, anillo, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra encapsulada, 230 kV
Cables Módulo | Cable multiconductor THW 600V PVC | 19 x 14 AWG | 18114757.1275 | 20974981.9371 | 12203625.8543 | 14491805.702 | 14491805.702 | 14491805.702 | 14491805.702 | 16779985.5497 | 12203625.8543 | 2898361.1404
|  | 4 x 10 AWG | 16271858.2246 | 18886978.2964 | 11622755.8747 | 13017486.5797 | 13017486.5797 | 13017486.5797 | 13017486.5797 | 16039403.1071 | 11622755.8747 | 2603497.3159
Conexiones a caseta de patio
|  |  | 34386615.3521 | 39861960.2336 | 23826381.7291 | 27509292.2817 | 27509292.2817 | 27509292.2817 | 27509292.2817 | 32819388.6568 | 23826381.7291 | 5501858.4563
ETC | Subelementos | Especificación | bar: N5S1 to N5S12
|  |  | N5S1 | N5S2 | N5S3 | N5S4 | N5S5 | N5S6 | N5S7 | N5S8 | N5S9 | N5S12
|  |  | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de transferencia, 500 kV | Bahía de Transformador, interruptor y medio, 500 kV | Bahía de Transformador, barra sencilla, 230 kV | Bahía de Transformador, barra principal y transferencia, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra más transferencia, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra más seccionador de by pass, 230 kV | Bahía de Transformador, interruptor y medio 230 kV | Bahía de Transformador, anillo, 230 kV | Bahía de Transformador, doble barra encapsulada, 230 kV
Equipo conexión AT | Conductor | AAC 1000 kCM Ξ Al 500 mm2 | 0 | 0 | 12646071.4309 | 31615178.5772 | 27663281.255 | 31615178.5772 | 43470870.5436 | 30034419.6483 | 12646071.4309 | 3951897.3221
|  | AAC 1272 kCM Ξ Al 625 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AAC 1590 kCM Ξ Al 800 mm2 | 95509454.4816 | 90482641.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | AAC 2000 kCM Ξ Al 1000 mm2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cadena de aisladores | Aisladores de goma siliconada para 500 kV | 6955915.1848 | 9274553.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Aisladores de goma siliconada para 230 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 18 discos 10" 120 kN | 0 | 0 | 1918490.7752 | 5755472.3257 | 7673963.1009 | 5755472.3257 | 7673963.1009 | 7673963.1009 | 5755472.3257 | 0
| Cable de guarda | Alumoweld 7 No.8 | 849561.7019 | 467258.936 | 339824.6807 | 467258.936 | 348320.2978 | 467258.936 | 424780.8509 | 254868.5106 | 467258.936 | 212390.4255
| Barra tubular | Al Ø120 mm, L=10 m | 151634023.3077 | 303268046.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Al Ø60 mm, L=10 m | 0 | 0 | 0 | 97479014.9835 | 97479014.9835 | 97479014.9835 | 97479014.9835 | 194958029.967 | 97479014.9835 | 0
| Conectores alta tensión |  | 258410.1723 | 283020.6649 | 184578.6945 | 258410.1723 | 233799.6797 | 184578.6945 | 319936.4038 | 283020.6649 | 258410.1723 | 61526.2315
| Conectores cable de guarda |  | 16406.9951 | 24610.4926 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 16406.9951 | 24610.4926 | 16406.9951 | 0
|  |  | 255223771.8433 | 403800131.3765 | 15105372.5764 | 135591741.9898 | 133414786.312 | 135517910.512 | 149384972.8778 | 233228912.3843 | 116622634.8435 | 4225813.9791
ETC | Subelementos | Especificación | bar: N5S1
N5S13
Servicios Auxiliares de conexión al STN
Servicios Auxiliares | Transformador | 75 kVA | N5S1: 5599998.5841
| Planta de Emergencia | 45 kW | N5S1: 39788407.1556
| Caja de Maniobras | 2 vías | N5S1: 13947742.7239
| Tableros auxiliares AC | 18 circuitos | N5S1: 13878137.253
| Tableros auxiliares DC | 18 circuitos | N5S1: 13878137.253
| Banco de Baterías | 50 A-h | N5S1: 18717194.161
| Cargador de Baterias | 20 A | N5S1: 7619118.2289
| Cables de Fuerza | 2/0 AWG 15 kV | N5S1: 2288451.8082
|  | 500 kCM 600 V | N5S1: 5327328.3724
|  | No. 4 AWG 600 V | N5S1: 327472.1482
121371987.6883