## Sheet2
COSTOS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE EQUIPOS PESOS COLOMBIANOS DICIEMBRE DE 2006
No | Unidad Constructiva | Descripción |  | Costo DDP eficiente GPI / DIC06 | MONTAJE. PRUEBAS Y PUESTA EN SERV | INGENIERIA | INTERVENTORIA | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN | TOTAL | F.I
1 | N4EQ1 | Unidad de Adquisición de datos |  | 33346921.0476 | 14027907.55 | 1533056 | 1262590.4 | 675904.45 | 50846379.4476 | 1.5248
2 | N4EQ2 | Transformador de tensión nivel 4 |  | 14213892.0376 | 5631597 | 590709.7 | 468867.65 | 238432.2 | 21143498.5876 | 1.4875
3 | N4EQ3 | Armario concentrador (Marshall in Kiosk) |  | 3525354.8554 | 4383950.3 | 438394.45 | 376799.9 | 206059.5 | 8930559.0054 | 2.5332
4 | N4EQ4 | Unidad de Calidad de Potencia (PQ) CREG 024 de 2005 |  | 9174145.1919 | 1106058.55 | 110606 | 91439.9 | 57499.75 | 10539749.3919 | 1.1489
5 | N4EQ5 | Enlace de Comunicaciones Satelital |  | 5653870.6727 | 3174242.85 | 317423.85 | 280303.85 | 154923.8 | 9580765.0227 | 1.6945
6 | N4EQ6 | Enlace de Comunicaciones Microondas |  | 29457370.8785 | 14506736.7 | 1450674.25 | 1235386.95 | 752900.9 | 47403069.6785 | 1.6092
7 | N4EQ7 | Enlace de fibra óptica |  | 7431419.7523 | 3174242.85 | 317423.85 | 280303.85 | 154923.8 | 11358314.1023 | 1.5284
8 | N4EQ8 | Sistema de Comunicaciones por onda portadora |  | 8698463.8391 | 14506736.7 | 1450674.25 | 1235386.95 | 752900.9 | 26644162.6391 | 3.0631
9 | N4EQ9 | Sistema de Teleprotección |  | 4545278.2889 | 10797971.65 | 1079796.15 | 887906.05 | 415632.35 | 17726584.4889 | 3.9
10 | N4EQ10 | Interface de Usuario (IHM) |  | 50298228.1862 | 10797971.65 | 1079796.15 | 842152.75 | 439695.1 | 63457843.8362 | 1.2616
11 | N4EQ11 | Unidad Terminal Remota |  | 124658893.7201 | 10797971.65 | 1079796.15 | 842152.75 | 439695.1 | 137818509.3701 | 1.1056
12 | N4EQ12 | Gateway de comunicaciones |  | 7335888.9454 | 3174242.85 | 317423.85 | 280303.85 | 154923.8 | 11262783.2954 | 1.5353
1 | N3EQ1 | Equipo de medida |  | 1556474.1608 | 125000 | 12500 | 11250 | 6250 | 1711474.1608 | 1.0996
2 | N3EQ2 | Juego de cortacircuitos | N3EQ2 - Juego de cuchillas para operación sin carga nivel 3 | 608502.606 | 125000 | 12500 | 11250 | 6250 | 763502.606 | 1.2547
3 | N3EQ3 | Juego de cuchillas para operación sin carga nivel 3 | [7 empty] | #DIV/0!
4 | N3EQ4 | Juego de pararrayos nivel 3 | N3EQ4 - Juego de pararrayos nivel 3 | 325932.6885 | 125000 | 12500 | 11250 | 6250 | 480932.6885 | 1.4756
5 | N3EQ5 | Juego de pararrayos nivel 3 | [7 empty] | #DIV/0!
6 | N3EQ6 | Juego de seccionadores tripolar bajo carga nivel 3 |  | 9048653.0739 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 11798638.9739 | 1.3039
7 | N3EQ7 | Reconectador 36 kV | N3EQ7 - Reconectador N3 | 35879314.5492 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 39526860.5992 | 1.1017
8 | N3EQ8 | Reconectador 36 kV con telecomando | [7 empty] | #DIV/0!
9 | N3EQ9 | Regulador 36 kV |  | 125774470.3022 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 129422016.3522 | 1.029
10 | N3EQ10 | Seccionalizador manual bajo carga |  | 1601499.9352 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 4351485.8352 | 2.7171
11 | N3EQ11 | Seccionalizador eléctrico (Motorizado) 400 A en SF6 | N3EQ11 - Seccionalizador eléctrico (Motorizado) N3 | 25892860.2839 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 28642846.1839 | 1.1062
12 | N3EQ11A | Seccionalizador eléctrico (Motorizado) 400 A en Aceite | [7 empty] | #DIV/0!
13 | N3EQ12 | Seccionalizador con control inteligente, 400A | [7 empty] | #DIV/0!
14 | N3EQ13 | Transición aérea - subterránea (36KV) | N3EQ13 - Transición aérea - subterránea N3 | 6032287.642 | 2194488 | 405623 | 329055.75 | 211196.85 | 9172651.242 | 1.5206
15 | N3EQ14 | Transición aérea - subterránea (46KV)
16 | N3EQ15 | Transformador de puesta a tierra |  | 66199821.6374 | 2272534.25 | 253805.1 | 164285 | 89670.9 | 68980116.8874 | 1.042
17 | N3EQ16 | Unidad de Adquisición de datos nivel 3 |  | 33346921.0476 | 16017849.85 | 1533056 | 1262590.4 | 675904.45 | 52836321.7476 | 1.5844
18 | N3EQ17 | Transformador de tensión nivel 3 |  | 3121124.1019 | 2272534.25 | 253805.1 | 164285 | 89670.9 | 5901419.3519 | 1.8908
19 | N3EQ18 | Armario concentrador (Marshall in Kiosk) |  | 3525354.8554 | 4383950.3 | 438394.45 | 376799.9 | 206059.5 | 8930559.0054 | 2.5332
20 | N3EQ19 | Unidad de Calidad de Potencia (PQ) CREG 024 de 2005 |  | 9174145.1919 | 1106058.55 | 158938.85 | 141363.4 | 76665.85 | 10657171.8419 | 1.1617
21 | N3EQ20 | Interface de Usuario (IHM) |  | 50298228.1862 | 16196956.75 | 1619696.4 | 1263229.85 | 659541.2 | 70037652.3862 | 1.3924
22 | N3EQ21 | Gateway de comunicaciones |  | 7335888.9454 | 3174242.85 | 317423.85 | 280303.85 | 154923.8 | 11262783.2954 | 1.5353
23 | N3EQ22 | Enlace de Comunicaciones Satelital |  | 5653870.6727 | 3174242.85 | 317423.85 | 280303.85 | 154923.8 | 9580765.0227 | 1.6945
24 | N3EQ23 | Enlace de Comunicaciones Microondas |  | 29457370.8785 | 14506736.7 | 1450674.25 | 1235386.95 | 752900.9 | 47403069.6785 | 1.6092
25 | N3EQ24 | Enlace de fibra óptica |  | 7431419.7523 | 3174242.85 | 317423.85 | 280303.85 | 154923.8 | 11358314.1023 | 1.5284
26 | N3EQ25 | Unidad Terminal Remota |  | 124658893.7201 | 16196956.75 | 1619696.4 | 1263229.85 | 659541.2 | 144398317.9201 | 1.1583
1 | N2EQ1 | Barraje de derivación subterráneo tres vías | N2EQ1 - Barraje de derivación subterráneo N2 | 1660049.5062 | 250000 | 25000 | 22500 | 12500 | 1970049.5062 | 1.1867
2 | N2EQ1A | Barraje de derivación subterráneo cuatro vías | [7 empty] | #DIV/0!
3 | N2EQ2 | Caja de maniobra de dos vías 15kV, sumergible con codos de 200 o 600 Amp | N2EQ2 - Caja de maniobra N2, sumergible con codos | 15925403.2038 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 19572949.2538 | 1.229
4 | N2EQ3 | Caja de maniobra de tres vías 15kV, sumergible con codos de 200 o 600 Amp | [7 empty] | #DIV/0!
5 | N2EQ4 | Caja de maniobra de cuatro vías 15kV, sumergible con codos de 200 o 600 Amp | [7 empty] | #DIV/0!
6 | N2EQ5 | Caja de maniobra de cinco vías 15kV, sumergible con codos de 200 o 600 Amp | [7 empty] | #DIV/0!
7 | N2EQ6 | Caja de maniobra de seis vías 15kV, sumergible con codos de 200 o 600 Amp | [7 empty] | #DIV/0!
No | Unidad Constructiva | Descripción |  | Costo DDP eficiente GPI / DIC06 | MONTAJE. PRUEBAS Y PUESTA EN SERV | INGENIERIA | INTERVENTORIA | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN | TOTAL | #VALUE!
8 | N2EQ7 | Control de bancos de capacitores |  | 1113538.5617 | 1396247.05 | 154385.85 | 152783.6 | 53857.35 | 2870812.4117 | 2.5781
9 | N2EQ8 | Banco de condensadores montaje en poste 150kVAR |  | 5492132.0392 | 1396247.05 | 154385.85 | 152783.6 | 53857.35 | 7249405.8892 | 1.32
10 | N2EQ9 | Banco de condensadores montaje en poste 300kVAR |  | 10984264.0783 | 1396247.05 | 154385.85 | 152783.6 | 53857.35 | 12741537.9283 | 1.16
11 | N2EQ10 | Banco de condensadores montaje en poste 450kVAR |  | 16476396.1175 | 1396247.05 | 154385.85 | 152783.6 | 53857.35 | 18233669.9675 | 1.1067
12 | N2EQ11 | Banco de condensadores montaje en poste 600kVAR |  | 21968528.1566 | 1396247.05 | 154385.85 | 152783.6 | 53857.35 | 23725802.0066 | 1.08
13 | N2EQ12 | Banco de condensadores montaje en poste 900kVAR |  | 32952792.2349 | 1396247.05 | 154385.85 | 152783.6 | 53857.35 | 34710066.0849 | 1.0533
14 | N2EQ13 | Cortacircuitos 15kV monofásico |  | 86526.8148 | 25000 | 2500 | 2250 | 1250 | 117526.8148 | 1.3583
15 | N2EQ14 | Equipo de medida (Resolución CREG 099 de 1997) |  | 1556474.1608 | 16196956.75 | 1619696.4 | 1263229.85 | 659541.2 | 21295898.3608 | 13.6821
16 | N2EQ15 | Indicador falla monofásico líneas | N2EQ15 - Indicador falla monofásico | 423804.847 | 16196956.75 | 1619696.4 | 1263229.85 | 659541.2 | 20163229.047 | 47.5767
17 | N2EQ15A | Indicador falla monofásico S/E | [7 empty] | #DIV/0!
18 | N2EQ16 | Juego de cortacircuitos 15kV monofásicos (3) | N2EQ16 - Juego de cortacircuitos monofásicos N2 | 437826.8024 | 125000 | 12500 | 11250 | 6250 | 592826.8024 | 1.354
19 | N2EQ16A | Juego de cortacircuitos 15kV monofásicos (2) | [7 empty] | #DIV/0!
20 | N2EQ17 | Juego de cuchillas para operación sin carga (3) | N2EQ17 - Juego de cuchillas para operación sin carga N2 | 188109.2961 | 125000 | 12500 | 11250 | 6250 | 343109.2961 | 1.824
21 | N2EQ17A | Juego de cuchillas para operación sin carga (2) | [7 empty] | #DIV/0!
22 | N2EQ18 | Pararrayos monofásicos |  | 66067.281 | 125000 | 12500 | 11250 | 6250 | 221067.281 | 3.3461
23 | N2EQ19 | Juego de pararrayos monofáscos 15kV en Poste (3) | N2EQ19 - Juego de pararrayos monofásicos N2 | 153179.2562 | 125000 | 12500 | 11250 | 6250 | 308179.2562 | 2.0119
24 | N2EQ19A | Juego de pararrayos monofáscos 15kV en Poste (2) | [7 empty] | #DIV/0!
25 | N2EQ21 | Juego de seccionadores trifásico bajo carga Líneas |  | 3466227.7806 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 6216213.6806 | 1.7934
26 | N2EQ21A | Juego de seccionadores trifásico bajo carga S/E |  | 15838193.6478 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 18588179.5478 | 1.1736
27 | N2EQ22 | Regulador de voltaje trifásicos de distribución |  | 146166383.8112 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 149813929.8612 | 1.025
28 | N2EQ23 | Reconectador 15 kV 100 A Monofásico + control | N2EQ23 - Reconectador N2 | 28829166.2528 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 32476712.3028 | 1.1265
29 | N2EQ24 | Reconectador 15 kV 200 A Trifásico + control | [7 empty] | #DIV/0!
30 | N2EQ25 | Reconectador 15 kV 400 A Trifásico + control | [7 empty] | #DIV/0!
31 | N2EQ26 | Reconectador 15 kV 600 A Trifásico + control | [7 empty] | #DIV/0!
32 | N2EQ27 | Reconectador 15 kV 600 A Trifásico telecomando | [7 empty] | #DIV/0!
33 | N2EQ28 | Regulador de voltaje monofásico hasta 50 KVA |  | 22502254.641 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 26149800.691 | 1.1621
34 | N2EQ29 | Regulador de voltaje monofásico hasta 150 KVA |  | 28001625.3266 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 31649171.3766 | 1.1303
35 | N2EQ30 | Regulador de voltaje monofásico hasta 276 KVA |  | 35393089.0519 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 39040635.1019 | 1.1031
36 | N2EQ31 | Regulador de voltaje monofásico hasta 500 KVA |  | 57801878.0428 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 61449424.0928 | 1.0631
37 | N2EQ32 | Regulador de voltaje monofásico hasta 1000 KVA |  | 90064466.0171 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 227091.75 | 93712012.0671 | 1.0405
38 | N2EQ33 | Seccionador monopolar 14.4 kV |  | 158870.2866 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 2908856.1866 | 18.3096
39 | N2EQ34 | Seccionador trifásico vacío |  | 3466227.7806 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 6216213.6806 | 1.7934
40 | N2EQ35 | Seccionalizador con control inteligente, 400A |  | 25892860.2839 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 28642846.1839 | 1.1062
41 | N2EQ36 | Seccionalizador eléctrico, 400 A - en SF6 |  | 1601499.9352 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 4351485.8352 | 2.7171
42 | N2EQ36A | Seccionalizador eléctrico, 400A - en Aceite | N2EQ36A - Seccionalizador motorizado N2 | 25892860.2839 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 28642846.1839 | 1.1062
43 | N2EQ36B | Seccionalizador eléctrico, 400A - en Aire | [7 empty] | #DIV/0!
44 | N2EQ37 | Seccionalizador manual (bajo carga), 400 A |  | 1601499.9352 | 2189527.55 | 218952.9 | 207234 | 134271.45 | 4351485.8352 | 2.7171
45 | N2EQ38 | Interruptor de transferencia en SF6 | N2EQ38 - Interruptor de transferencia en SF6 | 49740872.1414 | 2272534.25 | 253805.1 | 164285 | 89670.9 | 52521167.3914 | 1.0559
46 | N2EQ39 | Interruptor de transferencia en SF6 telecomando | [7 empty] | #DIV/0!
47 | N2EQ40 | Interruptor en aire bajo carga |  | 6630858.056 | 2272534.25 | 253805.1 | 164285 | 89670.9 | 9411153.306 | 1.4193
48 | N2EQ41 | Transición aérea - subterránea - trifásica | N2EQ41 - Transición aérea - subterránea N2 | 4640221.26 | 2194488 | 405623 | 329055.75 | 211196.85 | 7780584.86 | 1.6768
49 | N2EQ42 | Transición aérea - subterránea - monofásica | [7 empty] | #DIV/0!
50 | N2EQ43 | Transformador de puesta a tierra |  | 66199821.6374 | 2272534.25 | 253805.1 | 164285 | 89670.9 | 68980116.8874 | 1.042
51 | N2EQ44 | Unidad de Adquisición de datos nivel 2 |  | 33346921.0476 | 16017849.85 | 1533056 | 1262590.4 | 675904.45 | 52836321.7476 | 1.5844
52 | N2EQ45 | Transformador de tensión nivel 2 |  | 1644959.5061 | 125000 | 12500 | 11250 | 6250 | 1799959.5061 | 1.0942
53 | N2EQ46 | Armario concentrador (Marshall in Kiosk) |  | 3525354.8554 | 4383950.3 | 438394.45 | 376799.9 | 206059.5 | 8930559.0054 | 2.5332
54 | N2EQ47 | Unidad de Calidad de Potencia (PQ) CREG 024 de 2005 |  | 9174145.1919 | 1106058.55 | 158938.85 | 141363.4 | 76665.85 | 10657171.8419 | 1.1617
No | Unidad Constructiva | Descripción |  | Costo DDP eficiente GPI / DIC06 | OBRA CIVIL | MONTAJE. PRUEBAS Y PUESTA EN SERV | INGENIERIA | INTERVENTORIA | ADMINISTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN | TOTAL | F.I
2 | N4EQ2 | Transformador de tensión nivel 4 |  | 14213892.0376 | 7559716.7742 | 5579861 | 5631597 | 590709.7 | 468867.65 | 34044644.1619 | 2.3952
7 | N3EQ7 | Reconectador 36 kV | N3EQ7 - Reconectador N3 | 35879314.5492 | 2471424.2338 | 5579861 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 47351054.083 | 1.3197
8 | N3EQ8 | Reconectador 36 kV con telecomando | [8 empty] | #DIV/0!
16 | N3EQ15 | Transformador de puesta a tierra |  | 66199821.6374 | 3801038.6163 | 66199821.6374 | 2272534.25 | 253805.1 | 164285 | 138891306.2411 | 2.0981
18 | N3EQ17 | Transformador de tensión nivel 3 |  | 3121124.1019 | 2471424.2338 | 1565738.9737 | 2272534.25 | 253805.1 | 164285 | 9848911.6595 | 3.1556
28 | N2EQ23 | Reconectador 15 kV 100 A Monofásico + control | N2EQ23 - Reconectador N2 | 28829166.2528 | 2471424.2338 | 5579861 | 2678279.05 | 395770.25 | 346405 | 40300905.7867 | 1.3979
29 | N2EQ24 | Reconectador 15 kV 200 A Trifásico + control | [8 empty] | #DIV/0!
30 | N2EQ25 | Reconectador 15 kV 400 A Trifásico + control | [8 empty] | #DIV/0!
31 | N2EQ26 | Reconectador 15 kV 600 A Trifásico + control | [8 empty] | #DIV/0!
32 | N2EQ27 | Reconectador 15 kV 600 A Trifásico telecomando | [8 empty] | #DIV/0!
50 | N2EQ43 | Transformador de puesta a tierra |  | 66199821.6374 | 3801038.6163 | 66199821.6374 | 2272534.25 | 253805.1 | 164285 | 138891306.2411 | 2.0981
52 | N2EQ45 | Transformador de tensión nivel 2 |  | 1644959.5061 | 2471424.2338 | 1565738.9737 | 125000 | 12500 | 11250 | 5830872.7137 | 3.5447
45 | N2EQ38 | Interruptor de transferencia en SF6 | N2EQ38 - Interruptor de transferencia en SF6 N2 | 49740872.1414 | 3187619.1567 | 5579861 | 2272534.25 | 253805.1 | 164285 | 61198976.6481 | 1.2304
46 | N2EQ39 | Interruptor de transferencia en SF6 telecomando | [8 empty] | #DIV/0!