## APU Edf
ANEXO 7.1 EDIFICIOS CENTROS DE CONTROL
ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS EDIFICIO CENTRO DE CONTROL
Desglose de precios Edificio centro de control tipo 1 y 2
| Descripcion | Valor unitario COP fecha compra | Valor unitario USD fecha compra | Fe cha | Valor unitario a DIC de 2006 | Cantidad | Valor total COP 31 Dic 2006 | MONEDA ORIGEN | FUENTE
| Costo Area ( 410 m2) | 1066627 |  | 2007-05-01 | 1071592.8552 | 410 | 439353070.6282 | COP | CONSTRUDATA | Nacional | DPP
Servicios auxiliares:
| Area servicios auxiliares (50 m2) | 1066627 |  | 2007-05-01 | 1071592.8552 | 50 | 53579642.7595 | COP | CONSTRUDATA | Nacional | DPP
| Tranferencia Circuito principal, reserva y grupo electrogeno 13.8 kV | 35514363.375 | 15577.5 | 2005-11-01 | 36027719.5652 | 1 | 36027719.5652 | USD | Scheneider | Importado | DPP
| Celda transformador de servicios auxiliares | 16687590.84 | 7236 | 2005-08-01 | 16735456.8303 | 1 | 16735456.8303 | USD | La Insula | Importado | DPP
| Tableros de AC y DC servicios auxiliares | 23061857.44 | 9200.0133 | 2002-07-01 | 22228287.58 | 1 | 22228287.58 | COP | Eneruabiare | Importado | DPP
| Cargador dual de bateria. | 68611125 | 35169.5013 | 2007-07-01 | 78733836.2493 | 1 | 78733836.2493 | COP | OR41 | Importado | DPP
| Banco de baterias de 145 AH | 21363940.91 | 9091 | 2005-04-01 | 21113074.5132 | 1 | 21113074.5132 | USD | OR195 | Importado | DPP
| Sistema de aire acondicionado | 31249000 | 13818.7977 | 2006-12-01 | 31249000 | 1 | 31249000 | COP | OR21 | Importado | DPP
| Grupo electrogeno 250 KVA | 124152480 | 55732.9773 | Fef 07 | 125439117.8603 | 1 | 125439117.8603 | COP | CONSTRUDATA | Importado | DPP
| Total Ed tipo 1 y 2 | [5 empty] | 824459205.9861
| Desglose de precios Edificio centro de control tipo 3 | Rubens Yokoyama
| Descripcion | Valor unitario |  | Fecha |  | Cantidad | Valor total | MONEDA | FUENTE
| Costo Area ( 220 m2) | 1066627 |  | 2007-05-01 | 1071592.8552 | 220 | 235750428.142 | COP | CONSTRUDATA |  | DPP
| Servicios auxiliares: | [5 empty] | 0
| Area servicios auxiliares (50 m2) | 1066627 |  | 2007-05-01 | 1071592.8552 | 50 | 53579642.7595 | COP | CONSTRUDATA |  | DPP
| Tranferencia Circuito principal, reserva y grupo electrogeno 13.8 kV | 15577.5 |  | 2005-11-01 | 36027719.5652 | 1 | 36027719.5652 | USD |  | Importado | DPP
| Celda transformador de servicios auxiliares | 2318 |  | 2005-11-01 | 16735456.8303 | 1 | 16735456.8303 | USD | OR195 | Importado | DPP
| Tableros de AC y DC servicios auxiliares | 23061857.44 |  | 2002-07-01 | 22228287.58 | 1 | 22228287.58 | COP | Eneruabiare | Importado | DPP
| Cargador dual de bateria. | 68611125 |  | 2007-07-01 | 78733836.2493 | 1 | 78733836.2493 | COP | OR41 | Importado | DPP
| Banco de baterias de 145 AH | 9091 |  | 2005-04-01 | 21113074.5132 | 1 | 21113074.5132 | USD | OR195 | Importado | DPP
| Sistema de aire acondicionado | 31249000 |  | 2006-12-01 | 31249000 | 1 | 31249000 | COP | OR21 | Importado | DPP
| Grupo electrogeno 156 KVA | 114214199 | 51271.6086 | 2007-02-01 | 115397842.7953 | 1 | 115397842.7953 | COP | CONSTRUDATA | Importado | DPP
| Total Ed tipo 3 | [5 empty] | 610815288.4348
Desglose de precios Edificio centro de control tipo 4
| Descripcion | Valor unitario |  | Fe cha |  | Cantidad | Valor total | MONEDA | FUENTE
| Costo Area ( 130 m2) | 1066627 |  | 2007-05-01 | 1071592.8552 | 130 | 139307071.1748 | COP | CONSTRUDATA |  | DPP
| Servicios auxiliares: | [5 empty] | 0
| Area servicios auxiliares (50 m2) | 1066627 |  | 2007-05-01 | 1071592.8552 | 50 | 53579642.7595 | COP | CONSTRUDATA |  | DPP
| Tranferencia Circuito principal, reserva y grupo electrogeno 13.8 kV | 15577.5 |  | 2005-11-01 | 36027719.5652 | 1 | 36027719.5652 |  |  | Importado | DPP
| Celda transformador de servicios auxiliares | 2318 |  | 2005-11-01 | 16735456.8303 | 1 | 16735456.8303 | USD | OR195 | Importado | DPP
| Tableros de AC y DC servicios auxiliares | 23061857.44 |  | 2002-07-01 | 22228287.58 | 1 | 22228287.58 | COP | Eneruabiare | Importado | DPP
| Cargador dual de bateria. | 68611125 |  | 2007-07-01 | 78733836.2493 | 1 | 78733836.2493 | COP | OR41 |  | DPP
| Banco de baterias de 145 AH | 9091 |  | 2005-04-01 | 21113074.5132 | 1 | 21113074.5132 | USD | OR195 | Importado | DPP
| Sistema de aire acondicionado | 31249000 |  | 2006-12-01 | 31249000 | 1 | 31249000 | COP | OR21 | Importado | DPP
| Grupo electrogeno 156 KVA | 114214199 |  | 2007-02-01 | 115397842.7953 | 1 | 115397842.7953 | COP | CONSTRUDATA | Importado | DPP
| Total Ed tipo 4 | [5 empty] | 514371931.4676

## IPP USA
Series Id: WPSSOP3200
Seasonally Adjusted
Group: Stage of processing
Item: Capital equipment
Base Date: 8200
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual
1997 | 138.7 | 138.6 | 138.6 | 138.5 | 138.2 | 138.3 | 138.2 | 138.2 | 138.2 | 138 | 137.8 | 137.7
1998 | 137.7 | 137.7 | 137.8 | 137.6 | 137.4 | 137.4 | 137.5 | 137.3 | 137.5 | 137.6 | 137.7 | 137.5
1999 | 137.6 | 137.7 | 137.6 | 137.7 | 137.7 | 137.5 | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 137.8 | 137.9 | 138
2000 | 138.2 | 138.3 | 138.4 | 138.5 | 138.8 | 138.8 | 139 | 139 | 139.3 | 139.1 | 139.4 | 139.5
2001 | 139.8 | 139.3 | 139.6 | 139.8 | 139.7 | 139.8 | 140.2 | 140.1 | 140.2 | 139.3 | 139.4 | 139.6
2002 | 139.4 | 139.5 | 139.4 | 139.3 | 139.2 | 139.3 | 138.8 | 138.7 | 139 | 139.2 | 139 | 138.8
2003 | 139 | 139 | 139.7 | 139.1 | 139.1 | 139.2 | 139.4 | 139.8 | 139.6 | 140 | 140 | 139.9
2004 | 140.1 | 139.9 | 140.4 | 140.6 | 140.9 | 141.4 | 141.3 | 141.8 | 142 | 142.6 | 142.8 | 143.3
2005 | 143.8 | 143.7 | 144.1 | 144.4 | 144.8 | 144.5 | 145 | 145 | 145.2 | 145.1 | 145 | 145
2006 | 145.5 | 146 | 146.2 | 146.5 | 146.8 | 147 | 146.4 | 147 | 147.4 | 146.9 | 148.3 | 148.3
2007 | 148.5 | 149 | 148.9 | 149.2 | 149.3 | 149.7 | 149.8
r : Revised
P : Preliminary. All indexes are subject to revision four months after original publication.

## IPP COL
INDICE NACIONAL DE PRECIOS DEL PRODUCTOR. RESUMEN 1/
(Base: Junio 1999=100)
Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1997 | 72.4721 | 73.8332 | 76.2472 | 77.5511 | 78.5576 | 80.1969 | 79.8751 | 80.1342 | 81.1735 | 82.8701 | 83.6038 | 83.9939
1998 | 85.9196 | 89.4684 | 90.4258 | 91.9642 | 93.549 | 94.2828 | 95.011 | 94.4982 | 94.5282 | 94.9892 | 95.1802 | 95.3356
1999 | 98.0333 | 99.2035 | 98.958 | 99.2472 | 99.3644 | 100 | 101.72 | 103.3175 | 104.8372 | 105.8027 | 106.79 | 107.45
2000 | 108.9518 | 110.993 | 112.49 | 114.32 | 114.9 | 115.6336 | 116.8486 | 117.45 | 118.3843 | 118.42 | 118.5548 | 119.3147
2001 | 121.4505 | 123.6086 | 124.79 | 126.5838 | 127.62 | 127.31 | 127.4 | 127.784 | 127.901 | 127.37 | 127.22 | 127.58
2002 | 128.13 | 128.52 | 129.22 | 129.71 | 130.5982 | 131.06 | 132.29 | 133.9 | 136.54 | 138.76 | 138.67 | 139.42
2003 | 140.98 | 142.74 | 144.06 | 145.62 | 145.7 | 145.4116 | 145.72 | 145.96 | 145.91 | 146.14 | 146.91 | 147.4
2004 | 148.42 | 149.85 | 150.64 | 151.62 | 153.4 | 153.9595 | 153.3409 | 153.4792 | 153.9467 | 154.6286 | 154.9458 | 154.2441
2005 | 154.987 | 156.2845 | 158.0701 | 157.92 | 158.0022 | 158.1647 | 157.9997 | 157.9604 | 157.3394 | 158.047 | 157.7318 | 157.4291
2006 | 158.6014 | 158.8644 | 160.362 | 163.1579 | 164.3528 | 165.7289 | 166.339 | 166.34 | 166.73 | 166.4 | 165.98 | 166.16
2007 | 166.49 | 166.71 | 167.17 | 166.91 | 165.39 | 164.06 | 163.27 | 163.63

## TCRM
COTIZACION DEL DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 1/
(Pesos por dólar)
PERIODO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1997 | 1027.0633 | 1074.2425 | 1062.1583 | 1060.6491 | 1075.183 | 1082.3739 | 1102.3961 | 1132.7026 | 1222.4918 | 1262.885 | 1294.5556 | 1296.703
1998 | 1323.1565 | 1346.12 | 1357.0981 | 1360.647 | 1386.2784 | 1386.61 | 1371.5445 | 1390.4574 | 1520.5177 | 1587.3781 | 1562.7063 | 1524.5625
1999 | 1570.0132 | 1567.0675 | 1550.1468 | 1574.669 | 1641.332 | 1693.9875 | 1818.625 | 1876.9319 | 1975.6364 | 1978.7135 | 1944.639 | 1888.461
2000 | 1923.5745 | 1950.6395 | 1956.25 | 1986.7661 | 2055.6891 | 2120.1695 | 2161.3411 | 2187.3767 | 2213.761 | 2176.611 | 2136.633 | 2186.2089
2001 | 2241.4 | 2243.42 | 2278.78 | 2323.1 | 2346.93 | 2305.66 | 2304.28 | 2288.9 | 2328.23 | 2320.65 | 2310.47 | 2306.9
2002 | 2274.96 | 2286.7 | 2282.33 | 2263.11 | 2310.24 | 2364.25 | 2506.72 | 2647.22 | 2751.23 | 2827.86 | 2726.66 | 2814.89
2003 | 2913 | 2951.86 | 2959.01 | 2926.62 | 2858.94 | 2826.95 | 2858.82 | 2867.29 | 2840.08 | 2876.2 | 2844.55 | 2807.2
2004 | 2749.14 | 2717.94 | 2670.8 | 2639.6 | 2719.43 | 2716.56 | 2653.3245 | 2598.59 | 2552.78 | 2580.7 | 2530.19 | 2411.37
2005 | 2362.96 | 2340.49 | 2353.71 | 2350.01 | 2339.22 | 2331.79 | 2323.38 | 2306.19 | 2294.52 | 2292.55 | 2279.85 | 2278.91
2006 | 2273.66 | 2256.24 | 2262.36 | 2334.29 | 2417.99 | 2542.24 | 2511.74 | 2389.65 | 2398.88 | 2364.2871 | 2290.46 | 2261.34
2007 | 2237.06 | 2227.6305 | 2201.3852 | 2144.5968 | 2007.9148 | 1923.7595 | 1950.87 | 2058.28
1/ Serie empalmada. Desde 1980 corresponde a la Tasa de Cambio del Banco de la República. A partir de Diciembre de 1991 se refiere a la Tasa Representativa de Mercado, de acuerdo
con la Resolución No 15 del 27 de noviembre de 1991 de la Junta Directiva del Banco de la República.
2/ El promedio aritmético simple se calcula considerando únicamente los días hábiles.
3/ Hasta 1991, corresponde al promedio aritmético simple de los doce promedios mensuales. En adelante, al promedio aritmético del total de dias hábiles del año.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, cálculos del Banco de la República, Estudios Económicos.

## IC CC
ANEXO 7.2 CENTROS DE CONTROL
Descripcion elemento tecnico | Cantidad | Valor ET indexado por promedio de señales por grupo en USD. | Procedencia | Cant prom señales por grupo | Datos tomados del OR41 y para DMS del OR16 |  |  |  |  | Libro | Hoja
[5 empty] | USD | COP | FECHA REPORTADA | TRM | Total USD
Enlace ICCP tipo 1 | 1 | 44402 | inter | 50000 | 44402 |  | 2000-10-15 | 2176.611 | 44402 | OR 41 CIRCULAR023-2007 ANEXO | 5. CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD
Enlace ICCP tipo 2 | 1 | 22536.6791 | inter | 25378
Enlace ICCP tipo 3 | 1 | 7769.462 | inter | 8749
Enlace ICCP tipo 4 | 1 | 1998.978 | inter | 2251
SCADA tipo 1. | 3 | 2675032.2751 | inter | 50000 | 1600884 | 2338002900 | 2000-10-15 | 2176.611 | 2675032.2751 | OR 41 CIRCULAR023-2007 ANEXO | 5. CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD
SCADA tipo 2 | 3 | 1357739.3815 | inter | 25378
SCADA tipo 3 | 3 | 468077.1475 | inter | 8749
SCADA tipo 4 | 3 | 120429.953 | inter | 2251
Sistema de Comunicaciones tipo 1 | 1 | 424055 | inter | 50000 | 424055 |  | 2000-10-15 | 2176.611 | 424055 | OR 41 CIRCULAR023-2007 ANEXO | 5. CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD
Sistema de Comunicaciones tipo 2 | 1 | 215233.3558 | inter | 25378
Sistema de Comunicaciones tipo 3 | 1 | 74201.1439 | inter | 8749
Sistema de Comunicaciones tipo 4 | 1 | 19090.9561 | inter | 2251
Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 1 | 1 | 486443.2096 | nacional | 50000 |  | 550000000 | 2007-02-15 | 2227.6305 | 246899.1155 | OR16 | 5. Centro de Control 2
Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 2 | 1 | 246899.1155 | nacional | 25378
Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 3 | 1 | 85117.8328 | nacional | 8749
Sistema de Gestión de Distribución: DMS tipo 4 | 1 | 21899.6733 | nacional | 2251
Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 1 | 1 | 537576.302 | inter | 50000 | 345334 | 418436700 | 2000-10-15 | 2176.611 | 537576.302 | OR 41 CIRCULAR023-2007 ANEXO | 5. CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD
Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 2 | 1 | 272852.2278 | inter | 25378
Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 3 | 1 | 94065.1013 | inter | 8749
Sistema de Información Geográfico: GIS tipo 4 | 1 | 24201.6851 | inter | 2251
Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 1 | 1 | 813659 | inter | 50000 | 813659 |  | 2000-10-15 | 2176.611 | 813659 | OR 41 CIRCULAR023-2007 ANEXO | 5. CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD
Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 2 | 1 | 412980.762 | inter | 25378
Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 3 | 1 | 142374.0518 | inter | 8749
Sistema de Manejo de Energía: EMS tipo 4 | 1 | 36630.9282 | inter | 2251
Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 1 | 1 | 487157.26 | inter | 50000 |  | 1089800020 | 2007-01-15 | 2237.06 | 487157.26 | OR 41 CIRCULAR023-2007 ANEXO | 5. CENTROS DE CONTROL DE CALIDAD
Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 2 | 1 | 247261.5389 | inter | 25378
Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 3 | 1 | 85242.7774 | inter | 8749
Sistemas de medida calidad y registro (DES-FES, PQ, KWH) tipo 4 | 1 | 21931.8198 | inter | 2251