## PropuestaFormulario
| Formulario de solicitud de conexión para autogeneradores en Zonas No Interconectadas Resolución CREG 038 de 2018 | [7 empty] | Logo de la empresa
Número de radicado:
1. | Información datos usuario (Cliente Titular)
| Cliente nuevo: | Si | No
| Nombre del cliente: | [5 empty] | Contrato: |  |  |  | NIU
| Cédula de Ciudadanía/NIT: | [5 empty] | Comercializador:
| Dirección del cliente: | [5 empty] | Ciudad:
| Dirección de ubicación del proyecto: | [5 empty] | Ciudad:
| Teléfono/Celular: | [5 empty] | Email:
| Tipo de cliente: |  |  | Residencial |  |  | Comercial
|  |  |  | Oficial |  |  | Industrial
2. | Tipo de tecnología utilizada
| Solar FV |  | Biomasa |  | Eólica |  | Hidráulica |  | Gas |  | Otros
Cual:
| Cuenta con almacenamiento de energía: |  |  |  | Si | No |  | Si su respuesta es si, indique capacidad (kW):
3. | Características de la generación
Si es solar FV
| Capacidad instalada (kW Pico): |  |  |  |  | Inversor AC - DC: |  | Si | No
| Voltaje de conexion (V): |  |  |  |  | Cantidad de inversores:
Capacidad en DC (kW DC):
| Cantidad de paneles: |  |  |  |  | Voltaje entrada del Inversor (V):
| Potencia por panel (W): |  |  |  |  | Voltaje salida del Inversor (V): |  |  |  | Número de fases: |  | 1
Generador:
| Fabricante del Generador: |  |  |  |  | Factor de potencia:
| Modelo del generador: |  |  |  |  | Número de fases:
Voltaje del generador (V):
Potencia nominal (kVA):
Transformador (si aplica):
| Potencia nominal (kVA): |  |  |  | Impedancia de C.C. (%): |  |  |  | Grupo de conexión:
4. | Elementos que limitan inyección a la red
| Posee relé de flujo inverso: |  |  | Si | No | Caracteristicas que limitan la inyeccion a la red:
| Posee Sistema de monitoreo: |  |  | Si | No
| Posee Sistema Anti Isla: |  |  | Si | No
5. | Características del equipo de medición
El medidor debe cumplir con los índices de clase y los transformadores de medida, con la clase de exactitud establecidos en la Resolución CREG 038 de 2014 o aquella que la modifique, complemente y/o sustituya.
| ¿El cliente suministrará el medidor?* |  |  | Si | No
| ¿El medidor tiene perfil horario? |  |  | Si | No
| ¿El medidor es bidireccional? |  |  | Si | No
* Debe anexarse al presente formulario el certificado de calibración emitidio por un organismo acreditado por el ONAC
6. | Datos del alimentador o subestación al cual requiere la conexión
| Transformador (#): | [5 empty] | ID Alimentador o circuito:
7. Características protección anti-isla
Describa las caracteristicas del equipo anti-isla a instalar:
| Cumple estándar IEEE 1547-2003: |  |  | Si | No |  | Cumple estándar UL 1741-2010: |  |  | Si | No
8. | Fecha prevista de entrada en operación del proyecto de autogeneración
AA/MM/DD
9. | Cálculo teórico de energía mensual y anual producida
Proyección de la energía generada por el sistema a entregar a la red del Distribuidor por mes (kWh-mes)
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Proyección de la energía generada por el sistema para consumo interno por mes (kWh-mes)
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
10. | Proyección de la energía generada por el sistema para consumo interno por mes (kWh-mes) Mes 1: Tratamiento de datos personales - Ley 1581 de 2012
Yo___________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía __________________ y de acuerdo con lo previsto en el artículo 9° de la Ley 1581 de 2012 autorizó de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada a la empresa ____________________________ el tratamiento de mis datos personales contenidos en este formulario para los fines del presente documento. De igual forma, declaro que me han sido informados y conozco mis derechos como titular de los datos personales, que incluyen entre otros los siguientes: (i) Conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o encargados del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento; (iii) ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de protección de datos personales; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales, (vi) acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento.
Firma:
Lugar, Fecha:
| Acepto la entrega de la respuesta a mi solicitud, vía E-mail: | [6 empty] | Nombre:
D.I.