## NOTAS
NOTAS GENERALES
PRECIOS
1. | En la Sección A se deben listar todos los proyectos de infraestructura o compras de elementos entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2020.
2. | Cada uno de los proyectos debe distinguirse con un código específico, al que debe asociar la información de referencia de los documentos (contratos, acuerdos, ordenes de compra, ordenes de trabajo, planos unifilares, etc.) e ingresar la información general solicitada. Los documentos no deben ser enviados a la CREG pero el TN deberá tenerlos disponibles cuando sean requeridos.
3. | Cuando la forma de contratación o adquisición no contenga el detalle de costos de cada elemento, los costos globales deberán ser discriminados con el detalle solicitado en las secciones A y B, bien sea, a través de la aclaración del responsable de la obra y/o suministro, o a través de la ponderación que el TN efectúe con base en criterios demostrables.
4. | En cada una de las casillas de la columna "Elemento" de la sección B encontrará el listado, por grupos, de los elementos usados para conformar las Unidades Constructivas de la Circular CREG 038 de 2014 y elementos adicionales. En caso de requerir el reporte de otros activos distintos a los listados, podrá reportarlos en las filas que no contienen listados asociados (las dos últimas filas de cada grupo), detallando las características del mismo.
5. | En los elementos distinguidos por valores de kA, el valor que acompaña esta unidad denota la capacidad de cortocircuito. En las casillas de elementos distinguidos por la frase "hasta 31,5 kA" se deberán incluir todos aquellos de capacidades iguales o inferiores a dicha cifra.
6. | Podrá insertar la cantidad de filas o duplicar las hojas excel que requiera para reportar la totalidad de la información.
7. | Para el reporte de transformadores y Compensaciones de la sección B, en el campo dispuesto para las "Observaciones " se deberá colocar, además de lo allí indicado, la capacidad del respectivo elemento.
8. | Para los valores solicitados de servicios de subestaciones y líneas, se solicita completar con los valores de contratos de los ítems especificados. En el caso que se tenga más de un valor para cada ítem se puede repetir el item agregando filas a la planilla.
9. | En caso de que en el proceso de la verificación de la información no sea posible cotejar algunos de los datos presentados, la información presentada por el TN podrá no ser tenida en cuenta.
UC LÍNEAS
10. | En la hoja de UC Líneas se debe listar todas las unidades constructivas que las empresas quieran agregar a las ya existentes en la Circular CREG 038 de 2014.
11. | Cada agente deberá especificar el detalle de cómo está compuesta cada UC propuesta
ESTRUCTURAS
12. | En la hoja de estructuras se deberá completar el detalle de cada una de las estructuras propuestas en la hoja de UC líneas.
13. | Se deberá presentar el diseño de cada estructura mencionada con sus respectivas dimensiones
UC SUBESTACIONES
14. | En la hoja de UC SUBESTACIONES se debe listar todas las unidades constructivas que las empresas quieran agregar a las ya existentes en la Circular CREG 038 de 2014.
15. | Se podrán incluir todas las UC que se consideren necesarias completando las cantidades en el formato presentado
16. | Si se desean agregar más UC se pueden agregar adicionando columnas a la derecha de las ya existentes para bahías
17. | Para en el caso particular de los Dispositivos FACTS (Flexible AC transmission system) o Equipos de PMU (Phasor measurement unit), cada uno de los proyectos debe distinguirse con un código específico, al que debe asociar sus componentes valorizados (típicos por UC) y la información de referencia de los documentos: contratos, acuerdos, ordenes de compra, ordenes de trabajo, así como también lo correspondiente a la ingeniería conceptual de cada UC tales como esquemas unifilares, planos de plantas (Lay Out) y cortes, típicos y listado de equipos principales. Los documentos en este caso sí deben ser enviados a la CREG.

## PRECIOS
INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLADOS Y FINALIZADOS ENTRE NOVIEMBRE DE 2013 Y DICIEMBRE DE 2020
SECCIÓN A - (información general)
INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE SUBESTACIÓN
NOMBRE | COD. PROYECTO | COD. CONTRATOS | VOLTAJE | A.S.N.M. | VALOR EQUIPOS | VALOR INSTALACIÓN | VALOR OBRA CIVIL | VALOR INGENIERÍA | VALOR INTERVENTORIA | VALOR ADMINISTRACIÓN | VALOR INSPECCIÓN | TOTAL | MONEDA | AÑO | MES
0
0
0
0
INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE LÍNEAS
NOMBRE LÍNEA | COD. PROYECTO | COD. CONTRATOS | VOLTAJE | A.S.N.M. | VALOR EQUIPOS | VALOR INSTALACIÓN | VALOR OBRA CIVIL | VALOR INGENIERÍA | VALOR INTERVENTORIA | VALOR ADMINISTRACIÓN | VALOR INSPECCIÓN | SERVIDUMBRES | TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | LONGITUD TOTAL | CIRCUITOS | CANT. CABLE GUARDA | CANT. RETENCIÓN | CANT. SUSPENSIÓN
0
0
0
0
INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE COMPRAS EN VOLÚMEN
| COD. PROYECTO | COD. CONTRATOS | VOLTAJE | VALOR EQUIPOS | VALOR INSTALACIÓN | OTROS VALORES | TOTAL | MONEDA | AÑO | MES
|  |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
SECCIÓN B - (información detallada)
TRANSFORMADORES
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CÓDIGO DE MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
EQUIPOS - SUBESTACIÓN 230 kV
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CÓDIGO DE MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
EQUIPOS - SUBESTACIÓN 500 kV
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CÓDIGO DE MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
CONDUCTORES - LÍNEAS
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CÓDIGO DE MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
COMPENSACION
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CÓDIGO DE MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
ACCESORIOS
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CÓDIGO DE MATERIAL | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
SERVICIOS SUBESTACIONES
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CÓDIGO DE SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
Montaje Acero Estructural (Kg)
Montaje Acople Aire - Sf6 - 230 Kv
Montaje Compensador Sincrónico Estático
Montaje Dispositivo De Protección Contra Sobretensiones (Dps) - 230 Kv
Montaje Dispositivo De Protección Contra Sobretensiones (Dps) - 500 Kv
Montaje Dispositivo De Protección Contra Sobretensiones (Dps) - N3
Montaje Interruptor - 500 Kv | Montaje Interruptor - 500 Kv | Montaje Interruptor - 500 Kv | Montaje Interruptor - 500 Kv | Montaje Interruptor - 500 Kv | Montaje Interruptor - 500 Kv
Montaje Interruptor 230 Kv - Stn | Montaje Interruptor 230 Kv - Stn | Montaje Interruptor 230 Kv - Stn | Montaje Interruptor 230 Kv - Stn | Montaje Interruptor 230 Kv - Stn | Montaje Interruptor 230 Kv - Stn
Montaje Módulo De Compensación Capacitiva Paralela 40 Mvar
Montaje Módulo De Compensación Capacitiva Paralela 60 Mvar
Montaje Módulo De Compensación Capacitiva Paralela 72 Mvar
Montaje Módulo De Compensación Capacitiva Serie 3 X 22 Mvar
Montaje Módulo De Compensación Estática Reactiva
Montaje Módulo De Compensación Inductiva De Línea 13.3 - 20 Mvar Con Reactor De Neutro
Montaje Módulo De Compensación Inductiva De Línea 3 X 20 Mvar Con Reactor De Neutro
Montaje Módulo De Compensación Inductiva De Línea 3 X 28 Mvar Con Reactor De Neutro
Montaje Módulo De Compensación Inductiva De Línea 3 X 40 Mvar Con Reactor De Neutro
Montaje Módulo De Compensación Inductiva Paralela 3 X (12.5-25) Mvar
Montaje Módulo Genérico Encapsulado - Bahía Compensación Maniobrable - Cualquier Configuración 500 Kv
Montaje Módulo Genérico Encapsulado - Bahía Línea O Similares - Cualquier Configuración 500 Kv
Montaje Módulo Genérico Encapsulado - Corte Central /Acople - 500 Kv
Montaje Reactor - Compensación Inductiva De Línea (13.3- 20 Mvar)
Montaje Reactor - Compensación Inductiva De Línea 20 Mvar
Montaje Reactor - Compensación Inductiva De Línea 28 Mvar
Montaje Reactor - Compensación Inductiva De Línea 40 Mvar
Montaje Seccionador Bajo Carga - N3
Montaje Seccionador Tripolar - 230 Kv
Montaje Seccionador Tripolar - 500 Kv
Montaje Seccionador Tripolar Con Cuchilla - 500 Kv
Montaje Seccionador Tripolar Con Cuchilla De Puesta A Tierra - 230 Kv
Montaje Transformador De Corriente - 230 Kv
Montaje Transformador De Corriente - 500 Kv
Montaje Transformador De Tensión - 230 Kv
Montaje Transformador De Tensión - 500 Kv
SERVICIOS LÍNEAS
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CÓDIGO DE SERVICIO | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
Instalación Completa De Cable Conductor Mayor A 800 Kcmil
Instalación Completa De Cable Conductor Subterráneo Xlpe 1200 Mm2
Instalación Completa De Cable Conductor Subterráneo Xlpe 1800 Mm2
Instalación Completa De Cable De Guarda
Montaje Aislador Poste - 230 Kv
Montaje Aislador Poste - 500 Kv
Montaje Aislador Poste - N3
Montaje Aisladores Poliméricos De Silicona En Anclaje Más Accesorios 220 Kv, 120 Kn
Montaje E Instalación De Cadena De Aisladores - Retención 230 Kv
Montaje E Instalación De Cadena De Aisladores - Retención 500 Kv
Montaje E Instalación De Cadena De Aisladores - Suspensión 230 Kv
Montaje E Instalación De Cadena De Aisladores - Suspensión 500 Kv
Montaje E Instalación De Materiales Para Puesta A Tierra
Montaje Empalme Para Cable Conductor De Cualquier Calibre
Montaje Estructura Compuesta De 1 Postes Autosoportable De Acero De (29/13400) En Ángulo Y Terminal (90°) Tipo Actu1-29
Montaje Estructura Compuesta De 2 Postes Autosoportable De Acero De (29/13400) En Ángulo Y Terminal (90°) Tipo Actu1-29
Montajes Postes Metálicos
Note on C8: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on D8: Se deben relacionar todos los contratos asociados con el desarrollo del proyecto. El número o código del contrato debe ser aquel mediante el cual se pueda identificar claramente en el sistema de información o documentación de la empresa y que permita la verificación de sus soportes tanto documentales como contables.
Note on E8: Es el mayor voltaje de operación en kV.
Note on F8: Altura sobre el nivel del mar
Note on G8: Es el valor DDP de todos los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on H8: Es el valor de instalación y/o puesta en operación de los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on I8: Son aquellos valores que son parte de la construcción de fundaciones de equipos, adecuación del terreno, canalizaciones
Note on J8: Corresponde al valor de la ingeniería básica, de detalle, estudios de campo y detallada de construcción
Note on L8: Corresponde al valor para el control de obra, movilización y desmobilización, seguros e imprevistos
Note on M8: Corresponde a los valores gastados por la transportista para el control de la obra
Note on N8: Es el valor total de los contratos relacionados y corresponde a la suma de las celdas de la izquierda.
Note on O8: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on P8: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on C15: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on D15: Se deben relacionar todos los contratos asociados con el desarrollo del proyecto. El número o código del contrato debe ser aquel mediante el cual se pueda identificar claramente en el sistema de información o documentación de la empresa y que permita la verificación de sus soportes tanto documentales como contables.
Note on E15: Es el voltaje de operación en kV. En caso que sea distinto del de aislamento de la línea, se deberá aclarar esta condicion en las observaciones de los elementos correspondientes.
Note on F15: Altura sobre el nivel del mar promedio de las estructuras que conforman la línea
Note on G15: Es el valor DDP de todos los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on H15: Es el valor de instalación y/o puesta en operación de los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on I15: Son aquellos valores que son parte de la construcción de fundaciones de equipos, adecuación del terreno, canalizaciones, muros, cercos, edificios
Note on J15: Corresponde al valor de la ingeniería básica, de detalle, estudios de campo y detallada de construcción
Note on L15: Corresponde al valor para el control de obra, movilización y desmobilización, seguros e imprevistos
Note on M15: Corresponde a los valores gastados por la transportista para el control de la obra
Note on N15: Valores pagados por servidumbres de la línea que posean el título correspondiente
Note on O15: Es el valor total de los contratos relacionados y corresponde a la suma de las celdas de la izquierda
Note on P15: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on Q15: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on S15: Longitud de la línea en km
Note on T15: Cantidad de circuitos presentes en la misma estructura. En caso de tener circuitos de distintos niveles de voltaje en una misma estructura de apoyo, se deberá aclarar esta situación en el campo de observaciones de los elementos que correspondan
Note on U15: Número de conductores de guarda presentes en las estructuras. En caso de que alguno de ellos contenga fibra óptica, se deberá aclarar esta situación en el campo de observaciones de los respectivos elementos, aclarando el tipo de fibra óptica instalada.
Note on V15: Cantidad de estructuras de retención construidas para la línea
Note on W15: Cantidad de estructuras de retención construidas para la línea
Note on C22: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on D22: Se deben relacionar todos los contratos asociados con el desarrollo del proyecto. El número o código del contrato debe ser aquel mediante el cual se pueda identificar claramente en el sistema de información o documentación de la empresa y que permita la verificación de sus soportes tanto documentales como contables.
Note on E22: Es el voltaje de operación en kV.
Note on F22: Es el valor DDP de todos los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on G22: Es el valor de instalación y/o puesta en operación de los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on H22: Son aquellos valores que son parte de los pactados en un contrato pero que no corresponden a adquisición de equipos o su instalación.
Note on I22: Es el valor total de los contratos relacionados y corresponde a la suma de las celdas "Valor Equipos", "Valor Instalación" y "Otros Valores".
Note on J22: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on K22: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on B33: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H33: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on I33: Código interno con el que identifica cada empresa al ítem comprado
Note on M33: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on N33: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on P33: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B42: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H42: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on I42: Código interno con el que identifica cada empresa al ítem comprado
Note on M42: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on N42: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on P42: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B51: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H51: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on I51: Código interno con el que identifica cada empresa al ítem comprado
Note on M51: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on N51: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on P51: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B60: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H60: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on I60: Código interno con el que identifica cada empresa al ítem comprado
Note on M60: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on N60: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on P60: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B69: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H69: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on I69: Código interno con el que identifica cada empresa al ítem comprado
Note on M69: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on N69: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on P69: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B78: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H78: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on I78: Código interno con el que identifica cada empresa al ítem comprado
Note on M78: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on N78: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on P78: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B87: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H87: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on I87: Código interno con el que identifica cada empresa al servicio comprado
Note on M87: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on N87: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on P87: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B124: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H124: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on I124: Código interno con el que identifica cada empresa al servicio comprado
Note on M124: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on N124: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on P124: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.

## UC Lineas
INFORMACIÓN DE UC ADICIONALES DE LÍNEAS AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS
Aereo/subterraneo | Tensión (kv) | Cantidad de circuitos | Postación | Rango A.S.N.M | Estructuras | [5 empty] | Conductor |  |  |  | Hilo de guardia
[5 empty] | Cantidad de estructuras x km de suspensión | Nombre estructura de suspensión predominante | Cantidad de estructuras x km de retensión | Nombre estructura de retensión predominante | Cantidad de estructuras x km de terminales | Nombre estructura de terminales | Código material | Sección (AWG) | Nro de conductores x fase | Cantidad | Tipo de cable (Acero, CA, CAA, OPGW) | Código material | Sección (mm) | Nro de hilos de guardia por LT | Cantidad
Note on D4: indicar si la postación son torres metálicas, postes metálicos, estructuras de concreto
Note on E4: Rango de altura sobre el nivel del mar donde es utilizada está línea
Note on G5: Indicar el nombre de la estructura cuyo detalle debe presentarse en la hoja de estructuras
Note on I5: Indicar el nombre de la estructura cuyo detalle debe presentarse en la hoja de estructuras
Note on L5: Nro interno utilizado por la empresa para identificar al conductor. La compra de este código debe ser informada en la hoja de precios
Note on O5: KM totales de conductores incluyendo todos los circuitos, fases, conductores por fase y catenaria
Note on Q5: Nro interno utilizado por la empresa para identificar al conductor. La compra de este código debe ser informada en la hoja de precios
Note on T5: km totales de hilos de guarda

## Estructuras
DETALLE DE LA UC DE LÍNEAS AÉREAS PROPUESTAS
Grupo | Items | Nombre estructura 1 |  |  | Nombre estructura 2 |  |  | Nombre estructura n
Grupo |  | Suspensión o retensión? |  |  | Suspensión o retensión? |  |  | Suspensión o retensión?
|  | Cod Material | Cantidad | Unidad de medida | Cod Material | Cantidad | Unidad de medida | Cod Material | Cantidad | Unidad de medida
Estructura | Torre suspensión (kg)
Torre retensión (kg)
Torre terminal (kg)
Poste metálico (especificar altura m)
Estructura de concreto suspensión (especificar altura m)
Estructura de concreto retensión (especificar altura m)
Volumen concreto para fundación
Aisladores | Cadena de aisladores suspensión (material)
Cadena de aisladores retensión (material)
Cadena estabilizadora
Accesorios | Adaptador anillo bola
Adaptador rotula ojo
Amortiguadores de vibración para cable de guarda
Amortiguadores de vibración para conductor
Conector bimetálico para cable puesta a tierra con la estructura
Conector cable guarda con estructura
Conector de ranuras paralelas para cable de guarda
Conector de ranuras paralelas para conductor
Conjunto de varillas de blindaje para cable de guarda
Conjunto de varillas de blindaje para conductor
Grapa de retencion para cable de guarda
Grapa de retención para conductor
Grapa de suspensión para cable de guarda
Grapa de suspensión para conductor
Grillete de anclaje
Varilla para puesta a tierra con su conector
Soldadura exotérmica 115 g para puesta a tierra
Separador haz de 2 conductores 230 kV
Conjunto de herrajes fijación 2 cond/fase Cadena-Estructura 230 kV
Conjunto de herrajes fijación 2 cond/fase Cadena-Conductor 230 kV
Separador haz de 4 conductores 500 kV
Conjunto de herrajes fijación 4 cond/fase Cadena-Estructura 500 kV
Conjunto de herrajes fijación 4 cond/fase Cadena-Conductor 500 kV
Separador haz de 3 conductores 500 kV
Conjunto de herrajes fijación 3 cond/fase Cadena-Estructura 500 kV
Conjunto de herrajes fijación 3 cond/fase Cadena-Conductor 500 kV
Note on C3: hp laptop i5: Completar con nombre de estructura
Note on C5: Nro de identificación de compra del ítem. La compra de este código de material debe ser informada en la hora de PRECIOS
Note on F5: Nro de identificación de compra del ítem. La compra de este código de material debe ser informada en la hora de PRECIOS
Note on I5: Nro de identificación de compra del ítem. La compra de este código de material debe ser informada en la hora de PRECIOS

## UC SUBESTACIONES
DETALLE DE LA UC DE SUBESTACIONES PROPUESTAS
|  | Bahía 1 |  | Bahía 2 |  | Bahía n
Función
Tensión (kV)
Barraje
Items | Unidad | Codigo Material | Cantidad | Codigo Material | Cantidad | Codigo Material | Cantidad
Interruptor (40 kA) | unid.
Interruptor (60 kA) | unid.
Módulo encapsulado | unid.
Llave seccionadora | unid.
Llave seccionadora con puesta a tierra | unid.
Transformador de corriente | unid.
Transformador de potencial inductivo | unid.
Transformador de potencial capacitivo | unid.
Descargadores de sobretensión | unid.
Sistema de comunicación Carrier (Conjunto Trampa de Onda/Capacitor) | unid.
Barras/cables/tubos | kg
Conectores/espaciadores | unid.
Conector soporte de barras | unid.
Conector derivación tubo - 2 cables | unid.
Espaciador 2 cables | unid.
Cables de control y potencia | m
Soporte - 1 pórtico (2 columnas + 1 viga) | kg
Soporte llave seccionadora | kg
Soporte llave seccionadora con puesta a tierra | kg
Soporte transformador de corriente | kg
Soporte transformador de potencial capacitivo | kg
Soporte descargador de sobretensión | kg
Soporte aisladores | kg
Soporte porticos (Cant. Pórticos y Peso total) | kg
Columna de aisladores | unid.
Aisladores de retensión | cj
Aisladores de suspensión | cj
Concreto para fundaciones interruptor | m³
Concreto para fundaciones Llave seccionadora | m³
Concreto para fundaciones Llave seccionadora con puesta a tierra | m³
Concreto para fundaciones Transformadores de corriente | m³
Concreto para fundaciones descargadores de sobretensión | m³
Concreto para fundaciones aisladores soporte | m³
Concreto para fundaciones portico | m³
Concreto para fundaciones Transformadores de potencial | m³
Gabinete de protección/Control 500 kV | unid.
Gabinete de Protección de Barras | unid.
Gabinete de protección/Control 230 kV | unid.
Por Subestación | Unidad | Codigo Material | Cantidad
Gabinete de Teleprotección | unid.
Gabinete de MUX FO/MO | unid.
Gabinete de MUX OP | unid.
Gabinete de RTU | unid.
Gabinete Gateway | unid.
Gabinete de Switches | unid.
Gabinete SCADA/HMI | unid.
TR SSAA (potencia kva) | unid.
Grupo Diesel | unid.
Grupo Baterías | unid.
Lugares comunes por Subestación
| Unidad | Cantidad
Edificio de Comando SE | m2
Edificio de Mantenimiento/depósito repuestos | m2
Otros Edificios | m2
Superficie Total SE | m2
Sistemas de Compensación
Items | Unidad | Codigo Material | Potencia
Reactores de Compensación c/reactor de neutro | Mvar
Reactores de Compensación s/reactor de neutro | Mvar
STATCOM | Mvar
SVC | Mvar
Banco de capacitores serie | Mvar
Note on A3: Indicar si es para: entrada de línea compensación transformador seccionamiento
Note on A5: Indicar si es: Barra simple BS Barra doble BD Barra principal y transferencia BPT Interruptor y medio IM
Note on C6: Nro de identificación de compra del ítem. La compra de este código de material debe ser informada en la hora de PRECIOS
Note on E6: Nro de identificación de compra del ítem. La compra de este código de material debe ser informada en la hora de PRECIOS
Note on G6: Nro de identificación de compra del ítem. La compra de este código de material debe ser informada en la hora de PRECIOS
Note on C48: Nro de identificación de compra del ítem. La compra de este código de material debe ser informada en la hora de PRECIOS
Note on C70: Nro de identificación de compra del ítem. La compra de este código de material debe ser informada en la hora de PRECIOS

## ELEMENTOS (hidden)
1 | Banco de Autotransformadores, 500/230 kV, de 350 MVA a 450 MVA | COP | 2005 | ene
1 | Autotransformador Monofásico de Reserva, 500/230 kV, de 110 MVA a 150 MVA | USD | 2006 | feb
1 | Banco de Autotransformadores, 500/230 kV, mayor o igual a 450 MVA | EUR | 2007 | mar
1 | Autotransformador Monofásico de Reserva, 500/230 kV, mayor o igual a 150 MVA |  | 2008 | abr
2 | Interruptor hasta 31,5 kA |  | 2009 | may
2 | Interruptor 40 kA |  | 2010 | jun
2 | Interruptor 50 kA |  | 2011 | jul
2 | Interruptor 63 kA |  | 2012 | ago
2 | Interruptor hasta 31,5 kA Con instrumentación incorporada |  | 2013 | sep
2 | Interruptor 40 kA Con instrumentación incorporada |  |  | oct
2 | Interruptor 50 kA Con instrumentación incorporada |  |  | nov
2 | Interruptor 63 kA Con instrumentación incorporada |  |  | dic
2 | Interruptor hasta 31,5 kA Compensador
2 | Interruptor 40 kA Compensador
2 | Interruptor 63 kA Compensador
2 | Seccionador hasta 31,5 kA
2 | Seccionador 40 kA
2 | Seccionador 50 kA
2 | Seccionador 63 kA
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra hasta 31,5 kA
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 40 kA
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 50 kA
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 63 kA
2 | Cuchilla de puesta a tierra hasta 31,5 kA
2 | Cuchilla de puesta a tierra 40 kA
2 | Cuchilla de puesta a tierra 50 kA
2 | Cuchilla de puesta a tierra 63 kA
2 | Transformador de corriente hasta 31,5 kA
2 | Transformador de corriente 40 kA
2 | Transformador de corriente 50 kA
2 | Transformador de corriente 63 kA
2 | Dispositivo electrónico de medida de voltaje (optico)
2 | Dispositivo electrónico de medida de corriente (optico)
2 | Transformador de tensión
2 | Dispositivo Protección Sobretensiones (DPS)
2 | Servicios auxiliares de AC
2 | Servicios auxiliares de DC incluyendo baterias
2 | Planta de emergencia servicios auxiliares
2 | Módulo GIS línea (Diametro Completo IM)
2 | Módulo GIS línea (DB)
2 | Módulo GIS línea (BP+T)
2 | Módulo GIS línea (DB+T)
2 | Módulo GIS línea (Anillo)
2 | Módulo GIS transformador (Diametro completo IM)
2 | Módulo GIS transformador (DB)
2 | Módulo GIS transformador (BP+T)
2 | Módulo GIS transformador (DB+T)
2 | Módulo GIS transformador (Anillo)
2 | Módulo GIS acople (DB)
2 | Módulo GIS transferencia (BP+T)
2 | Módulo HIS corte para IM
2 | Módulo HIS diametro para IM Completo
2 | Módulo HIS DB
2 | Módulo HIS Acople DB
2 | Módulo HIS Transferencia BP+T
2 | Acople Aire - SF6 (S/E encapsuladas)
2 | Acople SF6 - Transformador
2 | Ductos de conexión (S/E encapsuladas)
2 | Interruptor con resistencia de preinserción hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Interruptor con resistencia de preinserción 40 kA (500 kV)
2 | Interruptor con resistencia de preinserción 50 kA (500 kV)
2 | Interruptor con resistencia de preinserción 63 kA (500 kV)
2 | Interruptor hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Interruptor 40 kA (500 kV)
2 | Interruptor 50 kA (500 kV)
2 | Interruptor 63 kA (500 kV)
2 | Interruptor hasta 31,5 kA Compensador (500 kV)
2 | Interruptor 40 kA Compensador (500 kV)
2 | Interruptor 50 kA Compensador (500 kV)
2 | Interruptor 63 kA Compensador (500 kV)
2 | Seccionador hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Seccionador 40 kA (500 kV)
2 | Seccionador 50 kA (500 kV)
2 | Seccionador 63 kA (500 kV)
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 40 kA (500 kV)
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 50 kA (500 kV)
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 63 kA (500 kV)
2 | Cuchilla de puesta a tierra hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Cuchilla de puesta a tierra 40 kA (500 kV)
2 | Cuchilla de puesta a tierra 50 kA (500 kV)
2 | Cuchilla de puesta a tierra 63 kA (500 kV)
2 | Transformador de corriente 31,5 kA (500 kV)
2 | Transformador de corriente40 kA (500 kV)
2 | Transformador de corriente 50 kA (500 kV)
2 | Transformador de corriente 63 kA (500 kV)
2 | Transformador de tensión (500 kV)
2 | Dispositivo Protección Sobretensiones (DPS) (500 kV)
2 | Servicios auxiliares de AC (500 kV)
2 | Servicios auxiliares de DC incluyendo baterias (500 kV)
2 | Planta emergencia de los servicios auxiliares (500 kV)
2 | Transformador de Servicios auxiliares (500 kV)
2 | Ductos de conexión (S/E encapsuladas) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (Diametro IM Completo) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (DB) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (BP+T) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (DB+T) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (Anillo) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (Diametro IM Completo) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (DB) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (BP+T) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (DB+T) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (Anillo) (500 kV)
2 | Módulo GIS acople (DB) (500 kV)
2 | Módulo GIS transferencia (BP+T) (500 kV)
2 | Módulo HIS corte para IM (500 kV)
2 | Módulo HIS diametro para IM Completo (500 kV)
2 | Módulo HIS DB (500 kV)
2 | Módulo HIS Acople DB (500 kV)
2 | Módulo HIS Transferencia BP+T (500 kV)
3 | Poste Suspensión
3 | Torre en Celosía Suspensión
3 | Poste Retención
3 | Torre en Celosía Retención
3 | AAAC:Darien
3 | AAAC:Elgin
3 | AAAC:Flint
3 | AAAC:Greeley
3 | AAAC 1200
3 | AAAC 1500
3 | ACSR:Cardinal
3 | ACSR:Rail
3 | ACSR:Drake
3 | ACSR:Flicker
3 | ACSR:Peacoock
3 | ACSR:Bluejay
3 | ACSR:Finch
3 | ACSR:Dipper
3 | ACSR:Curlew
3 | ACSR Martin
3 | ACAR:650 30/7
3 | ACAR:650 24/13
3 | ACAR:800 30/7
3 | ACAR:800 24/13
3 | ACAR:900 30/7
3 | ACAR:900 24/13
3 | ACAR 1000 30/7
3 | ACAR 1000 24/13
3 | ACAR:1100 30/7
3 | ACAR:1100 24/13
3 | ACAR:1200 30/7
3 | ACAR:1200 24/13
3 | AASC:1200
3 | ACSR:Petrel
3 | ACSR:Minorca
3 | ACSR:Cochin
3 | ACAR:700 30/7
3 | ACAR:700 24/13
3 | ACAR:800 30/7
3 | ACAR:800 24/13
3 | XLPE Monopolar
3 | Conjunto de aisladores de porcelana en Suspensión
3 | Conjunto de aisladores polimérico en Suspensión
3 | Conjunto de aisladores de vidrio en Suspensión
3 | Conjunto de aisladores de porcelana en Retención
3 | Conjunto de aisladores polimérico en Retención
3 | Conjunto de aisladores de vidrio en Retención
3 | Conjunto de aisladores de vidrio en Retención
3 | Fibra óptica OPGW
3 | Fibra óptica ADSS
3 | Fibra óptica Ad-lash
3 | Fibra óptica Grapada
3 | Fibra óptica Encintada
4 | Compensador estático SVC 84 MVAR
4 | Compensador estático SVC 250 MVAR
4 | Compensacion capacitiva serie capacidad 22 MVAr - 230 kV
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 3 a 6 MVAR - 230 Kv
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 6 a 12 MVAR - 230 kV
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 12 a 18 MVAR - 230 kV
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 18 a 54 MVAR - 230 kV
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 54 a 90 MVAR - 230 kV
4 | Compensación reactiva inductiva - cadacidad final mayor de 10 a 20 MVAR - 230 kV
4 | Compensación reactiva inductiva - cadacidad final mayor de 20 a 25 MVAR - 230 kV
4 | Reactor de línea - cadacidad final mayor de 10 a 20 MVAR - 230 kV
4 | Reactor de línea - cadacidad final mayor de 20 a 25 MVAR - 230 kV
4 | Reactor de línea - capacidad final mayor de 60 a 80 MVAR - 500 kV
4 | Reactor de línea - capacidad final mayor de 80 a 100 MVAR - 500 kV
4 | Reactor de línea - capacidad final mayor de 100 a 120 MVAR - 500 kV
4 | Banco Reactores para Terciario de Autotransformador (34,5 kV)
4 | Sistemas VQ Compensación Estática
4 | Sistemas VQ Subestaciones 500/230 kV
4 | Sistemas VQ Subestaciones 230 kV
5 | Herrajes para Cadenas de Aisladores de Suspensión
5 | Herrajes para Cadenas de Aisladores de Retención
5 | Espaciadores - Amortiguadores
5 | Amostiguadores para Conductor de Fase
5 | Amostiguadores para Cable de Guarda
5 | Empalmes para Conductor de Fase
5 | Empalmes para Cable de Guarda
5 | Camisas de Reparación para Conductor de Fase
5 | Conjunto de Suspensión para Cable de Guarda
5 | Conjunto de Retención para Cable de Guarda