## NOTAS
NOTAS GENERALES
1. | En la Sección A se deben listar todos los proyectos de infraestructura o compras de elementos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de octubre de 2013.
2. | Cada uno de los proyectos debe distinguirse con un código específico, al que debe asociar la información de referencia de los documentos (contratos, acuerdos, ordenes de compra, ordenes de trabajo, etc.) e ingresar la información general solicitada. Los documentos no deben ser enviados a la CREG pero el TN deberá tenerlos disponibles cuando sean requeridos.
3. | Cuando la forma de contratación o adquisición no contenga el detalle de costos de cada elemento, los costos globales deberán ser discriminados con el detalle solicitado en las secciones A y B, bien sea, a través de la aclaración del responsable de la obra y/o suministro, o a través de la ponderación que el TN efectúe con base en criterios demostrables.
4. | En cada una de las casillas de la columna "Elemento" de la sección B encontrará el listado, por grupos, de los elementos usados para conformar las Unidades Constructivas de la Resolución CREG 011 de 2009 y elementos adicionales. En caso de requerir el reporte de otros activos distintos a los listados, podrá reportarlos en las filas que no contienen listados asociados (las dos últimas filas de cada grupo), detallando las características del mismo.
5. | En los elementos distinguidos por valores de kA, el valor que acompaña esta unidad denota la capacidad de cortocircuito. En las casillas de elementos distinguidos por la frase "hasta 31,5 kA" se deberán incluir todos aquellos de capacidades iguales o inferiores a dicha cifra.
6. | Podrá insertar la cantidad de filas o duplicar las hojas excel que requiera para reportar la totalidad de la información.
7. | Para el reporte de transformadores y Compensaciones de la sección B, en el campo dispuesto para las "Observaciones " se deberá colocar, además de lo allí indicado, la capacidad del respectivo elemento.
8. | En caso de que en el proceso de la verificación de la información no sea posible cotejar algunos de los datos presentados, la información presentada por el TN podrá no ser tenida en cuenta.

## FORMATO
INFORMACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
DESARROLLADOS Y FINALIZADOS ENTRE ENERO DE 2005 Y OCTUBRE DE 2013
SECCIÓN A - (información general)
INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE SUBESTACIÓN
NOMBRE | COD. PROYECTO | COD. CONTRATOS | VOLTAJE | A.S.N.M. | VALOR EQUIPOS | VALOR INSTALACIÓN | OTROS VALORES | TOTAL | MONEDA | AÑO | MES
0
0
0
0
INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE LÍNEAS
NOMBRE LÍNEA | COD. PROYECTO | COD. CONTRATOS | VOLTAJE | A.S.N.M. | VALOR EQUIPOS | VALOR INSTALACIÓN | OTROS VALORES | SERVIDUMBRES | TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | LONGITUD TOTAL | CIRCUITOS | CANT. CABLE GUARDA | CANT. RETENCIÓN | CANT. SUSPENSIÓN
0
0
0
0
INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE COMPRAS EN VOLÚMEN
| COD. PROYECTO | COD. CONTRATOS | VOLTAJE | VALOR EQUIPOS | VALOR INSTALACIÓN | OTROS VALORES | TOTAL | MONEDA | AÑO | MES
|  |  | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
SECCIÓN B - (información detallada)
TRANSFORMADORES
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CANTIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
EQUIPOS - SUBESTACIÓN 230 kV
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CANTIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
EQUIPOS - SUBESTACIÓN 500 kV
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CANTIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
CONDUCTORES - LÍNEAS
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CANTIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
COMPENSACION
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CANTIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
ACCESORIOS
ELEMENTO | [5 empty] | COD. PROYECTO | CANTIDAD | PRECIO TOTAL | MONEDA | AÑO | MES | OBSERVACIONES
Note on C8: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on D8: Se deben relacionar todos los contratos asociados con el desarrollo del proyecto. El número o código del contrato debe ser aquel mediante el cual se pueda identificar claramente en el sistema de información o documentación de la empresa y que permita la verificación de sus soportes tanto documentales como contables.
Note on E8: Es el mayor voltaje de operación en kV.
Note on F8: Altura sobre el nivel del mar
Note on G8: Es el valor DDP de todos los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on H8: Es el valor de instalación y/o puesta en operación de los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on I8: Son aquellos valores que son parte de los pactados en un contrato pero que no corresponden a adquisición de equipos o su instalación.
Note on J8: Es el valor total de los contratos relacionados y corresponde a la suma de las celdas "Valor Equipos", "Valor Instalación" y "Otros Valores".
Note on K8: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on L8: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on C15: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on D15: Se deben relacionar todos los contratos asociados con el desarrollo del proyecto. El número o código del contrato debe ser aquel mediante el cual se pueda identificar claramente en el sistema de información o documentación de la empresa y que permita la verificación de sus soportes tanto documentales como contables.
Note on E15: Es el voltaje de operación en kV. En caso que sea distinto del de aislamento de la línea, se deberá aclarar esta condicion en las observaciones de los elementos correspondientes.
Note on F15: Altura sobre el nivel del mar promedio de las estructuras que conforman la línea
Note on G15: Es el valor DDP de todos los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on H15: Es el valor de instalación y/o puesta en operación de los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on I15: Son aquellos valores que son parte de los pactados en un contrato pero que no corresponden a adquisición de equipos o su instalación.
Note on J15: Valores pagados por servidumbres de la línea que posean el título correspondiente
Note on K15: Es el valor total de los contratos relacionados y corresponde a la suma de las celdas "Valor Equipos", "Valor Instalación", "Otros Valores" y "servidumbres".
Note on L15: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on M15: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on O15: Longitud de la línea en kV
Note on P15: Cantidad de circuitos presentes en la misma estructura. En caso de tener circuitos de distintos niveles de voltaje en una misma estructura de apoyo, se deberá aclarar esta situación en el campo de observaciones de los elementos que correspondan
Note on Q15: Número de conductores de guarda presentes en las estructuras. En caso de que alguno de ellos contenga fibra óptica, se deberá aclarar esta situación en el campo de observaciones de los respectivos elementos, aclarando el tipo de fibra óptica instalada.
Note on R15: Cantidad de estructuras de retención construidas para la línea
Note on S15: Cantidad de estructuras de retención construidas para la línea
Note on C22: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on D22: Se deben relacionar todos los contratos asociados con el desarrollo del proyecto. El número o código del contrato debe ser aquel mediante el cual se pueda identificar claramente en el sistema de información o documentación de la empresa y que permita la verificación de sus soportes tanto documentales como contables.
Note on E22: Es el voltaje de operación en kV.
Note on F22: Es el valor DDP de todos los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on G22: Es el valor de instalación y/o puesta en operación de los equipos adquiridos a través de los contratos relacionados.
Note on H22: Son aquellos valores que son parte de los pactados en un contrato pero que no corresponden a adquisición de equipos o su instalación.
Note on I22: Es el valor total de los contratos relacionados y corresponde a la suma de las celdas "Valor Equipos", "Valor Instalación" y "Otros Valores".
Note on J22: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on K22: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on B33: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H33: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on K33: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on L33: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on N33: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B42: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H42: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on K42: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on L42: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on N42: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B51: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H51: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on K51: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on L51: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on N51: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B60: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H60: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on K60: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on L60: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on N60: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B69: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H69: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on K69: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on L69: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on N69: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.
Note on B78: En caso de requerir el reporte de algún elemento que no se encuentre listado, podrá digitar su descripción completa en una casilla que permita hacerlo (como las que se encuentran el las dos últimas filas de esta sección)
Note on H78: El Código del proyecto es aquel asignado por el OR para identificar uno o varios contratos asociados con la infraestructura en cada caso.
Note on K78: Se han dispuesto que el reporte se efectúe en COP (pesos colombianos corrientes de la fecha de adquisición o del contrato), USD (dólares de los Estados Unidos) o EUR (Euros). En caso de haber efectuado transacciones en otro tipo de moneda, se deberá convertir a cualquiera de las tres monedas permitidas, con el cambio de la fecha de reporte.
Note on L78: Fecha en la que se hace efectivo el pago de los elementos o la fecha de finalización de contrato.
Note on N78: En caso de requerir efectuar aclaraciones adicionales respecto de las características especiales de elementos que no se ajusten al seleccionado de la lista propuesta o de otros aspectos que requieran mayor precisión que la permitida por el cuadro.

## ELEMENTOS (hidden)
1 | Banco de Autotransformadores, 500/230 kV, de 350 MVA a 450 MVA | COP | 2005 | ene
1 | Autotransformador Monofásico de Reserva, 500/230 kV, de 110 MVA a 150 MVA | USD | 2006 | feb
1 | Banco de Autotransformadores, 500/230 kV, mayor o igual a 450 MVA | EUR | 2007 | mar
1 | Autotransformador Monofásico de Reserva, 500/230 kV, mayor o igual a 150 MVA |  | 2008 | abr
2 | Interruptor hasta 31,5 kA |  | 2009 | may
2 | Interruptor 40 kA |  | 2010 | jun
2 | Interruptor 50 kA |  | 2011 | jul
2 | Interruptor 63 kA |  | 2012 | ago
2 | Interruptor hasta 31,5 kA Con instrumentación incorporada |  | 2013 | sep
2 | Interruptor 40 kA Con instrumentación incorporada |  |  | oct
2 | Interruptor 50 kA Con instrumentación incorporada |  |  | nov
2 | Interruptor 63 kA Con instrumentación incorporada |  |  | dic
2 | Interruptor hasta 31,5 kA Compensador
2 | Interruptor 40 kA Compensador
2 | Interruptor 63 kA Compensador
2 | Seccionador hasta 31,5 kA
2 | Seccionador 40 kA
2 | Seccionador 50 kA
2 | Seccionador 63 kA
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra hasta 31,5 kA
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 40 kA
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 50 kA
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 63 kA
2 | Cuchilla de puesta a tierra hasta 31,5 kA
2 | Cuchilla de puesta a tierra 40 kA
2 | Cuchilla de puesta a tierra 50 kA
2 | Cuchilla de puesta a tierra 63 kA
2 | Transformador de corriente hasta 31,5 kA
2 | Transformador de corriente 40 kA
2 | Transformador de corriente 50 kA
2 | Transformador de corriente 63 kA
2 | Dispositivo electrónico de medida de voltaje (optico)
2 | Dispositivo electrónico de medida de corriente (optico)
2 | Transformador de tensión
2 | Dispositivo Protección Sobretensiones (DPS)
2 | Servicios auxiliares de AC
2 | Servicios auxiliares de DC incluyendo baterias
2 | Planta de emergencia servicios auxiliares
2 | Módulo GIS línea (Diametro Completo IM)
2 | Módulo GIS línea (DB)
2 | Módulo GIS línea (BP+T)
2 | Módulo GIS línea (DB+T)
2 | Módulo GIS línea (Anillo)
2 | Módulo GIS transformador (Diametro completo IM)
2 | Módulo GIS transformador (DB)
2 | Módulo GIS transformador (BP+T)
2 | Módulo GIS transformador (DB+T)
2 | Módulo GIS transformador (Anillo)
2 | Módulo GIS acople (DB)
2 | Módulo GIS transferencia (BP+T)
2 | Módulo HIS corte para IM
2 | Módulo HIS diametro para IM Completo
2 | Módulo HIS DB
2 | Módulo HIS Acople DB
2 | Módulo HIS Transferencia BP+T
2 | Acople Aire - SF6 (S/E encapsuladas)
2 | Acople SF6 - Transformador
2 | Ductos de conexión (S/E encapsuladas)
2 | Interruptor con resistencia de preinserción hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Interruptor con resistencia de preinserción 40 kA (500 kV)
2 | Interruptor con resistencia de preinserción 50 kA (500 kV)
2 | Interruptor con resistencia de preinserción 63 kA (500 kV)
2 | Interruptor hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Interruptor 40 kA (500 kV)
2 | Interruptor 50 kA (500 kV)
2 | Interruptor 63 kA (500 kV)
2 | Interruptor hasta 31,5 kA Compensador (500 kV)
2 | Interruptor 40 kA Compensador (500 kV)
2 | Interruptor 50 kA Compensador (500 kV)
2 | Interruptor 63 kA Compensador (500 kV)
2 | Seccionador hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Seccionador 40 kA (500 kV)
2 | Seccionador 50 kA (500 kV)
2 | Seccionador 63 kA (500 kV)
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 40 kA (500 kV)
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 50 kA (500 kV)
2 | Seccionador con cuchilla de puesta a tierra 63 kA (500 kV)
2 | Cuchilla de puesta a tierra hasta 31,5 kA (500 kV)
2 | Cuchilla de puesta a tierra 40 kA (500 kV)
2 | Cuchilla de puesta a tierra 50 kA (500 kV)
2 | Cuchilla de puesta a tierra 63 kA (500 kV)
2 | Transformador de corriente 31,5 kA (500 kV)
2 | Transformador de corriente40 kA (500 kV)
2 | Transformador de corriente 50 kA (500 kV)
2 | Transformador de corriente 63 kA (500 kV)
2 | Transformador de tensión (500 kV)
2 | Dispositivo Protección Sobretensiones (DPS) (500 kV)
2 | Servicios auxiliares de AC (500 kV)
2 | Servicios auxiliares de DC incluyendo baterias (500 kV)
2 | Planta emergencia de los servicios auxiliares (500 kV)
2 | Transformador de Servicios auxiliares (500 kV)
2 | Ductos de conexión (S/E encapsuladas) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (Diametro IM Completo) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (DB) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (BP+T) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (DB+T) (500 kV)
2 | Módulo GIS línea (Anillo) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (Diametro IM Completo) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (DB) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (BP+T) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (DB+T) (500 kV)
2 | Módulo GIS transformador (Anillo) (500 kV)
2 | Módulo GIS acople (DB) (500 kV)
2 | Módulo GIS transferencia (BP+T) (500 kV)
2 | Módulo HIS corte para IM (500 kV)
2 | Módulo HIS diametro para IM Completo (500 kV)
2 | Módulo HIS DB (500 kV)
2 | Módulo HIS Acople DB (500 kV)
2 | Módulo HIS Transferencia BP+T (500 kV)
3 | Poste Suspensión
3 | Torre en Celosía Suspensión
3 | Poste Retención
3 | Torre en Celosía Retención
3 | AAAC:Darien
3 | AAAC:Elgin
3 | AAAC:Flint
3 | AAAC:Greeley
3 | AAAC 1200
3 | AAAC 1500
3 | ACSR:Cardinal
3 | ACSR:Rail
3 | ACSR:Drake
3 | ACSR:Flicker
3 | ACSR:Peacoock
3 | ACSR:Bluejay
3 | ACSR:Finch
3 | ACSR:Dipper
3 | ACSR:Curlew
3 | ACSR Martin
3 | ACAR:650 30/7
3 | ACAR:650 24/13
3 | ACAR:800 30/7
3 | ACAR:800 24/13
3 | ACAR:900 30/7
3 | ACAR:900 24/13
3 | ACAR 1000 30/7
3 | ACAR 1000 24/13
3 | ACAR:1100 30/7
3 | ACAR:1100 24/13
3 | ACAR:1200 30/7
3 | ACAR:1200 24/13
3 | AASC:1200
3 | ACSR:Petrel
3 | ACSR:Minorca
3 | ACSR:Cochin
3 | ACAR:700 30/7
3 | ACAR:700 24/13
3 | ACAR:800 30/7
3 | ACAR:800 24/13
3 | XLPE Monopolar
3 | Conjunto de aisladores de porcelana en Suspensión
3 | Conjunto de aisladores polimérico en Suspensión
3 | Conjunto de aisladores de vidrio en Suspensión
3 | Conjunto de aisladores de porcelana en Retención
3 | Conjunto de aisladores polimérico en Retención
3 | Conjunto de aisladores de vidrio en Retención
3 | Conjunto de aisladores de vidrio en Retención
3 | Fibra óptica OPGW
3 | Fibra óptica ADSS
3 | Fibra óptica Ad-lash
3 | Fibra óptica Grapada
3 | Fibra óptica Encintada
4 | Compensador estático SVC 84 MVAR
4 | Compensador estático SVC 250 MVAR
4 | Compensacion capacitiva serie capacidad 22 MVAr - 230 kV
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 3 a 6 MVAR - 230 Kv
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 6 a 12 MVAR - 230 kV
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 12 a 18 MVAR - 230 kV
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 18 a 54 MVAR - 230 kV
4 | Compensación capacitiva paralela - cadacidad final mayor de 54 a 90 MVAR - 230 kV
4 | Compensación reactiva inductiva - cadacidad final mayor de 10 a 20 MVAR - 230 kV
4 | Compensación reactiva inductiva - cadacidad final mayor de 20 a 25 MVAR - 230 kV
4 | Reactor de línea - cadacidad final mayor de 10 a 20 MVAR - 230 kV
4 | Reactor de línea - cadacidad final mayor de 20 a 25 MVAR - 230 kV
4 | Reactor de línea - capacidad final mayor de 60 a 80 MVAR - 500 kV
4 | Reactor de línea - capacidad final mayor de 80 a 100 MVAR - 500 kV
4 | Reactor de línea - capacidad final mayor de 100 a 120 MVAR - 500 kV
4 | Banco Reactores para Terciario de Autotransformador (34,5 kV)
4 | Sistemas VQ Compensación Estática
4 | Sistemas VQ Subestaciones 500/230 kV
4 | Sistemas VQ Subestaciones 230 kV
5 | Herrajes para Cadenas de Aisladores de Suspensión
5 | Herrajes para Cadenas de Aisladores de Retención
5 | Espaciadores - Amortiguadores
5 | Amostiguadores para Conductor de Fase
5 | Amostiguadores para Cable de Guarda
5 | Empalmes para Conductor de Fase
5 | Empalmes para Cable de Guarda
5 | Camisas de Reparación para Conductor de Fase
5 | Conjunto de Suspensión para Cable de Guarda
5 | Conjunto de Retención para Cable de Guarda