[image: image1.emf]OR PR

1,j

PR

2,j

PR

3,j

PR

4,j

Empresa de Energía del Quindío S.A E.S.P. 12,75 3,95 2,45 0,91

Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.  12,75 5,60 4,30 0,91

Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. 12,75 4,03 2,26 0,91

Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. 12,75 2,56 - 0,91

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. 12,75 3,02 3,34 0,91

Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. 12,75 3,71 - 0,91

Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. 12,75 4,57 1,88 0,91

Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P. 12,75 2,55 1,98 0,91

Factores para referir al STN (%)




Bogotá, D. C., 9 de marzo de 2010
CIRCULAR No. 015
PARA:

EMPRESAS  DEL SECTOR ELÉCTRICO 
DE:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

ASUNTO:
APLICACIÓN DE FACTORES PARA REFERIR AL STN 
Para facilitar la aplicación de los factores de cada nivel de tensión para referir las medidas de energía al STN, considerando las pérdidas de energía de los STR o SDL determinadas para cada OR de acuerdo con la metodología establecida a través de la Resolución CREG 097 de 2008, a continuación se publican resultados de los factores calculados por la Comisión, adicionales a los que ya se dieron a conocer con la Circular CREG 058 de 2009:

 [image: image2.jpg]=G

Comision de Regulacion
de Energia y Gas




Se recuerda que mientras se expide la regulación respecto de los Planes de Reducción o Mantenimiento de Pérdidas de Energía Eléctrica y le son aprobados a los OR los respectivos índices asociados, incluidos los del Nivel de Tensión 1, el índice de pérdidas para referir del Nivel de Tensión 1 al STN es igual a 12,75%.
Cordialmente,
JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO
Director  Ejecutivo
( 6032020   FAX :  6032100 / 6032049   url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co

( AC. 116 No.7-15 Int.2 Piso 9 Ofi.901, Edif. Cusezar Bogotá, D.C. Colombia
PAGE  
( 3122020   FAX :  3121900 - 3121893  url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co

( Carrera 7ª  No. 71-52 Torre B Piso 4°, Bogotá D. C. Colombia

