## INFO VERIFICACIÓN
Información general Verificación a la aplicación de la regulación de calidad del servicio en los Sistemas de Distribución Local
OPERADOR DE RED
PERIODO DE EVALUACIÓN
CONTACTO
ELABORADO POR
FECHA VERIFICACIÓN
NOTAS DE USO
1 | Este aplicactivo debe utilizarse con base en las diposiciones de la Resolución CREG 101 032 de 2022 o la que la modifique o sustituya.
2 | No se deben modificar las fórmulas ni los formatos establecidos en este aplicativo.
3 | El verificador unicamente debe diligenciar la información de la hoja "INFO VERIFICACIÓN" y los campos "CALIFICACIÓN", "SOPORTE DE EVALUACIÓN" y "OBSERVACIONES" de la hoja "CUESTIONARIO". Las demás hojas se encuentran formuladas para obtener automáticamente los resultados de la verificación.
4 | Las gráficas, la tabla del puntaje de cada aspecto verificado y el puntaje de la verificación deben ser incluidos en los informes ejecutivo y detallado.
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS DEL CUESTIONARIO
CONSECUTIVO: |  | Número de la pregunta del cuestionario. No es un campo modificable por el verificador.
PREGUNTA: |  | Texto de la pregunta que debe responderse en la verificación. No es un campo modificable por el verificador.
DISPOSICIÓN REGULATORIA: |  | Disposición regulatoria de la Resolución CREG 015 de 2018, relacionada con la pregunta. No es un campo modificable por el verificador.
PROCEDIMIENTO SUGERIDO: |  | Procedimiento que se sugiere al verificador para responder la respectiva pregunta. El verificador podrá variar el procedimiento en caso de que lo considere necesario, con excepción del uso del ejemplo de cálculo de indicadores publicado por la CREG. No es un campo modificable por el verificador.
TIPOLOGIA DE NIVEL DE MADUREZ: |  | Define la categoría de la evaluación del nivel de madurez, con base en lo establecido en la hoja "Niveles de madurez". No es un campo modificable por el verificador.
CALIFICACIÓN POSIBLE: |  | Se encuentra dentro del rango definido en la tipología del nivel de madurez. No es un campo modificable por el verificador.
CALIFICACIÓN: |  | Es el resultado de las pruebas realizadas. Debe ser diligenciado por el verificador.
EVALUACIÓN: |  | Presenta el rango de nivel de madurez de acuerdo con la evaluación. No es un campo modificable por el verificador.
NIVEL DE MADUREZ: |  | Permite identificar donde se encuentra el OR en un rango de 0 a 5, respecto a la pregunta evaluada. No es un campo modificable por el verificador.
SOPORTE DE EVALUACION: |  | Breve detalle de los procedimientos y los soportes de la evaluación realizada. Debe ser diligenciado por el verificador.
OBSERVACIONES: |  | Relación de los aspectos que el verificador considera necesario resaltar sobre la pregunta. Debe ser diligenciado por el verificador.

## CUESTIONARIO
CUESTIONARIO VERIFICACIÓN
CONSECUTIVO | PREGUNTA | DISPOSICIÓN REGULATORIA | PROCEDIMIENTO SUGERIDO | TIPOLOGIA DE NIVEL DE MADUREZ | CALIFICACIÓN POSIBLE | CALIFICACIÓN | EVALUACIÓN | NIVEL DE MADUREZ) | SOPORTE DE EVALUACION | OBSERVACIONES
| CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS - CR |  |  |  |  | VALOR CR | 0
| a. Vinculación de cada usuario a la red de distribución, identificando los elementos a través de los cuales se conecta al SDL, como son los transformadores de nivel de tensión 1, 2 y 3 y los circuitos de nivel de tensión 1, 2 y 3. El OR deberá contar con un procedimiento que garantice la actualización permanente de la información de georreferenciación de la red y de la vinculación de usuarios a la red de distribución, que haga parte de su certificación de gestión de la calidad |  |  |  |  | Cumplimiento requisito a | 0
1 | ¿Existe correcta vinculación entre los usuarios, transformadores y circuitos? Utilizar la muestra. Margen de tolerancia del 5% sobre la obligación. | 5.2.10.a | CR-1 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
2 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC, dentro de su proceso de distribución, cuenta con un procedimiento que garantiza la actualización permanente de la vinculación de usuarios a la red de distribución, que hace parte de su certificación de gestión de la calidad, y cuenta con soportes de su aplicación? | 5.2.10.a | CR-2 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
3 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC, dentro de su proceso de distribución, cuenta con un procedimiento que garantice la actualización permanente de la información de georreferenciación de la red, que haga parte de su certificación de gestión de la calidad y soportes de su aplicación? | 5.2.10.a | CR-3 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
| b. Certificación del sistema de medición y procedimientos de registro y reporte del OR, en el que se incluyen como mínimo las condiciones establecidas en esta resolución |  |  |  |  | Cumplimiento requisito b | 0
4 | ¿El OR tiene actualizada la Certificación de Gestión de Calidad de su proceso de distribución y se encuentra en el mapa de procesos, incluidos los procedimientos para la medición, el registro y el reporte de los eventos del servicio? | 5.2.10.b | CR-4 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
5 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento de asignación de códigos a los transformadores, alimentadores, circuitos y usuarios y tiene soportes de su aplicación? | 5.2.13.1.a | CR-5 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
6 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento para la captura y manejo de la información proveniente de telemedición de eventos sucedidos en su SDL, dentro de su proceso de distribución, y tiene soportes de su aplicación? | 5.2.11.2 | CR-6 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
7 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento de registro de llamadas relacionadas con los eventos del servicio, dentro de su proceso de distribución, y tiene soportes de su aplicación? | 5.2.11.2 | CR-7 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
8 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento que incluye los criterios para modificar o eliminar eventos en los reportes al LAC, son conocidos por el personal encargado de estas funciones, se encuentran dentro de su proceso de distribución y el OR tiene soportes de su aplicación? | 5.2.11.3.3 | CR-8 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
9 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento para asegurar el registro confiable de un evento, sus causas y tiempos por parte de las cuadrillas, dentro de su proceso de distribución, y tiene y soportes de su aplicación? | 5.2.11.2 | CR-9 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
10 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento para asegurar el registro confiable de un evento, sus causas y tiempos por parte de los operadores del sistema de distribución, dentro de su proceso de distribución, y tiene soportes de su aplicación? | 5.2.11.2 | CR-10 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
11 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento de manejo de la información requerida para reportes al LAC y el almacenamiento de la información histórica de los reportes y formatos, dentro de su proceso de distribución, y tiene soportes de su aplicación? | 5.2.13.1.g | CR-11 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
12 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento de manejo de la información requerida para reportes al SUI y el almacenamiento de la información histórica de los reportes y formatos, dentro de su proceso de distribución, y tiene soportes de su aplicación? | 5.2.13.1.f | CR-12 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
13 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC tiene un procedimiento para cálculo de los indicadores de calidad y el almacenamiento de la información histórica, dentro de su proceso de distribución, y tiene soportes de su aplicación? | 5.2.13.1.e | CR-13 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
14 | ¿El OR dentro del listado maestro de documentos de su SGC cuenta con un procedimiento para reportar la información necesaria para el cálculo de las compensaciones por parte del comercializador, según lo establecido en el numeral 5.2.4.3, dentro de su proceso de Distribución, y tiene soportes de su aplicación? | 5.2.13.1.k | CR-14 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
| c. Sistema de gestión de la distribución, DMS |  |  |  |  | Cumplimiento requisito c | 0
15 | ¿El OR cuenta con un sistema SCADA que se encuentra operativo e integrado al DMS? | 5.2.10.c | CR-15 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
16 | ¿El OR cuenta con un sistema de información histórica, HIS, que se encuentra operativo e integrado al DMS? | 5.2.11.2 | CR-16 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
17 | ¿El OR cuenta con un sistema de información geográfica, GIS, se encuentra operativo e integrado al DMS? | 5.2.11.2 | CR-17 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
18 | ¿El OR cuenta con un sistema de gestión de eventos, OMS, que se encuentra operativo e integrado al DMS? | 5.2.11.2 | CR-18 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
19 | ¿Los eventos de apertura o cierre en los equipos de telemedición se envían automáticamente al OMS? Utilizar la muestra. | 5.2.11.2 | CR-19 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
20 | ¿El OR cuenta con un servicio de reporte de eventos vía telefónica, IVR, operativo e integrado con el DMS? | 5.2.11.2 | CR-20 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
21 | ¿Los eventos que son reportados a través del servicio de reporte vía telefónica, IVR, o del sistema de información de cuadrillas, CMS, se registran en el OMS? Utilizar la muestra. | 5.2.11.2 | CR-21 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
22 | ¿Es posible para cualquier usuario comunicarse de manera gratuita con el servicio de reporte de eventos vía telefónica, IVR, a través de cualquier línea telefónica móvil o fija disponible en el país, la cual es exclusiva para el reporte de los eventos percibidos por el usuario? | 5.2.13.1.d | CR-22 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
23 | ¿El OR cuenta con un sistema de información de usuarios, CIS, operativo e integrado al DMS? | 5.2.11.2 | CR-23 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
24 | ¿El OR cuenta con un sistema de información de cuadrillas, CMS, operativo e integrado al DMS? | 5.2.11.2 | CR-24 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
25 | ¿El OR cuenta con una estructura de base de datos que permita gestionar la información del DMS de forma integrada interrelacionando la información de eventos de los diferentes sistemas que componen el DMS? | 5.2.11.2 | CR-25 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
| d. Telemedición y control automático en elementos de corte y maniobra instalados en todas las cabeceras de circuito |  |  |  |  | Cumplimiento requisito d | 0
26 | ¿El OR cuenta con equipos de corte y maniobra instalados en el 100% de las cabeceras de alimentadores? | 5.2.10.d | CR-26 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
27 | ¿Se controlan de manera remota desde el Centro de Control de Distribución los equipos de corte y maniobra, instalados en el 100 % de las cabeceras de los circuitos?. | 5.2.10.d | CR-27 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
28 | ¿Desde los equipos de corte y maniobra de las cabeceras de alimentadores se reporta información telemedida de eventos al DMS, con su respectiva estampa de tiempo, sincronizada con la hora oficial colombiana y con una resolución de un (1) milisegundo? | 5.2.10.d | CR-28 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
29 | ¿Los equipos de corte y maniobra instalados en la cabecera de los circuitos se mantienen funcionando por lo menos el 90% del tiempo? Utilizar muestra. | 5.2.11.1 | CR-29 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
| e. Contar con un segundo equipo instalado en por lo menos el 90% de los circuitos de los niveles de tensión 2 y 3 del OR, el cual por lo menos debe ser telemedido y detectar ausencia o presencia de tensión en el circuito. Este equipo es adicional al mencionado en el literal d anterior. |  |  |  |  | Cumplimiento requisito e | 0
30 | ¿El OR cuenta con un segundo equipo, telemedido, de detección de ausencia o presencia de tensión, instalado en el 90% de los alimentadores, ubicados en puntos diferentes a la cabecera? | 5.2.10.e | CR-30 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
31 | ¿Desde el segundo equipo se reporta información telemedida al DMS, con su respectiva estampa de tiempo, sincronizada con la hora oficial colombiana y con una resolución de un (1) milisegundo? Utilizar muestra. | 5.2.11.1 | CR-31 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
32 | ¿El segundo equipo se mantiene funcionando por lo menos el 90% del tiempo? | 5.2.11.1 | CR-32 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
| f. Contar con un tercer equipo de telemedición, que sea de corte y maniobra y telecontrolado, adicional a los mencionados en los literales d y e. Estos equipos deben estar instalados en por lo menos el 70% de los circuitos de los niveles de tensión 2 y 3. Los OR tendrán un plazo máximo de un año para el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la entrada en vigencia de la resolución con la que se le aprueba el ingreso al OR |  |  |  |  | Cumplimiento requisito f | 0
33 | ¿El OR cuenta con un tercer equipo de telemedición, de corte y maniobra, telecontrolado e instalado en el 70% de los circuitos?. Si el OR todavía no debe cumplir con este requisito debe dejarse la observación y marcar como cumplido. | 5.2.10.f | CR-33 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
34 | ¿Desde el tercer equipo se reporta información telemedida al DMS, con su respectiva estampa de tiempo, sincronizada con la hora oficial colombiana y con una resolución de un (1) milisegundo? Utilizar muestra. | 5.2.11.1 | CR-34 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
35 | ¿Los terceros equipos de telemedición se mantienen funcionando por lo menos el 90% del tiempo? | 5.2.11.1 | CR-35 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
| CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES REGULATORIAS - CO |  |  |  |  | VALOR CO | 0
36 | ¿Los códigos de circuitos, transformadores y usuarios que son utilizados para los reportes, son asignados por el OR? | 5.2.13.1.a | CO-36 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
37 | ¿El OR suministra a los comercializadores de su mercado los códigos de vinculación de usuarios a circuitos y transformadores de su red? | 5.2.13.1.b | CO-37 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
38 | ¿La información de georreferenciación de circuitos y de transformadores reportada al SUI corresponde con la existente en el GIS? Para verificar, utilizar muestra de transformadores y cicuitos del sistema. | 5.2.13.1.h | CO-38 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
39 | ¿El OR ha informado mensualmente al comercializador sobre los cambios en la vinculación de los usuarios que se hayan producido en su SDL? Verificar a través de los soportes que tenga el OR al respecto. | 5.2.13.1.h | CO-39 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
40 | ¿El OR mantiene el soporte de los eventos clasificados como exclusiones en los reportes hechos al SUI y al LAC, para un periodo mínimo de 5 años ? Si no han pasado cinco años entre el año a evaluar y el primer año del plan de inversiones del OR, solo deben verificarse el número de años posible. Utilizar muestra. | 5.2.13.1.i | CO-40 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
41 | ¿El OR mantiene el soporte de los eventos eliminados a través del ajuste de reporte de eventos al LAC, para un periodo mínimo de 5 años? Si no han pasado cinco años entre el año a evaluar y el primer año del plan de inversiones del OR, solo deben verificarse el número de años posible. Utilizar muestra. | 5.2.13.1.i | CO-41 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
42 | ¿Los eventos no considerados en el cálculo de los indicadores cuentan con constancia de radicación ante la SSPD para su eliminación? Utilizar muestra. | 5.2.11.3.3 | CO-42 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
43 | ¿Los eventos modificados para el cálculo de los indicadores cuentan con constancia de radicación ante la SSPD para su modificación? Utilizar muestra. | 5.2.11.3.3 | CO-43 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
44 | ¿El OR reporta al SUI la información que necesita el comercializador para el cálculo de las compensaciones de que trata el numeral 5.2.4.3, con los requerimientos y plazos establecidos en el SUI para tal fin? Verificar el soporte. | 5.2.13.1.k | CO-44 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
45 | Cuando en el sistema del OR se han presentado eventos clasificados como de alto impacto de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución 015 de 2018, ¿estos fueron reportados a la SSPD de manera inmediata a través del sistema dispuesto por el LAC? En caso de que en el sistema del OR no se hayan presentado eventos de alto impacto responder "SI". | 5.2.11.3.1 | CO-45 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
46 | ¿El OR tiene disponible el documento de soporte del cálculo de los indicadores de calidad media e individual y de los incentivos calculados para el proceso de verificación de la información? | 5.2.13.1.j 5.2.11.4 | CO-46 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
47 | ¿El OR cuenta con la información histórica de eventos ocurridos en el sistema de distribución de por lo menos 5 años atrás, registrada en el sistema HIS? Si no han pasado cinco años entre el año a evaluar y el primer año del plan de inversiones del OR, solo deben verificarse el número de años posible. | 5.2.13.1.j 5.2.11.2 | CO-47 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
48 | ¿El OR cuenta con un sistema de archivamiento externo de largo plazo de la información de eventos sucedidos en el sistema de distribución ? | 5.2.13.1.j 5.2.11.2 | CO-48 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
49 | ¿Cuando existe un evento programado en el SDL, el OR ha informado a los usuarios afectados, con una antelación mínima de 48 horas a través de cualquier medio de comunicación masivo? Utilizar muestra. | 5.2.13.1.j 5.2.13.1 | CO-49 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
50 | ¿Los eventos sucedidos en las redes del OR son clasificados utilizando únicamente las causas definidas en la circular CREG 063 de 2019 o la que la modifique? Utilizar la muestra. | 5.2.11.2 | CO-50 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
51 | ¿La asignación de las exclusiones definidas en el numeral 5.2.2, en caso de que aplique, corresponde únicamente a la definida en la circular CREG 063 de 2019, en donde se determina cuál corrresponde según la respectiva causa? Utilizar muestra. | 5.2.11.2 | CO-51 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
52 | ¿Los reportes realizados por el OR al LAC utilizan los mismos códigos de elementos (transformador y circuito) utilizados para la vinculación de usuarios reportada al SUI? Utilizar muestra. | 5.2.11.3.2 | CO-52 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
53 | ¿Los eventos debidos a trabajos de reposición o modernización en subestaciones han sido informados a la SSPD y a los usuarios afectados, como se establece en el literal n del numeral 5.2.2? | 5.2.2 | CO-53 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
54 | ¿Cuál es el porcentaje de envío a tiempo de los reportes diarios al LAC? | 5.2.13.1.g 5.2.11.3.2 | CO-54 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
55 | ¿El OR ha entregado al LAC, dentro de los dos días hábiles siguientes a la finalización de cada mes, en los medios que este disponga, la constancia de radicación hecha ante la SSPD del informe de justificación de las modificaciones o eliminaciones de eventos reportadas? | 5.2.13.1.g 5.2.11.3.4 | CO-55 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
56 | ¿Cuál es el porcentaje de envío a tiempo de los reportes mensuales de indicadores e incentivos al SUI? | 5.2.13.1.e 5.2.13.1.f | CO-56 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
57 | ¿El OR reportó los indicadores adicionales de calidad media, de que trata el numeral 5.2.6.2 de la Resolución 015 de 2018? | 5.2.13.1.j 5.2.11.4 | CO-57 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
58 | ¿El OR utiliza el servicio web para el reporte de eventos al LAC, de acuerdo con los detalles técnicos establecidos por el LAC? | 5.2.11.3.1 | CO-58 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
59 | ¿Las nuevas redes para ampliar cobertura instaladas por el OR en el año de evaluación cumplen con los requisitos de telemedición y control? (Si el OR no instaló nuevas redes para ampliar cobertura responder Sí) | 5.2.14.3 | CO-59 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
60 | En el caso de que el OR en el año evaluado haya instalado redes para ampliar cobertura, ¿la información de vinculación de los nuevos clientes se encuentra incluida dentro de la información de viculación cliente - red del OR? (Si el OR no instaló nuevas redes para ampliar cobertura responder sí) | 5.2.14.3 | CO-60 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
61 | En el caso de que el OR en el año evaluado haya instalado redes para ampliar cobertura, ¿ha reportado al LAC la información de los eventos sucedidos en las nuevas redes y la ha considerado para el cálculo de los indicadores de calidad? (Si el OR no instaló nuevas redes para ampliar cobertura responder sí) | 5.2.14.3 | CO-61 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
| MADUREZ EN LA IMPLEMENTACION DEL ESQUEMA-M |  |  |  |  | VALOR M | 0
62 | ¿ El OR tiene una estructura de mando y una estructura operativa claramente definida y formalmente documentada y aprobada? | 5.2.13.1 | M-62 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
63 | ¿El OR tiene definidos y documentados de manera clara y precisa, los roles y responsabilidades del personal participante en las tareas relacionadas con la medición, registro, reporte para el cálculo de variables del esquema de incentivos y compensaciones? | 5.2.13.1 | M-63 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
64 | ¿Ha llevado a cabo el OR cursos o jornadas de capacitación dentro del periodo del alcance de la auditoría, dirigidos a las funciones específicas de cada miembro del personal, según sus responsabilidades dentro de la aplicación del esquema de incentivos y compensaciones, y están soportados? | 5.2.13.1 | M-64 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
65 | ¿Qué porcentaje del personal que realiza funciones relacionadas con la aplicación del esquema de incentivos y compensaciones ha participado alguna vez en los cursos o jornadas de capacitación mencionadas, dentro del periodo de alcance de la auditoría? | 5.2.13.1 | M-65 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
66 | ¿El sistema del servicio de reporte de eventos vía telefónica, IVR, asigna automáticamente la fecha y hora de la llamada al campo de fecha y hora de inicio del evento reportado? | 5.2.11.2 | M-66 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
67 | ¿Todos los eventos registrados en el servicio de reporte de eventos vía telefónica, IVR, se envían automáticamente a la base de datos del Sistema de Gestión de la Distribución? Utilizar muestra. | 5.2.11.2 | M-67 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
68 | Cuando por las diferentes fuentes es registrada la ocurrencia de un evento, ¿Se actualizan los despliegues gráficos en el sistema GIS de manera automática? | 5.2.11.2 | M-68 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
69 | ¿El OR tiene activados logs de auditoria de la(s) base (s) de datos que soportan las diversas aplicaciones que gestionan la información de los eventos que hacen parte del DMS, o en su defecto cuenta con funcionalidades que permiten realizar trazabilidad a las modificaciones, eliminaciones o adiciones de eventos? | 5.2.11.3.4 | M-69 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
70 | ¿Se usa la misma base de datos para almacenar la información relativa a los eventos y para la generación de reportes? | 5.2.11.2 | M-70 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
71 | ¿Para el operador o agente de atención telefónica es imposible asignar o modificar manualmente el tiempo de recepción de la llamada? | 5.2.11.2 | M-71 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
72 | ¿Para el operador o agente de atención telefónica es imposible asignar o modificar el código de transformador o circuito por uno diferente al que le corresponde al usuario identificado como afectado en un reporte hecho mediante llamada al servicio IVR? | 5.2.11.2 | M-72 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
73 | ¿En la base de datos del SCADA, es imposible que el operador o analista del centro de control ingrese o modifique el tiempo de apertura o cierre de un evento, en el sistema de telemedición? | 5.2.11.2 | M-73 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
74 | ¿En la base de datos del Sistema de Gestión de Distribución, es imposible para el operador o analista del centro de control ingresar o modificar la identificación del transformador o circuito asociado a cualquier evento? | 5.2.11.2 | M-74 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
75 | ¿Para el operador o analista del centro de control es imposible ingresar o modificar los tiempos asociados al inicio de cualquier evento en la base de datos del OMS en la que se registran los eventos? | 5.2.11.2 | M-75 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
76 | ¿El sistema de gestión de reportes del OR cuenta con gestión de logs de auditoria que permita registrar la trazabilidad de los cambios que se generan en los diferentes reportes al LAC? | 5.2.11.3.5 | M-76 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
77 | ¿El sistema de gestión de reportes del OR cuenta con gestión de logs de auditoria que permita registrar la trazabilidad de los cambios que se generan en los diferentes reportes al SUI? | 5.2.11.3.5 | M-77 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
| CALIDAD DE LA INFORMACION REGISTRADA-QI |  |  |  |  | VALOR QI | 0
78 | ¿El OR tiene en sus bases de datos un esquema configurado y activado para el control de acceso, con perfiles y usuarios claramente definidos y aprobados? | 5.2.11.2 | QI-78 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
79 | En el servicio de reporte de eventos vía telefónica IVR, ¿todas las llamadas son registradas y reflejadas en el Sistema de Gestión de la Distribución? Utilizar la muestra. | 5.2.11.2 | QI-79 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
80 | ¿La estampa de tiempo de los eventos registrados en el OMS del Sistema de Gestión de la Distribución corresponde a la del evento registrado en el sistema de telemedición? Utilizar la muestra. | 5.2.11.1 | QI-80 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
81 | ¿Para la clasificación en los grupos de calidad de transformadores y circuitos se determina el índice de riesgo de falla con base en los índices de riesgo por municipio que se establecen en el capítulo 16 de la Resolución CREG 015 de 2018? Utilizar la muestra. | 5.2.10.a | QI-81 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
82 | Para la clasificación en los grupos de calidad de transformadores y circuitos se establece la zona urbana según la regla prevista en el numeral 5.2.4.1 de la Resolución CREG 015 de 2018? Utilizar la muestra. | 5.2.10.a | QI-82 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
83 | Para la clasificación en los grupos de calidad de transformadores y circuitos se establece la zona rural según la regla prevista en el numeral 5.2.4.1 de la Resolución CREG 015 de 2018? Utilizar la muestra. | 5.2.10.a | QI-83 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
84 | ¿El grupo de calidad asignado al usuario es el grupo al que pertenece el transformador al que se conecta? Si el usuario se conecta directamente al circuito su grupo de calidad es al que pertenece el circuito? Utilizar la muestra. | 5.2.10.a | QI-84 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
85 | ¿La información de los eventos obtenida a través del sistema de atención telefónica, hace parte de la información registrada de elementos de red afectados en el Sistema de Gestión de Distribución? Utilizar la muestra. | 5.2.11.2 | QI-85 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
86 | Cuándo los eventos afectan elementos aguas abajo, ¿la información de afectación u ocurrencia de un evento en estos elementos puede ser verificada en la base de datos del DMS? Utilizar la muestra. | 5.2.11.2 | QI-86 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
87 | ¿Se registra el inicio de los eventos por trabajos programados inmediatamente estos comienzan? Utilizar la muestra. | 5.2.11.2 | QI-87 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
88 | ¿La hora de inicio de los eventos no programados corresponde a la registrada en los sistemas de telemedición, en la hora de recepción del reporte en el servicio de atención telefónica o en la informada por las cuadrillas de campo? Utilizar la muestra. | 5.2.11.2 | QI-88 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
89 | ¿La topología de la red está completa y actualizada en el sistema GIS? Utilizar la muestra. | 5.2.11.2 | QI-89 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
90 | ¿En comparación con los reportes diarios al LAC, la hora de inicio de los eventos es igual a la que proviene del servicio de reporte de eventos vía telefónica IVR? Utilizar la muestra. | 5.2.11.3 | QI-90 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
91 | ¿En comparación con los reportes diarios al LAC, la hora de finalización de los eventos es igual a la que proviene del sistema de telemedición? Utilizar la muestra. | 5.2.11.3 | QI-91 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
| CALIDAD DE LOS CALCULOS-QC |  |  |  |  | VALOR QC | 0
92 | Validar con la información de eventos reportada al LAC y de vinculación de usuarios reportada al SUI, la exactitud de los cálculos de indicadores de calidad media. ¿El valor de los indicadores de calidad media, SAIDI y SAIFI, calculados por el verificador es igual al calculado por el OR y reportado al SUI? Margen de error permitido del 0,5% | 5.2.11.3 | QC-92 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
93 | Validar con la información de los indicadores reportados por el OR al SUI, la información de variables con que cuenta el LAC y la variable Crrj,n aprobada en la resolución particular del OR, la exactitud de los cálculos de incentivos. ¿El valor de los incentivos de calidad media, obtenidos por el verificador, es igual al reportado por el OR al SUI? | 5.2.11.3 | QC-93 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
94 | Validar con la información de eventos reportada al LAC y de vinculación de usuarios reportada al SUI, la exactitud de los cálculos de indicadores de calidad individual. ¿Qué porcentaje de los indicadores de calidad individual, DIU y FIU, obtenidos por el verificador es igual al reportado por el OR al SUI, hasta la segunda cifra decimal? Margen de error permitido del 0,5%. Verificar comparando el dato del indicador calculado hasta transformadores o circuitos, sin necesidad de cruzar hasta el usuario. | 5.2.11.3 | QC-94 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
| CALIDAD DE LA INFORMACION REPORTADA-QR |  |  |  |  | VALOR QR | 0
95 | ¿La información de eventos utilizada por el OR para calcular los indicadores de calidad media e individual, es la misma que la información registrada en la base de datos del DMS del OR, obtenida a través de la comunicación entre los sistemas previstos en el numeral 5.2.11.2 de la Resolución CREG 015 de 2018? Utilizar muestra. | 5.2.11.2 | QR-95 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
96 | ¿Los registros de eventos reportados al LAC para el cálculo de los diferentes indicadores de calidad pueden reconstruirse? Utilizar muestra. | 5.2.11.3 | QR-96 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
97 | ¿Los datos reportados al SUI de indicadores de calidad media acumulada mensualmente pueden reconstruirse? Utilizar muestra. | 5.2.11.4 | QR-97 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
98 | ¿Los datos reportados al SUI de indicadores de calidad individual pueden reconstruirse? Utilizar muestra. | 5.2.11.4 | QR-98 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
99 | ¿Los datos reportados al SUI en los formatos de indicadores adicionales de calidad media pueden reconstruirse? Utilizar muestra. | 5.2.11.4 | QR-99 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
100 | En el registro de eventos del DMS, ¿las llamadas de los usuarios fueron incluidas dentro de los registros del reporte diario al LAC? Utilizar muestra. | 5.2.11.3.2 | QR-100 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
101 | En el DMS, ¿los eventos telemedidos están relacionados con interrupciones del servicio registradas y reflejadas en el reporte diario al LAC? Utilizar muestra. | 5.2.11.3.2 | QR-101 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
102 | ¿En qué porcentaje el reporte de eventos diarios al LAC está completo en cuanto a eventos y elementos afectados registrados en la base de datos del OR? Utilizar muestra. | 5.2.11.4 | QR-102 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
103 | ¿Los eventos reportados al LAC cuentan con información completa y exacta de inicio y finalización, a menos que los eventos no se hayan cerrado al finalizar el año? Utilizar muestra. | 5.2.11.4 | QR-103 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
104 | ¿Se reporta la información de eventos de la red sucedidos en el transcurso del día, en el rango de tiempo establecido por el LAC para el OR ? Utilizar muestra. | 5.2.11.3.2 | QR-104 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
105 | ¿La exactitud del sistema de generación de reportes es precisa y confiable? Utilizar muestra. | 5.2.11.3 | QR-105 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
106 | Validar con la información de eventos reportada al LAC y de vinculación de usuarios reportada al SUI, la exactitud de los cálculos de indicadores adicionales de calidad media. ¿El valor de los indicadores de calidad adicionales establecidos en el numeral 5.2.6.2, CAIDI y MAIFI, calculados por el verificador es igual al calculado por el OR y reportado al SUI, hasta la tercera cifra decimal? Margen de error permitido del 0,5% | 5.2.6.2 | QR-106 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
| MADUREZ TIC-MTIC |  |  |  |  | VALOR MTIC | 0
107 | ¿El servicio de atención de llamadas (Call-Center) opera las 24 horas durante todos los días del año? | 5.2.11.2 | MTIC-107 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
108 | ¿Desde las estaciones de atención telefónica se tiene acceso a consulta del sistema GIS? | 5.2.11.2 | MTIC-108 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
109 | ¿Desde las estaciones de atención telefónica se tiene acceso para consultar la información de eventos y trabajos programados en el módulo del OMS? | 5.2.11.2 | MTIC-109 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
110 | ¿El sistema de gestión de llamadas tiene sincronización de tiempo de forma satelital (GPS) con el DMS ? | 5.2.11.2 | MTIC-110 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
111 | ¿El sistema de telemedición posee una sincronización de tiempo, vía satelital (GPS) en sus etapas de medición en el SCADA y registro en el OMS del Sistema de Gestión de Distribución, DMS?. | 5.2.11.1 | MTIC-111 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
112 | ¿Qué porcentaje de la red de distribución está supervisada en el Sistema GIS? | 5.2.11.2 | MTIC-112 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
113 | ¿El sistema GIS permite consulta en línea del estado operativo de la red en tiempo real? | 5.2.11.2 | MTIC-113 | Cumplimiento | 0%-100% |  | 0 | Inexistente
114 | ¿La información de los eventos registrados en el OMS del DMS es enviada de manera automática al área operativa que coordina los trabajos en la red, y a partir de esto se despachan las cuadrillas de trabajo? | 5.2.11.2 | MTIC-114 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
115 | ¿El OR tiene activados logs de auditoria de la(s) base (s) de datos que soportan las diversas aplicaciones que gestionan la información de los eventos que hacen parte del Sistema de Gestión de Distribución, o en su defecto cuente con funcionalidades que permitan llevar a cabo la trazabilidad de las eliminaciones, modificaciones o adiciones de todos los eventos? | 5.2.11.2 | MTIC-115 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
116 | ¿El sistema posee validaciones automáticas para la entrada de fechas y tiempos? | 5.2.11.2 | MTIC-116 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
117 | ¿El sistema de información histórico de eventos, HIS, del DMS permite realizar consultas predefinidas y parametrizadas de la información de los eventos? | 5.2.11.2 | MTIC-117 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
118 | ¿Existe algún mecanismo en el DMS que garantice el registro de la hora exacta de finalización del evento? | 5.2.11.2 | MTIC-118 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
119 | ¿Existe algún control que permita comprobar que el inicio de los eventos sucedidos durante un turno quedan registrados en el periodo de tiempo que comprende ese mismo turno? | 5.2.11.2 | MTIC-119 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
120 | ¿Los tiempos reportados por los operarios de las cuadrillas son los mismos que se registran en el CMS? | 5.2.11.2 | MTIC-120 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente
121 | ¿El OR cuenta con sistema de gestión de seguridad de la información que permita garantizar niveles aceptables de riesgo en los diferentes componentes del DMS? | 5.2.11.2 | MTIC-121 | Documentación | 0-5 |  | 0 | Inexistente
122 | ¿El OR cuenta con procesos de gestión de respaldos que permita mantener la disponibilidad de la información crítica del esquema y en particular que salvaguarde toda la información del DMS? | 5.2.11.2 | MTIC-122 | Dicotómica | SI/NO |  | 0 | Inexistente

## NIVELES DE MADUREZ
NIVELES DE MADUREZ
TIPOLOGIA
|  |  | Nivel de documentación | Nivel de cumplimiento | Dicotómica
NIVEL | DESCRIPCIÓN | VALORES | Se encuentra plenamente documentado, aprobado, vigente y debidamente monitoreado. | Presenta el grado porcentual de cumplimiento de la actividad o responsabilidad. | Es de carácter obligatorio de acuerdo a la Res. 015 de 2018
Inexistente | El OR no cumple en absoluto con el requisito o los requisitos establecidos y no cuenta con ningún tipo de proceso/tecnologías que cumpla con el criterio establecido en la resolución CREG 015 de 2018 y sus normas complementarias. | 0 | Inexistente | 0% | 0
Inicial | El OR cumple de forma muy precaria con el requisito o los requisitos establecidos y cuenta con algunos procesos/tecnologías que permiten cumplir con el criterio establecido en la resolución CREG 015 de 2018 y sus normas complementarias. | 1 | Desorganizados no se documenta de manera adecuada | >0<=25%
Repetible | El OR cumple de forma desorganizada y adhoc con el requisito o los requisitos establecidos y cuenta con algunos procesos/tecnologías que permiten cumplir con el criterio establecido en la resolución CREG 015 de 2018 y sus normas complementarias. | 2 | Documentados no integrados al SGC | >25%<=50%
Definido | El OR cumple con el requisito o los requisitos establecidos de forma organizada y debidamente documentada y cuenta con los procesos/tecnologías que permiten cumplir con el criterio establecido en la resolución CREG 015 de 2018 y sus normas complementarias, pero sin mediciones y seguimientos plenamente establecidos para cada uno los componentes. | 3 | Documentados integrados al SGC | >50%<=70%
Administrado | El OR cumple con el requisito o los requisitos establecidos de forma organizada y debidamente documentada y cuenta con los procesos/tecnologías que permiten cumplir con el criterio establecido en la resolución CREG 015 de 2018 y sus normas complementarias, realiza mediciones y seguimientos plenamente establecidos para cada uno de los componentes. | 4 | Documentados y actualizados en el SGC | >70%<=90%
Optimizado | El OR cuenta con procesos/tecnologías que permiten cumplir plenamente con los requisitos establecidos en la resolución CREG 015 de 2018 y sus normas complementarias y utiliza buenas prácticas susceptibles de ser difundidas en el sector. | 5 | Documentados, vigentes y se realiza seguimiento continuo | >90%<=100% | 5

## PROCEDIMIENTOS
LISTADO DE PROCEDIMIENTOS SUGERIDOS
CÓDIGO | PROCEDIMIENTO SUGERIDO
CR-1 | Utilizando la muestra, compare la información de los usuarios, transformadores y circuitos del Sistema de Información de Distribución y la información de los usuarios del sistema de información comercial del OR y confronte la cantidad de usuarios por transformador y circuito entre uno y otro sistema. Verifique que el resultado no supere la tolerancia aceptada para considerar que se cumple la exigencia revisada.
CR-2 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-3 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-4 | Solicitar el certificado vigente, verificar el mapa de procesos y los procedimientos asociados al proceso certificado de Distribución, con el fin de validar que incluya los procedimientos actualizados en su listado maestro de documentos. Solicitar el último informe de auditoría del ente certificador, para identificar si hay asociados al proceso no conformidades, observaciones o planes de acción. Validar las fechas de actualización y vigencia de la certificación.
CR-5 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-6 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-7 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-8 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-9 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-10 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-11 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-12 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-13 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-14 | Revisar en el listado maestro de documentos que el procedimiento se encuentra incluido y actualizado de acuerdo con la normatividad vigente. Verificar que los soportes presentados correspondan al aspecto revisado.
CR-15 | Verifique mediante prueba de recorrido la función del sistema SCADA y que se encuentre operativo e integrado al DMS, en el momento de realizar la auditoria
CR-16 | Verifique mediante prueba de recorrido que el sistema de información histórica, HIS, se encuentra operativo e integrado al DMS, en el momento de realizar la auditoria.
CR-17 | Verifique mediante prueba de recorrido la función del sistema de información geográfica, GIS, y que se encuentre operativo e integrado al DMS
CR-18 | Verifique mediante prueba de recorrido la función del sistema de gestión de eventos , OMS, y este se encuentra operativo e integrado al DMS en el momento de realizar la auditoria
CR-19 | Pedir un archivo plano de la base de datos del sistema SCADA y compararlo con un archivo plano del OMS . Compare la trazabilidad de los eventos. Verifique cumplimiento de la obligación.
CR-20 | Verifique mediante prueba de recorrido la función del sistema de gestión de eventos vía telefónica ,IVR, y que se encuentre operativo e integrado con el DMS, en el momento de realizar la auditoria.
CR-21 | Pedir un archivo plano de la base de datos del sistema SCADA y compararlo con archivos planos del IVR y del CMS. Compare la trazabilidad de los eventos. Verifique cumplimiento de la obligación.
CR-22 | Hacer llamada de prueba a la línea telefónica de reporte de eventos desde telefono móvil y fijo. Verificar que es exclusiva para el reporte de eventos. Hace la prueba desde otra zona del país.
CR-23 | Verifique mediante prueba de recorrido que el sistema de información de usuarios, CIS, esta operativo e integrado al DMS, en el momento de realizar la auditoria.
CR-24 | Verifique mediante prueba de recorrido la función del sistema de información de cuadrillas, CMS, y que se encuentre operativo e integrado al DMS, en el momento de realizar la auditoria.
CR-25 | Se realiza una simulación de un evento en el SCADA y se verifica su trazabilidad (Prueba de recorrido) en el OMS del Sistema de Gestión de Distribución. Se realiza trazabilidad de la llamada de prueba del sistema de atención telefónica. Verificar que los anteriores eventos son registrados en una misma base de datos
CR-26 | 1. Con base en la información del SUI sobre los circuitos en cada nivel de tensión determinar el universo de circuitos del OR que se deben tener en cuenta para la verificación 2. Tomar el porcentaje de los equipos que estén instalados y que muestran las señales de las variables parametrizadas por el OR (voltaje, corriente, potencia, entre otros). Revisar en el diagrama unifilar operativo que se cuenta en el centro de control.
CR-27 | 1. Revise en el diagrama unifilar operativo del centro de control, que los elementos estén plenamente identificados y que estos muestren las señales de las variables parametrizadas por el OR (voltaje, corriente, potencia, entre otros). 2.Verificar la operatividad mediante registros del SCADA. Se debe comparar el porcentaje del cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta el universo de los circuitos.
CR-28 | 1. Con base en la información del SUI sobre los circuitos en cada nivel de tensión determinar el universo de circuitos del OR que se deben tener en cuenta para la verificación 2. Se verifica en la base de datos del SCADA la estampa de tiempo de la telemedición que debe ser de un (1) milisegundo. 3. Se toma un archivo plano en EXCEL de la base de datos del SCADA con un archivo plano de la base de datos del DMS y se verifica el cumplimiento del envió de las estampas de tiempo. Se debe comparar el porcentaje del cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta el universo de los circuitos.
CR-29 | Con base en la información del SUI sobre los circuitos en cada nivel de tensión, determinar el universo de circuitos del OR que se deben tener en cuenta para la verificación. Revisar la documentación de operación de los equipos de telemedición instalados en las cabeceras de los circuitos para identificar cuanto tiempo estuvieron fuera de servicio.
CR-30 | 1. Con base en la información del SUI sobre los circuitos en cada nivel de tensión determinar el universo de circuitos del OR que se deben tener en cuenta para la verificación 2. Tomar el porcentaje de los equipos que estén instalados y que muestran las señales de las variables parametrizadas por el OR (voltaje, corriente, potencia, entre otros). Revisar en el diagrama unifilar operativo que se cuenta en el centro de control.
CR-31 | 1. Con base en la información del SUI sobre los circuitos en cada nivel de tensión determinar el universo de circuitos del OR que se deben tener en cuenta para la verificación 2. Se verifica en la base de datos del SCADA la estampa de tiempo de la telemedición que debe ser de un (1) milisegundo. 3. Se toma un archivo plano en EXCEL de la base de datos del SCADA con un archivo plano de la base de datos del DMS y se verifica el cumplimiento del envió de las estampas de tiempo. Se debe comparar el porcentaje del cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta el universo de los circuitos.
CR-32 | Con base en la información del SUI sobre los circuitos en cada nivel de tensión, determinar el universo de circuitos del OR que se deben tener en cuenta para la verificación. Revisar la documentación de operación de los equipos de telemedición instalados en el punto del circuito que el OR haya determinado, para identificar cuanto tiempo estuvieron fuera de servicio.
CR-33 | 1. Se debe revisar en el diagrama unifilar operativo del centro de control que los elementos estén plenamente identificados y que estos muestren las señales de las variables parametrizadas por el OR (voltaje, corriente, potencia, entre otros). 2. Verificar la operatividad mediante registros del SCADA. Se debe comparar el porcentaje del cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta el universo de los circuitos
CR-34 | 1. Con base en la información del SUI sobre los circuitos en cada nivel de tensión determinar el universo de circuitos del OR que se deben tener en cuenta para la verificación 2. Se verifica en la base de datos del SCADA la estampa de tiempo de la telemedición que debe ser de un (1) milisegundo. 3. Se toma un archivo plano en EXCEL de la base de datos del SCADA con un archivo plano de la base de datos del DMS y se verifica el cumplimiento del envió de las estampas de tiempo. Se debe comparar el porcentaje del cumplimiento de la obligación teniendo en cuenta el universo de los circuitos.
CR-35 | Con base en la información del SUI sobre los circuitos en cada nivel de tensión, determinar el universo de circuitos del OR que se deben tener en cuenta para la verificación. Revisar la documentación de operación de los equipos de telemedición instalados en el punto del circuito que el OR haya determinado, para identificar cuanto tiempo estuvieron fuera de servicio.
CO-36 | Verificar las reglas establecidas por el OR para la creación de los códigos y si estas se ajustan a los códigos asignados a circuitos, transformadores y usuarios.
CO-37 | Verificar los comercializadores que tiene el OR, solicitar el soporte del suministro a los comercializadores de los códigos de vinculación de usuarios a circuitos y transformadores de su red.
CO-38 | 1. Tomar una muestra del ingreso de los nuevos transformadores y redes del sistema a la base de datos georreferenciada. 2. Verifique la consistencia de la ubicación del transformador, respecto a que no se esté trasladando de un sitio a otro (urbano a rural). 3. Verifique los usuarios que se han sido georeferenciado en los últimos seis meses y verificar los soportes. 4. Revisar formato TC1
CO-39 | Verificar que el OR ha informado mensualmente al comercializador sobre los cambios en la vinculación de los usuarios que se hayan producido en su SDL- revisar nuevos transformadores ingresados al sistema.
CO-40 | 1. Verificar que las exclusiones son identificables dentro de las causas como eventos definidos por la resolución CREG No. 015 de 2018, numeral 5.2.2. 2. Verificar que el OR cuente con los soportes de los eventos excluidos en el período auditado y que se encuentren disponibles por el término del período tarifario y cinco (5) años más para consulta de la CREG y para efectos de seguimiento, control y vigilancia de la SSPD.
CO-41 | Verificar que la justificación de las modificaciones o eliminación de eventos cumplan con las condiciones establecidas en el numeral 5.2.11.3.3 y 5.2.11.3.4 de la Resolución CREG 015 de 2018 . Revisar los soportes correspondientes
CO-42 | Verificar las constancias de radicación ante la SSPD
CO-43 | Verificar las constancias de radicación ante la SSPD
CO-44 | Veririficar los reportes hechos por el OR en los respectivos formatos del SUI y si estos fueron hechos dentro del plazo establecido para ello.
CO-45 | Revisión de soportes y cumplimiento de reportes, de acuerdo a numeral 5.2.11.3.1, de la Resolución CREG 015 de 2018 . Revisar los soportes correspondientes
CO-46 | Verificar que el OR tenga disponible el documento de soporte del cálculo de los indicadores y que corresponda con los indicadores reportados.
CO-47 | Verificar en la base de datos del DMS , la información contenida en el sistema de información Histórica y revisar que dicha información se encuentre salvaguardada y se pueda consultar en línea
CO-48 | Verificar el tipo de archivamiento externo que tiene el OR, su ubicación y niveles de seguridad del mismo.
CO-49 | Tomar una muestra representativa de los eventos programados para el período auditado , verificar el cumplimiento de envío de información a los usuarios afectados debido a la programación de los trabajos en las redes o equipos del SDL . Colocar el porcentaje de la verificación.
CO-50 | Revisar las causas asignadas a los eventos y si estas corresponden únicamente a las esteblecidas en la Circular CREG 063 de 2019, o la que la modifique o sutituya.
CO-51 | Revisar que las exclusiones asignadas correspondan según la clasificación hecha para tal fin en las causas establecidas en la Circular CREG 063 de 2019, o la que la modifique o sutituya.
CO-52 | Comprobar que el sistema de información de gestión de reportes utiliza el mismo código de elemento (Transformador y circuito) asignado para la vinculación reportada al SUI. Verificar cumplimiento de la obligación.
CO-53 | A los eventos a los que se les asignó la exclusión definida en el literal n del numeral 5,2,2 de la Resolución CREG 015 de 2018, revisar que tengan el soporte para demostrar que cumplieron los requisitos establecidos en la resolución para por excluirlos.
CO-54 | Generar con la clave asignada al auditor el reporte de los cargues en el INDICA, en caso contrario solicitarlo al responsable de los cargues al INDICA y que lo genere en presencia del auditor. Sacar los cálculos del envío a tiempo de acuerdo con las indicaciones del INDICA y de la normatividad vigente.
CO-55 | Verifique que el OR ha presentado al LAC dentro de los dos días hábiles siguientes a la finalización del mes, el reporte de eventos modificados o eliminados presentados a la SSPD, según numeral 5.2.11.3.4., donde se detalla las justificaciones que sustentan y prueban las causas.
CO-56 | Revisar las fechas de cargue en el SUI para verificar el envío a tiempo de la información, de acuerdo con las indicaciones de la SPPD y de la normatividad vigente.
CO-57 | Verificar que en la información cargada en el SUI se haya hecho el reporte de los indicadores adicionales
CO-58 | Revisar si el OR tiene dispuesto el uso de web services para el reporte de eventos al LAC
CO-59 | Para los proyectos reportados por el OR como proyectos PIEC, verificar en el GIS si tienen instalados los equipos exigidos.
CO-60 | Para los proyectos reportados por el OR como proyectos PIEC, verificar que exista la información de vinculación de los usuarios al sistema.
CO-61 | Para los proyectos reportados por el OR como proyectos PIEC, verificar los reportes de eventos sobre los activos respectivos.
M-62 | Solicitar la estructura organizacional vigente y el acta de aprobación de la misma
M-63 | Solicitar la lista de la estructura de cargos y roles de la empresa. Solicitar del Manual de funciones y competencias el detalle de los cargos y roles relacionados con el esquema.
M-64 | Solicitar la ejecución del plan de capacitaciones de la vigencia a auditar, y revisar las relacionadas con el área o personal del esquema. Solicitar los soportes.
M-65 | Con base en la información suministrada de las capacitaciones, cruzar aquellas realizadas al personal del esquema.
M-66 | Realizar pruebas en vivo de entrada de llamadas en el call center para realizar la verificación.
M-67 | Realizar entrevista con el responsable del proceso y se efectúa una llamada de prueba (Prueba de recorrido) para verificar la trazabilidad de los eventos registrados en el proceso de servicio de reporte de eventos vía telefónica se ven reflejados automáticamente en la base de datos del Sistema de Gestión de Distribución , DMS .Verifique cumplimiento de la obligación.
M-68 | Simular en el Sistema GIS la apertura de un circuito. Evidenciar el cambio de estado de la presentación de la topología (cambio de color)
M-69 | Revisar y verificar que el OR cuenta con esquemas a nivel de bases de datos para preservar la información original de los eventos, como son los elementos, tiempos y causas, a través de la diferenciación de esquemas en bases de datos y tablas dónde se almacena la información de eventos modificados.
M-70 | Verificar que los eventos tomados de muestra al momento de la revisión de la operación integrada del DMS esten incluidos en la generación de reportes.
M-71 | Realizar pruebas en vivo de entrada de llamadas en el call center para realizar la verificación.
M-72 | Realizar pruebas en vivo de entrada de llamadas en el call center para realizar la verificación.
M-73 | Realice prueba en vivo (Prueba de Recorrido) para verificar si hay intervención manual por parte del operador o el analista del centro de control en la asignación o modificación de tiempo de apertura o cierre de un elemento , transformador o circuito asociado a cualquier evento. Verifique claramente la factibilidad o no de realizar los cambios, en la estampa de tiempo colocada por la telemedición. Simule un evento en el sistema SCADA y verifique su trazabilidad de la estampa de tiempo .
M-74 | Realice prueba en vivo (Prueba de Recorrido) para verificar si hay intervención manual por parte del operador o el analista del centro de control en la asignación o modificación de identificación de los elementos de red, transformadores, o circuito asociado a cualquier evento. Verifique claramente la factibilidad o no de realizar los cambios. Simule un evento en el sistema SCADA y verifique su trazabilidad.
M-75 | Revise para el caso de los eventos (aperturas y cierres) a través de SCADA los tiempos asociados a los mismos si son registrados en el DMS como un evento y dentro de este sistema se identifica que entró por telemedición. Simule una llamada telefónica y continúe su trazabilidad en el sistema DMS. Verifique que no se pueda modificar el tiempo de inicio del evento. Verifique cumplimiento de la obligación.
M-76 | Solicitar la generación de un reporte diario al LAC para verificar que el OR genera de manera automática el reporte o si existe intervención manual, verificar si el sistema de gestión de reportes permite la trazabilidad de las modificaciones.
M-77 | Solicitar la generación de un reporte al SUI para verificar que el OR genera de manera automática el reporte o si existe intervención manual, verificar si el sistema de gestión de reportes permite la trazabilidad de las modificaciones.
QI-78 | Solicitar al área de TI los perfiles y usuarios del personal involucrado en el esquema de calidad y verificar la configuración del control de acceso a las bases de datos.
QI-79 | Solicitar una muestra de la base de datos de llamadas recibidas dentro del periodo de la obligación en un mismo rango de tiempo, y confrontar con las llamadas registradas en el OMS y reportadas al LAC. Verificar el cumplimiento de la obligación.
QI-80 | Se simula un evento de apertura/cierre en el sistema SCADA, (Prueba de recorrido) y se verifica la trazabilidad de este evento si asigna automáticamente en la base de datos del Sistema de Gestión de Distribución DMS. Verifique que la respectiva estampa de tiempo tiene una resolución de un (1) milisegundo. Pedir un archivo plano de la base de datos del sistema SCADA y compararlo con un archivo plano del OMS . Verifique cumplimiento de la obligación
QI-81 | Con base en la muestra, verificar que en los transformadores y cicuitos el índice de riesgo de falla asociado corresponda al establecido al municipio en el que se encuentran ubicados y que se establece en el capítulo 16 de la Resolución CREG 015 de 2018.
QI-82 | Con base en la muestra, verificar que los transformadores y circuitos que se encuentren en los centros poblados hayan sido clasificados en los niveles de ruralidad 1 o 2, según el número de habitantes del municipio.
QI-83 | Con base en la muestra, verificar que los transformadores y circuitos que se encuentren por fuera de los centros poblados hayan sido clasificados en el nivel de ruralidad 3.
QI-84 | Con base en la muestra, verificar que los usuarios hayan sido clasificados en los grupos de calidad a los que pertenenzcan los transformadores a los que se encuentreen conectados.
QI-85 | Tomar una muestra de eventos originados a través del sistema de atención telefónica, verificar sincronización de tiempos y que los elementos de red afectados estén incluidos en el Sistema de Gestión de Distribución. Verificar el cumplimiento de la obligación.
QI-86 | Simular en el Sistema GIS la apertura de un circuito. Evidenciar el cambio de estado en la presentación de la topología (cambio de color) . Tomar evidencia de evento real y simulado. Evidencie en el OMS y en el SCADA los elementos afectados. Verifique el cumplimiento de la obligación
QI-87 | Verificar con el encargado del Centro de Control, mediante seguimiento paso a paso del procedimiento para trabajos programados, las actividades previas tanto de la autorización del trabajo como en el momento que llega la Suspensión o Trabajo programado al Centro de Control para su ejecución. Revise en la base datos del Sistema de Gestión de Distribución los trabajos programados y verifique el tiempo de inicio.
QI-88 | Solicitar archivo plano de eventos no programados en el DMS para un periodo determinado. Solicitar archivo plano del servicio de atención telefónica que generaron eventos para el mismo período analizado. Realizar comparación entre los tiempos registrados por el sistema de atención de llamadas y el de eventos para establecer la consistencia.
QI-89 | Solicitar archivo plano de la base de datos del DMS y GIS el listado de los alimentadores, transformadores, usuarios con sus coordenadas geográficas. Cruzar con la información de transformadores entregados en los formatos al SUI
QI-90 | Solicitar una muestra de llamadas relacionadas con eventos recibidas dentro del periodo auditado y confrontarlas con el OMS, verificar que la clasificación de los eventos son de acuerdo a las causas dadas regulatoriamente y que los tiempos son exactos. Verificar el cumplimiento de la obligación.
QI-91 | Solicitar una muestra de los eventos del SCADA provenientes de la telemedición y confrontarlas con el OMS, verificar que la clasificación de los eventos son de acuerdo a las causas dadas regulatoriamente y que los tiempos son exactos. Verificar el cumplimiento de la obligación.
QC-92 | Calcular los indicadores de calidad media del OR con base en la información completa reportada al LAC y al SUI. Basarse en el ejemplo de cálculo publicado por la CREG mediante circular. Verificar que los indicadores obtenidos correpondan a los reportados por el OR.
QC-93 | Calcular los incentivos a la calidad media con base en los indicadores reportados al SUI por el OR y las demás variables necesarias para el cálculo.
QC-94 | Calcular los indicadores de calidad individual del OR hasta el transformador o circuito al que se conecta, con base en la información completa reportada al LAC y al SUI. Basarse en el ejemplo de cálculo publicado por la CREG mediante circular. Verificar que los indicadores obtenidos correpondan a los reportados por el OR.
QR-95 | Verificar que a partir de la información de los eventos en el OMS que la información es la misma que se carga al reporte al LAC.
QR-96 | Verificar si el sistema de gestión de distribución cuenta con funcionalidades para obtener, consultar y regenerar los datos reportados al LAC, en sus diferentes formatos, comparándolo con una muestra de lo reportado. Verificar el cumplimiento de la obligación.
QR-97 | Verificar si el sistema de gestión de distribución cuenta con funcionalidades para obtener, consultar y regenerar los datos reportados al SUI de los indicadores de calidad media acumulada, comparándolo con una muestra de lo reportado. Verificar el cumplimiento de la obligación.
QR-98 | Verificar si el sistema de gestión de distribución cuenta con funcionalidades para obtener, consultar y regenerar los datos reportados al SUI de los indicadores de calidad individual, comparándolo con una muestra de lo reportado. Verificar el cumplimiento de la obligación.
QR-99 | Verificar si el sistema de gestión de distribución cuenta con funcionalidades para obtener, consultar y regenerar los datos reportados al SUI de los indicadores de calidad adicionales de calidad media, comparándolo con una muestra de lo reportado. Verificar el cumplimiento de la obligación.
QR-100 | Solicitar una muestra de llamadas asociadas a eventos, verificar que se vean reflejados automáticamente en la base de datos del Sistema de Gestión de Distribución, DMS y validar que el evento proveniente de la llamada este reportado al LAC. Verifique cumplimiento de la obligación.
QR-101 | Solicitar una muestra de eventos telemedidos y reportados en el OMS por el sistema SCADA, verificar que se vean reflejados automáticamente en la base de datos del Sistema de Gestión de Distribución, DMS y validar que el evento proveniente de la telemedición este reportado al LAC. Verifique cumplimiento de la obligación.
QR-102 | Comparar base de datos del sistema de gestión de distribución para un periodo determinado y cruzar con el mismo periodo de lo reportado al LAC y verificar que están completos los elementos y datos reportados. Verifique cumplimiento de la obligación.
QR-103 | Verificar con la información de eventos diarios reportados al LAC y la información de ajuste al reporte de eventos, que cada evento tenga registrada su fecha y hora de inicio y de finalización. Unicamente pueden exceptuarse los eventos que no hayan sido iniciados o finalizados en el periodo a evaluar en la verificación.
QR-104 | Verificar que la información de eventos de la red sucedidos en el transcurso del día anterior, están reportados en el plazo y el rango de tiempo establecido por el LAC. Verifique cumplimiento de la obligación.
QR-105 | Comparar la información de eventos existente en el DMS, con respecto a la reportada al LAC, para verificar la exactitud del sistema de generación de reportes. Verifique cumplimiento de la obligación.
QR-106 | Calcular los indicadores adicionales de calidad media del OR con base en la información completa reportada al LAC y al SUI. Basarse en el ejemplo de cálculo publicado por la CREG mediante circular. Verificar que los indicadores obtenidos correpondan a los reportados por el OR.
MTIC-107 | Verificar las líneas y los turnos de atención
MTIC-108 | Realizar pruebas en vivo de verificación en las estaciones de servicio, tomar imagen.
MTIC-109 | Realizar pruebas en vivo de verificación en las estaciones de servicio, tomar imagen.
MTIC-110 | Realizar pruebas en vivo de verificación en las estaciones de servicio, tomar imagen.
MTIC-111 | Evidenciar que el sistema se encuentra sincronizado satelitalmente, y si pasa la estampa de tiempo del servidor de SCADA al servidor del OMS. Validar la periodicidad de la sincronización de los equipos. Tomar pantallazos.
MTIC-112 | Con base en la información de circuitos y transformadores del sistema del OR, verificar el porcentaje de ese sistema que se encuentra supervisado en el GIS.
MTIC-113 | Verificar si el sistema actualiza de manera gráfica la red desenergizada. Simular en el Sistema GIS la apertura de un circuito. Evidenciar el cambio de estado de la presentación de la topología (cambio de color)
MTIC-114 | Revisar si en el OMS está dividido en las áreas geográficas operativas que permita el manejo de las cuadrillas y si los eventos que afectan la red son enviados de forma automática al área que coordina los trabajos en la red, y si el despacho de las cuadrillas se realiza en línea.
MTIC-115 | Verifique que exista trazabilidad de cambios en las siguientes variables: • Identificación de usuario • código de evento, • fecha (dd/mm/aaaa) • hora inicial (hh:mm:ss), • hora final (hh:mm:ss), • código del elemento afectado (transformador de nivel de tensión 1, 2 o 3, o circuito de nivel de tensión 1, 2 o 3). • causa de eventos.
MTIC-116 | Verificar en el sistema si posee validaciones automáticas para la entrada de fechas y tiempos y su funcionalidad. Tomar pantallazos.
MTIC-117 | Verificar en el sistema de información histórico de eventos-HIS, del DMS, si existe un mecanismo que permita realizar consultas predefinidas y parametrizadas de la información de los eventos. Revisar que esté la información y tomar pantallazos, pedir un archivo de muestra.
MTIC-118 | Comprobar para el caso de eventos telemedidos, si la estampa de tiempo es puesta de forma automática en SGD. Para el caso de apertura de eventos por consignaciones y cierre de los eventos por call center, verificar si el OR cuenta con un procedimiento dentro del sistema de gestión de calidad donde establezca el proceso de registro de la hora exacta de finalización del evento. Hacer pruebas revisando maniobras programadas y verificar a través de las grabaciones del día de la consignación y el evento y la maniobra en el OMS la correspondencia de las horas. Realizar prueba con un transformador simulando la apertura y cierre, evidenciando la estampa de tiempo en el OMS.
MTIC-119 | Verificar la existencia de la continuidad del sistema, revisar procedimientos para entrega y recibo de turnos.
MTIC-120 | Verificar si el sistema de información de cuadrillas, CIS tiene notificaciones o alertas de avance del tiempo en el cumplimiento de las labores de campo ejecutas por las cuadrillas .
MTIC-121 | Verificar si el OR cuenta con sistema de gestión de seguridad de la información que permita garantizar niveles aceptables de riesgo en los diferentes componentes del DMS. Aplicar nivel de madurez.
MTIC-122 | Revisar si el OR cuenta con procesos de gestión de respaldos que permita mantener la disponibilidad de la información crítica del esquema y en particular que salvaguarde toda la información del Sistema de Gestión de Distribución y la periodicidad de los mismos.

## REQUISITOS COBERTURA
Verificación del cumplimiento de los requísitos de ampliación de cobertura del numeral 5.2.14.3 de la Resolución CREG 015 de 2018
OPERADOR DE RED | 0
PERIODO DE EVALUACIÓN | 0
CONTACTO | 0
ELABORADO POR | 0
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA
Requisito Generales |  | Cumplimiento del OR | Cumplimiento esperado | Nivel de madurez
Telemedición y control |  | 0 | 5 | Inexistente
Vinculación de clientes |  | 0 | 5 | Inexistente
Reporte de eventos |  | 0 | 5 | Inexistente
¿El OR cumple los requisitos de ampliación de cobertura? |  |  |  | NO

## REQUISITOS ESQUEMA
Verificación del cumplimiento de los requísitos del esquema incentivos y compensaciones, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 015 de 2018
OPERADOR DE RED | 0
PERIODO DE EVALUACIÓN | 0
CONTACTO | 0
ELABORADO POR | 0
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y COMPENSACIONES
Requisitos Esquema |  | Resultado OR | Resultado esperado | Estado
Vinculación de usuarios |  | 0 | 1 | No cumple
Certificación procedimientos |  | 0 | 1 | No cumple
Sistema de gestión de la distribución - DMS |  | 0 | 1 | No cumple
Telemedición en cabeceras |  | 0 | 1 | No cumple
Segundo equipo |  | 0 | 1 | No cumple
Tercer equipo |  | 0 | 1 | No cumple
¿El OR cumple los requisitos de ampliación de cobertura? |  |  | NO
FUNCION CIBERSEGURIDAD | META
DETECTAR | 60
IDENTIFICAR | 60
PROTEJER | 60
RECUPERAR | 60
RESPONDER | 60
Total general

## NIVEL ASPECTOS EVALUADOS
Verificación de las disposiciones de calidad del servicio en los SDL establecidas en la Resolución 015 de 2018
OPERADOR DE RED |  | 0
PERIODO DE EVALUACIÓN |  | 0
CONTACTO |  | 0
ELABORADO POR |  | 0
NIVEL DE MADUREZ ASPECTOS EVALUADOS SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS SDL
| Aspectos evaluados |  | Nivel actual de madurez | Nivel esperado de madurez | Evaluación del nivel de madurez
CO | Cumplimiento de obligaciones regulatorias |  | 0 | 5 | Inexistente
M | Madurez en la implementación del esquema |  | 0 | 5 | Inexistente
QI | Calidad de la información registrada |  | 0 | 5 | Inexistente
QC | Calidad de los cálculos |  | 0 | 5 | Inexistente
QR | Calidad de la información reportada |  | 0 | 5 | Inexistente
MTIC | Madurez TIC |  | 0 | 5 | Inexistente
NIVEL PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS |  |  | 0 | 5 | Inexistente
FUNCION CIBERSEGURIDAD |  | META
DETECTAR |  | 60
IDENTIFICAR |  | 60
PROTEJER |  | 60
RECUPERAR |  | 60
RESPONDER |  | 60
Total general

## PUNTAJE VERIFICACIÓN
Puntaje verificación de aplicación de las disposiciones de calidad del servicio en los SDL
OPERADOR DE RED |  | 0
PERIODO DE EVALUACIÓN |  | 0
CONTACTO |  | 0
ELABORADO POR |  | 0
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CALIDAD DEL SERVICIO EN LOS SDL
ASPECTO | NOMBRE |  | NRO DE PREGUNTAS | VALOR MÁXIMO A OBTENER | PESO ASPECTO | VALOR OBTENIDO OR
CR | Cumplimiento de requisitos del esquema |  | 35 | 1 |  | 0
CO | Cumplimiento de obligaciones regulatorias |  | 26 | 5 | 20% | 0
M | Madurez en la implementación del esquema |  | 16 | 5 | 15% | 0
QI | Calidad de la información registrada |  | 14 | 5 | 20% | 0
QC | Calidad de los cálculos |  | 3 | 5 | 20% | 0
QR | Calidad de la información reportada |  | 12 | 5 | 15% | 0
MTIC | Madurez TIC |  | 16 | 5 | 10% | 0
PV=CR*((CO*Pco)+(M*Pm)+(QI*Pqi)+(QC*Pqc)+(QR*Pqr)+(MTIC*Pmtic))
Puntaje de la verificación:
PV | 0
¿El OR aprueba la verificación? |  |  |  | NO