## Instrucciones del formato
CONTRATO 044 DEL 2018 ENTRE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Formato de levantamiento de información de redes de nivel de tensión 3
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Septiembre del 2018
INSTRUCCIONES GENERALES
IMPORTANTE: La información de cada red de nivel de tensión 3 se debe diligenciar en un archivo independiente.
Este archivo es un formato para el levantamiento de información de las redes de nivel de tensión 3 (N3).
En la hoja "Transformadores" se diligencia la información de los transformadores.
En la hoja "Tramos de red" se debe diligenciar la información de los tramos de red asociados a la red de N3 bajo estudio
La hoja "Curvas de cabecera N3" es donde se debe diligenciar la información de las mediciones de potencia activa y reactiva (o factor de potencia) del lado de baja del transformador de cabecera mediante el cual se alimenta la red de N3, indicada por la CREG.
En la hoja "Generación" se debe diligenciar la información de una planta menor, autogenerador o generador distribuido de la cual se solicita la información.
En la hoja "Condensadores y Reactores" se debe diligenciar la información de los condensadores y reactores conectados a la red de N3 de la cual se solicita la información.
Adicionalmente en cada hoja se realiza una explicación de cada uno de los campos que deben ser diligenciados.

## Curvas de cabecera de N3
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE CON EL TRANSFORMADOR SITUADO EN LA CABECERA DEL CIRCUITO DE N3
Las medidas aquí solicitadas corresponden a las mediciones de potencia activa y reactiva (o factor de potencia si no se dispone del valor de potencia reactiva) registradas en el lado de baja del transformador de cabecera mediante el cual se alimenta la red de N3 indicada por la comisión (CREG). Dichas mediciones deben ser registradas hora a hora, para los días de mayor demanda y menor demanda del 2017. Nota: Los valores registrados no deben tener información faltante o medidas anormales (outliers)
Día | Campo para indicar si el día que se registra es el de mayor o menor demanda.
Fecha | Fecha en la que se realizó la medición con formato día/mes/año, ya sea para día de mayor o menor demanda.
Cod_Trafo | Código que identifica el transformador de cabecera por donde se alimentó la red de N2, indicada por la comisión (CREG). En caso que existan varios transformadores de cabecera que alimenten la red de N3, se debe registrar la información para cada transformador.
Cod_Medidor | Código con el cual se identifica el medidor de baja del transformador de cabecera con el que se alimentó la red de N3.
Hora1_P | Potencia activa trifásica en la hora 1 [kW].
.
.
Hora24_P | Potencia activa trifásica en la hora 24 [kW].
Hora1_Q | Potencia reactiva trifásica en la hora 1 [kVar].
.
.
Hora24_Q | Potencia reactiva trifásica en la hora 24 [kVar].
Hora1_FP | Factor de potencia en la hora 1.
.
.
Hora24_FP | Factor de potencia en la hora 24.
Día | Fecha | Cod_Trafo | Cod_Medidor | Hora1_P | Hora2_P | Hora3_P | Hora4_P | Hora5_P | Hora6_P | Hora7_P | Hora8_P | Hora9_P | Hora10_P | Hora11_P | Hora12_P | Hora13P | Hora14_P | Hora15_P | Hora16_P | Hora17_P | Hora18_P | Hora19_P | Hora20_P | Hora21_P | Hora22_P | Hora23_P | Hora24_P | Hora1_Q | Hora2_Q | Hora3_Q | Hora4_Q | Hora5_Q | Hora6_Q | Hora7_Q | Hora8_Q | Hora9_Q | Hora10_Q | Hora11_Q | Hora12_Q | Hora13_Q | Hora14_Q | Hora15_Q | Hora16_Q | Hora17_Q | Hora18_Q | Hora19_Q | Hora20_Q | Hora21_Q | Hora22_Q | Hora23_Q | Hora24_Q | Hora1_FP | Hora2_FP | Hora3_FP | Hora4_FP | Hora5_FP | Hora6_FP | Hora7_FP | Hora8_FP | Hora9_FP | Hora10_FP | Hora11_FP | Hora12_FP | Hora13_FP | Hora14_FP | Hora15_FP | Hora16_FP | Hora17_FP | Hora18_FP | Hora19_FP | Hora20_FP | Hora21_FP | Hora22_FP | Hora23_FP | Hora24_FP
Mayor_demanda
Menor_demanda
Mayor_demanda
Menor_demanda

## Transformadores
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON TODOS LOS TRANSFORMADORES DE LA RED DE N3 BAJO ESTUDIO
DILIGENCIE EN ESTA SECCIÓN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS TRANSFORMADORES DE CABECERA DE LA RED DE N3 BAJO ESTUDIO
Cod_Circuito | Código que identifica la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Nodo | Código o identificador del nodo eléctrico donde está ubicado el transformador de cabecera de la red de N3. Este nodo debe aparecer en la hoja "Tramos de red".
Fases utilizadas | Fases que salen del secundario del transformador de cabecera de la red de N3. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro),4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Tipo | Tipo de transformador de cabecera de la red de N3: Monofásico, trifásico, autotransformador, tridevanado, etc.
MVA_Nom | Potencia nominal del transformador de cabecera de la red de N3 [MVA].
V_Primario | Tensión nominal Línea - Línea en el primario del transformador de cabecera de la red de N3 [V].
V_Secundario | Tensión nominal Línea - Línea en el secundario del transformador de cabecera de la red de N3 [V].
Rango_Taps | Especificar el número de posiciones del TAP en el lado primario del transformador de cabecera de la red de N3 en caso de ser un transformador con TAP, de lo contrario, dejar la celda en blanco.
Tap_Nom | Posición actual del TAP del transformador en caso de ser un transformador con TAP, de lo contrario, dejar la celda en blanco.
Topología | Topología de la red de N3. ¿Es radial? Código a usar: 1=SI o 0=NO
Urbano_Rural | La red de N3 es urbana o rural. Código a usar: 1=Urbano, 0=Rural.
Coordenada_X | Coordenada X de ubicación del transformador de cabecera de la red de N3, Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Coordenada_Y | Coordenada Y de ubicación del transformador de cabecera de la red de N3, Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Cod_Circuito | Nodo | Fases utilizadas | Tipo | MVA_Nom | V_Primario | V_Secundario | Rango_Taps | Tap_Nom | Topología | Urbano_Rural | Coordenada_X | Coordenada_Y
DILIGENCIE EN ESTA SECCIÓN LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON TODOS LOS TRANSFORMADORES CONECTADOS A LA RED DE N3 BAJO ESTUDIO
Cod_Circuito | Código que identifica la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Cod_Trafo | Código que identifica el transformador conectado a la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Nodo | Código o identificador del nodo eléctrico donde está ubicado el transformador conectado a la red de N3. Este nodo debe aparecer en la hoja "Tramos de red".
Fases utilizadas | Fases a las cuales se conecta el primario del transformador conectado a la red de N3. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro),4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Tipo | Tipo de transformador conectado a la red de N3: Monofásico, trifásico, autotransformador, tridevanado, etc.
kVA_Nom | Potencia nominal del transformador conectado a la red de N3 [kVA].
Coordenada_X | Coordenada X de ubicación del transformador conectado a la red de N3. Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Coordenada_Y | Coordenada Y de ubicación del transformador conectado a la red de N3. Coordenada georreferenciada. En caso de no tener georreferenciación utilizar el sistema de coordenadas propias del OR.
Macromedición_Anual | Medición anual total de la energía entregada por el transformador conectado a la red de N3, en el lado de alta [kWh]. (En el caso de que el transformador sea usado para conectar un generador el valor a usar cera CERO)
Cod_Circuito | Cod_Trafo | Nodo | Fases utilizadas | Tipo | kVA_Nom | Coordenada_X | Coordenada_Y | Macromedición_Anual

## Tramos de red
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE CON LOS TRAMOS DE RED DE LA RED DE NIVEL DE TENSIÓN 3 Y QUE ESTÁ CONECTADA AL TRANSFORMADOR(ES) DE CABECERA DE LA RED DE N3 DILIGENCIADO EN LA HOJA "TRANSFORMADORES"
Cod_Circuito | Código que identifica la red de N3 indicada por la comisión (CREG). Este código debe ser el mismo para todos los tramos de red que pertenecen a la red de N3. | [14 empty] | Montaje presente en red aérea
Código del tramo | Código que identifica al tramo de red asociado a la red de N3, en caso de no poseer código emplear una numeración secuencial.
Nodo_Inicial | Código utilizado por el OR para identificar el nodo eléctrico inicial del tramo de red.
Nodo_Final | Código utilizado por el OR para identificar el nodo eléctrico final del tramo de red. | [11 empty] | Red aérea en bandera |  |  | Red aérea en percha | Red aérea cable ecológico
Fases del tramo de red | Fases que van por el tramo del red. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro), 4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Longitud | Longitud en metros del tramo de red [m].
Tipo_Conductor | Tipo del conductor del tramo de red, por ejemplo: ACSR, TTU, THWN, XLPE, etc; de acuerdo con las especificaciones técnicas del conductor.
Montaje | Configuración del tramo de red. Código a usar: 1= Red aérea en bandera, 2= Red aérea en percha, 3= Red aérea de cable ecológico (con separador), 0=Subterráneo. Referirse al cuadro del lado derecho para mayor ilustración.
Calibre_Fase | Calibre AWG de la(s) fase(s) del tramo de red. Ejemplo: 8,7,...2, 1, 1/0, etc.
Material_Fase | Material de la(s) fase(s) del tramo de red: Aluminio o Cobre
Cable_Guarda | La red posee cable de Guarda (Si) o (No).
Calibre_Guarda | Calibre AWG del cable de guarda del tramo de red. Ej: 8,7,...2, 1, 1/0, etc. (Si posee cable de guarda)
Material_Guarda | Material del cable de guarda del tramo de red: Aluminio o Cobre (Si posee cable de guarda)
R | Resistencia de secuencia cero del tramo de red. Usar la siguiente unidad de medida: Ohms/km. Si no se tiene información al respecto, dejar la celda en blanco
X | Reactancia de secuencia cero del tramo de red. Usar la siguiente unidad de medida: Ohms/km. Si no se tiene información al respecto, dejar la celda en blanco
Capacidad [A] | Corriente máxima que puede transportar el conductor según especificaciones técnicas. Usar la siguiente unidad de medida: Amperios
Cod_Circuito | Código del tramo | Nodo_Inicial | Nodo_Final | Fases del tramo de red | Longitud | Tipo_Conductor | Montaje | Calibre_Fase | Material_Fase | Cable_Guarda | Calibre_Guarda | Material_Guarda | R | X | Capacidad [A]

## Generación
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE DEL GENERADOR
Nombre_planta | Nombre de unidad de generación conectada red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Cod_Unidad | Código que identifica la unidad de generación conectada a la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Nodo | Código o identificador del nodo eléctrico donde está ubicada la unidad de generación conectada a la red de N3. Este nodo debe aparecer en la hoja "Tramos de red".
Fases utilizadas | Fases mediante las cuales se conecta el generador. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro),4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Impedancia-Sec_P(+)[pu] | Impedancia de secuencia positiva de la unidad de generación [pu].
Tipo | Corresponde al tipo o clase de generación conectado a la red de N3, Planta menor (P), Autogenerador (AG) o Generador Distribuido (GD).
Tecnología | Tecnología usada por la planta menor, autogenerador o generador distribuido. Toma los valores de FV (Solar fotovoltaica), C (Cogeneración), H (Hidráulica), E (Eólica), B (Biomasa), GEO (Geotérmica), G (Gas) y M (Mareomotriz)
Potencia_Nom [MVA] | Potencia aparente nominal de la unidad de generación [MVA].
Potencia_Nom [MW] | Potencia activa nominal de la unidad de generación [MW].
Tensión_Nom | Tensión nominal de la unidad de generación [V].
Factor_Potencia | Factor de potencia de la unidad de generación.
Cod_Trafo | Código que identifica el transformador mediante el cual se conecta el generador a la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Día | Día que es el mismo empleado para la curva de demanda. Este debe corresponder al día de mayor demanda del año 2017 y el día de menor demanda del año 2017
Fecha | Fecha en la que se realizó la medición con formato día/mes/año, ya sea para día de mayor demanda del año 2017 y el día de menor demanda del año 2017
Potencia Activa | Potencia activa entregada horariamente por el generador [kW], el día especificado y medida en el lado de alta del transformador usado para conectarse a la red de N3
Potencia Reactiva | Potencia reactiva entregada horariamente por el generador [kVAR], el día especificado y medida en el lado de alta del transformador usado para conectarse a la red de N3
Si no se tiene información para los días de mayor y menor demanda, suministrar los valores de potencia activa y reactiva de un día tipico
[14 empty] | Potencia Activa | [23 empty] | Potencia reactiva
Nombre_Planta | Cod_Unidad | Nodo | Fases utilizadas | Impedancia_Sec_P(+) | Tipo | Tecnología | Potencia_Nom[MVA] | Potencia_Nom[MW] | Tensión_Nom | Factor_Potencia | Cod_Trafo | Día | Fecha | Hora1_P | Hora2_P | Hora3_P | Hora4_P | Hora5_P | Hora6_P | Hora7_P | Hora8_P | Hora9_P | Hora10_P | Hora11_P | Hora12_P | Hora13P | Hora14_P | Hora15_P | Hora16_P | Hora17_P | Hora18_P | Hora19_P | Hora20_P | Hora21_P | Hora22_P | Hora23_P | Hora24_P | Hora1_Q | Hora2_Q | Hora3_Q | Hora4_Q | Hora5_Q | Hora6_Q | Hora7_Q | Hora8_Q | Hora9_Q | Hora10_Q | Hora11_Q | Hora12_Q | Hora13_Q | Hora14_Q | Hora15_Q | Hora16_Q | Hora17_Q | Hora18_Q | Hora19_Q | Hora20_Q | Hora21_Q | Hora22_Q | Hora23_Q | Hora24_Q
Mayor_demanda
Menor_demanda
Mayor_demanda
Menor_demanda
Mayor_demanda
Menor_demanda

## Condensadores y Reactores
DILIGENCIE EN ESTA HOJA LA INFORMACIÓN RELACIONADA ÚNICAMENTE CON LOS CONDENSADORES Y REACTORES CONECTADOS A LA RED DE N3
Cod_Circuito | Código que identifica la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Cod_Elemento | Código que identifica al condensador o reactor asociado a la red de N3 indicada por la comisión (CREG), en caso de no poseer código emplear una numeración secuencial.
Nodo | Código o identificador del nodo eléctrico donde está ubicado el condensador o reactor asociado a la red de N3. Este nodo debe aparecer en la hoja "Tramos de red".
Fases utilizadas | Fases mediantes las cuales se conecta el capacitor. Código a usar para las fases: 1=AN (Fase A y Neutro), 2= BN (Fase B y Neutro), 3=CN(Fase C y Neutro),4=ABN (Fase A, Fase B y Neutro), 5=BCN (Fase B, Face C y Neutro), 6=CAN (Fase C, Face A y Neutro), 7=ABCN (Fase A, Fase B, Fase C y Neutro), 8=ABC (Fase A, Fase B y Fase C), 9=AB (Fase A y Fase B), 10=BC (Fase B y Fase C), 11=CA (Fase C y Fase A).
Tensión_Nom | Tensión nominal del condensador o reactor [V], asociado a la red de N3 indicado por la comisión (CREG).
MVAR_Nom | Potencia nominal del condensador o reactor [MVAR], asociado a la red de N3 indicado por la comisión (CREG).
Tensión_Máxima | Tensión máxima a la que puede operar el condensador o reactor, asociado a la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Pasos | El capacitor o reactor es un elemento de capacidad (fija) o (variable)
Num_Pasos | En caso de que el elemento sea de característica variable indique el número de pasos en los que puede variar
Tipo | Indique la clase de elemento (Capacitor) o (Reactor), asociado a la red de N3 indicada por la comisión (CREG).
Cod_Circuito | Cod_Elemento | Nodo | Fases utilizadas | Tensión_Nom | MVAR_Nom | Tension_Maxima | Pasos | Num_Pasos | Tipo