## Listado de formatos
Listado de formatos de reporte del inventario de activos expansión de cobertura en zonas interconectables
Resolución CREG 015 de 2018
Formato | Descripción
6 | Conjunto de formatos de reporte de unidades constructivas para la valoración de los proyectos del capítulo 13
6.1 | Proyectos de inversión expansión de cobertura
6.2 | Información básica de las subestaciones
6.3 | Información básica de líneas y redes
6.4 | Unidades constructivas de transformadores en subestaciones
6.5 | Unidades constructivas de compensaciones reactivas en subestaciones
6.6 | Unidades constructivas de subestación
6.7 | Unidades constructivas de líneas
6.8 | Unidades constructivas de equipos de línea
6.9 | Unidades constructivas de equipos de subestación
6.10 | Unidades constructivas de centros de control
6.11 | Unidades constructivas de transformadores de distribución
6.12 | Unidades constructivas de redes de distribución

## Formato 6
Conjunto de formatos de reporte de unidades constructivas para la valoración de los proyectos del capítulo 13
| Formatos | Descripción
| 6.1 | Proyectos de inversión expansión de cobertura
| 6.2 | Información básica de las subestaciones
| 6.3 | Información básica de líneas y redes
| 6.4 | Unidades constructivas de transformadores en subestaciones
| 6.5 | Unidades constructivas de compensaciones reactivas en subestaciones
| 6.6 | Unidades constructivas de subestación |  | Campos nuevos
| 6.7 | Unidades constructivas de líneas |  | Campos con criterios particulares para el Formato 6 (diferentes a los previstos en las circulares CREG 019 y 051 de 2018)
| 6.8 | Unidades constructivas de equipos de línea
| 6.9 | Unidades constructivas de equipos de subestación
| 6.10 | Unidades constructivas de centros de control
| 6.11 | Unidades constructivas de transformadores de distribución
| 6.12 | Unidades constructivas de redes de distribución
| 6.13 | No aplica
Formato 6.1. Proyectos de inversión expansión de cobertura
Código proyecto | Nombre del proyecto | Descripción del proyecto | Nivel | Tipo inversión | Año entrada operación | Municipio | Concepto UPME | Valoración del proyecto | Número de usuarios | Proyección demanda | Observaciones
Campo | Nombre campo | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión. En caso de usar un código diferente al indicado en el concepto UPME, se debe dejar en el campo observaciones el código usado en el mencionado concepto. | Alfanumérico
2 | Nombre del proyecto | Nombre del proyecto asignado por el OR | Alfanumérico
3 | Descripción del proyecto | Descripción general del proyecto de inversión | Alfanumérico
4 | Nivel | Nivel de tensión (4, 3, 2 o 1) de acuerdo con la definición del artículo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Numérico
5 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
6 | Año entrada operación | Corresponde al año de entrada en operación del proyecto | Numérico
7 | Municipio | Código DANE del municipio donde se ejecuta la inversión o la mayor parte de la inversión en caso de proyectos que afecten más de un municipio | Numérico
8 | Concepto UPME | Número del concepto UPME donde aprueba el proyecto de expansión de cobertura | Alfanumérico
9 | Valoración del proyecto | Cálculo del OR aplicando lo establecido en el numeral 13.5 del Anexo General de la Resolución CREG 015-2018 | Numérico
10 | Número de usuarios | Número de usuarios potenciales del proyecto de inversión | Numérico
11 | Proyección demanda | Demanda de potencia (MW) por la conexión de los usuarios potenciales del proyecto. | Numérico
12 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre el proyecto. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.2. Información básica de las subestaciones
Código proyecto | IUS | Código subestación | Nombre | Longitud | Latitud | Altitud | Área | Valor catastral | Salinidad | Observaciones
Campo | Nombre campo | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUS | Identificador único de la subestación. En caso de subestaciones nuevas se debe asignar un identificador provisional y el valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Numérico
3 | Código subestación | Identificador asignado por el operador de red para cada una de las subestaciones con que cuenta su STR y/o SDL y las subestaciones de otros agentes con las que se conecta su sistema. | Alfanumérico
4 | Nombre | Se refiere al nombre de la subestación asignado por el operador de red. | Alfanumérico
5 | Longitud | Corresponde a información georreferenciada de la posición donde se encuentra la subestación, en cuanto a longitud en grados decimales latitud/longitud WGS84. Deberá reportar esta información con mínimo cuatro cifras decimales. Ejemplo: -74.0256. En caso de subestaciones nuevas este campo se debe reportar con un valor de '-1000' | Numérico
6 | Latitud | Corresponde a información georreferenciada de la posición donde se encuentra la subestación, en cuanto a latitud en grados decimales latitud/longitud WGS84. Deberá reportar esta información con mínimo cuatro cifras decimales. Ejemplo: 4.5897. En caso de subestaciones nuevas este campo se debe reportar con un En caso de subestaciones nuevas este campo se debe reportar con un valor de '-1000'. | Numérico
7 | Altitud | Corresponde a información georreferenciada de la posición donde se encuentra la subestación, en cuanto a altitud en metros sobre el nivel del mar. En caso de subestaciones nuevas este campo se debe reportar con un carácter asterisco '*' | Numérico
8 | Área | En este campo reportará el área de la subestación en metros cuadrados, m2. | Numérico
9 | Valor catastral | En este campo se reportará el valor catastral del lote donde se encuentra la subestación reportada, en pesos de diciembre de 2017. | Numérico
10 | Salinidad | En este campo se reportará si la subestación se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
11 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la subestación, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.3. Información básica de líneas y redes
Código proyecto | IUL | Código línea | IUS inicial | IUS final | Tensión de operación | Nivel | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUL | Identificador único de la línea. En caso de líneas nuevas se debe asignar un identificador provisional y el valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Numérico
3 | Código línea | Identificador asignado por el operador de red para cada una de las líneas o redes de distribución con que cuenta su STR y/o SDL. | Alfanumérico
4 | IUS inicial | Se refiere al Identificador único de la Subestación donde inicia la línea o red de distribución reportado en el Formato 2. | Numérico
5 | IUS final | Se refiere al Identificador único de la Subestación donde finaliza la línea o red de distribución reportado en el Formato 2. | Numérico
6 | Tensión de operación | Hace referencia al voltaje de operación de la línea, expresado en kV. En el caso de fibra óptica se debe reportar un valor de cero (0). En el caso de fibra óptica se debe indicar el nivel de tensión de la línea donde esta instalada. | Numérico
7 | Nivel | Nivel de tensión (4, 3, 2) de acuerdo con la definición del artículo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Numérico
8 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la línea (por ejemplo, en relación con la propiedad, con su función, etc.). En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.4. Unidades constructivas de transformadores en subestaciones
Código proyecto | IUA provisional | IUS | Código transformador | Unidad Constructiva | Capacidad | Potencia baja 1 | Potencia baja 2 | Potencia baja 3 | Nivel alta | Nivel baja 1 | Nivel baja 2 | Nivel baja 3 | Relación Transformación | Porcentaje uso | RPP | Salinidad | Fracción costo | Tipo inversión | IUA remplazado | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | Propietario | Porcentaje aprobado propietario | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUA provisional | Identificador único del activo asignado provisionalmente. El valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
3 | IUS | Identificador único de la subestación reportado en el Formato 2 | Numérico
4 | Código transformador | Identificador asignado por el operador de red para cada transformador con que cuenta en su STR y/o SDL. | Alfanumérico
5 | Unidad Constructiva | Se refiere al código de las unidades constructivas de transformadores definidas por la CREG en el capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
6 | Capacidad | En este campo se reporta la capacidad nominal del transformador (en MVA). | Numérico
7 | Potencia baja 1 | En este campo se reporta la capacidad del transformador en MVA, disponible para el devanado de baja. Cuando haya más de un devanado de baja, aquí se reporta la capacidad del devanado con mayor nivel de tensión | Numérico
8 | Potencia baja 2 | En este campo se reporta (si lo tiene), la capacidad del transformador en MVA, disponible para el nivel de tensión inmediatamente inferior al reportado en potencia baja 1. | Numérico
9 | Potencia baja 3 | En este campo se reporta (si lo tiene), la capacidad del transformador en MVA, disponible para el nivel de tensión inmediatamente inferior al reportado en Potencia baja 2. | Numérico
10 | Nivel alta | En este campo se reporta el nivel de tensión al cual se conecta el devanado de alta del transformador. Si se conecta al STN debe reportar “5”; al nivel de tensión 4 debe reportar “4”; al nivel de tensión 3 debe reportar “3”. | Numérico
11 | Nivel baja 1 | En este campo se reporta el nivel de tensión para la capacidad reportada en Potencia baja 1. | Numérico
12 | Nivel baja 2 | En este campo se reporta el nivel de tensión para la capacidad reportada en Potencia baja 2. | Numérico
13 | Nivel baja 3 | En este campo se reporta el nivel de tensión para la capacidad reportada en Potencia baja 3. | Numérico
14 | Relación Transformación | Se debe diligenciar la relación de transformación del transformador, indicando inicialmente el voltaje del lado de alta en kV y seguidamente el o los voltajes del lado de baja tensión también en kV (por ejemplo, 115/34.5/13.8). | Alfanumérico
15 | Porcentaje uso | Se refiere al porcentaje (0-100) del activo que es remunerado a través de los cargos por uso. | Numérico
16 | RPP | Fracción (0-1) del activo financiado a través de recursos públicos. Esta fracción se asigna a partir del valor de la UC que no se debe incluir en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, respecto del valor total de la UC. En caso que el activo NO sea financiado a través de recursos públicos deberá reportar en este campo el número cero (0). | Numérico
17 | Salinidad | En este campo se reportará si la unidad constructiva se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
18 | Fracción costo | Fracción del costo de la unidad constructiva que es reconocida por reposiciones parciales de la UC, tal como se define en el numeral 3.1.1.2.1. del capítulo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de 100. | Numérico
19 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
20 | IUA remplazado | En caso de que el tipo de inversión reportado sea I o III, corresponde al Identificador Único del Activo que fue remplazado. Para proyectos de expansión de cobertura, toma valor de cero (0). | Numérico
21 | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | En este campo se reportará si el OR solicita reconocimineto de las inversiones para aquellos activos financiados a través de recursos públicos, esto con base en lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2072 de 2020. Toma el valor de "S" para indicar que se solicita en el marco del artículo 22 de la Ley 2072 de 2020 y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
22 | Propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe registrar el nombre del propietario. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Alfanumérico
23 | Porcenjate aprobado propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe colocar el procentaje (valor entre 0 y 100) de la propiedad que es autorizada, por parte del respetivo propietario, para que sea incluida en el reconocimiento de las inversiones. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Numérico
25 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la unidad constructiva, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.5. Unidades constructivas de compensaciones reactivas en subestaciones
Código proyecto | IUA provisional | IUS | Unidad Constructiva | Capacidad | Porcentaje uso | RPP | Salinidad | Fracción costo | Tipo inversión | IUA remplazado | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | Propietario | Porcentaje aprobado propietario | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUA provisional | Identificador único del activo asignado provisionalmente. El valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
3 | IUS | Identificador único de la subestación reportado en el Formato 2 | Numérico
4 | Unidad Constructiva | Se refiere al código de las unidades constructivas de compensaciones reactivas, definidas por la CREG en el capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
5 | Capacidad | En este campo se reporta la capacidad nominal de la compensación reactiva (en MVAr). | Numérico
6 | Porcentaje uso | Se refiere al porcentaje (0-100) del activo que es remunerado a través de los cargos por uso. | Numérico
7 | RPP | Fracción (0-1) del activo financiado a través de recursos públicos. Esta fracción se asigna a partir del valor de la UC que no se debe incluir en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, respecto del valor total de la UC. En caso que el activo NO sea financiado a través de recursos públicos deberá reportar en este campo el número cero (0) | Numérico
8 | Salinidad | En este campo se reportará si la unidad constructiva se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
9 | Fracción costo | Fracción del costo de la unidad constructiva que es reconocida por reposiciones parciales de la UC, tal como se define en el numeral 3.1.1.2.1. del capítulo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de 100. | Numérico
10 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
11 | IUA remplazado | En caso de que el tipo de inversión reportado sea I o III, corresponde al Identificador Único del Activo que fue remplazado. Para proyectos de expansión de cobertura, toma valor de cero (0). | Numérico
12 | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | En este campo se reportará si el OR solicita reconocimineto de las inversiones para aquellos activos financiados a través de recursos públicos, esto con base en lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2072 de 2020. Toma el valor de "S" para indicar que se solicita en el marco del artículo 22 de la Ley 2072 de 2020 y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
13 | Propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe registrar el nombre del propietario. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Alfanumérico
14 | Porcenjate aprobado propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe colocar el procentaje (valor entre 0 y 100) de la propiedad que es autorizada, por parte del respetivo propietario, para que sea incluida en el reconocimiento de las inversiones. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Numérico
16 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la unidad constructiva, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.6. Unidades constructivas de subestación
Código proyecto | IUA provisional | IUS | Unidad Constructiva | Porcentaje uso | RPP | IUA Transformador | IUL Línea | Área especial | Salinidad | Fracción costo | Tipo inversión | IUA remplazado | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | Propietario | Porcentaje aprobado propietario | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUA provisional | Identificador único del activo asignado provisionalmente. El valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
3 | IUS | Identificador único de la subestación reportado en el Formato 2 | Numérico
4 | Unidad Constructiva | Se refiere al código de las unidades constructivas, definidas por la CREG en el capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018 y ubicadas en subestaciones, con excepción de transformadores y compensaciones reactivas (que serán reportados en los Formatos 3 y 4). | Alfanumérico
5 | Porcentaje uso | Se refiere al porcentaje (0-100) del activo que es remunerado a través de los cargos por uso | Numérico
6 | RPP | Fracción (0-1) del activo financiado a través de recursos públicos. Esta fracción se asigna a partir del valor de la UC que no se debe incluir en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, respecto del valor total de la UC. En caso que el activo NO sea financiado a través de recursos públicos deberá reportar en este campo el número cero (0). | Numérico
7 | IUA Transformador | Cuando se reporten bahías y/o celdas de transformador, en este campo se indica el código UIA del transformador al que pertenecen. El código UIA del transformador debe ser reportado en forma idéntica al registrado en el Formato 4. | Numérico
8 | IUL Línea | Cuando se reporten bahías y/o celdas de línea, en este campo se indica el código IUL de la línea al que pertenecen. El código IUL de la línea debe ser reportado en forma idéntica al informado en el Formato 3. | Numérico
9 | Área especial | En este campo deberá reportar el área típica reconocida para terrenos (m2), de la UC reportada | Numérico
10 | Salinidad | En este campo se reportará si la unidad constructiva se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
11 | Fracción costo | Fracción del costo de la unidad constructiva que es reconocida por reposiciones parciales de la UC, tal como se define en el numeral 3.1.1.2.1. del capítulo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de 100. | Numérico
12 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
13 | IUA remplazado | En caso de que el tipo de inversión reportado sea I o III, corresponde al Identificador Único del Activo que fue remplazado. Para proyectos de expansión de cobertura, toma valor de cero (0). | Numérico
14 | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | En este campo se reportará si el OR solicita reconocimineto de las inversiones para aquellos activos financiados a través de recursos públicos, esto con base en lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2072 de 2020. Toma el valor de "S" para indicar que se solicita en el marco del artículo 22 de la Ley 2072 de 2020 y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
15 | Propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe registrar el nombre del propietario. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Alfanumérico
16 | Porcenjate aprobado propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe colocar el procentaje (valor entre 0 y 100) de la propiedad que es autorizada, por parte del respetivo propietario, para que sea incluida en el reconocimiento de las inversiones. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Numérico
18 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la unidad constructiva, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.7. Unidades constructivas de líneas
Código proyecto | IUA provisional | IUL | Unidad Constructiva | Cantidad | Numero de conductores | RPP | Salinidad | Fracción costo | Tipo inversión | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | Propietario | Porcentaje aprobado propietario | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUA provisional | Identificador único del activo asignado provisionalmente. El valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
3 | IUL | En este campo se indica el código IUL de la línea al que pertenecen las UC. El código IUL de la línea debe ser reportado en forma idéntica al registrado en el Formato 3. | Numérico
4 | Unidad Constructiva | Se refiere al código de las UC, definidas por la CREG en el capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018, correspondientes a líneas o redes de distribución. | Alfanumérico
5 | Cantidad | Se refiere a la longitud de la UC de línea reportada, dada en kilómetros (km), a la cantidad de apoyos o la cantidad de canalización, dada en kilómetros (km). | Numérico
6 | Numero de conductores | Se debe reportar el numero de conductores de la línea, en el caso que la UC reportada corresponda a conductores. | Numérico
7 | RPP | Fracción (0-1) del activo financiado a través de recursos públicos. Esta fracción se asigna a partir del valor de la UC que no se debe incluir en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, respecto del valor total de la UC. En caso que el activo NO sea financiado a través de recursos públicos deberá reportar en este campo el número cero (0). | Numérico
8 | Salinidad | En este campo se reportará si la unidad constructiva se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
9 | Fracción costo | Fracción del costo de la unidad constructiva que es reconocida por reposiciones parciales de la UC, tal como se define en el numeral 3.1.1.2.1. del capítulo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de 100. | Numérico
10 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
11 | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | En este campo se reportará si el OR solicita reconocimineto de las inversiones para aquellos activos financiados a través de recursos públicos, esto con base en lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2072 de 2020. Toma el valor de "S" para indicar que se solicita en el marco del artículo 22 de la Ley 2072 de 2020 y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
12 | Propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe registrar el nombre del propietario. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Alfanumérico
13 | Porcenjate aprobado propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe colocar el procentaje (valor entre 0 y 100) de la propiedad que es autorizada, por parte del respetivo propietario, para que sea incluida en el reconocimiento de las inversiones. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Numérico
15 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la unidad constructiva, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.8. Unidades constructivas de equipos de línea
Código proyecto | IUA provisional | IUL | Unidad Constructiva | Cantidad | RPP | Salinidad | Fracción costo | Tipo inversión | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | Propietario | Porcentaje aprobado propietario | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUA provisional | Identificador único del activo asignado provisionalmente. El valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
3 | IUL | En este campo se indica el código IUL de la línea al que pertenecen las UC. El código IUL de la línea debe ser reportado en forma idéntica al registrado en el Formato 3. | Numérico
4 | Unidad Constructiva | Se refiere al código de las unidades constructivas de equipos de líneas de nivel de tensión 2, 3 y 4 definidas por la CREG en el capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
5 | Cantidad | En cada registro se debe reportar solo una unidad (1). Es decir, se deben diligenciar tantos registros como UC a instalar. | Numérico
6 | RPP | Fracción (0-1) del activo financiado a través de recursos públicos. Esta fracción se asigna a partir del valor de la UC que no se debe incluir en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, respecto del valor total de la UC. En caso que el activo NO sea financiado a través de recursos públicos deberá reportar en este campo el número cero (0). | Numérico
7 | Salinidad | En este campo se reportará si la unidad constructiva se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
8 | Fracción costo | Fracción del costo de la unidad constructiva que es reconocida por reposiciones parciales de la UC, tal como se define en el numeral 3.1.1.2.1. del capítulo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de 100. | Numérico
9 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
10 | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | En este campo se reportará si el OR solicita reconocimineto de las inversiones para aquellos activos financiados a través de recursos públicos, esto con base en lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2072 de 2020. Toma el valor de "S" para indicar que se solicita en el marco del artículo 22 de la Ley 2072 de 2020 y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
11 | Propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe registrar el nombre del propietario. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Alfanumérico
12 | Porcenjate aprobado propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe colocar el procentaje (valor entre 0 y 100) de la propiedad que es autorizada, por parte del respetivo propietario, para que sea incluida en el reconocimiento de las inversiones. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Numérico
14 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la unidad constructiva, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.9. Unidades constructivas de equipos de subestación
Código proyecto | IUA provisional | IUS | Unidad Constructiva | RPP | IUL | Salinidad | Fracción costo | Tipo inversión | IUA remplazado | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | Propietario | Porcentaje aprobado propietario | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUA provisional | Identificador único del activo asignado provisionalmente. El valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
3 | IUS | Identificador único de la subestación reportado en el Formato 2 | Numérico
4 | Unidad Constructiva | Se refiere al código de las unidades constructivas de equipos de S/E, definidas por la CREG en el capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018 y ubicadas en subestaciones. | Alfanumérico
5 | RPP | Fracción (0-1) del activo financiado a través de recursos públicos. Esta fracción se asigna a partir del valor de la UC que no se debe incluir en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, respecto del valor total de la UC. En caso que el activo NO sea financiado a través de recursos públicos deberá reportar en este campo el número cero (0). | Numérico
6 | IUL | Cuando se reporten UC instaladas en la salida o llegada de una línea, en este campo se indica el código IUL de la línea en donde se encuentran instalados. El código IUL de la línea debe ser reportado en forma idéntica al informado en el Formato 3. | Numérico
7 | Salinidad | En este campo se reportará si la unidad constructiva se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
8 | Fracción costo | Fracción del costo de la unidad constructiva que es reconocida por reposiciones parciales de la UC, tal como se define en el numeral 3.1.1.2.1. del capítulo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de 100. | Numérico
9 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
10 | IUA remplazado | En caso de que el tipo de inversión reportado sea I o III, corresponde al Identificador Único del Activo que fue remplazado. Para proyectos de expansión de cobertura, toma valor de cero (0). | Numérico
11 | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | En este campo se reportará si el OR solicita reconocimineto de las inversiones para aquellos activos financiados a través de recursos públicos, esto con base en lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2072 de 2020. Toma el valor de "S" para indicar que se solicita en el marco del artículo 22 de la Ley 2072 de 2020 y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
12 | Propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe registrar el nombre del propietario. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Alfanumérico
13 | Porcenjate aprobado propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe colocar el procentaje (valor entre 0 y 100) de la propiedad que es autorizada, por parte del respetivo propietario, para que sea incluida en el reconocimiento de las inversiones. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Numérico
15 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la unidad constructiva, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.10. Unidades constructivas de centros de control
Código proyecto | IUA provisional | IUS | Unidad Constructiva | RPP | Salinidad | Fracción costo | Tipo inversión | IUA remplazado | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | Propietario | Porcentaje aprobado propietario | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUA provisional | Identificador único del activo asignado provisionalmente. El valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
3 | IUS | Identificador único de la subestación reportado en el Formato 2 | Numérico
4 | Unidad Constructiva | Se refiere al código de las unidades constructivas de los centros de control, definidos por la CREG en el capitulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
5 | RPP | Fracción (0-1) del activo financiado a través de recursos públicos. Esta fracción se asigna a partir del valor de la UC que no se debe incluir en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, respecto del valor total de la UC. En caso que el activo NO sea financiado a través de recursos públicos deberá reportar en este campo el número cero (0). | Numérico
6 | Salinidad | En este campo se reportará si la unidad constructiva se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
7 | Fracción costo | Fracción del costo de la unidad constructiva que es reconocida por reposiciones parciales de la UC, tal como se define en el numeral 3.1.1.2.1. del capítulo 3 de la Resolución CREG 015 de 2018. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de 100. | Numérico
8 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
9 | IUA remplazado | En caso de que el tipo de inversión reportado sea I o III, corresponde al Identificador Único del Activo que fue remplazado. Para proyectos de expansión de cobertura, toma valor de cero (0). | Numérico
10 | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | En este campo se reportará si el OR solicita reconocimineto de las inversiones para aquellos activos financiados a través de recursos públicos, esto con base en lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2072 de 2020. Toma el valor de "S" para indicar que se solicita en el marco del artículo 22 de la Ley 2072 de 2020 y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
11 | Propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe registrar el nombre del propietario. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Alfanumérico
12 | Porcenjate aprobado propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe colocar el procentaje (valor entre 0 y 100) de la propiedad que es autorizada, por parte del respetivo propietario, para que sea incluida en el reconocimiento de las inversiones. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Numérico
14 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la unidad constructiva, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.11. Unidades constructivas de transformadores de distribución
Código proyecto | IUA provisional | IUL | Unidad Constructiva | RPP | Salinidad | Tipo inversión | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | Propietario | Porcentaje aprobado propietario | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUA provisional | Identificador único del activo asignado provisionalmente. El valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
3 | IUL | Identificador único de la línea reportado en el Formato 3 | Numérico
4 | Unidad Constructiva | Se refiere al código de las unidades constructivas de transformadores de distribución, definidos por la CREG en el capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
5 | RPP | Fracción (0-1) del activo financiado a través de recursos públicos. Esta fracción se asigna a partir del valor de la UC que no se debe incluir en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, respecto del valor total de la UC. En caso que el activo NO sea financiado a través de recursos públicos deberá reportar en este campo el número cero (0). | Numérico
6 | Salinidad | En este campo se reportará si la unidad constructiva se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
7 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
8 | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | En este campo se reportará si el OR solicita reconocimineto de las inversiones para aquellos activos financiados a través de recursos públicos, esto con base en lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2072 de 2020. Toma el valor de "S" para indicar que se solicita en el marco del artículo 22 de la Ley 2072 de 2020 y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
9 | Propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe registrar el nombre del propietario. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Alfanumérico
10 | Porcenjate aprobado propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe colocar el procentaje (valor entre 0 y 100) de la propiedad que es autorizada, por parte del respetivo propietario, para que sea incluida en el reconocimiento de las inversiones. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Numérico
12 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la unidad constructiva, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico
Formato 6.12. Unidades constructivas de redes de distribución
Código proyecto | IUA provisional | IUL | Unidad Constructiva | Cantidad | Numero de conductores | RPP | Salinidad | Tipo inversión | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | Propietario | Porcentaje aprobado propietario | Observaciones
Campo | Campo solicitado | Descripción | Características
1 | Código proyecto | Código único asignado por el OR al proyecto de inversión | Alfanumérico
2 | IUA provisional | Identificador único del activo asignado provisionalmente. El valor definitivo se informa con el reporte de ejecución de las inversiones solicitado en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018. | Alfanumérico
3 | IUL | Identificador único de la línea reportado en el Formato 3 | Numérico
4 | Unidad Constructiva | Se refiere al código de las unidades constructivas de los apoyos, conductores y canalizaciones, definidos por la CREG en el capítulo 14 de la Resolución CREG 015 de 2018. También se reportan la Palomilla (N1O1), Puesta a tierra (N1O2) y Caja de derivación (N1O3). | Alfanumérico
5 | Cantidad | Se refiere a la longitud de la UC de conductor reportada, dada en kilómetros (km), a la cantidad de apoyos o cantidad de canalización, dada en kilómetros (km). | Numérico
6 | Numero de conductores | Se debe reportar el numero de conductores de la línea, en el caso que la UC reportada corresponda a conductores. | Numérico
7 | RPP | Fracción (0-1) del activo financiado a través de recursos públicos. Esta fracción se asigna a partir del valor de la UC que no se debe incluir en el cálculo de la tarifa de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, respecto del valor total de la UC. En caso que el activo NO sea financiado a través de recursos públicos deberá reportar en este campo el número cero (0). | Numérico
8 | Salinidad | En este campo se reportará si la unidad constructiva se encuentra en la franja de 30 km de que trata el numeral 4.1.5 del capítulo 4 de la Resolución CREG 015 de 2018. Toma el valor de "S" para indicar que se encuentra en la franja y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
9 | Tipo inversión | Corresponde al tipo de inversión definido en el capítulo 6 de la Resolución CREG 015 de 2018 y que se asocia a la unidad constructiva. Para proyectos de expansión de cobertura, toma el valor de II. | Alfanumérico
10 | Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020 | En este campo se reportará si el OR solicita reconocimineto de las inversiones para aquellos activos financiados a través de recursos públicos, esto con base en lo señalado en el artículo 22 de la Ley 2072 de 2020. Toma el valor de "S" para indicar que se solicita en el marco del artículo 22 de la Ley 2072 de 2020 y "N" para indicar que no. | Alfanumérico
11 | Propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe registrar el nombre del propietario. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Alfanumérico
12 | Porcenjate aprobado propietario | En caso de que el campo "Solicitud artículo 22 Ley 2072 de 2020" sea "S", se debe colocar el procentaje (valor entre 0 y 100) de la propiedad que es autorizada, por parte del respetivo propietario, para que sea incluida en el reconocimiento de las inversiones. En caso contrario el campo debe dejarse vacio. | Numérico
14 | Observaciones | Este campo debe ser utilizado cuando se desee precisar anotaciones que se consideren importantes sobre la unidad constructiva, en relación con la propiedad, por ejemplo. En caso de no tener observación incluir el carácter asterisco '*'. | Alfanumérico