2/22
Manual del programa para calcular la energía firme ENFICC

Manual del programa para calcular la Energía Firme para el 

Cargo por Confiabilidad de  Plantas Hidráulicas

· ENFICC –

RESOLUCIÓN CREG 079 DE 2006

Octubre de 2006

MANUAL DEL PROGRAMA PARA CALCULAR LA ENERGÍA FIRME PARA EL CARGO POR CONFIABILIDAD – ENFICC – 

INDICE GENERAL

41
DESCRIPCIÓN GENERAL


52
REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN


63
ESPECIFICACIONES


63.1
DESCRIPCIÓN GENERAL


73.2
HORIZONTE DE ANÁLISIS.


83.3
PERÍODOS  DE OPTIMIZACIÓN.


83.4
NIVEL INICIAL DEL EMBALSE.


83.5
CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD.


94
INSTALACIÓN DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL


105
FUNCIONAMIENTO


115.1
PANEL DE CONTROL (HOJA “DATOS”)


115.1.1
Volumen útil inicial (p.u)


115.1.2
Optimizador cplex = 1 / glpk = 2


115.1.3
Modelo Autónomo / Modelo Cadena


125.1.4
Planta inicial  y Planta fina


135.1.5
Carpeta Seleccionada


145.2
INFORMACIÓN BÁSICA DE PLANTAS (HOJA “DATOS”)


145.2.1
Nombre de la planta


145.2.2
Turbinamiento máximo (m3/s)


155.2.3
Turbinamiento mínimo (m3/s)


155.2.4
Vertimiento mínimo (m3/s)


155.2.5
Factor de conversión (MW/m3/s)


165.2.6
Almacenamiento máximo (hm3)


165.2.7
Almacenamiento mínimo (hm3)


165.2.8
Filtración (m3/s)


165.2.9
Cod Planta


165.2.10
Factor Recup. (pu)


165.2.11
Número de la serie


165.2.12
Planta que turbina


165.2.13
Planta que vierte


175.2.14
Capacidad efectiva


175.2.15
Índice de Indisponibilidad Forzada (IHF)


175.2.16
Bandera Bombeo


175.2.17
Planta que bombea


175.2.18
Curva guía Min (1/0)


175.2.19
Curva guía Máx(1/0)


175.2.20
Volumen inicial


175.2.21
AcueductoRiego (1/0)


175.2.22
Cod Planta


175.2.23
Factor Recup. (pu)


185.3
INGRESO DE DATOS


185.3.1
Caudales de los ríos (m3/s)


185.3.2
Curvas Guias Mínimas


185.3.3
Curvas Guias Máximas


185.3.4
AcdtoRiego(m3s)


196
RESULTADOS


196.1
CÁLCULO DE LA ENFICC Y DEL 95% PSS


196.2
ENFICC PARA CADA PERIODO DE OPTIMIZACIÓN


206.3
ENERGÍA DISPONIBLE ADICIOINAL


206.4
ENERGÍA GENERADA EN CADA ETAPA ANALIZADA


206.5
VOLUMEN TURBINADO


206.6
VOLUMEN ALMACENADO EN EL EMBALSE


216.7
VERTIMIENTOS


216.8
BOMBEO


216.9
APORTES NETOS AL EMBALSE


216.10
ARCHIVOS DE SALIDA





1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL

El programa para calcular la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC) está contenido en el archivo con el nombre “HIDENFICC.xls” desarrollado en Microsoft Visual Basic 6.3 para Microsoft Office Excel 2003. Dicho programa genera archivos en formato LP, los cuales replican el modelo de optimización para el cálculo de la ENFICC descrito en el Anexo 9 de la Resolución CREG 079 de 2006.

El cálculo de la ENFICC para plantas hidráulicas se resuelve a través de un algoritmo de Programación Entera Mixta (MIP por sus siglas en inglés) usando el software comercial de optimización CPLEX 10.0. La Gráfica 1 muestra la forma como es  resuelto el problema del cálculo de la ENFICC.

.

[image: image1.wmf] 

FORMULACIÓN

 

MATEMÁTICA

 

INFORMACIÓN

 

BÁSICA

 

GENERADOR DE

 

MATRIZ

 

OPTIMIZADOR

 

RESULTADOS

 


Gráfica 1. Esquema de Solución

2    REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

Para instalar y ejecutar correctamente este programa es necesario: 

1. Disponer de un acceso a Internet que permita bajar de Internet el programa oficial para el cálculo de la ENFICC de plantas hidráulicas. 

2. Un ordenador PC con sistema operativo Microsoft Windows® 2000 Professional o XP, con un procesador Pentium III o superior y 128 megabytes (MB) de memoria RAM o superior. Mínimo 10 MB libres en disco duro para poder guardar la aplicación y los archivos de salida LP. 

3. Para la solución del problema de optimización se debe tener instalado el paquete comercial de optimización CPLEX 10.0. La librería cplex100.dll debe ser copiada en el directorio C:\WINDOWS\system32\, el cual debe estar asociado a una licencia válida de CPLEX en la máquina donde se va a ejecutar la aplicación.

[image: image2.png]Qawss - ) - ¥ | sisqueds [ carpetas | & 0 X 9 |

brecstn [ cowipows

Nombre - I Tamfio [ Tipo [[Fetha de modicacién |
Dosystem Carpetade archivos  29/11/2005 12:38 p,
[C)system3z

Carpetade archivos  29/09/2006 07:53 a.




Gráfica 2. Directorio de instalación de la Librería de optimización

4. Como opción alternativa, para la solución del problema de optimización se puede instalar el paquete libre optimización glpk. En caso de usar este software, el cual no es garantizado por el proveedor al ser libre, se debe copiar la librería glpk410.dll en el directorio C:\WINDOWS\system32\.

Adicionalmente a estos requisitos técnicos, el usuario debe: 

· Conocer el entorno informático de Windows y estar familiarizado con el manejo de  Microsoft Office Excel 2003. 

· Tener conocimiento de todas las reglas y normativa relacionada con el cálculo de la ENFICC para plantas hidráulicas. 

3     ESPECIFICACIONES

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Para calcular la ENFICC para plantas hidráulicas despachadas centralmente se  debe resolver el siguiente problema de optimización
:

Maximice


[image: image3.wmf]ENFICC


Sujeto a:

Restricción de balance hidráulico

Restricción de producción de ENFICC base

Restricción de Generación de Energía Disponible Adicional

Restricciones para controlar bombeo

Restricciones para controlar vertimientos

Restricciones de criterios definidos para  plantas con curva guía máxima o volumen de espera

Restricciones para cumplir los criterios definidos para plantas con curva guía mínima

Restricciones para  Garantizar convergencia por Turbinamientos Mínimos 

Restricciones de límites de variables

El programa computacional debe calcular la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad (ENFICC) teniendo en cuenta las características y restricciones propias de cada uno de los sistemas hidráulicos, para lo cual se consideran:

· La topología de la planta o grupo de plantas.

· Los límites del embalse: volumen mínimo técnico y volumen máximo técnico.

· Restricciones de uso del embalse: curva guía mínima y curva guía máxima.

· La curva guía mínima de un embalse solamente puede ser afectada para cumplir con los flujos mínimos para acueducto y riego, en aquellos períodos donde no es posible cumplirlos, sin remover esta restricción.

· Capacidad de turbinamiento máxima y mínima de la planta. 

· Índice de Indisponibilidad Histórica de Salidas Forzadas – IHF 

· Capacidad máxima de bombeo.

· Capacidad de canales de descarga.

· La Información Hidrológica Oficial del SIN

Adicionalmente, el programa computacional considera:

· Solamente se generará por encima de la ENFICC (esta generación corresponde a la denominada Energía Disponible Adicional de la planta hidráulica) de cada período de optimización cuando: i) en los meses en que el nivel de embalse sea igual o mayor al de la curva guía máxima o el volumen de espera, en caso de tenerlo, o ii) en caso en que el volumen del embalse sea igual al volumen máximo.

· Los vertimientos solamente se pueden presentar cuando se alcance el límite máximo del embalse y el turbinamiento de la planta esté a su máxima capacidad factible.

· El  volumen del embalse sólo podrá estar por encima del volumen correspondiente a la curva guía máxima o el nivel de espera, si el embalse correspondiente tiene modelada esta restricción, cuando la planta haya alcanzado su capacidad máxima de turbinamiento.

· El nivel del volumen del embalse sólo podrá ser menor o igual a la curva guía mínima, si la tiene la planta, cuando la planta este turbinando 0 m3/s.

Este programa permite calcular la ENFICC de las siguientes configuraciones de plantas hidroeléctricas:

· La ENFICC de plantas autónomas, las cuales están compuestas por el sistema embalse planta;

· la ENFICC de varios Embalse-Planta en cadena, en donde se calcula la ENFICC a la primera planta aguas arriba (G1). Para la siguiente planta (G2) se utiliza el mismo modelo considerando como aportes al embalse asociados a esta planta, además de los naturales, el caudal turbinado y/o vertido de la planta aguas arriba obtenido del paso anterior. Así sucesivamente para las plantas de la cadena (Ver Gráfica 3);

· la ENFICC de un sistema de varios embalses asociados a una cadena de plantas, en donde se calcula la ENFICC a la primera planta aguas arriba (G1), aplicando la metodología a la cadena de embalses asociados aguas arriba. Para la siguiente planta (G2) se optimiza de forma autónoma considerando como aportes, además de los naturales,  optimizando plantas con varios embalses asociados aguas, el caudal turbinado y/o vertido de la planta aguas arriba (Ver Gráfica 4).

	[image: image4.emf]G

G

1

G

2

Plantas en cadena

Plantas 

independientes

• Independientes en forma autónoma

• Embalses con planta asociada. Se 

calcula en forma autónoma, 

considerando para plantas aguas 

abajo como aporte el turbinamiento

y/o vertimiento de plantas asociadas 

aguas a arriba.



	[image: image5.emf]Embalses sin planta asociada:

• Se optimiza la generación de la 

primera planta asociada (G1) 

aplicando la metodología a la cadena 

de embalses asociados aguas arriba.

• G2 se optimiza independiente en 

forma autónoma considerando los 

aportes directos y el turbinamiento

y/o vertimientos provenientes de G1.

G

1

Plantas en cadena

G

2

a

1

a

3

a

2



	Gráfica 3. Tratamiento de plantas autónomas y cadena de plantas
	Gráfica 4. Tratamiento un sistema de varios embalses asociados a cadena de plantas


3.2 HORIZONTE DE ANÁLISIS. 

Corresponde al horizonte de la Información Hidrológica Oficial del SIN por planta.  Cuando existen diferentes horizontes de información de ríos que aportan a una misma planta, se toma un horizonte de análisis estandarizado correspondiente a la historia hidrológica más reciente. El usuario debe asegurar la consistencia de la longitud de las series hidrológicas para el cálculo de la ENFICC de acuerdo con lo establecido en la Resoluciones CREG 071 y 079 de 2006.

3.3 PERÍODOS  DE OPTIMIZACIÓN. 

Son períodos de un año, contado desde el primero de mayo del primer año hasta el 30 de abril del siguiente año, y así sucesivamente hasta completar el horizonte de análisis.

El número de períodos de optimización es igual al número de años de información del horizonte de análisis estandarizado, descontando los períodos que queden remanentes por efecto de iniciar el primero de mayo y terminar el 30 de abril. Para los años bisiestos el programa considera el cambio de número de horas del mes de febrero en dicho año.

3.4 VOLUMEN NIVEL INICIAL DEL EMBALSE. 

Para el primer período de optimización, que inicia el mes de mayo del primer año del horizonte de análisis estandarizado, se toma un volumen de embalse útil del 50%. Para los siguientes períodos de optimización se toma como nivel inicial el nivel final del embalse para el último mes del año inmediatamente anterior, que resulta de la aplicación de la metodología.

3.5 CURVA DE DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDAD. 

Con la ENFICC que se obtiene para cada período de optimización,  expresada en kWh/día para cada uno de los años analizados, se construye una curva de distribución de probabilidad por planta, ordenando los resultados de menor a mayor. El menor valor corresponderá al 100% de probabilidad de ser superado y el mayor valor corresponderá al 0% de probabilidad de ser superado.

A cada planta se le calculan los siguientes tipos de ENFICC:

· ENFICC BASE

Corresponde a aquella generación que es capaz de entregar la planta en la condición del 100% PSS. 

· ENFICC 95% PSS

Corresponde a aquella generación que es capaz de entregar la planta en la condición del 95% PSS de la curva de distribución de probabilidades. El valor que se asigne corresponderá a la energía calculada para el período más próximo a la condición del 95% PSS.

[image: image34.png]Calculo ENFICC para 10 periodos de optimizacion

Voli=v(t10)

t=10

Vol

Vi) Vol
t= t=2

Energia Generada -Planta XXX

Se obtieren 10 valores de Energia
Firme en kwh/dia los cuales se
grafican  en  una curva  de | v Garantia
distribucion de probabilidad % g

T

a
T

Kinbdia

0% 10% 20% 30% 40% S0% 60% 70% GO% gn%l mn&\

Nivel de probabilidad de ser superado - PSS
ENFICC

ENFICC Base
95% PSS




Gráfica 5. Metodología de Cálculo ENFICC
4     INSTALACIÓN DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL

Para la correcta instalación de la aplicación se debe hacer lo siguiente:

· El archivo “HIDENFICC.xls” debe ser copiado en cualquier fólder de la máquina donde se vaya a calcular la ENFICC.

· Se debe instalar el software comercial CPLEX y copiar correctamente la librería cplex100.dll en la misma máquina donde se copió el archivo “HIDENFICC.xls”. En caso que se vaya a calcular la ENFICC usando la opción del software libre glpk, sólo se debe copiar la librería glpk 410.dll como aparece en el numeral 2 de este manual.

· Se debe verificar que el sistema operativo tenga definido como separador de miles el signo  punto (“.”).

5     FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Una vez copiado el programa y las librerías de optimización, se debe abrir el libro de Excel “HIDENFICC.xls” , el cual contiene las siguientes hojas:

	Q(m3s)Datos
	Hoja de ingreso de datos de aportes hidrológicos en m3/s. Cada columna k-1 de la hoja corresponde a la información de aportes de la planta k

	ActoRiego(m3s)
	Hoja de ingreso de datos de acueducto y riego en m3/s. Cada columna k-1 de la hoja corresponde a la información de acueducto y riego de la planta k

	VolMn(Hm3)Datos
	Hoja de ingreso de datos curva guía mínima en Millones de m3. Cada columna k-1 de la hoja corresponde a la información de la curva mínima de la planta k

	VolMax(Hm3)Datos
	Hoja de ingreso de datos curva guía máxima o volumen de espera en Millones de m3. Cada columna k-1 de la hoja corresponde a la información de la curva máxima o volumen de espera de la planta k

	Datos
	Hoja de ingreso de parámetros generales de la aplicación e información básica de las plantas hidráulicas. 

	Bomb(Hm3)
	Hoja de resultados del valor de bombeo en Millones de m3. Cada columna k-1 de la hoja corresponde al resultado del bombeo de la planta k para cada mes m

	Turb(Hm3)
	Hoja de resultados del valor turbinado en Millones de m3. Cada columna k-1 de la hoja corresponde al resultado del turbinamiento de la planta k para cada mes m

	Vol(Hm3)
	Hoja de resultados del nivel de volumen en Millones de m3. Cada columna k-1 de la hoja corresponde al resultado del volumen final de la planta k para cada mes m

	Vert(Hm3)
	Hoja de resultados del valor de vertimiento en Millones de m3. Cada columna k-1 de la hoja corresponde al resultado del vertimiento de la planta k para cada mes m

	GWh
	Hoja de resultados de la generación en GWh/mes. Cada columna k-1 de la hoja corresponde al resultado de la energía mensual en GWh/mes de la planta k para cada mes m

	EF(Ordenado)
	Hoja de resultado con la información de la ENFICC ordenada en forma descendente, expresada en kilovatios hora día para cada año analizado (kWh/día). Cada columna k-1 de la hoja corresponde al resultado de la ENFICC ordenada de la planta k para cada mes m. Adicionalmente se entrega el valor de la ENFICC base y del 95%PSS

	EF(kWh)
	Hoja de resultado con la información mensual de la ENFICC que se obtiene para cada período de optimización, expresada en kilovatios hora día (kWh/día) para cada año analizado Cada columna k-1 de la hoja corresponde al resultado de la ENFICC de la planta k para en el año analizado correspondiente.

	EFAdicional
	Hoja de resultado con la información mensual de la Energía Disponible Adicional que se obtiene para cada período de optimización, expresada en kilovatios hora día (kWh/día) en cada mes analizado. Cada columna k-1 de la hoja corresponde al resultado de la planta k para cada mes m

	QFinal(Hm3)
	Hoja de verificación del aporte final (considerando todos los aportes) para cada planta en Millones de m3. Cada columna k-1 de la hoja corresponde al valor del aporte en Millones de m3 de la planta k para cada mes m

	Reporte
	Hoja en la que aparece el reporte de condiciones que deben ser verificadas por el usuario para garantizar el resultado de la ENFICC calculada


5.1 PANEL DE CONTROL (HOJA “DATOS”)

Los siguientes parámetros deben ser ingresados por el usuario en la hoja DATOS previo a la ejecución del problema de optimización.

[image: image6.png]Parémetros Generales de la Corrida

o4

Periodos de optimizacié)
Panta .| CUA0ALUFS Il -

etamcarin | CUDRUTE E D

Carpeta setecsionada
CaL0BiCPLE s wini2y





Gráfica 6. Panel de Control - Hoja Datos

5.1.1 Volumen útil inicial (p.u)

Dato del porcentaje volumen útil inicial en por unidad (p.u) del embalse para el primer año del horizonte de optimización. Para el caso particular, este valor tiene que estar en 0.5 (50% del embalse). La aplicación calcula el volumen inicial de acuerdo con la siguiente formula:


[image: image7.wmf](

)

i

i

i

i

téc

téc

máx

inicial

min_

min_

5

.

0

*

e

e

e

e

+

-

=

 

Donde:

	
[image: image8.wmf]i

máx

e


	Volumen máximo técnico del embalse en la etapa i en Mm3

	
[image: image9.wmf]i

téc

min_

e


	Volumen Mínimo técnico  en el mes i en Mm3


5.1.2 Optimizador cplex = 1 / glpk = 2

Parámetro que le indica a la aplicación el tipo de software de optimización a emplear para la solución del problema de optimización. En caso de ser 1, el problema será resuelto usando el CPLEX, en caso de ser 2 el programa usará el glpk para la solución del cálculo de la ENFICC.

5.1.3 Modelo Autónomo / Modelo Cadena

Parámetro que le indica a la aplicación el tipo de modelo que debe ser optimizado.  El usuario debe elegir el tipo de modelo antes de ejecutar el cálculo con el fin de cumplir con el procedimiento establecido por la CREG y descrito en el numeral 3.1 (e) de este manual. 

	Caso Ejemplo

[image: image10.emf]Embalses sin planta asociada:

• Se optimiza la generación de la 

primera planta asociada (G1) 

aplicando la metodología a la cadena 

de embalses asociados aguas arriba.

• G2 se optimiza independiente en 

forma autónoma considerando los 

aportes directos y el turbinamiento

y/o vertimientos provenientes de G1.

G

1

Plantas en cadena

G

2

a

1

a

3

a

2


	Para el caso particular de este ejemplo. Se debe realizar el siguiente procedimiento para el cálculo de la ENFICC:

· Primero seleccionar la opción de Modelo de Cadena para la primera planta (G1) y el embalse aguas arriba. 

· Una vez obtenida la ENFICC para esta cadena, se debe seleccionar la opción de Modelo Autónomo para el cálculo de la planta aguas abajo (G2)


Gráfica 6. Ejemplo Selección de Tipo de Modelo

Modelo Autónomo se aplica para el cálculo de la ENFICC de: 

· Plantas compuestas por el sistema embalse planta (ver Gráfica 3)

· Secuencia de varios Embalse-Planta en cadena, en donde se calcula la ENFICC a la primera planta aguas arriba (Ver Gráfica 3),

Modelo de Cadenas se aplica para el cálculo de la ENFICC de:
· Sistema con varios embalses (sin planta) asociados a una cadena de plantas, en donde se calcula la ENFICC a la primera planta aguas arriba  (Ver Gráfica 6).

5.1.4 Planta inicial  y Planta final 

En la hoja de datos se pueden modelar todas las plantas hidráulicas del SIN y cada una tiene asignado un número y un nombre como aparece en la siguiente Gráfica:

[image: image11.png]Datos de la Planta 2

Tubinamiento misimo (mats)]
Tubinamiento

Vertimiento

Factor de conve

I |

msaqiro)
ol

ctectonicgo (#0]

1






Por ejemplo: en la celda L2 debe aparecer el nombre de la planta 1.  Con la anterior información el usuario debe escribir el número de la planta inicial y final (rango) de plantas de la cadena o el rango de plantas autónomas a las que se les quiere calcular la ENFICC.

· Cálculo de ENFICC para plantas Autónomas. La Aplicación permite calcular de forma simultánea todas las plantas que se encuentren ingresadas en la hoja de datos. El cálculo de la ENFICC se hace en forma secuencial, iniciando con la planta inicial hasta calcular la ENFICC de la planta final. Por tanto, se debe tener en cuenta el orden del ingreso de la información de las plantas o de la ejecución del programa para aquellas plantas aguas abajo que  reciben el caudal turbinado y/o vertido de la planta aguas arriba. 
	Caso Ejemplo


[image: image12.png]Panes encatem

+ Embalses cn plarta asodacs. Se
calaa en foma auéroms,
orsicerands para lartas aous
abayp como aporte o tttismierto
yfovertitierto de plantzs sodadas
agus 3 arba




	Para el caso particular de este ejemplo. Se debe realizar el siguiente procedimiento para el cálculo de la ENFICC:

· Ingresar en la información de Plantas, primero la información de G1 y luego la de G2.

· Ingresar como dato de Planta Inicial a G1 y como planta final a G2.

· Ejecutar el proceso de cálculo de la ENFICC

OBS: Es posible ejecutar para cada planta independiente haciendo Planta inicial = Planta final (se debe tener la precaución de correr primero el cálculo de ENFICC para G1)


Gráfica 7. Ejemplo Selección Planta Inicial – Planta Final

Para activar por primera vez el ListBox, de forma que despliega el nombre de las plantas, es necesario darle doble clic a la parte interna del ListBox como se muestra a continuación:

[image: image13.png]Plantalni | BARATAS M
Planta Fin | CUADALUPS =l






5.1.5 Carpeta Seleccionada

Con el fin de verificar la formulación del problema matemático, la aplicación genera un archivo que contiene toda la información del problema de optimización (Función Objetivo y Restricciones) en formato de matriz LP. Por tanto, el usuario deberá escribir en la celda B12 de la Hoja de Datos la dirección de la carpeta en donde almacenará los archivos *.lp. Para el caso particular presentado en la Gráfica 6, la dirección de almacenamiento es la siguiente: 

[image: image14.emf]C:\ILOG\CPLEX100\bin\x86_win32\


El usuario también podrá seleccionar la carpeta usando el botón de “Seleccionar Carpeta ….”, el cual abrirá una ventana para seleccionar un archivo de la carpeta en la que se eligió almacenar la información (la aplicación automáticamente escribe el directorio en el que debe almacenar los archivos *.lp).

5.2 INFORMACIÓN BÁSICA DE PLANTAS (HOJA “DATOS”)

[image: image15.png]Datos de la Planta 2

Tubinamiento mizimo (msts)] 23.3
Tubinamiento minimo (m3ts) 0
Vertimiento minimo (m3ts) 0 = Acveducto y Ricgo
Factor de conversion (Mwimats)| 0| Mix(110) hescanctomicgo (O] Cod it | Factor Rec
Almacenamiento mizimo thmd)| ) 9 9 1
Amacenamiento minimo (hm3)] 0] o
o o
205
Flanta que wbina| 1 o o
Planta que vierte| 1] o o
‘Capacidad Efectiva (Mw)] 0] HF (pu)] o





Gráfica 8. Parámetros Generales de Plantas

Cada recurso hidráulico tiene definidos los siguientes parámetros:

5.2.1 Nombre de la planta

Es el nombre de la planta y todos los resultados se escribirán con este nombre.  Corresponde a la Celda Li (para cada planta i, formato de color naranja).

5.2.2 Turbinamiento máximo (m3/s) 

En esta celda se encuentra el valor del caudal máximo que puede ser turbinado. Este dato debe ser ingresado o es calculado por la aplicación de acuerdo con los siguientes criterios:

· El dato debe ser ingresado para canales de descarga y embalses en m3/s. La aplicación identifica automáticamente que la información corresponde a un embalse o a un arco de descarga (el cual puede ser modelado como una planta ficticia, con Turbinamiento Máximo = Capacidad del arco) cuando el valor de  la capacidad es 0 MW.

· El dato es calculado internamente por la aplicación, cuando el valor de 
[image: image16.wmf]0

¹

r

 y la capacidad en MW es mayor que cero (>0MW) y convertido a millones de m3 utilizando la siguiente expresión:


[image: image17.wmf])

/

3

/

(

)

(

)

(

max

*

1000000

*

*

)

1

(

s

m

MW

s

m

MW

CEN

IHF

r

s

t

-

=

 
       Donde:

	(
	Datos del factor medio de conversión en MW/m3/s

	IHF
	Índice de Indisponibilidad Forzada de la planta en pu

	CE
	Capacidad Efectiva de la planta en MW

	
[image: image18.wmf])

(

s

m

s


	Número de segundos del mes m


Para el caso en que se quiera modelar el límite máximo de un arco de descarga o túnel de conducción (m3/s), el usuario debe ingresar el valor del límite máximo en la celda  correspondiente al Turbinamiento máximo en m3/s.  La aplicación convierte este valor internamente en Millones de m3, aplicando la siguiente fórmula:


[image: image19.wmf]1000000

*

)

(

max

max

s

m

i

i

s

t

t

=


5.2.3 Turbinamiento mínimo (m3/s) 

Es el mínimo caudal que debe ser turbinado por la planta para usos diferentes a la generación de energía eléctrica, el cual debe ser ingresado en m3/s. La aplicación convierte este valor internamente en Millones de m3, aplicando la siguiente fórmula:


[image: image20.wmf]1000000

*

)

(

)

/

3

(

s

m

s

m

mim

mim

i

i

s

t

t

=


5.2.4 Vertimiento mínimo (m3/s) 

Es el caudal mínimo que debe ser descargado del embalse por restricciones diferentes a la generación de energía eléctrica, el cual debe ser ingresado en m3/s. La aplicación convierte este valor internamente en Millones de m3, aplicando la siguiente fórmula:


[image: image21.wmf]1000000

*

)

(

)

/

3

(

s

m

s

m

mim

mim

i

i

s

n

n

=


5.2.5 Factor de conversión (MW/m3/s)

Es el factor de conversión medio para las plantas hidráulicas definido bajo la regulación vigente.  Para que la ecuación de producción y los cálculos internos sean consistentes, este factor es convertido en MWh/Millones de m3 de la siguiente forma:


[image: image22.wmf]0036

.

0

)

/

3

/

(

s

m

MW

i

i

r

r

=


Para el caso en que se quiera modelar el límite máximo de un arco de descarga o túnel de conducción usando plantas ficticias para:

a. El modelo Autónomo. el usuario deberá ingresar un  ingresar un valor de 
[image: image23.wmf]0

¹

i

r

 que le garantice el turbinamiento máximo (máximo caudal) del arco de descarga. 

b. El modelo de Cadena. el usuario deberá ingresar un valor de 
[image: image24.wmf]0

=

i

r

. 

5.2.6 Almacenamiento máximo (hm3) 

Corresponde al Volumen máximo Técnico del  embalse.  Se ingresa en millones de m3 (Hm3).

5.2.7 Almacenamiento mínimo (hm3) 

Corresponde al Volumen Mínimo Técnico del embalse igual al volumen entre el nivel mínimo técnico y el nivel mínimo físico. Se ingresa en millones de m3 (Hm3).

5.2.8 Filtración (m3/s) 

El valor indicado en esta celda corresponde al caudal que se debe sacar del agua disponible en el embalse (i) para efectos de cumplir con descargas por filtración que puede ser utilizado para desviar agua hacia acueductos, unidades de generación, otros, el cual debe ser ingresado en m3/s. La aplicación convierte este valor internamente en millones de m3, aplicando la siguiente fórmula:


[image: image25.wmf]1000000

*

)

(

)

/

3

(

s

m

s

m

i

i

Filtracion

Filtración

s

=


5.2.9 Cod. Planta 

En la celda adyacente a la filtración (Columna K) se escribe el número de la planta desde donde proviene el caudal de filtración.   
5.2.10 Factor Recup. (pu) 

En la celda adyacente a Cod. Planta (Columna L) se escribe el valor en por unidad del caudal que es aprovechado por la planta que proviene de la filtración de otra planta. Si todo se recupera se escribe 1.

5.2.11 Número de la serie 

Esta celda es calculada por el programa y le indica al usuario desde que fila está leyendo los caudales que llegan a la planta en cuestión. La hoja de caudales “Hoja: (Q(m3s)Datos” contiene los caudales de cada río en el mismo orden de las plantas.

5.2.12 Planta que turbina 

Se indica en esta celda el número de la planta que le turbina a la planta que se está analizando.  Se pueden tener hasta tres valores indicando que hasta tres plantas aguas arriba le pueden turbinar a una planta que se esté analizando. Por ejemplo, Playas debe tener en la fila “Planta que Turbina” los valores de los números de las plantas  que turbinan en ella sus caudales.

5.2.13 Planta que vierte

Se indica en esta celda el número(s) de la(s) planta(s) que vierte(n) hacia la planta que se está analizando. Se tiene hasta tres plantas aguas arriba que le pueden verter a una planta determinada. 

5.2.14 Capacidad Efectiva Neta

Se escribe el valor de Capacidad Efectiva Neta de la planta en MW.

5.2.15 Índice de Indisponibilidad Salidas Forzadas (IHF)

Se escribe en la celda adyacente a la celda que contiene el valor de Capacidad Efectiva (Columna L). Se indica en por unidad. 

5.2.16 Bandera Bombeo

Esta opción se utiliza para tomar parte del caudal que se turbina en una planta y direccionarlo hacia una planta diferente de la que le turbina normalmente, si la bandera esta en 1 le indica al programa que debe modelar bombeo para la planta en particular.  Esta opción sólo debe ser modelada para el caso de ejecutar el modelo de cadenas.

En la columna M de la fila donde aparece la Bandera Bombeo se escribe el valor máximo y mínimo obligatorio de bombeo en m3/s. 

5.2.17 Planta que bombea 

En esta celda se escribe el número de la planta desde donde proviene el bombeo. La planta de la que proviene el bombeo debe tener la bandera de bombeo = 1 y el valor de máximo de bombeo debe ser mayor a 0 m3/s.

5.2.18 Curva guía Min (1/0) 

En esta celda se escribe 1 si se desea modelar la curva guía mínima para la planta y/o embalse y cero (0) si no se desea modelarla.

5.2.19 Curva guía Máx(1/0) 

En esta celda se escribe 1 si se desea modelar la curva guía máxima o volumen de espera para la planta y cero (0) si no se desea modelarla.

5.2.20 Volumen inicial 

En esta celda el programa, una vez termine su ejecución, escribe el valor del volumen útil inicial que tenía el embalse (i) en el año inicial de la simulación. Este valor es el resultado de aplicar la formula:


[image: image26.wmf](

)

i

i

i

i

téc

téc

máx

inicial

min_

min_

 

 

5

.

0

*

e

e

e

e

+

-

=

 

5.2.21 AcueductoRiego (1/0)

En esta celda se escribe 1 si se desea modelar demanda de acueducto o riego (m3/s) y cero (0) si no se desea modelarla.

5.2.22 Cod Planta

En la celda adyacente al de AcueductoRiego se escribe el número de la planta desde donde proviene caudal de Acueducto y Riego. 

5.2.23 Factor Recup. (pu)

En esta celda se escribe el valor en por unidad, que es aprovechado por la planta del caudal que proviene de Acueducto y Riego de otra planta. Si todo el caudal asociado al Acueducto y Riego se recupera, se escribe 1.

5.3 INGRESO DE DATOS

5.3.1 Caudales de los ríos (m3/s)

Los valores de los caudales mensuales en m3/s que llegan a cada planta (k) modelada en la hoja “Datos” se deben ingresar en la Hoja denominada “Q(m3s)Datos” en la columna k+1. Es decir,  la primera columna de la hoja “Q(m3s)Datos” se usa para ingresar el caudal en m3/s de la primera planta, la segunda columna para la segunda planta y así sucesivamente. Si los caudales son nulos se debe escribir cero. 

En general, se debe tener en cuenta que:

· Los caudales deben iniciar en mayo del año más lejano del cual se tenga información disponible de caudales de los ríos.

· La aplicación comienza a leer los datos de los caudales desde la fila en que estos sean diferentes de nulo (“”). Si tienen ceros, la aplicación lo tomará como valor válido e iniciará el cálculo de la ENFICC desde este mes asumiendo que éste corresponde al primer mayo de la serie histórica.

· Para la aplicación las fechas en la columna A son relativas (es decir el usuario los puede definir en la columna A) y el programa escribirá en la hoja “Datos” desde que celda está leyendo los caudales.  

· Para el caso de cadenas (archivo PrototipoCadenaVr1.xls) se debe asegurar que los caudales inicien todos en el mismo año para la cadena que se esté analizando.

5.3.2 Curvas Guías Mínimas

En la hoja denominada “VolMn(Hm3)Datos”,  se escribe el valor en Millones de m3 de los volúmenes correspondientes a la curva guía mínima del embalse para cada uno de los meses de la optimización.  Si la ENFICC se calcula para n años se debe “repetir” la curva guía mínima para cada periodo de optimización.  Los valores se deben escribir en la columna (k+1) correspondiente a la planta (k) e iniciar en la fila en que comienzan los datos de caudales de la serie histórica ingresados en la Hoja “Q(m3s)Datos”.

5.3.3 Curvas Guías Máximas

En la hoja denominada “VolMax(Hm3)Datos”,  se escribe el valor en Millones de m3 de los volúmenes correspondientes a la curva guía máxima o volumen de espera del embalse para cada uno de los meses de la optimización.  Si la ENFICC se calcula para n años se debe “repetir” la curva guía máxima para cada periodo de optimización.  Los valores se deben escribir en la columna (k+1) correspondiente a la planta (k) e iniciar en la fila en que comienzan los datos de caudales de la serie histórica ingresados en la Hoja “Q(m3s)Datos”.

5.3.4 AcdtoRiego(m3s)

 En la hoja denominada “AcdtoRiego(m3s)”,  se escribe el valor en m3/s de la demanda de Acueducto y Riego.  El ingreso de datos es mensual, si el valor es constante para el período de optimización (año t), se repiten doce valores correspondientes al dato de demanda de Acueducto y Riego de la planta para el año t. Los valores se deben escribir en la columna (k+1) correspondiente a la planta (k) e iniciar en la fila en que comienzan los datos de caudales de la serie histórica ingresados en la Hoja “Q(m3s)Datos”.

6     RESULTADOS

6.1 CÁLCULO DE LA ENFICC Y DEL 95% PSS

En la hoja “EF(Ordenado)”, como fue descrito en el numeral 3.5 de este documento se utiliza para la construcción de la Curva de Distribución de Probabilidad, en esta se escribe el valor de la Energía Firme en kWh/dia para cada uno de los períodos de optimización en forma descendente y se toma el menor valor como ENFICC Base y se calcula la energía para el primer período más próximo a la condición del 95% PSS de la siguiente forma:

Por ejemplo, en caso de tener para una planta los siguientes seis resultados de ENFICC (kWh/dia) ordenados para cada uno de los períodos en forma descendente: 

	ENFICC Ordenado
	%
	La columna % se calcula como:

% =  1/periodos – 1

Por tanto, para este ejemplo:

% = 0.2

Siendo % = 0 para el último valor (menor valor de ENFICC o ENFICC Base)

El valor más próximo a 0.95%, diferente a la ENFICC base (100%), es 520, el cual será reportado como el correspondiente al 95%PSS 

	560
	0
	

	550
	0.2
	

	540
	0.4
	

	530
	0.6
	

	520
	0.8
	

	500
	1
	


6.2 ENFICC PARA CADA PERIODO DE OPTIMIZACIÓN

En la hoja “EF(Kwh)” se escribe el valor de la ENFICC en kWh/dia para cada uno de los períodos de optimización.  El reporte permite consultar para cada uno los períodos de optimización su respectivo valor de ENFICC. Se debe buscar los resultados en la columna que corresponda a la planta analizada.

Para escribir el resultado de la ENFICC en kWh/dia el programa hace internamente el siguiente cálculo:


[image: image27.wmf]horas

MW

dia

kWh

ENFICC

ENFICC

24

*

1000

*

)

(

)

/

(

=


Adicionalmente el valor de la ENFICC es redondeado a cero decimales aplicando la siguiente regla: 

· Dígito menor que 5. Si el primer siguiente decimal es menor que 5, el valor no se modifica.  

· Dígito mayor o igual que 5. Si el primer decimal es mayor o igual que 5, el valor se incrementa en una unidad. 

La forma en que esta regla ha sido implementada calculando el valor entero de la ENFICC en kWh/dia +0.5 de la siguiente manera:


[image: image28.wmf])

5

.

0

(

)

/

(

)

(

+

=

dia

kWh

redondeo

ENFICC

Entero

ENFICC


Por ejemplo, el valor 12.589555 es redondeado encontrando el valor entero de (12.589555+0.5) que es igual a 13. 

6.3 ENERGÍA DISPONIBLE ADICIONAL

La Hoja “EFAdicional” contiene la información mensual de la Energía Disponible Adicional que se obtiene para cada período de optimización, expresada en kWh-día/año. Se debe buscar los resultados en la columna que corresponda a la planta analizada.

El valor de la Energía Disponible Adicional para cada planta (i) y para cada mes (m) del período de optimización se calcula de la siguiente manera:


[image: image29.wmf])

0036

.

0

/

(

*

1000

*

_

,

,

r

t

m

i

m

i

Adicional

ional

ENFICCAdic

=


Donde:

	
[image: image30.wmf]m

i

Adicional

,

_

t


	Variable de nivel de turbinamiento adicional en Mm3 en el mes m para la planta i

	(
	Datos del factor medio de conversión en MW/m3/s


Adicionalmente el valor de la ENFICC Adicional es redondeado a cero decimales aplicando la regla explicada anteriormente. 

6.4 ENERGÍA GENERADA EN CADA ETAPA ANALIZADA 
En la hoja denominada “GWh” se escribe la generación obtenida del proceso de optimización para el mes, es decir, el resultado es escrito en GWh/mes. Se debe buscar los resultados en la columna que corresponda a la planta analizada y en la fila donde se leyó el primer dato de hidrología. Este valor es calculado por la aplicación como:


[image: image31.wmf])

6

.

3

/

(

*

/

,

r

t

m

i

mes

GWh

=


Donde:

	
[image: image32.wmf]m

i

,

t


	Variable de nivel de turbinamiento en Mm3 en el mes m para la planta i

	(
	Datos del factor medio de conversión en MW/m3/s


6.5 VOLUMEN TURBINADO

En la hoja denominada “Turb(Hm3)” se escribe el valor final de los turbinamientos totales en millones de m3 para cada mes del período de optimización.  Se debe buscar los resultados en la columna que corresponda a la planta analizada y en la fila donde se leyó el primer dato de hidrología. 

6.6 VOLUMEN ALMACENADO EN EL EMBALSE

En la hoja denominada “Vol(Hm3)” se escribe el volumen final del embalse en millones de m3 almacenado para cada mes del período de optimización. Se debe buscar los resultados en la columna que corresponda a la planta analizada y en la fila donde se leyó el primer dato de hidrología. 

6.7 VERTIMIENTOS

En la hoja denominada “Vert(Hm3)” se escribe el valor final de los vertimientos en millones de m3 para cada mes del período de optimización.  Se debe buscar los resultados en la columna que corresponda a la planta analizada y en la fila donde se leyó el primer dato de hidrología. 

6.8 BOMBEO

En la hoja denominada “Bomb(Hm3)” se escribe el valor final del bombeo en millones de m3 para cada mes del período de optimización.  Se debe buscar los resultados en la columna que corresponda a la planta de la planta que tenga activa la bandera de bombeo (sólo para el caso de ejecutar el Modelo de Cadena) y en la fila donde se leyó el primer dato de hidrología. 

6.9 APORTES NETOS AL EMBALSE

En la hoja “QFinal(Hm3)” se escribe en millones de m3 el valor de:

· la suma de los aportes que llegan al embalse 

· menos la filtración y/o Acueducto y Riego que se deba hacer de esta embalse. 

· más la filtración y/o Acueducto y Riego que provenga de otra planta

· más, para el caso de Plantas Autónomas, los turbinados y/o vertimientos de plantas aguas arriba asociadas.

Los datos almacenados en esta Hoja sirven para revisar que el caudal neto de la planta contiene todas las operaciones descritas anteriormente.

6.10 ARCHIVOS DE SALIDA

La aplicación escribe en el directorio seleccionado para tal fin (ver numeral 5.1.5) los archivos *.lp que genera para resolver el problema de optimización. El nombre del archivo es generado de la siguiente forma: 

<Nombre de la planta> + <“Periodo”> + <# del período> + <”.lp”>

Por ejemplo, para el caso de la planta Guatapé período de optimización 1, el nombre del archivo será: “GutapePeriodo1.lp”

[image: image33.png][Maximize obj
FT

subject To

ReST_V01_27_1 : volm 271 + Turb_27_1 + Vert_27_1 = 178, 5664
ResT_AuxI_27_1 @ Turb 27 1 - ATUrbBase_27_1 - ATurbImv_27_1 = 0
RestverMn 271 i vert_27.1 - 0 Tverl 271 >= 0

ResTvermx_27_1 i Vert_27_1 - 995005305 Iverl 27_1 <= 0

ReSTVOIMX_271 : VOln_27_1 - 31.46 Iver_27.1 >= 6.15

ReSTEFAQ_27.1 : ATurbInv_27_1 - 0 Tver_27.1 »= 0

ReSTEFAL 271 : ATUrbInv_27_1 - 170, 517465006601 Tver_27_1 - 0 Tver2 271
ReSTTUPMX_27_1 @ Turb 271 - 170.517460006601 Tverl 271 »= 0
ReSTAUX3_27.1 : Tverl_ 271 - Tver_271 <= 0

ReST_V01_27_7_: volm 373 - voIm_27_L + Turh_27_2 + vert_27.2 = 99.0144
ResT_AuxI_27_2 @ Turb_27_2 - ATUrbBase_27_2 - ATurbImv_37_2 = 0
ResTvermMn 277 | Vert_27_2 - 0 Iverl 272 = 0

ResTVermMx_27_7 i Vert_27_2 - 995005305 Iverl 272 <= 0

ReSTVOIMX_27_2 | Voln_27_2 - 31.46 Iver_27.2 6.15

ReSTEFAQ_27_7 : ATUrbINV_27_2 - 0 Tver 277 »= 0

ReSTEFAL_27_2 : ATUrbInv_27_2 - 165.015003450258 Iver_27_2 - O Iver2_27.2
RESTTUPMX_27_2 @ Turb_27_2 - 130.4744 Tverl 27.2 >= 0

ReSTAUX3_27.7 : Iverl_27_2 - Tver_27.2 <= 0

ReST_V01_27_3 : Volm_ 373 - voIm_27_2 + Turh_27_3 + Vert_27._3 = 43.65752
ResT_Aux1_27_3 @ Turb_27_3 - ATUrbBase_27_3 - ATurbInv_27_3 = 0
ResTvermMn_27.3 i Vert_27_3 - 0 Iverl 27.3 = 0

ResTVermMx_273 i Vert_27_3 - 995005305 Iverl 27.3 <= 0

ReSTVOIMX_273 : VOIN_27_3 - 31.46 Iver_27_3 >= 6.15

ReSTEFAQ_27._3 : ATUrbINV_27_3 - 0 Tver_27.3 »= 0

ReSTEFAL_27_3 : ATUrbInv_27_3 - 170.517465006601 Iver_27_3 - 0 Tver2_27.3
RESTTUPMX_27_3 : Turb_27_3 - 75.11782 Tverl 27_3 >= O

RESTAUX3_27.3 : Iverl_27_3 - Iver_27.3 <= 0

ResT_V01_27.4 : Volm_37.4 - VoIm_273 + Turh_27_4 + vert_27.4 = 31.87296
ResT_AuxI_27_4 @ Turb_27 4 - ATUrbBase_27_4 - ATurbInv_37_4 = 0
ResTVermMn_27.4 i Vert_27.4 - 0 Tverl 27.4 »= 0

ResTVermMx_27.4 : Vert_27_4 - 995005305 Iverl 27.4 <= 0

ReSTVOIMX_274 | Voln_27.4 - 31.46 Iver_27.4 6.15

RESTEFA0_27.4 : ATUrbINV_27.4 - 0 Tver_27.3 »= 0

ReSTEFAL 274 : ATUbINV_27.4 - 170.517460006601 Iver_27.4 - O Tver2_27.4 <= 0
RESTTUPMX_27_4 : Turb_27_4 - 63.33206 Tverl 27.4 >= O

RESTAUX3_27.4 : Iverl_27.4 - Tver_27.4 <= 0

ReST_VG1_27_5 : VoIm_27_5 - volm_27.4 + Turb_27_5 + Vert_27_5 = 50.2848





Gráfica 9. Archivo LP

Nombre de la planta





Número de la planta





Doble Clic en la parte interna del ListBox








� La formulación completa del modelo está en la Resolución CREG 079 de 2006





_1223447472.unknown

_1223447948.unknown

_1223448001.unknown

_1223452050.unknown

_1223468507.unknown

_1223452105.unknown

_1223448114.unknown

_1223447968.unknown

_1223447868.unknown

_1223447932.unknown

_1223447834.unknown

_1223447860.unknown

_1223391975.unknown

_1223445785.unknown

_1223446887.unknown

_1223446687.unknown

_1223393597.unknown

_1223397868.unknown

_1223191202.unknown

_1223389125

_1221294523.unknown

_1223190832.unknown

