[image: image1.emf]OR PR

1,j

PR

2,j

PR

3,j

PR

4,j

CODENSA S.A. E.S.P. 12,75 2,98 3,21 0,91

Compañía de Electricidad de Tulua S.A .E.S.P. 12,75 4,11 2,71 0,91

Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. 12,75 1,98 - 0,91

Electrificadora del Caqueta S.A .E.S.P. 12,75 4,12 3,07 0,91

Electrificadora del Caribe S.A E.S.P. 12,75 4,10 3,59 0,99

Electrificadora del Huila S.A .E.S.P. 12,75 3,84 2,35 0,91

Empresa de Energía de Boyaca S.A. E.S.P. 12,75 2,94 2,17 0,91

Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 12,75 3,96 2,25 0,91

Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 12,75 3,11 2,36 0,91

Empresa de Energía del Casanare S.A .E.SP. 12,75 4,68 4,35 0,91

Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P. 12,75 2,01 1,96 0,91

Ruitoque S.A. E.S.P. 12,75 3,25 - 0,91

Factores para referir al STN (%)


CIRCULAR No.058
DICIEMBRE DE 2009

Bogotá, D. C., 2 de diciembre de 2009
CIRCULAR No. 058
PARA:

EMPRESAS  DEL SECTOR ELÉCTRICO 
DE:

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

ASUNTO:
APLICACIÓN DE FACTORES PARA REFERIR AL STN 
Para facilitar la aplicación de los factores de cada nivel de tensión para referir las medidas de energía al STN, considerando las pérdidas de energía de los STR o SDL determinadas para cada OR de acuerdo con la metodología establecida a través de la Resolución CREG 097 de 2008, a continuación se publican los resultados de los factores calculados por la Comisión:

[image: image2.jpg]=G

Comision de Regulacion
de Energia y Gas




Los factores de los OR que no se encuentran en la tabla anterior se publicarán  cuando queden en firme las respectivas resoluciones mediante las cuales se aprueben los nuevos cargos con base en la metodología de la Resolución CREG 097 de 2008.
Se recuerda que mientras se expide la regulación respecto de los Planes de Reducción o Mantenimiento de Pérdidas de Energía Eléctrica y le son aprobados a los OR los respectivos índices asociados, incluidos los del Nivel de Tensión 1, el índice de pérdidas para referir del Nivel de Tensión 1 al STN es igual a 12,75%.
Cordialmente,
HERNÁN MOLINA VALENCIA

Director  Ejecutivo
( 6032020   FAX :  6032100 / 6032049   url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co

( Calle 116 No.7-15 Int.2 Piso 9 Ofi.901, Edif. Cusezar Bogotá, D.C. Colombia
PAGE  
( 6032020   FAX :  6032100 / 6032049   url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co

( Calle 116 No.7-15 Int.2 Piso 9 Ofi.901, Edif. Cusezar Bogotá, D.C. Colombia

