## Descripción del formato
Descripción de los campos
Tipo de generación: Corresponde al tipo o clase de generación conectado a la red Autogenerador (AG) o Generador Distribuido (GD)
Potencia (kW): Potencia nominal del generador en kW
Voltaje (kV): Voltaje nominal de salida del generador en kV
Conectado a nivel de tensión: Nivel de tensión al que se encuentra conectado el autogenerador o generador distribuido. Toma los valores de 1 (menor a 1kV), 2 (mayor o igual a 1kV y menor de 30kV) o 3 (mayor o igual a 30kV y menor de 57,5kV).
Entrega excedentes: El autogenerador entrega excedentes a la red. Toma el valor de Si o No
Tipo de cliente: En caso que el reporte sea para un autogenerador. Corresponde al tipo de cliente al que pertenece el autogenerador. Toma los valores de R (Residencial), I (Industrial), C comercial, O (Oficinal), PO (Provisional y otros), AP (Alumbrado público), EA (Especial asistencial), EE (Especial educativo), AC (Áreas Comunes)
Tecnología: Tecnología usada por el autogenerador o generador distribuido. Toma los valores de FV (Solar fotovoltaica), C (Cogeneración), H (Hidráulica), E (Eólica), B (Biomasa), GEO (Geotérmica), G (Gas) y M (Mareomotriz)
Código del circuito: Corresponde al código reportado en el campo 1 del Formato 4 de la Resolución SSPD 20102400008055 cuando el autogenerador o generador distribuido se conecte directamente al circuito.
Subestación: Corresponde al código de la subestación reportado a la CREG en la cual se conecta el autogenerador o generador distribuido. Si no se conecta directamente a la subestación debe reportarse "*".
Transformador: Corresponde al código del transformador reprotado al SUI al cual se encuentra conectado el autogenerador o generador distribuido.
Municipio: Municipio en el cual se encuentra ubicado el autogenerador o generador distribuido
Longitud: Corresponde a información georreferenciada de la posición donde se encuentra el autogenerador o generador distribuido, en cuanto a longitud en grados decimales latitud/longitud WGS84. Deberá reportar esta información con mínimo cuatro cifras decimales. En caso que no se disponga debera reportarse el punto de la red más cercano (apoyo/transformador/subestación).
Latitud: Corresponde a información georreferenciada de la posición donde se encuentra el autogenerador o generador distribuido, en cuanto a latitud en grados decimales latitud/longitud WGS84. Deberá reportar esta información con mínimo cuatro cifras decimales. En caso que no se disponga debera reportarse el punto de la red más cercano (apoyo/transformador/subestación)
Altitud: Corresponde a información georreferenciada de la posición donde se encuentra el autogenerador o generador distribudio en cuanto a altitud en metros sobre el nivel del mar.

## Formato a diligenciar
Descripción general de la generación existente en la red del OR
Tipo de generación | Potencia (kW) | Voltaje (kV) | Conectado a nivel de tensión | Entrega excedentes | Tipo de cliente | Tecnología | Datos de la ubicación
[7 empty] | Código del circuito | Subestación | Transformador | Municipio | Longitud | Latitud | Altitud

## Datos para menús desplegables
Tipo de generador | Entrega | Tipo de cliente |  | Tipo de tecnología |  | Nivel de tensión
AG | Si | R | Residencial | FV | Solar fotovoltaica | 1
GD | No | I | Indistrial | H | Hidraulica | 2
|  | C | Comercial | B | Biomasa | 3
|  | O | Oficial | G | Gas
|  | PO | Provisional y Otros | C | Cogeneración
|  | AP | Alumbrado Público | E | Eólica
|  | EA | Especial Asistencial | GEO | Geotermica
|  | EE | Especial Educativo | M | Mareomotriz
|  | AC | Áreas comunes