## Hoja1
Formato de registro de solicitudes de conexión de proyectos de generación, autogeneración y generación distribuida
Año Solicitud | Mes Solicitud | Nombre del proyecto | Clasificación | Estado UPME | Estado aprobación OR | Nivel de Tensión | Código circuito | Subestación | Transformador | Potencia | Tipo de Proyecto | Recurso | Departamento | Municipio | Año Aprobación | Mes Aprobación
Campo | Descripción
Año Solicitud | Año en que se presenta la solicitud de conexión al operador de red
Mes solicitud | Mes en que se presenta la solicitud de conexión al operador de red
Nombre del proyecto | Nombre del proyecto de generación, autogeneración o generación distribuida
Clasificación | Corresponde a un proyecto de Generación (G), Autogeneración (AG) o Generación distribuida (GD)
Estado UPME | Fase en que se encuentra registrado el proyecto ante la Unidad de Planeación Minero Energética si el proyecto esta registrado
Estado aprobación OR | Corresponde a "Si" en caso que el proyecto ya se encuentre aprobado por el OR, en caso contrario debe indicarse "No"
Nivel de tensión | Corresponde al nivel de tensión asignado por el OR en caso que este ya lo hubiese aprobado. En caso contrario corresponde al nivel de tensión solicitado
Código circuito | Corresponde al código reportado en el campo 1 del Formato 4 de la Resolución SSPD 20102400008055 cuando el autogenerador o generador distribuido se conecte directamente al circuito. En caso que no se encuentre determinado aún, se debe colocar el código del elemento de que trata la solicitud.
Subestación | Corresponde al código de la subestación reportado a la CREG en la cual se conecta el autogenerador o generador distribuido. Si no se conecta directamente a la subestación debe reportarse "*". En caso que no se encuentre determinado aún, se debe colocar el código del elemento de que trata la solicitud.
Transformador | Corresponde al código del transformador reportado al SUI al cual se encuentra conectado el autogenerador o generador distribuido. En caso que no se encuentre determinado aún, se debe colocar el código del elemento de que trata la solicitud.
Potencia | Capacidad nominal del proyecto de generación, autogeneración o generación distribuida (en kVA)
Tipo de Proyecto | Se indica si el proyecto es Solar, Hidráulico, Biomasa o Térmico
Recurso | Se indica si el proyecto utiliza como recurso: Sol, Agua, Biogas, Cultivo Energético, Viento, Residuos Agrícolas, Residuos Sólidos Urbanos, Calor Residual, Carbón, Bagazo o Gas Natural
Departamento | Departamento donde se ubica el proyecto
Municipio | Municipio donde se ubica el proyecto
Año aprobación | Año en que se aprueba la solicitud de conexión por parte del operador de red
Mes aprobación | Mes en que se aprueba la solicitud de conexión por parte del operador de red