## F1 - General
Descripción general de los circuitos
[8 empty] | Cantidad de usuarios por tipo 2016 | [13 empty] | Demanda de energía por tipo de usuario 2016
Código SUI | Código CREG | Tensión nominal (kV) | Capacidad nominal (MVA) | Longitud (km) | Potencia maxima (MW) | Demanda minima (MWh) | Cantidad de transformadores de distribución | Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | Industrial | Comercial | Oficial | Provisional y otros | Alumbrado Público | Especial asistencial | Especial educativo | Áreas comunes | Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | Estrato 5 | Estrato 6 | Industrial | Comercial | Oficial | Provisional y otros | Alumbrado Público | Especial asistencial | Especial educativo | Áreas comunes
Descripción
Código SUI: Corresponde al código reportado en el campo 1 del Formato 4 de la Resolución SSPD 20102400008055.
Código CREG: Código reportado durante el proceso de aprobación de cargos de acuerdo con la Resolución CREG 097 de 2008. En caso de que la línea no haya sido reportada colocar la palabra "Nuevo".
Tensión nominal (kV): Valor convencional de la tensión con el cual se designa el circuito y para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento. Para el caso de sistemas trifásicos, se considera como tal la tensión entre fases.
Capacidad Nominal (MVA): Potencia en MVA designada para la línea por la empresa en condiciones normales de operación. En general, la capacidad nominal corresponde a la determinada por la capacidad nominal del elemento limitador. Valor a diciembre de 2016.
Longitud (km): Corresponde a la cantidad total de red de uso a diciembre de 2016.
Potencia máxima (MW): Corresponde a la máxima potencia demanda en condiciones normales de operación en el circuito para el 2016.
Demanda mínima (MWh): Demanda mínima horaria de energía ocurrida en el año 2016 en condiciones normales de operación en el circuito.
Cantidad de transformadores de distribución: Corresponde al numero total de transformadores de distribución conectados al circuito a diciembre de 2016.

## F2 - Curva de carga
Demanda de energía horaria del circuito
Hora
Código SUI | Tipo | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Descripción
Código SUI: Corresponde al código reportado en el campo 1 del Formato 4 de la Resolución SSPD 20102400008055.
Tipo: toma los valores de 1 o 2. Tipo 1: corresponde al promedio aritmetico de la demanda horaria de energía en condiciones normales de operación de los días lunes a viernes, sin incluir festivos, para el año 2016. Tipo 2: corresponde al promedio aritmetico de la demanda horaria de energía en condiciones normales de operación de los días domingos y festivos, para el año 2016.