[image: image1.png]Formato 3. Plantas o Unidades Térmicas

NOMBRE c""c“"“’(s';ff"“ NETA | EFICIENCIA (MBTUMWR) |  IHF (%)
Termocentro Ciclo Combinado 277.51 7.275% 6.3582






Circular No.079
Noviembre de 2010
                       2 / 2

Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 2010
CIRCULAR No. 079
PARA:
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS SECTORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TERCEROS INTERESADOS

DE:
DIRECCIÓN EJECUTIVA

ASUNTO:
PUBLICACIÓN DE PARÁMETROS Y LOS ÍNDICES DE COMBUSTIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA FIRME PARA EL CARGO POR CONFIABILIDAD – ENFICC, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 2011-2012, DE LA PLANTA TERMOCENTRO, POR CAMBIO DE COMBUSTIBLE.
La empresa ISAGEN S.A. E.S.P., con fundamento en el artículo 12 de la Resolución CREG 085 de 2007, optó por cambio de combustible para cumplir las Obligaciones de Energía Firme del Cargo por Confiabilidad asignadas para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012, respaldadas con la Planta TERMOCENTRO, para lo cual declaró los respectivos parámetros, anexó la verificación de los parámetros por una firma auditora y solicitó la publicación de los índices IMM y TCR (Radicados CREG E-2010-010613 y E-2010-010614).
Con esta circular se publican, para información y comentarios de todos los interesados, los parámetros declarados por ISAGEN S.A. E.S.P., y los índices IMM y TCR para determinar la ENFICC de la planta TERMOCENTRO correspondiente al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012.

1. PARÁMETROS DECLARADOS POR ISAGEN S.A. E.S.P.
[image: image4.jpg]=G

Comision de Regulacion
de Energia y Gas




[image: image2.png]Formato 14. Suministro de gas natural (MBTU)

PLANTA UNIDAD CAMPO

ENERACION SUMINISTRA | HORAS | DIC ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JuL | AGO | SEP | ocT | Nov

7 o Gick "

e"é‘gfﬂi’:n’:do o Guajira (1) 8760 | 1,488,000 | 1,488,000 | 48,000 0 [ 0 0 0 o 0 0 0

Te"ggrﬁ'::":dﬁ"’“ Guajira (3) 8760 77,500|  77,500| 72500| 77500| 75,000 77.500| 75,000| 77,500| 77.500| 75.000| 77,500 75,000

Termocentro Ciclo 63,500 | 246,500 | 263,500 | 255,000 | 263,500 | 255,000 | 263,500 | 263,500 | 255,000 | 263,600 | 2:
st Cusiana(l) | 8760 | 263,500| 263; ! ! 1 . . . : . . 55,000

Termocentro Giclo Cusiana (2) 8760 591,201 | 591,201 553,059 | 591,201 | 572,130 | 591,201 | 672,130 | 591,201 | 591,201 | 572,130 | 591,201 | 672,130

Combinado





[image: image3.png]Formato 15. Transporte de gas natural (MBTU)

P oNEnaORD T puNTo  |puntosaupa| oic | ene [ res [ wan | asn [ mav [ wun [ wu | Aco | sep | oct | nov
Termocentio 060 | Barrancabermeja | Sebastopol T | 1,643,000 1.643,000| 53,000 o of o of o of o o 3
B Balkera Sevastopoi TG | 170500| 170500| 40696 | 38.967| 37.710| 38067 | 37.290| 3a.192| 38192 s8410| 0 3
Termoceno Coo | Gusiana Sevastopol TC | 372000| 372,000 488,252 | 527,279 510270 527,279 510,270  527.279 | 527.279 | s10.270 | 527.279 | s10.270
Tergoceroac® | cusama Sebastopol TC. 3 o[ 295,736 | 327,422 316,860 27,422 | 316,800 327.422 | 327.422 316,860 | 27,422 | 316860

Formato 16. Suministro de Combustibles diferentes al gas natural

No Aplica

Formato 17. Aimacenamiento de Combustibles

No Aplica

Formato 18. Energia contratada para cubrir mantenimientos

No Aplica





2. ÍNDICES IMM Y TCR
De acuerdo con la información reportada por los productores-comercializadores a la CREG en cumplimiento de las Resoluciones CREG 114 de 2006 y CREG 095 de 2008, y la información reportada por el transportador TGI S.A. E.S.P., radicado CREG E-2010-010666, se informa que los índices IMM y TCR para la Planta TERMOCENTRO para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2011 y el 30 de noviembre de 2012 tienen un valor de 1.0.
Cordialmente,

JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO
Director Ejecutivo

( 6032020   FAX :  6032100 / 6032049   url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co

( Av. Calle 116 No.7-15 Int.2, Piso 9, Ofi.901, Edif. Cusezar Bogotá, D.C. Colombia
PAGE  
( 6032020   FAX :  6032100 / 6032049   url: www.creg.gov.co  e-mail: creg@creg.gov.co

( Calle 116 No.7-15 Int.2 Piso 9 Ofi.901, Edif. Cusezar Bogotá, D.C. Colombia

