## Hoja1
No | COMENTARIO - CON ARGUMENTO TÉCNICO/JURÍDICO | PROPUESTA AJUSTE | RESPUESTA AL COMENTARIO
1 | Establecer un tiempo de 3 meses (reales) para la ejecución de los estudio de conexión en base a: 1)- La resolución base (CREG 075 de 2021) establecia un periodo de 3 meses para la elaboración de estudios y radicación de las solicitudes de puntos de conexión. 2)- De igual forma en el documento soporte de la presente resolución "D-701 006-2023 MODIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023 DEL CRONOGRAMA", se establece en su pagina 6 en el numeral c)- Los interesados deben disponer mínimo de tres meses para el ajuste de los estudios. Los ajustes consisten en realizar la actualización la información de los modelos eléctricos con base en las asignaciones de puntos de conexión de la vigencia 2022 y hacer nuevas simulaciones para validar las conclusiones. De lo contrario se radicarían estudios de conexión con información desactualizada. | Modificar el articulo 1 de la siguiente manera: Artículo 1. En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será de 3 meses a partir de la publicación en el diario ofical de la presente resolución y de que UPME publique mediante circuluar la información base para elaborar los estudios. | La Comisión considera que es necesario que los interesados cuenten con un tiempo de tres meses para elaborar sus estudios después de conocer el resultado de las asignaciones del 2022. Al respecto la Comisión entiende que la información del cierre de las asignaciones, tras el proceso de entrega de garantías de los proyectos asignados y tras las respuestas a los recursos de reposición de los proyectos a los que no se les asignó capacidad, da información más precisa. Sin embargo, se considera que el desconocimiento de esta información no impide la elaboración de los estudios por parte de los interesados, pues no se espera que este proceso genere grandes cambios en la capacidad asignada en el SIN. Es importante mencionar que, en caso de considerar dentro del cronograma de asignaciones de capacidad de transporte los tiempos necesarios para la respuesta de los recursos de reposición del proceso del año anterior, puede requerirse pasar de un calendario anual a un calendario bienal, pues el tiempo de respuesta a los recursos de reposición puede variar, principalmente en el caso en el que se requiera práctica de pruebas, toda vez que los recursos se tramitan en el efecto suspensivo, lo que conlleva a que aumente el tiempo requerido para resolverlos. Si no fuera posible cumplir con un calendario anual, se tendría el riesgo de no poder atender las necesidades de conexión y atención de la demanda del sistema. Acerca de la información necesaria para los estudios, la UPME tuvo disponible esta información desde abril del año 2022 y la Comisión entiende que los transportadores han venido reportando las actualizaciones a la UPME dentro del plazo definido para ello en el artículo 7 de la Resolución CREG 075 de 2021. En consecuencia, los interesados pueden solicitar a la UPME la entrega o publicación de la información a través del mecanismo del que dispone la UPME mientras entra en funcionamiento la ventanilla única. Sobre las demás actividades que se ejecutan entre la asignación de capacidad del año anterior y el plazo de radicación de los estudios, identificadas en la tabla 1 del presente documento, la Comisión encuentra que pueden ser realizadas durante los tres meses disponibles para la elaboración de los estudios. Con base en lo anterior, se considera conveniente ampliar el plazo de radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte del año 2023 al 9 de junio, considerando que la información completa de asignaciones del año 2022 se tuvo el 9 de marzo.
2 | Intercambiar las fechas de respuestas de proyectos fila 1 y fila 2 teniendo en cuenta que: a) Fila 1, formada por proyectos que requieran obras de expansión en el SIN. b) Fila 2, formada por proyectos que no requieren obras de expansión en el A nivel de simulaciones es mas fácil emitir conceptos a los prouectos que no requieren expansión (Fila 2) ya que los que si requieren (Fila 1) se deben ejecutar simulaciones y validaciones adicionales, justamente por las obras de expansión requeridas para incorporar los proyectos | Artículo 3. En el año 2023, los conceptos de conexión para proyectos asignados a la fila 1, de que trata el artículo 11 de la Resolución CREG 075 de 2021, serán emitidos por el responsable de la asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 a más tardar el 29 de diciembre de 2023. Artículo 4. En el año 2023, los conceptos de conexión para proyectos asignados a la fila 2, de que trata el artículo 11 de la Resolución CREG 075 de 2021, serán emitidos por el responsable de la asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 a más tardar el 30 de noviembre de 2023. | Se realiza el ajuste en la resolución final, pues como se mostró en la ilustración de la alternativa 3, presentada en el documento de soporte del Proyecto de Resolución CREG 701 007 de 2023, el mayor tiempo estaba previsto para los proyectos que requieren expansión.
3 | La CREG ha anunciado mediante el proyecto de resolución del asunto que, la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, sea hasta el 31 de mayo de 2023. Al respecto vale la pena recordar que las solicitudes de conexión se apoyan en estudios de conexión que para su ejecución requieren dos condiciones: i) que se disponga del tiempo para su ejecución, y ii) que la información de entrada de los agentes transportadores y de la UPME esté disponible y completa. En este sentido, sugerimos respetuosamente que: • El plazo se extienda en 3 meses a partir de: a) que se publique la resolución definitiva que modifica para el 2023 el plazo de Radicación de las Solicitudes. b) que la UPME publique toda la información de entrada para los estudios de conexión en especial las lista de capacidades asignadas y liberadas por barra y nivel de tensión del SIN Con la mejora sugerida se evitan traumatismos para que los interesados puedan radicar en tiempo razonable sus futuros proyectos. | Artículo 1. En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será de tres (3) contados a partir de el cumplimiento de los dos siguientes hitos:a) la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial, y. b) que la UPME publique toda la información de entrada para los estudios de conexión en especial las lista de capacidades asignadas de carga y generación más las capacidades liberadas por barra y nivel de tensión del SIN. | Ver respuesta al comentario 1.
4 | La no publicación de información importante y necesaria para la realización de los modelos de simulación de los estudios de conexión en cuanto a las expansiones del sistema interconectado nacional, la proyección de nuevas expansiones del sistema, bases del modelo del sistema interconectado actualizadas y una herramienta donde se muestre de manera clara las subestaciones con asignación y/o proyectos con capacidad asignada para el año 2022 es crítica para la realización de modelos de simulación precisos y confiables. La ausencia de esta información hace que los parámetros iniciales de la simulación no sean los adecuados y, por lo tanto, los resultados obtenidos no son confiables. La falta de información también dificulta la realización de estudios de conexión precisos y eficaces. Es necesario recalcar que cuando la información sea publicada, será necesario realizar nuevamente los estudios de conexión y no solamente ajustarlos. Por lo tanto, solicito encarecidamente que se hagan todos los esfuerzos necesarios para proporcionar la información requerida a la mayor brevedad posible. Esto permitirá realizar los estudios de conexión de manera precisa y evitará problemas futuros en la conexión de nuevas generaciones a la red eléctrica. | Consideramos necesario la modificación del calendario propuesto, inicialmente para el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el articulo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, del 31 de mayo de 2023 al 31 de Julio de 2023. Así mismo proponemos que se considere adoptar el calendario para el proceso de asignación de capacidad de transporte del periodo 2022 que finalizó con la emisión de los conceptos de capacidad en febrero de 2023 para este nuevo periodo, con el fin de garantizar los tiempos necesarios para la ejecución de cada una de las etapas del proceso. | El comentario se relaciona con actividades que pueden ser consideradas para el procedimiento de asignaciones de capacidad de transporte que se encuentra en manos de la UPME. Con respecto a lo expuesto como propuesta de ajuste, ver la respuesta al comentario 1.
5 | consideramos adecuado que se revise el cronograma de asignaciones de capacidad de transporte para el año 2023, teniendo en cuenta los tiempos de implementación para llevar a cabo las actividades relacionadas con la Subasta del Cargo por Confiabilidad (Res. CREG 101034A/22) para el periodo 2027-2028. Lo anterior, a fin de prever que proyectos térmicos que se encuentren en trámite de conexión con la UPME puedan participar en la subasta del Cargo por Confiabilidad planteada. En este sentido, dado que el 24 de mayo de 2023 es el plazo para la declaración de interés según el cronograma de la subasta del CxC, solicitamos que el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 sea de 2 semanas con anterioridad al 24 de mayo. En el contexto anterior, sugerimos que el regulador prevea un mecanismo para habilitar la participación de dichos proyectos mediante un certificado de trámite de conexión de proyectos clase 1 frente a la UPME y no necesariamente el certificado del concepto de aprobación de conexión al Sistema Interconectado Nacional. De esta manera consideramos que proyectos que en la actualidad no tienen certificado del concepto de aprobación de conexión frente a la UPME, pero que se encuentran en trámite de Conexión al SIN y que pueden aportar energía firme y efectiva al sistema, puedan participar en la Subasta del Cargo por Confiabilidad, sin afectar el cronograma establecido. En adición, consideramos que la coyuntura de estrechez del balance de energía eléctrica del mediano plazo, con el antecedente del retraso de proyectos FNCER asignados mediante la Subasta del Cargo por confiabilidad del 2019, amerita que el regulador valore la participación de proyectos que aporten a la confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica en el SIN. |  | No hace parte de los aspectos puestos en consulta. El comentario se relaciona con las reglas de la subasta establecidas en la Resolución CREG 101 034A de 2022. Le invitamos a enviar las solicitudes de revisión de la regulación respectiva, mediante comunicación específica sobre el tema, adjuntando el soporte correspondiente para analizar la necesidad de realizar ajustes regulatorios al tema en cuestión.
6 | De manera general vemos adecuado plantear la modificación de los plazos previstos en el proceso de asignación de capacidad de transporte, pues recoge las realidades sobre los avances en esta materia, ahora bien, de manera particular y respecto al Artículo 1 que establece como plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 el 31 de mayo de 2023, consideramos en nuestro criterio que el tiempo en la práctica no resulta ser suficiente. En efecto, es importante considerar que la fecha en la cual finalmente se conoció toda la información soporte del procedimiento de evaluación de solicitudes de asignación de capacidad del año 2022, fue el día 9 de marzo del presente año. Lo anterior implica que, en el caso de requerirlo, la fecha máxima para interponer recursos de reposición sería el día 24 de marzo. Sumando a lo anterior, se espera que la UPME no tome menos de 15 días hábiles para resolver dichos recursos, por tanto, la fecha mínima en la que se tendría la información de la red actualizada será el 19 de abril del presente año. Como lo hemos manifestado en otras comunicaciones y se menciona en el documento soporte del proyecto de resolución, el tiempo mínimo requerido por los agentes para realizar un estudio de conexión es de tres (3) meses, por lo que sólo se podría radicar una solicitud de asignación de capacidad de transporte hasta el día 19 de julio del presente año. Por tal motivo, solicitamos amablemente a la Comisión considerar como plazo máximo el 14 de Julio. |  | Ver respuesta al comentario 1.
7 | Con respecto a los artículos 2, 3, y 4 del proyecto de Resolución y dada la solicitud de modificar el plazo para la radicación de solicitudes, y teniendo en cuenta el proceso de asignación del 2022 en el cual no se publicó con anticipación las posiciones asignadas en la fila 1 y 2, se propone considerar el 29 de diciembre del 2023 como la única fecha para publicar las posiciones asignadas y emisiones de conceptos. Lo anterior con el fin de que el responsable de dicha asignación de capacidad de transporte, cuente con el tiempo suficiente para realizar sus análisis. |  | Desde la expedición de la Resolución CREG 075 de 2021 la Comisión consideró útil, para los interesados actuales y futuros, dar a conocer durante el proceso los proyectos que se encuentran en análisis de asignación de capacidad, así como el avance en cuanto a las necesidades de expansión requeridas para su conexión. La utilidad está en otorgar transparencia en el proceso y servir de insumo para la elaboración de los estudios a presentar en el calendario del siguiente año. Así mismo, el mayor plazo para la expedición de conceptos de los proyectos que requieren expansión, en comparación de aquellos que no la requieren, se debió a la necesidad de finalización de los análisis requeridos para la recomendación de ejecución de proyectos de expansión y refuerzos requeridos en el SIN. Lo anterior fue ratificado en los comentarios recibidos al proyecto de Resolución CREG 701 032 de 2002 que, como se mencionó anteriormente, sirvió de base para la expedición del Proyecto de Resolución 701 007 de 2023, de que trata el documento de soporte de la resolución.
8 | 1) El plazo de radicación de solicitudes de capacidad hasta el 31 de mayo es insuficiente dado que no se cuenta con los 3 meses mínimos requeridos (contados desde que la información del sistema, de Transportadores y de la UPME se encuentre disponible en la Ventanilla Única) para efectos de realizar el estudio de conexión (según Circular CREG 058 de 2022) y el de disponibilidad de espacio físico para, de esta forma, minimizar los casos en los que el estudio de conexión arroje un resultado diferente al de UPME o al de Transportador/OR por haber utilizado información diferente o referenciada en una fecha diferente. | Artículo 1. En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 31 de agosto de 2023. | Ver respuesta al comentario 1.
9 | 2) Es muy probable que los interesados no cuenten a tiempo con los resultados finales de los recursos de reposición instaurados a la actual asignación (cuyo plazo de presentación es hasta el 27 de marzo, más 2 meses que tiene la UPME para responder, es decir, hasta el 27 de mayo). Estos resultados son necesarios para que los interesados determinen en sus estudios si pueden contar o no con esta capacidad de conexión para sus proyectos. | Artículo 1. En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 31 de agosto de 2023. | Ver respuesta al comentario 1.
10 | 3) El 3 de mayo de 2023 se sabrá cuáles proyectos asignados entregaron las garantías exigidas, y el 13 del mismo mes la UPME aceptará o no estas garantías. Los resultados anteriores liberarán o coparán capacidad de transporte y serán tenidos en cuenta por los Transportadores para actualizar sus redes y el sistema, plazo que tomará hasta después del 30 de mayo. Esta última información también es importante para los interesados con el fin de incluir en sus estudios aquellas capacidades que quedan liberadas o copadas. | Artículo 1. En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 31 de agosto de 2023. | Ver respuesta al comentario 1.
11 | 4) Los estudios de conexión se toman mínimo 3 meses a partir del momento en que se encuentre disponible toda la información del caso en la Ventanilla Única de la UPME. Dado que esta información se tendrá disponible el 1 de junio de 2023, se debería ampliar, como mínimo para el 31 de agosto de 2023, el plazo para que los interesados radiquen los estudios de conexión para proyectos que no requieran expansión. | Artículo 1. En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 31 de agosto de 2023. | Ver respuesta al comentario 1.
12 | Según diferentes talleres de socialización de la UPME del año pasado, se indicó que, en trabajo con la CREG y a partir de la anualidad 2023, se realizaría el ajuste para eliminar la necesidad de presentar series de medición del recurso en sitio para presentar las solicitudes de asignación de capacidad de transporte para proyectos solares y eólicos, lo cual hasta la fecha no se ha dado y afecta el cronograma para presentar dichas solicitudes. | Que la CREG emita la Resolución en la que se elimine la necesidad de presentar series de medición de recurso en sitio como requisito para presentar las solicitudes de asignación de capacidad de transporte para proyectos solares y eólicos. | No hace parte de los aspectos puestos en consulta. Le invitamos a enviar las solicitudes de revisión de la regulación respectiva, mediante comunicación específica sobre el tema, adjuntando el soporte correspondiente para analizar la necesidad de realizar ajustes regulatorios al tema en cuestión.
13 | En la ilustración 6 se indica que la emisión de conceptos con expansión se hará entre el 1 de noviembre 1 y el 29 de diciembre de 2023, pero hasta el momento no se ha definido un procedimiento para tramitar la expansión en el STR-SDL y el STN motivada por un proyecto de generación clase 1 que la requiera. | Sugerimos definir prontamente el procedimiento para tramitar la expansión en el STR-SDL y el STN motivada por un proyecto de generación clase 1 que la requiera. | No hace parte de los aspectos puestos en consulta. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Resolución CREG 075 de 2021, la UPME es la responsable de establecer el procedimiento para las asignaciones de capacidad de transporte de proyectos clase 1 y es la que define en el plan de expansión las obras requeridas en el STN y STR. La expansión del SDL es responsabilidad del OR Por lo anterior, se entiende que durante la elaboración del plan de expansión hay coordinación entre los transportadores y la UPME.
14 | Aunque la UPME publicó la "Información soporte del modelo de asignación de capacidad. Procedimiento de evaluación de solicitudes de asignación de capacidad para proyectos clase 1. Proceso de asignación de capacidad 2022-2023 en el marco de la Resolución CREG 075 de 2021 y sus modificatorias y Resolución UPME 528 de 2021" mediante la Circular Externa No. 000023 de 2023, dicha información tiene un nivel de dispersión alto al estar separada en 14 subáreas operativas, y además sin precisar cuáles de las solicitudes de conexión priorizadas en el MACC fueron aprobadas después de la validación eléctrica. Esta información resulta fundamental para realizar un estudio de conexión en la vigencia del 2023 y para identificar qué capacidad de transporte se tiene disponible por asignar en las subestaciones del SIN. Adicionalmente, la Resolución CREG 075 de 2021 establece que las solicitudes pueden ser tramitadas hasta el 31 de marzo (poco más de tres meses posteriores a la emisión de los conceptos para los proyectos clase 1 de la fila 1), y por tanto solicitamos que el periodo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte sea de al menos tres meses, a partir del momento en que se disponga de la información completa de todas las solicitudes que fueron aprobadas. | En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será de tres meses a partir del día en que la UPME publique mediante circular la información completa de todas las solicitudes que fueron aprobadas. | Ver respuesta al comentario 1.
15 | Con relación al artículo 1 del Proyecto de Resolución, el cual plantea que el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 será el 31 de mayo de 2023, vemos que, el plazo planteado podría ser insuficiente ya que no se contaría con los 3 meses mínimos requeridos para realizar el estudio de conexión (tal como lo establece la Circular CREG 058 de 2022) y la verificación de la disponibilidad del espacio físico. Por lo tanto, proponemos amablemente que esta fecha sea modificada al 31 de agosto de 2023, con el fin de contar con la información necesaria para confirmar la disponibilidad de los puntos de conexión. | Artículo 1. En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 31 de agosto de 2023. | Ver respuesta al comentario 1.
16 | Los modelos de simulación precisos y confiables para la elaboración de los estudios de conexión requieren de la publicación de información esencial y relevante en relación con las expansiones del sistema interconectado nacional, la proyección de nuevas expansiones del sistema, bases del modelo del sistema interconectado actualizadas y un listado con la asignación y/o proyectos con capacidad asignada para el año 2022, es por esto que es de gran importancia que esta información pueda ser consultada y validada en cualquier momento, lo cual no es posible en este momento debido a que la información actualizada aun no es pública. Es importante mencionar que, dentro de la metodología para la asignación de capacidad de transporte se menciona lo siguiente: “La UPME encuentra coherente que se realice la estimación de la reducción de costo marginal como un criterio para la asignación de capacidad de transporte en el SIN, sin embargo, para su aplicación encuentra dos inconvenientes: La cuantificación del impacto de precio de bolsa no incluye los efectos de mark ups o márgenes de utilidad Actualmente, no hay una metodología objetiva o estandarizada que permita realizar la cuantificación del beneficio de forma clara. En este sentido, se hace imprescindible que la UPME establezca una metodología para el cálculo de este beneficio, antes de que este sea tenido en cuenta como fue propuesto por la consultoría, por lo cual la UPME publicará, para la vigencia 2023 del proceso de asignación de capacidad de transporte al SIN, una metodología de cálculo que sea objetiva, trazable y estandarizada”. Esta metodología aún no se conoce y es necesario tenerla en el momento de realizar los estudios de conexión .Si esta información no se proporciona, los parámetros iniciales para la simulación serán incorrectos y los resultados obtenidos no serán confiables. Además, la falta de información dificulta la realización de estudios de conexión precisos y eficaces. Es importante destacar que, una vez que se publique la información, será necesario volver a realizar los estudios de conexión desde cero, en lugar de simplemente ajustarlos. Por lo tanto, se solicita encarecidamente que se hagan todos los esfuerzos necesarios para proporcionar la información necesaria lo antes posible. Esto permitirá realizar los estudios de conexión con precisión y evitará problemas futuros en la conexión de nuevas generaciones a la red eléctrica. | Consideramos necesario la modificación del calendario propuesto, inicialmente para el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el articulo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, del 31 de mayo de 2023 al 31 de Julio de 2023. Así mismo proponemos que se considere adoptar el calendario para el proceso de asignación de capacidad de transporte del periodo 2022 que finalizó con la emisión de los conceptos de capacidad en febrero de 2023 para este nuevo periodo, con el fin de garantizar los tiempos necesarios para la ejecución de cada una de las etapas del proceso. | Ver respuesta al comentario 4.
17 | Considerando que, de acuerdo con el artículo 11 de la Res. CREG 075/21 la fila 1 está conformada por proyectos que requieran obras de expansión en el SIN, mientras que la fila 2 la conforman proyectos que no requieren expansión, el plazo para emitir los conceptos de conexión para proyectos de la fila 1 debe ser superior a aquellos de la fila 2. | "Artículo 3. En el año 2023, los conceptos de conexión para proyectos asignados a la fila 1 (…) serán emitidos (…) a más tardar el 29 de diciembre de 2023". "Artículo 4. En el año 2023, los conceptos de conexión para proyectos asignados a la fila 2 (…) serán emitidos (…) a más tardar el 30 de noviembre de 2023". | Ver respuesta al comentario 2.
18 | Considerando que el plazo para la emisión de conceptos de asginación de capacidad fue prorrogado del 31 de diciembre del 2022 al 28 de febrero del 2023, es decir, un total de 41 días hábiles. Y que mediante CIRCULAR EXTERNA No. 000019 de 2023 la UPME comunicó que las remisiones y notificaciones de los conceptos finalizaría a más tardar el 2 de marzo de 2023, lo que suma 2 días hábiles más al mencionado plazo, para un total de 43 días hábiles. El plazo de prórroga para la radicación de solicitudes de asignación de capacidad debe ser correspondiente, de manera que se garantice equidad en los procesos. Así las cosas, el plazo máximo indicado en el artículo 1 del presente Proyecto de Resolución (31 de mayo de 2023) solo prorroga por un total de 39 días hábiles. Aplicando los 43 días hábiles el plazo máximo debería ser el 6 de junio del 2023. Importante resaltar que la primera semana de abril por eventos de semana santa y sus festivos jueves y viernes santo, suelen hacer inhábil la semana completa, por lo tanto se propone que el plazo de que trata el artículo 1 sea el 9 de junio del 2023. | En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 9 de junio de 2023. | Ver respuesta al comentario 1.
19 | Considerando que la capacidad liberada en la red eléctrica solo se conocerá hasta que los proyectos con capacidad asignada en el ciclo 2022 hayan puesto las garantías de reserva de capacidad, lo cual, debería ocurrir hasta finales de abril 2023. Los interesados en participar para en el proceso de conexión de 2023 solo contaríamos con 1 mes para surtir el proceso de elaboración de los estudios de conexión, incluyendo visitas de verificación de espacio fisico e información de la red. Este tiempo es muy corto y consideramos que puede ser muy ajustado, por lo que se propone que el plazo de que trata el artículo 1 sea el 30 de junio 2023. | En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 30 de junio de 2023. | Ver respuesta al comentario 1.
20 | Considerando la alta confiabilidad y precisión de la información secundaria mediante la cual se obtienen los datos del recurso para los proyectos solares, se ha demostrado a nivel mundial la no necesidad de mediciones en sitio. Esto sumado a que el riesgo asociado al no cumplimiento en la entrega de la capacidad de transporte asginada es enteramente del promotor del proyecto, toda vez que se suscribe la garantía de reserva de capacidad, la cual, ampara, entre otros incumplimientos, el que no se conecte al menos el 90% de la capacidad asignada. Por lo anterior, se propone que para los proyectos solares la información del recurso pueda provenir de datos de fuentes secundarias. | Mantener el texto actual agregando un párrafo aclaratorio al final: La presentación de mediciones en sitio para proyectos fotovoltaicos es opcional y puede reemplazarse con datos de fuentes secundarias. | Ver respuesta al comentario 12.
21 | Al respecto, reiteramos el apoyo (...) para facilitar las conexiones de los recursos distribuidos a la red de distribución, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema, considerando los principios de libre acceso y no discriminación, así como la necesidad de establecer reglas claras para estandarizar los criterios y procedimientos de conexión, y evitar a su vez acaparamientos en las conexiones. En ese contexto, si bien creemos que la regulación establecida a través de la Resolución CREG 075 de 2021 constituye un avance importante en el sentido de disponer de un procedimiento único e integral que facilita la inserción de los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración, como de los usuarios y otros recursos distribuidos a la red, reduciendo riesgos y conflictos entre las partes, somos conscientes que todo procedimiento es susceptible de ajustes en lo que respecta a los lineamientos generales del procedimiento para la asignación de capacidad de transporte, que contribuya a optimizar los procesos y garantizar el cumplimiento de los objetivos asociados a la conexión de los recursos distribuido, reiteramos, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. | Al respecto, reiteramos el apoyo (...) para facilitar las conexiones de los recursos distribuidos a la red de distribución, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema, considerando los principios de libre acceso y no discriminación, así como la necesidad de establecer reglas claras para estandarizar los criterios y procedimientos de conexión, y evitar a su vez acaparamientos en las conexiones. En ese contexto, si bien creemos que la regulación establecida a través de la Resolución CREG 075 de 2021 constituye un avance importante en el sentido de disponer de un procedimiento único e integral que facilita la inserción de los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración, como de los usuarios y otros recursos distribuidos a la red, reduciendo riesgos y conflictos entre las partes, somos conscientes que todo procedimiento es susceptible de ajustes en lo que respecta a los lineamientos generales del procedimiento para la asignación de capacidad de transporte, que contribuya a optimizar los procesos y garantizar el cumplimiento de los objetivos asociados a la conexión de los recursos distribuido, reiteramos, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. | Sin comentarios.
22 | En ese contexto, si bien creemos que la regulación establecida a través de la Resolución CREG 075 de 2021 constituye un avance importante en el sentido de disponer de un procedimiento único e integral que facilita la inserción de los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración, como de los usuarios y otros recursos distribuidos a la red, reduciendo riesgos y conflictos entre las partes, somos conscientes que todo procedimiento es susceptible de ajustes en lo que respecta a los lineamientos generales del procedimiento para la asignación de capacidad de transporte, que contribuya a optimizar los procesos y garantizar el cumplimiento de los objetivos asociados a la conexión de los recursos distribuido, reiteramos, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. | En ese contexto, si bien creemos que la regulación establecida a través de la Resolución CREG 075 de 2021 constituye un avance importante en el sentido de disponer de un procedimiento único e integral que facilita la inserción de los proyectos de generación, cogeneración, autogeneración, como de los usuarios y otros recursos distribuidos a la red, reduciendo riesgos y conflictos entre las partes, somos conscientes que todo procedimiento es susceptible de ajustes en lo que respecta a los lineamientos generales del procedimiento para la asignación de capacidad de transporte, que contribuya a optimizar los procesos y garantizar el cumplimiento de los objetivos asociados a la conexión de los recursos distribuido, reiteramos, sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. | Sin comentarios.
23 | En ese sentido, la UPME anunció el pasado 6 de marzo de 2023 la asignación de 7.493 MW de solicitudes de conexión de proyectos de generación de energía eléctrica 2022-2023, realizado a través del procedimiento establecido en la Resolución UPME 528 de 2021, lo cual consideramos una gran labor considerado que para la vigencia mencionada se recibieron 843 solicitudes. No obstante, lo anterior, con gran preocupación nuestras empresa agremiadas nos han indicado que algunas de las asignaciones realizadas en marzo de 2023 presentan situaciones que no son acordes con la realidad, dejando ver que, al parecer, en el proceso de asignación no se está considerando información fundamental para el proceso de asignación de capacidad como lo son los planes de inversión de los OR´s, los conceptos presentados por el OR, capacidad real del sistema, la disponibilidad de espacio físico, entre otros. Lo anterior, como lo hemos indicado en otras oportunidades, puede originar un desplazamiento de inversiones destinadas a proyectos para la mejora de la calidad del servicio, y puede ocasionar algunos efectos, tales como: i) La pérdida de incentivos por mejoramiento de indicadores de calidad media del servicio, ii) Los costos asociados a incentivos negativos por incumplimiento en indicadores de calidad media del servicio iii) Costos por compensaciones por calidad del servicio y iv) reprocesos en la planeación de los sistemas de distribución e ineficiencias, entre otros. | En ese sentido, la UPME anunció el pasado 6 de marzo de 2023 la asignación de 7.493 MW de solicitudes de conexión de proyectos de generación de energía eléctrica 2022-2023, realizado a través del procedimiento establecido en la Resolución UPME 528 de 2021, lo cual consideramos una gran labor considerado que para la vigencia mencionada se recibieron 843 solicitudes. No obstante, lo anterior, con gran preocupación nuestras empresa agremiadas nos han indicado que algunas de las asignaciones realizadas en marzo de 2023 presentan situaciones que no son acordes con la realidad, dejando ver que, al parecer, en el proceso de asignación no se está considerando información fundamental para el proceso de asignación de capacidad como lo son los planes de inversión de los OR´s, los conceptos presentados por el OR, capacidad real del sistema, la disponibilidad de espacio físico, entre otros. Lo anterior, como lo hemos indicado en otras oportunidades, puede originar un desplazamiento de inversiones destinadas a proyectos para la mejora de la calidad del servicio, y puede ocasionar algunos efectos, tales como: i) La pérdida de incentivos por mejoramiento de indicadores de calidad media del servicio, ii) Los costos asociados a incentivos negativos por incumplimiento en indicadores de calidad media del servicio iii) Costos por compensaciones por calidad del servicio y iv) reprocesos en la planeación de los sistemas de distribución e ineficiencias, entre otros. | No hace parte de los aspectos puestos en consulta. Le invitamos a enviar las solicitudes de revisión de la regulación mediante comunicación específica sobre el tema, adjuntando el soporte correspondiente para analizar el tema en cuestión.
24 | Dado lo anterior, tal como lo hemos expresado en nuestras reiteradas comunicaciones a la CREG 21-073, 21-136 y 22-043; y a la UPME 21-153, 22-061 y 22-098, es absolutamente fundamental que en el proceso de decisión por parte de la UPME, para la asignación de dichas capacidades, se consideren los aspectos propios de la actividad de planeación del sistema por parte del OR, tales como: capacidad de ejecución de las actividades y obras requeridas, impactos en la prestación general del servicio, armonización con otras obras del plan de inversión, presupuesto de inversión, entre otros, los cuales no quedaron definidos, explícitamente, en la Resolución, para lo cual, (...) consideramos esencial promover, definir y establecer de manera clara procedimientos de comunicación entre la UPME y los OR´s durante todo el proceso de asignación de capacidad más allá de los 20 días establecidos en el artículo 10 de la Resolución CREG 075 de 2021 y se recupere dentro del procedimiento ese primer contacto con el transportador. Dado lo anterior, primordialmente, sugerimos a la CREG incluir en el procedimiento de la Resolución CREG 075 de 201 para el trámite de solicitudes de conexión, una actividad simultanea o inmediatamente posterior al momento del registro de la solicitud por parte del interesado, ya sea a través de la Ventanilla Única o del mecanismo que la Unidad disponga para tal fin, en la cual se remita al OR, en forma simultánea, la correspondiente información de la solicitud y estudios presentados, con el objeto de que el OR pueda, desde el inicio de la solicitud, ir adelantando los respectivos análisis, y, en los casos que se considere oportuno, poder realizar una reunión con ambas partes para aclarar dudas y compartir los resultados preliminares a que haya lugar, de tal manera que cuando la UPME formule la solicitud del concepto al transportador no se genere una acumulación de proyectos, pueda responderse de forma oportuna y con la seguridad de haber llevado a cabo los respectivos análisis para revisar los estudios incluidos en la solicitud y entregar los pertinentes comentarios, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación, tal como lo establece el artículo 10 de la Resolución CREG 075/21. Para lo anterior, proponemos el siguiente diagrama de flujo entre la UPME y los OR´S: | Dado lo anterior, tal como lo hemos expresado en nuestras reiteradas comunicaciones a la CREG 21-073, 21-136 y 22-043; y a la UPME 21-153, 22-061 y 22-098, es absolutamente fundamental que en el proceso de decisión por parte de la UPME, para la asignación de dichas capacidades, se consideren los aspectos propios de la actividad de planeación del sistema por parte del OR, tales como: capacidad de ejecución de las actividades y obras requeridas, impactos en la prestación general del servicio, armonización con otras obras del plan de inversión, presupuesto de inversión, entre otros, los cuales no quedaron definidos, explícitamente, en la Resolución, para lo cual, (...) consideramos esencial promover, definir y establecer de manera clara procedimientos de comunicación entre la UPME y los OR´s durante todo el proceso de asignación de capacidad más allá de los 20 días establecidos en el artículo 10 de la Resolución CREG 075 de 2021 y se recupere dentro del procedimiento ese primer contacto con el transportador. Dado lo anterior, primordialmente, sugerimos a la CREG incluir en el procedimiento de la Resolución CREG 075 de 201 para el trámite de solicitudes de conexión, una actividad simultanea o inmediatamente posterior al momento del registro de la solicitud por parte del interesado, ya sea a través de la Ventanilla Única o del mecanismo que la Unidad disponga para tal fin, en la cual se remita al OR, en forma simultánea, la correspondiente información de la solicitud y estudios presentados, con el objeto de que el OR pueda, desde el inicio de la solicitud, ir adelantando los respectivos análisis, y, en los casos que se considere oportuno, poder realizar una reunión con ambas partes para aclarar dudas y compartir los resultados preliminares a que haya lugar, de tal manera que cuando la UPME formule la solicitud del concepto al transportador no se genere una acumulación de proyectos, pueda responderse de forma oportuna y con la seguridad de haber llevado a cabo los respectivos análisis para revisar los estudios incluidos en la solicitud y entregar los pertinentes comentarios, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación, tal como lo establece el artículo 10 de la Resolución CREG 075/21. Para lo anterior, proponemos el siguiente diagrama de flujo entre la UPME y los OR´S: | No hace parte de los aspectos puestos en consulta. Entendiendo que después de las respuestas dadas por la CREG a las comunicaciones mencionadas en el comentario, aún se identifican temas que se sugiere revisar, le invitamos a enviar las solicitudes de revisión de la regulación mediante comunicación específica sobre el tema, adjuntando el soporte correspondiente para analizar el tema en cuestión.
25 | En ese contexto, consideramos de gran relevancia que se disponga y establezca una adecuada comunicación durante todo el proceso de asignación de capacidad, de tal manera que se permita un trabajo integral, articulado y armónico entre la UPME y los OR´s para seleccionar la mejor alternativa de conexión de estos proyectos; así mismo, encontramos valioso y práctico que se realicen los análisis de manera integral y no aislada, por proyectos, sobre todo en situaciones donde se presentan varias solicitudes de conexión en una misma área operativa o de influencia de varios transportadores, en aras de lograr alternativas de expansión más robustas y eficientes. Ello permitiría, sin duda alguna, evitar posibles efectos en los sistemas operados por los OR´s, enriquecer el proceso y la decisión que tome la UPME y garantizar la confiabilidad y seguridad de los sistemas, de acuerdo con lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y las normas regulatorias sobre la materia. | En ese contexto, consideramos de gran relevancia que se disponga y establezca una adecuada comunicación durante todo el proceso de asignación de capacidad, de tal manera que se permita un trabajo integral, articulado y armónico entre la UPME y los OR´s para seleccionar la mejor alternativa de conexión de estos proyectos; así mismo, encontramos valioso y práctico que se realicen los análisis de manera integral y no aislada, por proyectos, sobre todo en situaciones donde se presentan varias solicitudes de conexión en una misma área operativa o de influencia de varios transportadores, en aras de lograr alternativas de expansión más robustas y eficientes. Ello permitiría, sin duda alguna, evitar posibles efectos en los sistemas operados por los OR´s, enriquecer el proceso y la decisión que tome la UPME y garantizar la confiabilidad y seguridad de los sistemas, de acuerdo con lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y las normas regulatorias sobre la materia. | No hace parte de los aspectos puestos en consulta. La Comisión entiende que el trabajo entre la UPME y los OR es coordinado y conduce a encontrar soluciones de expansión óptimas No obstante, le invitamos a enviar las solicitudes de revisión de la regulación mediante comunicación específica sobre el tema, adjuntando el soporte corrspondiente para analizar el tema en cuestión.
26 | Adicionalmente, la Resolución CREG 075/21 establece que los comentarios de la UPME prevalecerán sobre los comentarios del transportador, en ese sentido, entendemos que el objetivo de esta disposición es la de contar con un instrumento para evitar reprocesos en la asignación de capacidad de transporte. No obstante, esta condición no debe desconocer la obligación que tienen los transportadores de informar a la UPME, indicando los aspectos relevantes que intervienen en la planeación; por lo tanto, consideramos de gran importancia que una vez el transportador haya realizado los comentarios pertinentes, estos sean un insumo obligatorio a considerar en la asignación de capacidad de transporte, de acuerdo con una articulación entre los diferentes actores. De esta manera, se garantiza la eficiencia en la prestación del servicio. | Adicionalmente, la Resolución CREG 075/21 establece que los comentarios de la UPME prevalecerán sobre los comentarios del transportador, en ese sentido, entendemos que el objetivo de esta disposición es la de contar con un instrumento para evitar reprocesos en la asignación de capacidad de transporte. No obstante, esta condición no debe desconocer la obligación que tienen los transportadores de informar a la UPME, indicando los aspectos relevantes que intervienen en la planeación; por lo tanto, consideramos de gran importancia que una vez el transportador haya realizado los comentarios pertinentes, estos sean un insumo obligatorio a considerar en la asignación de capacidad de transporte, de acuerdo con una articulación entre los diferentes actores. De esta manera, se garantiza la eficiencia en la prestación del servicio. | Ver respuesta al comentario anterior.
27 | De otro lado, nuestras empresas asociadas también nos han expresado preocupaciones e informado sobre ciertas demoras en los plazos, conceptos y funciones asociadas a las expansiones a cargo de la UPME, así como en las convocatorias del STN y STR, por lo que se hace necesario revisar y realizar los ajustes necesarios para no poner en riesgo la continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio. | De otro lado, nuestras empresas asociadas también nos han expresado preocupaciones e informado sobre ciertas demoras en los plazos, conceptos y funciones asociadas a las expansiones a cargo de la UPME, así como en las convocatorias del STN y STR, por lo que se hace necesario revisar y realizar los ajustes necesarios para no poner en riesgo la continuidad y confiabilidad en la prestación del servicio. | El comentario se relaciona con las tareas del responsable de la asignación de capacidad de transporte. No hace parte de los aspectos puestos en consulta. Le invitamos a enviar las solicitudes de revisión de la regulación mediante comunicación específica sobre el tema, adjuntando el soporte correspondiente para analizar el tema en cuestión.
28 | Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos que desde la regulación se considere incorporar entre las modificaciones evaluadas para la Resolución CREG 075 de 2021 los mecanismos necesarios para garantizar la adecuada interacción entre la UPME y el OR, así como con otros agentes, con el fin de evitar las situaciones planteadas con anterioridad y se consideren los aspectos propios de la actividad de planeación del sistema por parte del OR. Para ello, consideramos necesario realizar un taller en la que participen todos los involucrados en estos aspectos (CREG, UPME, SSPD, OR, Transmisores, desarrolladores de proyectos, entre otros) para con base en lo transcurrido en los últimos meses, se realicen los ajustes necesarios que hemos mencionado. | Por lo anterior, de manera respetuosa solicitamos que desde la regulación se considere incorporar entre las modificaciones evaluadas para la Resolución CREG 075 de 2021 los mecanismos necesarios para garantizar la adecuada interacción entre la UPME y el OR, así como con otros agentes, con el fin de evitar las situaciones planteadas con anterioridad y se consideren los aspectos propios de la actividad de planeación del sistema por parte del OR. Para ello, consideramos necesario realizar un taller en la que participen todos los involucrados en estos aspectos (CREG, UPME, SSPD, OR, Transmisores, desarrolladores de proyectos, entre otros) para con base en lo transcurrido en los últimos meses, se realicen los ajustes necesarios que hemos mencionado. Agradecemos a la Comisión considerar nuestra solicitud y quedamos atentos para ampliar lo que consideren. | No hace parte de los aspectos puestos en consulta. Le invitamos a enviar las solicitudes de revisión de la regulación mediante comunicación específica sobre el tema, adjuntando el soporte correspondiente para analizar el tema en cuestión.
29 | Hasta el día 9 de marzo de 2023 se conoció la totalidad de la información soporte del procedimiento de evaluación de solicitudes; no obstante, se observa que los resúmenes publicados en el comunicado1 publicado por la UPME difieren2 de los datos publicados en el Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión – MACC publicados en la página web3 del planeador. Por este motivo, a la fecha aún no se tiene total certeza de los resultados de dicho proceso de asignación de capacidad de transporte. - La fecha máxima para interponer recursos de reposición es el día 24 de marzo del año en curso. - La UPME cuenta con al menos quince (15) días hábiles para resolver los recursos de reposición que se presenten por lo cual, en el mejor de los escenarios, la fecha en la cual se tendría la información de la red actualizada sería el 19 de abril del presente año. Teniendo presente el contexto señalado previamente, y como lo señala además la UPME en el documento soporte del proyecto de Resolución del asunto, los agentes deben “disponer mínimo de tres meses para el ajuste de los estudios (…) De lo contrario se radicarían estudios de conexión con información desactualizada”. En ese orden de ideas, para realizar un análisis efectivo que considere en los modelos eléctricos la información del proceso de 2022, la fecha que deberían tener los agentes corresponde al 14 de julio del presente año. Al respecto, se considera que el artículo 1 de la Resolución del asunto podría modificarse de la siguiente manera: «Artículo 1. En el año 2023, el plazo máximo para la radicación de las solicitudes de asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1, de que trata el artículo 9 de la Resolución CREG 075 de 2021, será el 14 de julio de 2023”. |  | Ver respuesta al comentario 1.
30 | (...) la solución integral no puede ser solamente desplazar dos meses el plazo para presentación de nuevas solicitudes bajo la misma dinámica. El desplazamiento de la fecha debe ser suficiente para contar con la información de las redes luego de surtido el proceso de recursos de reposición, así mismo, para lograr analizar, proponer e implementar modificaciones al proceso. De manera preliminar, una alternativa razonable podría ser de al menos tres (3) meses contados a partir de: 1) la fecha en que el responsable de la asignación de capacidad de transporte de proyectos clase 1 informe públicamente que se encuentra disponible la información necesaria para la elaboración de los estudios de conexión y de disponibilidad de espacio físico y 2) la información sobre las capacidad asignadas que quedaron aceptadas por parte de los promotores al haber entregado la garantía y curva S correspondiente. En todo caso, sugerimos mantener la fecha de publicación de posición de las filas y de emisión de conceptos en este año para así no afectar la siguiente vigencia. Planteamos que los artículos 2,3 y 4 tengan como fecha 29 de Diciembre del 2023. |  | Ver respuesta al comentario 1. Ver respuesta al comentario 7.