## UC_ACTUALIZADAS
UC Res 011/2009 | UC | Descripción | VALOR DIC/2023 COP
SE501 | N6S1 | Bahía de línea configuración DBB | 7213741111.7352
SE502 | N6S2 | Bahía de Transformador Configuración DBB | 6844478335.4979
SE503 | N6S3 | Bahía de Línea Configuración IM | 6539367976.7586
SE504 | N6S4 | Bahía de Transformador Configuración IM | 6162282657.7281
SE505 | N6S5 | Corte Central Configuración IM | 5352476402.4964
SE506 | N6S6 | Bahía de Acople Configuración DBB | 4644372282.8072
SE507 | N6S7 | Módulo de barraje - tipo 1 configuración DBB | 1377684124.4688
SE508 | N6S8 | Módulo de Barraje - Tipo 1 Configuración IM | 2777832478.9461
SE509 | N6S9 | Módulo de barraje - tipo 2 configuración DBB | 2287941201.2472
SE510 | N6S10 | Módulo de Barraje - Tipo 2 Configuración IM | 3374259066.0038
SE511 | CC504 | Protección diferencial de Barras Tipo 1 | 675463898.673
SE512 | CC505 | Protección diferencial de Barras Tipo 2 | 859890904.6964
SE513 | N6S11 | Módulo Común/Bahía - Tipo 1 Convencional Cualquier Configuración | 4019587513.7709
SE514 | N6S12 | Módulo Común/Bahía - Tipo 2 Convencional Cualquier Configuración | 3043339261.318
| N6S13 | Bahía de Línea Configuración DB | 6841964972.2252
| N6S14 | Bahía de Transformador Configuración DB | 6633465789.5014
| N6S15 | Módulo de Barraje - Tipo 1 Configuración DB | 3320094060.6091
| N6S16 | Módulo de Barraje - Tipo 2 Configuración DB | 4498844394.8586
| N6S17 | Bahía de compensación paralela en linea fija - cualquier configuración - tipo convencional | 5730531365.2114
| N6S18 | Bahía de compensación paralela en linea maniobrable - cualquier configuración - tipo convencional | 7475564187.4913
SE201 | N5S1 | Bahía de línea o Bahía de compensación paralela en barra - configuración barra sencilla - tipo convencional | 1396280305.3427
SE202 | N5S2 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Sencilla - Tipo Convencional | 1249530993.5923
SE203 | N5S3 | Bahía de línea o Bahía de compensación paralela en barra - configuración barra principal y transferencia - tipo convencional | 2525194171.151
SE204 | N5S4 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Principal Y Transferencia - Tipo Convencional | 1661866279.606
SE205 | N5S5 | Bahía de línea o Bahía de compensación paralela en barra - configuración barra doble - tipo convencional | 1574959015.5129
SE206 | N5S6 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Doble - Tipo Convencional | 1573823060.5572
SE207 | N5S7 | Bahía de línea o Bahía de compensación paralela en barra - configuración barra doble con seccionador de transferencia - tipo convencional | 2727469737.3859
SE208 | N5S8 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Doble Con Seccionador De Transferencia - Tipo Convencional | 2179069187.0261
SE209 | N5S9 | Bahía de línea o Bahía de compensación paralela en barra - configuración barra doble con by pass - tipo convencional | 2171087298.3381
SE210 | N5S10 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Doble Con By Pass - Tipo Convencional | 1912749659.9181
SE211 | N5S11 | Bahía de línea o Bahía de compensación paralela en barra - configuración interruptor y medio - tipo convencional | 2713851691.88
SE212 | N5S12 | Bahía De Transformador - Configuración Interruptor Y Medio - Tipo Convencional | 2880413888.6186
SE213 | N5S13 | Bahía de línea o Bahía de compensación paralela en barra - configuración en anillo - tipo convencional | 2335360795.0016
SE214 | N5S14 | Bahía De Transformador - Configuración En Anillo - Tipo Convencional | 2291914191.3663
SE215 | N5S15 | Bahía De Línea - Configuración Barra Doble - Tipo Encapsulada (Sf6) | 6029947058.5045
SE216 | N5S16 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Doble - Tipo Encapsulada(Sf6) | 6377723198.8796
SE217 | N5S17 | Bahía De Línea - Configuración Doble Barra Con Seccionador De Transferencia - Tipo Encapsulada (Sf6) | 11277022025.304
SE218 | N5S18 | Bahía De Transformador - Configuración Doble Barra Con Seccionador De Transferencia - Tipo Encapsulada(Sf6) | 7648591970.5568
SE219 | N5S19 | Corte Central Configuración Interruptor Y Medio - Tipo Convencional | 1444881557.4295
SE220 | N5S20 | Bahía De Transferencia Configuración Barra Principal Y Transferencia - Tipo Convencional | 1023429361.404
SE221 | SE221 | Bahía de Transferencia DBT | 864348113.6741
SE222 | N5S21 | Bahía De Acople Configuraciones Con Doble Barra | 1357815319.8934
SE223 | SE223 | Bahía de Acople DBB | 1646145456.1232
SE224 | SE224 | Bahía de Acople EDB y EDBT | 7453301984.9831
SE225 | N5S22 | Bahía De Seccionamiento Configuraciones Con Doble Barra | 743995006.7067
SE226 | SE226 | Bahía de Seccionamiento DBT | 2110487130.8757
SE227 | SE227 | Bahía de Seccionamiento DBB | 2138214954.5514
SE228 | SE228 | Bahía de Seccionamiento EDB y EDBT | 1064958912.7784
SE229 | N5S23 | Módulo De Barraje Tipo 1 - Configuración Barra Sencilla - Tipo Convencional | 311193143.1701
SE230 | SE230 | Módulo de Barraje - Tipo 1 | 354365705.2907
SE231 | N5S24 | Módulo De Barraje Tipo 1 - Configuración Barra Doble Con Seccionador De Transferencia - Tipo Convencional | 371523658.0386
SE232 | SE232 | Módulo de Barraje - Tipo 1 IM | 1062018857.6312
SE233 | SE233 | Módulo de Barraje - Tipo 1 EDB y EDBT | 3013287252.3599
SE234 | SE234 | Módulo de Barraje - Tipo 2 BPT | 349204403.3211
SE235 | SE235 | Módulo de Barraje - Tipo 2 DB y DBB | 328019263.8084
SE236 | N5S25 | Módulo De Barraje Tipo 2 - Configuración Barra Doble Con Seccionador De Transferencia - Tipo Convencional | 532568515.647
SE237 | N5S26 | Módulo De Barraje Tipo 2 - Configuración Interruptor Y Medio - Tipo Convencional | 960444345.7062
SE238 | SE238 | Módulo de Barraje - Tipo 2 EDB y EDBT | 4008207560.8865
SE239 | SE239 | Diferencial de Barras - Tipo 1 BS | 605206643.7405
SE240 | SE240 | Diferencial de Barras - Tipo 1 Todas, excepto BS y AN | 942835569.1857
SE241 | SE241 | Diferencial de Barras - Tipo 2 Todas, excepto BS y AN | 536046414.677
SE242 | SE242 | Módulo Común - Tipo 1 Todas | 5353349895.7644
SE243 | SE243 | Módulo Común - Tipo 2 Todas, excepto BS | 8847607281.5755
| N5S29 | Bahía De Seccionamiento Configuraciones Barra Sencilla | 1076194675.1928
| N5S30 | Bahía De Maniobra - Tipo Encapsulada (Sf6) | 4933005125.4873
| N5S31 | Módulo De Barraje Tipo 2 - Configuración Barra Sencilla - Tipo Convencional | 837413982.7415
| N5S32 | Módulo De Barraje Tipo 3 - Configuración Barra Sencilla - Tipo Convencional | 1003075006.9981
| N5S33 | Módulo De Barraje Tipo 4 - Configuración Barra Sencilla - Tipo Convencional | 1176141372.2128
| N5S34 | Módulo De Barraje Tipo 1 - Configuración Barra Doble - Tipo Convencional | 890546468.6957
| N5S35 | Módulo De Barraje Tipo 1 - Configuración Barra Doble - Tipo Convencional | 1250936094.6419
| N5S36 | Módulo De Barraje Tipo 3 - Configuración Barra Doble - Tipo Convencional | 1484266320.4936
| N5S37 | Módulo De Barraje Tipo 4 - Configuración Barra Doble - Tipo Convencional | 1987465368.4043
| N5S38 | Módulo De Barraje Tipo 1 - Configuración Barra Doble Con By Pass - Tipo Convencional | 890598583.0421
| N5S39 | Módulo De Barraje Tipo 2 - Configuración Barra Doble Con By Pass - Tipo Convencional | 1250936094.6419
| N5S40 | Módulo De Barraje Tipo 3 - Configuración Barra Doble Con By Pass - Tipo Convencional | 1484266320.4936
| N5S41 | Módulo De Barraje Tipo 4 - Configuración Barra Doble Con By Pass - Tipo Convencional | 1987465368.4043
| N5S42 | Módulo De Barraje Tipo 3 - Configuración Barra Doble Con Seccionador De Transferencia - Tipo Convencional | 846875909.7495
| N5S43 | Módulo De Barraje Tipo 4 - Configuración Barra Doble Con Seccionador De Transferencia - Tipo Convencional | 1040534093.8549
| N5S44 | Módulo De Barraje Tipo 1 - Configuración Barra Principal Y Transferencia - Tipo Convencional | 890598583.0421
| N5S45 | Módulo De Barraje Tipo 2 - Configuración Barra Principal Y Transferencia - Tipo Convencional | 1250936094.6419
| N5S46 | Módulo De Barraje Tipo 3 - Configuración Barra Principal Y Transferencia - Tipo Convencional | 1484266320.4936
| N5S47 | Módulo De Barraje Tipo 4 - Configuración Barra Principal Y Transferencia - Tipo Convencional | 1987465368.4043
| N5S48 | Módulo De Barraje Tipo 3 - Configuración Interruptor Y Medio - Tipo Convencional | 1512720033.797
| N5S49 | Módulo De Barraje Tipo 4 - Configuración Interruptor Y Medio - Tipo Convencional | 1795409422.0815
| N5S50 | Módulo Común/Bahía Tipo 1 (1 A 4 Bahías) - Tipo Convencional - Cualquier Configuración | 1352617624.2889
| N5S51 | Módulo Común/Bahía Tipo 2 (5 A 8 Bahías) - Tipo Convencional - Cualquier Configuración | 1094561416.6576
| N5S52 | Módulo Común/Bahía Tipo 3 (9 A 12 Bahías) - Tipo Convencional - Cualquier Configuración | 1197320604.2744
| N5S53 | Módulo Común/Bahía Tipo 4 (Mas De 12 Bahías) - Tipo Convencional - Cualquier Configuración | 857932499.5239
| N5S54 | Módulo Común/Bahía Tipo 1 (hasta 8 Bahías) - Tipo Encapsulada - Cualquier Configuración | 812605860.2347
| N5S55 | Módulo Común/Bahía Tipo 2 (más de 8 Bahías) - Tipo Encapsulada - Cualquier Configuración | 554691846.0476
| N5S58 | Campo móvil encapsulado 230 kV | 5204617769.4765
| N5S59 | Bahía De Maniobra - (Seccionamiento De Barras Sin Interruptor) - Tipo Convencional | 870550496.188
| N5S60 | Bahía de compensación paralela en linea fija - cualquier configuración - tipo convencional | 1677391614.5767
| N5S61 | Bahía de compensación paralela en linea maniobrable - cualquier configuración - tipo convencional | 2073505596.0226
| N5S62 | Bahía De Compensación Serie - Tipo Convencional | 1937440107.0938
| N6T1 | Autotransformador monofásico (OLTC) lado de alta en el 500 kV capacidad final 150 MVA a 300 MVA | 10029278210.5039
| N6T2 | Autotransformador monofásico (OLTC) lado de alta en el 500 kV capacidad final 300 MVA a 450 MVA | 15380783820.3321
ATR01 | N6T3 | Autotransformador monofásico (OLTC) lado de alta en el 500 kV capacidad final mayor o igual a 450 MVA | 10354057799.2123
ATR02 | ATR02 | Autotransformador Monofásico de Reserva, 500/230 kV, 150 MVA | 10357308504.7692
CP501 | CP501 | Bahía de Compensación Reactiva Línea Maniobrable 20 MVAr | 3469964724.5107
CP502 | N6C1 | Módulo de Compensación Reactiva Línea <30MVAr | 7717380554.9882
CP503 | CP503 | Bahía de Compensación Reactiva Fija 28 MVAr con reactor de neutro | 729025664.1109
CP504 | CP504 | Módulo de Compensación Reactiva Fija 28 MVAr con reactor de neutro | 8921553861.7702
CP505 | CP505 | Bahía de Compensación Estática Reactiva | 9431785830.7948
CP506 | N6C3 | Módulo de Compensación Estática Reactiva | 192538135605.8993
CP201 | CP201 | Bahía de Compensación Capacitiva Paralela 72 MVAr - Int. y Medio | 2157879699.7541
CP202 | N5C1 | Módulo de Compensación Capacitiva Paralela <40 MVAr | 8305698534.0639
CP203 | CP203 | Bahía de Compensación Capacitiva Paralela 40 MVAr - Anillo | 3412442544.086
CP204 | CP204 | Módulo de Compensación Capacitiva Paralela 40 MVAr - Anillo | 6435459464.5055
CP205 | CP205 | Bahía de Compensación Capacitiva Paralela 40 - 72 MVAr - Barra Ppal + T | 3519381245.7005
CP206 | N5C3 | Módulo de Compensación Capacitiva Paralela >40 MVAr | 6096279037.5334
CP207 | CP207 | Bahía de Compensación Capacitiva Paralela 60 MVAr - Doble Barra + T | 2152692169.9549
CP208 | CP208 | Módulo de Compensación Capacitiva Paralela 60 MVAr - Doble Barra + T | 5475617121.3541
CP209 | CP209 | Bahía de Compensación Reactiva Maniobrable 12,5 - 25 MVAr - Barra Ppal + T | 3671147161.0471
CP210 | N5C5 | Módulo de Compensación Reactiva 12,5 - 25 MVAr | 5883585005.0737
CP211 | CP211 | Bahía más Módulo de Compensación Serie 3x22 MVAr | 21725816790.7383
REA01 | REA01 | Banco Reactores para Terciario de Autotransformador (34,5 kV) | 4645243064.2378
LI211 | LI211 | km de línea, 1 circuito | 738152481.1369
LI212 | LI212 | km de línea, 2 circuitos | 1948916482.2617
LI213 | LI213 | km de línea, 2 circuitos, 2 subconductores por fase | 1188601331.1826
LI221 | LI221 | km de línea, 1 circuito | 1275334450.438
LI222 | LI222 | km de línea, 2 circuitos | 1830972055.2704
LI223 | LI223 | km de línea, 2 circuitos, 2 subconductores por fase | 1188601331.1826
LI231 | LI231 | km de línea, 1 circuito | 651257184.2082
LI232 | LI232 | km de línea, 2 circuitos | 947828667.1038
LI233 | LI233 | km de línea, 2 circuitos, 2 subconductores por fase | 2552027046.569
LI511 | LI511 | km de línea, 1 circuito, 4 subconductores por fase | 2688436238.8624
LI521 | LI521 | km de línea, 1 circuito, 4 subconductores por fase | 22560914679.0794
| N5L1 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Torre - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 567946032.664
| N5L2 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Torre - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 689116452.8265
| N5L3 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 586081266.0736
| N5L4 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 691325912.2322
| N5L5 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Concreto - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 442852949.7834
| N5L6 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Concreto - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 539417892.6136
| N5L7 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Torre - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 817264257.8404
| N5L8 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Torre - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1048482479.0226
| N5L9 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 862596298.8912
| N5L10 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1127305810.5479
| N5L11 | km 4 Circuitos 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 1317412056.3655
| N5L12 | km 4 Circuitos 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1754832294.5557
| N5L13 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - 500 msnm - Torre - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 839332760.4284
| N5L14 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - 500 msnm - Torre - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1057986688.7106
| N5L15 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 857823317.5927
| N5L16 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1052767515.3489
| N5L17 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 570363823.7515
| N5L18 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 691279893.6452
| N5L19 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 587558494.0775
| N5L20 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 692592413.1477
| N5L21 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Concreto - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 445059808.242
| N5L22 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Concreto - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 541521762.8815
| N5L23 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 820402137.3564
| N5L24 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1052861993.6815
| N5L25 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 865648518.8618
| N5L26 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1131646033.1304
| N5L27 | km 4 Circuitos 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 1326899491.6435
| N5L28 | km 4 Circuitos 230 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1763496660.6368
| N5L29 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 835210388.1163
| N5L30 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1060137940.0986
| N5L31 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 853625415.0701
| N5L32 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1054942252.2928
| N5L33 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 572781030.5559
| N5L34 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 693443891.4276
| N5L35 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 589903661.9834
| N5L36 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 694753753.8137
| N5L37 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Concreto - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 440703849.523
| N5L38 | km Circuito sencillo 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Concreto - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 543627180.4155
| N5L39 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase -Mayor a 2000 msnm- Torre - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 825267245.7712
| N5L40 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1057241440.9239
| N5L41 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 870429349.2997
| N5L42 | km Circuito doble 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1135954743.3359
| N5L43 | km 4 Circuitos 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 1329824677.754
| N5L44 | km 4 Circuitos 230 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1772163539.1508
| N5L45 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 841804577.3592
| N5L46 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Torre - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1066352538.6849
| N5L47 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 855990829.0309
| N5L48 | km Circuito sencillo 230 kV - 2 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1057116827.9808
| N5L49 | km Circuito sencillo 500 kV - 4 subconductor/fase - 500 msnm - Torre | 1154161483.1357
| N5L50 | km Circuito sencillo 500 kV - 4 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Torre | 1159855366.2028
| N5L51 | km Circuito sencillo 500 kV - 4 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Torre | 1162886444.4477
| N5L52 | km Circuito sencillo 500 kV - 3 subconductor/fase - 500 msnm - Torre | 922680412.9591
| N5L53 | km Circuito sencillo 500 kV - 3 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Torre | 926800843.9111
| N5L54 | km Circuito sencillo 500 kV - 3 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Torre | 930192195.7049
| N5L55 | km Circuito triple 230/110 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 1111727236.6611
| N5L56 | km Circuito triple 230/110 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1461261952.2306
| N5L57 | km Circuito doble 230/110 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 858801701.2367
| N5L58 | km Circuito doble 230/110 kV - 1 subconductor/fase - 500 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1123806308.3658
| N5L59 | km Circuito triple 230/110 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 1118804974.5629
| N5L60 | km Circuito triple 230/110 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1467733672.5807
| N5L61 | km Circuito doble 230/110 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 865648518.8618
| N5L62 | km Circuito doble 230/110 kV - 1 subconductor/fase - 500 a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1131646033.1304
| N5L63 | km Circuito triple 230/110 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 1125883368.4516
| N5L64 | km Circuito triple 230/110 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1474206623.1994
| N5L65 | km Circuito doble 230/110 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor hasta 1000 A | 870429349.2997
| N5L66 | km Circuito doble 230/110 kV - 1 subconductor/fase - Mayor a 2000 msnm - Poste Metálico - Capacidad de Conductor mayor a 1000 A | 1135954743.3359
| N5L67 | km Circuito sencillo 230 kV- 1 subconductor/fase - Banco de ductos | 6221358713.7662
| N5L68 | km Circuito sencillo 230 kV- 1 subconductor/fase - Box- Culvert | 6388279062.2312
| N5L69 | km Circuito doble 230 kV- 1 subconductor/fase - Banco de ductos | 10353616045.753
| N5L70 | km Circuito doble 230 kV- 1 subconductor/fase - Box- Culvert | 10834901772.8591
| 1S | Torre metálica -Altura 500 msnm- 230 kV Circuito sencillo | 198365418.0371
| 2S | Poste metálico - -Altura 500 msnm-230kV Circuito sencillo | 174889892.3019
| 3S | Poste concreto - -Altura 500 msnm-230kV Circuito sencillo | 134111135.6087
| 4S | Torre metálica -Altura 500 msnm- 230 kV Circuito doble | 233527983.3866
| 5S | Poste metálico - Altura 500 msnm-230kV Circuito doble | 219193313.4192
| 6S | Poste metálico -Altura 500 msnm-230kV Cuatro circuitos | 320353272.6879
| 9S | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito sencillo | 154326065.3103
| 10S | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo | 219653416.1735
| 11S | Poste concreto -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo | 164580674.2058
| 12S | Torre metálica --Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble | 255718930.7071
| 13S | Poste metálico --Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito doble | 235346441.1331
| 14S | Poste metálico - -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Cuatro circuitos | 268238299.742
| 17S | Torre metálica --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito sencillo | 185218013.4489
| 18S | Poste metálico --Altura mayor a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo | 231935859.4767
| 19S | Poste concreto - -Altura mayor a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo | 185896104.7096
| 20S | Torre metálica --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble | 228294668.3583
| 21S | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble | 283014401.9576
| 22S | Poste metálico --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Cuatro circuitos | 319596343.5719
| 25S | Torre metálica -Altura 500 msnm- 500 kV Circuito sencillo | 221184785.455
| 26S | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo | 262660261.9614
| 27S | Torre metálica -Altura mayor a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo | 223344641.5187
| 31S | Poste metálico -Altura 500 msnm- 230/110 kV Circuito triple | 558356261.9073
| 32S | Poste metálico -Altura 500 msnm- 230/110 kV Circuito doble | 397209659.3213
| 33S | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito triple | 559416610.1384
| 34S | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito doble | 397916558.1421
| 35S | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito triple | 560476958.3767
| 21S | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble | 283014401.9576
| 1R | Torre metálica -Altura 500 msnm- 230 kV Circuito sencillo | 255116731.0012
| 2R | Poste metálico - -Altura 500 msnm-230kV Circuito sencillo | 244436079.5982
| 3R | Poste concreto - -Altura 500 msnm-230kV Circuito sencillo | 160373748.3943
| 4R | Torre metálica -Altura 500 msnm- 230 kV Circuito doble | 310317512.792
| 5R | Poste metálico - Altura 500 msnm-230kV Circuito doble | 304781389.4066
| 6R | Poste metálico -Altura 500 msnm-230kV Cuatro circuitos | 435225372.8192
| 9R | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito sencillo | 206959901.9239
| 10R | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo | 295753297.0863
| 11R | Poste concreto -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo | 218333010.1661
| 12R | Torre metálica --Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble | 339366166.2869
| 13R | Poste metálico --Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito doble | 313506225.6618
| 14R | Poste metálico - -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Cuatro circuitos | 368481311.9597
| 17R | Torre metálica --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito sencillo | 255050201.919
| 18R | Poste metálico --Altura mayor a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo | 327211382.1454
| 19R | Poste concreto - -Altura mayor a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo | 229371673.1565
| 20R | Torre metálica --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble | 297223146.0163
| 21R | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble | 322922180.7245
| 22R | Poste metálico --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Cuatro circuitos | 430111405.1365
| 25R | Torre metálica -Altura 500 msnm- 500 kV Circuito sencillo | 290064354.7604
| 26R | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo | 338945620.1853
| 27R | Torre metálica -Altura mayor a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo | 292002373.7254
| 31R | Poste metálico -Altura 500 msnm- 230/110 kV Circuito triple | 697877074.1285
| 32R | Poste metálico -Altura 500 msnm- 230/110 kV Circuito doble | 536417773.6992
| 33R | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito triple | 700931520.6667
| 34R | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito doble | 538454071.3913
| 35R | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito triple | 703985967.1855
| 36S | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito doble | 398623456.9676
| N5S67 | Bahía De Línea En Barra - Configuración Barra Sencilla - Tipo Convencional >=60 Ka | 2213184158.2198
| N5S68 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Sencilla - Tipo Convencional >=60 Ka | 2121731397.0493
| N5S69 | Bahía De Línea En Barra - Configuración Barra Principal Y Transferencia - Tipo Convencional >=60 Ka | 2596915830.0883
| N5S70 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Principal Y Transferencia - Tipo Convencional >=60 Ka | 2596252943.0077
| N5S71 | Bahía De Línea En Barra - Configuración Barra Doble - Tipo Convencional >=60 Ka | 2486192708.6772
| N5S72 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Doble - Tipo Convencional >=60 Ka | 2485329551.4325
| N5S73 | Bahía De Línea En Barra - Configuración Barra Doble Con Seccionador De Transferencia - Tipo Convencional >=60 Ka | 2947986407.1603
| N5S74 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Doble Con Seccionador De Transferencia - Tipo Convencional >=60 Ka | 2947323520.0797
| N5S75 | Bahía De Línea En Barra - Configuración Barra Doble Con By Pass - Tipo Convencional >=60 Ka | 2883786298.9376
| N5S76 | Bahía De Transformador - Configuración Barra Doble Con By Pass - Tipo Convencional >=60 Ka | 2883123411.857
| N5S77 | Bahía De Línea En Barra - Configuración Interruptor Y Medio - Tipo Convencional >=60 Ka | 2503664310.6521
| N5S78 | Bahía De Transformador - Configuración Interruptor Y Medio - Tipo Convencional >=60 Ka | 2503301828.8175
| N5S79 | Bahía De Línea En Barra - Configuración En Anillo - Tipo Convencional >=60 Ka | 2459411888.9447
| N5S80 | Bahía De Transformador - Configuración En Anillo - Tipo Convencional >=60 Ka | 2458949272.0281
| N5S81 | Corte Central Configuración Interruptor Y Medio - Tipo Convencional >=60 Ka | 1877514307.8688
| N5S82 | Bahía De Transferencia Configuración Barra Principal Y Transferencia - Tipo Convencional >=60 Ka | 1778610926.9051
| N5S83 | Bahía De Acople Configuraciones Con Doble Barra >=60 Ka | 1600312678.8383
| N5S84 | Bahía De Seccionamiento Configuraciones Con Doble Barra >=60 Ka | 1826006061.7063
| N5S85 | Bahía De Seccionamiento Configuraciones Barra Sencilla >=60 Ka | 1631401341.8789
| N5S86 | Bahía De Maniobra - (Seccionamiento De Barras Sin Interruptor) - Tipo Convencional >=60 Ka | 750329797.3706
| N5S87 | Bahía De Compensación Paralela En Linea Fija - Cualquier Configuración - Tipo Convencional >=60 Ka | 1078794394.6519
| N5S88 | Bahía De Compensación Paralela En Linea Maniobrable - Cualquier Configuración - Tipo Convencional >=60 Ka | 1077829280.2824
| N5S89 | Bahía De Compensación Serie - Tipo Convencional >=60 Ka | 1565523543.8274
| N5S63 | Bahía De Compensación Capacitiva Paralela Barra Principal Y Transferencia | 2269539339.2628
| N5S64 | Bahía De Compensación Capacitiva Paralela Barra Doble Con Seccionador De Transferencia | 2495355138.1451
| N5S65 | Bahía De Compensación Capacitiva Paralela Interruptor Y Medio | 2227978465.9439
| N5S66 | Bahía De Compensación Capacitiva Paralela Anillo | 2219161263.2898
| CC501 | Control y protección Bahía de Línea | 429712165.4733
| CC502 | Control y protección Bahía de Transformador | 426609231.6849
| CC503 | Control y protección Bahía de Acople o corte central | 310214941.0818
| CC506 | Control y Protección del Transformador | 302536458.4137
| CC201 | Control y protección Bahía de Línea | 426331201.0821
| CC202 | Control y protección Bahía de Transformador | 417026479.9307
| CC203 | Control y protección Bahía de Transf, Acopl, Corte Central | 308030126.8217
| CC204 | Control y protección Bahía de Seccionamiento | 218096209.1884
| CC205 | Protección diferencial de Barras Tipo 1, 2 | 586275411.6438
| CC206 | Protección diferencial de Barras Tipo 3, 4 | 746348396.4745
| CC207 | Control y Protección del Transformador | 286287333.3404
| N5EQ1 | Transformador De Tensión - 230 Kv | 67865607.7522
| N6EQ1 | Transformador De Tensión - 500 Kv | 105321770.7674
| D-N5-1 | Km de conductor ACSR 1113 kcmil (hasta 1kA) 230kV | 44423425.2047
| D-N5-2 | km de conductor AAAC 1600 kcmil (Mayor a 1 kA) 230kV | 64488656.3022
| D-N5-3 | km de conductor AAAC 800 kcmil 500kV | 32096898.7997
| D-N5-4 | km de conductor AAAC 1200 kcmil 500kV | 42350556.7963
| D-N5-5 | km Conductor ACSR Canary 900 kcmil | 96994474.8759
| D-N5-6 | km Conductor ACSR Rail 954 kcmil | 104462550.5314
| D-N5-7 | km Conductor ACSR Cardinal 954 kcmil | 110328564.0145
| D-N5-8 | km Conductor ACSR Curlew 1033,5 kcmil | 129610094.6038
| D-N5-9 | km Conductor ACSR Parrot 1510,5 kcmil | 127323681.7711
| D-N5-10 | km Conductor ACSR Falcon 1590 kcmil | 145028650.1141
| D-N5-11 | km Conductor ACSR Kiwi 2167 kcmil | 176902171.7088
| AIS-N5-1 | Sección transversal 1200 mm2 | 807886193.7373
| AIS-N5-2 | Sección transversal 1800 mm2 | 1414484393.3587
| D-N5-G1 | km Cable de fibra óptica monomodo (OPGW)- 24 fibras | 18784753.1988
| D-N5-G2 | km Cable Alumoweld 7 No.6 | 19413509.1427
| D-N5-G3 | km Cable Alumoweld 7 No.8 | 16291806.8268
| D-N5-G4 | km Cable acero EHS 3/8" | 7718106.6031
| D-N5-ADS1 | km Cable de fibra óptica All-Dielectric Self-Supporting (ADSS) monomodo | 30462766.7417
| D-N5-AD1 | km Fibra óptica tipo adosada | 41610008.8234
| CS01 | Control Subestación Tipo 1 (1-4 Bahías) | 227597892.1414
| CS02 | Control Subestación Tipo 2 (5-8 Bahías) | 445256267.299
| CS03 | Control Subestación Tipo 3 (9-12 Bahías) | 765482173.4189
| CS04 | Control Subestación Tipo 4 (>12 Bahías) | 1066769472.6369
| SUB-1 | Banco de ductos - Circuito sencillo | 3431894147.9516
| SUB-3 | Box-Culvert - Circuito sencillo | 3592666219.5738
| SUB-5 | Banco de ductos - Circuito doble | 4338379874.4207
| SUB-7 | Box-Culvert - Circuito doble | 4785076516.7025
| 36R | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito doble | 540490369.0706
| 71PAT | Sistema de Puesta a Tierra para Torre metálica | 9792695.6824
| 72PAT | Sistema de Puesta a Tierra para Poste metálico o concreto | 6108815.9882
| CE1 | km de Conductor ACCC 1105 kcmil | 94501882.8962
| CE2 | km de Conductor ACCC 1223 kcmil | 101045847.0021
| CE3 | km de Conductor ACCC 1342 kcmil | 107649301.6909
| CE4 | km de Conductor ACCC 1973 kcmil | 142570273.7834
| CE5 | km de Conductor ACCC 2727 kcmil | 172375055.7568
| CE6 | km de Conductor ACCC 908 kcmil | 83615106.2472
| CE7 | km de Conductor ACCC 1026 kcmil | 90159070.3532
| CE8 | km de Conductor ACCC 1421 kcmil | 111992114.2339
| CS06 | Sincrophasores SE (4 bahias) | 1184318354.4102
| CS07 | Sincrophasores CC | 1343151010.7584
| D23R | Torre metálica de Retención-Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 716540993.0596
| D23S | Torre metálica de Suspensión-Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 625863454.7843
| D25R | Poste metálico de Retención-Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 792319276.0204
| D25S | Poste metálico de Suspensión-Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 704738576.4112
| D29R | Torre metálica de Retención-Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 718577290.7388
| D29S | Torre metálica de Suspensión-Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 626570353.6098
| D31R | Poste metálico de Retención-Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 794355573.6996
| D31S | Poste metálico de Suspensión-Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 731151565.7889
| D7R | Torre metálica de Retención-Altura 500 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 714504695.3675
| D7S | Torre metálica de Suspensión-Altura 500 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 625156555.9635
| D9R | Poste metálico de Retención-Altura 500 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 790282978.3283
| D9S | Poste metálico de Suspensión-Altura 500 msnm- 230 kV Circuito doble 2 cond/ fase | 704031677.5905
| EM01 | Estación Maestra Tipo 1 | 3792578051.1562
| EM02 | Estación Maestra Tipo 2 | 7666704013.3033
| EM03 | Estación Maestra Tipo 3 | 16182421987.6258
| EM04 | Estación Maestra Tipo 4 | 19268010291.1304
| N5S100 | Ducto de barras trifásico encapsulado 230 kV <40kA | 43305041.0119
| N5S101 | Ducto de barras fases segregadas encapsulado 230 kV >=60 kA | 66814395.9191
| N5S102 | Bahía de Compensación Capacitiva paralela Barra Principal y Transferencia - Tipo convencional >= 60 kA | 2623028921.3615
| N5S103 | Bahía de Compensación Capacitiva paralela Barra Doble con Seccionador de Transferencia - Tipo convencional >= 60 kA | 3162168968.4325
| N5S104 | Bahía de Compensación Capacitiva paralela Interruptor y medio - Tipo convencional >= 60 kA | 2685929269.7397
| N5S105 | Bahía de Compensación Capacitiva paralela Anillo - Tipo convencional >= 60 kA | 2640154553.8725
| N5S90 | Bahía de línea o bahía de compensación paralela en barra - Configuración barra doble - tipo encapsulada (SF6) >=60 kA | 8890038769.7618
| N5S91 | Bahía de transformador - Configuración barra doble - tipo encapsulada(SF6) >=60 kA | 10397517992.475
| N5S92 | Bahía de maniobra - Tipo encapsulada (SF6) >=60 kA | 5043653507.421
| N5S93 | Módulo común tipo 1 (1 a 4 bahías) - Tipo convencional - Cualquier configuración >=60 kA | 2000164523.5142
| N5S94 | Módulo común tipo 2 (5 a 8 bahías) - Tipo convencional - Cualquier configuración >=60 kA | 1864722682.3664
| N5S95 | Módulo común tipo 3 (9 a 12 bahías) - Tipo convencional - Cualquier configuración >=60 kA | 1875292874.8814
| N5S96 | Módulo común tipo 4 (más de 12 bahías) - Tipo convencional - Cualquier configuración >=60 kA | 1889676198.7168
| N5S97 | Módulo común tipo 1 (1 a 8 bahías) - Tipo encapsulada - Cualquier configuración >=60 kA | 1242373284.4778
| N5S98 | Módulo común tipo 2 (> 8 bahías) - Tipo encapsulada - Cualquier configuración >=60 Ka | 1407710349.5004
| N5C8 | Módulo de Compensación Reactiva Serie c/Thyristores < 100 MVAr | 147912266293.3196
| N6C5 | Módulo de Compensación Reactiva estática SVC => 100 MVAr | 105651618780.9426
| N6C6 | Módulo de Compensación Reactiva estática STATCOM => 100 MVAr | 120744707178.2201
| N6T4 | Autotransformador monofásico (OLTC) lado de alta en el 500 kV capacidad final 150 MVA a 300 MVA (fase Reserva c/conexionado rápido) | 9026250560.0443
| N6T5 | Autotransformador monofásico (OLTC) lado de alta en el 500 kV capacidad final 300 MVA a 450 MVA(fase Reserva c/conexionado rápido) | 13561092773.576
| N6T6 | Autotransformador monofásico (OLTC) lado de alta en el 500 kV capacidad final mayor o igual a 450 MVA(fase Reserva c/conexionado rápido) | 16346148149.0489
| N5S107 | Bahía De Línea - Configuración Interruptor y medio - Tipo Encapsulada (Sf6) <60 kA | 6395040013.6431
| N5S108 | Bahía De Transformador - Configuración Interruptor y medio - Tipo Encapsulada(Sf6) <60 kA | 5723389644.8097
| N5S109 | Bahía De Línea - Configuración Interruptor y medio - Tipo Encapsulada (Sf6) >=60 kA | 5077749905.4694
| N5S110 | Bahía De Transformador - Configuración Interruptor y medio - Tipo Encapsulada(Sf6) >=60 kA | 6104518414.4964
| N5L1S | Torre metálica -Altura 500 msnm- 230 kV Circuito sencillo. Suspensión | 206468465.5141
| N5L3S | Poste metálico - -Altura 500 msnm-230kV Circuito sencillo. Suspensión | 225711856.5148
| N5L5S | Poste concreto - -Altura 500 msnm-230kV Circuito sencillo. Suspensión | 161858107.1046
| N5L7S | Torre metálica -Altura 500 msnm- 230 kV Circuito doble. Suspensión | 261880343.8857
| N5L9S | Poste metálico - Altura 500 msnm-230kV Circuito doble. Suspensión | 303868226.0467
| N5L11S | Poste metálico -Altura 500 msnm-230kV Cuatro circuitos. Suspensión | 444793730.2728
| N5L13S | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito sencillo. Suspensión | 207084865.4437
| N5L15S | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo. Suspensión | 226328256.4443
| N5L17S | Poste concreto -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo. Suspensión | 162474507.0342
| N5L19S | Torre metálica --Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble. Suspensión | 275864514.201
| N5L21S | Poste metálico --Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito doble. Suspensión | 305101025.9058
| N5L23S | Poste metálico - -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Cuatro circuitos. Suspensión | 447259329.9911
| N5L25S | Torre metálica --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito sencillo. Suspensión | 207701265.3732
| N5L27S | Poste metálico --Altura mayor a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo. Suspensión | 226944656.3739
| N5L29S | Poste concreto - -Altura mayor a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo. Suspensión | 163090906.9638
| N5L31S | Torre metálica --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble. Suspensión | 264345943.6039
| N5L33S | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble. Suspensión | 306333825.765
| N5L35S | Poste metálico --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Cuatro circuitos. Suspensión | 449724929.7094
| N5L1R | Torre metálica -Altura 500 msnm- 230 kV Circuito sencillo. Retención | 257675138.7544
| N5L3R | Poste metálico - -Altura 500 msnm-230kV Circuito sencillo. Retención | 304181059.5327
| N5L5R | Poste concreto - -Altura 500 msnm-230kV Circuito sencillo. Retención | 185746966.9792
| N5L7R | Torre metálica -Altura 500 msnm- 230 kV Circuito doble. Retención | 328373130.9126
| N5L9R | Poste metálico - Altura 500 msnm-230kV Circuito doble. Retención | 402862750.1024
| N5L11R | Poste metálico -Altura 500 msnm-230kV Cuatro circuitos. Retención | 570275155.7407
| N5L13R | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito sencillo. Retención | 268328774.6129
| N5L15R | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo. Retención | 305956665.5091
| N5L17R | Poste concreto -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo. Retención | 187674874.3531
| N5L19R | Torre metálica --Altura 500 a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble. Retención | 306722240.6482
| N5L21R | Poste metálico --Altura 500 a 2000 msnm-230kV Circuito doble. Retención | 406413962.0552
| N5L23R | Poste metálico - -Altura 500 a 2000 msnm-230kV Cuatro circuitos. Retención | 577377579.6464
| N5L25R | Torre metálica --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito sencillo. Retención | 261226350.7072
| N5L27R | Poste metálico --Altura mayor a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo. Retención | 308660502.3958
| N5L29R | Poste concreto - -Altura mayor a 2000 msnm-230kV Circuito sencillo. Retención | 189450480.3295
| N5L31R | Torre metálica --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble. Retención | 335475554.8183
| N5L33R | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Circuito doble. Retención | 409965174.0081
| N5L35R | Poste metálico --Altura mayor a 2000 msnm- 230 kV Cuatro circuitos. Retención | 584480003.5521
| N6L1R | Torre metálica -Altura 500 msnm- 500 kV Circuito sencillo. Retención | 319645269.3239
| N6L1S | Torre metálica -Altura 500 msnm- 500 kV Circuito sencillo. Suspensión | 267635082.2732
| N6L3R | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo. Retención | 320843966.4585
| N6L3S | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo. Suspensión | 269598293.2698
| N6L5R | Torre metálica -Altura mayor a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo. Retención | 323507375.4231
| N6L5S | Torre metálica -Altura mayor a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo. Suspensión | 271447493.0585
| 23R | Poste metálico Altura 500 msnm 230/110 kV Circuito doble. Retención | 188963197.2604
| 24R | Poste metálico Altura 500 a 2000 msnm 230/110 kV Circuito triple. Retención | 261966872.4182
| SE515 | BAHÍA DE LÍNEA EN BARRA - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE CON SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL >=60 Ka | 4723128416.7381
| SE516 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN BARRA DOBLE CON SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA - TIPO CONVENCIONAL >=60 Ka | 4655242896.8339
| SE517 | BAHÍA DE LÍNEA EN BARRA - CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO - TIPO CONVENCIONAL >=60 Ka | 4126611582.8321
| SE518 | BAHÍA DE TRANSFORMADOR - CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO - TIPO CONVENCIONAL >=60 Ka | 4103341787.644
| SE519 | CORTE CENTRAL CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO - TIPO CONVENCIONAL >=60 Ka | 2431330751.9525
| SE520 | MÓDULO DE BARRAJE TIPO 2 - CONFIGURACIÓN INTERRUPTOR Y MEDIO - TIPO CONVENCIONAL >=60 Ka | 889248477.3029
| SE521 | MÓDULO COMÚN/BAHÍA TIPO 1 (1 A 4 BAHÍAS) - TIPO CONVENCIONAL - CUALQUIER CONFIGURACIÓN >=60 Ka | 4752127447.1735
| SE522 | MÓDULO COMÚN/BAHÍA TIPO 2 (5 A 8 BAHÍAS) - TIPO CONVENCIONAL - CUALQUIER CONFIGURACIÓN >=60 Ka | 7655638494.6585
| CC700 | Dinamic Line Rating para proyectos mayores a 1 km (DLR) | 34850000
| CC701 | Dinamic Line Rating para proyectos menores a 1 km (DLR) | 61500000
| CC800 | Phasor Measurement Unit (PMU) | 151700000
| CP507 | Modulo SVC de 30 Mvar a 230 y 500 kV | 13879669345.4719
| CP508 | Modulo SVC de 50 Mvar a 230 y 500 kV | 23132782242.4531
| CP509 | Modulo SVC de 100 Mvar a 230 y 500 kV | 46265564484.9062
| CP510 | Modulo SVC de 200 Mvar a 230 y 500 kV | 92531128969.8124
| CP511 | Modulo SSSC de 10 MVAR | 21767317917.9294
| CP512 | Modulo SSSC de 50 MVAR | 49471177086.2033
| CP513 | Modulo SSSC de 100 MVAR | 98942354172.4065
| CP514 | Modulo Statcom de 30 Mvar a 230 y 500 kV | 5662956.1294
| CP515 | Modulo Statcom de 90 Mvar a 230 y 500 kV | 16988868.3882
| CP516 | Modulo Statcom de 50 Mvar a 230 y 500 kV | 9438260.2157
| CP517 | Modulo Statcom de 100 Mvar a 230 y 500 kV | 18876520.4313
| CP518 | Modulo Statcom de 200 Mvar a 230 y 500 kV | 37753040.8627
| CP520 | Subestacion convertidora Bipolo de +/-500 kV a 3 GW HVDC | 2.8192e+12
| CP521 | Subestacion convertidora Bipolo de +/-500 kV a 4 GW HVDC | 4.5644e+12
| CP522 | Subestacion convertidora Bipolode +/-600 kV a 3 GW HVDC | 3.0877e+12
| CP523 | Sistema de almacenamiento con baterias SAEB, de 48,2 MW, 2 horas. Se considera entrega de energía en media tensión. No incluye transformador elevador ni bahía de conexión. | 131155267143.6
| L231 | Km de Red HVDC Bipolo con Retorno Metálico | 999223552.47
| L232 | Estructura Metálica HVDC | 1434526467.32
| L233 | Cimentaciones Estructura HVDC | 353940000
| L241 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (336 kcmil) - alta temperatura | 86996798.9156
| L242 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (397 kcmil) - alta temperatura | 109442674.6081
| L243 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (477 kcmil) - alta temperatura | 130539755.1204
| L244 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (605 kcmil) - alta temperatura | 159019589.0166
| L245 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (795 kcmil) - alta temperatura | 200429336.7536
| L246 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (1113 kcmil) - alta temperatura | 268765634.6229
| CC101 | SCADA | 977265552.3755
| CC102 | Sistema de Información Geográfico: GIS | 103694379.897
| CC103 | Sistema de Manejo de Energía: EMS | 297253467.3694
| CC104 | Enlace ICCP | 16221608.5879
| CC105 | Sistema de Comunicaciones | 154920117.0165
| CC106 | Edificio de Control | 1364141529.6921
| CC301 | SCADA | 10930440919.1999
| CC302 | Sistema de Información Geográfico: GIS | 2196589797.8997
| CC303 | Sistema de Manejo de Energía: EMS | 3324690025.1288
| CC304 | Enlace ICCP | 181432308.5523
| CC305 | Sistema de Comunicaciones | 1732730647.3273
| CC306 | Edificio de Control | 2169178283.3877
| CC401 | SCADA | 20936447286.4937
| CC402 | Sistema de Información Geográfico: GIS | 3835860323.2481
| CC403 | Sistema de Manejo de Energía: EMS | 6368197991.3966
| CC404 | Enlace ICCP | 347519801.4809
| CC405 | Sistema de Comunicaciones | 2136802656.2477
| CC406 | Edificio de Control | 2108859808.9544
| VQC01 | Sistemas VQ Compensación Estática | 8665609449.7946
| VQC02 | Sistemas VQ Subestaciones 500/230 kV | 922098239.6108
| VQC03 | Sistemas VQ Subestaciones 230 kV | 751565758.573

## UC_RES 011_CONST 2023
UC de Subestaciones 230 kV
UC | Descripción o activo | Configuración | Total precio dic 2023 | Vida Útil (años)
SE201 | Bahía de Línea | BS | 1396280305.3427 | 30
SE202 | Bahía de Transformador | BS | 1249530993.5923 | 30
SE203 | Bahía de Línea | BPT | 2525194171.151 | 30
SE204 | Bahía de Transformador | BPT | 1661866279.606 | 30
SE205 | Bahía de Línea | DB | 1574959015.5129 | 30
SE206 | Bahía de Transformador | DB | 1573823060.5572 | 30
SE207 | Bahía de Línea | DBT | 2727469737.3859 | 30
SE208 | Bahía de Transformador | DBT | 2179069187.0261 | 30
SE209 | Bahía de Línea | DBB | 2171087298.3381 | 30
SE210 | Bahía de Transformador | DBB | 1912749659.9181 | 30
SE211 | Bahía de Línea | IM | 2713851691.88 | 30
SE212 | Bahía de Transformador | IM | 2880413888.6186 | 30
SE213 | Bahía de Línea | AN | 2335360795.0016 | 30
SE214 | Bahía de Transformador | AN | 2291914191.3663 | 30
SE215 | Bahía de Línea | EDB | 6029947058.5045 | 30
SE216 | Bahía de Transformador | EDB | 6377723198.8796 | 30
SE217 | Bahía de Línea | EDBT | 11277022025.304 | 30
SE218 | Bahía de Transformador | EDBT | 7648591970.5568 | 30
SE219 | Corte Central | IM | 1444881557.4295 | 30
SE220 | Bahía de Transferencia | BPT | 1023429361.404 | 30
SE221 | Bahía de Transferencia | DBT | 864348113.6741 | 30
SE222 | Bahía de Acople | DB y DBT | 1357815319.8934 | 30
SE223 | Bahía de Acople | DBB | 1646145456.1232 | 30
SE224 | Bahía de Acople | EDB y EDBT | 7453301984.9831 | 30
SE225 | Bahía de Seccionamiento | DB | 743995006.7067 | 30
SE226 | Bahía de Seccionamiento | DBT | 2110487130.8757 | 30
SE227 | Bahía de Seccionamiento | DBB | 2138214954.5514 | 30
SE228 | Bahía de Seccionamiento | EDB y EDBT | 1064958912.7784 | 30
SE229 | Módulo de Barraje - Tipo 1 | BS | 311193143.1701 | 30
SE230 | Módulo de Barraje - Tipo 1 | BPT, DB y DBB | 354365705.2907 | 30
SE231 | Módulo de Barraje - Tipo 1 | DBT | 371523658.0386 | 30
SE232 | Módulo de Barraje - Tipo 1 | IM | 1062018857.6312 | 30
SE233 | Módulo de Barraje - Tipo 1 | EDB y EDBT | 3013287252.3599 | 30
SE234 | Módulo de Barraje - Tipo 2 | BPT | 349204403.3211 | 30
SE235 | Módulo de Barraje - Tipo 2 | DB y DBB | 328019263.8084 | 30
SE236 | Módulo de Barraje - Tipo 2 | DBT | 532568515.647 | 30
SE237 | Módulo de Barraje - Tipo 2 | IM | 960444345.7062 | 30
SE238 | Módulo de Barraje - Tipo 2 | EDB y EDBT | 4008207560.8865 | 30
SE239 | Diferencial de Barras - Tipo 1 | BS | 605206643.7405 | 10
SE240 | Diferencial de Barras - Tipo 1 | Todas, excepto BS y AN | 942835569.1857 | 10
SE241 | Diferencial de Barras - Tipo 2 | Todas, excepto BS y AN | 536046414.677 | 10
SE242 | Módulo Común - Tipo 1 | Todas | 5353349895.7644 | 30
SE243 | Módulo Común - Tipo 2 | Todas, excepto BS | 8847607281.5755 | 30
UC de Subestaciones 500 kV
SE501 | Bahía de Línea | DBT | 7213741111.7352 | 30
SE502 | Bahía de Transformador | DBT | 6844478335.4979 | 30
SE503 | Bahía de Línea | IM | 6539367976.7586 | 30
SE504 | Bahía de Transformador | IM | 6162282657.7281 | 30
SE505 | Corte Central | IM | 5352476402.4964 | 30
SE506 | Bahía de Acople | DBT | 4644372282.8072 | 30
SE507 | Módulo de Barraje - Tipo 1 | DBT | 1377684124.4688 | 30
SE508 | Módulo de Barraje - Tipo 1 | IM | 2777832478.9461 | 30
SE509 | Módulo de Barraje - Tipo 2 | DBT | 2287941201.2472 | 30
SE510 | Módulo de Barraje - Tipo 2 | IM | 3374259066.0038 | 30
SE511 | Diferencial de Barras - Tipo 1 | DBT e IM | 675463898.673 | 30
SE512 | Diferencial de Barras - Tipo 2 | DBT e IM | 859890904.6964 | 30
SE513 | Módulo Común - Tipo 1 | DBT e IM | 4019587513.7709 | 30
SE514 | Módulo Común - Tipo 2 | DBT e IM | 3043339261.318 | 30
Transformadores
ATR01 | Banco de Autotransformadores, 500/230 kV, 450 MVA | - | 10354057799.2123 | 30
ATR02 | Autotransformador Monofásico de Reserva, 500/230 kV, 150 MVA | - | 10357308504.7692 | 30
Módulos de Compensación 230 kV
CP201 | Bahía de Compensación Capacitiva Paralela 72 MVAr - Int. y Medio | - | 2157879699.7541 | 30
CP202 | Módulo de Compensación Capacitiva Paralela 72 MVAr - Int. y Medio | - | 8305698534.0639 | 30
CP203 | Bahía de Compensación Capacitiva Paralela 40 MVAr - Anillo | - | 3412442544.086 | 30
CP204 | Módulo de Compensación Capacitiva Paralela 40 MVAr - Anillo | - | 6435459464.5055 | 30
CP205 | Bahía de Compensación Capacitiva Paralela 40 - 72 MVAr - Barra Ppal + T | - | 3519381245.7005 | 30
CP206 | Módulo de Compensación Capacitiva Paralela 40 - 72 MVAr - Barra Ppal + T | - | 6096279037.5334 | 30
CP207 | Bahía de Compensación Capacitiva Paralela 60 MVAr - Doble Barra + T | - | 2152692169.9549 | 30
CP208 | Módulo de Compensación Capacitiva Paralela 60 MVAr - Doble Barra + T | - | 5475617121.3541 | 30
CP209 | Bahía de Compensación Reactiva Maniobrable 12,5 - 25 MVAr - Barra Ppal + T | - | 3671147161.0471 | 30
CP210 | Módulo de Compensación Reactiva Maniobrable 12,5 - 25 MVAr - Barra Ppal + T | - | 5883585005.0737 | 30
CP211 | Bahía más Módulo de Compensación Serie 3x22 MVAr | - | 21725816790.7383 | 30
Módulos de Compensación 500 kV
CP501 | Bahía de Compensación Reactiva Línea Maniobrable 20 MVAr | - | 3469964724.5107 | 30
CP502 | Módulo de Compensación Reactiva Línea Maniobrable 20 MVAr | - | 7717380554.9882 | 30
CP503 | Bahía de Compensación Reactiva Fija 28 MVAr con reactor de neutro | - | 729025664.1109 | 30
CP504 | Módulo de Compensación Reactiva Fija 28 MVAr con reactor de neutro | - | 8921553861.7702 | 30
CP505 | Bahía de Compensación Estática Reactiva | - | 9431785830.7948 | 30
CP506 | Módulo de Compensación Estática Reactiva | - | 192538135605.8993 | 30
Bancos de Reactores
REA01 | Banco Reactores para Terciario de Autotransformador (34,5 kV) | - | 4645243064.2378 | 30
CSMs y VQ (Control de Reactivos VQC)
VQC01 | Sistemas VQ Compensación Estática | - | 8665609449.7946 | 10
VQC02 | Sistemas VQ Subestaciones 500/230 kV | - | 922098239.6108 | 10
VQC03 | Sistemas VQ Subestaciones 230 kV | - | 751565758.573 | 10
Centros de Supervisión y Maniobra
CC101 | SCADA | - | 977265552.3755 | 10
CC102 | Sistema de Información Geográfico: GIS | - | 103694379.897 | 10
CC103 | Sistema de Manejo de Energía: EMS | - | 297253467.3694 | 10
CC104 | Enlace ICCP | - | 16221608.5879 | 10
CC105 | Sistema de Comunicaciones | - | 154920117.0165 | 10
CC106 | Edificio de Control | - | 1364141529.6921 | 30
CC201 | SCADA | - | 426331201.0821 | 10
CC202 | Sistema de Información Geográfico: GIS | - | 417026479.9307 | 10
CC203 | Sistema de Manejo de Energía: EMS | - | 308030126.8217 | 10
CC204 | Enlace ICCP | - | 218096209.1884 | 10
CC205 | Sistema de Comunicaciones | - | 586275411.6438 | 10
CC206 | Edificio de Control | - | 746348396.4745 | 30
CC301 | SCADA | - | 10930440919.1999 | 10
CC302 | Sistema de Información Geográfico: GIS | - | 2196589797.8997 | 10
CC303 | Sistema de Manejo de Energía: EMS | - | 3324690025.1288 | 10
CC304 | Enlace ICCP | - | 181432308.5523 | 10
CC305 | Sistema de Comunicaciones | - | 1732730647.3273 | 10
CC306 | Edificio de Control | - | 2169178283.3877 | 30
CC401 | SCADA | - | 20936447286.4937 | 10
CC402 | Sistema de Información Geográfico: GIS | - | 3835860323.2481 | 10
CC403 | Sistema de Manejo de Energía: EMS | - | 6368197991.3966 | 10
CC404 | Enlace ICCP | - | 347519801.4809 | 10
CC405 | Sistema de Comunicaciones | - | 2136802656.2477 | 10
CC406 | Edificio de Control | - | 2108859808.9544 | 30
UC de Líneas UC de 230 kV
LI211 | km de línea, 1 circuito | 738152481.1369 | 40
LI212 | km de línea, 2 circuitos | 1948916482.2617 | 40
LI213 | km de línea, 2 circuitos, 2 subconductores por fase | 1188601331.1826 | 40
LI221 | km de línea, 1 circuito | 1275334450.438 | 40
LI222 | km de línea, 2 circuitos | 1830972055.2704 | 40
LI223 | km de línea, 2 circuitos, 2 subconductores por fase | 1188601331.1826 | 40
LI231 | km de línea, 1 circuito | 651257184.2082 | 40
LI232 | km de línea, 2 circuitos | 947828667.1038 | 40
LI233 | km de línea, 2 circuitos, 2 subconductores por fase | 2552027046.569 | 40
UC de Líneas UC de 500 kV
LI511 | km de línea, 1 circuito, 4 subconductores por fase | 2688436238.8624 | 40
LI521 | km de línea, 1 circuito, 4 subconductores por fase | 22560914679.0794 | 40

## UC_NUEVAS TECNOLOGIAS
CENTROS DE SUPERVISIÓN Y MANIOBRA
UC | Descripción o activo | Total precio dic 2023 | Vida Útil (años)
CC700 | Dinamic Line Rating para proyectos mayores a 1 km (DLR) | 34850000 | 10
CC701 | Dinamic Line Rating para proyectos menores a 1 km (DLR) | 61500000 | 10
CC800 | Phasor Measurement Unit (PMU) | 151700000 | 10
MÓDULOS DE COMPENSACIÓN
UC | Descripción | Total precio dic 2023 | Vida Útil (años)
CP507 | Modulo SVC de 30 Mvar a 230 y 500 kV | 13879669345.4719 | 30
CP508 | Modulo SVC de 50 Mvar a 230 y 500 kV | 23132782242.4531 | 30
CP509 | Modulo SVC de 100 Mvar a 230 y 500 kV | 46265564484.9062 | 30
CP510 | Modulo SVC de 200 Mvar a 230 y 500 kV | 92531128969.8124 | 30
CP511 | Modulo SSSC de 10 MVAR | 21767317917.9294 | 30
CP512 | Modulo SSSC de 50 MVAR | 49471177086.2033 | 30
CP513 | Modulo SSSC de 100 MVAR | 98942354172.4065 | 30
CP514 | Modulo Statcom de 30 Mvar a 230 y 500 kV | 5662956.1294 | 30
CP515 | Modulo Statcom de 90 Mvar a 230 y 500 kV | 16988868.3882 | 30
CP516 | Modulo Statcom de 50 Mvar a 230 y 500 kV | 9438260.2157 | 30
CP517 | Modulo Statcom de 100 Mvar a 230 y 500 kV | 18876520.4313 | 30
CP518 | Modulo Statcom de 200 Mvar a 230 y 500 kV | 37753040.8627 | 30
CP520 | Subestacion convertidora Bipolo de +/-500 kV a 3 GW HVDC | 2.8192e+12 | 30
CP521 | Subestacion convertidora Bipolo de +/-500 kV a 4 GW HVDC | 4.5644e+12 | 30
CP522 | Subestacion convertidora Bipolode +/-600 kV a 3 GW HVDC | 3.0877e+12 | 30
CP523 | Sistema de almacenamiento con baterias SAEB, de 48,2 MW, 2 horas. Se considera entrega de energía en media tensión. No incluye transformador elevador ni bahía de conexión. | 131155267143.6 | 15
UC DE LINEAS
UC | Descripción | Total precio dic 2023 | Vida Útil (años)
L231 | Km de Red HVDC Bipolo con Retorno Metálico | 999223552.47 | 40
L232 | Estructura Metálica HVDC | 1434526467.32 | 40
L233 | Cimentaciones Estructura HVDC | 353940000 | 40
UC DE LINEAS
UC | Descripción | Total precio dic 2023 | Vida Útil (años)
L241 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (336 kcmil) - alta temperatura | 86996798.9156 | 40
L242 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (397 kcmil) - alta temperatura | 109442674.6081 | 40
L243 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (477 kcmil) - alta temperatura | 130539755.1204 | 40
L244 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (605 kcmil) - alta temperatura | 159019589.0166 | 40
L245 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (795 kcmil) - alta temperatura | 200429336.7536 | 40
L246 | Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (1113 kcmil) - alta temperatura | 268765634.6229 | 40

## DESAGREGACION-NUEVAS-UC
|  | 3822.05 | USD - COP
|  | 4418 | USD - COP
COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
DLR para proyectos mayores a 1 km
ELEMENTO | Fracción del costo de la UC i | Asimilable a UC? | DDP | Montaje | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | NOTA | Vida Útil (años) | NOTA Vida Útil (años)
Sistema de servicio de monitoreo dinámico de líneas de transmisión (DLR) mayores a 1 km | 50% | NO | 17425000 |  | 17425000 | 2023-12-31 | COP | Depreciacion de 5 años y en los 5 años siguientes se cubre la parte correspondiente al software. | 10 | Es el periodo de duracion del servicio ofertado
Hardware de comunicaciones y monitoreo. | 50% | NO | 17425000 |  | 17425000 | 2023-12-31 | COP
34850000
DLR para proyectos menores a 1km
Pequeños proyectos de servicio de monitoreo dinámico de líneas de transmisión (DLR) menores a 1km | 50% | NO | 30750000 |  | 30750000 | 2023-12-31 | COP
Hardware de comunicaciones y monitoreo. | 50% | NO | 30750000 |  | 30750000 | 2023-12-31 | COP
[5 empty] | 61500000 | [6 empty] | #REF! | #REF!
COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
Phasor Measurement Units - PMU
ELEMENTO | Fracción del costo de la UC i | Asimilable a UC? | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
Unidad Tablero PMU para niveles de tension de 230 kV y 500 kV | 100% | NO | 23780000 |  |  | 124886000 | 3034000 | 151700000 | 2023-12-31 | COP | 10
COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAEB, 48,2 MW - 2 horas
ELEMENTO | Fracción del costo de la UC i | Asimilable a UC? | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
Sistema de almacenamiento con baterias SAEB, de 48,2 MW, 2 horas. Se considera entrega de energía en media tensión. No incluye transformador elevador ni bahía de conexión. | 100% | NO | 104091481860 |  | 14572807460.4 | 12490977823.2 |  | 131155267143.6 | COP | 2023-12-31 | 15
[8 empty] | 131155267143.6 |  |  |  | #REF! | #REF!
COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
KM DE RED HVDC BIPOLO CON RETORNO METALICO
ELEMENTO | Fracción del costo de la UC i | Asimilable a UC? | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
INSTALACIÓN COMPLETA DE CABLE CONDUCTOR 1200 MCM x4 SUBCONDUCTORES (BIPOLO) | 75.8% | NO | 720000000 |  | 36981248.84 |  |  | 756981248.84 | COP | 2023-12-31 | 40
INSTALACIÓN COMPLETA DE RETORNO METÁLICO 1200 MCM x2 SUBCONDUCTORES | 18.9% | NO | 180000000 |  | 8648413.4 |  |  | 188648413.4 | COP | 2023-12-31
CABLE DE GUARDA CONVENCIONAL | 0.6% | NO | 2321075.25 |  | 4133012.19 |  |  | 6454087.44 | COP | 2023-12-31
CABLE DE GUARDA OPGW | 4.7% | NO | 34740766.23 |  | 12399036.56 |  |  | 47139802.79 | COP | 2023-12-31
ESTRUCTURAS METÁLICAS HVDC
ELEMENTO | Fracción del costo de la UC i | Asimilable a UC? | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
MONTAJE ESTRUCTURA HVDC RETENCIÓN | 56.6% | NO | 727202550 |  | 84117780 |  |  | 811320330 | COP | 2023-12-31 | 40
MONTAJE ESTRUCTURA HVDC SUSPENSIÓN | 38.2% | NO | 491464900 |  | 56078520 |  |  | 547543420 | COP | 2023-12-31
MONTAJE E INSTALACIÓN DE CADENA DE AISLADORES HVDC | 4.9% | NO | 70000000 |  | 451807.1 |  |  | 70451807.1 | COP | 2023-12-31
MONTAJE E INSTALACIÓN DE CADENA DE AISLADORES HVDC RETORNO | 0.2% | NO | 2500000 |  | 66709.99 |  |  | 2566709.99 | COP | 2023-12-31
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DISEÑO TÍPICO DE ACUERDO CON EL TIPO DE ESTRUCTURA | 0.2% | NO | 2644200.23 |  |  |  |  | 2644200.23 | COP | 2023-12-31
CIMENTACIONES PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS HVDC
ELEMENTO | Fracción del costo de la UC i | Asimilable a UC? | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
CIMENTACIÓN PARA TORRE METÁLICA HVDC DE SUSPENSIÓN | 41.2% | NO |  | 145740000 |  |  |  | 145740000 | COP | 2023-12-31 | 40
CIMENTACIÓN PARA TORRE METÁLICA HVDC DE RETENCIÓN | 58.8% | NO |  | 208200000 |  |  |  | 208200000 | COP | 2023-12-31
COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
INSTALACIÓN COMPLETA DE CONDUCTORES HTLS
ELEMENTO | Asimilable a UC? | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (266 kcmil) - alta temperatura | NO | 69744363.9066 |  | 17252435.009 |  |  | 86996798.9156 | COP | 2023-12-31 | 40
Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (336 kcmil) - alta temperatura | NO | 92190239.5991 |  | 17252435.009 |  |  | 109442674.6081 | COP | 2023-12-31 | 40
Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (397 kcmil) - alta temperatura | NO | 113287320.1114 |  | 17252435.009 |  |  | 130539755.1204 | COP | 2023-12-31 | 40
Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (477 kcmil) - alta temperatura | NO | 141767154.0076 |  | 17252435.009 |  |  | 159019589.0166 | COP | 2023-12-31 | 40
Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (605 kcmil) - alta temperatura | NO | 174404049.2511 |  | 26025287.5025 |  |  | 200429336.7536 | COP | 2023-12-31 | 40
Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (795 kcmil) - alta temperatura | NO | 242740347.1204 |  | 26025287.5025 |  |  | 268765634.6229 | COP | 2023-12-31 | 40
Km de Conductor (3 fases) desnudo HTLS ACCR (1113 kcmil) - alta temperatura | NO | 508057896.5961 |  | 26025287.5025 |  |  | 534083184.0986 | COP | 2023-12-31 | 40
COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
HVDC ESTACION CONVERTIDORA TIPO VSC
ELEMENTO | Asimilable a UC? | Descripción UC | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
Subestacion convertidora Bipolo de +/-500 kV a 3 GW | NO | Valor tomado como proyecto llave en mano | 481329048.0554 | 92827744.9821 | 34380646.2897 | 51570969.4345 | 27504517.0317 | 687612925.7935 | USD | 2023-12-31 | 40
Subestacion convertidora Bipolo de +/-500 kV a 4 GW | NO |  | 779294649.2326 | 150292539.4949 | 55663903.5166 | 83495855.2749 | 44531122.8133 | 1113278070.3323 | USD | 2023-12-31 | 40
Subestacion convertidora Bipolo de +/-600 kV a 3 GW | NO |  | 527169909.775 | 101668482.5995 | 37654993.5554 | 56482490.333 | 30123994.8443 | 753099871.1072 | USD | 2023-12-31 | 40
COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
Compensacion SVC
ELEMENTO | Asimilable a UC? | Descripción UC | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
Modulo SVC de 30 Mvar a 230 y 500 kV | NO | Valor tomado como proyecto llave en mano | 11943031153.7538 | 476890972.4275 | 204381845.3261 | 445252497.8563 | 810112876.1083 | 13879669345.4719 | COP | 2023-12-31 | 30
Modulo SVC de 50 Mvar a 230 y 500 kV | NO |  | 19905051922.9229 | 794818287.3792 | 340636408.8768 | 742087496.4272 | 1350188126.8471 | 23132782242.4531 | COP | 2023-12-31
Modulo SVC de 100 Mvar a 230 y 500 kV | NO |  | 39810103845.8458 | 1589636574.7583 | 681272817.7536 | 1484174992.8543 | 2700376253.6942 | 46265564484.9062 | COP | 2023-12-31
Modulo SVC de 200 Mvar a 230 y 500 kV | NO |  | 79620207691.6917 | 3179273149.5166 | 1362545635.5071 | 2968349985.7086 | 5400752507.3884 | 92531128969.8124 | COP | 2023-12-31
COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
Compensacion SCCC o FACTS Distribuidos (DFACTS) controlador de flujo, serie
ELEMENTO | Asimilable a UC? | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
Modulo SSSC de 10 MVAR | NO | 18730111615.5412 | 747902356.3632 | 320529581.2985 | 698284118.5444 | 1270490246.1822 | 21767317917.9294 | COP | 2023-12-31 | 30
Modulo SSSC de 50 MVAR | NO | 42568435489.8663 | 1699778082.6435 | 728476321.1329 | 1587009360.3281 | 2887477832.2324 | 49471177086.2033 | COP | 2023-12-31
Modulo SSSC de 100 MVAR | NO | 85136870979.7327 | 3399556165.2871 | 1456952642.2659 | 3174018720.6562 | 5774955664.4647 | 98942354172.4065 | COP | 2023-12-31
|  | 86.05% | 3.436% | 1.473% | 3.208% | 5.837% | 100%
COMPOSICIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS
STATCOMS
ELEMENTO | Asimilable a UC? | Descripción UC | DDP | Obra civil | Montaje | Otros costos | Costos financieros | Valor Total Diciembre 2023 | Moneda | Fecha moneda | Vida Útil (años)
Modulo Statcom de 30 Mvar a 230 y 500 kV | NO | Valor tomado como proyecto llave en mano | 16780104587.645 | 2444546233.5167 | 1123017663.3 | 503625158.4167 | 792807831.5 | 21644101474.3784 | COP | 2023-12-31 | 30
Modulo Statcom de 90 Mvar a 230 y 500 kV | NO |  | 50340313762.9351 | 7333638700.55 | 3369052989.9 | 1510875475.25 | 2378423494.5 | 64932304423.1351 | COP | 2023-12-31
Modulo Statcom de 50 Mvar a 230 y 500 kV | NO |  | 27966840979.4084 | 4074243722.5278 | 1871696105.5 | 839375264.0278 | 1321346385.8333 | 36073502457.2973 | COP | 2023-12-31
Modulo Statcom de 100 Mvar a 230 y 500 kV | NO |  | 55933681958.8168 | 8148487445.0556 | 3743392211 | 1678750528.0556 | 2642692771.6667 | 72147004914.5946 | COP | 2023-12-31
Modulo Statcom de 200 Mvar a 230 y 500 kV | NO |  | 111867363917.6337 | 16296974890.1111 | 7486784422 | 3357501056.1111 | 5285385543.3333 | 144294009829.1892 | COP | 2023-12-31