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Anexo. Lineamientos para selección del ejecutor de las pruebas de que tratan los artículos 2, 13 y 17 de la Resolución CREG 101 104 de 2026

1. Artículo 2 Resolución CREG 101 104 de 2026
	Ítem
	Lineamientos para artículo 2 Resolución CREG 101 104 de 2026 

	1. Sujetos habilitados
	Persona jurídica, universidad o centro de investigación

	2. Tipo de pruebas cubiertas
	Pruebas del sistema de protecciones y de supervisión de variables meteorológicas

	3. Formación de los profesionales
	a. Pruebas del sistema de protecciones: Ingenieros eléctricos o electrónicos, con matrícula profesional vigente
b. Pruebas del sistema de supervisión de variables meteorológicas: Ingenieros eléctricos, electrónicos, de control o de telecomunicaciones, con matrícula profesional vigente
Para títulos obtenidos en el exterior se exigirá convalidación del Ministerio de Educación Nacional
El ingeniero responsable de las pruebas, que suscribe el informe, deberá acreditar matrícula profesional vigente expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (o la entidad competente según la profesión), de conformidad con la Ley 842 de 2003

	4. Experiencia específica para pruebas del sistema de protecciones
	Mínimo 3 contratos ejecutados dentro de los últimos 10 años anteriores a la fecha de presentación, cuyo objeto haya sido la ejecución de pruebas de protecciones para la puesta en operación de plantas de generación SFV o eólicas conectadas al SIN (SDL, STR o STN)

	5. Experiencia específica para pruebas del sistema de supervisión de variables meteorológicas
	Mínimo 3 contratos ejecutados dentro de los últimos 10 años anteriores a la fecha de presentación, cuyo objeto haya sido la ejecución de pruebas de supervisión de variables meteorológicas y/o eléctricas para la puesta en operación de plantas de generación SFV o eólicas.
Para universidades y centros de investigación, la experiencia puede acreditarse también mediante convenios o proyectos de investigación/extensión relacionados con pruebas técnicas en sistemas de generación FNCER

	6. Acreditación de la experiencia
	Contrato o convenio y acta de recibo o certificación del contratante donde conste la participación en la ejecución de las pruebas. No se aceptarán contratos en ejecución a la fecha de presentación	

	7. Idoneidad técnica
	ACREDITACIÓN O RÉGIMEN EQUIVALENTE:
Las personas jurídicas deberán contar con procedimientos documentados, equipamiento calibrado con trazabilidad metrológica vigente y metodologías alineadas con los Acuerdos del C.N.O. vigentes al momento de expedición de la Res. CREG 101 104 de 2026.
Para universidades y centros de investigación la idoneidad se acredita mediante infraestructura de laboratorio equivalente con procedimientos documentados internamente.
PROTOCOLOS Y METODOLOGÍAS:
Las pruebas deberán ceñirse a los protocolos técnicos, metodologías y procedimientos definidos y aprobados por el C.N.O., incluyendo el Procedimiento del Subcomité de Protecciones vigente al momento de expedición de la resolución.

	8. Soportes documentales a presentar
	a. Certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas) o acto de creación (universidades/centros) con una vigencia no mayor a 30 días.
b. RUT actualizado.
c. Hojas de vida del equipo técnico con soportes de formación y copias de matrículas profesionales.
d. Certificados de experiencia (contratos/convenios + actas de recibo o certificación del contratante).
e. Certificado de acreditación ISO/IEC 17025 con alcance explícito, o documentación equivalente del sistema de gestión de la calidad (si aplica).
f. Listado de equipamiento con certificados de calibración vigentes.
g. Declaración bajo gravedad de juramento de veracidad de la información.
h. Declaración de independencia e imparcialidad. El responsable técnico deberá suscribir declaración bajo gravedad de juramento manifestando no tener:
· Relación de subordinación o vinculación societaria con el agente generador titular de la planta, de manera directa o indirecta
· Vínculo contractual significativo durante el año inmediatamente anterior con el agente, contado a partir del momento en que se va a realizar la prueba, distinto del propio contrato de pruebas
· Interés económico directo con fabricantes o proveedores de equipos a ensayar
· Vínculo directo o indirecto con el contratista EPC de la planta
· Vínculo directo con el Operador de Red que entrega el punto de conexión, salvo relaciones del giro ordinario de pruebas



2. Artículo 13 Resolución CREG 101 104 de 2026 
	Ítem
	Lineamientos para artículo 13 Resolución CREG 101 104 de 2026 

	1. Sujetos habilitados
	Persona jurídica, universidad o centro de investigación

	2. Tipo de pruebas cubiertas
	Pruebas de que trata el numeral 11.3.7 del Capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 070 de 1998, numeral y Capitulo adicionado por la Resolución CREG 148 de 2021, actualizado por el artículo 13 de la Resolución CREG 101 104 de 2026.

	3. Formación de los profesionales
	La formación de los profesionales será de acuerdo con la Prueba a realizar conforme al numeral 11.3.7 del Capítulo 11 del Anexo General de la Resolución CREG 070 de 1998, numeral y capítulos adicionados por la Resolución CREG 148 de 2021, y actualizados por el artículo 13 de la Resolución CREG 101 104 de 2026, así:
a. Literales a), c), f) y h) del citado numeral 11.3.7: Ingenieros eléctricos o electrónicos, con matrícula profesional vigente

b. Literales b), d), e) y g) del citado numeral 11.3.7: Ingenieros eléctricos, electrónicos o de control, con matrícula profesional vigente.

c. Literal i) del citado numeral 11.3.7: Ingenieros eléctricos, electrónicos, de control o de telecomunicaciones, con matrícula profesional vigente
Para títulos obtenidos en el exterior se exigirá convalidación del Ministerio de Educación Nacional
El ingeniero responsable de las pruebas, que suscribe el informe, deberá acreditar matrícula profesional vigente expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (o la entidad competente según la profesión), de conformidad con la Ley 842 de 2003

	4. Experiencia específica para pruebas 
	Haber ejecutado, dentro de los 10 años anteriores a la fecha de presentación, mínimo 3 contratos o convenios cuyo objeto haya sido la ejecución de pruebas regulatorias — comprendiendo como mínimo las pruebas de protecciones, control de tensión y/o supervisión de sistemas — para la puesta en operación de plantas SFV o eólicas con capacidad igual o mayor a 5 MW conectadas al SIN.
Para universidades y centros de investigación la experiencia puede acreditarse también mediante convenios o proyectos de investigación/extensión con participación demostrada en pruebas de sistemas de generación FNCER.

	5. Acreditación de la experiencia
	Contrato o convenio, acta de comisionamiento, acta de recibo o documento equivalente, mediante el cual se demuestre la participación en la ejecución de las pruebas listadas en el alcance. No se aceptarán contratos en ejecución a la fecha de presentación	

	6. Idoneidad técnica
	ACREDITACIÓN O RÉGIMEN EQUIVALENTE:
· Acreditación vigente bajo NTC-ISO/IEC 17025 por el ONAC con alcance que comprenda las pruebas en campo pertinentes, O
· Procedimientos documentados, equipamiento calibrado con trazabilidad metrológica y metodologías alineadas con los Acuerdos del C.N.O. vigentes.
Para universidades y centros de investigación: infraestructura de laboratorio equivalente con procedimientos documentados internamente.
EQUIPAMIENTO MÍNIMO
· Equipo de inyección secundaria multifásica de corriente y tensión para pruebas de relés.
· Software de configuración de relés del fabricante de los equipos a ensayar.
· Analizadores de calidad de potencia y registradores de eventos para pruebas de control/supervisión.
· Para pruebas del literal i) del citado numeral 11.3.7: equipos de medición meteorológica calibrados o herramientas de verificación de la telemetría SCADA. 
· Todos los equipos con calibración vigente y trazabilidad metrológica al INM o equivalente.
PROTOCOLOS Y METODOLOGÍAS:
Las pruebas deberán ceñirse a los protocolos técnicos, metodologías y procedimientos definidos y aprobados por el C.N.O.

	7. Soportes documentales a presentar
	a. Certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas) o acto de creación (universidades/centros) con una vigencia no mayor a 30 días.
b. RUT actualizado.
c. Hojas de vida del equipo técnico con soportes de formación y copias de matrículas profesionales.
d. Certificados de experiencia (contratos/convenios + actas de recibo o certificación del contratante).
e. Certificado de acreditación ISO/IEC 17025 con alcance explícito, o documentación equivalente del sistema de gestión de la calidad (si aplica).
f. Listado de equipamiento con certificados de calibración vigentes.
g. Declaración bajo gravedad de juramento de veracidad de la información.
h. Declaración de independencia e imparcialidad. El responsable técnico deberá suscribir declaración bajo gravedad de juramento manifestando no tener:
· Relación de subordinación o vinculación societaria con el agente generador titular de la planta, de manera directa o indirecta
· Vínculo contractual significativo durante el año inmediatamente anterior con el agente, contado a partir del momento en que se va a realizar la prueba, distinto del propio contrato de pruebas
· Interés económico directo con fabricantes o proveedores de equipos a ensayar
· Vínculo directo o indirecto con el contratista EPC de la planta
· Vínculo directo con el Operador de Red que entrega el punto de conexión, salvo relaciones del giro ordinario de pruebas



3. Artículo 17 Resolución CREG 101 104 de 2026 
	Ítem
	Lineamiento para artículo 17 Resolución CREG 101 104 de 2026 

	1. Sujetos habilitados
	Persona jurídica, universidad o centro de investigación

	2. Tipo de pruebas cubiertas
	Pruebas de que trata el numeral 12.3.5 del Capítulo 12 del Anexo General de la Resolución CREG 070 de 1998, numeral y Capitulo adicionado por la Resolución CREG 101 011 de 2022, actualizado por el artículo 17 de la Resolución CREG 101 104 de 2026.

	3. Formación de los profesionales
	La formación de los profesionales será de acuerdo con la Prueba a realizar conforme al numeral 12.3.5 del Capítulo 12 del Anexo General de la Resolución CREG 070 de 1998, numeral y capítulo adicionados por la Resolución CREG 101 011 de 2022, y actualizados por el artículo 17 de la Resolución CREG 101 104 de 2026, así:
a. Literal b - literales i, iv, v, y vii del citado numeral 12.5.2: Ingenieros eléctricos o electrónicos, con matrícula profesional vigente
b. Literal a, Literal b - literales ii y iii del citado numeral 12.3.5: Ingenieros eléctricos, electrónicos o de control, con matrícula profesional vigente.
c. Literal b, Literal vi del citado numeral 12.3.5: Ingenieros eléctricos, electrónicos, de control o de telecomunicaciones, con matrícula profesional vigente
Para títulos obtenidos en el exterior se exigirá convalidación del Ministerio de Educación Nacional
El ingeniero responsable de las pruebas, que suscribe el informe, deberá acreditar matrícula profesional vigente expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (o la entidad competente según la profesión), de conformidad con la Ley 842 de 2003

	4. Experiencia específica para pruebas 
	Haber ejecutado, dentro de los 10 años anteriores a la fecha de presentación, mínimo 3 contratos o convenios cuyo objeto haya sido la ejecución de pruebas regulatorias — comprendiendo como mínimo las pruebas de protecciones, control de tensión y/o supervisión — para la puesta en operación de plantas SFV o eólicas con capacidad entre 1 MW y 5 MW conectadas al SIN.
Se admite experiencia acumulada en plantas de mayor capacidad (mayor o igual a 5 MW) para cubrir el requisito de este artículo.
Para universidades y centros de investigación la experiencia puede acreditarse también mediante convenios o proyectos de investigación/extensión con participación demostrada en pruebas de sistemas de generación FNCER.

	5. Acreditación de la experiencia
	Contrato o convenio, acta de comisionamiento, acta de recibo o documento equivalente, mediante el cual se demuestre la participación en la ejecución de las pruebas listadas en el alcance. No se aceptarán contratos en ejecución a la fecha de presentación	

	6. Idoneidad técnica
	ACREDITACIÓN O RÉGIMEN EQUIVALENTE:
· Acreditación vigente bajo NTC-ISO/IEC 17025 por el ONAC con alcance que comprenda las pruebas en campo pertinentes, O
· Procedimientos documentados, equipamiento calibrado con trazabilidad metrológica y metodologías alineadas con los Acuerdos del C.N.O. vigentes.
Para universidades y centros de investigación: infraestructura de laboratorio equivalente con procedimientos documentados internamente.
EQUIPAMIENTO MÍNIMO
· Equipo de inyección secundaria multifásica para pruebas de relés.
· Software de configuración de relés del fabricante de los equipos a ensayar.
· Para pruebas del literal b literal vi del citado numeral 12.3.5: equipos de medición eléctrica calibrados o herramientas de verificación de la telemetría SCADA. 
· Todos los equipos con calibración vigente y trazabilidad metrológica al INM o equivalente.
PROTOCOLOS Y METODOLOGÍAS:
Las pruebas deberán ceñirse a los protocolos técnicos, metodologías y procedimientos definidos y aprobados por el C.N.O.

	7. Soportes documentales a presentar
	a. Certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas) o acto de creación (universidades/centros) con una vigencia no mayor a 30 días.
b. RUT actualizado.
c. Hojas de vida del equipo técnico con soportes de formación y copias de matrículas profesionales.
d. Certificados de experiencia (contratos/convenios + actas de recibo o certificación del contratante).
e. Certificado de acreditación ISO/IEC 17025 con alcance explícito, o documentación equivalente del sistema de gestión de la calidad (si aplica).
f. Listado de equipamiento con certificados de calibración vigentes.
g. Declaración bajo gravedad de juramento de veracidad de la información.
h. Declaración de independencia e imparcialidad. El responsable técnico deberá suscribir declaración bajo gravedad de juramento manifestando no tener:
· Relación de subordinación o vinculación societaria con el agente generador titular de la planta, de manera directa o indirecta
· Vínculo contractual significativo durante el año inmediatamente anterior con el agente, contado a partir del momento en que se va a realizar la prueba, distinto del propio contrato de pruebas
· Interés económico directo con fabricantes o proveedores de equipos a ensayar
· Vínculo directo o indirecto con el contratista EPC de la planta
· Vínculo directo con el Operador de Red que entrega el punto de conexión, salvo relaciones del giro ordinario de pruebas
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