## Comentarios 701 146 26
No. | EMPRESA | TEMA | COMENTARIO | PROPUESTA AJUSTE | RESPUESTA CREG
1 | DISPAC |  | Se solicita evaluar la inclusión de una medida transitoria adicional relacionada con las obligaciones previstas en la Resolución CREG 101 122 de 2022, que modifica los plazos para realizar la verificación de los planes de inversión. Es así que, el parágrafo 2 del Artículo 3, de la resolución CREG 101 122 de 2022 establece que, el Operador de Red debe reportar al LAC las variables actualizadas a más tardar el 7 de septiembre de 2026.: "Cuando aplique, el plazo máximo para el reporte de variables actualizadas por parte del OR al LCG será el 7 de septiembre del año 2026." No obstante, la situación de desastre Nacional declarada mediante los Decretos 1171 y 1261 de 2026, ha generado restricciones significativas en la operación de los sistemas de gestión de la distribución, en la consolidación de inventarios regulados y en la disponibilidad de información técnica necesaria para cumplir con el plazo. El Proyecto de Resolución CREG 701 146 de 2026, contempla la flexibilización temporal de obligaciones regulatorias en materia de medición y de presentación de ajustes a los planes de inversión. Por lo que respetuosamente, se solicita a la Comisión Regulatoria para Energía y Gas -CREG, evaluar la ampliación, excepcionalmente el plazo para el reporte de variables actualizadas al LAC, fijándolo para el mes de noviembre de 2026, con el fin de: ► Permitir a los Operadores de Red, afectados por el desastre Nacional, consolidar y validar adecuadamente la información requerida para reportar al LAC. ► Garantizar la consistencia y trazabilidad de los inventarios verificados utilizados para el cálculo del indicador de desviación en los ingresos anuales, conforme al Anexo 1 de la Resolución CREG 101 022 de 2022, que establece las reglas para realizar la verificación de los planes de inversión de los Operadores de Red. ► Evitar afectaciones en la liquidación de cargos derivadas de reportes incompletos o inconsistentes por causa de la emergencia. ► La modificación propuesta es estrictamente procedimental, no altera la metodología de remuneración ni genera efectos tarifarios adversos, y se ajusta al propósito del proyecto de resolución de mitigar los impactos regulatorios y operativos derivados de la situación de desastre Nacional. | Por lo anterior, se solicita a la CREG, de manera respetuosa, incluir en el Proyecto de Resolución CREG 701 146 de 2026 un artículo transitorio que establezca: "De manera excepcional y únicamente para el año 2026, el plazo para el reporte de las variables actualizadas por parte de los Operadores de Red al LAG, de que trata· el PARÁGRAFO 2 del Artículo 3 de la Resolución CREG 101 122 de 2022, será ampliado hasta el mes de noviembre de 2026." | Se acoge el comentario. Se incorpora un articulo en la versión definitiva que amplía el plazo para la reporte, teniendo en cuenta que la solicitud ajustaría un plazo de reporte que no está asociado a ningún esquema de incentivos ni compensaciones de la metodología vigente contenida en la Resolución CREG 015 de 2018, por lo cual si bien el plazo es para el reporte de variables de los OR, el ajuste no implica ningún cambio en los ingresos derivado de la medida, sino que se ajusta el plazo máximo para el reporte. Adicionalmente, se tiene en cuenta que el plazo actual está previsto para el 7 de septiembre de 2026, lo cual podría implicar dificultades para el reporte a los OR que hayan tenido afectación en sus sistemas comerciales y de gestión de información y a su vez deban realizar dicho reporte (de acuerdo con los resultados obtenidos en las verificaciones de ejecución de inversiones hasta el año 2024).
2 | CEDENAR | Ámbito de aplicación – Artículo 2 | Se considera conveniente que el ámbito de aplicación de la medida no se limite exclusivamente a los OR que presenten daños físicos en su infraestructura. Un evento de esta magnitud puede generar afectaciones directas o indirectas sobre la operación, el mantenimiento, el acceso a las zonas, la disponibilidad de recursos, la ejecución de actividades y la planeación de inversiones. | Propuesta: ampliar el alcance para incluir a los OR que hayan presentado afectaciones directas o indirectas derivadas del desastre y que, como resultado de estas condiciones, requieran ajustar su operación o la planeación y ejecución de sus inversiones. | se aclara que el ámbito de aplicación de las medidas contemplan aquellas situaciones que guarden una relación causal con la situación de desastre nacional, aun cuando estas no correspondan exclusivamente a daños físicos directos sobre la infraestructura involucrada. Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá a los agentes demostrar dicha relación causal cuando sea requerida, y la verificación de las condiciones que justifican la aplicación de las medidas transitorias podrá ser realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. De esta manera, se busca que las medidas excepcionales atiendan adecuadamente las distintas situaciones derivadas de la emergencia, garantizando al mismo tiempo la correcta aplicación de la regulación y la debida supervisión de su cumplimiento.
3 | CEDENAR | Planes de inversión – Artículo 3 | CEDENAR S.A. E.S.P. considera conveniente la ampliación del plazo para el ajuste y reporte de los Planes de Inversión 2027-2031 hasta el 31 de enero de 2027. El plazo adicional debe permitir una revisión integral de los planes, incorporando los cambios que puedan derivarse de los diagnósticos, estudios, costos, cronogramas y prioridades de inversión posteriores a la emergencia. El proceso de recuperación puede generar necesidades que no se encontraban previstas en los planes vigentes, relacionadas con reposición de activos, reconstrucción, reforzamiento de redes o nuevas obras requeridas para preservar y mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema. | Propuesta: precisar que el nuevo plazo permite actualizar los componentes técnicos y económicos de los Planes de Inversión 2027-2031 e incorporar nuevas inversiones asociadas a la emergencia, siempre que se encuentren debidamente sustentadas técnica y económicamente. En las zonas donde las condiciones de acceso, la atención de la emergencia o la recuperación de la infraestructura impidan contar con información definitiva antes del 31 de enero de 2027, resulta conveniente disponer de un mecanismo para complementar o actualizar posteriormente la información técnica y económica de los proyectos. CEDENAR S.A. E.S.P. considera que esta posibilidad debe entenderse como un mecanismo de actualización de información y no como una limitación para la presentación oportuna de los planes. La ampliación del plazo constituye una medida de carácter procedimental y no genera, por sí misma, modificaciones en los cargos vigentes ni incrementos tarifarios. Las nuevas inversiones o reposiciones que puedan surgir de la emergencia deberán recibir el tratamiento regulatorio y tarifario que corresponda, de acuerdo con las reglas aplicables y previa justificación y aprobación. | No se acoge la solicitud. La planeación y ejecución de los planes de inversión son responsabilidad del operador de red. La comisión considera que el plazo del 31 de enero de 2027 para la presentación de ajustes es suficiente. Adicionalmente, la ejecución del plan no es obligatoria y los operadores cuentan con otros mecanismos de ajuste en el marco de la normatividad vigente. Finalmente, la remuneración de las inversiones de acuerdo con lo etsablecido en los capitulos 3 y 6 del Anexo General de al Resolución CREG 015 de2 018 se ajusta con base en los reportes de ejecuci[on de inversipoin que haga el operador por lo que la remuneración con base en el plan de inversiones (INVA) es transitoria.
4 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | CEDENAR S.A. E.S.P. considera pertinente mantener las medidas relacionadas con el cómputo de fallas, la normalización, las verificaciones, los mantenimientos y las lecturas de las fronteras comerciales. Se considera necesario precisar el cómputo de los términos, particularmente frente a la fecha del 14 de septiembre de 2026 y al plazo de 30 días para la normalización, de manera que exista una interpretación uniforme entre los agentes y el ASIC. La armonización de los artículos 4, 6 y 7 permitiría mayor claridad en la aplicación de los términos durante el periodo de afectación. |  | Se acoge el comentario. Se hicieron los respectivos ajustes en los articulos para armonizar los tiempos.
5 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | Respecto del Artículo 6, el plazo de 30 días podría resultar insuficiente en situaciones que requieran reemplazo de equipos, acceso a zonas afectadas o contratación de servicios especializados, especialmente cuando estas condiciones no dependan directamente del agente. | Propuesta: permitir la ampliación del plazo de normalización cuando existan circunstancias asociadas a la emergencia que lo justifiquen, previa sustentación de las condiciones que impidan cumplir el término establecido. | Se acoge el comentario. La Comisión realiza el ajuste al plazo definiendolo en 60 días, teniendo encuenta que es el plazo para el reemplazo de los transformadores de medida incluida la ampliación regulatoria.
6 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | En relación con el Artículo 8, se considera pertinente la posibilidad de suspender determinadas verificaciones. Se recomienda establecer un procedimiento sencillo para identificar las fronteras afectadas, informar la situación al ASIC y reprogramar posteriormente las verificaciones. |  | Se acoge el comentario. La Comisión incluyte una disposición para que las empresas reporten al ASIC el listado de fronteras comerciales que quedarían incluidas en la aplicación de las medidas transitorias.
7 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | Para el Artículo 9, la reprogramación de mantenimientos debería considerar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad de cada zona, incluyendo disponibilidad de personal y equipos, condiciones de acceso y criticidad de la frontera. |  | No se acoge el comentario, la Comisión considera que no es necesario incorporar en la resolución criterios específicos para la reprogramación de los mantenimientos, dado que los aspectos señalados por el agente —tales como la disponibilidad de personal y equipos, las condiciones de acceso, la seguridad de las zonas y la criticidad de las fronteras— son elementos inherentes a la gestión operativa que corresponde evaluar a cada agente. La medida propuesta busca precisamente otorgar flexibilidad temporal para que los agentes puedan reprogramar estas actividades considerando las condiciones particulares que enfrentan como consecuencia de la emergencia.
8 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | Respecto del Artículo 11, se considera conveniente utilizar la información real disponible y recuperable para las lecturas correspondientes a agosto. No todas las fronteras necesariamente estuvieron afectadas durante la totalidad del mes. La aplicación de mecanismos alternativos debería limitarse a los periodos en los que efectivamente no haya sido posible obtener información como consecuencia de la emergencia. |  | De acuerdo, la Comisión considera pertinente precisar que los mecanismos alternativos para la determinación de lecturas y consumos deben aplicarse únicamente respecto de los períodos o fronteras comerciales en los cuales, como consecuencia de la situación de desastre nacional, no haya sido posible obtener o recuperar la información de medida requerida. En aquellos casos en que exista información real disponible y validable, esta deberá utilizarse para los procesos de liquidación correspondientes.
9 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | CEDENAR S.A. E.S.P. solicita a la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG considerar los ajustes propuestos y mantener en la resolución definitiva las medidas previstas en los artículos 2 al 11, con especial énfasis en: |  | El comentario no requiere respuesta.
10 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | • Ampliar el ámbito de aplicación del Artículo 2 para contemplar afectaciones directas e indirectas derivadas de la emergencia. |  | Ver respuesta al comentario 2.
11 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | • Mantener el plazo hasta el 31 de enero de 2027 para los Planes de Inversión 2027-2031, permitiendo actualizar sus componentes técnicos y económicos e incorporar nuevas inversiones debidamente sustentadas. |  | El comentario no requiere respuesta.
12 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | • Establecer mecanismos para complementar posteriormente la información de proyectos que, por las condiciones de la emergencia, no cuenten con información definitiva al momento del reporte. |  | Ver respuesta al comentario 3.
13 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | • Precisar el cómputo de los términos previstos en los artículos 4, 6 y 7 y permitir la ampliación del plazo de normalización cuando las condiciones de la emergencia lo justifiquen. |  | Ver respuesta al comentario 4.
14 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | • Mantener las medidas previstas para verificaciones y mantenimientos, con procedimientos simplificados de comunicación y reprogramación. |  | Se acoge el comentario. La Comisión realizó ajustes y precisiones a los articulos mencionados.
15 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | • Aplicar para agosto la información real disponible y recuperable, utilizando mecanismos alternativos únicamente cuando no sea posible obtenerla por causa de la emergencia. |  | La Comisión ajusta la resolución definitiva para ampliar el plazo inicialmente previsto para el reporte de lecturas recuperadas y permitir que los agentes remitan la información recuperada. Asimismo, se amplía el alcance temporal de la medida para cubrir los períodos respecto de los cuales persistan afectaciones derivadas de la situación de desastre nacional pero limitado unicamente a los meses de agosto y septiembre. Finalmente, se incorpora una precisión expresa según la cual las lecturas reales recuperadas y reportadas con posterioridad sustituirán los valores estimados mediante curvas típicas u otros mecanismos de estimación utilizados durante el período de indisponibilidad de la información, dando lugar a los ajustes que correspondan en las liquidaciones del mercado conforme a los procedimientos aplicables.
16 | CEDENAR | Fronteras Comerciales y Sistemas de Medición – Artículos 4 al 11 | • Precisar que la ampliación del plazo constituye una medida procedimental, sin perjuicio del tratamiento regulatorio y tarifario que corresponda a las nuevas inversiones o reposiciones que sean debidamente justificadas y aprobadas. |  | Se aclara que la medida de ampliar el plazo de presentación de ajustes de Planes de Inversión no tiene efectos tarifarios en la remuneración del agente.
17 | Grupo EPM | Artículo 2. Ámbito de aplicación. | Se debe precisar a qué fronteras comerciales les resultan aplicables las medidas transitorias previstas en la resolución pues con la redacción actual, podría interpretarse que cualquier frontera ubicada en los departamentos señalados en los Decretos 1171 de 2026 y 1261 de 2026 que presente una falla puede acogerse a dichas medidas, aun cuando se encuentre en municipios que no hayan sido afectados por el evento sísmico. Por otro lado, para el caso del OR, se recomienda ampliar el alcance de la medida para que no se limite únicamente a los casos en que exista una afectación directa de la infraestructura física utilizada para la prestación del servicio. Una situación de desastre puede generar también afectaciones indirectas y objetivamente verificables sobre proveedores, contratistas, cadenas logísticas, transporte, disponibilidad de equipos, personal y demás recursos indispensables para la ejecución de las obligaciones regulatorias de los agentes. Por tanto, se propone que el ámbito de aplicación contemple aquellas afectaciones que, aun sin corresponder a un daño físico directo sobre la infraestructura del OR, puedan demostrar una relación causal con la situación de desastre. | Incluir un literal c) en el que se precisen las fronteras comerciales a las cuales aplicarán las medidas previstas en la resolución, de manera consistente con lo establecido en los artículos 4 y 5. De igual manera, se debe ajustar el documento soporte, dado que actualmente solo se mencionan fallas en medidores y transformadores, dejando por fuera los demás elementos que conforman el sistema de medición. Por otro lado, se propone que el ámbito de aplicación contemple aquellas afectaciones que, aun sin corresponder a un daño físico directo sobre la infraestructura del OR, puedan demostrar una relación causal con la situación de desastre. | La Comisión considera procedente ajustar la resolución definitiva con el fin de precisar las fronteras comerciales a las cuales resultarán aplicables las medidas excepcionales previstas en la regulación, manteniendo coherencia con las condiciones establecidas en la resolución. Asimismo, se aclara que la intención de la comisión es tomar medidas sobre la totalidad de los elementos de los sistemas de medición que se vieron comprometidos y de esa manera se reflejó en la propusta de resolución. Sin embargo, se realizarán ajustes al documento en la sección de ajustes a la propuesta. Finalmente, se aclara que el ámbito de aplicación de las medidas contemplan aquellas situaciones que guarden una relación causal con la situación de desastre nacional, aun cuando estas no correspondan exclusivamente a daños físicos directos sobre la infraestructura involucrada. Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá a los agentes demostrar dicha relación causal cuando sea requerida, y la verificación de las condiciones que justifican la aplicación de las medidas transitorias podrá ser realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. De esta manera, se busca que las medidas excepcionales atiendan adecuadamente las distintas situaciones derivadas de la emergencia, garantizando al mismo tiempo la correcta aplicación de la regulación y la debida supervisión de su cumplimiento.
18 | Grupo EPM | Artículo 3. Nueva fecha máxima para presentación de ajuste de planes de inversión. | Se considera adecuada la ampliación del plazo hasta el 31 de enero de 2027; no obstante, se recomienda precisar expresamente que los OR que hayan presentado o presenten la solicitud de ajuste del Plan de Inversiones conforme a los plazos establecidos en la Resolución CREG 015 de 2018 puedan complementarla, de ser necesario o requerido por el propio OR, cuando dentro del nuevo plazo definido logren identificar, como resultado de los diagnósticos realizados, daños adicionales sobre infraestructura, activos críticos o necesidades de reposición, adecuación o reforzamiento que no hubieran podido ser razonablemente identificados al momento de la presentación inicial. De igual manera, consideramos fundamental resaltar la importancia de que la Comisión realice una aprobación oportuna, ya que ello resulta clave para garantizar la adecuada ejecución de los planes y el cumplimiento de los cronogramas previstos. |  | La Comisión ajustará el texto de la resolución definitiva para aclarar que los Operadores de Red que les aplique esta resolución y que hayan presentado solicitud de ajuste de sus planes de inversión dentro del plazo ordinario, deberán informar dentro de los cincos dias hábiles siguientes a la expedición, si se acogen al nuevo plazo y desisten de la solicitud inicial presentada.
19 | Grupo EPM | Artículo 4. Modificación del plazo para la reparación o reposición de elementos en los sistemas de medición. | Además de contemplar los plazos para la reparación o reposición dispuestos en el literal a) del anexo 7 de la Resolución CREG 038 de 2014, también se debe incluir el plazo definido para fronteras reportada en falla por no envío de lecturas definido en el artículo 2 de la Resolución 033 de 2019 | Incluir adicionalmente el plazo establecido para fronteras reportada en falla por no envío de lecturas definido en el artículo 2 de la Resolución 033 de 2019 | Se acoge el comentario.Se ajusta la resolución para permitir un reporte unificado de las medidas del mes de agosto de 2026 de las frontreras que se vierona afectadas por el desastre nacional.
20 | Grupo EPM | Artículo 5. Reglas transitorias aplicables al reemplazo de los sistemas de medición. | Bajo la redacción actual se entiende que la medida aplica únicamente a las fronteras de comercialización entre agentes y usuarios; sin embargo, lo definido en esta resolución debería extenderse a los demás tipos de fronteras comerciales ubicadas en las zonas afectadas Por otro lado, este artículo establece que los sistemas de medición podrán ser reemplazados transitoriamente sin cumplir las exigencias previstas en la Resolución CREG 038 de 2014; sin embargo, con el fin de mantener coherencia con la línea de tiempo definida en el artículo 4, se considera necesario precisar que esta normalización provisional podrá efectuarse a partir del 14 de septiembre de 2026. Asimismo, debería establecerse un plazo adicional para realizar la normalización definitiva de la frontera con pleno cumplimiento de los requisitos regulatorios. | Ajustar a : Los sistemas de medición de las fronteras comerciales comerciales con reporte al ASIC ubicadas en las zonas afectadas por el desastre nacional y que se hayan visto afectados.. | Se acoge el comentario. Se aclara que las regla será aplicable a fronteras de comercialización en general. Por otro lado se indica que la disposición temporal para el reemplazo de los sistemas de medición sin cumplimiento de los requisitos del Codigo de Medida será aplicable unicamente hasta el 14 de septiembre de 2026 y a partir de esa fecha se contará con 60 días para acreditar ante el ASIC el cumplimiento de requisitos y dado el caso que no se haga, se procederá con la cancelación de la frontera.
21 | Grupo EPM | Artículo 6. Normalización de los sistemas de medición. | Este artículo no guarda coherencia con los plazos definidos en el artículo 4. Mientras que el artículo 4 establece que los tiempos de normalización se contabilizan a partir del 14 de septiembre de 2026, el artículo 6 fija un plazo de 30 días calendario contados desde la entrada en vigencia de la resolución. Esto podría implicar que dicho plazo venza antes de los definido en el artículo 4, limitando a los representantes de las fronteras a realizar la normalización en un periodo excesivamente corto e, incluso, inferior al previsto actualmente en la regulación. Entendiendo que el propósito del artículo es permitir la normalización definitiva, bajo cumplimiento regulatorio, de aquellas fronteras cuyos equipos fueron reemplazados provisionalmente sin cumplir todos los requisitos aplicables, el plazo no debería contabilizarse desde la entrada en vigencia de la resolución, sino a partir de la normalización provisional de la frontera y el levantamiento de la falla ante el ASIC | Eliminar el artículo o, alternativamente, establecer que el plazo de 30 días calendario se contabilice a partir de la normalización provisional de la frontera y del levantamiento de la falla ante XM, y no desde la entrada en vigencia de la resolución. | Revisar respuesta al comentario 22.
22 | Grupo EPM | Artículo 7. Determinación del límite de fallas de los sistemas de medición. | Este artículo podría generar una contradicción con la esencia de la resolución, dado que esta establece que las fallas no se tendrán en cuenta únicamente cuando sean derivadas de la emergencia presentada. En su redacción actual, podría interpretarse que se está exigiendo la presentación de certificaciones que acrediten afectaciones en los predios, incorporando un requisito adicional que no parece desprenderse de dicho principio y que podría dificultar la aplicación de la medida excepcional prevista. Se deberá limitar a las fronteras ubicadas en las zonas afectadas y estar en línea con lo que se defina en el artículo 2 ámbito de aplicación según el comentario antes descrito. Por otro lado, para el Parágrafo 1. No se identifica el sustento para esta exclusión, considerando que, si una frontera ya se encontraba incluida en un plan de normalización, la falla habría ocurrido antes del evento sísmico. En ese caso el conteo de falla debería aplicar según lo dispuesto en la regulación, de lo contrario, bajo el mismo criterio, tendría que excluirse del conteo cualquier frontera que se encontrara en falla al momento del evento. De igual manera el Parágrafo 2. No resulta claro el propósito ni el alcance del reporte de fronteras declaradas en falla previsto para el 18 de septiembre, teniendo en cuenta que XM conoce directamente las fronteras reportadas en falla por los agentes mediante el procedimiento actualmente establecido. |  | Se ajusta la redacción del artículo. En todo caso, cuando se indica que sean derivadas de la emergencia, no se incorpora ningún requisito adicional que pueda dificultar la aplicación de la medida, sino que esta aclaración va en línea con lo indicado en el artículo de ámbito de aplicación. Se elimina el parágrafo 1. En lo que se refiere al parágrafo 2, ya no corresponde a un parágrafo y se indica que las fallas así no se contabilicen, deben tenerse en los registros e informadas a través de los mecanismos que ya contempla la regulación.
23 | Grupo EPM | Artículo 8. Suspensión de las visitas y verificaciones a los sistemas de medición | Se debe precisar que el plazo para obtener las verificaciones de terceros será de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha efectiva de registro de la frontera ante el ASIC. | El proceso de registro de fronteras comerciales de que trata el artículo 4 de la Resolución CREG 157 de 2011 deberá continuarse sin las verificaciones de terceros requeridas. Se contará con un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de registro de la frontera para atender el requisito de las verificaciones | Se acoge el comentario. Se ajusta la redacción de la resolución definitiva para precisar que el plazo de quince (15) días hábiles para obtener las verificaciones de terceros se contabilizará a partir del 14 de septiembre de 2026. Es decir, que solo se podrán registrar fronteras comerciales sin atender el requisito de visitas hasta el 14 de septimebre de 2026.
24 | Grupo EPM | Artículo 9. Suspensión de los mantenimientos programados a los sistemas de medición. | La expresión “sin exceder los plazos máximos definidos en dicha resolución” impediría reprogramar los mantenimientos de aquellas fronteras cuya fecha máxima de ejecución se encuentre comprendida entre la fecha del desastre nacional y el 14 de septiembre de 2026. Esto podría obligar a ejecutar mantenimientos sobre fronteras declaradas en falla o ubicadas en zonas a las que aún no sea posible acceder. | Eliminar la expresión “sin exceder los plazos máximos definidos en dicha resolución” y establecer un nuevo plazo máximo, contado a partir del 14 de septiembre de 2026, para ejecutar los mantenimientos de las fronteras cuyo plazo máximo original venza dentro del periodo contemplado en este artículo. | Se acoge el comentario. Se ajusta la redacción de la resolución definitiva para precisar que, respecto de las fronteras cobijadas por la medida, los plazos aplicables para la ejecución de los mantenimientos periódicos previstos en la regulación vigente se reiniciarán a partir de la fecha definida en la resolución. Lo anterior permitirá que los agentes dispongan del término completo previsto regulatoriamente para programar y ejecutar las actividades de mantenimiento que no pudieron realizarse como consecuencia de las afectaciones derivadas de la situación de desastre nacional.
25 | Grupo EPM | Artículo 11. Procedimiento transitorio para la lectura de las fronteras comerciales con reporte al ASIC. | Cuando no haya sido posible entregar las lecturas dentro de los plazos establecidos en el Anexo 8, la frontera sería declarada en falla y le resultarían aplicables las disposiciones de normalización previstas en los artículos anteriores, así como la aplicación de curva conforme a la regulación vigente. En ese sentido, se considera necesario establecer que, cuando una frontera haya sido declarada en falla en el intervalo de tiempo definido, se permita el envío y utilización de las lecturas reales recuperadas de los equipos de medida, cuando estas se encuentren disponibles. Lo anterior, con el propósito de sustituir las estimaciones realizadas durante el periodo de indisponibilidad y evitar afectaciones sobre las transacciones y liquidaciones del mercado, manteniendo el tratamiento que actualmente se aplica para estos casos. | Precisar que las lecturas reales recuperadas y enviadas posteriormente reemplazarán los valores aplicados mediante la curva durante el periodo de falla, y que su envío no se entenderá como la normalización de la frontera. | Se acoge el comentario. La Comisión precisa en el artículo que las lecturas reales que sean recuperadas y reportadas con posterioridad podrán reemplazar los valores determinados mediante curvas o mecanismos alternativos de estimación aplicados durante el período afectado, conforme a los procedimientos de liquidación que resulten aplicables.
26 | Grupo EPM | General | En caso de que el Gobierno Nacional prorrogue las medidas mediante un nuevo decreto y, en consecuencia, su vigencia se extienda más allá del 14 de septiembre de 2026, los plazos establecidos en esta resolución deberían ampliarse en los mismos términos. |  | En caso de que se prorroguen la medidas del gobierno nacional, se analizará la pertinencia de ampliar los plazos de la presente resolución.
27 | Grupo EPM | Planes de Inversión | En principio consideramos adecuada la ampliación del plazo para la presentación del plan de inversiones hasta el 31 de enero de 2027; no obstante, se solicita dejar explicito que los OR que hayan presentado o presenten la solicitud de ajuste del Plan de Inversiones conforme a los plazos establecidos en la Resolución CREG 015 de 2018 puedan ajustarlo o complementarla dentro del nuevo plazo definido, en consideración a nuevos requerimientos que se den producto de la situación de desastre nacional. En el mismo sentido, solicitamos medidas transitorias en el marco de la ejecución del plan de inversiones de la vigencia 2026, de forma que su ejecución durante un periodo transitorio de 2027 pueda ser considerada para la evaluación del cumplimiento de la vigencia 2026, y en todo caso evitando doble contabilización. Adicional, se estudie la posibilidad de desarrollar un tratamiento regulatorio específico para los activos que deban retirarse anticipadamente de operación como consecuencia directa del desastre, pese a conservar vida útil o capital remanente, y se pueda neutralizar los efectos regulatorios asociados a su retiro anticipado, particularmente sobre la variable BRAFO o aquella que corresponda dentro de la metodología vigente. |  | Se acoge parcialmente el comentario. Se ajusta el texto de la resolución definitiva para aclarar que los Operadores de Red que les aplique esta resolución y que hayan presentado solicitud de ajuste de sus planes de inversión dentro del plazo ordinario, deberán informar dentro de los cincos dias hábiles siguientes a la expedición, si se acogen al nuevo plazo y desisten de la solicitud inicial presentada. No se considera posible mantener la solicitud presentada inicialmente y a su vez permitir la modificación en el nuevo plazo, debido a la incertidumbre que se generaría para adelantar la respectiva actuación administrativa y los posibles reprocesos, por lo que se solicita que los OR cubiertos por la medida manifiesten con anticipación qué opción deciden tomar. Por otra parte, no se acoge la solicitud relacionada con la adopción de medidas transitorias para la evaluación del cumplimiento de los planes de inversión de la vigencia 2026 ni la propuesta de establecer un tratamiento regulatorio específico para los activos retirados anticipadamente como consecuencia del desastre. Estas materias requieren un análisis regulatorio integral que excede el objeto y alcance de la presente resolución, como se indicó en el Documento CREG 901 432 soporte a la consulta, la cual se concentra en adoptar medidas excepcionales y de carácter temporal para atender las afectaciones operativas inmediatas derivadas de la situación de desastre nacional. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá evaluar estas inquietudes en el marco de los análisis regulatorios que correspondan.
28 | Grupo EPM | Gestión de fronteras comerciales | Respecto a las medidas transitorias previstas para la gestión de las fronteras comerciales, se considera fundamental precisar su ámbito de aplicación, de manera que se determine con claridad cuáles fronteras podrán acogerse efectivamente a las disposiciones particulares establecidas en la resolución, pues bajo el planteamiento inicial, se entiende que las medidas aplican a cualquier frontera ubicada en los departamentos señalados en los Decretos 1171 de 2026 y 1261 de 2026, aun cuando se encuentre en municipios que no hayan sido afectados por el evento sísmico. Contar con esta precisión, también resulta relevante para mantener coherencia con otras disposiciones de la resolución, en las que se establece que determinadas medidas aplican a fronteras con fallas derivadas de la emergencia, lo que podría generar distintas interpretaciones sobre si, además de la ubicación de la frontera en las zonas definidas, debe acreditarse que la falla fue consecuencia directa del evento, así como sobre los soportes o certificaciones requeridos para demostrar dicha afectación, incorporando requisitos adicionales que podrían complejizar la aplicación de las medidas excepcionales previstas. Por otro lado, frente a la línea de tiempo definida para la normalización de las fronteras declaradas en falla, se identifica una inconsistencia entre los plazos establecidos. Por una parte, se señala que los tiempos para la normalización comenzarán a contabilizarse a partir del 14 de septiembre de 2026; sin embargo, posteriormente se establece un plazo de 30 días calendario, contado desde la entrada en vigencia de la resolución, para efectuar la normalización de las fronteras bajo el cumplimiento de los requisitos regulatorios. En este sentido, se considera necesario armonizar ambas disposiciones, de manera que exista claridad sobre los plazos aplicables y su fecha de inicio. Adicionalmente, se considera acertada la posibilidad de reportar posteriormente las lecturas recuperadas de las fronteras que hayan presentado fallas, siempre que se precise que estas corresponden a los valores reales registrados por los equipos de medida y que, una vez recuperadas, reemplazarán los valores estimados mediante curva durante el periodo de indisponibilidad |  | Todas estos comentarios fueron atendidos en las respuestas a los comentarios 22 a 25.
29 | Grupo EPM | Calidad del servicio | Finalmente reiteramos la solicitud presentada mediante la respuesta a la Circular 328 de 2026, en el tema de calidad del servicio, toda vez que efectos del sismo, no solo producen un daño directo en las redes de distribución, subestaciones, transformadores y estructuras de soporte; sino que también genera la indisponibilidad y obstrucción de vías de acceso, zonas de imposible ingreso por riesgo geotécnico, restricciones de movilidad derivadas de toques de queda, y suspensiones preventivas del servicio por razones de seguridad de las personas y de la infraestructura en el proceso de restablecimiento; consideramos necesario que se reconozca la exclusión, para efectos del cálculo de los indicadores de calidad y continuidad del servicio, de todos los eventos e interrupciones del servicio de energía que tengan origen directo en el sismo, así como las afectaciones y riesgos operativos derivados de este fenómeno en las zonas afectadas. Esta consideración deberá aplicar aun cuando no se evidencien daños de gran magnitud o afectaciones significativas a la población, siempre que las interrupciones estén asociadas a actividades necesarias para la atención de la emergencia, la inspección y evaluación de la infraestructura, la mitigación de riesgos, la ejecución de reparaciones y el restablecimiento seguro, confiable y oportuno del servicio. |  | La Comisión considera que la solicitud relacionada con la exclusión de eventos e interrupciones para efectos del cálculo de los indicadores de calidad y continuidad del servicio excede el objeto y alcance de la presente resolución, como se indicó en el Documento CREG 901 432 soporte a la consulta, la cual se concentra en adoptar medidas transitorias asociadas a los planes de inversión y a la gestión de fronteras comerciales afectadas por la situación de desastre nacional. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión reconoce la relevancia de las situaciones descritas y tendrá en consideración las observaciones presentadas en el marco de los análisis regulatorios que correspondan sobre la materia y de las actuaciones relacionadas con la atención de los efectos regulatorios derivados de la emergencia.
30 | CELSIA | Artículos 4, 7 y 9. Alcance temporal de las medidas | Consideramos necesario revisar el 14 de septiembre de 2026 como fecha uniforme para reactivar obligaciones de reparación, reposición, contabilización de fallas y mantenimiento, pues en algunas zonas pueden persistir restricciones de acceso seguro. Solicitamos que, cuando exista una imposibilidad objetiva y soportada de ingreso al sitio, los términos se cuenten desde el momento en que se restablezcan condiciones seguras o, alternativamente, se habilite una prórroga mientras subsista dicha condición. Asimismo, debe precisarse que el artículo 4 cobija las fallas causadas por el sismo que solo puedan detectarse posteriormente y que se mantiene la ampliación prevista en el literal b) del Anexo 7 de la Resolución CREG 038 de 2014. |  | La Comisión mantiene el 14 de septiembre de 2026 como fecha de referencia para el reinicio de los términos regulatorios previstos en la resolución, por considerar necesario contar con una fecha uniforme que permita la aplicación consistente de las medidas transitorias adoptadas. Sobre restricciones que puedan persistir más allá del 14 de septiembre, ver respuesta a comentario 26. Asimismo, se precisa que las disposiciones adoptadas en la presente resolución son complementarias a los tratamientos previstos en la regulación vigente, incluyendo la ampliación contemplada en el literal b) del Anexo 7 de la Resolución CREG 038 de 2014, cuando esta resulte aplicable. Adicionalmente, la Comisión reitera que la verificación de las circunstancias particulares que justifiquen eventuales incumplimientos asociados a restricciones de acceso o condiciones de seguridad podrá ser realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
31 | CELSIA | Artículo 5. Reemplazo transitorio de los sistemas de medición | Compartimos la flexibilización propuesta, pero consideramos conveniente conservar condiciones técnicas mínimas que aseguren la trazabilidad y confiabilidad de la medición. Sugerimos exigir, al menos, acta de cambio con identificación de equipos, seriales, constantes y lecturas de retiro e instalación, registro fotográfico, sellamiento y un equipo con clase de exactitud equivalente o la mejor disponible. También solicitamos incorporar en el articulado que el reporte ordinario se mantiene cuando existan medición horaria y telecomunicaciones funcionales, y aclarar que esta medida no aplica al registro de nuevas fronteras comerciales. |  | Se acoge el comentario. La Comisión ajusta la redacción ya que si bien se otorga una flexibilización al cumplimiento de los requisitos de la CREG 038 de 2014 para el reemplazo de elementos del sistema de medición, debe buscarse un equilibrio entre la flexibilización y la garantía de trazabilidad que puede alcanzarse mediante condiciones mínimas de trazabilidad aplicables a los reemplazos transitorios de los sistemas de medición realizados al amparo de la medida excepcional. Entre otros aspectos, se establece la obligación de conservar la documentación y soportes que permitan identificar los equipos retirados e instalados, las lecturas correspondientes y las demás evidencias necesarias para garantizar la adecuada trazabilidad de las intervenciones realizadas. Asimismo, se precisa que, cuando las fronteras comerciales dispongan de medición horaria y de sistemas de telecomunicaciones funcionales, continuará aplicándose el esquema ordinario de reporte de información previsto en la regulación vigente. De igual manera, se establece que todas las intervenciones, reemplazos, modificaciones y demás actuaciones realizadas sobre los sistemas de medición en aplicación de las medidas excepcionales deberán registrarse y mantenerse actualizadas en la hoja de vida de la frontera comercial, con el fin de garantizar la trazabilidad de las actuaciones ejecutadas, facilitar las labores de seguimiento y verificación por parte de las autoridades competentes y asegurar el adecuado proceso de normalización posterior de la frontera. Finalmente, se aclara expresamente que las medidas excepcionales previstas en este artículo aplican exclusivamente a fronteras comerciales existentes afectadas por la situación de desastre nacional y no modifican los requisitos regulatorios exigibles para el registro de nuevas fronteras comerciales los cuales están contemplados en otro artículo y permite el registro si la visita de verificación.
32 | CELSIA | Artículo 6. Normalización de los sistemas de medición | El plazo de treinta (30) días calendario debe armonizarse con los términos de reparación, las verificaciones del artículo 8 y las restricciones reales de acceso. Solicitamos que dicho término no transcurra cuando la verificación no pueda efectuarse por causas asociadas a la emergencia y que la falta de acreditación por esta circunstancia no produzca la cancelación automática de la frontera. Adicionalmente, sugerimos precisar la obligación documental a cargo del Representante de la Frontera, evitando que la expresión "acreditación ante el ASIC" se interprete como una verificación extraordinaria, y prever un requerimiento y plazo de subsanación antes de cualquier consecuencia de cancelación. |  | La Comisión ajusta la redacción de la resolución definitiva para armonizar el plazo de treinta (30) días (que ahora será de 60 días )calendario con las demás medidas previstas en la regulación transitoria y aclarar su interacción con los procesos de reparación, normalización y verificación aplicables a las fronteras comerciales afectadas. Asimismo, se precisa que la obligación de acreditación ante el ASIC corresponde al suministro de la información y soportes que evidencien las actuaciones adelantadas por el Representante de la Frontera para la acreditación del sistema de medida. Adicionalmente la intención de la Comisión es que esto no se entienda o se constituya como una verificación extraordinaria. Finalmente, se incluyó que en caso de que no se acredite, se aplicará lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución CREG 157 de 2011.
33 | CELSIA | Artículo 7. Determinación del límite de fallas. | Solicitamos que la exclusión del conteo previsto en el artículo 36 de la Resolución CREG 038 de 2014 se determine por la causa y ocurrencia de la falla, y no por la fecha en que sea reportada. La pérdida de telecomunicaciones y las restricciones de acceso pueden impedir detectar o informar oportunamente una falla originada por el sismo. Por ello, las fallas atribuibles al evento deberían quedar excluidas siempre que exista soporte de su relación causal, aun cuando sean identificadas con posterioridad al 14 de septiembre. En concordancia, solicitamos ampliar el plazo de reporte al ASIC y precisar el tratamiento de las fronteras que ya se encontraban en plan de normalización al 10 de agosto de 2026. |  | La Comisión ajusta la resolución definitiva para precisar que la exclusión del conteo de fallas prevista en la medida excepcional se determinará con base en la causa que originó la falla y su relación con la situación de desastre nacional, y no en función de la fecha en que esta sea detectada o reportada. En consecuencia, las fallas atribuibles al sismo podrán acogerse al tratamiento previsto en la resolución aun cuando sean identificadas con posterioridad al 14 de septiembre de 2026, siempre que exista soporte suficiente de su relación causal con la emergencia. La verificación de dicha relación causal podrá ser realizada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. Asimismo, se ajusta el plazo previsto para el reporte de la información al ASIC, con el fin de hacerlo consistente con las condiciones operativas derivadas de la emergencia y con el alcance de las demás medidas transitorias adoptadas. Finalmente, se precisa que las fronteras que se encontraban en ejecución de un plan de normalización al 10 de agosto de 2026 podrán acogerse a las medidas previstas en la resolución respecto de aquellas actividades que no pudieron ser culminadas como consecuencia de la situación de desastre nacional. Lo anterior no implica desconocer las fallas ocurridas con anterioridad al evento ni modificar los efectos regulatorios ya consolidados, sino permitir la culminación de los planes de normalización que se vieron afectados por las circunstancias extraordinarias derivadas de la emergencia.
34 | CELSIA | Artículo 8. Suspensión y reprogramación de visitas y verificaciones | Solicitamos que la medida cubra las visitas y verificaciones que no pudieron realizarse desde el 10 de agosto de 2026, y no únicamente desde la expedición de la resolución. También debe aclararse que la reprogramación procede aunque el plazo ordinario haya vencido durante la suspensión y que los quince (15) días hábiles para las verificaciones de terceros se cuenten desde cuando existan condiciones efectivas y seguras para realizar la visita. De igual manera, el tiempo durante el cual una verificación permanezca suspendida por la emergencia no debería computarse dentro del término de normalización del artículo 6. |  | La Comisión ajusta la resolución definitiva para precisar que las medidas relacionadas con la suspensión y reprogramación de visitas y verificaciones aplican respecto de aquellas actuaciones que no pudieron realizarse como consecuencia de las afectaciones derivadas del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 y hasta el 14 de septiembre. Asimismo, se aclara que la reprogramación de las actividades cobijadas por la medida procederá aun cuando los plazos ordinarios previstos en la regulación vigente hayan vencido durante el período de afectación ocasionado por la emergencia. No obstante, la Comisión no considera conveniente supeditar el inicio del cómputo del plazo de quince (15) días hábiles para las verificaciones de terceros a una evaluación individual de las condiciones de acceso de cada frontera, pues ello podría generar incertidumbre respecto de la aplicación uniforme de la medida. En consecuencia, se mantendrá la regla general según la cual los términos regulatorios reiniciarán su contabilización a partir de la fecha definida en la resolución. Finalmente, se ajusta la disposición para aclarar que el período durante el cual las verificaciones permanezcan suspendidas en virtud de las medidas excepcionales adoptadas no será contabilizado dentro de los términos de normalización previstos en el artículo 6 de la consulta, con el fin de garantizar la coherencia entre ambas disposiciones y evitar que los agentes se vean afectados por circunstancias derivadas de la emergencia que escapan a su control.
35 | CELSIA | Artículos 2 y 10. Identificación, trazabilidad y seguimiento de las fronteras cobijadas | Consideramos necesario definir un mecanismo uniforme para identificar las fronteras afectadas y sustentar su acogimiento a las medidas transitorias. Proponemos que cada Representante de la Frontera reporte al ASIC las fronteras afectadas, con información mínima sobre ubicación, naturaleza y fecha de la afectación, restricciones de acceso o comunicaciones y estado de normalización, y que el ASIC disponga una marcación específica para su seguimiento |  | La Comisión ajusta la resolución definitiva para establecer la obligación de que los Representantes de Frontera informen al ASIC las fronteras comerciales respecto de las cuales aplicarán las medidas excepcionales previstas en la resolución. Para tal efecto, deberán suministrar la información mínima necesaria para identificar la frontera y describir la afectación asociada a la situación de desastre nacional.
36 | CELSIA | Artículo 11. Lectura y reporte de fronteras comerciales al ASIC | Valoramos la posibilidad de consolidar las lecturas para sustituir estimaciones generadas durante la contingencia; sin embargo, el plazo de tres (3) días hábiles puede resultar insuficiente y la medida se limita a agosto, aunque las afectaciones pueden extenderse a septiembre. Solicitamos ampliar el plazo, permitir reportes complementarios a medida que se recupere información válida y precisar que las lecturas reales recuperadas sustituyen las estimaciones por curva típica, con los ajustes correspondientes en las liquidaciones. Este tratamiento es especialmente relevante para instalaciones destruidas, desocupadas o sin servicio, en las que una estimación histórica puede asignar consumos que materialmente no existieron. |  | La Comisión ajusta la resolución definitiva para ampliar el plazo inicialmente previsto para el reporte de lecturas recuperadas y permitir que los agentes remitan la información recuperada. Asimismo, se amplía el alcance temporal de la medida para cubrir los períodos respecto de los cuales persistan afectaciones derivadas de la situación de desastre nacional pero limitado unicamente a los meses de agosto y septiembre. Finalmente, se incorpora una precisión expresa según la cual las lecturas reales recuperadas y reportadas con posterioridad sustituirán los valores estimados mediante curvas típicas u otros mecanismos de estimación utilizados durante el período de indisponibilidad de la información, dando lugar a los ajustes que correspondan en las liquidaciones del mercado conforme a los procedimientos aplicables.
37 | CELSIA | Armonización de los puntos de partida de los plazos | Sugerimos unificar el criterio aplicable a los términos previstos en los artículos 4, 6, 8 y 11, pues el proyecto utiliza la fecha del desastre, la expedición y la entrada en vigencia, mientras el artículo 12 dispone que la resolución rige desde su publicación en el Diario Oficial. Para evitar incertidumbre, consideramos conveniente que los términos asociados a actuaciones de los agentes se cuenten, como regla general, desde la publicación, sin perjuicio de las fechas ciertas definidas para identificar el periodo de afectación y de las reglas especiales aplicables cuando persista la imposibilidad de acceso seguro. |  | La Comisión ajusta la redacción de la resolución definitiva con el fin de unificar y aclarar los criterios temporales aplicables a las diferentes medidas adoptadas, precisando expresamente la finalidad de cada una de las fechas de referencia incluidas en la regulación. No obstante, no se acoge la propuesta de utilizar como regla general la fecha de publicación de la resolución para el cómputo de todos los términos previstos en los artículos 4, 6, 8 y 11, toda vez que algunas medidas requieren mantener referencias temporales específicas asociadas al período de afectación derivado de la situación de desastre nacional y al reinicio de determinados plazos regulatorios. En particular, la resolución definitiva precisa que la fecha de ocurrencia del desastre delimita el período respecto del cual pueden reconocerse las afectaciones asociadas a la emergencia, mientras que los términos regulatorios cuya contabilización fue suspendida o flexibilizada se reiniciarán a partir de la fecha expresamente definida para tal efecto en la resolución.
38 | CELSIA | Flexibilización de las metas de calidad del servicio | El evento sísmico ocasionó afectaciones sobre la infraestructura de distribución y modificó las condiciones bajo las cuales se venían gestionando las metas de calidad del servicio. En estas circunstancias, la aplicación ordinaria de las metas de calidad media e individual podría incorporar, dentro de la evaluación del desempeño del OR, interrupciones y condiciones operativas directamente asociadas con un evento extraordinario y con el proceso requerido para recuperar y asegurar la infraestructura afectada. Reiteramos, por tanto, la necesidad de establecer un tratamiento transitorio para la aplicación de las metas previstas en los numerales 5.2.3.2.1, 5.2.3.2.2 y 5.2.4 de la Resolución CREG 015 de 2018, tanto para el cálculo de los incentivos asociados a la calidad media como para la determinación de las compensaciones individuales. Las afectaciones directamente atribuibles al sismo y al proceso de recuperación de la red deben recibir un tratamiento diferenciado, de manera que los mecanismos de calidad continúen incentivando la adecuada gestión del OR sin atribuirle consecuencias regulatorias originadas en circunstancias extraordinarias ajenas a su operación ordinaria. Asimismo, consideramos necesario revisar el porcentaje de disminución aplicable a las metas futuras una vez se cuente con un diagnóstico suficientemente completo del estado de la infraestructura y con el correspondiente plan de recuperación. Definir una senda de mejoramiento desconectada de las nuevas condiciones técnicas de la red podría generar metas que no reflejen razonablemente las restricciones y prioridades que enfrentará el sistema durante su recuperación. |  | La Comisión considera que las solicitudes relacionadas con la exclusión de interrupciones para efectos del cálculo de los indicadores de calidad, la modificación transitoria de las metas de calidad media e individual, el tratamiento de las compensaciones a usuarios y la revisión de la senda de mejoramiento prevista en la Resolución CREG 015 de 2018 exceden el objeto y alcance de la presente resolución, como se indicó en el Documento CREG 901 432 soporte a la consulta. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión reconoce la relevancia de las observaciones presentadas y la necesidad de evaluar los posibles efectos de la situación de desastre nacional sobre el cumplimiento de los indicadores de calidad del servicio y sobre las obligaciones regulatorias asociadas. En consecuencia, estas inquietudes podrán ser analizadas en el marco de las actuaciones regulatorias que correspondan respecto de la metodología de calidad del servicio y de los efectos regulatorios derivados de la emergencia, una vez se cuente con información más completa sobre el alcance de las afectaciones y las condiciones de recuperación de la infraestructura de distribución.
39 | CELSIA | Tratamiento regulatorio de los activos que salgan de operación como consecuencia del sismo. | Las afectaciones ocasionadas por el evento pueden hacer necesaria la salida definitiva de operación y la reposición anticipada de activos que, antes del sismo, conservaban una parte significativa de su vida útil. La aplicación del tratamiento ordinario a estos activos podría desconocer que su retiro no obedece al agotamiento normal de su vida útil ni a una decisión de gestión del Operador de Red, sino a daños directamente derivados de un hecho extraordinario. Reiteramos la solicitud de establecer un tratamiento especial para aquellos activos que deban salir de operación como consecuencia directa del sismo y que, al momento del evento, conservaran más del 50 % de su vida útil remanente. El reconocimiento deberá limitarse a la porción que corresponda una vez descontados los valores efectivamente recuperados por el OR mediante las respectivas pólizas, evitando cualquier doble reconocimiento. Esta medida requiere considerar los ajustes pertinentes al tratamiento previsto en los numerales 3.1 y 3.2 de la Resolución CREG 015 de 2018 y permitiría preservar la neutralidad económica frente al retiro extraordinario de infraestructura. |  | La Comisión considera que la definición de un tratamiento regulatorio especial para activos que deban salir anticipadamente de operación como consecuencia de la situación de desastre nacional excede el objeto y alcance de la presente resolución, como se indicó en el Documento CREG 901 432 soporte a la consulta. La solicitud implica la revisión de elementos propios de la metodología de remuneración de la actividad de distribución, incluyendo aspectos relacionados con el reconocimiento de activos, la determinación de vida útil regulatoria, el tratamiento de retiros de infraestructura y la interacción con mecanismos de cobertura de riesgos tales como pólizas de seguros. Por lo anterior, su análisis requiere una evaluación regulatoria integral que no resulta compatible con el carácter transitorio y excepcional de las medidas objeto de esta actuación.
40 | CELSIA | Flexibilidad en el cumplimiento del plan de inversiones aprobado para 2026 | La atención de la emergencia y las necesidades de reposición y reconstrucción derivadas del sismo implican una revisión de prioridades y cronogramas de ejecución. Proyectos inicialmente previstos para 2026 pueden requerir reprogramación para dar prioridad a intervenciones indispensables destinadas a restablecer, estabilizar y recuperar la infraestructura afectada. Por ello, consideramos necesario flexibilizar transitoriamente el porcentaje de cumplimiento que incide en los años 2027 y 2028 a través de la variable IAPA de que trata el numeral 3.1.1.2.4 de la Resolución CREG 015 de 2018. La solicitud no pretende eliminar los incentivos al cumplimiento del plan de inversiones, sino evitar que una reprogramación directamente ocasionada por la atención de la emergencia produzca efectos regulatorios posteriores como si correspondiera a un incumplimiento ordinario del OR. En consecuencia, solicitamos un tratamiento especial para las diferencias de ejecución del plan de 2026 que puedan acreditarse como directamente relacionadas con la atención de las consecuencias del evento sísmico. |  | La solicitud excede el objeto y alcance de la presente resolución, como se indicó en el Documento CREG 901 432 soporte a la consulta. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión reconoce la relevancia de las observaciones presentadas y la necesidad de evaluar los posibles efectos de la situación expuesta. En consecuencia, estas inquietudes podrán ser analizadas en el marco de las actuaciones regulatorias que correspondan respecto de la metodología para la remuneración de inversiones y de los efectos regulatorios derivados de la emergencia, una vez se cuente con información más completa sobre el alcance de las afectaciones y las condiciones de recuperación de la infraestructura de distribución.
41 | CELSIA | Facturación estimada durante la imposibilidad de acceso a los predios | Las restricciones de acceso y movilidad en las zonas impactadas pueden impedir temporalmente la realización de lecturas bajo las condiciones ordinarias y prolongarse por más de un periodo de facturación. Limitar la utilización de consumos estimados a un solo periodo puede generar una imposibilidad práctica para expedir oportunamente la factura cuando persista una circunstancia extraordinaria que impida acceder al sistema de medición. Reiteramos, en consecuencia, la solicitud de flexibilizar temporalmente el numeral 2 del artículo 31 de la Resolución CREG 108 de 1997, permitiendo que la facturación por consumo promedio pueda utilizarse durante más de un periodo mientras subsistan, como consecuencia directa del evento sísmico, las restricciones que impidan efectuar la lectura. Esta flexibilización debe conservar su carácter excepcional y estar limitada al tiempo en que se mantenga la imposibilidad material de obtener la lectura real. |  | El artículo 31 de la Resolución CREG 108 de 1997 establece que, en condiciones normales, el consumo facturable debe determinarse con base en las diferencias de lectura del medidor. No obstante, el numeral 2 de este artículo, en concordancia con el artículo 146 de la Ley 142 de 1994, prevé que cuando, sin acción u omisión de las partes, no sea posible medir razonablemente los consumos, estos podrán establecerse con base en consumos promedios de otros periodos del mismo usuario, de usuarios en circunstancias similares o mediante aforos individuales, según lo dispongan los contratos de condiciones uniformes.
42 | CELSIA | Suspensión y corte del servicio por incumplimiento | Las condiciones posteriores al evento sísmico justifican otorgar a los comercializadores flexibilidad para abstenerse temporalmente de ejecutar suspensiones del servicio por incumplimiento, especialmente en zonas en las que las condiciones operativas, de movilidad y recuperación dificulten o hagan inconveniente ejecutar estas actividades bajo los parámetros ordinarios. La posibilidad de diferir la suspensión no debería generar, por sí misma, la pérdida del derecho del prestador a cobrar los valores facturados. De igual manera, durante el periodo de aplicación de la medida transitoria consideramos necesario que no resulte exigible el criterio de corte contemplado en el artículo 56 de la Resolución CREG 108 de 1997. Reiteramos, por tanto, la flexibilización solicitada respecto de los artículos 55 y 56 de dicha resolución. |  | No se acoge. Si bien los artículos 55 y 56 de la Resolución CREG 108 de 1997 facultan al prestador para suspender el servicio y dar por resuelto el contrato, no lo obligan a tomar estas medidas. En este sentido, no se considera necesario ningún cambio regulatorio para que si así lo considera, el prestador pueda actuar con flexibilidad.
43 | CELSIA | Suspensión transitoria de las revisiones por desviaciones significativas | El sismo puede producir alteraciones atípicas en los patrones de consumo de los usuarios. Algunos predios pueden registrar disminuciones importantes de demanda por afectaciones o restricciones de uso, mientras otros pueden presentar incrementos relacionados con la redistribución temporal de actividades o consumos. En este escenario, una desviación respecto del patrón histórico no constituye necesariamente un indicio de anomalía en la medición o en la facturación, sino que puede corresponder a una consecuencia natural de las condiciones excepcionales derivadas del evento. Por ello, reiteramos la conveniencia de suspender temporalmente, para los usuarios afectados, las reglas que exigen adelantar las revisiones por desviaciones significativas previstas en el artículo 37 de la Resolución CREG 108 de 1997. Asimismo, cuando exista una lectura real y válida del equipo de medida, solicitamos permitir la facturación con base en el consumo efectivamente medido, sin aplicar para estos casos el tratamiento previsto en el artículo 38 de la misma resolución. |  | La resolución CREG 105 007 de 2024 establece la obligatoriedad del inicio de un proceso de investigación significativa cuando el indicador del que trata el numeral 6.1 sea mayor a 100, para lo cual deberá hacer visitas al usuario y realizar pruebas técnicas con el fin de precisar la causa que originó la desviación detectada en la revisión previa. Sin embargo, la resolución también prevé en su parágrafo 2 del artículo 37, que la empresa estará exceptuada de realizar la visita cuando compruebe a través de un proceso de analítica de datos que la desviación se encuentra justificada; lo cual deberá ser debidamente informado al usuario en documento anexo a la factura para que este pueda ejercer su derecho a la defensa en caso de considerar necesaria la visita, caso en el cual la empresa estará obligada a realizarla. En este caso se entiende que el terremoto resulta ser una justificación válida para considerar la excepción de la realización de las visitas por desviaciones de consumo a los usuarios ubicados en esas zonas afectadas. Por lo que, las empresas deberán actualizar sus bases de datos para incluir estos usuarios con esta condición especial que soporte la analítica de datos y posteriormente informar al usuario conforme la Resolución CREG 105 007 de 2024.
44 | VATIA | Artículo 4: Prórroga de plazos para reparación o reposición de elementos de medición | El Artículo 4 establece que los plazos de reparación o reposición del literal a) del Anexo 7 de la Resolución CREG 038 de 2014 deberán computarse a partir del 14 de septiembre de 2026. No obstante, el proyecto no explicita la viabilidad de solicitar la prórroga regulatoria ordinaria contemplada en dicho anexo. Solicitamos respetuosamente a la Comisión aclarar si resulta aplicable la ampliación del plazo por una única vez por un periodo igual, conforme a lo establecido en el literal b) del Anexo 7 de la Resolución CREG 038 de 2014. Proponemos la inclusión de un parágrafo que indique de manera expresa que dicha facultad de prórroga se mantiene vigente y su cómputo iniciará a partir de la fecha de reactivación general de los términos (14 de septiembre de 2026). |  | Se acoge el comentario. Se aclara que los tiempos de los literales a) y b) del Anexo 7 del Código de Medida inician a partir del 14 de septiembre de 2026.
45 | VATIA | Artículo 7: Claridad sobre fronteras con fallas previas al sismo | El Artículo 7 y su Parágrafo 1 excluyen del conteo de fallas del artículo 36 de la CREG 038 de 2014 aquellas derivadas de la emergencia y las pertenecientes a fronteras que al 10 de agosto de 2026 estuvieran en un plan de normalización. Sin embargo, existen fronteras comerciales que presentaron fallas técnicas antes del sismo y cuyos procesos físicos de normalización —ya programados— tuvieron que suspenderse de manera indefinida por la imposibilidad de acceso físico o redes de comunicación secundarias a la catástrofe. Solicitamos dar mayor claridad regulatoria al tratamiento de estas fronteras. Dado que el Artículo 2 (Ámbito de aplicación) contempla explícitamente las dificultades en actividades de normalización programadas o por programar que no pudieron ejecutarse debido a la fuerza mayor, consideramos indispensable que la suspensión del conteo de fallas y la inaplicación de consecuencias de cancelación apliquen también a fronteras comerciales con fallas previas al sismo. |  | Se acoge el comentario. El artículo referente a la contabilización de fallas exluye aquellas resultado del desatre; el parágrafo 1 de este articulo referente a planes de normalización se elimina pero en el artículo de modificación de plazos para reparación o reposición de elementos en los sistema de medición, se clara que los plazos de planes de normalización se suspenden desde el día del desastre nacional y se reactivar a partir del 14 de septiembre de 2026.
46 | VATIA | Artículo 8: Alcance de la exceptuación de verificaciones de terceros | El inciso segundo del Artículo 8 dispone que el proceso de registro de fronteras comerciales de la Resolución CREG 157 de 2011 continuará sin las verificaciones previas de terceros requeridas. No obstante, la norma no detalla si esta exención transitoria cobija a todos los tipos de fronteras comerciales. Solicitamos a la CREG precisar de manera taxativa a qué tipos de fronteras comerciales (por ejemplo, Tipos 1, 2, 3, 4 y 5) les aplica este procedimiento de registro exceptuado. Esto brindará certidumbre a los agentes comercializadores en sus solicitudes de registro y evitará interpretaciones divergentes o rechazos por parte del ASIC durante el proceso de validación horaria. |  | No se acoge el comentario. La Comisión considera que el inciso 2 del artículo mencionado ya es claro al refererirse a fronteras comerciales sin diferenciar el tipo de punto de medida.
47 | VATIA | Artículo 9: Impacto en los plazos máximos de mantenimiento programado | El Artículo 9 permite suspender y reprogramar mantenimientos obligatorios del artículo 28 de la CREG 038 de 2014 previstos entre el sismo y el 14 de septiembre, pero bajo la condición de "sin exceder los plazos máximos definidos en dicha resolución". Esta limitación resulta contradictoria: al reprogramar actividades acumuladas en un plazo muy estrecho y sin margen de extensión de los límites de vigencia técnica del medidor o transformador. Sugerimos que el lapso comprendido entre el 10 de agosto y el 14 de septiembre de 2026 se declare formalmente como un periodo de exclusión (o congelamiento de términos) para el cálculo de los plazos máximos de mantenimiento periódico de los sistemas de medición de que trata el artículo 28 de la Resolución CREG 038 de 2014, ampliando la vigencia regulatoria del último mantenimiento en una proporción igual a la duración de la suspensión. |  | Se acoge parcialmente el comentario. Se aclara en el artículo que se suspende el mantenimiento programado y este se reactiva a partir del 14 de septiembre de 2026 indicando que inicia nuevamente en cero, es decir, que se goza de la totalidad del tiempo permitido en la regulación.
48 | VATIA | Artículo 11: Ampliación del plazo de tres (3) días hábiles para el reporte mensual unificado de lecturas | El Artículo 11 otorga apenas tres (3) días hábiles contados a partir de la expedición de la resolución definitiva para reportar las lecturas de todo el mes de agosto de 2026 de las fronteras comerciales afectadas. En la práctica, reconstruir la información de medida de múltiples fronteras comerciales que han sufrido pérdidas de comunicación remota o daños físicos graves en su infraestructura resulta material y operativamente imposible en un plazo tan breve. Consideramos imperativo que la Comisión armonice este plazo transitorio con los tiempos definidos en el literal a) del Anexo 7 de la Resolución CREG 038 de 2014. En tal sentido, solicitamos fijar un plazo mínimo de quince (15) días calendario contados a partir de la publicación de la resolución en el Diario Oficial para realizar dicho reporte consolidado, garantizando que el ASIC pueda llevar a cabo una liquidación que refleje de manera real y precisa las transacciones del mercado de energía. |  | Ver respuesta al comentario 36.
49 | ENEL COLOMBIA |  | En aras de contribuir a la superación de los efectos generados en los procesos de medida sugerimos que se armonicen los artículos 4 y 6, dado que el primero establece plazos de 15 y 30 días a partir del 14 de septiembre, mientras el articulo 6 habilita a la normalización 30 días después de la publicación de esta resolución en el diario oficial. Para efectos de armonización sugerimos que se revisen y amplíen los plazos para el reporte y normalización de fronteras en falla, teniendo en cuenta: Que los comercializadores hayan podido acceder al sistema de medición afectado para efectuar el diagnóstico de la falla, en razón a que no ha sido posible el desplazamiento de cuadrillas a ciudades como Pereira, el Operador de Red no ha podido programar visitas conjuntas, varios circuitos se encuentran desenergizados, y no se han podido garantizar las condiciones físicas para el acceso seguro del personal de las empresas ante el riesgo de colapso de las edificaciones. |  | El objetivo del artículo 4 de la propuesta consultada es suspender el conteo del plazo para reparación o reposición de elementos del sistema de medición entre la fecha del terremoto y el 14 de septiembre de 2026 y este inicie nuevamente a partir de esta fecha ortogando la totalidad del plazo regulatorio. En caso de que no se haya entendido de esa forma en la consulta, la Comisión hace los austes de redacción en la versión definitiva. Ahora bien, el objeto del artículo 6 consultado está enfocado en la acreditación de los sistemas de medición de fronteras existentes cuyos requisitos fueron flexibilizados para no atender temporalmente lo dispuesto en la Resolución CREG 038 entre la fecha del desastre y el 14 de septiembre. En caso de que no se haya entendido de esa forma en la consulta, la Comisión hace los austes de redacción en la versión definitiva.
50 | ENEL COLOMBIA |  | Que el plazo de corrección de fallas que establezca la comisión sea superior a los tiempos regulatorios ordinarios, pues a manera de ejemplo, el plazo para corrección de transformadores de media tensión que indica la Res CREG 038 de 2014 es de 2 meses y se están proponiendo solo 30 días. |  | Se acoge el comentario y se hace el ajuste en el artículo. En ese orden de ideas, el nuevo plazo para acreditar que los sistemas de medición atienden lo dispuesto en la Resolución CREG 038 de 2014 esde 60 días calendarios que corresponde al regulatorio ampliado para los transformadores de medida.
51 | ENEL COLOMBIA |  | Adicionalmente, identificamos que es necesario establecer el mecanismo que permita registrar las fronteras enmarcadas en el ámbito de aplicación de este proyecto de resolución. A manera de ejemplo, podría utilizarse la plataforma del ASIC habilitando el cargue de evidencia de las condiciones de afectación. |  | Se acoge el comentario. Se incluye en la resolución definitiva un mecanismo para el reporte de fronteras coijadas por las medidas al ASIC.
52 | CEO | Plan de inversiones | Respecto a la presentación de ajustes al plan de inversiones, cuyo plazo se extiende hasta el 31 de enero de 2027, respetuosamente solicitamos que la evaluación de los mismos por parte de la Comisión no se determine exclusivamente con base en el orden cronológico de presentación de las solicitudes. Si bien este criterio aporta objetividad al proceso, podría generar resultados que no reflejen adecuadamente las necesidades regulatorias de los Operadores de Red en la medida que, pueden presentarse situaciones en las cuales una empresa radique su plan de inversiones con mayor anticipación, pero cuente con un plan vigente y aprobado con horizonte hasta el año 2029; mientras que otra empresa, que haga uso de la extensión prevista en el Proyecto de Resolución, presente su solicitud en enero de 2027 y tenga inversiones aprobadas solo hasta el 2027. En este último caso, la oportunidad de la evaluación adquiere una relevancia mayor para garantizar la continuidad del proceso de planeación, ejecución y reconocimiento de las inversiones requeridas para la adecuada prestación del servicio. |  | Se toma nota del comentario realizado, aclarando que el análisis de los planes que se menciona excede el objeto y alcance de la presente resolución, como se indicó en el Documento CREG 901 432 soporte a la consulta.
53 | CEO | Plan de inversiones | Por lo anterior, se sugiere que la CREG incorpore, dentro de los criterios de priorización para la evaluación de los planes de inversión, consideraciones relacionadas con la vigencia de los planes actualmente aprobados y las necesidades regulatorias de cada operador. De esta manera, el proceso de evaluación podría atender el nivel de urgencia asociado a cada caso, más allá de la fecha de radicación de la solicitud. Este enfoque contribuiría a una asignación más eficiente de los recursos de evaluación de la Comisión y favorecería una gestión oportuna de los trámites, en concordancia con los principios de eficiencia, oportunidad y suficiencia que orientan la regulación del servicio. |  | Ver respuesta al comentario 52.
54 | CAC | Articulo 2 | Incluir un literal c) en el artículo 2 en el cual se precisen las fronteras comerciales a las cuáles aplicarán las medidas previstas en la resolución, de manera consistente con lo establecido en los artículos 4 y 5. También, en el artículo 4 se sugiere incluir el plazo establecido para fronteras reportada en falla por no envío de lecturas definido en el artículo 2 de la Resolución 033 de 2019. |  | Ver respuesta al comentario 17.
55 | CAC | Artículo 5 | En el artículo 5 se sugiere que quede explícito que aplica para los sistemas de medición de las fronteras comerciales con reporte al ASIC ubicadas en las zonas afectadas por el desastre nacional y que se hayan visto afectados. Lo anterior para dar claridad que la medida no se restringe exclusivamente a las fronteras comerciales entre agentes y usuarios. |  | Se acoge el comentario y se realiza el ajuste en la redacción del articulo quedando aplicable a fronteras comerciales con reporte al ASIC y que estuvieran registradas, es decir, fonteras exitentes.
56 | CAC | Articulos 4 y 6 | Sugerimos que se armonicen los artículos 4 y 6, dado que el primero establece plazos de 15 y 30 días a partir del 14 de septiembre, mientras el articulo 6 habilita a la normalización 30 días después de la publicación de esta resolución en el diario oficial. Para efectos de armonización sugerimos que se revisen y amplíen los plazos para el reporte y normalización de fronteras en falla, teniendo en cuenta: Que los comercializadores hayan podido acceder al sistema de medición afectado para efectuar el diagnóstico de la falla, en razón a que ha sido imposible el desplazamiento de cuadrillas a ciudades como Pereira, el Operador de Red no ha podido programar visitas conjuntas, varios circuitos se encuentran desenergizados, y no se han podido garantizar las condiciones físicas para el acceso seguro del personal de las empresas ante el riesgo de colapso de las edificaciones. |  | Ver respuesta al comentario 49.
57 | CAC | Articulos 4 y 6 | Que el plazo de corrección de fallas que establezca la comisión sea superior a los tiempos regulatorios ordinarios, pues a manera de ejemplo, el plazo para corrección de transformadores de media tensión que indica la Res CREG 038 de 2014 es de 2 meses y se están proponiendo solo 30 días. |  | Ver respuesta al comentario 50.
58 | CAC |  | El proceso de registro de fronteras comerciales de que trata el artículo 4 de la Resolución CREG 157 de 2011 deberá continuarse sin las verificaciones de terceros requeridas. Se contará con un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de registro de la frontera para atender el requisito de las verificaciones. |  | Ver respuesta al comentario 23.
59 | CAC |  | Se sugiere que en el artículo 11 se precise que las lecturas reales recuperadas y reportadas posteriormente reemplazarán los valores aplicados mediante la curva durante el periodo de falla, y que su envío no se entenderá como la normalización de la frontera. |  | Ver respuesta al comentario 25.
60 | CAC |  | Para finalizar, es necesario establecer el mecanismo que permita registrar las fronteras enmarcadas en el ámbito de aplicación de este proyecto de resolución. A manera de ejemplo, podría utilizarse la plataforma del ASIC habilitando el cargue de evidencia de las condiciones de afectación. |  | Ver respuesta al comentario 51.
61 | XM | Comentario General | Considerando que en algunas fronteras que pueden quedar cobijadas con las medidas especiales que se adoptarán se pueden haber materializado situaciones de contabilización o superación de número de fallas, eventuales cancelaciones de frontera, gestión de planes de normalización, en fechas comprendidas entre el día de ocurrencia del terremoto y antes de la expedición de la resolución definitiva solicitamos a la Comisión la incorporación de reglas especiales para el manejo de tales situaciones. |  | Se acoge el comentario. La Comisión incorpora un articulo que permita, previa solicitud del representante de la frontera, la reactivación de las fronteras comerciales que fueron canceladas a raiz de la emergencia.
62 | XM | artículos 1 y 2 | Entendemos que el alcance de lo propuesto se encuentra dirigido en principio a los Operadores de Red y a las Comercializadores que se vieron afectados en su normal operación por el sismo del 10 de agosto de 2026 y que se encuentran ubicados en las zonas incluidas en los Decretos 1171 del 11 de agosto de 2026 y 1261 de 2026, no obstante el ASIC conoce que algunos agentes generadores con recursos en estas mismas zonas también presentaron dificultades en la gestión de los sistemas de medición y reporte de lecturas por el terremoto. De acuerdo con lo anterior, sugerimos a la Comisión evaluar la inclusión de los generadores dentro del Objeto y Ámbito de Aplicación de la resolución definitiva y de manera concordante en los demás artículos donde se circunscribe la aplicación de las medidas a Fronteras de Comercialización para agentes y usuarios. De igual forma se solicita indicar que corresponderá a los agentes que se incluyan en el Objeto y Ámbito de Aplicación, reportar al ASIC dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la entrada en vigencia de la resolución definitiva, el listado de fronteras a las cuales aplicarán las medidas previstas en la resolución definitiva que se expida para lo cual deberán cumplir con las reglas establecidas en la Resolución CREG 080 de 2019. |  | Se acoge el comentario, la Comisión considera procedente evaluar la ampliación del ámbito de aplicación de la resolución a otros agentes cuyas fronteras o sistemas de medición hayan resultado efectivamente afectados por la situación de desastre nacional, siempre que las condiciones que justifican la aplicación de las medidas transitorias sean equivalentes a las identificadas para los agentes inicialmente considerados. En consecuencia, se ajustará el texto regulatorio para que las medidas tengan un alcance definido en función de las afectaciones derivadas de la emergencia y no exclusivamente del tipo de agente.
63 | XM | artículo 4 | a. Precisar que la medida aplica a las fronteras comerciales definidas e informadas por los agentes conforme a nuestro comentario sobre los artículos 1 y 2. b. En línea con el comentario general, solicitamos a la Comisión definir el tratamiento aplicable a las fronteras comerciales y a la gestión de los planes de normalización afectados por la situación de emergencia, en particular: • Las fronteras comerciales que, durante el período de emergencia fueron canceladas debido a que se superó el tiempo establecido en la Resolución CREG 038 de 2014 para la atención de las fallas reportadas. • Las fallas que iniciaron antes del 10 de agosto de 2026 pero cuyos plazos de normalización o ampliación se encontraban vigentes con posterioridad a dicha fecha. • Los planes de normalización que se encontraban en curso y cuyos plazos de ejecución vencían posterior al 10 de agosto de 2026 |  | a. Se acoge el comentario y se hacen los ajustes en la resolución. b. Se acoge el comentario y agradecemos referirse a la respuesta da al comentario 61. Así mismo, se incorpora un nuevo articulo que permita al ASIC, previa solicitud del RF, reactivar una frontera cancelada con ocasión de la emergencia.
64 | XM | artículo 5 | Entendemos que, de manera transitoria para mitigación del impacto que se pudo generar por el terremoto, los elementos de los sistemas de medición pueden ser reemplazados transitoriamente sin cumplir con las exigencias de la Resolución CREG 038 de 2014. Sin embargo, se considera necesario precisar que en todo caso se debe contar con medición horaria y telemedida para que puedan ser consideradas en la liquidación de las transacciones del mercado. Ahora bien, en caso de que excepcionalmente para las fronteras informadas de acuerdo con nuestro comentario a los artículos 1 y 2, no se disponga de telemedición, solicitamos analizar la conveniencia de que se permita realizar un reporte mensual con los valores horarios de las lecturas al ASIC dentro de los dos (2) primeros días del mes siguiente al cual se pueda extender la aplicación de las medidas, lo cual se podría realizar por medio de los canales y mecanismos que defina el ASIC. |  | Se acoge el comentario. La Comisión considera procedente incorporar precisiones en la resolución definitiva respecto de las condiciones de disponibilidad de información horaria para las fronteras que se acojan a las medidas transitorias previstas en la resolución. Asimismo, se incluirán disposiciones que permitan el reporte de la información de medida al ASIC mediante mecanismos alternativos cuando, como consecuencia de la emergencia, no sea posible disponer temporalmente de los sistemas de telemedición exigidos por la regulación vigente. En consecuencia, se ajustará el texto de la resolución definitiva con el fin de establecer las reglas aplicables al reporte de información de las fronteras afectadas y facilitar su adecuada consideración en los procesos de liquidación del mercado durante el período de aplicación de las medidas excepcionales.
65 | XM | artículo 6 | El proyecto dispone que la normalización de los sistemas de medición de las fronteras informadas de acuerdo con nuestro comentario a los artículos 1 y 2, cuentan con un plazo de treinta (30) días calendario, no obstante, falta precisión sobre el tratamiento o consecuencias que se le deba dar al incumplimiento de la medida dispuesta en el artículo o si se debe tener alguna consideración especial cuando los elementos reemplazados correspondan a aquellos cuyo plazo normal de reparación o reemplazo puede ser superior a 30 días calendario como puede ser el caso de los transformadores. En particular, se recomienda definir expresamente las consecuencias regulatorias de este incumplimiento y precisar si, una vez vencido dicho plazo sin que se acredite la normalización ante el ASIC, se debe dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución CREG 157 de 2011 o serán objeto de reporte y seguimiento por la SSPD. Así mismo sugerimos indicar que se debe mantener actualizada Hoja de Vida del respectivo sistema de medida del que trata el Articulo 30 de la Resolución CREG 038 de 2014 con la trazabilidad de la aplicación de las medidas. |  | Se acogen los comentarios. La Comisión realiza los ajustes a la resolución en cuanto al plazo para la normalización de fronteras ajustandolo a 60 días en linea con el plazo ampliado para el reemplazo de transformadores de medida. Adicionalmente se aclara que en caso de no atender la normalización dentro del plazo dispuesto, se procederá con la cancelación de la frontera. Finalmente, se incluye una disposición para que los representantes de frontera reflejen en las hojas de vida de los sistemas de medición la aplicación de lo dispuesto en la resolución.
66 | XM | artículo 7 | En relación con el Parágrafo 1, no es claro el tratamiento regulatorio aplicable a las fronteras comerciales definidas e informadas por los agentes conforme a nuestro comentario sobre los artículos 1 y 2 que, al 10 de agosto de 2026, se encontraban dentro de un plan de normalización al haber superado el número de fallas. En particular, la disposición podría interpretarse como una exclusión adicional a la prevista en el artículo para las fallas ocurridas durante el periodo de emergencia, por lo que se recomienda aclarar expresamente cuál es el tratamiento de dichas fronteras. |  | Se acoge el comentario. Se elimina el parágrafo para dar mayor claridad.
67 | XM | artículo 8 | a. En relación con el cumplimiento de los pasos y requisitos relacionados con la puesta en servicio de la conexión de usuarios, que deben realizar comercializadores y Operadores de Red, a partir de lo cual se obtiene el documento que establece el numeral 3 del Artículo 4 de la Resolución CREG 157 de 2011, sugerimos incluir dentro de las consideraciones especiales la mención directa a los artículos 46 y 47 de la Resolución 075 de 2021 dado que en ésta resolución se subrogó el capítulo II del Título V de la Resolución CREG 156 de 2011. |  | Se acoge el comentario y se hace el ajuste. Se incluyen los articulos 46 y 47 de la Resolución CREG 075 de 2021.
68 | XM | artículo 8 | b. Respecto de las visitas y verificaciones que pueden programarse en aplicación de los artículos 7 y 11 de la Resolución CREG 157 de 2011 y del artículo 31 de la Resolución CREG 038 de 2014, el plazo regulatorio vigente es de siete (7) días calendario. Al respecto entendemos que cuando se termine la suspensión los plazos deberán continuar su cómputo considerando los días que se encontraban cumplidos previo a la suspensión y hasta cumplirse el plazo que establece la reglamentación. |  | Se acoge el comentario. La intención de la CREG es permitir que se suspendan las visitas que estaban programadas y que estas puedan suspenderse y reprogramarse gozando de un reinicio del plazo.
69 | XM | artículo 8 | c. En relación con los plazos aplicables a las verificaciones de terceros en el proceso de registro de las fronteras, se solicita dejar explícito el periodo durante el cual aplicará esta excepción. Adicional, se sugiere aclarar a partir de que momento se contabilizaran los quince (15) días hábiles para validar el cumplimiento del requisito de verificación |  | Se acoge el comentario. Se especifica que la regla temporal del requisito de la vetificación para el registro de fronteras es hasta el 14 de septiembre de 2026.
70 | XM | artículo 9 | Sugerimos indicar que en todo caso corresponderá al representante de frontera documentar lo pertinente a la modificación de los mantenimientos programados en la Hoja de Vida del respectivo sistema de medida del que trata el Articulo 30 de la Resolución CREG 038 de 2014 con la trazabilidad de la aplicación de las medidas. |  | Se acoge el comentario y se hace el ajuste en el artículo de reporte de aplicación de las reglas donde se indica que, el RF deberá registrar todos los efectos de las reglas transitorias de la resolución en la HC del sistema de medición.
71 | XM | artículo 10 | a. Se solicita revisar el plazo previsto para que el ASIC elabore, publique y remita el informe sobre la aplicación de las reglas transitorias. El artículo establece como fecha límite el último día hábil de octubre de 2026; sin embargo, para ese momento podrían existir actuaciones derivadas de los Artículos 4 a 9 que aún se encuentren en curso, particularmente procesos de reparación, reposición, normalización, verificación o mantenimiento. Por lo anterior, se propone fijar como fecha límite el último día hábil de enero de 2027. Este plazo permitiría incorporar las actuaciones que continúen abiertas, recibir la información de los representantes de las fronteras, efectuar las validaciones correspondientes y presentar a la CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios un informe integral y consistente. |  | Se acoge el comentario y se ajusta el plazo del reporte para el último día de enero de 2027.
72 | XM | artículo 10 | b. Adicionalmente, el parágrafo dispone que los representantes de las fronteras afectadas deberán remitir al ASIC un informe con el listado de los mantenimientos reprogramados, pero no establece el plazo para su entrega. Se solicita definir expresamente esta fecha, procurando que sea anterior y otorgue tiempo suficiente para que el ASIC consolide la información dentro de su reporte. |  | Se acoge el comentario. Se especifica la fecha para la presentación del informe y el plazo para que el ASIC defina el contenido del informe.
73 | XM | artículo 11 | Solicitamos a la Comisión revisar la posibilidad de que el reporte de lecturas del mes de agosto de 2026 correspondiente a las fronteras comerciales que se vieron afectadas por el desastre nacional, se realice dentro de los tres días calendario siguientes a partir de la fecha de expedición de la resolución definitiva. Lo anterior podría permitir que en caso de que la resolución definitiva entre en vigencia antes del 31 de agosto, estas lecturas fueran consideradas por el ASIC en la obtención y publicación de la información resumen mensual que se realiza el día 5 calendario del mes siguiente al de la liquidación. |  | No se acoge el comentario. Dado que se tiene incertidumbre respecto de la aprobacion y publicacionde alr esolucion final, se mantiene la medida para que los agentes cuenten con el tiempo de 3 dias habiles contados a aprtir de la expedicion y el ASIC realice los ajsutes en los tiempos definidos para tal fin en la regulacion.
74 | XM | artículo 11 | Por otra parte, ponemos en consideración de la Comisión analizar la adopción de una medida transitoria en relación con el reporte de mediciones diarias y semanales previsto en el artículo 5 de la Resolución CREG 005 de 2010, considerando las dificultades reportadas por algunos representantes de cogeneradores para el reporte de energía eléctrica, energía primaria y calor útil por la situación de desastre nacional. |  | Se acoge el comentario. Se realiza el ajuste en el artículo incluyendo la disposicion aplicable a cogeneradores etsablecido en la Resolución CREG 005 de 2010.
75 | ENERTOTAL |  | Con el evento sucedido el pasado 10 de agosto y tras la visita realizada por la Unidad Nacional de Gestion de riesgos de desastres (UNGRD), muchas unidades residenciales han sido declaradas inseguras siendo identificadas y clausuradas temporalmente. En este sentido se ha prohibido el ingreso tanto de los propios residentes como de las personas en general. Usuarios de estas unidades han manifestado a los agentes comercializadores hacer suspensión del servicio dado que las unidades habitacionales no están ocupadas. Sin embargo, dadas las restricciones de ingreso esta solicitud no se ha podido realizar de manera operativa. Es importante que se pueda identificar una alternativa regulatoria temporal para poder gestionar estas suspensiones, tal como incluir dentro de las causales de reporte en falla de fronteras, la suspensión del servicio y que la curva típica del usuario sea actualizada transitoriamente con consumos cero. |  | No se acoge el comentario. El proyecto de resolución propuso un artículo denominado "Procedimiento transitorio para la lectura de las fronteras comerciales con reporte al ASIC" con el objetivo de permitir que expedida la Resolución se contara con un plazo para que los agentes reportarán la informacion de los meses de agosto y septiembre de forma que el ASIC pueda realizar los ajustes correspondientes en las liquidaciones. En ese orden de ideas, el caso expuesto podría ser atendido para ajustar los consumos asignados por la estimación de la que trata el articulo 38 del codigo de medida. Si el usuario solicita la suspensión del servicio, se deberá proceder conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución CREG 157 de 2011.
76 | ENERTOTAL |  | El artículo 5 del proyecto en consulta establece las reglas transitorias aplicables al remplazo de los sistemas de medición. Dada la generalidad del artículo entendemos que esta medida transitoria aplica a cualquier exigencia para el remplazo de la medición que pueda estar contenida en todo el texto normativo (Creg 038 de 2014).D75 |  | Ver respuesta al comentario 31. Tambien se incorpora un nuevo articulo a la resolución llamado "Sujeción de los agentes a los fines regulatorios y gestión de los intereses de los usuarios" que hace referencia al comportamiento que se espera de quienes prestan servicios públicos.
77 | ENERTOTAL |  | El articulo 6 del proyecto considera un plazo de 30 días calendario, contados a partir de la entrada en vigencia de la resolución para la normalización de los sistemas de medición, consideramos que de presentarse una condición de declaración en falla del sistema de medida por no acceso a la lectura, la prohibición de ingreso en los predios donde están ubicadas las fronteras y la programación de visitas que pueda tener el OR para solicitud de normalización, el plazo de 30 días calendario puede resultar muy corto. Se solicita al regulador considerar una ampliación de los plazos |  | Ver respuesta a los comentarios 5, 20 y 65.
78 | ENERTOTAL |  | El literal b del artículo 38 del código de medida en cuanto a la estimación de lecturas establece mientras se reparan o reponen los elementos de los sistemas de medición que se encuentran en falla o hayan sido hurtados, las lecturas deben ser estimadas empleando los métodos establecidos a continuación: b) Curvas típicas elaboradas de conformidad con el acuerdo del Consejo Nacional de Operación 094 de 2000 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya. El procedimiento de cálculo de curvas típicas contenido en el acuerdo CNO 1336 toma la información registrada en un periodo de 6 meses. En las situaciones antes descritas equipos en falla y predios evacuados, las curvas típicas no reflejan la realidad de los consumos, y la actualización de las mismas no es inmediata. Agradecemos al regulador considerar para estos casos la posibilidad de actualizar las curvas típicas de tal forma que registren consumos cercanos a la realidad post terremoto y que dicha actualización aplique desde el 10 de agosto de 2026 fecha en que se presenta el evento. Fronteras declaradas en falla, sin consumo de energía o consumos mínimos “atípicos” e imposibilidad de ingreso a las instalaciones por normativa de la UNGRD. Establecer un mecanismo de corrección de la energía asignada para las fronteras en falla cuya curva típica no corresponde a la realidad del consumo de la frontera, con aplicación inmediata. a) Actualización de curvas típicas de aplicación inmediata una vez se declara en falla la frontera. b) Usuarios que la fecha de entrada en vigencia de la norma ya se encuentre en falla, pero la curva típica posterior al 10 de agosto no refleja la realidad del usuario. |  | Revisar respuesta a comentario 75.
79 | ENERTOTAL |  | El articulo 7 del proyecto establece que: no se tendrán en cuenta las fallas reportadas a partir de la fecha del desastre nacional y hasta el 14 de septiembre de 2026, siempre y cuando sean derivadas de la emergencia presentada. Para esta aplicación, operativamente se requiere identificar de las fronteras reportadas en falla cual de ellas se deriva de la emergencia presentada y cuales no; o asociar las fallas a una exclusión territorial: “Los usuarios ubicados en aquellos municipios que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) haya identificado como afectados por el sismo del diez (10) de agosto de 2026” El articulo 54 de la resolución CREG 156 de 2011 (Código de comercialización) y el literal b) del anexo 10 de la resolución CREG 038 de 2014 (Código de medida) con relación al registro de fronteras indica que los usuarios deben estar a paz y salvo para hacer el cambio de comercializador y además que la solicitud del paz y salvo debe realizarse en los formatos de registro definidos por el ASIC. Con el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, la expedición de los paz y salvos para cambio de comercializador no se pudo realizar para algunos clientes toda vez que no se cumplía con las condiciones establecidas por el ASIC para su registro (Formato y firma digital) a pesar de que se demostró a través de factura entregada por los usuarios y por correo emitido por el anterior comercializador autorizando el registro , que el usuario se encontraba a paz y salvo cumpliendo con las condiciones para realizar el cambio de comercializador. Por lo anterior agradecemos a la Comisión incluir una directriz que flexibilice el registro de fronteras por cambio de comercializador que a la fecha del evento se encontraba a paz y salvo con el anterior comercializador y se permita su registro a partir de la solicitud de cambio realizada por el agente dentro de los tiempos establecidos por la regulación. |  | No se acoge el comentario. La presente resolución tiene como objetivo tomar medidas transitorias en relación con las fronteras comerciales y los planes de inversión que permitan superar la emergencia presentada y garantizar la prestación del servicio. En este sentido, la solicitud relacionada con posibles cambios de comercializador excede el objeto y alcance del proyecto regulatorio.
80 | ENERTOTAL |  | De cara a las verificaciones quinquenales que inician el próximo año y considerando que en algunos puntos (Propiedad horizontal y edificaciones) el refuerzo de las edificaciones podría tomar más de un año se pueda considerar un aplazamiento o exclusión de fronteras ante los daños ocurridos en instalaciones de usuarios que dificultaran su acceso para su normalización, reposición y/o mantenimiento de los equipos colocan en riesgo a los agentes de cara al cumplimiento normativo. |  | No se acoge el comentario. Se entiende que la revisión quinquenal aplica para fronteras en operación al momento del inicio de las verificaciones.
81 | ASOCODIS |  | • Con relación a los planes de inversión, valoramos que la Comisión haya ampliado el plazo para la presentación de las solicitudes de ajuste a los planes de inversión del período 2027-2031 hasta el 31 de enero de 2027. No obstante, consideramos pertinente reiterar las solicitudes relacionadas con: i) Flexibilidad de la exigibilidad del cumplimiento y de la ejecución de los planes de inversión de la vigencia en curso; ii) Habilitar un mecanismo expedito de reprogramación y reformulación de los planes de inversión ya aprobados; iii) Ampliar los plazos de ejecución de los planes de reducción de pérdidas de energía aprobados. Los puntos anteriores son urgentes y necesarios pues definen la actividad de inversión de la vigencia 2026 y cualquier incumplimiento de los OR´s no los exime de las consecuencias del mismo, aun cuando este sea enteramente atribuible a un evento de fuerza mayor. |  | Ver respuesta a los comentarios No. 39, 40 y 95.
82 | ASOCODIS |  | • Respecto a lo propuesto en los artículos 4 a 7 sobre medición y fronteras comerciales, sugerimos revisar los plazos propuestos de tal manera que se articulen con lo dispuesto en el Decreto 1171 de 2026, el cual declaró la situación de desastre nacional por doce (12) meses, y el Decreto 1261 de 2026. |  | No se acoge el comentario. La presente resolución tiene como objetivo tomar medidas transitorias en relación con las fronteras comerciales y los planes de inversión que permitan superar la emergencia presentada y garantizar la prestación del servicio , por lo cual extender la operación transitoria de las fronteras comerciales durante 12 meses desvirtúa el propósito de las presentes medidas.
83 | ASOCODIS |  | • Sobre el artículo 7, valoramos que se excluyan del límite de fallas del artículo 36 de la Resolución CREG 038 de 2014 aquellas reportadas entre el 10 de agosto y el 14 de septiembre de 2026 cuando sean consecuencia de la emergencia. Sugerimos que el Parágrafo 2, que exige informar dichas fallas al ASIC a más tardar el 18 de septiembre de 2026, se articule expresamente con el plazo de normalización del artículo 6, de manera que no se genere una obligación de reporte anticipado sobre fronteras cuyo proceso de normalización aún se encuentre en curso conforme al plazo más amplio que se solicita en el punto anterior. En adición, sugerimos que se revise el mecanismo para identificar y registrar ante el ASIC las fronteras que cubre esta resolución. |  | Se acoge el comentario. La comisión eliminó el mencionado parágrafo pero se sigue teniendo en cuenta el registro de fallas de las fronteras comerciales, al cual es ASIC tiene acceso al ser el administrador de estas. Se ajusta el artículo sobre el ámbito de aplicación, indicando la información mínima que debe reportarse de las fronteras afectadas.
84 | ASOCODIS |  | • Otros aspectos relevantes que se presentaron a través de nuestras comunicaciones ACDS Nos. 26-145 y 26-155 que no fueron incluidos en el proyecto y que se consideramos pertinente reiterar: o Tratamiento regulatorio de la salida y el reconocimiento de activos con vida útil remanente superior al 50 %. o Suspensión de la exigibilidad de las metas de calidad del servicio y de pérdidas de energía o Medidas complementarias en materia de comercialización (Resolución CREG 108 de 1997), tales como: i) Medidas que le permitan a las empresas expedir la facturación empleando estimaciones por más de un periodo y mientras se normaliza tanto la infraestructura de medición como la logística de acceso a los predios; ii) Se expidan medidas que permitan que los comercializadores no ejecuten actividades de suspensión por incumplimiento de los clientes (artículo 55 de la Resolución CREG 108 de 1997), sin que esto implique una pérdida del derecho a cobrar los valores facturados; iii) Tratamiento transitorio para las desviaciones significativas de consumo asociadas al evento sísmico, considerando que los cambios atípicos en los patrones de demanda pueden obedecer a las condiciones excepcionales de los usuarios afectados. |  | Ver respuesta a los comentarios No. 38, 39, 40, 41, 43 y 95.
85 | EE PEREIRA | Artículo 2. Ámbito de aplicación | El literal b) del artículo 2 establece que la resolución aplica a los comercializadores de energía eléctrica que desarrollan su actividad en las zonas afectadas y que presentan dificultades para acceder, física o remotamente, a los sistemas de medición. No obstante, la redacción propuesta genera dudas frente al tratamiento aplicable a las fronteras comerciales ubicadas en regiones que no fueron declaradas como afectadas por el sismo, pero que son representadas por un comercializador cuya infraestructura operativa y tecnológica sí se encuentra ubicada en una zona afectada. En el caso de Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., la infraestructura utilizada para la interrogación, concentración, almacenamiento, validación y reporte de la información de las fronteras representadas se encuentra centralizada en Pereira. Como consecuencia del sismo, se presentaron daños y fallas en los servidores y equipos de comunicación, lo cual afectó la posibilidad de acceder remotamente a puntos de medida ubicados en otras regiones del país como (costa Caribe, Meta, Huila, Casanare, etc.), aunque estas no hayan sido incluidas dentro de las zonas declaradas como afectadas. Por lo anterior, solicitamos a la Comisión aclarar si las medidas excepcionales previstas en la resolución también resultan aplicables a las fronteras comerciales ubicadas en regiones no afectadas directamente por el sismo, cuando sean representadas por un comercializador cuya infraestructura tecnológica, operativa o de gestión de medida sí haya resultado afectada. En caso de que dichas fronteras no se encuentren comprendidas en el ámbito de aplicación actual, solicitamos modificar el literal b) del artículo 2, de manera que la aplicación de las medidas no dependa exclusivamente de la ubicación física de la frontera, sino también de la afectación sufrida por el agente responsable de su representación y gestión. | A continuación, se propone la siguiente redacción “b) Comercializadores de energía eléctrica que desarrollen su actividad o tengan ubicadas sus instalaciones operativas, tecnológicas o de gestión de medida en las zonas afectadas por el desastre nacional del 10 de agosto de 2026, y que, como consecuencia directa de dicho evento, presenten dificultades para acceder física o remotamente a los sistemas de medición, efectuar su interrogación, descargar, almacenar, validar o reportar la información, con independencia de la ubicación geográfica de las fronteras comerciales representadas.” Siendo así, esta modificación permitiría que las medidas cobijen las afectaciones indirectas que tengan una relación causal demostrable con el desastre nacional y evitaría excluir fronteras cuya gestión depende de infraestructura ubicada en las zonas afectadas. Adicionalmente, se solicita incluir expresamente dentro del ámbito de aplicación a los generadores y demás representantes de fronteras de generación que hayan resultado afectados, debido a que estas fronteras también dependen de los sistemas tecnológicos de interrogación, validación y reporte impactados por la contingencia. | Se acoge parcialmente el comentario. De acuerdo con el artículo sobre el ámbito de aplicación las medidas propuestas aplican a los agentes de la cadena de prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica que desarrollan su actividad en las zonas afectadas por el desastre nacional, con independencia de la ubicación de la frontera comercial, por lo que el caso expuesto por EEP se encuentra incluido.
86 | EE PEREIRA | Artículo 4. Reparación o reposición de elementos de los sistemas de medición | Solicitamos ajustar la redacción del artículo 4 para establecer expresamente que la medida aplica a todas las fronteras comerciales representadas por un comercializador que desarrolle sus actividades o tenga ubicada su infraestructura operativa o tecnológica en alguna de las zonas declaradas como afectadas, con independencia de la ubicación física de cada frontera. Lo anterior resulta necesario para que el tratamiento transitorio cobije tanto las fronteras ubicadas en el área de influencia del agente como aquellas ubicadas en otros mercados que, aunque no fueron declarados como zonas afectadas, presentaron problemas como consecuencia directa del evento. En el caso particular de Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., la infraestructura de comunicación utilizada para gestionar algunas fronteras comerciales que se encuentran ubicadas en otros mercados resultó afectada por el sismo. Y a la fecha nos encontramos en el restablecimiento de la comunicación. En consecuencia, estas fronteras se encuentran actualmente en condición de falla por circunstancias directamente relacionadas con el desastre y requieren el mismo tratamiento transitorio previsto para las fronteras ubicadas físicamente en las zonas afectadas. La imposibilidad de acceder remotamente a las medidas no obedece a una falla de los equipos instalados en esos otros mercados, sino a la indisponibilidad de la infraestructura centralizada desde la cual Energía de Pereira realiza su interrogación y gestión. |  | Ver respuesta al comentario 85.
87 | EE PEREIRA | Artículos 5 y 6. Reemplazo y normalización de los sistemas de medición | Aunque el artículo 5 permite reemplazar transitoriamente los sistemas de medición sin acreditar de manera inmediata todas las exigencias de la Resolución CREG 038 de 2014, el artículo 6 establece un plazo de treinta (30) días calendario para su normalización y para demostrar ante el ASIC el cumplimiento integral del Código de Medida. Este término resulta insuficiente frente a las actividades necesarias para completar la normalización, entre ellas: • Diagnóstico de los equipos afectados. • Adquisición o importación de medidores, módems y equipos de comunicación. • Procesos de transporte, importación y nacionalización. • Parametrización, instalación y puesta en servicio. • Ejecución de pruebas de comunicación y transmisión de datos. Por lo anterior, solicitamos ampliar de treinta (30) a sesenta (60) días calendario el plazo establecido en el artículo 6, contados a partir de la publicación de la resolución en el Diario Oficial. |  | Se acoge parcialmente el comentario. Se amplia el plazo a 60 días para acreditar el cumplimiento por parte de los sistemas de medición que se reemplazaron sin atender lo dispuesto en la Resolución CREG 038 de 2014 pero contado a partir de la fecha de reemplazo del elemento y no de la publicación en el diario oficial.
88 | EE PEREIRA | Artículo 10. Reporte de aplicación de las reglas transitorias | El parágrafo del artículo 10 establece que los representantes de las fronteras afectadas deberán remitir al ASIC un informe con el listado de los mantenimientos reprogramados y señala que el ASIC definirá su contenido. Sin embargo, no establece: • El plazo del que disponen los representantes de frontera para presentar el informe. • La fecha máxima en la cual el ASIC deberá publicar el formato. • El medio o mecanismo mediante el cual deberá remitirse la información. En consecuencia, solicitamos que el artículo establezca expresamente la fecha en la que el ASIC deberá publicar el formato, el contenido y el medio para que los comercializadores realicen el respectivo reporte. |  | Se acoge el comentario. Se incorpora lo correspondiente a fechas y el contenido del informe.
89 | EE PEREIRA | Artículo 11. Procedimiento transitorio para la lectura de fronteras comerciales | Plazo para reportar las lecturas de agosto Solicitamos ampliar de tres (3) a quince (15) días hábiles el plazo establecido para reportar al ASIC las lecturas correspondientes al mes de agosto de 2026. El plazo propuesto de tres (3) días hábiles resulta insuficiente frente a la magnitud de las afectaciones ocasionadas por el sismo. En el caso de Energía de Pereira, el evento produjo daños en los servidores, módems y demás infraestructura tecnológica utilizada para la interrogación, concentración, almacenamiento y gestión de la información de las fronteras comerciales representadas. Estas afectaciones no se limitan a las fronteras ubicadas en Pereira o en las zonas declaradas como afectadas. Debido a que la infraestructura de gestión de medida se encuentra centralizada en Pereira, pues también se perdió la comunicación con fronteras ubicadas en otros mercados. Esta ampliación permitiría reportar la mejor información disponible y procurar que las cantidades de energía utilizadas en las liquidaciones correspondan a las lecturas efectivamente recuperadas y validadas. De esta manera, se reduciría el riesgo de presentar información incompleta o estimada que pueda generar diferencias en los balances de energía, desviaciones en la determinación de la demanda, ajustes posteriores en las liquidaciones y procesos de reliquidación o refacturación entre los agentes. |  | Se acoge el comentario parcialmente. Se ajusta el plazo para el 21 de septiembre de 2026.
90 | EE PEREIRA | Artículo 11. Procedimiento transitorio para la lectura de fronteras comerciales | Formato y medio de reporte Adicionalmente, el artículo 11 no contempla el formato ni el medio a través del cual los agentes deberán efectuar el reporte de las lecturas de agosto de 2026. En consecuencia, solicitamos aclarar, si el ASIC habilitará un formato, y, en caso de que se requiera un formato especial, solicitamos que el plazo para efectuar el reporte se contabilice a partir de la fecha en que el ASIC publique el formato y habilite efectivamente el respectivo medio para el reporte |  | No se acoge el comentario. Entiende la Comisión que el ASIC ya cuenta con un formato estandar para el reporte de este tipo de información.
91 | EE PEREIRA | Artículo 11. Procedimiento transitorio para la lectura de fronteras comerciales | Inclusión de las fronteras de generación Se solicita incluir expresamente las fronteras de generación dentro del procedimiento transitorio previsto en el artículo 11. Ya que, Energía de Pereira administra tanto fronteras de comercialización, como fronteras de generación y, adicionalmente a través de su Centro de Gestión de Medida presta servicios a otros representantes de frontera y como consecuencia del sismo, la indisponibilidad de los servidores y sistemas de comunicación utilizados para la interrogación, recuperación, validación y reporte de la información también afectó la gestión de las fronteras de generación. Por lo anterior, estas fronteras requieren el mismo tratamiento transitorio previsto para las demás fronteras comerciales afectadas. |  | Se acoge el comentario. Se modifica el ámbito de aplicación de forma que el literal b) hace referencia a agentes lo cual contempla comercializadores y generadores.
92 | EE PEREIRA | Flexibilización de los indicadores de calidad SAIDI y SAIFI | Si bien las interrupciones ocasionadas directamente por el terremoto y sus réplicas pueden ser excluidas del cálculo de los indicadores de calidad, conforme a la causal 28 de la Circular CREG 069 de 2019, consideramos necesario que se contemple de manera explícita el tratamiento de las interrupciones que ocurran con posterioridad como consecuencia directa del evento sísmico. La magnitud de la emergencia implica que durante los próximos meses deberán adelantarse diferentes acciones de recuperación y normalización, muchas de ellas coordinadas con las autoridades de gestión del riesgo (DIGER, Bomberos, etc.), tales como la demolición de edificaciones afectadas, la reubicación o adecuación de infraestructura eléctrica y otras intervenciones necesarias como consecuencia de los daños ocasionados por el terremoto. Estas actividades podrán requerir suspensiones del servicio que, aunque ocurran con posterioridad al evento, tienen como causa directa su ocurrencia. Sin embargo, actualmente no existe una causal expresa que permita excluirlas del cálculo de los indicadores SAIDI y SAIFI. Por lo anterior, solicitamos que se establezca explícitamente que también sean excluibles las interrupciones que se presenten con posterioridad al terremoto, cuando tengan relación con el evento sísmico, sus réplicas o las actuaciones necesarias para atender y normalizar sus consecuencias. De esta manera, se reconoce que, dada la magnitud de la emergencia, sus efectos y las acciones requeridas para su recuperación se extenderán durante los próximos meses. |  | Ver respuesta al comentario No. 38
93 | EE PEREIRA | Tratamiento excepcional de las inversiones asociadas a la emergencia frente al indicador BRAFO | Como consecuencia del terremoto, parte de la infraestructura eléctrica puede quedar fuera de operación de manera total o parcial, generando su inclusión en la Base Regulatoria de Activos Eléctricos Fuera de Operación – BRAFO. Sin embargo, esta salida de operación no corresponde a decisiones de reposición, modernización o gestión de activos por parte del Operador de Red, sino a los daños ocasionados por un evento extraordinario y fuera de su control. Por lo anterior, solicitamos establecer un tratamiento excepcional para los activos que salgan de operación como consecuencia directa del terremoto, de manera que su inclusión en la BRAFO no genere los efectos regulatorios que normalmente tendrían los activos retirados |  | Ver respuesta al comentario No. 39
94 | EE PEREIRA | Reconocimiento de los costos extraordinarios de reposición de infraestructura de medida y acometidas | Como consecuencia del terremoto, se han presentado afectaciones en sistemas de medición, acometidas y demás infraestructura asociada a la prestación del servicio, cuya reposición resulta necesaria para restablecer las condiciones adecuadas de suministro y medición. Sin embargo, estos costos extraordinarios son consecuencia directa de una situación de desastre y su recuperación no debería trasladarse a los usuarios afectados, quienes también enfrentan las consecuencias económicas y materiales del evento. Por lo anterior, solicitamos que se establezca un mecanismo excepcional que permita el reconocimiento y recuperación de los costos en que incurran los Operadores de Red para la reposición de la infraestructura de medida, acometidas y demás elementos afectados como consecuencia directa del terremoto. |  | No se acoge el comentario. La metodología para la remuneración de la actividad de distribución establecida por la CREG remunera activos de uso, mientras que los elementos indicados en la solicitud son activos de conexión, los cuales por regla general se encuentran excluidos del reconocimiento mediante tarifa. No obstante lo anterior, se considera que la regulación no impide al prestador que pueda gestionar recursos públicos para su financiamiento, que no se trasladen a tarifa.
95 | EE PEREIRA | Flexibilización del cumplimiento del indicador IPT y de las obligaciones relacionadas con los planes de reducción de pérdidas. | Como consecuencia del terremoto, la afectación de la infraestructura eléctrica y de los sistemas de medida y control puede generar alteraciones en las condiciones operativas y en los balances de energía, así como dificultades para ejecutar las actividades previstas en los planes de reducción de pérdidas. Estas situaciones, derivadas directamente de la emergencia, pueden afectar el comportamiento del indicador de pérdidas totales – IPT y el cumplimiento de las metas regulatorias, por circunstancias ajenas a la gestión ordinaria del Operador de Red. Por lo anterior, solicitamos establecer un tratamiento excepcional que permita flexibilizar el cumplimiento de las metas e indicadores asociados a los planes de reducción de pérdidas cuando su afectación sea consecuencia directa del evento sísmico y pueda ser debidamente acreditada |  | La solicitud excede el objeto y alcance de la presente resolución, como se indicó en el Documento CREG 901 432 soporte a la consulta. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión reconoce la relevancia de las observaciones presentadas y la necesidad de evaluar los posibles efectos de la situación expuesta. En consecuencia, estas inquietudes podrán ser analizadas en el marco de las actuaciones regulatorias que correspondan respecto de la metodología para el cálculo y remuneración de pérdidas y de los efectos regulatorios derivados de la emergencia, una vez se cuente con información más completa sobre el alcance de las afectaciones y las condiciones de recuperación de la infraestructura de distribución.
96 | EE PEREIRA | Reconocimiento excepcional de las Unidades Constructivas Especiales – UCE y de los costos asociados al censo extraordinario de infraestructura afectada. | Como consecuencia del terremoto, los Operadores de Red deberán implementar soluciones constructivas y realizar actividades extraordinarias de inspección, diagnóstico, levantamiento y georreferenciación de la infraestructura afectada, necesarias para determinar su estado y definir las acciones de recuperación y reconstrucción. Estas actividades y soluciones responden a una situación excepcional y, en algunos casos, pueden no encontrarse contempladas dentro de las Unidades Constructivas existentes o de los mecanismos ordinarios de reconocimiento. Por lo anterior, solicitamos establecer un mecanismo excepcional y simplificado que permita el reconocimiento de las Unidades Constructivas Especiales – UCE requeridas para atender la emergencia, así como de los costos asociados al levantamiento y censo extraordinario de la infraestructura afectada, siempre que se encuentren debidamente soportados y relacionados con las consecuencias del evento sísmico. |  | Ver respuesta al comentario No. 40
97 | EE PEREIRA | Flexibilización excepcional de la ejecución de los Planes de Inversión | Durante la atención de la emergencia fue necesario utilizar activos, materiales, equipos y demás recursos que inicialmente estaban destinados a proyectos incluidos en el Plan de Inversiones de 2026, con el propósito de priorizar el restablecimiento, la continuidad y la seguridad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Adicionalmente, las afectaciones sufridas por los sistemas de información y servidores de la Empresa, sumadas a la urgencia con la cual debieron ejecutarse las intervenciones, dificultaron la recopilación y conservación oportuna de la trazabilidad, georreferenciación y demás información técnica requerida para el reporte de los activos instalados. Esta situación puede generar dificultades para incorporar dichos activos dentro del reporte de ejecución del Plan de Inversiones y para acreditar el cumplimiento del indicador INVA, lo cual podría afectar los ingresos del operador de red, aun cuando los recursos y activos fueron efectivamente utilizados y puestos en operación para atender la emergencia y garantizar la continuidad del servicio. Por lo anterior, solicitamos complementar con un mecanismo excepcional que flexibilice el cumplimiento y el reporte de la ejecución del Plan de Inversiones de 2026, considerando las justificaciones anteriores, donde algunos activos, materiales y recursos destinados a proyectos de inversión fueron utilizados en intervenciones necesarias para restablecer el servicio y atender las afectaciones ocasionadas por el desastre. |  | Ver respuesta al comentario No. 40